

i M

-3>- ,

**C^A<S ^/ÉD QÓ^**

**ISO 9001**

**ISO 14001**

**ISO 13485**

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| Posilovači čerpadlo s automatikou | **17.800,-** |
| Redukční ventil 1“ vč. manometru | **2.100,-** |
| Pískový filtrační automat 10.54 (hlava ovládání digitální, časově řízená) | **18.900,-** |
| Duplexní změkčovač 10.54 (hlava ovládání digitální, objemově řízená) | **48.450,-** |
| Solanka 1401 | **2.720,-** |
| Filtrační automat (hlava ovládání digitální, časově řízená) | **21.350,-** |
| Armatury propojů a rozvodů PVC-U | **11.760,-** |
| Instalační relé pro R.O. | **2.400,-** |
| Distribuční čerpadlo, frekvenčně řízené | **19.800,-** |
| Drobný spotřební materiál (těsnění, kotvení) | **4.700,-** |
| Práce na místě 3 technici po 8 hod á 500,- | **12.000,-** |
| Čas strávený jízdou 8 hod. á 300,- | **2.400,-** |
| Cestovné 748 km. á 15,- | **11.220,-** |
| **Cena celkem** | **175.600,-** |

**‘uvedené ceny jsou bez DPH 21%**

V PŘÍPADĚ REALIZACE OPRAV V CELÉM ROZSAHU BUDE NUTNÁ ODSTÁVKA PO CELÝCH 8 HODIN PRACÍ.

V Chrášťanech dne 29.2.2024

 (vedoucí výroby) -

ČESKÝ VÝROBCE CERTIFIKOVANÝCH ÚPRAVEN VODY - založeno 1991
GORO, spol. s r.o. , Chrášťany 50 282 01 Chrášťany

Tel. 326 313 892 Mobil: +420 602 433 823, 746 +420 606 615 618
[www.qoro.cz](http://www.qoro.cz), qoro@qoro.cz, iosef.volf@qoro.cz, servis@qoro.cz

IČ: 44265557, DIČ: CZ44265557, Firma je zapsána v Obch. rejstříku Měst, soudu v Praze 12.11.1991, odd.C, vložka 4982