Deon  3VA1 160A	ks	1	9 500,00		9 500,00 
253VA9908-0BB11Podpěťová spoušť 24V DC	ks	1	2 300,00		2 300,00 263VA9157-0FK21Ruční pohon na dveře 3VA	ks	1	3 000,00		3 000,00 273VA9187-0SH10Adaptér na DIN lištu 	ks	1	1 300,00		1 300,00 283VA99880AA12Pomocný spínač 	ks	1		500,00			500,00 29SPCT2-282/3	Svodič přepětí tř.II B+C 3pólový 	ks	1	4 000,00		4 000,00 30C10-SLS/32/1NKontakt pomocný pro svodiče přepětí 1NO + 1NC	ks	1	1 000,00		1 000,00 31SPDT3-335-1+NPESvodič přepětí tř.III C 1pólový 	ks	1	4 000,00		4 000,00 32Z-SD230-BS	Zásuvka soklová 230V/16A na DIN	ks	1		400,00			400,00 33PFL7-16/1N/B/30mAPr.chránič s naproudovou ochranou  16A/1N/B/30mA	ks	1	1 200,00		1 200,00 34PF7-40/4/B/003-AProudový chránič PF7 40/4/30mA	ks	1	4 000,00		4 000,00 35262701	Jistič   6A/1/C	ks	2		150,00			300,00 36262673	Jistič   6A/1/B	ks	2		150,00			300,00 37262676	Jistič   16A/1/B	ks	1		200,00			200,00 38262702	Jistič   20A/3/C	ks	8		600,00		4 800,00 39262702	Jistič    10A/1/C	ks	8		150,00		1 200,00 40	Stykač  Dilem-10-G(24V DC)	ks	8	1 400,00	11 200,00 41C10-SLS/32/2	Pojistkový odpínač dvoupólový	ks	1		200,00			200,00 42Z-C10/SE-10A/GGPojistková vložka, velikost 10x38	ks	2			50,00			100,00 43	Propojovací hřeben 3F 1m	ks	2		300,00			600,00

Položkový rozpočet - příloha č. 2

| S: | 230012023 | Rekonstrukce výměníkové stanice a otopného systému |
| --- | --- | --- |
| O: | SO 01 | Okresní soud v Liberci |

R:SO 01

Zhotovitel:

Projektant:

Elektroinstalace a MaR

MaRffy s.r.o. , IČ: 07439539, Tovární 516, 46331 Chrastava

CigDus s.r.o., Nad Vršovskou horou 416, Praha 10, IČO 24161969, DIČ CZ24161969

P.č.Číslo položkyNázev položky	MJMnožstvíCena / MJCelkem 
PLC1 STROJOVNA A

| kód DEMONTÁŽ 36 600,00 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | kabel CYKY 4x4 | m | 160 | 20,00 | 3 200,00 |
| 2 |  | kabel CYKY 3x1,5 | m | 120 | 10,00 | 1 200,00 |
| 3 |  | kabel JYTY 2x0,8 | m | 1 900 | 10,00 | 19 000,00 |
| 4 |  | kabel JYTY 2x2x0,8 | m | 300 | 10,00 | 3 000,00 |
| 5 |  | rozvaděče 800x2000x600 silový | ks | 1 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| 6 |  | rozvaděče regulace 800x800x200 | ks | 1 | 1 400,00 | 1 400,00 |
| 7 |  | teplotní čidlo | ks | 50 | 100,00 | 5 000,00 |
| 8 |  | termostat | ks | 6 | 300,00 | 1 800,00 |
| kód DODÁVKA ROZVODNICE RS1 646 130,00 |  |  |  |  |  |  |
| 9 10 | 8805.000 | Řadová skříň 1000x2000x500 | ks | 1 | 30 000,00 | 30 000,00 |
|  | 8005.000 | Řadová skříň 800x2000x500 | ks | 1 | 25 000,00 | 25 000,00 |
| 11 | VX 8104.245 | Bočnice řadové skříně VX25 | ks | 2 | 7 000,00 | 14 000,00 |
| 12 | VX 8620.003 | Podstavec řadové skříně , výška 100 mm | ks | 1 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| 13 | VX 8640.005 | Podstavec řadové skříně , výška 100 mm | ks | 1 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| 14 | VX 8640.032 | Bočnice podstavce řadové skříně , výška 100 mm | ks | 2 | 3 000,00 | 6 000,00 |
| 15 | TS 4591.700 | Mezikus montážní desky pro VX | ks | 1 | 7 000,00 | 7 000,00 |
| 16 | TS 4118.000 | Schránka na schémata zapojení | ks | 2 | 3 500,00 | 7 000,00 |
| 17 | VX 8617.500 | Sada pro spojení pro Rozvaděč | ks | 2 | 500,00 | 1 000,00 |
| 18 | SZ 2500.200 | Systémové LED svítidlo pro rozváděčové skříně 11W, 230V | ks | 2 | 3 000,00 | 6 000,00 |
| 19 | SK 3241.100 | Ventilátor s filtrem 255x255 mm, 265 m3/hod, 230V AC, 41 | Wks | 1 | 6 000,00 | 6 000,00 |
| 20 | SK 3240.200 | Výstupní mřížka SK, 255x255 mm | ks | 1 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 21 | SZ 2500.460 | Dveřní polohový spínač pro systémové LED svítidlo | ks | 2 | 500,00 | 1 000,00 |
| 22 | 3110.000 | Regulátor teploty vnitř. prostoru rozváděče | ks | 1 | 500,00 | 500,00 |
| 23 | SZ.2500400 | Napájení 3-žilové (se zdířkou, bez konektoru), 230V, 3000 | mmks | 2 | 400,00 | 800,00 |
| 24 | 3VA1116-3EF36-0 | AA0 |  |  |  |  |

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.	Stránka 1 z 5

P.č.Číslo položkyNázev položky	MJMnožstvíCena / MJCelkem 
PLC1 STROJOVNA A

Svorka pojistky, PUSH IN, 4 mm2 s LED	ks	10	80,00		800,00 
63EW 35	Koncová brzda na DIN	ks	40	50,00	2 000,00 64PRO ECO 240W 24V 10A

Spínaný napájecí zdroj pro montáž na DIN	ks	1	9 500,00	9 500,00 
65CP DC UPS 24V 20A/10A

DC UPS řídící jednotka 24V DC/20A	ks	1	14 500,00	14 500,00 
66CP A BATTERY 24V DC 17Ah

Položkový rozpočet - příloha č. 2

| S: | 230012023 | Rekonstrukce výměníkové stanice a otopného systému |
| --- | --- | --- |
| O: | SO 01 | Okresní soud v Liberci |

R:SO 01

Zhotovitel:

Projektant:

Elektroinstalace a MaR

MaRffy s.r.o. , IČ: 07439539, Tovární 516, 46331 Chrastava

CigDus s.r.o., Nad Vršovskou horou 416, Praha 10, IČO 24161969, DIČ CZ24161969

| 44 |  | DIN lišta 1m | ks | 18 | 150,00 | 2 700,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 45 |  | Rozvaděčový kanál 80/80 | m | 12 | 150,00 | 1 800,00 |
| 46 |  | Rozvaděčový kanál 60/80 | m | 14 | 120,00 | 1 680,00 |
| 47 |  | Rozvaděčový kanál 40/80 | m | 6 | 100,00 | 600,00 |
| 48 | ELEKTRO BEČOV | Svorka řadová 70 bílá | ks | 3 | 150,00 | 450,00 |
| 49 | ELEKTRO BEČOV | Svorka řadová 70 ž/z | ks | 1 | 150,00 | 150,00 |
| 50 | ELEKTRO BEČOV | Svorka řadová 4 bílá | ks | 50 | 35,00 | 1 750,00 |
| 51 | ELEKTRO BEČOV | Svorka řadová 4 světle modrá | ks | 40 | 35,00 | 1 400,00 |
| 52 | IMO-1 1.2 | GPRS Router s funkcí VPN, DHCP server | ks | 1 | 12 000,00 | 12 000,00 |
| 53 | GSM/SMA | GSM anténa s magnetickým podstavcem SMA, 2G/3G | ks | 1 | 9 000,00 | 9 000,00 |
| 54 | S55375-C105 | system controller se SW | ks | 1 | 135 000,00 | 135 000,00 |
| 55 | TXM1.16D | digital input module | ks | 3 | 3 300,00 | 9 900,00 |
| 56 | TXM1.8U | universal I/O module | ks | 10 | 7 900,00 | 79 000,00 |
| 57 | TXM1.6R | relay modules | ks | 3 | 6 000,00 | 18 000,00 |
| 58 |  | Dotykový monitor 15" s webovým serverem | ks | 1 | 135 000,00 | 135 000,00 |
| 59 |  | Svorka RSA 2,5 bílá | ks | 150 | 30,00 | 4 500,00 |
| 60 |  | Svorka RSA 2,5 tmavě modrá | ks | 150 | 30,00 | 4 500,00 |
| 61 | UDJ-160A | Jednopólový distribuční blok | ks | 3 | 1 500,00 | 4 500,00 |
| 62 | AFS 4 2C 10-36V B | K |  |  |  |  |
|  |  | Záložní baterie 17Ah, záloha 20A | ks | 1 | 12 000,00 | 12 000,00 |
| kód DODÁVKA KABELŮ A ZAŘÍZENÍ 360 820,00 |  |  |  |  |  |  |
| 67 |  | kabel CYKY 4x4 | m | 160 | 59,00 | 9 440,00 |
| 68 |  | kabel CYKY 3x1,5 | m | 120 | 16,00 | 1 920,00 |
| 69 |  | kabel JYTY 2x0,8 | m | 1 900 | 14,00 | 26 600,00 |
| 69 |  | kabel JYTY 2x2x0,8 | m | 300 | 23,00 | 6 900,00 |
| 70 |  | teplotní čidlo PT1000 | ks | 40 | 1 279,00 | 51 160,00 |
| 71 |  | havarijní termostat TFR6 | ks | 6 | 2 600,00 | 15 600,00 |
| 72 |  | servisní vypínač AHU | ks | 8 | 2 000,00 | 16 000,00 |
| 73 | FC51P11KT4 | frekvenční měnič 11kw | ks | 8 | 27 600,00 | 220 800,00 |
| 74 |  | čidlo tlaku rozdělovače | ks | 1 | 3 500,00 | 3 500,00 |
| 75 |  | kabel JYTY 8x2x0,8 | m | 100 | 89,00 | 8 900,00 |
| kód MONTÁŽ 113 100,00 |  |  |  |  |  |  |
| 76 |  | kabel CYKY 4x4 | m | 160 | 40,00 | 6 400,00 |
| 77 |  | kabel CYKY 3x1,5 | m | 120 | 15,00 | 1 800,00 |
| 78 |  | kabel JYTY 2x0,8 | m | 1 900 | 10,00 | 19 000,00 |
| 79 |  | kabel JYTY 2x2x0,8 | m | 300 | 15,00 | 4 500,00 |
| 80 |  | teplotní čidlo PT1000 | ks | 40 | 200,00 | 8 000,00 |
| 81 |  | havarijní termostat TFR6 | ks | 6 | 400,00 | 2 400,00 |
| 82 |  | servisní vypínač AHU | ks | 8 | 400,00 | 3 200,00 |
| 83 |  | frekvenční měnič 11w | ks | 8 | 600,00 | 4 800,00 |
| 84 |  | čidlo tlaku rozdělovače | ks | 1 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| 85 |  | kabel JYTY 8x2x0,8 | m | 100 | 30,00 | 3 000,00 |

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.	Stránka 2 z 5

P.č.Číslo položkyNázev položky	MJMnožstvíCena / MJCelkem 
PLC1 STROJOVNA A

ks	1	18 000,00	18 000,00

Položkový rozpočet - příloha č. 2

| S: | 230012023 | Rekonstrukce výměníkové stanice a otopného systému |
| --- | --- | --- |
| O: | SO 01 | Okresní soud v Liberci |

R:SO 01

Zhotovitel:

Projektant:

Elektroinstalace a MaR

MaRffy s.r.o. , IČ: 07439539, Tovární 516, 46331 Chrastava

CigDus s.r.o., Nad Vršovskou horou 416, Praha 10, IČO 24161969, DIČ CZ24161969

| 86 Montáž Rozvodnice RS1 h |  |  |  | 100 | 400,00 | 40 000,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Díl:kód ZAPOJENÍ ZAŘÍZENÍ 54 600,00 |  |  |  |  |  |  |
| 87 |  | kabel CYKY 4x4 | ks | 24 | 400,00 | 9 600,00 |
| 88 |  | kabel CYKY 3x1,5 | ks | 16 | 150,00 | 2 400,00 |
| 89 |  | kabel JYTY 2x0,8 | ks | 110 | 100,00 | 11 000,00 |
| 90 |  | kabel JYTY 2x2x0,8 | ks | 16 | 200,00 | 3 200,00 |
| 91 |  | teplotní čidlo PT1000 | ks | 40 | 120,00 | 4 800,00 |
| 92 |  | havarijní termostat TFR6 | ks | 6 | 100,00 | 600,00 |
| 93 |  | servisní vypínač AHU | ks | 8 | 200,00 | 1 600,00 |
| 94 |  | frekvenční měnič 11w | ks | 8 | 400,00 | 3 200,00 |
| 95 |  | čidlo tlaku rozdělovače | ks | 1 | 200,00 | 200,00 |
| 96 |  | kabel JYTY 8x2x0,8 | ks | 6 | 500,00 | 3 000,00 |
| 97 |  | zapojení rozvaděče RS | ks | 1 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| Díl:kód REVIZE 12 000,00 |  |  |  |  |  |  |
| 98 |  | revize el. Instalace | ks | 1 | 12 000,00 | 12 000,00 |

PLC2 STROJOVNA B

| kód DEMONTÁŽ 8 500,00 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 99 |  | kabel CYKY 3x1,5 | m | 60 | 10,00 | 600,00 |
| 100 |  | kabel JYTY 2x0,8 | m | 280 | 10,00 | 2 800,00 |
| 101 |  | kabel JYTY 2x2x0,8 | m | 60 | 10,00 | 600,00 |
| 102 |  | teplotní čidlo | ks | 7 | 100,00 | 700,00 |
| 103 |  | termostat | ks | 2 | 300,00 | 600,00 |
| 104 |  | čidlo tlaku rozdělovače | ks | 1 | 200,00 | 200,00 |
| 105 |  | demontáž původních modulů MaR z rozvodnice | ks | 1 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| kód ÚPRAVA SILOVÉHO A MaR ROZVADĚČE 95 000,00 |  |  |  |  |  |  |
| 106 107 107a |  | úprava stávajícího rozvaděče, doplnění 4x jistič C10/1, 4x stykač 1+1 230V/24V DC |  |  |  |  |
|  |  | System controller, 2x universal I/O module, 1x relay modules, 1x GPRS Router s funkcí VPN, DHCP server, 1x GSM anténa s magnetickým podstavcem SMA, 2G/3G s SW | ks | 1 | 75 000,00 | 75 000,00 |
|  | Montáž h |  |  | 1 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| kód DODÁVKA KABELŮ A ZAŘÍZENÍ 21 113,00 |  |  |  |  |  |  |
| 108 |  | kabel CYKY 3x1,5 | m | 60 | 16,00 | 960,00 |
| 109 |  | kabel JYTY 2x0,8 | m | 280 | 14,00 | 3 920,00 |
| 110 |  | kabel JYTY 2x2x0,8 | m | 60 | 23,00 | 1 380,00 |
| 111 |  | teplotní čidlo PT1000 | ks | 7 | 879,00 | 6 153,00 |
| 112 |  | havarijní termostat TFR6 | ks | 2 | 2 600,00 | 5 200,00 |
| 113 |  | čidlo tlaku rozdělovače | ks | 1 | 3 500,00 | 3 500,00 |
| kód MONTÁŽ 26 450,00 |  |  |  |  |  |  |
| 114 |  | kabel CYKY 3x1,5 | m | 60 | 15,00 | 900,00 |
| 115 |  | kabel JYTY 2x0,8 | m | 280 | 10,00 | 2 800,00 |
| 116 |  | kabel JYTY 2x2x0,8 | m | 60 | 15,00 | 900,00 |
| 117 |  | teplotní čidlo PT1000 | ks | 7 | 150,00 | 1 050,00 |
| 118 |  | havarijní termostat TFR6 | ks | 2 | 400,00 | 800,00 |

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.	Stránka 3 z 5

P.č.Číslo položkyNázev položky	MJMnožstvíCena / MJCelkem 
PLC1 STROJOVNA A

ks	1	20 000,00	20 000,00

Položkový rozpočet - příloha č. 2

| S: | 230012023 | Rekonstrukce výměníkové stanice a otopného systému |
| --- | --- | --- |
| O: | SO 01 | Okresní soud v Liberci |

R:SO 01

Zhotovitel:

Projektant:

Elektroinstalace a MaR

MaRffy s.r.o. , IČ: 07439539, Tovární 516, 46331 Chrastava

CigDus s.r.o., Nad Vršovskou horou 416, Praha 10, IČO 24161969, DIČ CZ24161969

| 119 |  | čidlo tlaku rozdělovače | ks | 1 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Díl:kód ZAPOJENÍ ZAŘÍZENÍ 6 500,00 |  |  |  |  |  |  |
| 120 |  | kabel CYKY 3x1,5 | ks | 4 | 150,00 | 600,00 |
| 121 |  | kabel JYTY 2x0,8 | ks | 10 | 100,00 | 1 000,00 |
| 122 |  | kabel JYTY 2x2x0,8 | ks | 4 | 200,00 | 800,00 |
| 123 |  | teplotní čidlo PT1000 | ks | 7 | 100,00 | 700,00 |
| 124 |  | havarijní termostat TFR6 | ks | 2 | 100,00 | 200,00 |
| 125 |  | čidlo tlaku rozdělovače | ks | 1 | 200,00 | 200,00 |
| 126 |  | zapojení vodičů do silové rozvodnice | ks | 8 | 100,00 | 800,00 |
| 127 |  | zapojení vodičů do rozvodnice MaR | ks | 22 | 100,00 | 2 200,00 |
| Díl:kód REVIZE 5 000,00 |  |  |  |  |  |  |
| 128 |  | revize el. Instalace | ks | 1 | 5 000,00 | 5 000,00 |

PLC3 AHU 5

| kód DEMONTÁŽ 7 800,00 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 129 |  | kabel CYKY 4x4 | m | 40 | 20,00 | 800,00 |
| 130 |  | kabel CYKY 3x1,5 | m | 20 | 10,00 | 200,00 |
| 131 |  | kabel JYTY 2x0,8 | m | 280 | 10,00 | 2 800,00 |
| 132 |  | kabel JYTY 2x2x0,8 | m | 20 | 10,00 | 200,00 |
| 133 |  | teplotní čidlo | m | 5 | 100,00 | 500,00 |
| 134 |  | termostat | ks | 1 | 300,00 | 300,00 |
| 135 |  | demontáž původních modulů MaR z rozvodnice | ks | 1 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| kód ÚPRAVA SILOVÉHO A MaR ROZVADĚČE 95 000,00 |  |  |  |  |  |  |
| 136 137 |  | úprava stávajícího rozvaděče, doplnění 2x jistič C20/3, 1x C10/1,1x stykač 1+1 230V/24V DC |  |  |  |  |
|  |  | úprava stávající rozvodnice MaR, montáž 1x system controller, 2x universal I/O module, 1x relay modules, 1x GPRS Router s funkcí VPN, DHCP server, 1x GSM anténa s magnetickým podstavcem SMA, 2G/3G i s SW | ks | 1 | 75 000,00 | 75 000,00 |
| kód DODÁVKA KABELŮ A ZAŘÍZENÍ 76 975,00 |  |  |  |  |  |  |
| 138 |  | kabel CYKY 4x4 | m | 40 | 59,00 | 2 360,00 |
| 139 |  | kabel CYKY 3x1,5 | m | 20 | 16,00 | 320,00 |
| 140 |  | kabel JYTY 2x0,8 | m | 280 | 13,00 | 3 640,00 |
| 141 |  | kabel JYTY 2x2x0,8 | m | 20 | 23,00 | 460,00 |
| 142 |  | teplotní čidlo | ks | 5 | 1 679,00 | 8 395,00 |
| 143 |  | termostat | ks | 1 | 2 600,00 | 2 600,00 |
| 144 |  | servisní vypínač AHU | ks ks | 2 2 | 2 000,00 | 4 000,00 |
| 145 |  | frekvenční měnič 11w |  |  | 27 600,00 | 55 200,00 |
| kód MONTÁŽ 8 800,00 |  |  |  |  |  |  |
| 146 |  | kabel CYKY 4x4 | m | 40 | 40,00 | 1 600,00 |
| 147 |  | kabel CYKY 3x1,5 | m | 20 | 15,00 | 300,00 |
| 148 |  | kabel JYTY 2x0,8 | m | 280 | 10,00 | 2 800,00 |
| 149 |  | kabel JYTY 2x2x0,8 | m | 20 | 15,00 | 300,00 |
| 150 |  | teplotní čidlo | ks | 5 | 280,00 | 1 400,00 |
| 151 |  | termostat | ks | 1 | 400,00 | 400,00 |
| 152 |  | servisní vypínač AHU | ks | 2 | 400,00 | 800,00 |

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.	Stránka 4 z 5