|  |  |  |  |  |  |  | Příloha č. 1 ke Smlouvě o poskytování servisních služeb |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Seznam veškeré zdravotnické techniky k provádění BTK k 1. 2. 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| KÓD | PŘÍSTROJ | VÝROBCE | Celkový počet | ZÁKAZNÍK | Druh servisu | Třída ZP | Perioda servisu - měsíce |  |  |
| RI805 | Elektrický zvedák Kompass 150kg, TiMOTION | Moretti S.p.A. | 1 | MSSS Most | BTK | 1 | 24 |  |  |
| RI815 | Elektrický zvedák Kompass 150kg, Linak | Moretti S.p.A. | 1 | MSSS Most | BTK | 1 | 24 |  |  |
| LAD463 | PIUMA UP 2 - Antidekubitní matrace s kompresorem | Moretti S.p.A. | 15 | MSSS Most | BTK | 1 | 24 |  |  |
| BI100 | Sprchovací lůžko NEFTI hydraulické | Moretti S.p.A. | 2 | MSSS Most | BTK | 1 | 24 |  |  |
| AS122-085200-EN0 | Matrace CuroCell® A4 CX16, 85x200x16 cm | Care of Sweden | 1 | MSSS Most | BTK | 1 | 24 |  |  |
| 5450.00 | Pacientský zvedák VIVO | France Reval | 1 | MSSS Most | BTK | 1 | 12 |  |  |
| A3-213-400V | Horkovzdušný sterilizátor s nucenou cirkulací vzduchu, komora 20 l | Titanox | 1 | MSSS Most | BTK | 2a | 12 |  |  |
| NBV 2x30P | Germicidní lampa pojízdná NBV, 2x30P, bez počítadla | UNIMED | 1 | MSSS Most | BTK | 1 | 24 |  |  |
| 3017.00 | Mobilní sprchovací systém RUBY | France Reval | 1 | MSSS Most | BTK | 1 | 12 |  |  |