|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Příloha č. 2 ke Smlouvě o poskytování servisních služeb |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Seznam zdravotnické techniky k provádění BTK pro rok 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| KÓD | PŘÍSTROJ | VÝROBCE | Počet pro rok 2024 | ZÁKAZNÍK | Cena ceníková vč. DPH | cena pro MSSS Most vč. DPH | Celková cena 2024 vč. DPH | Druh servisu | Třída ZP | Perioda servisu - měsíce |
| RI815 | Elektrický zvedák Kompass 150kg, Linak | Moretti S.p.A. | 1 | MSSS Most | 1 863,40 Kč | 1 490,72 Kč | 1 490,72 Kč | BTK | 1 | 24 |
| LAD463 | PIUMA UP 2 - Antidekubitní matrace s kompresorem | Moretti S.p.A. | 14 | MSSS Most | 834,90 Kč | 667,92 Kč | 9 350,88 Kč | BTK | 1 | 24 |
| BI100 | Sprchovací lůžko NEFTI hydraulické | Moretti S.p.A. | 1 | MSSS Most | 1 839,20 Kč | 1 471,36 Kč | 1 471,36 Kč | BTK | 1 | 24 |
| AS122-085200-EN0 | Matrace CuroCell® A4 CX16, 85x200x16 cm | Care of Sweden | 1 | MSSS Most | 1 923,90 Kč | 1 539,12 Kč | 1 539,12 Kč | BTK | 1 | 24 |
| 5450.00 | Pacientský zvedák VIVO | France Reval | 1 | MSSS Most | 2 250,60 Kč | 1 800,48 Kč | 1 800,48 Kč | BTK | 1 | 12 |
| A3-213-400V | Horkovzdušný sterilizátor s nucenou cirkulací vzduchu, komora 20 l | Titanox | 1 | MSSS Most | 1 645,60 Kč | 1 316,48 Kč | 1 316,48 Kč | BTK | 2a | 12 |
| NBV 2x30P | Germicidní lampa pojízdná NBV, 2x30P, bez počítadla | UNIMED | 1 | MSSS Most | 1 197,90 Kč | 958,32 Kč | 958,32 Kč | BTK | 1 | 24 |
| 3017.00 | Mobilní sprchovací systém RUBY | France Reval | 1 | MSSS Most | 3 315,40 Kč | 2 652,32 Kč | 2 652,32 Kč | BTK | 1 | 12 |
|  | Celkem rok 2024 vč. DPH |  |  |  |  |  | 20 579,68 Kč |  |  |  |