| INFORMACE O ZMĚNĚ |  | POŘADOVÉ Č. 002 |
| --- | --- | --- |
| ZMĚNU NAVRHL: Zhotovitel DATUM: 16.02.2024 ADRESÁT: Objednatel |  |  |
| PŘEDMĚT ZMĚNY: v průběhu realizace díla zjištěné rozdíly v rozsahu bouracích prací oproti zadávací projektové dokumentaci od 08.11.2023 do data 19.12.2023 a vliv těchto rozdílů na nově prováděné konstrukce REFERENČNÍ DOKUMENTACE: Zadávací dokumentace investora a fotodokumentace pořizovaná v průběhu realizace díla zápisy autorského dozoru statika do stavebního deníku. |  |  |
| POPIS ZMĚNY A DŮVODY: Projektová dokumentace neobsahuje samostatnou složku bouracích pracích a nejsou v ní zaneseny vrstvy bouraných konstrukcí skryté pod konstrukcemi na povrchu, které bylo možné odhalit až po odkrytí povrchových vrstev určených k odstranění. Zajišťovací statické práce v souvislosti s požadovanými úpravami díla. |  |  |
| VLIV NA CENU: 492.161,97 Kč bez DPH | ČASOVÉ VLIVY: Časový vliv na dílčí termíny: Nejsou Časový vliv na termín dokončení Díla: Nejsou |  |
| VYJÁDŘENÍ ZHOTOVITELE : S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že realizací změny nedojde ke změně smluvního termínu pro dokončení díla. DNE:_________________________ JMÉNO PODPIS:_________________________ |  |  |
| VYJÁDŘENÍ ZÁSTUPCE OBJEDNATELE: S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech a že případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny z prostředků objednatele. Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají realizací změny nedotčena. DNE:_________________________ JMÉNO PODPIS:_________________________ |  |  |