| INFORMACE O ZMĚNĚ |  | POŘADOVÉ Č. 003 |
| --- | --- | --- |
| ZMĚNU NAVRHL: Objednatel DATUM: 16.02.2024 ADRESÁT: Objednatel |  |  |
| PŘEDMĚT ZMĚNY: Změna založení objektu vlivem buď absence , nebo degradace základů stávajícího objektu rozsah změny 1. etapa nutná pro pokračování prací v suterénu objektu. REFERENČNÍ DOKUMENTACE: Zadávací dokumentace investora a požadavky na provedení základů dle autorského dozoru projektanta ing. Faltuse |  |  |
| POPIS ZMĚNY A DŮVODY: Projektová dokumentace a výkaz výměr neřešil absenci základů v takto velkém rozsahu a současně stav spodní části zdiva z kamene , kde bylo zjištěno silné zvětrání spojené s poklesem pevnosti kamene |  |  |
| VLIV NA CENU: 1.299.350,- Kč bez DPH | ČASOVÉ VLIVY: Časový vliv na dílčí termíny: Nejsou Časový vliv na termín dokončení Díla: Nejsou |  |
| VYJÁDŘENÍ ZHOTOVITELE : S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že realizací změny nedojde ke změně smluvního termínu pro dokončení díla. DNE:_________________________ JMÉNO PODPIS:_________________________ |  |  |
| VYJÁDŘENÍ ZÁSTUPCE OBJEDNATELE: S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech a že případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny z prostředků objednatele. Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají realizací změny nedotčena. DNE:_________________________ JMÉNO PODPIS:_________________________ |  |  |