|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  | | | |  | | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  |  | | | | **REKAPITULACE STAVBY** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  |  | | | | Kód: | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | 40\_2023 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  |  | | | | **Stavba:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | **2023 - Veřejné toalety ve spodní části expozičního areálu Veselý Kopec** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  |  | | | | KSO: | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | CC-CZ: | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  |  | | | | Místo: | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | Veselý Kopec | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | Datum: | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | 17. 7. 2023 | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  |  | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  |  | | | | Zadavatel: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | IČ: | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | 00098604 | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  |  | | | |  | | | | | | Národní muzeum v přírodě, příspěvková organizace | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | DIČ: | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  |  | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  |  | | | | Uchazeč: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | IČ: | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | 69117900 | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  |  | | | |  | | | | | | Libor Jindřichovský | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | DIČ: | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | CZ7307263491 | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | | |  | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | |  | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | | |  | | | | | Projektant: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | |  | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | IČ: | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | | |  | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | |  | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | DIČ: | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | | |  | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | |  | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | | |  | | | | | Zpracovatel: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | |  | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | IČ: | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | 86921851 | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | | |  | | | | |  | | | | Milan Netolický | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | |  | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | DIČ: | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | | |  | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | |  | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | | |  | | | | | Poznámka: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | |  | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | | |  | | | | |  | | | | Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | | |  | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | |  | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | | |  | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | |  | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | | |  | | | | | **Cena bez DPH** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | |  | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | **1 484 304,22** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | | |  | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | |  | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | | |  | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | Sazba daně | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | | Základ daně | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | |  | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | Výše daně | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | | |  | | | | | DPH | | | | | | | | | základní | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | 21,00% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | | **1 484 304,22** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | |  | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | **311 703,89** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | | |  | | | | |  | | | |  | | | | | snížená | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | 15,00% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | | **0,00** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | |  | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | **0,00** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | | |  | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | |  | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | | |  | | | | | **Cena s DPH** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | **v** | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | **CZK** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | |  | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | **1 796 008,11** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | | |  | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | |  | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | | |  | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | |  | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | | |  | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | |  | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | | |  | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | |  | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | | |  | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | |  | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | | |  | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | |  | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | | | **REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | | |  | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | |  | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | | | Kód: | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | 40\_2023 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | |  | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | | | **Stavba:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | **2023 - Veřejné toalety ve spodní části expozičního areálu Veselý Kopec** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | | |  | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | |  | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | | | Místo: | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | **Veselý Kopec** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | |  | | | | | | Datum: | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | |  | | | | | | | | 17. 7. 2023 | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | | |  | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | |  | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | | | | Zadavatel: | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | Národní muzeum v přírodě, příspěvková organizace | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | Projektant: | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | | | | Uchazeč: | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | Libor Jindřichovský | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | Zpracovatel: | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | Milan Netolický | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | | | |  | | |  | | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | | | | Kód | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | Popis | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Cena bez DPH [CZK] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Cena s DPH [CZK] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Typ | | | | | | | | |
|  | | | |  | | |  | | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | | | | **Náklady stavby celkem** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | | | **1 484 304,22** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **1 796 008,11** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | | | |  | | | **40/2023/1** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | **Veřejné toalety ve spodní části expozičního areálu Veselý Kopec - stavební část** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 021 049,52 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 235 469,92 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **STA** | | | | | | | | |
|  | | | |  | | | **40/2023/2** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | **Veřejné toalety ve spodní části expozičního areálu Veselý Kopec - ZTI** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 285 222,70 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 345 119,47 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **STA** | | | | | | | | |
|  | | | |  | | | **40/2023/3** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | **Veřejné toalety ve spodní části expozičního areálu Veselý Kopec - elektroinstalace** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 178 032,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 215 418,72 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **STA** | | | | | | | | |
|  | | | |  | | |  | | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | | | |  | | |  | | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ** | | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Stavba: | |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2023 - Veřejné toalety ve spodní části expozičního areálu Veselý Kopec | | | |  |  |
|  |  | Objekt: | |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **40/2023/1 - Veřejné toalety ve spodní části expozičního areálu Veselý Kopec - stavební část** | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | KSO: | |  |  |  | CC-CZ: |  |
|  |  | Místo: | | Veselý Kopec |  |  | Datum: | 17. 7. 2023 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zadavatel: | |  |  |  | IČ: | 00098604 |
|  |  |  | Národní muzeum v přírodě, příspěvková organizace | |  |  | DIČ: |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Uchazeč: | |  |  |  | IČ: | 69117900 |
|  |  |  | Libor Jindřichovský | | | | DIČ: | CZ7307263491 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Projektant: | |  |  |  | IČ: |  |
|  |  |  |  |  |  |  | DIČ: |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zpracovatel: | |  |  |  | IČ: | 86921851 |
|  |  |  | Milan Netolický |  |  |  | DIČ: |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poznámka: | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Cena bez DPH** | |  |  |  |  | **1 021 049,52** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně |
|  |  | DPH | základní | 1 021 049,52 |  |  | 21,00% | 214 420,40 |
|  |  |  | snížená | 0,00 |  |  | 15,00% | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Cena s DPH** | |  | **v** | **CZK** |  | **1 235 469,92** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ** | | | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Stavba: | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2023 - Veřejné toalety ve spodní části expozičního areálu Veselý Kopec | | | |  |  |
|  | Objekt: | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **40/2023/1 - Veřejné toalety ve spodní části expozičního areálu Veselý Kopec - stavební část** | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Místo: | |  | Veselý Kopec |  |  | Datum: | 17. 7. 2023 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zadavatel: | | | Národní muzeum v přírodě, příspěvková organizace |  |  | Projektant: |  |
|  | Uchazeč: | | | Libor Jindřichovský |  |  | Zpracovatel: | Milan Netolický |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kód dílu - Popis | | |  |  |  |  | Cena celkem [CZK] |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Náklady stavby celkem** | | | |  |  |  | **1 021 049,52** |
|  |  | HSV - Práce a dodávky HSV | | |  |  |  | 572 845,77 |
|  |  | 1 - Zemní práce | |  |  |  |  | 64 014,86 |
|  |  | 2 - Zakládání | |  |  |  |  | 73 614,70 |
|  |  | 3 - Svislé a kompletní konstrukce | | |  |  |  | 149 718,10 |
|  |  | 4 - Vodorovné konstrukce | | |  |  |  | 32 413,10 |
|  |  | 5 - Komunikace | |  |  |  |  | 72 869,60 |
|  |  | 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | | |  |  |  | 111 868,39 |
|  |  | 62 - Úprava povrchů vnějších | | |  |  |  | 35 743,54 |
|  |  | 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | | |  |  |  | 36 593,52 |
|  |  | 94 - Lešení a stavební výtahy | | |  |  |  | 10 447,78 |
|  |  | 99 - Přesun hmot | |  |  |  |  | 31 753,50 |
|  |  | PSV - Práce a dodávky PSV | | |  |  |  | 362 203,75 |
|  |  | 711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům | | |  |  |  | 15 739,47 |
|  |  | 712 - Povlakové krytiny | | |  |  |  | 31 015,42 |
|  |  | 713 - Izolace tepelné | | |  |  |  | 17 039,79 |
|  |  | 741 - Elektroinstalace - silnoproud | | |  |  |  | 3 618,88 |
|  |  | 751 - Vzduchotechnika | | |  |  |  | 15 870,00 |
|  |  | 762 - Konstrukce tesařské | | |  |  |  | 39 247,98 |
|  |  | 763 - Konstrukce suché výstavby | | |  |  |  | 23 518,57 |
|  |  | 764 - Konstrukce klempířské | | |  |  |  | 16 140,28 |
|  |  | 766 - Konstrukce truhlářské | | |  |  |  | 73 280,00 |
|  |  | 771 - Podlahy z dlaždic | | |  |  |  | 22 029,85 |
|  |  | 781 - Dokončovací práce - obklady keramické | | |  |  |  | 98 143,85 |
|  |  | 783 - Dokončovací práce - nátěry | | |  |  |  | 2 432,70 |
|  |  | 784 - Dokončovací práce - malby a tapety | | |  |  |  | 4 126,96 |
|  |  | VRN - Vedlejší rozpočtové náklady | | |  |  |  | 86 000,00 |
|  |  | VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce | | |  |  |  | 10 000,00 |
|  |  | VRN3 - Zařízení staveniště | | |  |  |  | 25 000,00 |
|  |  | VRN7 - Provozní vlivy | | |  |  |  | 15 000,00 |
|  |  | VRN8 - Přesun stavebních kapacit | | |  |  |  | 36 000,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **SOUPIS PRACÍ** | | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Stavba: | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2023 - Veřejné toalety ve spodní části expozičního areálu Veselý Kopec | | | |  |  |
|  | Objekt: | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **40/2023/1 - Veřejné toalety ve spodní části expozičního areálu Veselý Kopec - stavební část** | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Místo: | |  | Veselý Kopec |  |  | Datum: | 17. 7. 2023 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zadavatel: | | | Národní muzeum v přírodě, příspěvková organizace |  |  | Projektant: |  |
|  | Uchazeč: | | | Libor Jindřichovský |  |  | Zpracovatel: | Milan Netolický |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|  | **Náklady soupisu celkem** | | | |  |  |  | **1 021 049,52** |
|  |  | D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 572 845,77 |
|  |  | D | 1 | Zemní práce |  |  |  | 64 014,86 |
|  | 1 | K | 121151103 | Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm | m2 | 88,490 | 45,00 | 3 982,05 |
|  |  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_02/121151103*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/121151103) |  |  |  |  |
|  | 3 | K | 122351101 | Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 do 20 m3 | m3 | 4,531 | 500,00 | 2 265,50 |
|  |  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_02/122351101*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/122351101) |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | základy |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | (1,48\*2,45\*0,15)+(1,88\*2,45\*0,15)+(2\*2,45\*0,15) |  | 1,970 |  |  |
|  |  | VV |  | zpevněné plochy |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | (16,93\*0,1)+(14,19\*0,2) |  | 4,531 |  |  |
|  | 2 | K | 132351101 | Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 do 20 m3 | m3 | 13,291 | 1 100,00 | 14 620,10 |
|  |  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_02/132351101*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/132351101) |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | rýhy |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | (0,54\*3,5\*1,15\*2)+(0,3\*2,45\*1,15\*2)+(0,52\*1,15\*5,95)+(0,54\*5,95\*1,15) |  | 13,291 |  |  |
|  | 4 | K | 161151103 | Svislé přemístění výkopku strojně bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 při hloubce výkopu přes 4 do 8 m | m3 | 13,291 | 100,00 | 1 329,10 |
|  |  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_02/161151103*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/161151103) |  |  |  |  |
|  | 5 | K | 162251121 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost do 20 m | m3 | 33,066 | 40,00 | 1 322,64 |
|  |  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_02/162251121*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162251121) |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 13,291+1,97+(88,49\*0,15)+4,531 |  | 33,066 |  |  |
|  | 7 | K | 162251121 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost do 20 m | m3 | 6,262 | 50,00 | 313,10 |
|  |  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_02/162251121*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162251121) |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | ornice na terénní úpravy |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 62,62\*0,1 |  | 6,262 |  |  |
|  | 8 | K | 162751135 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 7 000 do 8 000 m | m3 | 26,804 | 280,00 | 7 505,12 |
|  |  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_02/162751135*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751135) |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 1,97+13,291+4,531 |  | 19,792 |  |  |
|  |  | VV |  | (88,49\*0,15)-(62,62\*0,1) |  | 7,012 |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 26,804 |  |  |
|  | 10 | K | 167151102 | Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 | m3 | 33,066 | 200,00 | 6 613,20 |
|  |  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_02/167151102*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/167151102) |  |  |  |  |
|  | 11 | K | 171201221 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 | t | 48,247 | 250,00 | 12 061,75 |
|  |  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_02/171201221*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171201221) |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 26,804\*1,8 |  | 48,247 |  |  |
|  | 12 | K | 171251201 | Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru | m3 | 27,235 | 20,00 | 544,70 |
|  |  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_02/171251201*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171251201) |  |  |  |  |
|  | 6 | K | 181311103 | Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 ručně při souvislé ploše, tl. vrstvy do 200 mm | m2 | 62,620 | 200,00 | 12 524,00 |
|  |  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_02/181311103*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/181311103) |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 62,62 |  | 62,620 |  |  |
|  | 223 | K | 181951114 | Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 se zhutněním | m2 | 31,120 | 30,00 | 933,60 |
|  |  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2022\_02/181951114*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/181951114) |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | zpevněné plochy |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 16,93+14,19 |  | 31,120 |  |  |
|  |  | D | 2 | Zakládání |  |  |  | 73 614,70 |
|  | 23 | K | 271532213 | Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 8 - 16 mm | m3 | 1,313 | 2 500,00 | 3 282,50 |
|  |  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_02/271532213*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/271532213) |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | podsyp pod desku |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | ((1,48\*2,45)+(1,88\*2,45)+(2\*2,45))\*0,1 |  | 1,313 |  |  |
|  | 16 | K | 273313711 | Základy z betonu prostého desky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 20/25 | m3 | 2,206 | 4 500,00 | 9 927,00 |
|  |  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_02/273313711*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/273313711) |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 6,395\*3,45\*0,1 |  | 2,206 |  |  |
|  | 17 | K | 273351121 | Bednění základů desek zřízení | m2 | 2,770 | 500,00 | 1 385,00 |
|  |  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_02/273351121*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/273351121) |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | (6,95+3,45+3,45)\*0,2 |  | 2,770 |  |  |
|  | 18 | K | 273351122 | Bednění základů desek odstranění | m2 | 2,770 | 150,00 | 415,50 |
|  |  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_02/273351122*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/273351122) |  |  |  |  |
|  | 19 | K | 273362021 | Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu KARI | t | 0,051 | 50 000,00 | 2 550,00 |
|  |  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_02/273362021*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/273362021) |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 4\*12,63\*0,001 |  | 0,051 |  |  |
|  | 13 | K | 274313611 | Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného tř. C 16/20 | m3 | 12,375 | 4 000,00 | 49 500,00 |
|  |  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_02/274313611*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/274313611) |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | ((3,45\*0,5\*1,1\*2)+(0,3\*2,45\*1,1\*2)+(5,95\*0,5\*1,1\*2))\*1,035 |  | 12,375 |  |  |
|  | 14 | K | 274351121 | Bednění základů pasů rovné zřízení | m2 | 7,854 | 400,00 | 3 141,60 |
|  |  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_02/274351121*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/274351121) |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | ((3,45+6,95+3,45)+(1,48+1,48+2,45+2,45)+(1,88+1,88+2,45+2,45)+(2+2+2,45+2,45))\*0,2 |  | 7,854 |  |  |
|  | 15 | K | 274351122 | Bednění základů pasů rovné odstranění | m2 | 7,854 | 150,00 | 1 178,10 |
|  |  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_02/274351122*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/274351122) |  |  |  |  |
|  | 228 | K | 275313511 | Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 12/15 | m3 | 0,447 | 5 000,00 | 2 235,00 |
|  |  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_02/275313511*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/275313511) |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | patky zábradlí |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 0,3\*0,3\*0,8\*6\*1,035 |  | 0,447 |  |  |
|  |  | D | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 149 718,10 |
|  | 33 | K | 311238251.R00 | Zdivo jednovrstvé tepelně izolační z cihel broušených250x248x249 na tenkovrstvou maltu tl zdiva 250 mm, P10, součinitel prostupu tepla 0,39 W/m2K | m2 | 3,463 | 2 500,00 | 8 657,50 |
|  |  | VV |  | (3,45+3,45+6,95)\*0,25 |  | 3,463 |  |  |
|  | 32 | K | 311238631 | Zdivo jednovrstvé tepelně izolační z cihel děrovaných broušených s integrovanou izolací z hydrofobizované minerální vlny na tenkovrstvou maltu, součinitel prostupu tepla U přes 0,18 do 0,22, pevnost cihel P8, tl. zdiva 200 mm | m2 | 16,802 | 2 500,00 | 42 005,00 |
|  |  | VV |  | zdivo |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 6,45\*2,5 |  | 16,125 |  |  |
|  |  | VV |  | pilířky pod pozednici |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 0,615\*(0,3+0,5+0,3) |  | 0,677 |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 16,802 |  |  |
|  | 34 | K | 311238660 | Zdivo jednovrstvé tepelně izolační z cihel děrovaných broušených s integrovanou izolací z hydrofobizované minerální vlny na zdicí pěnu, součinitel prostupu tepla U přes 0,18 do 0,22, pevnost cihel P8, tl. zdiva 300 mm | m2 | 25,380 | 2 460,00 | 62 434,80 |
|  | 233 | K | 342241162 | Příčky nebo přizdívky jednoduché z cihel nebo příčkovek pálených na maltu MVC nebo MC plných P7,5 až P15 dl. 290 mm (290x140x65 mm), tl. o tl. 140 mm | m2 | 3,080 | 1 050,00 | 3 234,00 |
|  |  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_02/342241162*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/342241162) |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | geberit |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 1,1\*1,4\*2 |  | 3,080 |  |  |
|  | 36 | K | 342244241 | Příčky jednoduché z cihel děrovaných broušených, na zdicí PUR pěnu, pevnost cihel do P15, tl. příčky 115 mm | m2 | 10,130 | 1 000,00 | 10 130,00 |
|  | 35 | K | 342244251 | Příčky jednoduché z cihel děrovaných broušených, na zdicí PUR pěnu, pevnost cihel do P15, tl. příčky 140 mm | m2 | 19,140 | 1 120,00 | 21 436,80 |
|  |  | VV |  | příčky |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 15,3 |  | 15,300 |  |  |
|  |  | VV |  | štítové zdivo |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 3,84 |  | 3,840 |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 19,140 |  |  |
|  | 319 | K | 342291121 | Ukotvení příček plochými kotvami, do konstrukce cihelné | m | 18,200 | 100,00 | 1 820,00 |
|  |  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_02/342291121*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/342291121) |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 2,6\*7 |  | 18,200 |  |  |
|  |  | D | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 32 413,10 |
|  | 42 | K | 342272205.PFX | Příčka z hladkých tvárnic z porobetonu, P2,50x250x500 na tenkovrstvou maltu tl 50 mm- - obezdívka věnce | m2 | 5,339 | 600,00 | 3 203,40 |
|  |  | VV |  | obezdívka věnce |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | (7,05+3,5+3,5)\*0,38 |  | 5,339 |  |  |
|  | 43 | K | 317998141\_1 | Izolace tepelná mezi překlady z extrudovaného polystyrenu jakékoliv výšky, tloušťky přes 30 do 50 mm | m2 | 2,770 | 450,00 | 1 246,50 |
|  |  | VV |  | (6,95+3,45+3,45)\*0,2 |  | 2,770 |  |  |
|  | 38 | K | 417321313 | Ztužující pásy a věnce z betonu železového (bez výztuže) tř. C 16/20 | m3 | 0,984 | 4 500,00 | 4 428,00 |
|  |  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_02/417321313*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/417321313) |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | (0,2\*0,2\*13,25)+(0,2\*0,2\*6,85)+(0,2\*0,15\*6) |  | 0,984 |  |  |
|  | 39 | K | 417351115 | Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení | m2 | 12,128 | 500,00 | 6 064,00 |
|  |  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_02/417351115*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/417351115) |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | (1,8+2,03+2,33)\*0,4\*2 |  | 4,928 |  |  |
|  |  | VV |  | (3\*6\*0,4) |  | 7,200 |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 12,128 |  |  |
|  | 40 | K | 417351116 | Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr odstranění | m2 | 12,128 | 150,00 | 1 819,20 |
|  |  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_02/417351116*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/417351116) |  |  |  |  |
|  | 41 | K | 417361821 | Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 | t | 0,228 | 55 000,00 | 12 540,00 |
|  |  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_02/417361821*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/417361821) |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | R6 |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 0,0241 |  | 0,024 |  |  |
|  |  | VV |  | R12 |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 0,204 |  | 0,204 |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 0,228 |  |  |
|  | 243 | K | 451577877 | Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) v ploše vodorovné nebo ve sklonu do 1:5, tloušťky od 30 do 100 mm ze štěrkopísku | m2 | 31,120 | 100,00 | 3 112,00 |
|  |  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_02/451577877*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/451577877) |  |  |  |  |
|  |  | D | 5 | Komunikace |  |  |  | 72 869,60 |
|  | 245 | K | 564211012 | Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP s rozprostřením, vlhčením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 60 mm | m2 | 31,120 | 150,00 | 4 668,00 |
|  |  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_02/564211012*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/564211012) |  |  |  |  |
|  | 239 | K | 564861011 | Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm | m2 | 31,120 | 320,00 | 9 958,40 |
|  |  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_02/564861011*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/564861011) |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 16,93+14,19 |  | 31,120 |  |  |
|  | 244 | K | nabídková cena 11 | Válcovaná lomová výsivka míchaná s hlinitým pískem 2\*20 mm - mlat | m2 | 31,120 | 360,00 | 11 203,20 |
|  |  | VV |  | 16,93+14,19 |  | 31,120 |  |  |
|  | 219 | K | 339921142 | Osazování palisád dřevěných v řadě se zabetonováním výšky palisády přes 500 do 1000 mm | m | 11,050 | 780,00 | 8 619,00 |
|  |  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_02/339921142*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/339921142) |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 7,9+2+1,15 |  | 11,050 |  |  |
|  | *220* | *M* | *nabídková cena 4* | *palisáda dřevěná impregnovaná D 160mm* | *ks* | *100,000* | *300,00* | *30 000,00* |
|  |  | P |  | *Poznámka k položce:  https://www.lesoservis.cz/drevena-kulatina-dl-80-cm-prum-12-cm?gad=1&gclid=EAIaIQobChMI1abxmumIgAMVQJCDBx2qPw-wEAQYASABEgJhhvD\_BwE* |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 95+5 |  | 100,000 |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 100,000 |  |  |
|  | 221 | K | nabídková cena 5 | Osazování dřevěných obrub z fošen borových 34 mm se zabetonováním | m | 16,820 | 300,00 | 5 046,00 |
|  |  | VV |  | 6,29+6,24+2,16+2,13 |  | 16,820 |  |  |
|  | *222* | *M* | *nabídková cena 6* | *řezivo borové sušené tl 32mm* | *m3* | *0,135* | *25 000,00* | *3 375,00* |
|  |  | P |  | *Poznámka k položce:  https://www.drevobis-ds.cz/truhlarske-rezivo-susene-32-4000-mm-borovice-kvalita-i/* |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | (6,29+6,24+2,16+2,13)\*0,032\*0,25 |  | 0,135 |  |  |
|  |  | D | 6 | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní |  |  |  | 111 868,39 |
|  | 207 | K | 612131101 | Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch cementový postřik nanášený ručně celoplošně stěn | m2 | 91,980 | 100,00 | 9 198,00 |
|  |  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_02/612131101*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/612131101) |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 68,03+21,73+1,4+0,82 |  | 91,980 |  |  |
|  | 208 | K | 612321121 | Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká svislých konstrukcí stěn | m2 | 69,430 | 310,00 | 21 523,30 |
|  |  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_02/612321121*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/612321121) |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | pod obklady |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 68,03+1,40 |  | 69,430 |  |  |
|  | 209 | K | 612321141 | Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuku do 3 mm štuková svislých konstrukcí stěn | m2 | 22,550 | 430,00 | 9 696,50 |
|  |  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_02/612321141*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/612321141) |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 21,73+0,82 |  | 22,550 |  |  |
|  | 211 | K | 619991011 | Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí konstrukcí a prvků obalením fólií a přelepením páskou | m2 | 11,820 | 35,00 | 413,70 |
|  |  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_02/619991011*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/619991011) |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | (0,4\*0,6\*3)+(0,8\*1,97\*2)+(0,9\*1,97\*1) |  | 5,645 |  |  |
|  |  | VV |  | ((0,8\*1,97\*3)+(0,6\*1,97\*1))\*2 |  | 11,820 |  |  |
|  | 179 | K | 631362021 | Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z ocelových žebírkových drátů tvářených za studena | t | 0,051 | 45 000,00 | 2 295,00 |
|  |  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_02/631362021*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/631362021) |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 4\*12,63\*0,001 |  | 0,051 |  |  |
|  | 210 | K | 632451022 | Potěr cementový vyrovnávací z malty (MC-15) v pásu o průměrné (střední) tl. přes 20 do 30 mm | m2 | 0,120 | 350,00 | 42,00 |
|  |  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_02/632451022*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/632451022) |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | parapety |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 0,4\*0,1\*3 |  | 0,120 |  |  |
|  | 177 | K | 632451455 | Potěr pískocementový běžný tl. přes 40 do 50 mm tř. C 20 | m2 | 17,590 | 600,00 | 10 554,00 |
|  |  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_02/632451455*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/632451455) |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 5,40+3,15+1,45+1,05+3,66+1,43+1,45 |  | 17,590 |  |  |
|  | 178 | K | 632451491 | Potěr pískocementový běžný Příplatek k cenám za úpravu povrchu přehlazením | m2 | 17,590 | 50,00 | 879,50 |
|  |  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_02/632451491*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/632451491) |  |  |  |  |
|  | 176 | K | 632481213 | Separační vrstva k oddělení podlahových vrstev z polyetylénové fólie | m2 | 17,590 | 20,00 | 351,80 |
|  |  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_02/632481213*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/632481213) |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 5,40+3,15+1,45+1,05+3,66+1,43+1,45 |  | 17,590 |  |  |
|  | *175* | *M* | *28323053* | *fólie PE (500 kg/m3) separační podlahová oddělující tepelnou izolaci tl 0,6mm* | *m2* | *19,349* | *50,00* | *967,45* |
|  |  | VV |  | (5,40+3,15+1,45+1,05+3,66+1,43+1,45)\*1,1 |  | 19,349 |  |  |
|  | 320 | K | 634112117 | Obvodová dilatace mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem podlahovým páskem z pěnového PE tl. do 10 mm, výšky 200 mm | m | 4,272 | 50,00 | 213,60 |
|  |  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_02/634112117*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/634112117) |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | (3+3+1,8+1,8)\*0,1 |  | 0,960 |  |  |
|  |  | VV |  | (2,03+2,03+1,56+1,56)\*0,1 |  | 0,718 |  |  |
|  |  | VV |  | (2,33+2,33+1,56+1,56)\*0,1 |  | 0,778 |  |  |
|  |  | VV |  | (1,17+1,17+1,1+1,1)\*0,1 |  | 0,454 |  |  |
|  |  | VV |  | (1,32+1,32+0,8+0,8)\*0,1 |  | 0,424 |  |  |
|  |  | VV |  | (1,17+1,17+1,1+1,1)\*0,1 |  | 0,454 |  |  |
|  |  | VV |  | (1,32+1,32+1,1+1,1)\*0,1 |  | 0,484 |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 4,272 |  |  |
|  | 198 | K | 642942111 | Osazování zárubní nebo rámů kovových dveřních lisovaných nebo z úhelníků bez dveřních křídel na cementovou maltu, plochy otvoru do 2,5 m2 | kus | 7,000 | 800,00 | 5 600,00 |
|  |  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_02/642942111*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/642942111) |  |  |  |  |
|  | *199* | *M* | *55331487* | *zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 110-150mm rozměru 800/1970, 2100mm* | *kus* | *5,000* | *2 050,00* | *10 250,00* |
|  | *200* | *M* | *55331488* | *zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 110-150mm rozměru 900/1970, 2100mm* | *kus* | *1,000* | *2 100,00* | *2 100,00* |
|  | *201* | *M* | *55331485* | *zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 110-150mm rozměru 600/1970, 2100mm* | *kus* | *1,000* | *2 040,00* | *2 040,00* |
|  |  | D | 62 | Úprava povrchů vnějších |  |  |  | 35 743,54 |
|  | 247 | K | 622143004 | Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných nebo dřevěných upevněných vtlačením do podkladní vrstvy nebo přibitím začišťovacích samolepících pro vytvoření dilatujícího spoje s okenním rámem | m | 5,600 | 60,00 | 336,00 |
|  |  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_02/622143004*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/622143004) |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | (0,4+0,4+0,6)\*2\*2 |  | 5,600 |  |  |
|  | *248* | *M* | *59051476* | *profil začišťovací PVC 9mm s výztužnou tkaninou pro ostění ETICS* | *m* | *5,880* | *30,00* | *176,40* |
|  |  | VV |  | 5,6\*1,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 5,880 |  |  |
|  | 217 | K | 622212001 | Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu lepením z polystyrenových desek hloubky špalet do 200 mm, tloušťky desek do 40 mm | m | 1,200 | 200,00 | 240,00 |
|  |  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_02/622212001*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/622212001) |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | parapet vnější |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 0,4\*3 |  | 1,200 |  |  |
|  | *218* | *M* | *28375930* | *deska EPS 70 fasádní λ=0,039 tl 20mm* | *m2* | *0,120* | *100,00* | *12,00* |
|  |  | VV |  | 1,2\*0,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 0,120 |  |  |
|  | 30 | K | 622142001 | Potažení vnějších ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu stěn | m2 | 4,203 | 280,00 | 1 176,84 |
|  |  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_02/622142001*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/622142001) |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | sokl |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | (3,49\*0,3\*2)+(7,03\*0,3) |  | 4,203 |  |  |
|  | 28 | K | 622211001 | Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z polystyrenových desek na vnější stěny, na podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z tvárnic keramických nebo vápenopískových, tloušťky desek do 40 mm | m2 | 8,756 | 1 000,00 | 8 756,00 |
|  |  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_02/622211001*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/622211001) |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | sokl |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | (3,49\*0,625\*2)+(7,03\*0,625) |  | 8,756 |  |  |
|  | *29* | *M* | *28376012* | *deska perimetrická fasádní soklová 150kPa λ=0,035 tl 40mm* | *m2* | *9,194* | *130,00* | *1 195,22* |
|  |  | VV |  | 8,756\*1,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 9,194 |  |  |
|  | 214 | K | 622321141 | Omítka vápenocementová vnějších ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 15 mm a tloušťky štuku do 3 mm štuková stěn | m2 | 36,390 | 450,00 | 16 375,50 |
|  |  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_02/622321141*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/622321141) |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 34,42+1,97 |  | 36,390 |  |  |
|  | 216 | K | 783827125 | Krycí (ochranný ) nátěr omítek jednonásobný hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 a 2 silikonový | m2 | 36,390 | 150,00 | 5 458,50 |
|  |  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_02/783827125*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/783827125) |  |  |  |  |
|  | 215 | K | 622131121 | Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch penetrace nanášená ručně stěn | m2 | 36,390 | 50,00 | 1 819,50 |
|  |  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_02/622131121*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/622131121) |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 34,42+1,97 |  | 36,390 |  |  |
|  | 212 | K | 629991012 | Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou na začišťovací lištu | m2 | 5,645 | 35,00 | 197,58 |
|  |  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_02/629991012*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/629991012) |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | (0,4\*0,6\*3)+(0,8\*1,97\*2)+(0,9\*1,97\*1) |  | 5,645 |  |  |
|  |  | D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  | 36 593,52 |
|  | *261* | *M* | *6000221009\_A* | *Piktogram přebalovací místnost, 120/120, nerez MAT* | *kus* | *1,000* | *150,00* | *150,00* |
|  | *262* | *M* | *SNL.SLZN54* | *Přebalovací pult horizontální plastový* | *kus* | *1,000* | *14 000,00* | *14 000,00* |
|  | *263* | *M* | *6000036039\_A* | *Piktogram, WC muži, 120/120, nerez MAT* | *kus* | *1,000* | *150,00* | *150,00* |
|  | *264* | *M* | *6000036038\_A* | *Piktogram WC ženy,120/120, nerez MAT* | *kus* | *1,000* | *150,00* | *150,00* |
|  | *265* | *M* | *6000036042\_A* | *Piktogram WC invalidní,120/120, nerez MAT* | *kus* | *1,000* | *150,00* | *150,00* |
|  | *266* | *M* | *6000036021\_A* | *Piktogram úklidová místnost,120/120, nerez MAT* | *kus* | *1,000* | *150,00* | *150,00* |
|  | *325* | *M* | *6000036022\_A* | *Piktogram hasící přístroj,120/120, nerez MAT* | *kus* | *1,000* | *150,00* | *150,00* |
|  | 323 | K | 953943211 | Osazování drobných kovových předmětů kotvených do stěny hasicího přístroje | kus | 1,000 | 200,00 | 200,00 |
|  |  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/953943211*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/953943211) |  |  |  |  |
|  | *324* | *M* | *44932114.1* | *přístroj hasicí ruční práškový PG 6Te 21A* | *kus* | *1,000* | *1 000,00* | *1 000,00* |
|  | 299 | K | nabídková cena | Montáž piktogramů | ks | 7,000 | 50,00 | 350,00 |
|  | 22 | K | 953312112 | Vložky svislé do dilatačních spár z polystyrenových desek fasádních včetně dodání a osazení, v jakémkoliv zdivu přes 10 do 20 mm | m2 | 33,488 | 130,00 | 4 353,44 |
|  |  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_02/953312112*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/953312112) |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | základy |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 1,15\*7,05 |  | 8,108 |  |  |
|  |  | VV |  | zdivo |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 3,6\*7,05 |  | 25,380 |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 33,488 |  |  |
|  | 295 | K | 952901111 | Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m | m2 | 17,590 | 120,00 | 2 110,80 |
|  |  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_02/952901111*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/952901111) |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 5,4+3,15+1,45+1,05+3,66+1,43+1,45 |  | 17,590 |  |  |
|  | 246 | K | 953735114 | Odvětrání vodorovné z plastových trub ukládaných na sraz, na maltové terče se zakrytím volných konců síťkami na střechách, do izolačních násypů apod. vnitřní průměr přes 110 do 140 mm | m | 0,300 | 500,00 | 150,00 |
|  |  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_02/953735114*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/953735114) |  |  |  |  |
|  | 77 | K | 953961214 | Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene chemická patrona, velikost M 16, hloubka 125 mm | kus | 7,000 | 140,00 | 980,00 |
|  |  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_02/953961214*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/953961214) |  |  |  |  |
|  | 31 | K | 985311111\_1 | Potažení soklu stěrkovou maltou tl do 10 mm | m2 | 4,203 | 500,00 | 2 101,50 |
|  |  | VV |  | (3,49\*0,3\*2)+(7,03\*0,3) |  | 4,203 |  |  |
|  |  | D | 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  |  | 10 447,78 |
|  | 294 | K | 949101111 | Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m | m2 | 17,590 | 65,00 | 1 143,35 |
|  |  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_02/949101111*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/949101111) |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 5,4+3,15+1,45+1,05+3,66+1,43+1,45 |  | 17,590 |  |  |
|  | 315 | K | 941211111 | Lešení řadové rámové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 od 0,6 do 0,9 m výšky do 10 m montáž | m2 | 47,715 | 80,00 | 3 817,20 |
|  |  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_02/941211111*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/941211111) |  |  |  |  |
|  | 316 | K | 941211211 | Lešení řadové rámové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 od 0,6 do 0,9 m výšky do 10 m příplatek za každý den použití | m2 | 1 431,450 | 1,50 | 2 147,18 |
|  |  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_02/941211211*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/941211211) |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 47,715\*30 'Přepočtené koeficientem množství |  | 1 431,450 |  |  |
|  | 317 | K | 941211811 | Lešení řadové rámové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 od 0,6 do 0,9 m výšky do 10 m demontáž | m2 | 47,715 | 70,00 | 3 340,05 |
|  |  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_02/941211811*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/941211811) |  |  |  |  |
|  |  | D | 99 | Přesun hmot |  |  |  | 31 753,50 |
|  | 85 | K | 998011001 | Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m | t | 105,845 | 300,00 | 31 753,50 |
|  |  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_02/998011001*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998011001) |  |  |  |  |
|  |  | D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 362 203,75 |
|  |  | D | 711 | Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům |  |  |  | 15 739,47 |
|  | 24 | K | 711111001 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem penetračním | m2 | 23,978 | 15,00 | 359,67 |
|  |  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_02/711111001*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/711111001) |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 6,95\*3,45 |  | 23,978 |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 23,978 |  |  |
|  | *25* | *M* | *111631500* | *lak penetrační asfaltový* | *t* | *0,007* | *80 000,00* | *560,00* |
|  |  | P |  | *Poznámka k položce:  Spotřeba 0,3-0,4kg/m2* |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 23,978\*0,0003 'Přepočtené koeficientem množství |  | 0,007 |  |  |
|  | 171 | K | 711111012 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem tekutou lepenkou | m2 | 17,590 | 50,00 | 879,50 |
|  |  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_02/711111012*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/711111012) |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 5,40+3,15+1,45+1,05+3,66+1,43+1,45 |  | 17,590 |  |  |
|  | *172* | *M* | *24551275* | *stěrka minerální hydroizolační 2-složková cementem pojená* | *kg* | *30,783* | *100,00* | *3 078,30* |
|  |  | VV |  | 17,59\*1,75 'Přepočtené koeficientem množství |  | 30,783 |  |  |
|  | 173 | K | 711112012 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem tekutou lepenkou | m2 | 9,936 | 40,00 | 397,44 |
|  |  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_02/711112012*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/711112012) |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | (3+3+1,8+(1,8-1,0))\*0,3 |  | 2,580 |  |  |
|  |  | VV |  | ((2,03-0,9)+(2,03-0,9-0,7)+1,56+1,56)\*0,3 |  | 1,404 |  |  |
|  |  | VV |  | ((2,33-0,9)+(2,33-0,9-0,9)+1,56+1,56)\*0,3 |  | 1,524 |  |  |
|  |  | VV |  | (1,17+1,17+1,1+(1,1-0,9))\*0,3 |  | 1,092 |  |  |
|  |  | VV |  | (1,32+1,32+0,8+(0,8-0,7))\*0,3 |  | 1,062 |  |  |
|  |  | VV |  | (1,17+1,17+1,1+(1,1-0,9))\*0,3 |  | 1,092 |  |  |
|  |  | VV |  | (1,32+1,32+1,1+(1,1-0,9))\*0,3 |  | 1,182 |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 9,936 |  |  |
|  | *174* | *M* | *24551275* | *stěrka minerální hydroizolační 2-složková cementem pojená* | *kg* | *17,388* | *100,00* | *1 738,80* |
|  |  | VV |  | 9,936\*1,75 'Přepočtené koeficientem množství |  | 17,388 |  |  |
|  | 26 | K | 711141559 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V | m2 | 23,978 | 120,00 | 2 877,36 |
|  |  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_02/711141559*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/711141559) |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 6,95\*3,45 |  | 23,978 |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 23,978 |  |  |
|  | *27* | *M* | *62853004* | *Pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm* | *m2* | *27,946* | *200,00* | *5 589,20* |
|  |  | VV |  | 23,978\*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství |  | 27,946 |  |  |
|  | 86 | K | 998711101 | Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m | t | 0,216 | 1 200,00 | 259,20 |
|  |  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_02/998711101*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998711101) |  |  |  |  |
|  |  | D | 712 | Povlakové krytiny |  |  |  | 31 015,42 |
|  | 80 | K | 712441559 | Provedení povlakové krytiny střech šikmých přes 10° do 30° pásy přitavením NAIP v plné ploše | m2 | 29,768 | 120,00 | 3 572,16 |
|  |  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_02/712441559*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/712441559) |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 4,05\*7,35 |  | 29,768 |  |  |
|  | *84* | *M* | *62866520* | *Pás podkladní tl 0,5mm* | *m2* | *34,695* | *80,00* | *2 775,60* |
|  |  | VV |  | 4,05\*7,35 |  | 29,768 |  |  |
|  |  | VV |  | 29,768\*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství |  | 34,695 |  |  |
|  | *81* | *M* | *62853004* | *Pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm* | *m2* | *34,695* | *200,00* | *6 939,00* |
|  |  | VV |  | 4,05\*7,35 |  | 29,768 |  |  |
|  |  | VV |  | 29,768\*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství |  | 34,695 |  |  |
|  | *82* | *M* | *SKA.633600* | *Pás z SBS modifikovaného asfaltu, nosná vložka z polyesterové rohože, horní povrch černý břidličný posyp, spodní povrch spalitelná PE fólie, ohebnost za nízkých teplot -25 °C, tloušťka 4,2 mm, 7,5 m2/role* | *m2* | *34,695* | *400,00* | *13 878,00* |
|  |  | VV |  | 4,05\*7,35 |  | 29,768 |  |  |
|  |  | VV |  | 29,768\*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství |  | 34,695 |  |  |
|  | 78 | K | 712491587 | Provedení povlakové krytiny střech šikmých přes 10° do 30°- ostatní práce přibití pásů AIP, NAIP nebo fólie hřebíky (drátěnkami) | m2 | 29,768 | 40,00 | 1 190,72 |
|  |  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_02/712491587*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/712491587) |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 4,05\*7,35 |  | 29,768 |  |  |
|  | *79* | *M* | *31411530* | *hřebík do krytiny s velkou hlavou 2,5x20mm* | *kg* | *0,327* | *120,00* | *39,24* |
|  |  | VV |  | 29,768\*0,011 'Přepočtené koeficientem množství |  | 0,327 |  |  |
|  | 65 | K | 765191031 | Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie lepení těsnících pásků pod kontralatě | m | 32,400 | 20,00 | 648,00 |
|  |  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_02/765191031*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/765191031) |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 4,05\*8 |  | 32,400 |  |  |
|  | *66* | *M* | *28329301* | *páska těsnící jednostranně lepící pěnová pod kontralatě š 50mm* | *m* | *35,640* | *25,00* | *891,00* |
|  |  | VV |  | 32,4\*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 35,640 |  |  |
|  | 83 | K | 765193001 | Montáž podkladního pásu vyrovnávacího | m2 | 29,768 | 25,00 | 744,20 |
|  |  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_02/765193001*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/765193001) |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 4,05\*7,35 |  | 29,768 |  |  |
|  | 253 | K | 998712101 | Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m | t | 0,225 | 1 500,00 | 337,50 |
|  |  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_02/998712101*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998712101) |  |  |  |  |
|  |  | D | 713 | Izolace tepelné |  |  |  | 17 039,79 |
|  | 167 | K | 713111121 | Montáž tepelné izolace stropů rohožemi, pásy, dílci, deskami, bloky (izolační materiál ve specifikaci) rovných spodem s uchycením (drátem, páskou apod.) | m2 | 43,200 | 120,00 | 5 184,00 |
|  |  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_02/713111121*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/713111121) |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | podhled 2 vrstvy |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 6,75\*3,2\*2 |  | 43,200 |  |  |
|  | *165* | *M* | *ISV63148104* | *deska tepelně izolační minerální univerzální λ=0,038-0,039 tl 100mm* | *m2* | *22,680* | *105,00* | *2 381,40* |
|  |  | VV |  | 6,75\*3,2 |  | 21,600 |  |  |
|  |  | VV |  | 21,6\*1,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 22,680 |  |  |
|  | *166* | *M* | *ISV.8592248000307* | *deska z minerálních vláken tl. 140mm, λD = 0,037 (W·m-1·K-1),1200 x 600 x 140 mm* | *m2* | *22,680* | *147,00* | *3 333,96* |
|  |  | VV |  | 6,75\*3,2 |  | 21,600 |  |  |
|  |  | VV |  | 21,6\*1,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 22,680 |  |  |
|  | 169 | K | 713121121 | Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně dvouvrstvá | m2 | 17,590 | 75,00 | 1 319,25 |
|  |  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_02/713121121*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/713121121) |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 5,40+3,15+1,45+1,05+3,66+1,43+1,45 |  | 17,590 |  |  |
|  | *170* | *M* | *28372306* | *deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením λ=0,037 tl 60mm* | *m2* | *36,939* | *120,00* | *4 432,68* |
|  |  | VV |  | (5,40+3,15+1,45+1,05+3,66+1,43+1,45) |  | 17,590 |  |  |
|  |  | VV |  | 17,59\*2,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 36,939 |  |  |
|  | 87 | K | 998713101 | Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m | t | 0,259 | 1 500,00 | 388,50 |
|  |  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_02/998713101*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998713101) |  |  |  |  |
|  |  | D | 741 | Elektroinstalace - silnoproud |  |  |  | 3 618,88 |
|  | 20 | K | 741410001 | Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek na povrchu pásku průřezu do 120 mm2 | m | 20,000 | 120,00 | 2 400,00 |
|  |  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_02/741410001*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741410001) |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 3+3+6+6+2 |  | 20,000 |  |  |
|  | *21* | *M* | *35442064* | *pás zemnící 20x3mm FeZn* | *kg* | *19,048* | *60,00* | *1 142,88* |
|  |  | VV |  | 20/1,05 |  | 19,048 |  |  |
|  | 254 | K | 998741101 | Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m | t | 0,019 | 4 000,00 | 76,00 |
|  |  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_02/998741101*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998741101) |  |  |  |  |
|  |  | D | 751 | Vzduchotechnika |  |  |  | 15 870,00 |
|  | 300 | K | 751111131 | Montáž ventilátoru axiálního nízkotlakého potrubního základního, průměru do 200 mm | kus | 4,000 | 200,00 | 800,00 |
|  |  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_02/751111131*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/751111131) |  |  |  |  |
|  | *301* | *M* | *42914102* | *ventilátor axiální potrubní skříň z plastu průtok 110m3/h IP44 13W D 100mm* | *kus* | *4,000* | *1 000,00* | *4 000,00* |
|  | 311 | K | 751322012 | Montáž talířových ventilů, anemostatů, dýz talířového ventilu, průměru přes 100 do 200 mm | kus | 4,000 | 160,00 | 640,00 |
|  |  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_02/751322012*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/751322012) |  |  |  |  |
|  | *312* | *M* | *42972202* | *ventil talířový pro přívod a odvod vzduchu plastový D 125mm* | *kus* | *4,000* | *220,00* | *880,00* |
|  | 309 | K | 751398012 | Montáž ostatních zařízení větrací mřížky na kruhové potrubí, průměru přes 100 do 200 mm | kus | 1,000 | 300,00 | 300,00 |
|  |  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_02/751398012*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/751398012) |  |  |  |  |
|  | *310* | *M* | *42972839* | *mřížka větrací kruhová plastová s okapničkou a síťkou D 125mm* | *kus* | *1,000* | *400,00* | *400,00* |
|  | 302 | K | 751510042 | Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové, trouba spirálně vinutá bez příruby, průměru přes 100 do 200 mm | m | 4,000 | 800,00 | 3 200,00 |
|  |  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_02/751510042*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/751510042) |  |  |  |  |
|  | 306 | K | 751514262 | Montáž kalhotového kusu nebo odbočky jednostranné do plechového potrubí kruhového s přírubou, průměru přes 100 do 200 mm | kus | 4,000 | 150,00 | 600,00 |
|  |  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_02/751514262*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/751514262) |  |  |  |  |
|  | *308* | *M* | *42981425* | *odbočka jednostranná osová Pz T-kus 90° D1/D2 = 125/100mm* | *kus* | *3,000* | *250,00* | *750,00* |
|  | 305 | K | 751514462 | Montáž přechodu osového nebo pravoúhlého do plechového potrubí kruhového s přírubou, průměru přes 100 do 200 mm | kus | 4,000 | 100,00 | 400,00 |
|  |  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_02/751514462*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/751514462) |  |  |  |  |
|  | 303 | K | 751514662 | Montáž škrtící klapky nebo zpětné klapky do plechového potrubí kruhové s přírubou, průměru přes 100 do 200 mm | kus | 4,000 | 150,00 | 600,00 |
|  |  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_02/751514662*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/751514662) |  |  |  |  |
|  | *304* | *M* | *42971003* | *klapka kruhová uzavírací Pz D 125mm* | *kus* | *4,000* | *800,00* | *3 200,00* |
|  | 284 | K | 998751101 | Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m v objektech výšky do 12 m | t | 0,020 | 5 000,00 | 100,00 |
|  |  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_02/998751101*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998751101) |  |  |  |  |
|  |  | D | 762 | Konstrukce tesařské |  |  |  | 39 247,98 |
|  | 44 | K | 762081150 | Práce společné pro tesařské konstrukce hoblování hraněného řeziva přímo na staveništi | m3 | 0,081 | 2 000,00 | 162,00 |
|  |  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2022\_02/762081150*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/762081150) |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | viditelné konce krokví |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 0,12\*0,14\*0,6\*8 |  | 0,081 |  |  |
|  | 45 | K | 762083122 | Práce společné pro tesařské konstrukce impregnace řeziva máčením proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním, třída ohrožení 3 a 4 (dřevo v exteriéru) | m3 | 0,786 | 1 500,00 | 1 179,00 |
|  |  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2022\_02/762083122*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/762083122) |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | (0,14\*0,1\*6,65)+(0,14\*0,16\*6,65)+(0,12\*0,14\*4,05\*8) |  | 0,786 |  |  |
|  | 72 | K | 762085112 | Montáž ocelových spojovacích prostředků (materiál ve specifikaci) svorníků nebo šroubů délky přes 150 do 300 mm | kus | 4,000 | 40,00 | 160,00 |
|  |  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_02/762085112*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762085112) |  |  |  |  |
|  | *73* | *M* | *31197005* | *tyč závitová Pz 4.6 M14* | *m* | *2,400* | *80,00* | *192,00* |
|  |  | VV |  | (0,3\*4)+(0,4\*3) |  | 2,400 |  |  |
|  | *74* | *M* | *31111007* | *matice přesná šestihranná Pz DIN 934-8 M14* | *100 kus* | *0,070* | *380,00* | *26,60* |
|  |  | VV |  | 7 |  | 7,000 |  |  |
|  |  | VV |  | 7\*0,01 'Přepočtené koeficientem množství |  | 0,070 |  |  |
|  | *75* | *M* | *31121024* | *podložka pod dřevěnou konstrukci DIN 440 D 14mm* | *100 kus* | *0,040* | *600,00* | *24,00* |
|  |  | VV |  | 4\*0,01 'Přepočtené koeficientem množství |  | 0,040 |  |  |
|  | 76 | K | 762085113 | Montáž ocelových spojovacích prostředků (materiál ve specifikaci) svorníků nebo šroubů délky přes 300 do 450 mm | kus | 3,000 | 70,00 | 210,00 |
|  |  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_02/762085113*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762085113) |  |  |  |  |
|  | 62 | K | 762332142 | Montáž vázaných konstrukcí krovů střech pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu z řeziva hraněného s použitím ocelových spojek (spojky ve specifikaci) průřezové plochy přes 120 do 224 cm2 | m | 45,700 | 275,00 | 12 567,50 |
|  |  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_02/762332142*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762332142) |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 6,65+6,65+(8\*4,05) |  | 45,700 |  |  |
|  | *63* | *M* | *60512130* | *hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 do dl 6m* | *m3* | *0,544* | *12 000,00* | *6 528,00* |
|  |  | VV |  | "120/140" |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 0,12\*0,14\*4,05\*8 |  | 0,544 |  |  |
|  | *64* | *M* | *60512131* | *hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 dl 6-8m* | *m3* | *0,266* | *12 000,00* | *3 192,00* |
|  |  | VV |  | "140/100" |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 0,14\*0,1\*6,65\*1,1 |  | 0,102 |  |  |
|  |  | VV |  | "140/160" |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 0,14\*0,16\*6,65\*1\*1,1 |  | 0,164 |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 0,266 |  |  |
|  | 70 | K | 762341210 | Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° s vyřezáním otvorů z prken hrubých na sraz tl. do 32 mm | m2 | 29,768 | 120,00 | 3 572,16 |
|  |  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_02/762341210*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762341210) |  |  |  |  |
|  | *71* | *M* | *60515111* | *řezivo jehličnaté boční prkno 20-30mm* | *m3* | *0,714* | *8 500,00* | *6 069,00* |
|  |  | VV |  | bednění střechy |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 7,35\*4,05\*0,024 |  | 0,714 |  |  |
|  | 67 | K | 762342511 | Montáž laťování montáž kontralatí na podklad bez tepelné izolace | m | 0,086 | 20,00 | 1,72 |
|  |  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_02/762342511*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762342511) |  |  |  |  |
|  | *69* | *M* | *60514114* | *řezivo jehličnaté lať impregnovaná dl 4 m* | *m3* | *0,086* | *9 500,00* | *817,00* |
|  |  | VV |  | 0,04\*0,06\*4,05\*8\*1,1 |  | 0,086 |  |  |
|  | 53 | K | 762395000 | Spojovací prostředky krovů, bednění a laťování, nadstřešních konstrukcí svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty | m3 | 0,786 | 1 500,00 | 1 179,00 |
|  |  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_02/762395000*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762395000) |  |  |  |  |
|  | 234 | K | nabídková cena 10 | Obklad říms cementotřískovou deslou 10 mm | m2 | 1,215 | 800,00 | 972,00 |
|  |  | VV |  | 4,05\*0,15\*2 |  | 1,215 |  |  |
|  | 61 | K | 998762101 | Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m | t | 1,198 | 2 000,00 | 2 396,00 |
|  |  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_02/998762101*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998762101) |  |  |  |  |
|  |  | D | 763 | Konstrukce suché výstavby |  |  |  | 23 518,57 |
|  | 89 | K | 763131451 | Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou impregnovanou H2, tl. 12,5 mm, bez TI | m2 | 17,590 | 890,00 | 15 655,10 |
|  |  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_02/763131451*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/763131451) |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 5,40+3,15+1,45+1,05+3,66+1,43+1,45 |  | 17,590 |  |  |
|  | 90 | K | 763131714 | Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr | m2 | 17,590 | 20,00 | 351,80 |
|  |  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_02/763131714*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/763131714) |  |  |  |  |
|  | 91 | K | 763131751 | Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek montáž parotěsné zábrany | m2 | 17,590 | 50,00 | 879,50 |
|  |  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_02/763131751*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/763131751) |  |  |  |  |
|  | *182* | *M* | *28329282* | *fólie PE vyztužená Al vrstvou pro parotěsnou vrstvu 170g/m2* | *m2* | *19,762* | *35,00* | *691,67* |
|  |  | VV |  | 17,59 |  | 17,590 |  |  |
|  |  | VV |  | 17,59\*1,1235 'Přepočtené koeficientem množství |  | 19,762 |  |  |
|  | 321 | K | 763131911 | Zhotovení otvorů v podhledech a podkrovích ze sádrokartonových desek pro prostupy (voda, elektro, topení, VZT), osvětlení, sprinklery, revizní klapky a dvířka včetně vyztužení profily, velikost do 0,10 m2 | kus | 1,000 | 600,00 | 600,00 |
|  |  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_02/763131911*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/763131911) |  |  |  |  |
|  | *322* | *M* | *59030760* | *dvířka revizní protipožární pro stěny a podhledy EI 60 300x300 mm* | *kus* | *1,000* | *5 000,00* | *5 000,00* |
|  | 93 | K | 998763301 | Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m | t | 0,227 | 1 500,00 | 340,50 |
|  |  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_02/998763301*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998763301) |  |  |  |  |
|  |  | D | 764 | Konstrukce klempířské |  |  |  | 16 140,28 |
|  | 183 | K | 764212633 | Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou štítu závětrnou lištou rš 250 mm | m | 8,100 | 420,00 | 3 402,00 |
|  |  | VV |  | 4,05\*2 |  | 8,100 |  |  |
|  | 184 | K | 764212662 | Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou okapu střechy rovné okapovým plechem rš 200 mm | m | 7,350 | 350,00 | 2 572,50 |
|  | 185 | K | 764214603 | Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou mechanicky kotvené rš 250 mm | m | 7,350 | 600,00 | 4 410,00 |
|  | 186 | K | 764216641 | Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných celoplošně lepené, bez rohů rš 160 mm | m | 1,200 | 500,00 | 600,00 |
|  |  | VV |  | 0,4\*3 |  | 1,200 |  |  |
|  | 187 | K | 764511601 | Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně háků a čel půlkruhový do rš 280 mm | m | 7,350 | 450,00 | 3 307,50 |
|  | 188 | K | 764511641 | Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně háků a čel kotlík oválný (trychtýřový), rš žlabu/průměr svodu do 250/90 mm | kus | 1,000 | 300,00 | 300,00 |
|  | 189 | K | 764518621 | Svod z pozinkovaného plechu s upraveným povrchem včetně objímek, kolen a odskoků kruhový, průměru do 90 mm | m | 3,090 | 442,00 | 1 365,78 |
|  | 100 | K | 998764101 | Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m | t | 0,073 | 2 500,00 | 182,50 |
|  |  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_02/998764101*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998764101) |  |  |  |  |
|  |  | D | 766 | Konstrukce truhlářské |  |  |  | 73 280,00 |
|  | 194 | K | 766621622 | Montáž oken dřevěných plochy do 1 m2 včetně montáže rámu otevíravých do zdiva | kus | 3,000 | 800,00 | 2 400,00 |
|  |  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_02/766621622*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/766621622) |  |  |  |  |
|  | *191* | *M* | *nabídková cena 1* | *Okno dřevěné borovice jednoduché, 40mm, 1sklo, otevíravé O1A* | *ks* | *3,000* | *2 500,00* | *7 500,00* |
|  |  | P |  | *Poznámka k položce:  https://www.unihobby.cz/okno-drevene-borovice-jednoduche?v=okno-drevene-borovice-jednoduche-40mm-1sklo-otevirave-o1a-45x60-prave* |  |  |  |  |
|  | 107 | K | 766629214 | Montáž oken dřevěných Příplatek k cenám za tepelnou izolaci mezi ostěním a rámem okna při rovném ostění, připojovací spára tl. do 15 mm, páska | m | 6,000 | 150,00 | 900,00 |
|  |  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_02/766629214*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/766629214) |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | (0,4+0,6)\*2\*3 |  | 6,000 |  |  |
|  | 196 | K | 766660001 | Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm | kus | 6,000 | 1 000,00 | 6 000,00 |
|  |  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_02/766660001*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/766660001) |  |  |  |  |
|  | *195* | *M* | *nabídková cena 3* | *dveře exteriérové, jednokřídlové plné, kazetové masivní, borovice, 800/1970* | *m2* | *2,000* | *12 000,00* | *24 000,00* |
|  | *202* | *M* | *61162084* | *dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch laminátový plné 600x1970-2100mm* | *kus* | *1,000* | *4 000,00* | *4 000,00* |
|  | *203* | *M* | *61162086* | *dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch laminátový plné 800x1970-2100mm* | *kus* | *3,000* | *4 000,00* | *12 000,00* |
|  | 197 | K | 766660002 | Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky přes 800 mm | kus | 1,000 | 1 000,00 | 1 000,00 |
|  |  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_02/766660002*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/766660002) |  |  |  |  |
|  | *193* | *M* | *nabídková cena 2* | *dveře exteriéroví, jednokřídlové plné, kazetové masivní, borovice, 900/1970, z vnitřní strrany vodorovnéí madlo, zámek odjistitelný zvenku* | *m2* | *1,000* | *12 000,00* | *12 000,00* |
|  | 116 | K | 766660728 | Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového zámku | kus | 7,000 | 100,00 | 700,00 |
|  |  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_02/766660728*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/766660728) |  |  |  |  |
|  | *117* | *M* | *54914620* | *kování dveřní vrchní klika včetně rozet a montážního materiálu R PZ nerez PK* | *kus* | *7,000* | *350,00* | *2 450,00* |
|  | 125 | K | 998766101 | Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m | t | 0,165 | 2 000,00 | 330,00 |
|  |  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_02/998766101*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998766101) |  |  |  |  |
|  |  | D | 771 | Podlahy z dlaždic |  |  |  | 22 029,85 |
|  | 132 | K | 771121011 | Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu | m2 | 17,590 | 25,00 | 439,75 |
|  |  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_02/771121011*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771121011) |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 5,40+3,15+1,45+1,05+3,66+1,43+1,45 |  | 17,590 |  |  |
|  | 128 | K | 771574113 | Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 12 do 19 ks/m2 | m2 | 17,590 | 650,00 | 11 433,50 |
|  |  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_02/771574113*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771574113) |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 5,40+3,15+1,45+1,05+3,66+1,43+1,45 |  | 17,590 |  |  |
|  | *129* | *M* | *LSS.TR335061* | *dlaždice slinutá TAURUS GRANIT, 298 x 298 x 9 mm* | *m2* | *17,590* | *400,00* | *7 036,00* |
|  | 130 | K | 771577151 | Montáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty Příplatek k cenám za plochu do 5 m2 jednotlivě | m2 | 12,190 | 100,00 | 1 219,00 |
|  |  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_02/771577151*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771577151) |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 3,15+1,45+1,05+3,66+1,43+1,45 |  | 12,190 |  |  |
|  | 131 | K | 771577154 | Montáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty Příplatek k cenám za dvousložkový spárovací tmel | m2 | 17,590 | 90,00 | 1 583,10 |
|  |  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_02/771577154*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771577154) |  |  |  |  |
|  | 135 | K | 998771101 | Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m | t | 0,455 | 700,00 | 318,50 |
|  |  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_02/998771101*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998771101) |  |  |  |  |
|  |  | D | 781 | Dokončovací práce - obklady keramické |  |  |  | 98 143,85 |
|  | 142 | K | 781121011 | Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu | m2 | 61,120 | 25,00 | 1 528,00 |
|  |  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_02/781121011*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/781121011) |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 61,12 |  | 61,120 |  |  |
|  | 136 | K | 781474115 | Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 22 do 25 ks/m2 | m2 | 61,120 | 700,00 | 42 784,00 |
|  |  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_02/781474115*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/781474115) |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 61,12 |  | 61,120 |  |  |
|  | 259 | K | 781491021 | Montáž zrcadel lepených silikonovým tmelem na keramický obklad, plochy do 1 m2 | m2 | 3,000 | 500,00 | 1 500,00 |
|  |  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_02/781491021*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/781491021) |  |  |  |  |
|  | *260* | *M* | *63465126* | *zrcadlo nemontované čiré tl 5mm max rozměr 3210x2250mm* | *m2* | *3,300* | *1 800,00* | *5 940,00* |
|  |  | VV |  | 3\*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 3,300 |  |  |
|  | 204 | K | 781674112 | Montáž obkladů parapetů z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem, šířky parapetu přes 100 do 150 mm | m | 1,200 | 120,00 | 144,00 |
|  |  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_02/781674112*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/781674112) |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 0,4\*3 |  | 1,200 |  |  |
|  | *206* | *M* | *59761039* | *obklad keramický hladký přes 22 do 25ks/m2* | *m2* | *64,813* | *500,00* | *32 406,50* |
|  |  | VV |  | obklad |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 61,12\*1,04 |  | 63,565 |  |  |
|  |  | VV |  | parapety |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 0,4\*3\*1,04 |  | 1,248 |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 64,813 |  |  |
|  | 138 | K | 781477111 | Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě | m2 | 45,320 | 100,00 | 4 532,00 |
|  |  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_02/781477111*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/781477111) |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 6,37+7,09+6,90+6,90+8,62+9,44 |  | 45,320 |  |  |
|  | 139 | K | 781477114 | Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za dvousložkový spárovací tmel | m2 | 63,565 | 90,00 | 5 720,85 |
|  |  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_02/781477114*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/781477114) |  |  |  |  |
|  | 140 | K | 781494111 | Obklad - dokončující práce profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem rohové | m | 18,300 | 150,00 | 2 745,00 |
|  |  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2022\_02/781494111*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/781494111) |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | (1,8\*6)+(0,35\*6)+(0,4\*3)+(2,1\*2) |  | 18,300 |  |  |
|  | 147 | K | 998781101 | Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m | t | 1,205 | 700,00 | 843,50 |
|  |  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_02/998781101*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998781101) |  |  |  |  |
|  |  | D | 783 | Dokončovací práce - nátěry |  |  |  | 2 432,70 |
|  | 148 | K | 783213011 | Napouštěcí nátěr tesařských prvků proti dřevokazným houbám, hmyzu a plísním nezabudovaných do konstrukce jednonásobný syntetický | m2 | 24,327 | 100,00 | 2 432,70 |
|  |  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_02/783213011*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/783213011) |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | (0,14+0,14+0,1+0,1)\*6,65 |  | 3,192 |  |  |
|  |  | VV |  | 0,14\*0,1\*2 |  | 0,028 |  |  |
|  |  | VV |  | (0,14+0,14+0,16+0,16)\*6,65 |  | 3,990 |  |  |
|  |  | VV |  | (0,12+0,14+0,12+0,14)\*4,05\*8 |  | 16,848 |  |  |
|  |  | VV |  | 0,14\*0,12\*2\*8 |  | 0,269 |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 24,327 |  |  |
|  |  | D | 784 | Dokončovací práce - malby a tapety |  |  |  | 4 126,96 |
|  | 149 | K | 783218111 | Lazurovací nátěr tesařských konstrukcí dvojnásobný syntetický | m2 | 6,954 | 240,00 | 1 668,96 |
|  |  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_02/783218111*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/783218111) |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | ((0,5\*0,14\*2)+(0,12\*0,5\*2)+(0,12\*0,14))\*8 |  | 2,214 |  |  |
|  |  | VV |  | (0,5\*7,35)+(0,15\*3,55\*2) |  | 4,740 |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 6,954 |  |  |
|  | 313 | K | 784181001 | Pačokování jednonásobné v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | 22,550 | 20,00 | 451,00 |
|  |  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_02/784181001*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/784181001) |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 21,73+0,82 |  | 22,550 |  |  |
|  | 318 | K | 784211011 | Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra jednonásobné, bílé za mokra oděruvzdorné velmi dobře v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | 40,140 | 50,00 | 2 007,00 |
|  |  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_02/784211011*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/784211011) |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | sádrokarton |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 17,59 |  | 17,590 |  |  |
|  |  | VV |  | štuk |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 22,55 |  | 22,550 |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 40,140 |  |  |
|  |  | D | VRN | Vedlejší rozpočtové náklady |  |  |  | 86 000,00 |
|  |  | D | VRN1 | Průzkumné, geodetické a projektové práce |  |  |  | 10 000,00 |
|  | 250 | K | 012103000 | Geodetické práce před výstavbou | kpl | 1,000 | 5 000,00 | 5 000,00 |
|  |  | P |  | *Poznámka k položce:  vytyčení stavebních úprav* |  |  |  |  |
|  | 251 | K | 012303000.1 | Geodetické práce po výstavbě | kpl | 1,000 | 5 000,00 | 5 000,00 |
|  |  | P |  | *Poznámka k položce:  zaměření skutečného provedení* |  |  |  |  |
|  |  | D | VRN3 | Zařízení staveniště |  |  |  | 25 000,00 |
|  | 249 | K | 030001000 | Zařízení staveniště | Kč | 1,000 | 25 000,00 | 25 000,00 |
|  |  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2022\_02/030001000*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/030001000) |  |  |  |  |
|  |  | D | VRN7 | Provozní vlivy |  |  |  | 15 000,00 |
|  | 252 | K | 071002000 | Provoz investora, třetích osob | kpl | 1,000 | 15 000,00 | 15 000,00 |
|  |  | P |  | *Poznámka k položce:  stavba bude probíhat za provozu areálu  koordinace s provozem areálu Veselý Kopec* |  |  |  |  |
|  |  | D | VRN8 | Přesun stavebních kapacit |  |  |  | 36 000,00 |
|  | 238 | K | 081103000 | Denní doprava pracovníků na pracoviště | kpl | 1,000 | 36 000,00 | 36 000,00 |
|  |  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/081103000*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/081103000) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ** | | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Stavba: | |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2023 - Veřejné toalety ve spodní části expozičního areálu Veselý Kopec | | | |  |  |
|  |  | Objekt: | |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **40/2023/2 - Veřejné toalety ve spodní části expozičního areálu Veselý Kopec - ZTI** | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | KSO: | |  |  |  | CC-CZ: |  |
|  |  | Místo: | | Veselý Kopec |  |  | Datum: | 17. 7. 2023 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zadavatel: | |  |  |  | IČ: |  |
|  |  |  | Národní muzeum v přírodě, Rožnov pod Radhoštěm | |  |  | DIČ: |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Uchazeč: | |  |  |  | IČ: | 69117900 |
|  |  |  | Libor Jindřichovský | | | | DIČ: | CZ7307263491 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Projektant: | |  |  |  | IČ: |  |
|  |  |  | Netolický Milan |  |  |  | DIČ: |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zpracovatel: | |  |  |  | IČ: | 14513293 |
|  |  |  | Dušek Jaroslav |  |  |  | DIČ: |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poznámka: | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Cena bez DPH** | |  |  |  |  | **285 222,70** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně |
|  |  | DPH | základní | 285 222,70 |  |  | 21,00% | 59 896,77 |
|  |  |  | snížená | 0,00 |  |  | 15,00% | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Cena s DPH** | |  | **v** | **CZK** |  | **345 119,47** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ** | | | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Stavba: | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2023 - Veřejné toalety ve spodní části expozičního areálu Veselý Kopec | | | |  |  |
|  | Objekt: | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **40/2023/2 - Veřejné toalety ve spodní části expozičního areálu Veselý Kopec - ZTI** | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Místo: | |  | Veselý Kopec |  |  | Datum: | 17. 7. 2023 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zadavatel: | | | Národní muzeum v přírodě, Rožnov pod Radhoštěm |  |  | Projektant: | Netolický Milan |
|  | Uchazeč: | | | Libor Jindřichovský |  |  | Zpracovatel: | Dušek Jaroslav |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kód dílu - Popis | | |  |  |  |  | Cena celkem [CZK] |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Náklady stavby celkem** | | | |  |  |  | **285 222,70** |
|  |  | HSV - Práce a dodávky HSV | | |  |  |  | 107 073,90 |
|  |  | 1 - Zemní práce | |  |  |  |  | 37 167,40 |
|  |  | 3 - Svislé a kompletní konstrukce | | |  |  |  | 55 500,00 |
|  |  | 4 - Vodorovné konstrukce | | |  |  |  | 9 116,50 |
|  |  | 8 - Trubní vedení | |  |  |  |  | 5 290,00 |
|  |  | PSV - Práce a dodávky PSV | | |  |  |  | 166 148,80 |
|  |  | 721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace | | |  |  |  | 21 912,80 |
|  |  | 722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod | | |  |  |  | 22 461,00 |
|  |  | 725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty | | |  |  |  | 109 775,00 |
|  |  | 726 - Zdravotechnika - předstěnové instalace | | |  |  |  | 12 000,00 |
|  |  | HZS - Hodinové zúčtovací sazby | | |  |  |  | 12 000,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **SOUPIS PRACÍ** | | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Stavba: | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2023 - Veřejné toalety ve spodní části expozičního areálu Veselý Kopec | | | |  |  |
|  | Objekt: | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **40/2023/2 - Veřejné toalety ve spodní části expozičního areálu Veselý Kopec - ZTI** | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Místo: | |  | Veselý Kopec |  |  | Datum: | 17. 7. 2023 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zadavatel: | | | Národní muzeum v přírodě, Rožnov pod Radhoštěm |  |  | Projektant: | Netolický Milan |
|  | Uchazeč: | | | Libor Jindřichovský |  |  | Zpracovatel: | Dušek Jaroslav |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|  | **Náklady soupisu celkem** | | | |  |  |  | **285 222,70** |
|  |  | D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 107 073,90 |
|  |  | D | 1 | Zemní práce |  |  |  | 37 167,40 |
|  | 17 | K | 132251101 | Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně | m3 | 1,363 | 1 000,00 | 1 363,00 |
|  | 18 | K | 133251101 | Hloubení šachet nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 | m3 | 1,432 | 1 000,00 | 1 432,00 |
|  | 19 | K | 133254101 | Hloubení šachet zapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 | m3 | 18,711 | 1 000,00 | 18 711,00 |
|  | 20 | K | 151101102 | Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl přes 2 do 4 m | m2 | 26,334 | 200,00 | 5 266,80 |
|  | 21 | K | 151101112 | Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl přes 2 do 4 m | m2 | 26,334 | 150,00 | 3 950,10 |
|  | 22 | K | 162351103 | Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 | m3 | 7,550 | 40,00 | 302,00 |
|  | 23 | K | 174151101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním | m3 | 12,510 | 150,00 | 1 876,50 |
|  | 24 | K | 175101113 | Obsyp potrubí kanalizačního uvnitř budovy, pískem | m3 | 4,740 | 300,00 | 1 422,00 |
|  | *25* | *M* | *58331200* | *štěrkopísek netříděný* | *t* | *9,480* | *300,00* | *2 844,00* |
|  |  | D | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 55 500,00 |
|  | 71 | K | 382413120 | Osazení plastové jímky objemu 5000 l pro usazení do terénu | kus | 1,000 | 1 500,00 | 1 500,00 |
|  | *72* | *M* | *56230014* | *jímka plastová samonosná 2x1,7x1,8 m, objem 5m3* | *kus* | *1,000* | *40 000,00* | *40 000,00* |
|  | 73 | K | 382413123 | Osazení plastové revizní šachty 1200x900x950, pro usazení do terénu | kus | 1,000 | 1 000,00 | 1 000,00 |
|  | *74* | *M* | *56230019* | *Revizní plastová šachta 1200x900x950 mm* | *kus* | *1,000* | *13 000,00* | *13 000,00* |
|  |  | D | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 9 116,50 |
|  | 26 | K | 451572111 | Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého | m3 | 2,152 | 1 500,00 | 3 228,00 |
|  | 27 | K | 452321161 | Podkladní desky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30 otevřený výkop | m3 | 0,627 | 5 000,00 | 3 135,00 |
|  | 77 | K | 452351101 | Bednění podkladních desek nebo bloků nebo sedlového lože otevřený výkop | m2 | 1,230 | 450,00 | 553,50 |
|  | 28 | K | 452368211 | Výztuž podkladních desek nebo bloků nebo pražců otevřený výkop ze svařovaných sítí Kari | t | 0,044 | 50 000,00 | 2 200,00 |
|  |  | D | 8 | Trubní vedení |  |  |  | 5 290,00 |
|  | 64 | K | 891312523 | Montáž protizápachového sifonu DN 150 KG s čistícími otvory a odvzdušněním | kus | 1,000 | 650,00 | 650,00 |
|  | *65* | *M* | *28611949* | *čistící kus - protizápachový sifon DN 150 KG s čistícími otvory a odvzdušněním* | *kus* | *1,000* | *1 200,00* | *1 200,00* |
|  | *66* | *M* | *HWL.622002503416* | *TVAROVKA ISO VNITŘNÍ ZÁVIT 25-3/4"* | *kus* | *1,000* | *320,00* | *320,00* |
|  | *67* | *M* | *HWL.612003200116* | *TVAROVKA ISO VNĚJŠÍ ZÁVIT 32-1"* | *kus* | *1,000* | *320,00* | *320,00* |
|  | *68* | *M* | *31951167* | *T kus ISO 32/25/32* | *kus* | *1,000* | *2 000,00* | *2 000,00* |
|  | *69* | *M* | *HWL.642003203216* | *TVAROVKA ISO SPOJKA KOLENO 90° 32-32* | *kus* | *2,000* | *400,00* | *800,00* |
|  |  | D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 166 148,80 |
|  |  | D | 721 | Zdravotechnika - vnitřní kanalizace |  |  |  | 21 912,80 |
|  | 1 | K | 721173401 | Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 110 | m | 10,000 | 410,00 | 4 100,00 |
|  | 2 | K | 721173402 | Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 125 | m | 8,000 | 490,00 | 3 920,00 |
|  | 3 | K | 721173403 | Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 160 | m | 7,000 | 600,00 | 4 200,00 |
|  | 4 | K | 721173722 | Potrubí kanalizační z PE připojovací DN 40 | m | 4,000 | 350,00 | 1 400,00 |
|  | 5 | K | 721173723 | Potrubí kanalizační z PE připojovací DN 50 | m | 4,000 | 370,00 | 1 480,00 |
|  | 6 | K | 721173724 | Potrubí kanalizační z PE připojovací DN 70 | m | 3,000 | 420,00 | 1 260,00 |
|  | 7 | K | 721173746 | Potrubí kanalizační z PE větrací DN 100 | m | 6,000 | 500,00 | 3 000,00 |
|  | 8 | K | 721194104 | Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40 | kus | 3,000 | 100,00 | 300,00 |
|  | 9 | K | 721194105 | Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50 | kus | 1,000 | 100,00 | 100,00 |
|  | 10 | K | 721194109 | Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 110 | kus | 4,000 | 120,00 | 480,00 |
|  | 11 | K | 721229111 | Montáž zápachové uzávěrky pro pračku a myčku do DN 50 ostatní typ | kus | 1,000 | 100,00 | 100,00 |
|  | *12* | *M* | *55161326* | *uzávěrka zápachová umyvadlová vhodná pro zdravotní umyvadla DN 40* | *kus* | *1,000* | *300,00* | *300,00* |
|  | 13 | K | 721273153 | Hlavice ventilační polypropylen PP DN 110 | kus | 1,000 | 100,00 | 100,00 |
|  | 14 | K | 721290111 | Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou DN do 125 | m | 35,000 | 25,00 | 875,00 |
|  | 15 | K | 721290112 | Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou DN 150/DN 200 | m | 7,000 | 35,00 | 245,00 |
|  | 16 | K | 998721101 | Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m | t | 0,066 | 800,00 | 52,80 |
|  |  | D | 722 | Zdravotechnika - vnitřní vodovod |  |  |  | 22 461,00 |
|  | 29 | K | 722174001 | Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 16 D 16x2,3 mm | m | 15,000 | 350,00 | 5 250,00 |
|  | 30 | K | 722174002 | Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 16 D 20x2,8 mm | m | 10,000 | 360,00 | 3 600,00 |
|  | 31 | K | 722174003 | Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 16 D 25x3,5 mm | m | 6,000 | 370,00 | 2 220,00 |
|  | 32 | K | 722174004 | Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 16 D 32x3,5 mm | m | 6,000 | 420,00 | 2 520,00 |
|  | 33 | K | 722181211 | Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl do 6 mm DN do 22 mm | m | 25,000 | 60,00 | 1 500,00 |
|  | 34 | K | 722181212 | Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl do 6 mm DN přes 22 do 32 mm | m | 12,000 | 65,00 | 780,00 |
|  | 40 | K | 722190401 | Vyvedení a upevnění výpustku DN do 25 | kus | 9,000 | 240,00 | 2 160,00 |
|  | 35 | K | 722224116 | Kohout plnicí nebo vypouštěcí G 3/4" PN 10 s jedním závitem | kus | 1,000 | 440,00 | 440,00 |
|  | 36 | K | 722232045 | Kohout kulový přímý G 1" PN 42 do 185°C vnitřní závit | kus | 1,000 | 620,00 | 620,00 |
|  | 37 | K | 722290226 | Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového DN do 50 | m | 37,000 | 60,00 | 2 220,00 |
|  | 38 | K | 722290234 | Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN do 80 | m | 37,000 | 30,00 | 1 110,00 |
|  | 39 | K | 998722101 | Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m | t | 0,041 | 1 000,00 | 41,00 |
|  |  | D | 725 | Zdravotechnika - zařizovací předměty |  |  |  | 109 775,00 |
|  | 57 | K | 725112022 | Klozet keramický závěsný na nosné stěny s hlubokým splachováním odpad vodorovný | soubor | 2,000 | 6 000,00 | 12 000,00 |
|  | 41 | K | 725112176 | Kombi klozeti s hlubokým splachováním zvýšený odpad svislý | soubor | 1,000 | 6 500,00 | 6 500,00 |
|  | *43* | *M* | *55167381* | *sedátko klozetové duroplastové bílé s poklopem* | *kus* | *2,000* | *1 000,00* | *2 000,00* |
|  | *44* | *M* | *55167451* | *Sedátko duroplastové s poklopem, rychloupínací úchyty (pro WC se zvýšenou výškou)* | *kus* | *1,000* | *2 000,00* | *2 000,00* |
|  | 42 | K | 725119131 | Montáž klozetových sedátek standardních | kus | 3,000 | 150,00 | 450,00 |
|  | 45 | K | 725121528 | Urinál keramický s automatickým splachováním, síťové napájení | soubor | 1,000 | 13 500,00 | 13 500,00 |
|  | 46 | K | 725211603 | Umyvadlo keramické bílé šířky 600 mm bez krytu na sifon připevněné na stěnu šrouby | soubor | 2,000 | 3 000,00 | 6 000,00 |
|  | 47 | K | 725211681 | Umyvadlo keramické bílé zdravotní šířky 640 mm připevněné na stěnu šrouby | soubor | 1,000 | 4 500,00 | 4 500,00 |
|  | 75 | K | 725291631 | Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové zásobník papírových ručníků | soubor | 3,000 | 2 000,00 | 6 000,00 |
|  | 48 | K | 725291723 | Madlo toaletní, sklopné s držákem toaletního papíru, nerez | soubor | 1,000 | 1 500,00 | 1 500,00 |
|  | 49 | K | 725291724 | Madlo toaletní, pevné 900 mmu, nerez | soubor | 1,000 | 1 500,00 | 1 500,00 |
|  | 50 | K | 725291725 | Madlo toaletní, svislé, závěsné 600 mmu, nerez | soubor | 2,000 | 1 500,00 | 3 000,00 |
|  | 51 | K | 725291726 | pneumatický set splachování | soubor | 1,000 | 3 000,00 | 3 000,00 |
|  | 53 | K | 725291727 | Zrcadlo bez páčky, nastavitelné nerez | soubor | 1,000 | 1 400,00 | 1 400,00 |
|  | *54* | *M* | *AZP.Z404* | *Zásobník toal. papíru 310mm - nerez lesk* | *kus* | *2,000* | *1 500,00* | *3 000,00* |
|  | 55 | K | 725291728 | Bezdotykový elektrický osoušeč rukou 220-240V, 1500W, 270x240x170 mm, nerez mat | ks | 3,000 | 3 000,00 | 9 000,00 |
|  | 56 | K | 725291729 | Bezdotykový dávkovač tekutého mýdla 650 ml, nerez mat | ks | 3,000 | 2 000,00 | 6 000,00 |
|  | 52 | K | 725331112 | Výlevka bez výtokových armatur keramická se sklopnou plastovou mřížkou 500 mm | soubor | 1,000 | 6 081,00 | 6 081,00 |
|  | 58 | K | 725531103 | EO1 Malý průtokový ohřívač v sestavě s beztlakovou kohoutkovou armaturou, 2,7 KW - 230V | soubor | 2,000 | 4 100,00 | 8 200,00 |
|  | 59 | K | 725531104 | EO2 Malý průtokový ohřívač v sestavě s beztlakovou pákovou armaturou, 2,7 KW - 230V | soubor | 1,000 | 4 100,00 | 4 100,00 |
|  | 60 | K | 725531105 | EO3 beztlakýzásobník 5 litrů pro horní montáž, 2,0 KW - 230V | soubor | 1,000 | 3 600,00 | 3 600,00 |
|  | 61 | K | 725531106 | beztlaká nástěnná baterie kohoutková s otočným raménkem 30 cm | ks | 1,000 | 1 800,00 | 1 800,00 |
|  | 63 | K | 725813111 | Ventil rohový bez připojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2" | soubor | 8,000 | 268,00 | 2 144,00 |
|  | 62 | K | 725822611 | Baterie umyvadlová stojánková páková bez výpusti | soubor | 2,000 | 1 250,00 | 2 500,00 |
|  |  | D | 726 | Zdravotechnika - předstěnové instalace |  |  |  | 12 000,00 |
|  | 70 | K | 726111031 | Instalační předstěna pro klozet s ovládáním zepředu v 1080 mm závěsný do masivní zděné kce | soubor | 2,000 | 6 000,00 | 12 000,00 |
|  |  | D | HZS | Hodinové zúčtovací sazby |  |  |  | 12 000,00 |
|  | 76 | K | HZS2491 | Hodinová zúčtovací sazba dělník zednických výpomocí | hod | 40,000 | 300,00 | 12 000,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ** | | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Stavba: | |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2023 - Veřejné toalety ve spodní části expozičního areálu Veselý Kopec | | | |  |  |
|  |  | Objekt: | |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **40/2023/3 - Veřejné toalety ve spodní části expozičního areálu Veselý Kopec - elektroinstalace** | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | KSO: | |  |  |  | CC-CZ: |  |
|  |  | Místo: | | Veselý Kopec |  |  | Datum: | 17. 7. 2023 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zadavatel: | |  |  |  | IČ: | 00098604 |
|  |  |  | Národní muzeum v přírodě, příspěvková organizace | |  |  | DIČ: |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Uchazeč: | |  |  |  | IČ: | 69117900 |
|  |  |  | Libor Jindřichovský | | | | DIČ: | CZ7307263491 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Projektant: | |  |  |  | IČ: |  |
|  |  |  |  |  |  |  | DIČ: |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zpracovatel: | |  |  |  | IČ: | 86921851 |
|  |  |  | Milan Netolický |  |  |  | DIČ: |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poznámka: | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Cena bez DPH** | |  |  |  |  | **178 032,00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně |
|  |  | DPH | základní | 178 032,00 |  |  | 21,00% | 37 386,72 |
|  |  |  | snížená | 0,00 |  |  | 15,00% | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Cena s DPH** | |  | **v** | **CZK** |  | **215 418,72** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ** | | | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Stavba: | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2023 - Veřejné toalety ve spodní části expozičního areálu Veselý Kopec | | | |  |  |
|  | Objekt: | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **40/2023/3 - Veřejné toalety ve spodní části expozičního areálu Veselý Kopec - elektroinstalace** | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Místo: | |  | Veselý Kopec |  |  | Datum: | 17. 7. 2023 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zadavatel: | | | Národní muzeum v přírodě, příspěvková organizace |  |  | Projektant: |  |
|  | Uchazeč: | | | Libor Jindřichovský |  |  | Zpracovatel: | Milan Netolický |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kód dílu - Popis | | |  |  |  |  | Cena celkem [CZK] |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Náklady stavby celkem** | | | |  |  |  | **178 032,00** |
|  |  | PSV - Práce a dodávky PSV | | |  |  |  | 178 032,00 |
|  |  | 741 - Elektroinstalace - silnoproud | | |  |  |  | 178 032,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **SOUPIS PRACÍ** | | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Stavba: | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2023 - Veřejné toalety ve spodní části expozičního areálu Veselý Kopec | | | |  |  |
|  | Objekt: | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **40/2023/3 - Veřejné toalety ve spodní části expozičního areálu Veselý Kopec - elektroinstalace** | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Místo: | |  | Veselý Kopec |  |  | Datum: | 17. 7. 2023 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zadavatel: | | | Národní muzeum v přírodě, příspěvková organizace |  |  | Projektant: |  |
|  | Uchazeč: | | | Libor Jindřichovský |  |  | Zpracovatel: | Milan Netolický |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|  | **Náklady soupisu celkem** | | | |  |  |  | **178 032,00** |
|  |  | D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 178 032,00 |
|  |  | D | 741 | Elektroinstalace - silnoproud |  |  |  | 178 032,00 |
|  | 1 | K | soubor | Elektroinstalace | kpl | 1,000 | 178 032,00 | 178 032,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |