|  |
| --- |
| **Soupis stavebních prací, dodávek a služeb:** |
| Stavba: |   | **P1133** | **VÝMĚNA A NÁSTŘIK ŠINDELOVÉ KRYTINY NA OBJEKTECH VALAŠSKÉHO MUZEA V PŘÍRODĚ - 2024** |
|   |   |  |  |
| Zadavatel |  | **Národní muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoště** | IČO: | **00098604** |   |
|  |  | **Palackého 147** | DIČ: | **CZ00098604** |   |
|  |  | **75661** | **Rožnov pod Radhoštěm** |   |  |   |
| Zhotovitel: |  |  | IČO: |  |   |
|  |  |  | DIČ: |  |   |
|  |  |  |  |   |  |   |
| Vypracoval: |   |  |  |  |  |   |  |   |
| Rozpis ceny |   |   |   |   | Celkem |
| HSV |   |   |   |   | 440 899,06 |
| PSV |   |   |   |   | 3 275 472,74 |
| MON |   |   |   |   | 0,00 |
| Vedlejší náklady |   |   |   | 153 390,00 |
| Ostatní náklady |   |   |   | 105 380,00 |
| **Celkem** |  |  |  |  | **3 975 141,80** |
| Rekapitulace daní |   |  |   |  |  |  |   |
| Základ pro sníženou DPH | **12** | % | **0,00** | CZK |
| Snížená DPH  |   | **12** | % | **0,00** | CZK |
| Základ pro základní DPH | **21** | % | **3 975 141,80** | CZK |
| Základní DPH  |   | **21** | % | **834 779,78** | CZK |
| Zaokrouhlení |  |  |  |  | **0,00** | CZK |
| **Cena celkem s DPH** |   |   | **4 809 921,58** | **CZK** |
|   |  |  |  |  |  |  |  |   |
|   |  |  |  |  |  |  |  |   |
|   | v |  |  | dne |  |  |  |   |
|   |  |  |  |  |  |  |  |   |
|  |  |  |  |  |  |
|   |  | Za zhotovitele |  |  | Za objednatele |  |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| **Rekapitulace dílčích částí** |  |  |  |  |  |  |
| Číslo | Název |   |   | Základ pro sníženou DPH | Základ pro základní DPH | DPH celkem | Cena celkem | % |
|  | **Stavební objekt** |  |  | **0,00** |  |  |
| **01** | **ROŽNOVSKÁ RADNICE-AREÁL DŘEVĚNÉHO MĚSTEČKA** | **0,00** | **1 009 813,63** | **212 060,86** | **1 221 874,49** | **25** |
| 1 | D1.1 ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ | 0,00 | 1 009 813,63 | 212 060,86 | 1 221 874,49 | 25 |
| **02** | **BILLŮV MĚŠŤANSKÝ DŮM-AREÁL DŘEVĚNÉHO MĚSTEČKA** | **0,00** | **813 653,68** | **170 867,27** | **984 520,95** | **20** |
| 1 | D1.1 ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ | 0,00 | 813 653,68 | 170 867,27 | 984 520,95 | 20 |
| **03** | **STAVENÍ FOJTSTVÍ Z VELKÝCH KARLOVIC - AREÁL DŘEVĚNÉHO MĚSTEČKA** | **0,00** | **1 620 996,00** | **340 409,16** | **1 961 405,16** | **41** |
| 1 | D1.1 ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ | 0,00 | 1 620 996,00 | 340 409,16 | 1 961 405,16 | 41 |
| **04** | **ŠTURALOVA PASEKÁŘSKÁ USEDLOST - CHLÉV - AREÁL VALAŠSKÉ DĚDINY** | **0,00** | **530 678,49** | **111 442,48** | **642 120,97** | **13** |
| 1 | D1.1 ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ | 0,00 | 530 678,49 | 111 442,48 | 642 120,97 | 13 |
| Celkem za stavbu | 0,00 | 3 975 141,80 | 834 779,78 | 4 809 921,58 | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Popis stavby: P1133 - VÝMĚNA A NÁSTŘIK ŠINDELOVÉ KRYTINY NA OBJEKTECH VALAŠSKÉHO MUZEA V PŘÍRODĚ - 2024 |
| Popis objektu: 01 - ROŽNOVSKÁ RADNICE-AREÁL DŘEVĚNÉHO MĚSTEČKA |  |  |  |
| Popis rozpočtu: 1 - D1.1 ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ |  |  |  |  |
| Popis objektu: 02 - BILLŮV MĚŠŤANSKÝ DŮM-AREÁL DŘEVĚNÉHO MĚSTEČKA |  |  |  |
| Popis rozpočtu: 1 - D1.1 ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ |  |  |  |  |
| Popis objektu: 03 - STAVENÍ FOJTSTVÍ Z VELKÝCH KARLOVIC - AREÁL DŘEVĚNÉHO MĚSTEČKA |  |
| Popis rozpočtu: 1 - D1.1 ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ |  |  |  |  |
| Popis objektu: 04 - ŠTURALOVA PASEKÁŘSKÁ USEDLOST - CHLÉV - AREÁL VALAŠSKÉ DĚDINY |  |
| Popis rozpočtu: 1 - D1.1 ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Rekapitulace dílů** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Číslo** | **Název** |  |  | **Typ dílu** |  |  | **Celkem** | **%** |
| 94 | Lešení a stavební výtahy | HSV |   |   | 341 892,76 | 8,6 |
| 99 | Staveništní přesun hmot | HSV |   |   | 10 185,20 | 0,3 |
| 762 | Konstrukce tesařské | PSV |   |   | 69 217,27 | 1,7 |
| 765 | Krytiny tvrdé | PSV |   |   | 2 993 967,47 | 75,3 |
| 783 | Nátěry | PSV |   |   | 212 288,00 | 5,3 |
| D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot | PSU |   |   | 88 821,10 | 2,2 |
| VN | Vedlejší náklady | VN |   |   | 153 390,00 | 3,9 |
| ON | Ostatní náklady | ON |   |   | 105 380,00 | 2,7 |
| Cena celkem |   |   |   |   |   |   | 3 975 141,80 | 100,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Položkový soupis prací a dodávek** |  |  |
| S: | P1133 | VÝMĚNA A NÁSTŘIK ŠINDELOVÉ KRYTINY NA OBJEKTECH VALAŠSKÉHO MUZEA V PŘÍRODĚ - 2024 |  |  |
| O: | 01 | ROŽNOVSKÁ RADNICE-AREÁL DŘEVĚNÉHO MĚSTEČKA |  |  |
| R: | 1 | D1.1 ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost |
| **Díl:** | **94** | **Lešení a stavební výtahy** |  |  |  | **97 731,91** |  |  |
| 1 | 941941041R00 | Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami šířky od 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m | m2 | 365,08000 | 88,90 | 32 455,61 | 800-3 | RTS 24/ I |
|  |  | včetně kotvení |  |  |
|  |  | Včetně kotvení lešení. |  |  |
|  |  | (16+2,4+8,5+2,4)\*2\*5,3 |  | 310,58000 |  |  |  |  |
|  |  | (8,5+2,4)\*5 |  | 54,50000 |  |  |  |  |
| 2 | 941941291R00 | Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami příplatek za každý další i započatý měsíc použití lešení šířky od 1,00 do 1,20 m a výšky do 10 m | m2 | 730,16000 | 50,90 | 37 165,14 | 800-3 | RTS 24/ I |
|  |  | včetně kotvení |  |  |
|  |  | Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 365,08000\*2 |  | 730,16000 |  |  |  |  |
| 3 | 941941841R00 | Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami šířky přes 1 do 1,2 m, výšky do 10 m | m2 | 365,08000 | 77,00 | 28 111,16 | 800-3 | RTS 24/ I |
|  |  | Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 365,08000 |  | 365,08000 |  |  |  |  |
| **Díl:** | **99** | **Staveništní přesun hmot** |  |  |  | **3 342,42** |  |  |
| 4 | 999281108R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 12 m,  | t | 7,41112 | 451,00 | 3 342,42 | 801-4 | RTS 24/ I |
|  |  | oborů 801, 803, 811 a 812 |  |  |
| **Díl:** | **762** | **Konstrukce tesařské** |  |  |  | **14 870,82** |  |  |
| 5 | 762088113R00 | Zvláštní výkony zakrývání rozpracovaných tesařských konstrukcí těžkou plachtou na ochranu před srážkovou vodou, včetně odstranění 12 x 15 m | kus | 2,00000 | 6 500,00 | 13 000,00 | 800-762 | RTS 24/ I |
|  |  | Zakrývání rozpracovaných tesařských konstrukcí těžkou plachtou na ochranu před srážkovou vodou. |  |  |
| 6 | 998762202R00 | Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 12 m | % | 185,23000 | 10,10 | 1 870,82 | 800-762 | RTS 24/ I |
|  |  | 50 m vodorovně |  |  |
| **Díl:** | **765** | **Krytiny tvrdé** |  |  |  | **748 754,27** |  |  |
| 7 | 765361810R00 | Demontáž šindelové krytiny do suti | m2 | 233,00000 | 195,00 | 45 435,00 | 800-765 | RTS 24/ I |
| 8 | 765559121R00 | Krytina z dřevěného šindele na pero a drážku, ploch rovných, dvojité krytí, montáž bez dodávky šindele | m2 | 233,00000 | 645,00 | 150 285,00 | 800-765 | RTS 24/ I |
| 9 | 76501 | Příplatek za provední kozubu | kus | 2,00000 | 9 000,00 | 18 000,00 |   | Vlastní |
| 10 | 76502 | D+M dubová špička | kus | 2,00000 | 3 100,00 | 6 200,00 |   | Vlastní |
| 11 | 76503 | Příplatek za provedení obháňky - nároží | m | 5,20000 | 1 600,00 | 8 320,00 |   | Vlastní |
|  |  | 1,3\*4 |  | 5,20000 |  |  |  |  |
| 12 | 60592122R | šindel dřevěný smrk; rovný; krytí dvojité; impregnovaný; l = 500,0 mm; P+D | m2 | 256,30000 | 1 850,00 | 474 155,00 | SPCM | RTS 24/ I |
|  |  | Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 233,00000\*1,1 |  | 256,30000 |  |  |  |  |
| 13 | 998765202R00 | Přesun hmot pro krytiny tvrdé v objektech výšky do 12 m | % | 4 500,90000 | 10,30 | 46 359,27 | 800-765 | RTS 24/ I |
|  |  | 50 m vodorovně |  |  |
| **Díl:** | **783** | **Nátěry** |  |  |  | **49 862,00** |  |  |
| 14 | 783781001R00 | Nátěr tesařských konstrukcí ochranný fungicidní+ biocidní (proti plísním, houbám a hmyzu), jednonásobný | m2 | 233,00000 | 62,00 | 14 446,00 | 800-783 | RTS 24/ I |
| 15 | 783726100R0V | Nátěr speciálním bezbarvým ochranným lazurovacím nátěrem na dřevo, pro exteriérové použití | m2 | 233,00000 | 152,00 | 35 416,00 |   | Vlastní |
| **Díl:** | **D96** | **Přesuny suti a vybouraných hmot** |  |  |  | **20 862,21** |  |  |
| 16 | 979011111R00 | Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím | t | 4,19400 | 350,00 | 1 467,90 | 801-3 | RTS 24/ I |
| 17 | 979081111R00 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km | t | 4,19400 | 210,00 | 880,74 | 801-3 | RTS 24/ I |
|  |  | Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku. |  |  |
| 18 | 979081121R00 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km | t | 163,56600 | 19,30 | 3 156,82 | 801-3 | RTS 24/ I |
| 19 | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m | t | 4,19400 | 380,00 | 1 593,72 | 801-3 | RTS 24/ I |
| 20 | 979082121R00 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m | t | 33,55200 | 35,20 | 1 181,03 | 801-3 | RTS 24/ I |
| 21 | 979990161R00 | Poplatek za uložení, dřevo, , skupina 17 02 01 z Katalogu odpadů | t | 4,19400 | 3 000,00 | 12 582,00 | 801-3 | RTS 24/ I |
| **Díl:** | **VN** | **Vedlejší náklady** |  |  |  | **36 900,00** |  |  |
| 22 | 005121010R | Vybudování zařízení staveniště | Soubor | 1,00000 | 13 900,00 | 13 900,00 |   | RTS 24/ I |
|  |  | Náklady spojené se zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřících odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště. |  |  |
| 23 | 005121020R | Provoz zařízení staveniště  | Soubor | 1,00000 | 7 400,00 | 7 400,00 |   | RTS 24/ I |
|  |  | Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, ostraha staveniště, náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií. |  |  |
| 24 | 005121030R | Odstranění zařízení staveniště | Soubor | 1,00000 | 4 600,00 | 4 600,00 |   | RTS 24/ I |
|  |  | Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno. |  |  |
| 25 | 005122 R | Provozní vlivy | Soubor | 1,00000 | 11 000,00 | 11 000,00 |   | RTS 24/ I |
|  |  | Náklady na ztížené podmínky provádění tam, kde jsou stavební práce zcela nebo zčásti omezovány provozem jiných osob. Jde zejména o zvýšené náklady související s omezením provozem v areálu objednatele nebo o náklady v důsledku nezbytného respektování stávající dopravy ovlivňující stavební práce. |  |  |
| **Díl:** | **ON** | **Ostatní náklady** |  |  |  | **37 490,00** |  |  |
| 26 | 005211010R | Předání a převzetí staveniště | Soubor | 1,00000 | 2 800,00 | 2 800,00 |   | RTS 24/ I |
|  |  | Náklady spojené s účastí zhotovitele na předání a převzetí staveniště. |  |  |
| 27 | 005211080R | Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi  | Soubor | 1,00000 | 19 990,00 | 19 990,00 |   | RTS 24/ I |
|  |  | Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na osvětlení staveniště, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozně dopravní řád). |  |  |
|  |  | Úvazky pro práci na střeše apod. |  |  |
| 28 | 00524 R | Předání a převzetí díla | Soubor | 1,00000 | 2 800,00 | 2 800,00 |   | RTS 24/ I |
|  |  | Náklady zhotovitele, které vzniknou v souvislosti s povinnostmi zhotovitele při předání a převzetí díla. |  |  |
| 29 | 005211040RV | Úklid veřejných ploch a prostranství | Soubor | 1,00000 | 11 900,00 | 11 900,00 |   | Vlastní |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Úklid venkovních ploch v průběhu a po ukonční prací. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Celkem** |  |  |  |  | **1 009 813,63** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Položkový soupis prací a dodávek** |  |  |
| S: | P1133 | VÝMĚNA A NÁSTŘIK ŠINDELOVÉ KRYTINY NA OBJEKTECH VALAŠSKÉHO MUZEA V PŘÍRODĚ - 2024 |  |  |
| O: | 02 | BILLŮV MĚŠŤANSKÝ DŮM-AREÁL DŘEVĚNÉHO MĚSTEČKA |  |  |
| R: | 1 | D1.1 ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost |
| **Díl:** | **94** | **Lešení a stavební výtahy** |  |  |  | **86 333,25** |  |  |
| 1 | 941941041R00 | Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami šířky od 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m | m2 | 322,50000 | 88,90 | 28 670,25 | 800-3 | RTS 24/ I |
|  |  | včetně kotvení |  |  |
|  |  | Včetně kotvení lešení. |  |  |
|  |  | (13,5+2,4+8,5+2,4)\*2\*5 |  | 268,00000 |  |  |  |  |
|  |  | (8,5+2,4)\*5 |  | 54,50000 |  |  |  |  |
| 2 | 941941291R00 | Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami příplatek za každý další i započatý měsíc použití lešení šířky od 1,00 do 1,20 m a výšky do 10 m | m2 | 645,00000 | 50,90 | 32 830,50 | 800-3 | RTS 24/ I |
|  |  | včetně kotvení |  |  |
|  |  | Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 322,50000\*2 |  | 645,00000 |  |  |  |  |
| 3 | 941941841R00 | Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami šířky přes 1 do 1,2 m, výšky do 10 m | m2 | 322,50000 | 77,00 | 24 832,50 | 800-3 | RTS 24/ I |
|  |  | Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 322,50000 |  | 322,50000 |  |  |  |  |
| **Díl:** | **99** | **Staveništní přesun hmot** |  |  |  | **2 952,58** |  |  |
| 4 | 999281108R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 12 m,  | t | 6,54675 | 451,00 | 2 952,58 | 801-4 | RTS 24/ I |
|  |  | oborů 801, 803, 811 a 812 |  |  |
| **Díl:** | **762** | **Konstrukce tesařské** |  |  |  | **16 734,98** |  |  |
| 5 | 762088113R00 | Zvláštní výkony zakrývání rozpracovaných tesařských konstrukcí těžkou plachtou na ochranu před srážkovou vodou, včetně odstranění 12 x 15 m | kus | 2,00000 | 6 500,00 | 13 000,00 | 800-762 | RTS 24/ I |
|  |  | Zakrývání rozpracovaných tesařských konstrukcí těžkou plachtou na ochranu před srážkovou vodou. |  |  |
| 6 | 998762202R00 | Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 12 m | % | 369,80000 | 10,10 | 3 734,98 | 800-762 | RTS 24/ I |
|  |  | 50 m vodorovně |  |  |
| **Díl:** | **765** | **Krytiny tvrdé** |  |  |  | **583 919,06** |  |  |
| 7 | 765361810R00 | Demontáž šindelové krytiny do suti | m2 | 182,00000 | 195,00 | 35 490,00 | 800-765 | RTS 24/ I |
| 8 | 765559121R00 | Krytina z dřevěného šindele na pero a drážku, ploch rovných, dvojité krytí, montáž bez dodávky šindele | m2 | 182,00000 | 645,00 | 117 390,00 | 800-765 | RTS 24/ I |
| 9 | 60592122R | šindel dřevěný smrk; rovný; krytí dvojité; impregnovaný; š = 60 až 150 mm; l = 500,0 mm; tl. 22,00 mm; P+D | m2 | 200,20000 | 1 850,00 | 370 370,00 | SPCM | RTS 24/ I |
|  |  | Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 182,00000\*1,1 |  | 200,20000 |  |  |  |  |
| 10 | 998765202R00 | Přesun hmot pro krytiny tvrdé v objektech výšky do 12 m | % | 5 890,20000 | 10,30 | 60 669,06 | 800-765 | RTS 24/ I |
|  |  | 50 m vodorovně |  |  |
| **Díl:** | **783** | **Nátěry** |  |  |  | **38 948,00** |  |  |
| 11 | 783781001R00 | Nátěry tesařských konstrukcí ochranné fungicidní+ biocidní (proti plísním, houbám a hmyzu), jednonásobný | m2 | 182,00000 | 62,00 | 11 284,00 | 800-783 | RTS 24/ I |
|  |  | protihnilobné, protiplísňové proti ohni a škůdcům |  |  |
| 12 | 783726100R0V | Nátěr speciálním bezbarvým ochranným lazurovacím nátěrem na dřevo, pro exteriérové použití | m2 | 182,00000 | 152,00 | 27 664,00 |   | Vlastní |
| **Díl:** | **D96** | **Přesuny suti a vybouraných hmot** |  |  |  | **16 295,81** |  |  |
| 13 | 979011111R00 | Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím | t | 3,27600 | 350,00 | 1 146,60 | 801-3 | RTS 24/ I |
| 14 | 979081111R00 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km | t | 3,27600 | 210,00 | 687,96 | 801-3 | RTS 24/ I |
|  |  | Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku. |  |  |
| 15 | 979081121R00 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km | t | 127,76400 | 19,30 | 2 465,85 | 801-3 | RTS 24/ I |
| 16 | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m | t | 3,27600 | 380,00 | 1 244,88 | 801-3 | RTS 24/ I |
| 17 | 979082121R00 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m | t | 26,20800 | 35,20 | 922,52 | 801-3 | RTS 24/ I |
| 18 | 979990161R00 | Poplatek za skládku dřevo, skupina 17 02 01 z Katalogu odpadů | t | 3,27600 | 3 000,00 | 9 828,00 | 801-3 | RTS 24/ I |
| **Díl:** | **VN** | **Vedlejší náklady** |  |  |  | **39 490,00** |  |  |
| 19 | 005121010R | Vybudování zařízení staveniště | Soubor | 1,00000 | 9 630,00 | 9 630,00 |   | RTS 24/ I |
|  |  | Náklady spojené se zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřících odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště. |  |  |
| 20 | 005121020R | Provoz zařízení staveniště  | Soubor | 1,00000 | 15 600,00 | 15 600,00 |   | RTS 24/ I |
|  |  | Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, ostraha staveniště, náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií. |  |  |
| 21 | 005121030R | Odstranění zařízení staveniště | Soubor | 1,00000 | 6 700,00 | 6 700,00 |   | RTS 24/ I |
|  |  | Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno. |  |  |
| 22 | 005122 R | Provozní vlivy | Soubor | 1,00000 | 7 560,00 | 7 560,00 |   | RTS 24/ I |
|  |  | Náklady na ztížené podmínky provádění tam, kde jsou stavební práce zcela nebo zčásti omezovány provozem jiných osob. Jde zejména o zvýšené náklady související s omezením provozem v areálu objednatele nebo o náklady v důsledku nezbytného respektování stávající dopravy ovlivňující stavební práce. |  |  |
| **Díl:** | **ON** | **Ostatní náklady** |  |  |  | **28 980,00** |  |  |
| 23 | 005211010R | Předání a převzetí staveniště | Soubor | 1,00000 | 2 800,00 | 2 800,00 |   | RTS 24/ I |
|  |  | Náklady spojené s účastí zhotovitele na předání a převzetí staveniště. |  |  |
| 24 | 005211080R | Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi  | Soubor | 1,00000 | 19 800,00 | 19 800,00 |   | RTS 24/ I |
|  |  | Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na osvětlení staveniště, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozně dopravní řád). |  |  |
|  |  | Úvazky pro práci na střeše apod. |  |  |
| 25 | 00524 R | Předání a převzetí díla | Soubor | 1,00000 | 2 800,00 | 2 800,00 |   | RTS 24/ I |
|  |  | Náklady zhotovitele, které vzniknou v souvislosti s povinnostmi zhotovitele při předání a převzetí díla. |  |  |
| 26 | 005211040RV | Úklid veřejných ploch a prostranství | Soubor | 1,00000 | 3 580,00 | 3 580,00 |   | Vlastní |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Úklid venkovních ploch v průběhu a po ukonční prací. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Celkem** |  |  |  |  | **813 653,68** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Položkový soupis prací a dodávek** |  |  |
| S: | P1133 | VÝMĚNA A NÁSTŘIK ŠINDELOVÉ KRYTINY NA OBJEKTECH VALAŠSKÉHO MUZEA V PŘÍRODĚ - 2024 |  |  |
| O: | 03 | STAVENÍ FOJTSTVÍ Z VELKÝCH KARLOVIC - AREÁL DŘEVĚNÉHO MĚSTEČKA |  |  |
| R: | 1 | D1.1 ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost |
| **Díl:** | **94** | **Lešení a stavební výtahy** |  |  |  | **148 290,66** |  |  |
| 1 | 941941042R00 | Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami šířky od 1,00 do 1,20 m, výšky přes 10 do 30 m | m2 | 421,40000 | 105,60 | 44 499,84 | 800-3 | RTS 24/ I |
|  |  | včetně kotvení |  |  |
|  |  | Včetně kotvení lešení. |  |  |
|  |  | (10+2,4+11+2,4)\*2\*6 |  | 309,60000 |  |  |  |  |
|  |  | (4+2,4)\*2\*3,5 |  | 44,80000 |  |  |  |  |
|  |  | (11+2,4)\*5 |  | 67,00000 |  |  |  |  |
| 2 | 941941292R00 | Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami příplatek za každý další i započatý měsíc použití lešení šířky od 1,00 do 1,20 m a výšky přes 10 do 30 m | m2 | 842,80000 | 73,90 | 62 282,92 | 800-3 | RTS 24/ I |
|  |  | včetně kotvení |  |  |
|  |  | Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 421,40000\*2 |  | 842,80000 |  |  |  |  |
| 3 | 941941842R00 | Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami šířky přes 1 do 1,2 m, výšky přes 10 do 30 m | m2 | 421,40000 | 98,50 | 41 507,90 | 800-3 | RTS 24/ I |
|  |  | Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 421,40000 |  | 421,40000 |  |  |  |  |
| **Díl:** | **99** | **Staveništní přesun hmot** |  |  |  | **3 854,24** |  |  |
| 4 | 999281108R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 12 m,  | t | 8,54599 | 451,00 | 3 854,24 | 801-4 | RTS 24/ I |
|  |  | oborů 801, 803, 811 a 812 |  |  |
| **Díl:** | **762** | **Konstrukce tesařské** |  |  |  | **29 406,08** |  |  |
| 5 | 762088113R00 | Zvláštní výkony zakrývání rozpracovaných tesařských konstrukcí těžkou plachtou na ochranu před srážkovou vodou, včetně odstranění 12 x 15 m | kus | 3,00000 | 6 500,00 | 19 500,00 | 800-762 | RTS 24/ I |
|  |  | Zakrývání rozpracovaných tesařských konstrukcí těžkou plachtou na ochranu před srážkovou vodou. |  |  |
| 6 | 998762202R00 | Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 12 m | % | 980,80000 | 10,10 | 9 906,08 | 800-762 | RTS 24/ I |
|  |  | 50 m vodorovně |  |  |
| **Díl:** | **765** | **Krytiny tvrdé** |  |  |  | **1 238 377,61** |  |  |
| 7 | 765361810R00 | Demontáž šindelové krytiny do suti | m2 | 412,00000 | 195,00 | 80 340,00 | 800-765 | RTS 24/ I |
|  |  | 228+184 |  | 412,00000 |  |  |  |  |
| 8 | 765559111R00 | Krytina z dřevěného šindele na pero a drážku, ploch rovných, jednoduché krytí, montáž bez dodávky šindele | m2 | 184,00000 | 535,00 | 98 440,00 | 800-765 | RTS 24/ I |
|  |  | včetně dodávky spojovacího materiálu |  |  |
| 9 | 765559121R00 | Krytina z dřevěného šindele na pero a drážku, ploch rovných, dvojité krytí, montáž bez dodávky šindele | m2 | 228,00000 | 645,00 | 147 060,00 | 800-765 | RTS 24/ I |
| 10 | 76502 | D+M dubová špička | kus | 2,00000 | 4 100,00 | 8 200,00 |   | Vlastní |
| 11 | 76503 | Příplatek za provedení obháňky - nároží | m | 6,00000 | 1 600,00 | 9 600,00 |   | Vlastní |
|  |  | 1,5\*4 |  | 6,00000 |  |  |  |  |
| 12 | 76601 | Příplatek za provední kozubu | kus | 2,00000 | 9 000,00 | 18 000,00 |   | Vlastní |
| 13 | 60592120R | šindel dřevěný smrk; rovný; krytí jednoduché; impregnovaný; l = 500,0 mm; P+D | m2 | 202,40000 | 1 450,00 | 293 480,00 | SPCM | RTS 24/ I |
|  |  | Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 184,00000\*1,1 |  | 202,40000 |  |  |  |  |
| 14 | 60592122R | šindel dřevěný smrk; rovný; krytí dvojité; impregnovaný; l = 500,0 mm; P+D | m2 | 250,80000 | 1 850,00 | 463 980,00 | SPCM | RTS 24/ I |
|  |  | Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 228,00000\*1,1 |  | 250,80000 |  |  |  |  |
| 15 | 998765202R00 | Přesun hmot pro krytiny tvrdé v objektech výšky do 12 m | % | 11 580,35000 | 10,30 | 119 277,61 | 800-765 | RTS 24/ I |
|  |  | 50 m vodorovně |  |  |
| **Díl:** | **783** | **Nátěry** |  |  |  | **88 168,00** |  |  |
| 16 | 783781001R00 | Nátěr tesařských konstrukcí ochranný fungicidní+ biocidní (proti plísním, houbám a hmyzu), jednonásobný | m2 | 412,00000 | 62,00 | 25 544,00 | 800-783 | RTS 24/ I |
| 17 | 783726100R0V | Nátěr speciálním bezbarvým ochranným lazurovacím nátěrem na dřevo, pro exteriérové použití | m2 | 412,00000 | 152,00 | 62 624,00 |   | Vlastní |
| **Díl:** | **D96** | **Přesuny suti a vybouraných hmot** |  |  |  | **36 889,41** |  |  |
| 18 | 979011111R00 | Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím | t | 7,41600 | 350,00 | 2 595,60 | 801-3 | RTS 24/ I |
| 19 | 979081111R00 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km | t | 7,41600 | 210,00 | 1 557,36 | 801-3 | RTS 24/ I |
|  |  | Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku. |  |  |
| 20 | 979081121R00 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km | t | 289,22400 | 19,30 | 5 582,02 | 801-3 | RTS 24/ I |
| 21 | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m | t | 7,41600 | 380,00 | 2 818,08 | 801-3 | RTS 24/ I |
| 22 | 979082121R00 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m | t | 59,32800 | 35,20 | 2 088,35 | 801-3 | RTS 24/ I |
| 23 | 979990161R00 | Poplatek za uložení, dřevo, , skupina 17 02 01 z Katalogu odpadů | t | 7,41600 | 3 000,00 | 22 248,00 | 801-3 | RTS 24/ I |
| **Díl:** | **VN** | **Vedlejší náklady** |  |  |  | **48 310,00** |  |  |
| 24 | 005121010R | Vybudování zařízení staveniště | Soubor | 1,00000 | 17 800,00 | 17 800,00 |   | RTS 24/ I |
|  |  | Náklady spojené se zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřících odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště. |  |  |
| 25 | 005121020R | Provoz zařízení staveniště  | Soubor | 1,00000 | 10 500,00 | 10 500,00 |   | RTS 24/ I |
|  |  | Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, ostraha staveniště, náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií. |  |  |
| 26 | 005121030R | Odstranění zařízení staveniště | Soubor | 1,00000 | 5 080,00 | 5 080,00 |   | RTS 24/ I |
|  |  | Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno. |  |  |
| 27 | 005122 R | Provozní vlivy | Soubor | 1,00000 | 14 930,00 | 14 930,00 |   | RTS 24/ I |
|  |  | Náklady na ztížené podmínky provádění tam, kde jsou stavební práce zcela nebo zčásti omezovány provozem jiných osob. Jde zejména o zvýšené náklady související s omezením provozem v areálu objednatele nebo o náklady v důsledku nezbytného respektování stávající dopravy ovlivňující stavební práce. |  |  |
| **Díl:** | **ON** | **Ostatní náklady** |  |  |  | **27 700,00** |  |  |
| 28 | 005211010R | Předání a převzetí staveniště | Soubor | 1,00000 | 2 800,00 | 2 800,00 |   | RTS 24/ I |
|  |  | Náklady spojené s účastí zhotovitele na předání a převzetí staveniště. |  |  |
| 29 | 005211080R | Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi  | Soubor | 1,00000 | 18 600,00 | 18 600,00 |   | RTS 24/ I |
|  |  | Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na osvětlení staveniště, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozně dopravní řád). |  |  |
|  |  | Úvazky pro práci na střeše apod. |  |  |
| 30 | 00524 R | Předání a převzetí díla | Soubor | 1,00000 | 2 800,00 | 2 800,00 |   | RTS 24/ I |
|  |  | Náklady zhotovitele, které vzniknou v souvislosti s povinnostmi zhotovitele při předání a převzetí díla. |  |  |
| 31 | 005211040RV | Úklid veřejných ploch a prostranství | Soubor | 1,00000 | 3 500,00 | 3 500,00 |   | Vlastní |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Úklid venkovních ploch v průběhu a po ukonční prací. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Celkem** |  |  |  |  | **1 620 996,00** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Položkový soupis prací a dodávek** |  |  |
| S: | P1133 | VÝMĚNA A NÁSTŘIK ŠINDELOVÉ KRYTINY NA OBJEKTECH VALAŠSKÉHO MUZEA V PŘÍRODĚ - 2024 |  |  |
| O: | 04 | ŠTURALOVA PASEKÁŘSKÁ USEDLOST - CHLÉV - AREÁL VALAŠSKÉ DĚDINY |  |  |
| R: | 1 | D1.1 ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost |
| **Díl:** | **94** | **Lešení a stavební výtahy** |  |  |  | **9 536,94** |  |  |
| 1 | 941955002R00 | Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m | m2 | 50,46000 | 189,00 | 9 536,94 | 800-3 | RTS 24/ I |
|  |  | (10,1+2,4+10,33+2,4)\*2 |  | 50,46000 |  |  |  |  |
| **Díl:** | **99** | **Staveništní přesun hmot** |  |  |  | **35,96** |  |  |
| 2 | 999281105R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 6 m,  | t | 0,07973 | 451,00 | 35,96 | 801-4 | RTS 24/ I |
|  |  | oborů 801, 803, 811 a 812 |  |  |
| **Díl:** | **762** | **Konstrukce tesařské** |  |  |  | **8 205,39** |  |  |
| 3 | 762088113R00 | Zvláštní výkony zakrývání rozpracovaných tesařských konstrukcí těžkou plachtou na ochranu před srážkovou vodou, včetně odstranění 12 x 15 m | kus | 1,00000 | 6 500,00 | 6 500,00 | 800-762 | RTS 24/ I |
|  |  | Zakrývání rozpracovaných tesařských konstrukcí těžkou plachtou na ochranu před srážkovou vodou. |  |  |
| 4 | 998762202R00 | Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 12 m | % | 168,85000 | 10,10 | 1 705,39 | 800-762 | RTS 24/ I |
|  |  | 50 m vodorovně |  |  |
| **Díl:** | **765** | **Krytiny tvrdé** |  |  |  | **422 916,53** |  |  |
| 5 | 765361810R00 | Demontáž šindelové krytiny do suti | m2 | 165,00000 | 195,00 | 32 175,00 | 800-765 | RTS 24/ I |
| 6 | 765559111R00 | Krytina z dřevěného šindele na pero a drážku, ploch rovných, jednoduché krytí, montáž bez dodávky šindele | m2 | 165,00000 | 535,00 | 88 275,00 | 800-765 | RTS 24/ I |
|  |  | včetně dodávky spojovacího materiálu |  |  |
| 7 | 60592120R | šindel dřevěný smrk; rovný; krytí jednoduché; impregnovaný; l = 500,0 mm; P+D | m2 | 181,50000 | 1 450,00 | 263 175,00 | SPCM | RTS 24/ I |
|  |  | Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 165,00000\*1,1 |  | 181,50000 |  |  |  |  |
| 8 | 998765201R00 | Přesun hmot pro krytiny tvrdé v objektech výšky do 6 m | % | 3 890,25000 | 10,10 | 39 291,53 | 800-765 | RTS 24/ I |
|  |  | 50 m vodorovně |  |  |
| **Díl:** | **783** | **Nátěry** |  |  |  | **35 310,00** |  |  |
| 9 | 783781001R00 | Nátěr tesařských konstrukcí ochranný fungicidní+ biocidní (proti plísním, houbám a hmyzu), jednonásobný | m2 | 165,00000 | 62,00 | 10 230,00 | 800-783 | RTS 24/ I |
| 10 | 783726100R0V | Nátěr speciálním bezbarvým ochranným lazurovacím nátěrem na dřevo, pro exteriérové použití | m2 | 165,00000 | 152,00 | 25 080,00 |   | Vlastní |
| **Díl:** | **D96** | **Přesuny suti a vybouraných hmot** |  |  |  | **14 773,67** |  |  |
| 11 | 979011111R00 | Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím | t | 2,97000 | 350,00 | 1 039,50 | 801-3 | RTS 24/ I |
| 12 | 979081111R00 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km | t | 2,97000 | 210,00 | 623,70 | 801-3 | RTS 24/ I |
|  |  | Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku. |  |  |
| 13 | 979081121R00 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km | t | 115,83000 | 19,30 | 2 235,52 | 801-3 | RTS 24/ I |
| 14 | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m | t | 2,97000 | 380,00 | 1 128,60 | 801-3 | RTS 24/ I |
| 15 | 979082121R00 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m | t | 23,76000 | 35,20 | 836,35 | 801-3 | RTS 24/ I |
| 16 | 979990161R00 | Poplatek za uložení, dřevo, , skupina 17 02 01 z Katalogu odpadů | t | 2,97000 | 3 000,00 | 8 910,00 | 801-3 | RTS 24/ I |
| **Díl:** | **VN** | **Vedlejší náklady** |  |  |  | **28 690,00** |  |  |
| 17 | 005121010R | Vybudování zařízení staveniště | Soubor | 1,00000 | 7 690,00 | 7 690,00 |   | RTS 24/ I |
|  |  | Náklady spojené se zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřících odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště. |  |  |
| 18 | 005121020R | Provoz zařízení staveniště  | Soubor | 1,00000 | 5 600,00 | 5 600,00 |   | RTS 24/ I |
|  |  | Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, ostraha staveniště, náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií. |  |  |
| 19 | 005121030R | Odstranění zařízení staveniště | Soubor | 1,00000 | 6 500,00 | 6 500,00 |   | RTS 24/ I |
|  |  | Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno. |  |  |
| 20 | 005122 R | Provozní vlivy | Soubor | 1,00000 | 8 900,00 | 8 900,00 |   | RTS 24/ I |
|  |  | Náklady na ztížené podmínky provádění tam, kde jsou stavební práce zcela nebo zčásti omezovány provozem jiných osob. Jde zejména o zvýšené náklady související s omezením provozem v areálu objednatele nebo o náklady v důsledku nezbytného respektování stávající dopravy ovlivňující stavební práce. |  |  |
| **Díl:** | **ON** | **Ostatní náklady** |  |  |  | **11 210,00** |  |  |
| 21 | 005211010R | Předání a převzetí staveniště | Soubor | 1,00000 | 2 980,00 | 2 980,00 |   | RTS 24/ I |
|  |  | Náklady spojené s účastí zhotovitele na předání a převzetí staveniště. |  |  |
| 22 | 005211080R | Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi  | Soubor | 1,00000 | 3 560,00 | 3 560,00 |   | RTS 24/ I |
|  |  | Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na osvětlení staveniště, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozně dopravní řád). |  |  |
|  |  | Úvazky pro práci na střeše apod. |  |  |
| 23 | 00524 R | Předání a převzetí díla | Soubor | 1,00000 | 3 090,00 | 3 090,00 |   | RTS 24/ I |
|  |  | Náklady zhotovitele, které vzniknou v souvislosti s povinnostmi zhotovitele při předání a převzetí díla. |  |  |
| 24 | 005211040RV | Úklid veřejných ploch a prostranství | Soubor | 1,00000 | 1 580,00 | 1 580,00 |   | Vlastní |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Úklid venkovních ploch v průběhu a po ukonční prací. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Celkem** |  |  |  |  | **530 678,49** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |