Příloha č. 1 – Specifikace Díla včetně Dílčího ceníku Smlouva č.: 3/24/6100/002

**Specifikace Díla:**

Předmětem plnění je rekonstrukci autobusových zastávek Žárská včetně přilehlé komunikace, chodníkových ploch, parkovacích stání a stromů. Autobusové zastávky jsou navrženy v jízdním pruhu se středovým ostrůvkem mezi nimi. Touto úpravou se z nich stávají zastávky se špuntovým efektem. Délka nástupní hrany bude 20 m, výška 16 cm. Povrch zastávek, vozovky a chodníků bude asfaltový, v místě zastávek bude provedena zesílená konstrukce. Parkovací stání budou z betonové dlažby. Z důvodu realizace parkovacích stání je nutné přeložit inženýrskou síť PRE v délce 98 m v jižní části, v severní části dojde k přeložení kabelu VO v délce 59 m. Součástí stavby bude i realizace opěrných zdí ze ztraceného bednění včetně stříšek a ocelového zábradlí. Dále bude pokáceno 25 ks dřevin, nově bude vysazeno 12 ks stromů. Výsadbu provede odd. zeleně TSK, zhotovitel provede pouze přípravu – kácení, příprava jam pro sadbu. Tyto přípravné práce provede odborná zahradnická firma, nikoliv stavební. Odvodnění bude zajištěno do stávajících uličních vpustí, z nichž jedna bude přemístěna a zároveň dojde k vybudování dvou nových. Dopravní značení bude provedeno dle vydaného Stanovení místní úpravy provozu na PK. Součástí smlouvy bude uvedení kalendářních dní výstavby a harmonogram.

Podrobnější popis viz. projektová dokumentace.