SPI FACILITIES

SPI Facilities s.r.o

Revoluční 763/15 110 00 Praha

IČO: 24248924

 DIČ: CZ24248924

DS Háje

K Milíčovu 734/1

 149 00 Praha 4 - Háje IČO: 70875111

Nabídka číslo: T-0007183873 - 1

12.03.2024

**Odstranění závad po OZ**

Vážený zákazníku

Dle zjištěných závad po OZ výtahů Vám zasílám cenovou nabídku na odstranění níže uvedených závad. Tyto práce přesahují rámec paušální platby dle uzavřené smlouvy o dílo na servis zařízení a je nutno je objednat. Fakturace bude provedena po skončení práce a na základě předávacího protokolu KONĚ potvrzeného odpovědným zástupcem provozovatele.

Veškeré práce specifikované touto nabídkou budou provedeny v pracovní době zhotovitele (Po až Pá, 7:00 až 15:30).

Souhlasíte-li s rozsahem prací uvedených níže, zašlete nám prosím Vaši ob­jednávku e-mailem na adresu xxxxxxxxxxxx

Tato nabídka je platná 2 měsíce od data jejího zpracování.

SPI Facilities, Revoluční 763/15, Praha, PSČ 110 00, tel. xxxxxxxxxxx,

 Xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx

SPI FACILITIES

Předmět nabídky **Předmět nabídky**

**Popis Množství**

Zařízení: 446B/2008 (40127790). Na adrese: K MILÍČOVU 734/1 , 149 00, PRAHA 4. Lokace zařízení: A LEVÝ.

1. Vyčištění výtahového stroje a označení směru točení el. motoru. 1 655,00 Kč
2. Výměna vodících čelistí protiváhy, nastavení vůle rámu.

Sada vodících čelistí 7 227,00 Kč

Práce 2 810,00 Kč

1. Kompletní vyčištění technologie výtahu suchou cestou

uvnitř šachty bez 1 čištění skel a vnitřku kabiny. 6 775,00 Kč

|  |  |
| --- | --- |
| 4 Výměna žárovky šachetního osvětlení | 89,00 Kč |
| 5 Posunutí spínače BO zachycovačů dle certifikace (k lanku OR) | 2 810,00 Kč |
| 6 Výměna záložního zdroje nouzového provozu |  |
| a výměna dorozumívacího zařízení |  |
| Baterie NZ | 2 021,00 Kč |
| Komunikátor COP jednotka | 10 055,00 Kč |
| GSM modul | 10 785,00 Kč |
| Práce | 5 620,00 Kč |
| 7 Výroba a instalace tabulky do kabiny | 800,00 Kč |
| 8 Instalace zábradlí na zadní straně stropu |  |
| Zábradlí - zakázková výroba | 26 000,00 Kč |
| Práce | 3 965,00 Kč |
| 9 Instalace zařízení proti vypadnutí lan. |  |
| Hlídač lan - zámečnická výroba | 10 300,00 Kč |
| Práce | 2 810,00 Kč |

10 Úprava sklonu sklopného sedátka - nalepení vymezovacího pásku.

SPI Facilities, Revoluční 763/15, Praha, PSČ 110 00, tel. +xxxxxxxxxxx,

xxxxxxxxx, [xxxxxxxxxxxx](http://www.spifacilities.cz)

Drobný materiál Práce

800,00 Kč 2 810,00 Kč

11 Doprava

425,00 Kč

**Práce celkem, bez DPH**

**30 055,00 Kč**

**Materiál celkem, bez DPH**

**67 702,00 Kč**

Celková prodejní cena, bez DPH

97 757,00 Kč

**Platební podmínky**

Cena je platná za následujících platebních podmínek: 100% po provedení práce Faktura se splatností 14 dní

**Schválení nabídky**

Byli jsme v plném rozsahu seznámeni a souhlasíme s obsahem nabídky k projektu opravy zařízení z nabídky č. T-0007183873 - 1. Závazně objednáváme práce v plném rozsahu.

**Zákazník**

Místo, datum Praha 14/3/2024

Jméno, Příjmení a podpis zákazníka