SPI Facilities s.r.o

Revoluční 763/15 110 00 Praha

IČO: 24248924

DIČ: CZ24248924

SPI FACILITIES

DS Háje

K Milíčovu 734/1

149 00 Praha 4 - Háje IČO: 70875111

12.03.2024

Nabídka číslo: T-0007183873 - 1

Odstranění závad po OZ

Vážený zákazníku

Dle zjištěných závad po OZ výtahů Vám zasílám cenovou nabídku na odstranění níže uvedených závad. Tyto práce přesahují rámec paušální platby dle uzavřené smlouvy o dílo na servis zařízení a je nutno je objednat. Fakturace bude provedena po skončení práce a na základě předávacího protokolu KONĚ potvrzeného odpovědným zástupcem provozovatele.

Veškeré práce specifikované touto nabídkou budou provedeny v pracovní době zhotovitele (Po až Pá, 7:00 až 15:30).

Souhlasíte-li s rozsahem prací uvedených níže, zašlete nám prosím Vaši objednávku e-mailem na adresu xxxxxxxxxxxx

Tato nabídka je platná 2 měsíce od data jejího zpracování.

SPI Facilities, Revoluční 763/15, Praha, PSČ 110 00, tel. xxxxxxxxxxx,

Xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx

SPI FACILITIES

Předmět nabídky Předmět nabídky

Popis Množství

Zařízení: 446B/2008 (40127790). Na adrese: K MILÍČOVU 734/1 , 149 00, PRAHA 4. Lokace zařízení: A LEVÝ.

- Vyčištění výtahového stroje a označení směru točení el. motoru. 1 655,00 Kč

- Výměna vodících čelistí protiváhy, nastavení vůle rámu.

Sada vodících čelistí	7 227,00 Kč

Práce	2 810,00 Kč

- Kompletní vyčištění technologie výtahu suchou cestou

uvnitř šachty bez 1 čištění skel a vnitřku kabiny.	6 775,00 Kč

| 4 Výměna žárovky šachetního osvětlení | 89,00 Kč |
| --- | --- |
| 5 Posunutí spínače BO zachycovačů dle certifikace (k lanku OR) | 2 810,00 Kč |
| 6 Výměna záložního zdroje nouzového provozu |  |
| a výměna dorozumívacího zařízení |  |
| Baterie NZ | 2 021,00 Kč |
| Komunikátor COP jednotka | 10 055,00 Kč |
| GSM modul | 10 785,00 Kč |
| Práce | 5 620,00 Kč |
| 7 Výroba a instalace tabulky do kabiny | 800,00 Kč |
| 8 Instalace zábradlí na zadní straně stropu |  |
| Zábradlí - zakázková výroba | 26 000,00 Kč |
| Práce | 3 965,00 Kč |
| 9 Instalace zařízení proti vypadnutí lan. |  |
| Hlídač lan - zámečnická výroba | 10 300,00 Kč |
| Práce | 2 810,00 Kč |

10 Úprava sklonu sklopného sedátka - nalepení vymezovacího pásku.

SPI Facilities, Revoluční 763/15, Praha, PSČ 110 00, tel. +xxxxxxxxxxx,

xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx

Drobný materiál Práce

800,00 Kč 2 810,00 Kč

11 Doprava

425,00 Kč

Práce celkem, bez DPH

30 055,00 Kč

Materiál celkem, bez DPH

67 702,00 Kč

Celková prodejní cena, bez DPH

97 757,00 Kč

Platební podmínky

Cena je platná za následujících platebních podmínek: 100% po provedení práce Faktura se splatností 14 dní

Schválení nabídky

Byli jsme v plném rozsahu seznámeni a souhlasíme s obsahem nabídky k projektu opravy zařízení z nabídky č. T-0007183873 - 1. Závazně objednáváme práce v plném rozsahu.

Zákazník

Místo, datum Praha 14/3/2024

Jméno, Příjmení a podpis zákazníka