Příloha č.1



Cenová nabídka výtahu

**C E N O V Á N A B Í D K A č. 270224**

 **Oprava malého nákladního výtahu v MŠ na ulici Lípová 15/718, Havířov**

 **Datum: 26. 02. 2024**

VÝTAHY SILESIA s.r.o.

Mikolajice 71, 747 84

IČ: 278 11 123

DIČ: CZ27811123

ISO 9001:2015

Tel.: xxxx

E-mail: xxxx

**Požadavky na nový výtah**

A/ výtahové zařízení

- 1x nový výtahový stroj včetně příslušenství – ***nosnost výtahu min. 50 kg***

- 3x nové šachetní dveře – komaxit – barva bílá – např. viz níže uvedené foto

- 1x kabina neprůchozí z nerezového plechu, včetně 1ks nerezové police (poloha police bude upřesněná provozovatelem)

- osazení 3x ks nových parapetů nerezových – hrany z důvodu bezpečnosti bez přesahu viz např. foto níže

 - ostatní nevyjmenovaná zařízení nutná k provedení díla v I. jakosti a dle platných norem

B/ elektroinstalace

- výměna původních elektro-rozvodů, včetně rozvaděče ve strojovně, výměna ovladačů (odesílač, přivolávač) nové z nerezu – potvrzení polohy kabiny, signalizace v jízdě (světelná kontrola provozu), zvonek

- instalace osvětlení do prostoru strojovny a šachtice

- vypracování elektro revize

- ostatní nevyjmenované elektro dodávky a montáže nutné k provedení díla v I. jakosti a dle platných norem

C/ ostatní práce

- vyčištění výtahové šachtice

- zednické a malířské práce (barva bílá) v prostoru šachtice, strojovny a prostoru nad motorem

- oprava zdiva, obkladů a maleb po montáži nového zařízení v 1.PP -2.NP

- zakrytí podlahových krytin na přístupových chodbách

- úklid prostorů MŠ dotčených stavbou

- likvidace odpadu dle platného zákona

D/ zkoušky nového zařízení dle platných norem, zaškolení obsluhy

**ZHOTOVITEL V RÁMCI STAVBY rovněž zpracuje a předá objednateli:**

- 2x originály vypracované technické dokumentace technologické části výtahu dle platných norem, včetně knihy výtahu a záznamu o provedené montážní zkoušce a zaškolení obsluhy výtahu

- 2x originály elektro revize

- a další doklady vyplývající z platných norem.

**1. Zhotovitel se zavazuje v rámci stavby zabezpečit:**

a) Projektovou dokumentaci technologické části výtahu.

b) Dodávku výtahu:

Malý nákladní výtah /bez dopravy osob/

**Základní technické parametry výtahu:**

- značení MB – 50

- typ výtahu nákladní

- nosnost 50 kg

- stroj, rychlost Scrab RF, 0,29 m/s

- strojovna nahoře nad šachtou

- příkon cca1,5 kW

- rozměry výtah. šachty šířka 900 mm, hloubka 600 mm

- prohlubeň 700

- horní rozměry 3080 mm

- počet stanic /nástupišť 3/3

- strojovna a přístup původní

**KABINA**

- typ neprůchozí,

- povrchová úprava nerez brus

- rozměr kabiny šířka 800 mm, hloubka 500–500 mm, výška 900 mm

 (bude upřesněno po zaměření svislice šachty).

 **ŠACHETNÍ DVEŘE**

- typ Dveře ruční

- povrchová úprava ral /bílá/nerez parapet na šířku ostění

- rozměr šířka 500 mm, výška 800 mm

- požární odolnost ne

**ŘÍZENÍ VÝTAHU**

- vnější řízení ovladače nerez s potvrzením polohy klece, signalizace v jízdě,

 poloha kabiny při otevřených dveřích, zvonek.

- rozvaděč mikroprocesorové řízení

**2. Termíny plnění:**

Dodávka a práce budou prováděny tak, aby předání předmětu smlouvy proběhlo dle smlouvy.

**3. Termíny nástupu na montáž: dle SOD**

 Předpokládaný termín 2024

**4. Záruční doba:**

1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude zhotoveno úplně a bez vad podle této smlouvy a podle projektové dokumentace a že v záruční době bude mít vlastnosti stanovené touto smlouvou a projektovou dokumentací, jinak vlastnosti obvyklé.
2. U dodávek a zařízení, tvořících součást díla, které mají vlastní záruční dobu stanovenou výrobcem vzhledem k jejich omezené délce životnosti, či jiným vlastnostem, platí tato záruční doba, min. 36 měsíců.
3. Servis zajištěn firmou VÝTAHY SILESIA s.r.o. minimálně v době záruky.

**5. Cena výtahu**

**CENOVÝ ROZPOČET ZA JEDEN VÝTAH OBSAHUJE**

Projektová dokumentace technologické části výtahu 18 000,- Kč

Demontáž starého výtahu 5 000,- Kč

Dodávka nového výtahu 158 000,- Kč

Montáž nového výtahu 32 000,- Kč

Doprava dodávky 5 000,- Kč

Elektro práce v šachtě výtahu 4 500,- Kč

Výpomocné práce, likvidace odpadu 3 000,- Kč

Stavební práce – vysekání původních dveří, zazdění nových dveří,

oprava omítky kolem dveří 22 500,- Kč

Zkoušku po montáži 2 000,- Kč

Zaškolení obsluhy – bonus zdarma

Nabídka plní požadavky zadání

**CENA CELKEM BEZ DPH ZA VÝTAH 250 000,- Kč**

**DPH 21 % 52 500,- Kč**

**Cena celkem včetně DPH 21 % 302 500,- Kč**

**VÝTAHY SILESIA s.r.o.**

**XXXX, v. r.**

**jednatel společnosti**

**tel: XXXX**