Příloha č. 1 ke smlouvě č. 104390106

1 KS K koleno 90° PE ET 50

1 KS K tvarovka opravárenská dělená PE ET 63

100 M trubka PE100 Robust Pipe SDR11 63 100m

1 KS K záslepka PE ET 63

3 KS K T-kus 90° PE ET 63 (Kit)

1 KS K redukce PE ET 63-50

2 KS K redukce PE ET 63-40

18 M trubka PE100 Robust Pipe SDR11 40 6m

24 M trubka PE100 Robust Pipe SDR11 50 6m

2 KS K kohout kul.PE PN4 d 40

1 KS K kohout kul.PE PN4 d 50

2 KS K záslepka PE ET 40

1 KS K záslepka PE ET 50

4 KS K objímka PE ET 40 SDR11 612683

2 KS K objímka PE ET 50 SDR11 612684