**Příloha č. 2 – Specifikace díla**

Stavba SDK stěn, montáž a nátěr dle zadání zadavatele v přízemí Pražákova paláce Moravské galerie v Brně, Husova 18, Brno, 662 26, včetně dodání a dopravy materiálu na místo, provedení průběžného a finálního úklidu a zajištění prostor vlastním ochranným materiálem z důvodu zamezení znečištění prostor (viz. pracovní podmínky); to vše pro výstavu **Dagmar Hochová: Retrospektiva, konanou v termínu 19. 4. – 29. 9. 2024**.

**Zadání:**

**Sál 1** – výmalba SDK panelu (signální šedá RAL 7004) včetně práce a materiálu, stavba laťové konstrukce včetně práce a materiálu;

**Sál 2** – výstavba a výmalba SDK panelu (černá RAL 7021) včetně práce a materiálu,

**Sál 3** – výmalba SDK panelu (signální šedá RAL 7004) včetně práce a materiálu;

**Sál 4** – výstavba a výmalba SDK panelu (černá RAL 7021) včetně práce a materiálu;

**Sál 5** – výstavba a výmalba SDK panelu (černá RAL 7021) včetně práce a materiálu;

**Sál 6** – výstavba a výmalba SDK panelu (signální šedá RAL 7004) včetně práce a materiálu;

**Sál 7** – výmalba SDK panelu (černá RAL 7021) včetně práce a materiálu.

#### - pracovní podmínky: zajištění maximálních opatření při veškerých prašných procesech za využití odsávací techniky a zabezpečení dotčeného prostoru – zakrytí podlah, stěn a oken – vhodným materiálem (plachty, igelity atd.).

####

**Termín a místo plnění:** od 18. 3. 2024 do 22. 3. 2023 (pracovní doba 8.00 –16.00 hod.); výstavní sály v přízemí Pražákova paláce v Moravské galerii v Brně, Husova 18, 662 26.

####

**KONTAKT NA KONZULTACI ZAKÁZKY:**

Aneta Chrástová

produkční Moravské galerie v Brně

+420 778 482 476

aneta.chrastova@moravska-galerie.cz