|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dne: 19. 6. 2017** |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| ***Rozpočet č. 180/17*** |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **Zhotovitel:** Barny team, s. r. o. |  |  |  **Investor:**  |  Město Český Těšín  |
|  Kolonie 385/11 |  |  |  |  |  |
|  737 01 Č. Těšín |  |  |  |  |  |
| Tel.č.:777 047 519 |  |  |  |  |  |
| E-mail: barnyteam@seznam.cz |  |  |  **Akce:**  |  Na Horkách 27  |  |
|  |  |  |  |  paní Pindorová  |  |
| **Zkrácený popis** | **m. j.** | **množ.** | **cena** |  |
|  **MJ**  |  **celkem (Kč)**  |  |
| ***ÚT*** |  |  |  |  |  |
| kotel BAXI PRIME 24 | ks | 1 |  24 571,00 Kč  |  24 571,00 Kč  |  |
| montáž kotle  | soub. | 1 |  2 480,00 Kč  |  2 480,00 Kč  |  |
| ostrojení kotle | soub. | 1 |  1 480,00 Kč  |  1 480,00 Kč  |  |
| uvedení kotle do provozu kondenzační | soub. | 1 |  2 500,00 Kč  |  2 500,00 Kč  |  |
| prostorový termostat bezdrátový | ks | 1 |  2 123,00 Kč  |  2 123,00 Kč  |  |
| potrubí Cu dn 22 | m | 10 |  319,00 Kč  |  3 190,00 Kč  |  |
| potrubí Cu dn 15 | m | 17 |  206,00 Kč  |  3 502,00 Kč  |  |
| potrubí HT dn 32 | m | 1 |  129,00 Kč  |  129,00 Kč  |  |
| vsazování T-kusu do potrubí | ks | 1 |  320,00 Kč  |  320,00 Kč  |  |
| napojení kotle na kondenz | soub. | 1 |  490,00 Kč  |  490,00 Kč  |  |
| K 22 600/2000 | ks | 1 |  4 388,00 Kč  |  4 388,00 Kč  |  |
| montáž radiátoru | ks | 1 |  385,00 Kč  |  385,00 Kč  |  |
| rad.set Danfoss | ks | 2 |  512,00 Kč  |  1 024,00 Kč  |  |
| automatické odvzdušnění | ks | 2 |  325,00 Kč  |  650,00 Kč  |  |
| HC t-kus chrom 1/2 | ks | 2 |  129,00 Kč  |  258,00 Kč  |  |
| zhotovení přípojky k radiátoru | ks | 4 |  105,00 Kč  |  420,00 Kč  |  |
| napojení kotle na stav.vodovodní potrubí | ks | 1 |  620,00 Kč  |  620,00 Kč  |  |
| demontáž gamatky  | soub. | 1 |  320,00 Kč  |  320,00 Kč  |  |
| demontáž průtokového ohřívače | ks | 1 |  320,00 Kč  |  320,00 Kč  |  |
| ventil vyp.nap. | ks | 2 |  112,00 Kč  |  224,00 Kč  |  |
| **Plynoinstalace** |  |  |  |  |  |
| potrubí Cu dn 18 lis | m | 1 |  324,00 Kč  |  324,00 Kč  |  |
| šroubení 3/4" | ks | 1 |  134,00 Kč  |  134,00 Kč  |  |
| Kulový uzávěr 3/4" plyn | ks | 1 |  205,00 Kč  |  205,00 Kč  |  |
| tlaková zkouška | ks | 1 |  199,00 Kč  |  199,00 Kč  |  |
| revizní zpráva plynu | ks | 1 |  1 000,00 Kč  |  1 000,00 Kč  |  |
| napojení na stav.plynovod | ks | 1 |  327,00 Kč  |  327,00 Kč  |  |
| demontáž potrubí | m | 7 |  49,00 Kč  |  343,00 Kč  |  |
| demontáž komínu | m | 4 |  169,00 Kč  |  676,00 Kč  |  |
| montážní pěna | ks | 1 |  105,00 Kč  |  105,00 Kč  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| demontáž a zpětná montáž sporáku | ks | 1 |  250,00 Kč  |  250,00 Kč  |  |
| výměna sifon dřezový  | ks | 1 |  326,00 Kč  |  326,00 Kč  |  |
| sekání průrazu a drážek | ks | 1 |  480,00 Kč  |  480,00 Kč  |  |
| zednická výpomoc | ks | 1 |  1 900,00 Kč  |  1 900,00 Kč  |  |
| přesun hmot pomocné práce | soub. | 1 |  1 500,00 Kč  |  1 500,00 Kč  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| ***CENA BEZ DPH*** |  |  |  |  ***57 163,00 Kč***  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |