|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dne: 19. 6. 2017** |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| ***Rozpočet č. 180/17*** | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **Zhotovitel:** Barny team, s. r. o. |  |  | **Investor:** | Město Český Těšín | |
| Kolonie 385/11 |  |  |  |  |  |
| 737 01 Č. Těšín |  |  |  |  |  |
| Tel.č.:777 047 519 |  |  |  |  |  |
| E-mail: barnyteam@seznam.cz |  |  | **Akce:** | Na Horkách 27 |  |
|  |  |  |  | paní Pindorová |  |
| **Zkrácený popis** | **m. j.** | **množ.** | **cena** | |  |
| **MJ** | **celkem (Kč)** |  |
| ***ÚT*** |  |  |  |  |  |
| kotel BAXI PRIME 24 | ks | 1 | 24 571,00 Kč | 24 571,00 Kč |  |
| montáž kotle | soub. | 1 | 2 480,00 Kč | 2 480,00 Kč |  |
| ostrojení kotle | soub. | 1 | 1 480,00 Kč | 1 480,00 Kč |  |
| uvedení kotle do provozu kondenzační | soub. | 1 | 2 500,00 Kč | 2 500,00 Kč |  |
| prostorový termostat bezdrátový | ks | 1 | 2 123,00 Kč | 2 123,00 Kč |  |
| potrubí Cu dn 22 | m | 10 | 319,00 Kč | 3 190,00 Kč |  |
| potrubí Cu dn 15 | m | 17 | 206,00 Kč | 3 502,00 Kč |  |
| potrubí HT dn 32 | m | 1 | 129,00 Kč | 129,00 Kč |  |
| vsazování T-kusu do potrubí | ks | 1 | 320,00 Kč | 320,00 Kč |  |
| napojení kotle na kondenz | soub. | 1 | 490,00 Kč | 490,00 Kč |  |
| K 22 600/2000 | ks | 1 | 4 388,00 Kč | 4 388,00 Kč |  |
| montáž radiátoru | ks | 1 | 385,00 Kč | 385,00 Kč |  |
| rad.set Danfoss | ks | 2 | 512,00 Kč | 1 024,00 Kč |  |
| automatické odvzdušnění | ks | 2 | 325,00 Kč | 650,00 Kč |  |
| HC t-kus chrom 1/2 | ks | 2 | 129,00 Kč | 258,00 Kč |  |
| zhotovení přípojky k radiátoru | ks | 4 | 105,00 Kč | 420,00 Kč |  |
| napojení kotle na stav.vodovodní potrubí | ks | 1 | 620,00 Kč | 620,00 Kč |  |
| demontáž gamatky | soub. | 1 | 320,00 Kč | 320,00 Kč |  |
| demontáž průtokového ohřívače | ks | 1 | 320,00 Kč | 320,00 Kč |  |
| ventil vyp.nap. | ks | 2 | 112,00 Kč | 224,00 Kč |  |
| **Plynoinstalace** |  |  |  |  |  |
| potrubí Cu dn 18 lis | m | 1 | 324,00 Kč | 324,00 Kč |  |
| šroubení 3/4" | ks | 1 | 134,00 Kč | 134,00 Kč |  |
| Kulový uzávěr 3/4" plyn | ks | 1 | 205,00 Kč | 205,00 Kč |  |
| tlaková zkouška | ks | 1 | 199,00 Kč | 199,00 Kč |  |
| revizní zpráva plynu | ks | 1 | 1 000,00 Kč | 1 000,00 Kč |  |
| napojení na stav.plynovod | ks | 1 | 327,00 Kč | 327,00 Kč |  |
| demontáž potrubí | m | 7 | 49,00 Kč | 343,00 Kč |  |
| demontáž komínu | m | 4 | 169,00 Kč | 676,00 Kč |  |
| montážní pěna | ks | 1 | 105,00 Kč | 105,00 Kč |  |
|  |  |  |  |  |  |
| demontáž a zpětná montáž sporáku | ks | 1 | 250,00 Kč | 250,00 Kč |  |
| výměna sifon dřezový | ks | 1 | 326,00 Kč | 326,00 Kč |  |
| sekání průrazu a drážek | ks | 1 | 480,00 Kč | 480,00 Kč |  |
| zednická výpomoc | ks | 1 | 1 900,00 Kč | 1 900,00 Kč |  |
| přesun hmot pomocné práce | soub. | 1 | 1 500,00 Kč | 1 500,00 Kč |  |
|  |  |  |  |  |  |
| ***CENA BEZ DPH*** |  |  |  | ***57 163,00 Kč*** |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |