# PŘEHLED SPOTŘEBNÍHO MATERIÁLU VČETNĚ NÁKLADŮ NA ZABEZPEČENÍ PROVOZU

## na rok 2017 a dále do odvolání

Frekvence výměn spotřebního materiálu, kontrola provozních hodnot a případná sanitace je závislá na parametrech zdroje vody, využití celkové kapacity, ale i na závazných předpisech a normách platných pro danou technologii. Firma vždy aktualizuje termín další revize podle skutečně zjištěného stavu. Uživatelům pracujícím podle zvláštních předpisů ( ISO ) je na přání vystaven zápis o provedeném provozním servisu. Pravidelná výměna spotřebního materiálu má pevná a standardní pravidla. Veškeré údaje jsou evidovány v servisní kartě každého zařízení a ukládány ve firemní databázi. Dodržováním pravidelné péče se zvyšuje spolehlivost a životnost úpravny vody.

Cestovné a pracovní výkony jsou poměrně rozděleny mezi uživatele v regionu, nebo během cesty tak, aby bylo možné zvládnout okruh v daném čase. Pro výměnu spotřebního materiálu na zavolání, mimo dohodnutý termín, nebo opravy platí jiné rozpočty jízdného a pracovního času.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Uživatel** | **Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i.** | **IČ** | **68378271** | **číslo** | **1325** |
| **Typ úpravny** | **GORO MID 150** | **Účel použití** | **laboratoře** |
| **Frekvence výměn spotřebního materiálu** | **3 měsíce** |

## Spotřební materiál potřebný k pravidelné výměně ( tabulka 1 )

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **SEZNAM SPOTŘEBNÍHO MATERIÁLU** | **ks / kp** | **Cena / ks (l.)** | **Celkem Kč bez DPH** |
| 1 | Mechanická filtrační vložka BIG BLUE | **1** | **700-** | **700.-** |
| 2 | Aktivní uhlí blok BIG BLUE | **1** | **1.750,-** | **1.750,-** |
| 3 | Mikrofiltr 20“ 1um (jednou ročně) | **1** | **6.300,-** | **6.300,-** |
| 4 | Mikrofiltr 20“ 0,2 um (jednou ročně) | **1** | **7.500,-** | **7.500,-** |
| 5 | UV zářič 55 W (jednou ročně) | **1** | **4.900,-** | **4.900,-** |
| 6 | Náplň iontoměniče v litrech (cirkul. smyčka) | **50** | **70,-** | **3.500,-** |
| 7 | Sanitační komplet (nádrž + smyčka) | **1** | **3.950,-** | **3.950,-** |
| 8 | Sanitační a regenerační komplet EDI jednou ročně | **1** | **4.550,-** | **4.550,-** |
| 9 | Tabletová sůl v kg | **75** | **10,-** | **750,-** |

**Pracovní výkony a cestovné ( tabulka 2 )**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Smluvní vzdálenost v km | **50** | Cena za 1 km | **10.-** | Celkem bez DPH | **500,-** |
| Pracovní výkon v hod. | **2** | Cena za 1 hod | **400.-** | Celkem bez DPH | **800.-** |
| Pracovní výkon v hod. sanitace a regenerace EDI 2 technici po | **8** | Cena za 1 hod | **400,-** | Celkem bez DPH | **6.400,-** |
| Čas strávený jízdou | **1** | Cena za 1 hod | **200.-** | Celkem bez DPH | **200,-** |
| Celková cena jednoho provozního servisu | **4.700,- Kč + 21% DPH** |
| Celková cena servisu s UV + mikrofiltrů + sanitace | **41.000,- Kč + 21% DPH** |
|  |  |
| Celkové roční provozní náklady | **55.100.- Kč + 21% DPH** |

#### Veškeré ceny jsou uvedeny bez 21% DPH !

**SMLOUVA O PROVÁDĚNÍ PROVOZNÍHO ZABEZPEČENÍ**

**ÚPRAVNY VODY GORO**

**PRO ROK 2017 A DÁLE DO ODVOLÁNÍ**

|  |  |
| --- | --- |
| **Uživatel** | **Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i.** |
| **Adresa** | **Dolní Břežany** |
| **IČ, DIČ** | **68378271** |
| **Kontaktní osoba, tel.** |  |

Číslo **1325**

Firma GORO, spol. s r.o., jako výrobce a dodavatel zařízení, se zavazuje provádět náležité provozní zabezpečení kompletů na přípravu velmi čisté vody - reverzní osmózy. Frekvence výměn a seznam spotřebního materiálu je uveden v příloze „ Přehled nezbytného spotřebního materiálu“.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Oddělení / pracoviště / uživatel v rámci organizace** | **Roční náklady v Kč** | **DPH** |
|  | **55.100,-** | 21,00% |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| **Souhrn veškerých pracovišť** |  | **21,0****0%** |

**Poskytovatel provozního zabezpečení :**

Firma GORO, spol. s r.o. se zavazuje provádět navrhované provozní zabezpečení podle všech údajů, které obsahují přiložené materiály.

V Zápech, dne **2017**, Josef Volf, ředitel

…………………………….

**Majitel a provozovatel zařízení :**

Souhlasíme s předloženou smlouvou a objednáváme provozní zabezpečení. Smlouva se sjednává pro rok **2017** a dále na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 2 měsíců.

V Zápech , dne **2017** Podpis, razítko

…………………………...