|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| REKAPITULACE STAVBY  Kód: 20230601(1)  Stavba: St. úpravy části objektu domova mládeže a přístavba vstupní haly  KSO: | CC-CZ: |  |
| Místo: Dobrovodská 950/107 | Datum: | 6. 6. 2023 |
| Zadavatel: | IČ: |  |
| Střední škola obchodní, České Budějovice | DIČ: |  |
| Uchazeč: | IČ: | 28066359 |
| BEWSTAV, s.r.o. | DIČ: | CZ28066359 |
| Projektant: | IČ: |  |
| Ing. Filip Duda | DIČ: |  |
| Zpracovatel: | IČ: | 75454084 |
| Filip Šimek [www.rozp.cz](http://www.rozp.cz) | DIČ: |  |

Poznámka:

soupis prací je sestaven s využitím cenove soustavy UKS. PolozKy, Ktere pocnazi z teto cenove soustavy, jsou ve sloupci 'cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použiti těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezené dálkově k dispozici na webu Dodminkv.urs.cz.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Cena bez DPH |  |  |  | 644 498,15 |
|  | Sazba daně |  | Základ daně | Výše daně |
| DPH základní | 21,00% |  | 644 498,15 | 135 344,61 |
| snížená | 12,00% |  | 0,00 | 0,00 |
| Cena s DPH |  | V | CZK | 779 842,76 |

Kód: 20230601(1)

**Stavba: St. úpravy části objektu domova mládeže a přístavba vstupní haly**

6. 6. 2023

Ing. Filip Duda Filip Šimek [www.rozp.cz](http://www.rozp.cz)

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Dobrovodská 950/107

Střední škola obchodní, České Budějovice BEWSTAV, s.r.o.

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kód | Popis | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK] | Typ |
| Náklady stavby celkem  SO 02 2. Etapa - rekonstrukce sociálů ve 2.NP | | 644 498,15  644 498,15 | 779 842,76  779 842,76 | STA |
| 02.00 | Ostatní náklady | 23 000,00 | 27 830,00 | Soupis |
| 02.01 | Stavební část | 302 636,38 | 366 190,02 | Soupis |
| 02.02 | ÚT | 13 568,00 | 16 417,28 | Soupis |
| 02.03 | ZTI | 162 418,67 | 196 526,59 | Soupis |
| 02.04 | El | 98 035,10 | 118 622,47 | Soupis |
| 02.04.1 | Silnoproud | 71 281,20 | 86 250,25 | Soupis |
| 02.04.2 | Stavební práce | 26 753,90 | 32 372,22 | Soupis |
| 02.05 | VZT | 44 840,00 | 54 256,40 | Soupis |

Stavba:

St. úpravy části objektu domova mládeže a přístavba vstupní haly Objekt:

SO 02 - 2. Etapa - rekonstrukce sociálů ve 2.NP Soupis:

1. - Ostatní náklady

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| KSO:  Místo: Dobrovodská 950/107 | CC-CZ:  Datum: | 6. 6. 2023 |
| Zadavatel: | IČ: |  |
| Střední škola obchodní, České Budějovice | DIČ: |  |
| Uchazeč: | IČ: | 28066359 |
| BEWSTAV, s.r.o. | DIČ: | CZ28066359 |
| Projektant: | IČ: |  |
| Ing. Filip Duda | DIČ: |  |
| Zpracovatel: | IČ: | 75454084 |
| Filip Šimek [www.rozp.cz](http://www.rozp.cz) | DIČ: |  |

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cena bez DPH |  |  |  |  | 23 000,00 |
|  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně |
| DPH základní | 23 000,00 |  |  | 21,00% | 4 830,00 |
| snížená | 0,00 |  |  | 12,00% | 0,00 |
| Cena s DPH |  | V | CZK |  | 27 830,00 |

Stavba:

St. úpravy části objektu domova mládeže a přístavba vstupní haly

Objekt:

SO 02 - 2. Etapa - rekonstrukce sociálů ve 2.NP

Soupis:

1. - Ostatní náklady

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Místo: Dobrovodská 950/107 | Datum: | 6. 6. 2023 |
| Zadavatel: Střední škola obchodní, České Budějovice Uchazeč: BEWSTAV, s.r.o. | Projektant:  Zpracovatel: | Ing. Filip Duda Filip Šimek [www.rozp.cz](http://www.rozp.cz) |
| Kód dílu - Popis |  | Cena celkem [CZK] |
| Náklady stavby celkem |  | 23 000,00 |
| VRN - Vedlejší rozpočtové náklady |  | 23 000,00 |
| 1 - Vedlejší náklady |  | 10 000,00 |
| 2 - Ostatní náklady |  | 13 000,00 |

Stavba:

St. úpravy části objektu domova mládeže a přístavba vstupní haly SO 02 - 2. Etapa - rekonstrukce sociálů ve 2.NP

Objekt:

1. - Ostatní náklady

Soupis:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Místo: | |  | Dobrovodská 950/107 |  |  | Datum: | 6. 6. 2023 |  |
| Zadavatel: | | | Střední škola obchodní, České Budějovice |  |  | Projektant: | Ing. Filip Duda |  |
| Uchazeč: | | | BEWSTAV, s.r.o. |  |  | Zpracovatel: | Filip Šimek [www.rozp.cz](http://www.rozp.cz) |  |
| PČ Typ | | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| Náklady soupisu celkem | | | |  |  |  | 23 000,00 |  |
|  | D | VRN | Vedlejší rozpočtové náklady |  |  |  | 23 000,00 |  |
|  | D | 1 | Vedlejší náklady |  |  |  | 10 000,00 |  |
| 1 | K | 005121010R | Vybudování a likvidace zařízeni staveniště dle podmínek smlouvy o dílo | KČ | 1,000 | 5 000,00 | 5 000,00 | |
|  |  |  | Náklady spojené s případným vypracováním projektové |  |  |  |  |  |
|  | w |  | dokumentace zařízení staveniště, zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště,  vybudování případných měřících odběrných míst a zřízení, |  |  |  |  |  |
|  | w |  | případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení |  |  |  |  |  |
|  | w |  | staveniště |  |  |  |  |  |
|  | w |  | 1 |  | 1,000 |  |  |  |
| 2 | K | 005121020U | Protiprašná opatření uvnitř stavby | KČ | 1,000 | 5 000,00 | 5 000,00 |  |
|  | w |  | náklady na vybudování a následnou demontáž provizorních dělících stěn k oddělení dotčených částí stavby |  |  |  |  |  |
|  | w |  | 1 |  | 1,000 |  |  |  |
|  | D | 2 | Ostatní náklady |  |  |  | 13 000,00 |  |
| 3 | K | 005211010R | Revize, zkoušky, atesty | KČ | 1,000 | 3 000,00 | 3 000,00 |  |
|  | w  w  w |  | Náklady na provedení všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN, ČSN EN, podmínek projektové dokumentace, stavebního povolení a případných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a  předepsaných technických parametrů díla v průběhu výstavby, při předání a převzetí díla a pří kolaudaci stavby. |  |  |  |  |  |
|  | w |  | 1 |  | 1,000 |  |  |  |
| 4 | K | 005211080R | Naplněni podmínek a povinností vyplývajících z plánu BOZP | KČ | 1,000 | 3 000,00 | 3 000,00 |  |
|  |  |  | Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných |  |  |  |  |  |
|  | w |  | osob, včetně příslušného značení, náklady na oplocení staveniště či na jeho osvětlení  náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz |  |  |  |  |  |
|  | w |  | staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice), |  |  |  |  |  |
|  | w |  | z hlediska provozu staveniště (provozně dopravní řád) a z hlediska bezpečnosti práce (plán BOZP). |  |  |  |  |  |
|  | w |  | 1 |  | 1,000 |  |  |  |
| 5 | K | 005240011R | Měřeni na základě požadavků kontrolních orgánů | KČ | 1,000 | 4 000,00 | 4 000,00 |  |
|  |  |  | Náklady zhotovitele, které vzniknou v souvislosti s povinnostmi |  |  |  |  |  |
|  | w |  | zhotovitele provést kontrolní měření intenzity osvětlení, přítomnosti radonu apod., |  |  |  |  |  |
|  | w |  | vyplývající z vyjádření KHS, stavebního úřadu a dalších dotčených orgánů. |  |  |  |  |  |
|  | w |  | 1 |  | 1,000 |  |  |  |
| 6 | K | 005240012R | Dokumentace skutečného provedení stavby, vč.profesí | KČ | 1,000 | 3 000,00 | 3 000,00 |  |
|  | w |  | Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedeni stavby a její předání objednateli dle podmínek smlouvy o dílo. |  |  |  |  |  |
|  | w |  | 1 |  | 1,000 |  |  |  |

Stavba:

St. úpravy části objektu domova mládeže a přístavba vstupní haly Objekt:

SO 02 - 2. Etapa - rekonstrukce sociálů ve 2.NP Soupis:

**02.01 - Stavební část**

KSO:

Místo: Dobrovodská 950/107

Zadavatel:

Střední škola obchodní, České Budějovice

Uchazeč:

BEWSTAV, s.r.o.

Proiektant:

Ing, Filip Duda

Zpracovatel:

Filip Šimek [www.rozp.cz](http://www.rozp.cz)

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

CC-CZ:

Datum:

IC:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IC:

DIČ:

6. 6. 2023

28066359

CZ28066359

75454084

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cena bez DPH |  |  |  |  | 302 636,38 |
|  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně |
| DPH základní | 302 636,38 |  |  | 21,00% | 63 553,64 |
| snížená | 0,00 |  |  | 12,00% | 0,00 |
| Cena s DPH |  | V | CZK |  | 366 190,02 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ |  |  |
| Stavba:  St. úpravy části objektu domova mládeže a přístavba vstupní haly  Obiekt:  SO 02 - 2. Etapa - rekonstrukce sociálů ve 2.NP  Soupis:  02,01 - Stavební část |  |  |
| Místo: Dobrovodská 950/107 | Datum: | 6. 6. 2023 |
| Zadavatel: Střední škola obchodní, České Budějovice Uchazeč: BEWSTAV, s.r.o. | Projektant:  Zpracovatel: | Ing. Filip Duda Filip Šimek [www.rozp.cz](http://www.rozp.cz) |
| Kód dílu - Popis |  | Cena celkem [CZK] |
| Náklady stavby celkem |  | 302 636,38 |
| HSV - Práce a dodávky HSV |  | 148 658,03 |
| 3 - Svislé a kompletní konstrukce |  | 25 227,50 |
| 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní |  | 78 329,09 |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání |  | 18 525,44 |
| 997 - Přesun sutě |  | 21 429,22 |
| 998 - Přesun hmot |  | 5 146,78 |
| PSV - Práce a dodávky PSV |  | 153 978,35 |
| 763 - Konstrukce suché výstavby |  | 17 000,35 |
| 764 - Konstrukce klempířské |  | 302,20 |
| 766 - Konstrukce truhlářské |  | 30 296,22 |
| 771 - Podlahy z dlaždic |  | 33 248,59 |
| 781 - Dokončovací práce - obklady |  | 62 632,74 |
| 784 - Dokončovací práce - malby a tapety |  | 10 498,25 |

Stavba:

St. úpravy části objektu domova mládeže a přístavba vstupní haly

Objekt:

SO 02 - 2. Etapa - rekonstrukce sociálů ve 2.NP

Soupis:

1. - Stavební část

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Místo: | Dobrovodská 950/107 | Datum: | 6. 6. 2023 |
| Zadavatel: | Střední škola obchodní, České Budějovice | Projektant: | Ing. Filip Duda |
| Uchazeč: | BEWSTAV, s.r.o. | Zpracovatel: | Filip Šimek [www.rozp.cz](http://www.rozp.cz) |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PČ Typ | | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| Náklady soupisu celkem | | | |  |  |  | 302 636,38 |  |
|  | D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 148 658,03 |  |
|  | D | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 25 227,50 |  |
|  |  |  | Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami |  |  |  |  |  |
| 1 | K | 310238211 | pálenými plochy přes 0,25 m2 do 1 m2 na maltu vápenocementovou | m3 | 0,243 | 5 010,00 | 1 217,43 | CS ÚRS 2024 01 |
|  | Online PSC | | httos://oodminkv.urs.cz/item/CS URS 2024 01/310238211 |  |  |  |  |  |
|  | W |  | zazdění parapetu okna |  |  |  |  |  |
|  | W |  | 0,87\*0,93\*0,3 |  | 0,243 |  |  |  |
|  |  |  | Překlady nenosné z pórobetonu osazené do tenkého |  |  |  |  | CS ÚRS 2024 01 |
| 2 | K | 317142422 | maltového lože, výšky do 250 mm, šířky překladu 100 mm, délky překladu přes 1000 do 1250 mm | kus | 5,000 | 565,20 | 2 826,00 |
|  |
|  | Online PSC | | httns://nndmÍnkv.urs.cz/item/CS URS 2024 01/317142422 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Příčky z pórobetonových tvárnic hladkých na tenké |  |  |  |  | CS ÚRS 2024 01 |
| 3 | K | 342272225 | maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka příčky 100 mm | m2 | 25,890 | 683,00 | 17 682,87 |
|  |
|  | Online PSC | | httos://Dodminkv.urs.cz/item/CS URS 2024 01/342272225 |  |  |  |  |  |
|  | W |  | 2,6\*(1+2,3+1,65\*3+3,4+1) |  | 32,890 |  |  |  |
|  | W |  | -0,7‘2\*5 |  | -7,000 |  |  |  |
|  | W |  | Součet |  | 25,890 |  |  |  |
| 4 | K | 342291121 | Ukotvení příček plochými kotvami, do konstrukce cihelné | m | 15,600 | 68,00 | 1 060,80 | CS ÚRS 2024 01 |
|  | Online PSC | | httos://oodminkv,urs.cz/item/CS URS 2024 01/342291121 |  |  |  |  |  |
|  | W |  | 2,6\*6 |  | 15,600 |  |  |  |
|  |  |  | Přizdívky z pórobetonových tvárnic objemová |  |  |  |  | CS ÚRS 2024 01 |
| 5 | K | 346272256 | hmotnost do 500 kg/m3, na tenké maltové lože, tloušťka přizdívky 150 mm | m2 | 2,886 | 845,60 | 2 440,40 |
|  |
|  | Online PSC | | httos://oodminkv.urs.cz/item/CS URS 2024 01/346272256 |  |  |  |  |  |
|  | W |  | geberity |  |  |  |  |  |
|  | W |  | 1,2\*(1,405+1) |  | 2,886 |  |  |  |
|  | D | 6 | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní |  |  |  | 78 329,09 |  |
| 6 | K | 612131121 | Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace disperzní nanášená ručně stěn | m2 | 50,700 | 55,30 | 2 803,71 | CS ÚRS 2024 01 |
|  | Online PSC | | httn';://oodminkv.urs.cz/item/rS URS 2024 01/612131121 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Pletivo vnitřních ploch v ploše nebo pruzích, na plném |  |  |  |  | CS ÚRS 2024 01 |
| 7 | K | 612142001 | podkladu sklovláknité vtlačené do tmelu včetně tmelu stěn | m2 | 182,395 | 192,30 | 35 074,56 |
|  |
|  | Online PSC | | httos://oodminkv.urs.cz/item/CS URS 2024 01/612142001 |  |  |  |  |  |
|  | W |  | porobetonové příčky |  |  |  |  |  |
|  | W |  | 2,6\*7,7 |  | 20,020 |  |  |  |
|  | W |  | mč. 2.01 |  |  |  |  |  |
|  | W |  | 0,6\*(6) |  | 3,600 |  |  |  |
|  | W |  | mč. 2.03 |  |  |  |  |  |
|  | W |  | 0,6\*0,65\*2+1\*2) |  | 3,180 |  |  |  |
|  | W |  | mč. 2.04 |  |  |  |  |  |
|  | W |  | 3,18 |  | 3,180 |  |  |  |
|  | W |  | mč. 2.05 |  |  |  |  |  |
|  | W |  | 0,6\*0,6\*2+1 \*2) |  | 3,120 |  |  |  |
|  | W |  | mč. 2.06 |  |  |  |  |  |
|  | W |  | 0,6\*4,7 |  | 2,820 |  |  |  |
|  | W |  | Mezisoučet |  | 35,920 |  |  |  |
|  | W |  | 1NP |  |  |  |  |  |
|  | W |  | 2,6‘(27,3+1,2\*2+2,5+2,3+1,6+1,7) |  | 98,280 |  |  |  |
|  | W |  | 2NP |  |  |  |  |  |
|  | W |  | 2,55\*18,9 |  | 48,195 |  |  |  |
|  | W |  | Mezisoučet |  | 146,475 |  |  |  |
|  | W |  | Součet |  | 182,395 |  |  |  |
| 8 | K | 612321131 | Vápenocementový štuk vnitřních ploch tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn | m2 | 142,850 | 158,60 | 22 656,01 | CS ÚRS 2024 01 |
|  | Online PSC | | htto$://nodminkv.urs.cz/item/CS URS 2024 01/612321131 |  |  |  |  |  |
| 9 | K | 612325112 | Vápenocementová omítka rýh hladká ve stěnách, šířky rýhy přes 150 do 300 mm | m2 | 1,760 | 785,30 | 1 382,13 | CS ÚRS 2024 01 |
|  |  | | httos://oodminkv.urs.cz/item/CS URS 2024 01/612325112 |  |  |  |  |  |
|  | w |  | po vybouraných příčkách |  |  |  |  |  |
|  | w |  | 0,2\*2,2\*4 |  | 1,760 |  |  |  |
| 10 | K | 612325225 | Vápenocementová omítka jednotlivých malých ploch štuková na stěnách, plochy jednotlivě přes 1,0 do 4 m2 | kus | 1,000 | 750,00 | 1 750,00 | CS ÚRS 2024 01 |
|  |  | | httDs://Dodminkv.urs.cz/item/CS URS 2024 01/612325225 |  |  |  |  |  |
|  | w |  | zazděný parapet |  |  |  |  |  |
|  | w |  | 1 |  | 1,000 |  |  |  |
| 11 | K | 612325302 | Vápenocementová omítka ostění nebo nadpraží štuková | m2 | 1,131 | 895,20 | 1 012,47 | CS ÚRS 2024 01 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava | | | | | | | | |
| Online PSC <https://podminkv.urs.cz/item/CS> URS 2024 01/612325302  W (0,87+1,45\*2)\*0,3 1,131 | | | | | | | | |
| 12 | K | 612325416 | Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch hladké, tloušťky do 20 mm, s celoplošným přeštukováním, tloušťky štuku 3 mm stěn, v rozsahu opravované plochy do 10% | m2 | 50,700 | 203,20 | 10 302,24 | CS ÚRS 2024 01 |
| Online PSC <https://oodminkv.urs.cz/item/CS> URS 2024 01/612325416  W 2,6\*19,5 50,700 | | | | | | | | |
| 13 | K | 619995001 | Začištění omitek (s dodáním hmot) kolem oken, dveří, podlah, obkladů apod. | m | 3,770 | 199,60 | 752,49 | CS ÚRS 2024 01 |
| Online PSC httos://oodminkv.urs.cz/item/CS URS 2024 01/619995001  W po zpětné montáži okna  W 1,45\*2+0,87 3.770 | | | | | | | | |
| 14 | K | 622215132 | Oprava kontaktního zateplení z polystyrénových desek jednotlivých malých ploch tloušťky přes 120 do 160 mm stěn, plochy jednotlivě přes 0,1 do 0,25 m2 | kus | 3,000 | 285,00 | 855,00 | CS ÚRS 2024 01 |
| Online PSC <https://oodminkvMrs.cz/item/CS> URS 2024 01/622215132  W oprava špalet po zpětném osazení okna  W 3 3,000 | | | | | | | | |
| 15 | K | 622215134 | Oprava kontaktního zateplení z polystyrénových desek jednotlivých malých ploch tloušťky přes 120 do 160 mm stěn, plochy jednotlivě přes 0,5 do 1,0 m2 | kus | 1,000 | 925,00 | 925,00 | CS ÚRS 2024 01 |
| Online PSC <https://oodminkv.urs.cz/item/CS> URS 2024 01/622215134  W doplnění zateplení parapetu okna  w 1 1,000 | | | | | | | | |
| 16 | K | 631312141 | Doplnění dosavadních mazanin prostým betonem s dodáním hmot, bez potěru, plochy jednotlivě rýh v dosavadních mazaninách | m3 | 0,128 | 4 860,00 | 622,08 | CS ÚRS 2024 01 |
| Online PSC <https://oodminkv.urs.cz/item/CS> URS 2024 01/631312141  w po vybouraných příčkách  W 0,15\*0,1 \*(2+1,8+2,9+1,85) 0,128 | | | | | | | | |
| 17 | K | 632450124 | Potěr cementový vyrovnávací ze suchých směsí v pásu o průměrné (střední) tl. přes 40 do 50 mm | m2 | 0,261 | 741,00 | 193,40 | CS ÚRS 2024 01 |

Online PSC [https://oodminkv.urs.cz/item/CS URS 2024 01/632450124](https://oodminkv.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/632450124)

W 0,87\*0,3 0,261

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 18 525,44

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 | K | 941111111 | Lešení řadové trubkové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W06 | m2 | 50,000 | 66,30 | 3 315,00 | CS ÚRS 2024 01 |
|  |  |  | od 0,6 do 0,9 m výšky do 10 m montáž |  |  |  |  |  |

Online PSC [https://oodminkv.urs.cz/item/CS URS 2024 01/941111111](https://oodminkv.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/941111111)

W


vytvoření schodišťového lešení pro přistup do objektu oknem

W 50 50,000

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Lešení řadové trubkové lehké pracovní s podlahami s |  |  |  |  |  |
| 19 | K | 941111211 | provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W06 od 0,6 do 0,9 m výšky do 10 m příplatek k ceně za každý den použití | m2 | 4 500,000 | 0,88 | 3 960,00 | CS ÚRS 2024 01 |

Online PSC *httos://Dodminkv.urs.cz/item/CS URS 2024 01/941111211*

W 50\*90 "Přepočtené koeficientem množství 4 500,000



Online PSC [https://DodminkvMrs.cz/item/CS URS 2024 01/962031132](https://DodminkvMrs.cz/item/CS_URS_2024_01/962031132)

w v 2,2m

w 2,2\*(2+1,8+2,9+1,85) 18,810\_

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | K | 968072455 | Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních | m2 | 4,200 | 324,30 | 1 362,06 | CS ÚRS 2024 01 |
|  |  |  | zárubní, plochy do 2 m2 |  |  |  |  |  |

Online PSC [https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2024 01/968072455](https://podminkv.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/968072455)

w 0,7\*2\*3 4,200

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26 | K | 969501101 | Odstranění zateplovacího systému tl. 160 mm vč. odříznutí od okolních ploch | m2 | 1,000 | 358,00 | 358,00 |  |
| 27 | K | 971033541 | Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 1 m2, tl. do 300 mm | m3 | 0,243 | 680,00 | 408,24 | CS ÚRS 2024 01 |

Online PSC [https://oodnvnkv.urs.cz/item/CS URS 2024 01/971033541](https://oodnvnkv.urs.cz/item/CS%20URS_2024%2001/971033541)

w parapet okna pro vstup do objektu

W 0,87\*0,93\*0,3 0,243

D 997 Přesun sutě \_ \_\_\_ \_\_ \_\_\_ \_21 429,22

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot |  |  |  |  |  |
| I 28 | K 997013211 | vodorovně do 50 m s naložením ručně pro budovy a |  | 4,837 | 756,00 | 3 656,77 | CS ÚRS 2024 01 |
| L. |  | haly výšky do 6 m |  |  |  |  |  |

Online PSC [https://oodminkvMrs.cz/item/CS URS 2024 01/997013211](https://oodminkvMrs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013211)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava | | | | | | | | |
| 29 | K | 997013311 | Shoz na stavební suť montáž a demontáž shozu výšky do 10 m | m 6,000 | | 350,00 | 2 100,00 | CS ŮRS 2024 01 |
| Online PSC httos://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2024 01/997013311 | | | | | | | | |
| 30 | K | 997013321 | Shoz na stavební suť montáž a demontáž shozu výšky Příplatek za první a každý další den použití shozu výšky do 10 m | m | 180,000 | 36,20 | 6 516,00 | CS ŮRS 2024 01 |
| Online PSC W | | | httos://oodminkv.urs.cz/item/CS URS 2024 01/997013321 | 180,000 | | | | |
| 6\*30 "Přepočtené koeficientem množství |
| 31 | K | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km | t | 4,837 | 285,00 | 1 378,55 | CS ŮRS 2024 01 |
| Online PSC <https://podminky.urs.cz/item/CS> URS 2024 01/997013501 | | | | | | | | |
| 32 | K | 997013509 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km | t | 145,110 | 8,60 | 1 247,95 | CS ŮRS 2024 01 |
| Online PSC W | | | httos://oodm!nkv.urs.cz/item/CS URS 2024 01/997013509 | 145,110 | | | | |
| 4,837\*30 "Přepočtené koeficientem množství |
| 33 | K | 997013631 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04 | t | 4,837 | 350,00 | 6 529,95 | CS ÚRS 2024 01 |
| Online PSC  D 998 | | | httos://oodminkv.urs.cz/item/CS URS 2024 01/997013631 | 5 146,78 | | | | |
| Přesun hmot |
| 34 | K | 998018001 | Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční (bez užití mechanizace) vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m | t | 3,795 | 1 356,20 | 5 146,78 | CS ÚRS 2024 01 |
| Online PSC  D PSV D 763 | | | httos://oodminkv.urs.cz/item/CS URS 2024 01/998018001 | 153 978,35 17 000,35 | | | | |
| Práce a dodávky PSV Konstrukce suché výstavby |
| 35 | K | 763135101 | Montáž sádrokartonového podhledu kazetového demontovatelného, velikosti kazet 600x600 mm včetně zavěšené nosné konstrukce viditelné | m2 | 17,120 | 350,00 | 5 992,00 | CS ÚRS 2024 01 |
| Online PSC W | | | httos://Dodminkv.urs.cz/item/CS URS 2024 01/763135101 | 17,120 | | | | |
| 2,12+8,88+1,65+1,65+1,6+1,22 |
| 36 | M | 59030570 | podhled kazetový bez děrováni viditelný rastr ti 10mm 600x600mm | m2 | 17,976 | 600,00 | 10 785,60 | CS ÚRS 2024 01 |
| W vhodný do vlhkých prvozů  W 17,12 17,120 W 17,12\*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 17,976 | | | | | | | | |
| 37 | K | 998763100 | Přesun hmot pro dřevostavby stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m |  | 0,165 | 350,00 | 222,75 | CS ÚRS 2024 01 |
| Online PSC  D 764 | | | <https://Dodminkv.urs.cz/item/CS> URS 2024 01/998763100 | 302,20 | | | | |
| Konstrukce klempířské |
| 38 | K | 764002851 | Demontáž klempířských konstrukcí oplechování parapetů do suti | m | 0,870 | 60,00 | 52,20 | CS ÚRS 2024 01 |
| Online PSC <https://podminky.urs.cz/item/CS> URS 2024 01/764002851 | | | | | | | | |
| 39 | K | 764216603 | Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných mechanicky kotvené, bez rohů rš 250 mm | m | 1,000 | 250,00 | 250,00 | CS ÚRS 2024 01 |
| Online PSC  D 766 | | | httos://Dodminkv.urs.cz/item/CS URS 2024 01/764216603 | 30 296,22 | | | | |
| Konstrukce truhlářské |
| 40 | K | 766201103 | D+M 03 vnitřní dveře 600/1970 mm s vč. zárubně - specifikace viz tabulka oken a dveří | kus | 5,000 | 5 750,00 | 28 750,00 |  |
| 41 | K | 766691811 | Demontáž parapetních desek šířky do 300 mm | m | 1,000 | 62,30 | 62,30 | CS ÚRS 2024 01 |
| Online PSC <https://oodminkv.urs.cz/item/CS> URS 2024 01/766691811 | | | | | | | | |
| 42 | K | 766622131 | Montáž oken plastových včetně montáže rámu plochy pres 1 m2 otevíravých do zdivá, výšky do 1,5 m | m2 | 1,279 | 520,00 | 665,08 | CS ÚRS 2024 01 |
| Online PSC  W  W | | | httos://oodminkv.urs.cz/item/CS URS 2024 01/766622131 | 1,279 | | | | |
| zpětná montáž původního okna 0,87\*1,47 |
| 43 | K | 766622832 | Demontáž okenních konstrukcí k opětovnému použití rámu zdvojených dřevěných nebo plastových, plochy otvoru přes 1 do 2 m2 | m2 | 1,262 | 320,00 | 403,84 | CS ÚRS 2024 01 |
| Online PSC  W  W | | | httDS://oodminkv.urs.cz/item/CS URS 2024 01/766622832 | 1,262 | | | | |
| demontáž okna pro vytvoření vstupu do budovy 0,87\*1,45 |
| 44 | K | 766622861 | Demontáž okenních konstrukcí k opětovnému použití vyvěšení křídel dřevěných nebo plastových okenních, plochy otvoru do 1,5 m2 | kus | 1,000 | 15,00 | 15,00 | CS ÚRS 2024 01 |
| Online PSC <https://podminkv.urs.cz/item/CS> URS 2024 01/766622861 | | | | | | | | |
| 45 | K | 766694116 | Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm | m | 1,000 | 150,00 | 150,00 | CS ÚRS 2024 01 |
| Online PSC httos://oodminkv.urs.cz/item/CS URS 2024 01/766694116 | | | | | | | | |
| 46 \ M 61144401 \ parapet plastový vnitrní š 250mm \ m 1,000 j 250,00 \ 250,00\CS ŮRS 2024 01 | | | | | | | | |
| D 771 Podlahy z dlaždic 33 248,59 | | | | | | | | |
| 47 | K | 771111011 | Příprava podkladu před provedením dlažby vysátí podlah | m2 | 17,120 | 12,00 | 205,44 | CS ŮRS 2024 01 |
| Online PSC <https://podminkv.urs.cz/item/CS> URS 2024 01/771111011 | | | | | | | | |
| 48 | K | 771121011 | Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu | m2 | 17,120 | 32,00 | 547,84 | CS ÚRS 2024 01 |

[https://Dodminkv.urs.cz/item/CS URS 2024 01/771121011](https://Dodminkv.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/771121011)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PČ Typ | | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|  |  |  | Příprava podkladu před provedením dlažby |  |  |  |  |  |
| 49 | K | 771151014 | samonivelační stěrka min.pevnosti 20 MPa, tloušťky přes 8 do 10 mm | m2 | 17,120 | 630,00 | 10 785,60 | CS ÚRS 2024 01 |
|  | Online PSC | | httos://oodminkv.urs.cz/ítem/CS URS 2074 01/771151014 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Montáž soklů z dlaždic keramických lepených |  |  |  |  |  |
| 50 | K | 771474112 | cementovým flexibilním lepidlem rovných, výšky přes 65 do 90 mm | m | 17,100 | 62,00 | 1 060,20 | CS ÚRS 2024 01 |
|  | Online PSC | | httos://oodminkv.urs.cz/item/CS URS 2024 01/771474112 |  |  |  |  |  |
|  | W |  | mč. 2.02 |  |  |  |  |  |
|  | W |  | 17,1 |  | 17,100 |  |  |  |
| 51 | K | 771573810 | Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených | m2 | 18,600 | 75,00 | 1 395,00 CS ÚRS 2024 01 | |
|  | Online PSC | | httos://oodminkv.urs.cz/item/CS URS 7074 01/771573810 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Montáž podlah z dlaždic keramických lepených |  |  |  |  |  |
| 52 | K | 771574111 | cementovým flexibilním lepidlem hladkých, tloušťky do 10 mm přes 6 do 9 ks/m2 | m2 | 17,120 | 570,00 | 9 758,40 | CS ÚRS 2024 01 |
|  | Online PSC | | httos://oodminkv.urs.cz/item/CS URS 2024 01/771574111 |  |  |  |  |  |
|  | W |  | 2,12+8,88+1,65+1,65+1,6+1,22 |  | 17,120 |  |  |  |
| 53 | M | 59761176 | dlažba keramická nemrazuvzdorná R9 povrch hladký/matný tl do 10mm přes 6 do 9ks/m2 | m2 | 20,713 | 342,00 | 7 083,85 | CS ÚRS 2024 01 |
|  | w |  | soklík |  |  |  |  |  |
|  | w |  | 17,1\*0,1 |  | 1,710 |  |  |  |
|  | w |  | plocha |  |  |  |  |  |
|  | w |  | 17,12 |  | 17,120 |  |  |  |
|  | w |  | Součet |  | 18,830 |  |  |  |
|  | w |  | 18,83\*1,1 "Přepočtené koeficientem množství |  | 20,713 |  |  |  |
| 54 | K | 771591115 | Podlahy - dokončovací práce spárování silikonem | m | 17,100 | 25,00 | 427,50 CS ÚRS 2024 01 | |
|  | Online PSC | | bttDs://Dodminkv.urs.cz/item/CS URS 7024 01/771591115 |  |  |  |  |  |
| 55 | K | 771591117 | Podlahy - dokončovací práce spárování akrylem | m | 17,100 | 25,00 | 427,50 CS ÚRS 2024 01 | |
|  | Online PSC | | httos://oodmmkv.urs.cz/item/CS URS 2024 01/771591117 |  |  |  |  |  |
| 56 | K | 771591184 | Podlahy - dokončovací práce pracnější řezáni dlaždic keramických rovné | m | 17,100 | 62,00 | 1 060,20 | CS ÚRS 2024 01 |
|  | Online PSC | | httos://Dodminkv.urs.cz/item/CS URS 2024 01/771591184 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z |  |  |  |  |  |
| 57 | K | 998771101 | hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m |  | 0,857 | 580,00 | 497,06 | CS ÚRS 2024 01 |
|  | Online PSC | | httos://Dodminkv.urs.cz/item/CS URS 2024 01/998771101 |  |  |  |  |  |
|  | D | 781 | Dokončovací práce - obklady |  |  |  | 62 632,74 |  |
| 58 | K | 781121011 | Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu | m2 | 50,800 | 35,00 | 1 778,00 | CS ÚRS 2024 01 |
|  | Online PSC | | httos://oodminkv.urs.cz/item/CS URS 2024 01/781121011 |  |  |  |  |  |
| 59 | K | 781131112 | Izolace stěny pod obklad izolace nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách | m2 | 18,400 | 395,60 | 7 279,04 | CS ÚRS 2024 01 |
|  | Online PSC | | httDs://oodminkv.urs.cz/item/CS URS 2024 01/781131112 |  |  |  |  |  |
|  | W |  | mč. 2.03 |  |  |  |  |  |
|  | W |  | 2\*(1,65\*2+1 \*2)-0,7\*2 |  | 9,200 |  |  |  |
|  | w |  | mč. 2.04 |  |  |  |  |  |
|  | w |  | 9,2 |  | 9,200 |  |  |  |
|  | w |  | Součet |  | 18,400 |  |  |  |
|  |  |  | Montáž keramických obkladů stěn lepených |  |  |  |  |  |
| 60 | K | 781474111 | cementovým flexibilním lepidlem hladkých přes 6 do 9 ks/m2 | m2 | 50,800 | 570,00 | 28 956,00 | CS ÚRS 2024 01 |
|  | Online PSC | | httos://Dodmlnkv.urs.cz/item/CS URS 7074 01/781474111 |  |  |  |  |  |
|  | W |  | mč. 2.01 |  |  |  |  |  |
|  | W |  | 2\*(6) |  | 12,000 |  |  |  |
|  | W |  | -0,6\*2 |  | -1,200 |  |  |  |
|  | W |  | mč. 2.02 |  |  |  |  |  |
|  | w |  | 2\*2,3 |  | 4,600 |  |  |  |
|  | w |  | mč. 2.03 |  |  |  |  |  |
|  | w |  | 2\*(1,65\*2+1 \*2)-0,7\*2 |  | 9,200 |  |  |  |
|  | w |  | mč. 2.04 |  |  |  |  |  |
|  | w |  | 9,2 |  | 9,200 |  |  |  |
|  | w |  | mč. 2.05 |  |  |  |  |  |
|  | w |  | 2\*(1,6\*2+1 \*2)0,7\*2 |  | 9,000 |  |  |  |
|  | w |  | mč. 2.06 |  |  |  |  |  |
|  | w |  | 2\*4,7-0,7\*2 |  | 8,000 |  |  |  |
|  | w |  | Součet |  | 50,800 |  |  |  |
| 61 | M | 59761729 | obklad keramický nemrazuvzdorný povrch reliéfnl/matný tl do 10mm přes 6 do 9ks/m2 | m2 | 53,340 | 265,00 | 14 135,10 | CS ÚRS 2024 01 |
|  | w |  | 50,8\*1,05 "Přepočtené koeficientem množství |  | 53,340 |  |  |  |
| 62 | K | 781492211 | Obklad - dokončující práce montáž profilu lepeného flexibilním cementovým lepidlem rohového | m | 2,400 | 85,00 | 204,00 | CS ÚRS 2024 01 |
|  | Online PSC | | httos://oodminkvMrs.cz/item/CS URS 2024 01/781492211 |  |  |  |  |  |
|  | W |  | 1,4+1 |  | 2,400 |  |  |  |
| 63 | M | 19416012 | lišta ukončovací nerezová 10mm | m | 2,520 | 155,00 | 390,60 \CS ÚRS 2024 01 | |
|  | w |  | 2,4\*1,05 "Přepočtené koeficientem množství |  | 2,520 |  |  |  |
| 64 | K | 781492251 | Obklad - dokončující práce montáž profilu lepeného flexibilním cementovým lepidlem ukončovacího | m | 37,400 | 85,00 | 3 179,00 | CS ÚRS 2024 01 |
|  | Online PSC | | httos://oodminkv.urs.cz/item/CS URS 2074 01/781492251 |  |  |  |  |  |
|  | W |  | (6) |  | 6,000 |  |  |  |
| w | |  | 2,3 |  | 2,300 |  |  |  |
| w | |  | (1,65\*2+1\*2) |  | 5,300 |  |  |  |
| w | |  | 9,2 |  | 9,200 |  |  |  |
| w | |  | (1,6\*2+1\*2) |  | 5,200 |  |  |  |
| w | | 2\*4,7 | |  | 9,400 |  |  |  |
| w | | Součet | |  | 37,400 |  |  |  |
| 65 | M | 28342003 | Ušla ukončovací z PVC 10mm | | m | 39,270 | 25,00 | 981,75\ | CS ÚRS 2024 01 |
| w | | 37,4\*1,05 "Přepočtené koeficientem množství | |  | 39,270 |  |  |  |
| 66 | K | 781495115 | Obklad - dokončující práce ostatní práce spárování silikonem | m | 102,800 | 35,00 | 3 598,00 | CS ÚRS 2024 01 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PČ Typ | | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|  | Online PSC | | httDs://oodminkv.urs.cz/item/CS URS 2024 01/781495115 |  |  |  |  |  |
|  | W |  | spára podlaha x stěna |  |  |  |  |  |
|  | W |  | 37,4 |  | 37,400 |  |  |  |
|  | W |  | vnitřní kouty |  |  |  |  |  |
|  | W |  | 2\*20+1,4+1 |  | 42,400 |  |  |  |
|  | W |  | dveře |  |  |  |  |  |
|  | W |  | (G,6+2\*2)\*5 |  | 23,000 |  |  |  |
|  | W |  | Součet |  | 102,800 |  |  |  |
| 67 | K | 781495117 | Obklad - dokončující práce ostatní práce spárování akrvlem | m | 37,400 | 36,00 | 1 346,40 | CS ÚRS 2024 01 |
|  | Oniine PSC | | httns://aodminkv.urs.c7/item/CS URS 2024 01/781495117 |  |  |  |  |  |
| 68 | K | 998781101 | Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m |  | 1,427 | 550,00 | 784,85 | CS ÚRS 2024 01 |

Online PSC *bttDs://Dodminkv.urs.cz/item/CS URS 2024 01/998781101*

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 10 498,25

69 | K [784121001 |Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m [ m2~[ 50,70o[ 26,801 1 358,76jcS ÚRS 2024 01

Online PSC *httos://oodminkv.urs.cz/item/CS URS 2024 01/784121001*

W 2,6\*19,5 50,700

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 70 | K | 784181101 | Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | 103,740 | 32,50 | 3 371,55 | CS ÚRS 2024 01 |

Online PSC *httos://oodminkv.urs.cz/item/CS URS 2024 01/784181101*

W 35,92+50,7

W 17,12

W Součet

86,620

17,120

103,740

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha |  |  |  |  | CS ÚRS 2024 01 |
| 71 | K | 784221101 | dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné dobře v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | 103,740 | 55,60 | 5 767,94 |

Online PSC [https://Dodminkv.urs.cz/item/CS URS 2024 01/784221101](https://Dodminkv.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/784221101)

Stavba:

St. úpravy části objektu domova mládeže a přístavba vstupní haly Objekt:

SO 02 - 2. Etapa - rekonstrukce sociálů ve 2.NP Soupis:

1. - ÚT

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| KSO: | CC-CZ: |  |
| Místo: Dobrovodská 950/107 | Datum: | 6. 6. 2023 |
| Zadavatel: | IC: |  |
| Střední škola obchodní, České Budějovice | DIČ: |  |
| Uchazeč: | IČ: | 28066359 |
| BEWSTAV, s.r.o. | DIČ: | CZ28066359 |
| Projektant: | IČ: |  |
| Ing. Filip Duda | DIČ: |  |
| Zpracovatel: | IC: | 75454084 |
| Filip Šimek [www.rozp.cz](http://www.rozp.cz) | DIČ: |  |

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cena bez DPH |  |  |  |  | 13 568,00 |
|  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně |
| dph základní | 13 568,00 |  |  | 21,00% | 2 849,28 |
| snížená | 0,00 |  |  | 12,00% | 0,00 |
| Cena s DPH |  | V | CZK |  | 16 417,28 |

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

St. úpravy části objektu domova mládeže a přístavba vstupní haly

Objekt:

SO 02 - 2. Etapa - rekonstrukce sociálů ve 2.NP

Soupis:

* 1. - ÚT

|  |  |
| --- | --- |
| Místo: Dobrovodská 950/107 Datum: | 6. 6. 2023 |
| Zadavatel: Střední škola obchodní, České Budějovice Projektant: Uchazeč: BEWSTAV, s.r.o. Zpracovatel: | Ing. Filip Duda Filip Šimek [www.rozp.cz](http://www.rozp.cz) |
| Kód dílu - Popis | Cena celkem [CZK] |
| Náklady stavby celkem | 13 568,00 |
| PSV - Práce a dodávky PSV-UT | 13 568,00 |
| 730 - Ústřední vytápění - plynové | 13 568,00 |

Stavba:

St. úpravy části objektu domova mládeže a přístavba vstupní haly

Obiekt:

SO 02 - 2. Etapa - rekonstrukce sociálů ve 2.NP

Soupis:

1. - ÚT

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | K | 1 | Demontáž stávajících otopných tělěs | kus | 1,000 | 300,00 | 300,00 |  |
| 2 | K | 2 | Otopné těleso RADIK 21-600/500 | kus | 1,000 | 4 850,00 | 4 850,00 |  |
| 3 | K | 3 | Montáž otopného tělesa | kus | 1,000 | 450,00 | 450,00 |  |
| 4 | K | 4 | Vekolux + šroubení na měď | kus | 1,000 | 1 300,00 | 1 300,00 |  |
| 5 | K | 5 | Termohlavice Heimaer | kus | 1,000 | 2 650,00 | 2 650,00 |  |
| 6 | K | 6 | Tlaková zkouška systému | kus | 1,000 | 500,00 | 1 500,00 |  |
| 7 | K | 7 | Trubka měď Js 15 (včetně kolen a "T" kusů) | m | 4,000 | 380,00 | 1 520,00 |  |
| 8 | K | 8 | Izolace potrubí | m | 4,000 | 62,00 | 248,00 |  |
| 9 | K | 9 | Zednické připomoce | soubor | 1,000 | 400,00 | 400,00 |  |
| 10 | K | 10 | Přesun hmot | soubor | 1,000 | 350,00 | 350,00 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Místo:  Zadavatel:  Uchazeč: | Dobrovodská 950/107  Střední škola obchodní, České Budějovice  BEWSTAV, s.r.o. |  | Datum:  Projektant:  Zpracovatel: | 6. 6. 2023  Ing, Filip Duda Filip Šimek [www.rozp.cz](http://www.rozp.cz) |
| PČ Typ Kód | Popis | MJ | Množství J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] Cenová soustava |
| Náklady soupisu celkem | |  |  | 13 568,00 |
| D PSV | Práce a dodávky PSV-UT |  |  | 13 568,00 |
| D 730 | Ústřední vytápění - plynové |  |  | 13 568,00 |

Stavba:

St. úpravy části objektu domova mládeže a přístavba vstupní haly Objekt:

SO 02 - 2. Etapa - rekonstrukce sociálů ve 2.NP Soupis:

1. - ZTI

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| KSO: | CC-CZ: |  |
| Místo: Dobrovodská 950/107 | Datum: | 6. 6. 2023 |
| Zadavatel: | IC: |  |
| Střední škola obchodní, České Budějovice | DIČ: |  |
| Uchazeč: | IČ: | 28066359 |
| BEWSTAV, s.r.o. | DIČ: | CZ28066359 |
| Projektant: | IČ: |  |
| Ing. Filip Duda | DIČ: |  |
| Zpracovatel: | IČ: | 75454084 |
| Filip Šimek [www.rozp.cz](http://www.rozp.cz) | DIČ: |  |

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cena bez DPH |  |  |  |  | 162 418,67 |
|  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně |
| DPH základní | 162 418,67 |  |  | 21,00% | 34 107,92 |
| snížená | 0,00 |  |  | 12,00% | 0,00 |
| Cena s DPH |  | V | CZK |  | 196 526,59 |

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

St. úpravy části objektu domova mládeže a přístavba vstupní haly

Objekt:

SO 02 - 2. Etapa - rekonstrukce sociálů ve 2.NP

Soupis:

* 1. -ZTI

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Místo: Dobrovodská 950/107  Zadavatel: Střední škola obchodní, České Budějovice  Uchazeč: BEWSTAV, s.r.o.  Kód dílu - Popis  Náklady stavby celkem  713 - Izolace tepelné | Datum:  Projektant:  Zpracovatel: | 6. 6. 2023  Ing, Filip Duda Filip Šimek [www.rozp.cz](http://www.rozp.cz)  Cena celkem [CZK]  162 418,67  1 911,40 |
| 721 - Vnitřní kanalizace |  | 8 751,54 |
| 722 - Vnitřní vodovod |  | 35 502,15 |
| 725 - Zařizovací předměty |  | 114 430,64 |
| S - Přesuny sutí |  | 872,94 |
| D1 - VORN - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady |  | 0,00 |
| 01VRN - Průzkumy, geodetické a projektové práce |  | 950,00 |

Stavba:

Objekt:

St. úpravy části objektu domova mládeže a přístavba vstupní haly SO 02 - 2. Etapa - rekonstrukce sociálů ve 2.NP

Soupis:

**02.03 - ZTI**

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Dobrovodská 950/107

Střední škola obchodní, České Budějovice

BEWSTAV, s.r.o.

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

6. 6. 2023

Ing. Filip Duda Filip Šimek [www.rozp.cz](http://www.rozp.cz)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PČ Typ | | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| Náklady soupisu celkem | | | |  |  |  | 162 418,67 | |
|  | D | 713 | Izolace tepelné |  |  |  | 1 911,40 | |
| 1 | K | 713463211VD | Montáž tepelné izolace na potrubí do DN 50 | m | 10,000 | 68,50 | 685,00 |  |
| 2 | K | 61313232VD | Izolace tepelná návleková z minerální vlny s hliník, úpravou ti. 20/ 28 mm | m | 10,000 | 118,50 | 1 185,00 |  |
| 3 | K | 998713201R00 | Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m | % | 18,000 | 2,30 | 41,40 |  |
|  | D | 721 | Vnitřní kanalizace |  |  |  | 8 751,54 | |
| 4 | K | 721170962R00 | Oprava, potrubí plastové, propojeni dosavadního potrubí, D 63 mm | kus | 5,000 | 275,00 | 1 375,00 |  |
| 5 | K | 721170965R00 | Oprava, potrubí plastové, propojení dosavadního potrubí, D 110 mm | kus | 3,000 | 375,20 | 1 125,60 |  |
| 6 | K | 721171803R00 | Demontáž potrubí z PVC do D 75 mm | m | 6,000 | 12,00 | 72,00 |  |
| 7 | K | 721171808R00 | Demontáž potrubí z PVC do D 114 mm | m | 4,000 | 25,00 | 100,00 |  |
| 8 | K | 721177702R00 | Potrubí odhlučněné připojovací, D 40 x 2,0 mm | m | 6,000 | 285,00 | 1 710,00 |  |
| 9 | K | 721177703R00 | Potrubí odhlučněné připojovací, D 50 x 2,1 mm | m | 3,000 | 298,20 | 894,60 |  |
| 10 | K | 721177705R00 | Potrubí odhlučněné připojovací, D 110 x 3,6 mm | m | 2,000 | 058,30 | 2 116,60 |  |
| 11 | K | 721194104R00 | Vyvedení odpadních výpustek, D 40 x 2,0 mm | kus | 4,000 | 62,30 | 249,20 |  |
| 12 | K | 721194105R00 | Vyvedení odpadních výpustek, D 50 x 2,1 mm | kus | 2,000 | 68,50 | 137,00 |  |
| 13 | K | 721194109R00 | Vyvedení odpadních výpustek, D 110 x 3,6 mm | kus | 3,000 | 95,20 | 285,60 |  |
| 14 | K | 721220801R00 | Demontáž zápachové uzávěrky, DN 70 mm | kus | 1,000 | 98,30 | 98,30 |  |
| 15 | K | 721290111R00 | Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125 mm | m | 11,000 | 25,00 | 275,00 |  |
| 16 | K | 721290821R00 | Přesun vybouraných hmot, vnitřní kanalizace, v objektech výšky do 6 m |  | 0,107 | 1 520,00 | 162,64 |  |
| 17 | K | 998721201R00 | Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m | % | 75,000 | 2,00 | 150,00 |  |
|  | D | 722 | Vnitřní vodovod |  |  |  | 35 502,15 | |
| 18 | K | 722130801R00 | Demontáž potrubí ocelových závitových, DN 25 mm | m | 22,000 | 52,20 | 1 148,40 |  |
| 19 | K | 722130831R00 | Demontáž nástěnky | kus | 7,000 | 28,60 | 200,20 |  |
| 20 | K | 722131933R00 | Oprava a propojení dosavadního závitového potrubí DN 25 mm | kus | 5,000 | 389,60 | 1 948,00 |  |
| 21 | K | 722172331R00 | Potrubí plastové PP-RCT, včetně zednických výpomocí, D 20 x 2.3 mm, PN 22 | m | 9,000 | 313,20 | 2 818,80 |  |
| 22 | K | 722172332R00 | Potrubí plastové PP-RCT, včetně zednických výpomoci, D 25 x 2,8 mm, PN 22 | m | 36,500 | 385,60 | 14 074,40 |  |
| 23 | K | 722174912R00 | Sestavení plastového rozvodu vody D 20 mm | m | 9,000 | 55,20 | 496,80 |  |
| 24 | K | 722174913R00 | Sestavení plastového rozvodu vody D 25 mm | m | 36,500 | 59,60 | 2 175,40 |  |
| 25 | K | 722181212RT7 | Izolace návleková trubicemi z PE tl. stěny 9 mm, vnitřní průměr 22 mm | m | 9,000 | 75,20 | 676,80 |  |
| 26 | K | 722181212RT9 | Izolace návleková trubicemi z PE tl. stěny 9 mm, vnitřní průměr 28 mm | m | 26,500 | 77,30 | 2 048,45 |  |
| 27 | K | 722181812R00 | Demontáž plstěných pásů z trub D 50 mm | m | 22,000 | 21,00 | 462,00 |  |
| 28 | K | 722190401R00 | Vyvedení a upevnění výpustek DN 15 mm | kus | 16,000 | 185,20 | 2 963,20 |  |
| 29 | K | 722220111R00 | Nástěnka pro výtokový ventil G 1/2" | kus | 3,000 | 198,30 | 594,90 |  |
| 30 | K | 722220121R00 | Nástěnka pro baterii G 1/2" | pár | 7,000 | 459,20 | 3 214,40 |  |
| 31 | K | 722280106R00 | Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 32 mm | m | 45,500 | 14,00 | 637,00 |  |
| 32 | K | 722290234R00 | Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN 80 mm | m | 45,500 | 25,20 | 1 146,60 |  |
| 33 | K | 722182012VD | Podpůrný žlab pro potrubí D 25 mm | m | 10,000 | 29,50 | 295,00 |  |
| 34 | K | 722290821R00 | Přesun vybouraných hmot - vodovody, H do 6 m | t | 0,054 | 1 450,00 | 78,30 |  |
| 35 | K | 998722201R00 | Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m | % | 349,000 | 1,50 | 523,50 |  |
|  | D | 725 | Zařizovací předměty |  |  |  | 114 430,64 | |
| 36 | K | 725110811R00 | Demontáž klozetů splachovacích | soubor | 2,000 | 220,00 | 440,00 |  |
| 37 | K | 725210821R00 | Demontáž umyvadel bez výtokových armatur | soubor | 3,000 | 141,00 | 423,00 |  |
| 38 | K | 725330820R00 | Demontáž výlevky diturvitové | soubor | 1,000 | 185,00 | 185,00 |  |
| 39 | K | 725810811R00 | Demontáž ventilu výtokového nástěnného | kus | 3,000 | 35,00 | 105,00 |  |
| 40 | K | 725820801R00 | Demontáž baterie nástěnné do G 3/4" | soubor | 4,000 | 74,20 | 296,80 |  |
| 41 | K | 725850800R00 | Demontáž ventilu odpadního | kus | 3,000 | 18,00 | 54,00 |  |
| 42 | K | 725119306R00 | Montáž klozetu závěsného | soubor | 2,000 | 721,50 | 1 443,00 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PČ Typ | | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| 43 | K | 725119402RO0 | Montáž předstěnových systémů do sádrokartonu (WC+výlevka) | soubor | 3,000 | 874,20 | 2 622,60 |  |
| 44 | K | 725119501VD | Montáž tlakového mechanického splachovače | kus | 3,000 | 225,30 | 675,90 |  |
| 45 | K | 725219401R00 | Montáž umyvadel na šrouby do zdivá | soubor | 4,000 | 741,20 | 2 964,80 |  |
| 46 | K | 725249102R00 | Montáž sprchových mís a vaniček | soubor | 2,000 | 1 720,00 | 3 440,00 |  |
| 47 | K | 725292035R00 | Držák na toaletní papír nerezový | soubor | 2,000 | 462,30 | 924,60 |  |
| 48 | K | 725292041R00 | Dávkovač tekutého mýdla nerezový 0,5 I | soubor | 4,000 | 785,20 | 3 140,80 |  |
| 49 | K | 725292O42R00 | Dávkovač tekutého mýdla nerezový 0,85 i | soubor | 2,000 | 792,30 | 1 584,60 |  |
| 50 | K | 725292061ROO | WC kartáč s nerezovým držákem na stěnu | soubor | 2,000 | 1 023,20 | 2 046,40 |  |
| 51 | K | 725339101ROO | Montáž výlevky závěsné | kus | 1,000 | 842,00 | 842,00 |  |
| 52 | K | 725819201ROO | Montáž ventilu nástěnného G 1/2" | soubor | 3,000 | 122,00 | 366,00 |  |
| 53 | K | 725829301 ROO | Montáž baterie umyvadlové a dřezové stojánkové | kus | 4,000 | 215,00 | 860,00 |  |
| 54 | K | 725819401 ROO | Montáž ventilu rohového s trubičkou G 1/2" | soubor | 4,000 | 148,20 | 592,80 |  |
| 55 | K | 725829202ROO | Montáž baterie umyvadlové a dřezové nástěnné | kus | 1,000 | 335,00 | 335,00 |  |
| 56 | K | 725849202R00 | Montáž baterií sprchových termostatických | kus | 2,000 | 415,00 | 830,00 |  |
| 57 | K | 725849302ROO | Montáž držáku sprchy | kus | 2,000 | 89,20 | 178,40 |  |
| 58 | K | 725859101ROO | Montáž ventilu odpadního do D 32 mm | kus | 4,000 | 121,30 | 485,20 |  |
| 59 | K | 55141210VD | Rohový ventil k baterii 1/2" x 3/8" s nerez sítkem | kus | 8,000 | 244,20 | 1 953,60 |  |
| 60 | K | 55141227VD | Umyvadlová výpusť click - clack, chrom | kus | 4,000 | 575,00 | 2 300,00 |  |
| 61 | K | 55141115VD | Umyvadlová stojánková páková baterie, v=170 mm, výtok 130 mm | kus | 2,000 | 2 280,00 | 4 560,00 |  |
| 62 | K | 55141116VD | Umyvadlová stojánková páková baterie, v=125 mm, výtok 103 mm | kus | 2,000 | 2 142,00 | 4 284,00 |  |
| 63 | K | 725869101 ROO | Montáž uzávěrek zápachových umyvadlových, D 32 mm | kus | 4,000 | 145,20 | 580,80 |  |
| 64 | K | 55144213VD | Baterie nástěnná dřezová 1/2" x 150 mm s výtokovým raménkem 300 mm | kus | 1,000 | 2 320,00 | 2 320,00 |  |
| 65 | K | 55141168VD | Sprchová nástěnná termostatická baterie 1/2" x 150 mm, sprchová sada | kus | 2,000 | 5 780,00 | 11 560,00 |  |
| 66 | K | 55141225VD | Umyvadlová zápachová uzávěrka 5/4"-32 mm, ABS chrom | kus | 4,000 | 478,20 | 1 912,80 |  |
| 67 | K | 64214217VD | Umyvadlo keramické 550 x 450 mm, otvor pro baterii uprostřed a přepadem | kus | 2,000 | 2 480,00 | 4 960,00 |  |
| 68 | K | 64214220VD | Umývátko keramické 450 x 235 mm, otvor pro baterii vpravo a přepadem | kus | 2,000 | 1 470,00 | 2 940,00 |  |
| 69 | K | 64214218VD | Instalační sada pro umyvadlo | kus | 4,000 | 65,00 | 260,00 |  |
| 70 | K | 64214205VD | Zvukoizolační podložka umyvadlová mezi obklad a stěnu | kus | 4,000 | 114,00 | 456,00 |  |
| 71 | K | 64238808VD | WC závěsné bez oplachového kruhu 530 x 360 mm, hladký tvar | kus | 2,000 | 4 620,00 | 9 240,00 |  |
| 72 | K | 64238812VD | Duroplastové sedátko s poklopem, nerez úchyty, odnímatelné | kus | 2,000 | 1 475,00 | 2 950,00 |  |
| 73 | K | 64250930VD | Vyrovnávací hmota WC hmota + výlevka | kus | 3,000 | 235,60 | 706,80 |  |
| 74 | K | 64250913VD | Podomítkový modul pro závěsné WC, v = 1120 mm, š = 500 mm | kus | 2,000 | 4 260,00 | 8 520,00 |  |
| 75 | K | 64250914VD | Rovné odpadní připojení k WC modulu | kus | 2,000 | 815,20 | 1 630,40 |  |
| 76 | K | 64250915VD | Ovládací tlačítko pro podomítkový modul (WC), dělené, chrom | kus | 2,000 | 1 158,30 | 2 316,60 |  |
| 77 | K | 55149031 | Koš odpadkový nerezový obsah 5 I | kus | 1,000 | 750,00 | 750,00 |  |
| 78 | K | 64270871VD | Podomítkový modul pro závěsnou výlevku v = 1460 mm, š = 525 mm | kus | 1,000 | 4 782,30 | 4 782,30 |  |
| 79 | K | 64270870VD | Závěsná výlevka 510 x 435 mm s plastovou mřížkou, instalační sada | kus | 1,000 | 4 785,00 | 4 785,00 |  |
| 80 | K | 64250916VD | Ovládací tlačítko pro podomítkový modul (výlevka) jednoduché, chrom | kus | 1,000 | 1 120,00 | 1 120,00 |  |
| 81 | K | 64280820VD | Sprchová vanička čtvercová 900 x 900 mm | kus | 2,000 | 5 870,00 | 11 740,00 |  |
| 82 | K | 64280830VD | Sifon HL pro sprchové vaničky pr. 90 mm s nerezovou krytkou, průtok 54 l/min. | kus | 2,000 | 985,20 | 1 970,40 |  |
| 83 | K | 64280805VD | Dilatační páska mezi vaničku a stěnu 290 x 50 mm | kus | 2,000 | 215,30 | 430,60 |  |
| 84 | K | 998725101 ROO | Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m | t | 0,142 | 720,00 | 102,24 |  |
| 85 | K | 998725201 ROO | Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m | % | 1 158,000 | 0,40 | 463,20 |  |
|  | D | s | Přesuny sutí |  |  |  | 872,94 | |
| 86 | K | 979081111R00 | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km | t | 0,303 | 235,20 | 71,27 |  |
| 87 | K | 979081121 ROO | Příplatek k odvozu za každý další 1 km do 15 km | t | 4,239 | 18,00 | 76,30 |  |
| 88 | K | 979082111 ROO | Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m | t | 0,303 | 335,20 | 101,57 |  |
| 89 | K | 979082121R00 | Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m | t | 1,817 | 31,20 | 56,69 |  |
| 90 | K | 979087212R00 | Nakládání suti na dopravní prostředky - komunikace | t | 0,303 | 120,00 | 36,36 |  |
| 91 | K | 979990111 ROO | Poplatek za uložení suti - zařizovací předměty | t | 0,142 | 1 300,00 | 184,60 |  |
| 92 | K | 979990191 ROO | Poplatek za uložení suti - potrubí | t | 0,161 | 2 150,00 | 346,15 |  |
|  | D | D1 | VORN - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady | |  |  | 0,00 | |
|  | D | 01VRN | Průzkumy, geodetické a projektové práce |  |  |  | 950,00 | |
| 93 | k | 013002VRN | Projektové práce | | souborj | 1 ,oool  - . ’ I | 950,00 | 950,00 | |

**krycí list soupisu prací**

Stavba:

St. úpravy části objektu domova mládeže a přístavba vstupní haly Objekt:

SO 02 - 2. Etapa - rekonstrukce sociálů ve 2.NP Soupis:

02.04-El Úroveň 3:

1. - Silnoproud

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| KSO: | CC-CZ: |  |
| Místo: Dobrovodská 950/107 | Datum: | 6. 6. 2023 |
| Zadavatel: | IC: |  |
| Střední škola obchodní, České Budějovice | DIČ: |  |
| Uchazeč: | IČ: | 28066359 |
| BEWSTAV, s.r.o. | DIČ: | CZ28066359 |
| Projektant: | IC: |  |
| Ing. Filip Duda | DIČ: |  |
| Zpracovatel: | IC: | 75454084 |
| Filip Šimek [www.rozp.cz](http://www.rozp.cz) | DIČ: |  |

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cena bez DPH |  |  |  |  | 71 281,20 |
|  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně |
| dph základní | 71 281,20 |  |  | 21,00% | 14 969,05 |
| snížená | 0,00 |  |  | 12,00% | 0,00 |
| Cena s DPH |  | V | CZK |  | 86 250,25 |

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

St. úpravy části objektu domova mládeže a přístavba vstupní haly

Objekt:

SO 02 - 2. Etapa - rekonstrukce sociálů ve 2.NP

Soupis:

* 1. - El Úroveň 3:
     1. - Silnoproud

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Místo:  Zadavatel:  Uchazeč: | Dobrovodská 950/107  Střední škola obchodní, České Budějovice  BEWSTAV, s.r.o. | Datum:  Projektant:  Zpracovatel: | 6. 6. 2023  Ing. Filip Duda Filip Šimek [www.rozp.cz](http://www.rozp.cz) |
| Kód dílu - Popis |  |  | Cena celkem [CZK] |
| Náklady stavby celkem  D1 - | |  | 71 281,20  30 116,50 |
| D1 - |  |  | 14 669,70 |
| D1 - |  |  | 26 495,00 |

Stavba:

St. úpravy části objektu domova mládeže a přístavba vstupní haly

Objekt:

SO 02 - 2. Etapa - rekonstrukce sociálů ve 2.NP

Soupis:

1. - El

Úroveň 3:

1. - Silnoproud

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Místo:  Zadavatel:  Uchazeč: | Dobrovodská 950/107  Střední škola obchodní, České Budějovice  BEWSTAV, s.r.o. |  | Datum:  Projektant:  Zpracovatel: | 6. 6. 2023  Ing. Filip Duda Filip Šimek [www.rozp.cz](http://www.rozp.cz) |
| PČ Typ Kód | Popis | MJ | Množstvi J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] Cenová soustava |
| Náklady soupisu celkem  D D1 | |  |  | 71 281,20  30 116,50 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | K | 741 13-2103 | ukončení kabelu 3x2,5mm2 | ks | 1,000 | 75,20 | 75,20 |  |
| 2 | K | 741 13-2103.1 | ukončení kabelu 3x1,5mm2 | ks | 1,000 | 75,20 | 75,20 |  |
| 3 | K | 741 13-0004 | ukončení vodiče 6mm2 | ks | 12,000 | 28,50 | 342,00 |  |
| 4 | K | 741 13-0007 | ukončení vodiče 10mm2 | ks | 2,000 | 62,30 | 124,60 |  |
| 5 | K | 741 11-0042 | elektroinstalační trubka ohebná pr. 29 mm | m | 23,000 | 41,20 | 947,60 |  |
| 6 | K | 741 11-0511 | lišta plastová s víčkem 40x20mm | m | 20,000 | 68,90 | 1 378,00 |  |
| 7 | K | 741 12-2031 | CYKY-J 5x1,5mm2 | m | 18,000 | 44,20 | 795,60 |  |
| 8 | K | 741 12-2016 | CYKY-J 3x2,5mm2 | m | 36,000 | 35,20 | 1 267,20 |  |
| 9 | K | 741 12-2015 | CYKY-J 3x1,5mm2 | m | 79,000 | 32,50 | 2 567,50 |  |
| 10 | K | Pol57 | CYKY-0 3x1,5mm2 | m | 23,000 | 32,50 | 747,50 |  |
| 11 | K | 741 12-0001 | H07V-U 6mm2 zž (CY) | m | 63,000 | 27,40 | 1 726,20 |  |
| 12 | K | 741 12-0005 | H07V-U 10mm2 zž (CY) | m | 19,000 | 28,50 | 541,50 |  |
| 13 | K | 741 11-2061 | krabice KP67/2 | ks | 9,000 | 35,00 | 315,00 |  |
| 14 | K | 741 11-2104 | krabice K0125 | ks | 1,000 | 285,00 | 285,00 |  |
| 15 | K | 741 31-3042 | zásuvka 230V/16A 2P+Z jednonásobná, průběžná montáž, zapuštěná | ks | 2,000 | 150,20 | 300,40 |  |
| 16 | K | 741 31-0201 | spínač pod omítku, řazení 1 | ks | 1,000 | 63,20 | 63,20 |  |
| 17 | K | Pol58 | spínač pod omítku, řazení 1 se signálkou | ks | 2,000 | 71,20 | 142,40 |  |
| 18 | K | 741 31-0212 | spínač pod omítku, řazení 0/1 | ks | 1,000 | 58,60 | 58,60 |  |
| 19 | K | 741 31-1004 | spínač automatický s detektorem pohybu | ks | 3,000 | 315,00 | 945,00 |  |
| 20 | K | 741 13-2145 | připojení ventilátoru (5x1,5mm2) | ks | 4,000 | 145,20 | 580,80 |  |
| 21 | K | 741 37-2061 | montáž svítidla s LED zdrojem | ks | 10,000 | 285,00 | 2 850,00 |  |
| 22 | K | 741 23-1012 | ekvipotenciální přípojnice MET/MEB | ks | 1,000 | 178,00 | 178,00 |  |
| 23 | K | 741 81-0002 | celková prohlídka nového elektrického rozvodu + vypracování protokolu, výchozí revize | ks | 1,000 | 4 850,00 | 4 850,00 |  |
| 24 | K | 998 74-1102 | přesun hmot pro silnoproud v objektech výšky 6-12m |  | 0,500 | 3 580,00 | 1 790,00 |  |
| 25 | K | 998 74-1181 | příplatek k ceně za přesun bez použiti mechanizace |  | 0,500 | 420,00 | 210,00 |  |
| 26 | K | Poli | úprava a doplnění stávajícího rozvaděče | h | 8,000 | 550,00 | 4 400,00 |  |
| 27 | K | Pol2 | protipožární utěsnění prostupů | ks | 2,000 | 580,00 | 1 160,00 |  |
| 28 | K | Pol59 | vypracování DSPS | kpl | 1,000 | 400,00 | 1 400,00 |  |

p D1 14 669,70

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 29 | K | Pol4 | elektroinstalační trubka ohebná pr. 29 mm | m | 23,000 | 41,20 | 947,60 |  |
| 30 | K | Pol5 | lišta plastová s víčkem 40x20mm | m | 20,000 | 68,90 | 1 378,00 |  |
| 31 | K | Pol8 | CYKY-J 5x1,5mm2 | m | 18,000 | 44,20 | 795,60 |  |
| 32 | K | Pol6 | CYKY-J 3x2,5mm2 | m | 36,000 | 35,20 | 1 267,20 |  |
| 33 | K | Pol7 | CYKY-J 3x1,5mm2 | m | 79,000 | 32,50 | 2 567,50 |  |
| 34 | K | Pol60 | CYKY-0 3x1,5mm2 | m | 23,000 | 32,50 | 747,50 |  |
| 35 | K | Pol9 | H07V-U 6mm2 zž (CY) | m | 63,000 | 27,40 | 1 726,20 |  |
| 36 | K | Pol10 | H07V-U 10mm2 zž (CY) | m | 19,000 | 28,50 | 541,50 |  |
| 37 | K | Poli 1 | krabice KP67/2 | ks | 9,000 | 35,00 | 315,00 |  |
| 38 | K | Pol12 | krabice K0125 | ks | 1,000 | 285,00 | 285,00 |  |
| 39 | K | Pol13 | zásuvka 230V/16A 2P+Z jednonásobná, průběžná montáž, zapuštěná | ks | 2,000 | 150,20 | 300,40 |  |
| 40 | K | Pol15 | spínač pod omítku, řazení 1 | ks | 1,000 | 63,20 | 63,20 |  |
| 41 | K | Pol61 | spínač pod omítku, řazení 1 se signálkou | ks | 2,000 | 71,20 | 142,40 |  |
| 42 | K | Pol16 | spínač pod omítku, řazení 0/1 | ks | 1,000 | 58,60 | 58,60 |  |
| 43 | K | Pol18 | spínač automatický s detektorem pohybu | ks | 3,000 | 315,00 | 945,00 |  |
| 44 | K | Pol19 | kolébka jednoduchá | ks | 2,000 | 34,00 | 68,00 |  |
| 45 | K | Pol62 | kolébka jednoduchá s otvorem pro signálku | ks | 2,000 | 44,00 | 88,00 |  |
| 46 | K | Pol21 | rámeček jednonásobný | ks | 3,000 | 38,00 | 114,00 |  |
| 47 | K | Pol23 | rámeček trojnásobný | ks | 1,000 | 53,00 | 53,00 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PČ Typ | | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| 48 | K | Pol63 | ekvipotenciálni přípojnice MET/MEB | ks | 1,000 | 178,00 | 178,00 |  |
| 49 | K | Pol25 | těsnící hmota protipožárního prostupu, tuba 750ml | ks | 1,000 | 752,00 | 1 752,00 |  |
| 50 | K | Pol26 | hmoždinka HM8 | ks | 84,000 | 1,60 | 134,40 |  |
| 51 | K | Pol27 | vrut 3,5x35 | ks | 84,000 | 2,40 | 201,60 |  |

d Dl 26 495,00

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 52 | K | Pol29 | svítidlo B - přisazené, kruhové s opálovým krytem, 34W/3600LM, IP44 | ks | 8,000 | 1 580,00 | 12 640,00 |  |
| 53 | K | Pol32 | svítidlo NO - přisazené, houzové 60 minut, 3W / 300LM, IP44 | ks | 2,000 | 1 850,00 | 3 700,00 |  |
| 54 | K | Pol33 | ventilátor s doběhovým časovým relé | ks | 4,000 | 880,00 | 7 520,00 |  |
| 55 | K | Po!34 | proudový chránič s nadproudovou ochranou 16/1N/B/003 10kA | ks | 1,000 | 1 250,00 | 1 250,00 |  |
| 56 | K | Pol35 | proudový chránič s nadproudovou ochranou 10/1 N/B/003 10kA | ks | 1,000 | 1 385,00 | 1 385,00 |  |

Stavba:

St. úpravy části objektu domova mládeže a přístavba vstupní haly Objekt:

SO 02 - 2. Etapa - rekonstrukce sociálů ve 2.NP Soupis:

02.04 - El

Úroveň 3:

**02.04.2 - Stavební práce**

KSO:

Místo: Dobrovodská 950/107

Zadavatel:

Střední škola obchodní, České Budějovice

Uchazeč:

BEWSTAV, s.r.o.

Projektant:

Ing. Filip Duda

Zpracovatel:

Filip Šimek [www.rozp.cz](http://www.rozp.cz)

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

CC-CZ:

Datum:

IC:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

6. 6. 2023

28066359

CZ28066359

75454084

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cena bez DPH |  |  |  |  | 26 753,90 |
|  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně |
| dph základní | 26 753,90 |  |  | 21,00% | 5 618,32 |
| snížená | 0,00 |  |  | 12,00% | 0,00 |
| Cena s DPH |  | V | CZK |  | 32 372,22 |

REKAPITULACE CLENENI SOUPISU PRACÍ

Stavba:

St. úpravy části objektu domova mládeže a přístavba vstupní haly

Obiekt:

SO 02 - 2. Etapa - rekonstrukce sociálů ve 2.NP

Soupis:

1. - El

Úroveň 3:

1. - Stavební práce

Místo: Dobrovodská 950/107 Datum:

6. 6. 2023

Ing. Filip Duda Filip Šimek [www.rozp.cz](http://www.rozp.cz)

Cena celkem [CZK]

26 753,90

26 753,90

Zadavatel: Střední škola obchodní, České Budějovice Projektant:

Uchazeč: BEWSTAV, s.r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Náklady stavby celkem

D1 -

Stavba:

St. úpravy části objektu domova mládeže a přístavba vstupní haly

Objekt:

SO 02 - 2. Etapa - rekonstrukce sociálů ve 2.NP

Soupis:

* 1. - El

Úroveň 3:

* + 1. - Stavební práce

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Místo:  Zadavatel:  Uchazeč: | Dobrovodská 950/107  Střední škola obchodní, České Budějovice  BEWSTAV, s.r.o. |  | Datum:  Projektant:  Zpracovatel: | 6. 6. 2023  Ing. Filip Duda Filip Šimek [www.rozp.cz](http://www.rozp.cz) |
| PČ Typ Kód | Popis | MJ | Množství J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] Cenová soustava |
| Náklady soupisu celkem  D D1 | |  |  | 26 753,90  26 753,90 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | K | 468 08-1312 | VYBOURÁNÍ OTVORŮ VE ZDIVU CIHLENÉM DO 0,0225m2 - DO 30cm | ks | 4,000 | 89,00 | 356,00 |  |
| 2 | K | 468 09-1311 | VYSEKÁNI KAPES PRO OSAZENÍ PŘÍSTROJOVÝCH KRABIC 7x7x5cm VE ZDIVU CIHELNÉM | ks | 9,000 | 38,20 | 343,80 |  |
| 3 | K | 468 09-1312 | VYSEKÁNÍ KAPES PRO OSAZENÍ ODBOČNÝCH KRABIC 10x10x8cm VE ZDIVU CIHELNÉM | ks | 1,000 | 51,20 | 51,20 |  |
| 4 | K | 468 10-1411 | VYSEKÁNÍ RÝH VE ZDIVU CIHELNÉM 3x3cm | m | 95,000 | 72,30 | 6 868,50 |  |
| 5 | K | 468 10-1211 | VYSEKÁNÍ RÝH VE STROPECH 3x3cm | m | 16,000 | 185,20 | 2 963,20 |  |
| 6 | K | 460 93-2111 | OSAZENÍ HMOŽDINEK VČETNĚ VYVRTÁNÍ OTVORŮ DO PR. 8 mm | ks | 84,000 | 18,20 | 1 528,80 |  |
| 7 | K | 460 94-1111 | VYPLNĚNÍ RÝH VE STROPECH 3x3 cm | m | 16,000 | 68,30 | 1 092,80 |  |
| 8 | K | 460 94-1211 | VYPLNĚNÍ RÝH VE STĚNÁCH 3x3 cm | m | 95,000 | 39,20 | 3 724,00 |  |
| 9 | K | 469 97-1111 | SVISLÁ DOPRAVA SUTI ZA PRVNÍ PODLAŽÍ | t | 0,200 | 330,00 | 66,00 |  |
| 10 | K | 469 97-1121 | SVISLÁ DOPRAVA SUTI ZA DALŠÍ PODLAŽÍ | t | 0,200 | 215,00 | 43,00 |  |
| 11 | K | 469 97-2111 | ODVOZ SUTI DO 1km |  | 0,200 | 485,00 | 97,00 |  |
| 12 | K | 469 97-2121 | ODVOZ SUTI - PŘÍPLATEK ZA KAŽDÝ DALŠÍ km - 20km |  | 0,200 | 258,00 | 51,60 |  |
| 13 | K | Pol50 | DOPLNĚNÍ OPADANÉ NESOUDRŽNÉ OMÍTKY, JENŽ SAMOVOLNĚ OPADÁ NEBO BUDE NUTNÉ JÍ ODSTRANIT BĚHEM VYSEKÁNÍ RÝH A BĚHEM MONTÁŽNÍCH PRACÍ - ODHAD PODLE STAVU Z PŘEDCHOZÍCH ETAP - VČETNĚ MATERÁLU | m2 | 8,000 | 380,00 | 3 040,00 |  |
| 14 | K | Pol51 | UFRAVAZEDNICKY OPRAVENÝCH KYH PO MONTÁŽI KABELŮ - SLADĚNÍ S OKOLNÍM POVRCHAM PŘED VÝMALBOU MALÍŘSKOU STĚRKOU | m2 | 8,000 | 152,00 | 1 216,00 |  |
| 15 | K | Pol52 | ZAKRYTÍ KONSTRUKCÍ PŘED POŠKOZENÍM A ZNEČIŠTĚNÍM, VČETNĚ MATERIÁLU - KARTON + FÓLIE + DESKY OSB | m2 | 25,000 | 18,00 | 450,00 |  |
| 16 | K | Pol53 | ZAKRYTÍ INVENTÁŘE PŘED POŠKOZENÍM A ZNEČIŠTĚNÍM, VČETNĚ MATERIÁLU - KARTON + FÓLIE + DESKY OSB | m2 | 25,000 | 18,00 | 450,00 |  |
| 17 | K | Pol54 | SKLÁDKOVNÉ |  | 0,200 | 1 560,00 | 312,00 |  |
| 18 | K | Pol55 | LEŠENÍ - POJÍZDNÉ INTERIÉROVÉ | kpl | 1,000 | 1 850,00 | 1 850,00 |  |
| 19 | K | Pol56 | PRŮBĚŽNÝ KAŽDODENNÍ ÚKLID STAVBY | den | 15,000 | 150,00 | 2 250,00 |  |

Stavba:

St. úpravy části objektu domova mládeže a přístavba vstupní haly Objekt:

SO 02 - 2. Etapa - rekonstrukce sociálů ve 2.NP Soupis:

02.05 - VZT

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| KSO: | CC-CZ: |  |
| Místo: Dobrovodská 950/107 | Datum: | 6. 6. 2023 |
| Zadavatel: | IC: |  |
| Střední škola obchodní, České Budějovice | DIČ: |  |
| Uchazeč: | IČ: | 28066359 |
| BEWSTAV, s.r.o. | DIČ: | CZ28066359 |
| Projektant: | IČ: |  |
| Ing. Filip Duda | DIČ: |  |
| Zpracovatel: | IČ: | 75454084 |
| Filip Šimek [www.rozp.cz](http://www.rozp.cz) | DIČ: |  |

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Cena bez DPH |  |  |  | 44 840,00 |
|  | Základ daně |  | Sazba daně | Výše daně |
| DPH základní | 44 840,00 |  | 21,00% | 9 416,40 |
| snížená | 0,00 |  | 12,00% | 0,00 |
| Cena s DPH |  | v CZK |  | 54 256,40 |

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| St. úpravy části objektu domova mládeže a přístavba vstupní haly  Objekt:  SO 02 - 2. Etapa - rekonstrukce sociálů ve 2.NP  Soupis:  02.05 - VZT |  |  |
| Místo: Dobrovodská 950/107 | Datum: | 6. 6. 2023 |
| Zadavatel: Střední škola obchodní, České Budějovice Uchazeč: BEWSTAV, s.r.o. | Projektant:  Zpracovatel: | Ing. Filip Duda Filip Šimek [www.rozp.cz](http://www.rozp.cz) |
| Kód dílu - Popis |  | Cena celkem [CZK] |
| Náklady stavby celkem |  | 44 840,00 |
| D1 - zařízení č. 1 |  | 28 600,00 |
| D2 - - větrání sociálních zařízení ve 2.NP |  | 28 600,00 |
| D3 - zařízení společné |  | 16 240,00 |

Stavba:

St. úpravy části objektu domova mládeže a přístavba vstupní haly

Objekt:

SO 02 - 2. Etapa - rekonstrukce sociálů ve 2.NP

Soupis:

02.05 - VZT

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Místo: | Dobrovodská 950/107 | Datum: | 6. 6. 2023 |
| Zadavatel: | Střední škola obchodní, České Budějovice | Projektant: | Ing. Filip Duda |
| Uchazeč: | BEWSTAV, s.r.o. | Zpracovatel: | Filip Šimek [www.rozp.cz](http://www.rozp.cz) |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PČ Typ | | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena jCZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| Náklady soupisu celkem | | | |  |  |  | 44 840,00 | |
|  | D | D1 | zařízení č. 1 |  |  |  | 28 600,00 | |
|  | D | D2 | - větrání sociálních zařízení ve 2.NP |  |  |  | 28 600,00 | |
| 1 | K | 2.1 | odsávací potrubní zvukově izolovaný ventilátor pr. 200 mm | ks | 1,000 | 16 500,00 | 16 500,00 |  |
|  | w |  | ve standardu např.: TD 1000/200 Sílení Ecowatt |  |  |  |  | |
|  | w |  | vč. tlumící manžeta VBM 160 mm - 2 ks |  |  |  |  | |
|  | w |  | časový doběh DT |  |  |  |  | |
|  | w |  | Vod = 510 m3/h, Pext = 200 Pa |  |  |  |  | |
|  | w |  | 0,099 kW, 0,66 A, 230 V/50 Hz |  |  |  |  | |
|  | w |  | 1 |  | 1,000 |  |  | |
| 2 | K | 2.2 | tlumič hluku pr. 160 mm, dl. 0,6 m | ks | 2,000 | 2 150,00 | 4 300,00 | |
|  | w |  | ve standardu např.: MAA 160, dl. 0,6 m |  |  |  |  | |
|  | w |  | 2 |  | 2,000 |  |  | |
| 3 | K | 2.3 | venkovní samotížná žaluzie pr. 160 mm | ks | 1,000 | 870,00 | 870,00 | |
|  | w |  | ve standardu např.: PER 160 |  |  |  |  | |
|  | w |  | 1 |  | 1,000 |  |  | |
| 4 | K | 2.4 | odsávací talířový ventil kovový pr. 160 mm | ks | 2,000 | 285,00 | 570,00 | |
|  | w |  | ve standardu např.: KO 16 |  |  |  |  | |
|  | w |  | vč. rámeček |  |  |  |  | |
|  | w |  | 2 |  | 2,000 |  |  | |
| 5 | K | 2.5 | odsávací talířový ventil kovový pr. 100 mm | ks | 3,000 | 148,00 | 444,00 | |
|  | w |  | ve standardu např.: KO 10 |  |  |  |  | |
|  | w |  | vč. rámeček |  |  |  |  | |
|  | w |  | 3 |  | 3,000 |  |  | |
| 6 | K | 2.6 | stěnová mřížka čtyřhranná 600x200 mm | ks | 2,000 | 74,00 | 148,00 | |
|  | w |  | ve standardu např.: NOVA L - 1 - 600x200 - 20 - 0 |  |  |  |  | |
|  | w |  | 2 |  | 2,000 |  |  | |
| 7 | K | P0I66 | ohebná zvukově izolovaná hadice pr. 160 mm (2x 1,5m) | m | 3,000 | 245,00 | 735,00 |  |
|  | w |  | ve standardu např.: SONOFLEX |  |  |  |  | |
|  | w |  | 3 |  | 3,000 |  |  | |
| 8 | K | Pol67 | ohebná zvukově izolovaná hadice pr. 100 mm (3x 1,5m) | m | 5,000 | 185,00 | 925,00 |  |
|  | w |  | ve standardu např.: SONOFLEX |  |  |  |  | |
|  | w |  | 5 |  | 5,000 |  |  | |
|  |  |  | potrubí kruhové těsné - s gumovým těsněním z |  |  |  |  |  |
| 9 | K | 2.8 | pozinkovaného plechu, vč. mont. mater, do pr. 160 mm / 30% (4m + 2m) | m | 6,000 | 521,00 | 3 126,00 |  |
|  | w |  | ve standardu např.: SPIRO - SAFE |  |  |  |  | |
|  | w |  | 6 |  | 6,000 |  |  | |
| 10 | K | 2.9 | potrubí čtyřhranné sk.l, vč. mont. mater, do obvodu 1 600 mm / 0% (1m) | m | 1,000 | 982,00 | 982,00 |  |
|  | w |  | 1 |  | 1,000 |  |  | |
|  | D | D3 | zařízeni společné |  |  |  | 16 240,00 | |
| 11 | K | D3.1 | montáž | hod | 40,000 | 320,00 | 12 800,00 |  |
| 12 | K | D3.2 | mechanické zaregulováni a zprovozněni VZT zařízení | hod | 3,000 | 580,00 | 1 740,00 |  |
| 13 | K | D3.3 | doprava | km | 200,000 | 8,50 | 1 700,00 |  |