COLSYS s.r.o

Buštěhradská 109

Kladno - Dubí

272 03

Vás dopis značky/ze dne                     Naše značka                                   Vyřizuje      	       Benešov

|  | 37816/2023/KSÚS-3146/BNT/HRE-493 | Hrejzková | 19.6.2023 |
| --- | --- | --- | --- |

Věc: Vyjádření  ke  stavbě „BN-Libež-lokalita RD-kNN-p.č.287/61-67“

č.s.  IV-12-6033722

Dle předložené žádosti se výše uvedená stavba bude dotýkat

silnice III/11124, uzl.bod 1333A50, k.ú.Libež , p.č.1453 LV 207

v km cca 5,820 – 5,990 uložení  po levé straně ve směru sil.staničení

Pro umístění stavby do silničního pozemku stanovuje Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje jako správce a zároveň zástupce Středočeského kraje jako vlastníka nemovitosti tyto závazné podmínky, které budou plně respektovány při provádění stavebních prací:

- Stavební práce v silničním pozemku budou prováděny mimo zimní období tj. od 1.4. do 31.10. Silniční provoz bude částečně omezen. Staveniště bude řádně označeno dopravním značením.

- Při provádění stavebních prací nebude výkopový a stavební materiál ukládán na vozovku z důvodu zachování průjezdnosti komunikace.

- Po uložení el.kabelu  bude zpětná výplň výkopu řádně po vrstvách zhutněna z vhodného materiálu a povrch terénu dotčeného stavbou upraven do původního stavu.

- El. kabel bude uložen v sil.pozemku dle příslušné normy ČSN 73 6005. KSÚS požaduje uložení el. kabelu v příkopu – 120cm od pročištěného dna příkopu, chránička

- V plném rozsahu bude zachováno stávající odvodnění sil. tělesa - vozovky.

- Dodavatel stavby provede nezbytná opatření, aby nedocházelo po dobu prováděných stavebních prací k ohrožení sil. provozu. V případě znečištění vozovky neprodleně provede její očištění.

- Na základě tohoto vyjádření investor požádá MěÚ Vlašim-ODSH o „Rozhodnutí o povolení zvláštního užívání komunikace“ (umístění inž.sítí) dle ustanovení § 25 odst. 6 písm. d) a před zahájením stavby o „Rozhodnutí  o povolení zvláštního užívání komunikace“ ( stavební práce)  dle  § 25 odst. 6 písm. c) bod 3, zákona č. 13/1997 Sb.,  o pozemních komunikacích.

- Investor následně uzavře se KSÚS Středočeského kraje Smlouvu o omezeném užívání na pozemek p.č1453  LV č. 207 – k.ú. Libež,  kde bude dle platného ceníku stanovena jednorázová úhrada, která bude uhrazena před zahájením stavebních prací na základě faktury vystavené KSÚS.

- Po ukončení zásahu do silničního tělesa bude stavba protokolárně předána KSÚS.

- V případě opravy silnice, silničního objektu nebo přeložky silnice provede investor na své náklady vytýčení  nebo směrovou či výškovou úpravu svých vedení (KSÚS uplatní požadavek v dostatečném časovém předstihu).

- V případě změn, které by se dotýkaly silniční sítě bude záměr předem projednán s KSÚS. KSÚS Stř.kraje si vyhrazuje právo své stanovisko doplnit nebo změnit.

Záruka pro stavbu v sil.pozemku je stanovena v délce 60ti měsíců od sepsání předávacího

protokolu mezi KSÚS a investorem. Před koncem záruční doby bude provedena prohlídka stavby,

z níž bude učiněn písemný záznam a případné vady budou uplatněny u investora.

Toto vyjádření má platnost 36 měsíců ode dne vydání.

S pozdravem

JUDr. Luděk Beneš

zástupce vedoucího  oblasti  Benešov