|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **"DSP Kralovice"** | | |
|  |  |  |
| **Cenová nabídka SWIETELSKY stavební s.r.o.** | | |
|  |  |  |
|  |  |  |
| **Specifikace prací:** | **Zrušení stávajících jímek** | |
|  |  | |
|  | | |
|  |  |  |
|  | **CZK** | |
| **Jednotková cena:** | **ocenění položkově viz přiložený rozpočet** | |
|  |  | |
|  |  | |
| **Množství:** | 1,0 | |
|  | kpl | |
|  |  | |
|  |  | |
| **Celková cena bez DPH:** | **88 842 Kč** | |
|  |  | |
|  |  | |
| **DPH 12%** | **10 661 Kč** | |
| **DPH 21%** |  | |
|  |  | |
| **Celková cena s DPH:** | **99 503 Kč** | |
|  |  | |
|  |  | |
|  |  | |
| Předáno dne: 02.04.2024 |  |  |
|  |  | **……………………….** |
|  |  | zhotovitel |
|  |  | SWIETELSKY stavební, s.r.o. |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| **……………………….** |  |  |
| objednatel |  |  |
| Dům sociální péče |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| Schváleno: | **Ano**\* - **Ne**\* |  |
|  |  |  |
|  | Datum : | **…………………………...…..** |
|  |  |  |
|  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **SOUPIS PRACÍ** | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Objekt: | |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | SO.02 - Komunikace, parkoviště, vnější plochy | | | | |  |  |  |  |  |  |
| Soupis: | |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **SO.02\_1etapa - SO.02 Komunikace, parkoviště a vnější plochy areálu - 1.etapa** | | | | |  |  |  |  |  |  |
| PČ | Typ | Kód | Popis | | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t] |
| **Náklady soupisu celkem** | | | | |  |  |  | **88 841,74** |  | 53,34000 |  | 10,66000 |
|  | D | HSV | Práce a dodávky HSV | |  |  |  | 88 841,74 |  | 53,34000 |  | 10,66000 |
|  | D | 1 | Zemní práce | |  |  |  | 30 587,76 |  | 34,02000 |  | 6,16000 |
| 4 | K | 113107342 | Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm | | m2 | 28,000 |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,22000 | 6,16000 |
|  | VV |  | 4\*7 | |  | 28,000 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | K | 181951112 | Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním | | m2 | 28,000 |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 15 | K | 174101101 | Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách | | m3 | 18,900 |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | VV |  | jímka 1.1 - 1,5\*3,0\*1,8 | |  | 8,100 |  |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | jímka 2.1 - 2,0\*3,0\*1,8 | |  | 10,800 |  |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | Celkem | |  | 18,900 |  |  |  |  |  |  |
| *nově* | *M* | *58343959* | *kamenivo drcené 32/63 mm* | | *t* | *34,020* |  |  | 1,00000 | 34,02000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  | 18,90\*1,8 "přepočet na t" | |  | 34,020 |  |  |  |  |  |  |
|  | D | 5 | Komunikace pozemní | |  |  |  |  |  | 19,32000 |  | 0,00000 |
| nově | K | 564871016 | Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy do 100 m2, po zhutnění tl. 300 mm | | m2 | 28,000 |  |  | 0,69000 | 19,32000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání | |  |  |  |  |  | 0,00000 |  | 4,50000 |
| 98 | K | 961055111 | Bourání základů ze ŽB - ŽB desky jímek | | m3 | 1,875 |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 2,40000 | 4,50000 |
|  | VV |  | jímka 1.2 - 1,5\*3,0\*0,15 | |  | 0,675 |  |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | jímka 2.1 - 3,0\*2,0\*0,2 | |  | 1,200 |  |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | Součet | |  | 1,875 |  |  |  |  |  |  |
|  | D | 997 | Přesun sutě | |  |  |  | 31 406,94 |  |  |  |  |
| 52 | K | 997221571 | Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km | | t | 10,660 |  |  |  |  |  |  |
| 53 | K | 997221579 | Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km | | t | 21,320 |  |  |  |  |  |  |
| 54 | K | 997221612 | Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot | | t | 10,660 |  |  |  |  |  |  |
| 226 | K | 997013862 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z armovaného betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01 | | t | 4,500 |  |  |  |  |  |  |
| 56 | K | 997221645 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02 | | t | 6,160 |  |  |  |  |  |  |
|  | D | 998 | Přesun hmot | |  |  |  | 1 477,79 |  |  |  |  |
| 57 | K | 998225111 | Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu | | t | 19,320 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |