Priloha c.1 - Oceneny soupis praci zmen zavazku

VD Nechranice rekonstrukce bezpečnostního přelivu, pravé pole - sanace průsaků 2

01 - Sanace prusaků 2 DODATEK č. 1

CC-CZ:

Datum:

IČ: 70889988

Povodí Ohře, státní podnik DIČ: CZ70889988

IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

IČ: 26475081

Sweco Hydroprojekt a.s. DIČ: CZ26475081

IČ:

DIČ:

102 553,75

Základ daně Sazba daně Výše daně

základní 102 553,75 21,00% 21 536,29

snížená 0,00 15,00% 0,00

v CZK 124 090,04

Zpracovatel

Razítko Datum a podpis: Razítko

Uchazeč

Razítko Datum a podpis: Razítko

VD Nechranice rekonstrukce bezpečnostního přelivu, pravé pole - sanace průsaků 2

01 - Sanace prusaků 2

Vyplň údaj

Strana 1 z 3

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Datum:

Zadavatel: Povodí Ohře, státní podnik Projektant:

Sweco Hydroprojekt

a.s.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 102 553,75

45 243,75

40 700,00

4 300,00

243,75

13 560,00

13 560,00

43 750,00

43 750,00

01 - Sanace prusaků 2

VD Nechranice rekonstrukce bezpečnostního přelivu, pravé pole - sanace průsaků 2

Strana 2 z 3

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Datum:

Zadavatel: Povodí Ohře, státní podnik Projektant:

Sweco Hydroprojekt

a.s.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 102 553,75

HSV Práce a dodávky HSV 45 243,75

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 40 700,00

1 94322000R

Podpůrná konstrukce pro provedení odvrtů - plošina v

přístupové šachtě

kpl 1,000 7 650,00 7 650,00 R-položka

2 977151118

Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních

materiálů D přes 90 do 100 mm

m 2,500 3 340,00 8 350,00 CS ÚRS 2023 01

Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů

(železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes

90 do 100 mm

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/977151118

1.6"m"+0.9"m" 2,500

Součet 2,500

3 98542000R

Pakr pro injektáž včetně provedení injektáže, vyvrtání

otvorů D 14 mm

m 10,400 2 375,00 24 700,00 R-položka

1. sled

0.6*8+0.8*7"m 10,400

Součet 10,400

997 Přesun sutě 4 300,00

4 997013111

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro

budovy v do 6 m s použitím mechanizace

t 0,043 31 250,00 1 343,75 CS ÚRS 2023 01

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m

svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky do 6 m

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013111

5 99732151R.2

Odvoz suti a vyb. hmot na skládku vč. naložení a

uložení (poplatku) dle platné legislativy

t 0,043 68 750,00 2 956,25 R-položka

998 Přesun hmot 243,75

6 998322011

Přesun hmot pro hráze přehradní zděné, betonové a

železobetonové

t 0,013 18 750,00 243,75 CS ÚRS 2023 01

Přesun hmot pro objekty hráze přehradní zděné, betonové,

železobetonové dopravní vzdálenost do 500 m

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998322011

PSV Práce a dodávky PSV 13 560,00

767 Konstrukce zámečnické 13 560,00

7 76783000R Úprava stávajícího žebříku včetně příslušenství kpl 1,000 13 560,00 13 560,00 R-položka

Poznámka k položce:

Úprava strávajícího žebříku pro provedení odvrtů (dočasné odřezání

části koše, případně stupadel) a její zpětné montáže po provedení

odvrtů

VRN Vedlejší rozpočtové náklady 43 750,00

VRN6 Územní vlivy 43 750,00

8 063503000 Práce ve stísněném prostoru kpl 1,000 43 750,00 43 750,00 R-položka

Poznámka k položce:

Příplatek na práce ze žebříku / plošinky, stísněné podmínky

Strana 3 z 3