|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ** | | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Stavba: | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Půdní vestavba ve 4.NP Muzea umění v Olomouci | | | |  |  |  |
|  | Objekt: | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **1 - Stavební úpravy** | | | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | KSO: | |  |  |  | CC-CZ: |  |  |
|  | Místo: | | Olomouc |  |  | Datum: | 07.03.2024 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zadavatel: | |  |  |  | IČ: |  |  |
|  |  | Muzeum umění Olomouc | |  |  | DIČ: |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Uchazeč: | |  |  |  | IČ: | 46972021 |  |
|  |  | Stavební společnost NAVRÁTIL, s.r.o., Vápenice 17/2970, 796 01 Prostějov | | | | DIČ: | CZ46972021 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Projektant: | |  |  |  | IČ: |  |  |
|  |  | xxx | |  |  | DIČ: |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zpracovatel: | |  |  |  | IČ: |  |  |
|  |  | xxx |  |  |  | DIČ: |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Poznámka: | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | | | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Cena bez DPH** | |  |  |  |  | **1 082 562,78** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně |  |
|  | DPH | základní | 1 082 562,78 |  |  | 21,00% | 227 338,18 |  |
|  |  | snížená | 0,00 |  |  | 15,00% | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Cena s DPH** | |  | **v** | **CZK** |  | **1 309 900,96** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Projektant** | |  | **Zpracovatel** | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Datum a podpis: | | Razítko | Datum a podpis: | |  | Razítko |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Objednavatel** | |  | **Uchazeč** | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Datum a podpis: | | Razítko | Datum a podpis: | |  | Razítko |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ** | | | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Stavba: | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Půdní vestavba ve 4.NP Muzea umění v Olomouci | | | |  |  |  |
| Objekt: | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **1 - Stavební úpravy** | | | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Místo: | |  | Olomouc |  |  | Datum: | 07.03.2024 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zadavatel: | | | Muzeum umění Olomouc |  |  | Projektant: | xxx |  |
| Uchazeč: | | | Stavební společnost NAVRÁTIL, s.r.o., Vápenice 17/2970, 796 01 Prostějov | | | Zpracovatel: | xxx |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kód dílu - Popis | | |  |  |  |  | Cena celkem [CZK] |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Náklady ze soupisu prací** | | | |  |  |  | **1 082 562,78** |  |
|  | PSV - Práce a dodávky PSV | | |  |  |  | 1 082 562,78 |  |
|  | 713 - Izolace tepelné | | |  |  |  | 223 188,92 |  |
|  | 762 - Konstrukce tesařské | | |  |  |  | 25 800,00 |  |
|  | 763 - Konstrukce suché výstavby | | |  |  |  | 380 798,73 |  |
|  | 764 - Konstrukce klempířské | | |  |  |  | 780,00 |  |
|  | 766 - Konstrukce truhlářské | | |  |  |  | 155 075,98 |  |
|  | 776 - Podlahy povlakové | | |  |  |  | 157 243,82 |  |
|  | 783 - Dokončovací práce - nátěry | | |  |  |  | 59 557,51 |  |
|  | 784 - Dokončovací práce - malby a tapety | | |  |  |  | 34 018,15 |  |
|  | 997 - Přesun sutě | |  |  |  |  | 46 099,67 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **SOUPIS PRACÍ** | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Stavba: | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Půdní vestavba ve 4.NP Muzea umění v Olomouci | | | |  |  |  |
| Objekt: | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **1 - Stavební úpravy** | | | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Místo: | |  | Olomouc |  |  | Datum: | 07.03.2024 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zadavatel: | | | Muzeum umění Olomouc |  |  | Projektant: | xxx |  |
| Uchazeč: | | | Stavební společnost NAVRÁTIL, s.r.o., Vápenice 17/2970, 796 01 Prostějov | | | Zpracovatel: | xxx |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| **Náklady soupisu celkem** | | | |  |  |  | **1 082 562,78** |  |
|  | D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 1 082 562,78 |  |
|  | D | 713 | Izolace tepelné |  |  |  | 223 188,92 |  |
| 1 | K | 713151111 | Montáž izolace tepelné střech šikmých kladené volně mezi krokve rohoží, pásů, desek | m2 | 195,930 | 180,00 | 35 267,40 | CS ÚRS 2023 02 |
|  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_02/713151111*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/713151111) |  |  |  |  |  |
| *2* | *M* | *63148157* | *deska tepelně izolační minerální univerzální λ=0,035 tl 160mm* | *m2* | *199,849* | *380,00* | *75 942,62* | *CS ÚRS 2023 02* |
|  | VV |  | 195,93\*1,02 'Přepočtené koeficientem množství |  | 199,849 |  |  |  |
| 3 | K | 713151121 | Montáž izolace tepelné střech šikmých kladené volně pod krokve rohoží, pásů, desek | m2 | 195,930 | 120,00 | 23 511,60 | CS ÚRS 2023 02 |
|  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_02/713151121*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/713151121) |  |  |  |  |  |
| *4* | *M* | *63148157* | *deska tepelně izolační minerální univerzální λ=0,035 tl 160mm* | *m2* | *205,727* | *380,00* | *78 176,26* | *CS ÚRS 2023 02* |
|  | VV |  | 195,93\*1,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 205,727 |  |  |  |
| 5 | K | 713151813 | Odstranění tepelné izolace střech šikmých volně kladené mezi krokve z vláknitých materiálů suchých tl přes 100 mm | m2 | 195,930 | 19,40 | 3 801,04 | CS ÚRS 2023 02 |
|  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_02/713151813*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/713151813) |  |  |  |  |  |
| 6 | K | 998713103 | Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v přes 12 do 24 m | t | 3,245 | 2 000,00 | 6 490,00 | CS ÚRS 2023 02 |
|  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_02/998713103*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998713103) |  |  |  |  |  |
|  | D | 762 | Konstrukce tesařské |  |  |  | 25 800,00 |  |
| 7 | K | 762R343951 | Úprava a doplnění tesařských konstrukcí pro montáž nového střešního okna včetně doplnění a úpravě pojistné hydroizolace a střešní krytiny | kopl | 3,000 | 8 600,00 | 25 800,00 |  |
|  | D | 763 | Konstrukce suché výstavby |  |  |  | 380 798,73 |  |
| 8 | K | 763R161821 | Demontáž SDK podkroví s dvouvrstvou nosnou kcí z ocelových profilů opláštění jednoduché včetně parotěsu | m2 | 195,930 | 200,00 | 39 186,00 | CS ÚRS 2023 02 |
|  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_02/763R161821*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/763R161821) |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | ((12,6+8,6)/2)\*6,3 |  | 66,780 |  |  |  |
|  | VV |  | ((4,5+8,6)/2)\*6,3 |  | 41,265 |  |  |  |
|  | VV |  | ((10,1+3,5)/2)\*6,3 |  | 42,840 |  |  |  |
|  | VV |  | (7,5\*6,3)/2 |  | 23,625 |  |  |  |
|  | VV |  | 3,4\*6,3 |  | 21,420 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 195,930 |  |  |  |
| 9 | K | 763131432 | SDK podhled deska 1xDF 15 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD REI 90 | m2 | 195,930 | 1 140,00 | 223 360,20 | CS ÚRS 2023 02 |
|  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_02/763131432*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/763131432) |  |  |  |  |  |
| 10 | K | 763131751 | Montáž parotěsné zábrany do SDK podhledu | m2 | 195,930 | 57,00 | 11 168,01 | CS ÚRS 2023 02 |
|  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_02/763131751*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/763131751) |  |  |  |  |  |
| *11* | *M* | *28329028* | *fólie PE vyztužená Al vrstvou pro parotěsnou vrstvu 150g/m2 s integrovanou lepící páskou* | *m2* | *220,127* | *60,00* | *13 207,62* | *CS ÚRS 2023 02* |
|  | VV |  | 195,93\*1,1235 'Přepočtené koeficientem množství |  | 220,127 |  |  |  |
| 12 | K | 763111316.KNF | SDK příčka W 111 tl 125 mm profil CW+UW 100 desky 1x WHITE (A) 12,5 TI 80 mm 15 kg/m3 EI 30 Rw 48 dB | m2 | 35,896 | 1 512,00 | 54 274,75 | CS ÚRS 2023 02 |
|  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_02/763111316.KNF*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/763111316.KNF) |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | (4,125+4,63)\*4,1 |  | 35,896 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 35,896 |  |  |  |
| 13 | K | 763121415.RGS | SDK stěna předsazená OK 11 tl 112,5 mm profil CW+UW 100 deska 1x RB (A) 12,5 bez TI EI 15 | m2 | 28,088 | 704,00 | 19 773,95 | CS ÚRS 2023 02 |
|  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_02/763121415.RGS*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/763121415.RGS) |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | (7,63+4,745+10,03+7,44+4,325+2,48+0,8)\*0,75 |  | 28,088 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 28,088 |  |  |  |
| 14 | K | 998763303 | Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v přes 12 do 24 m | t | 4,721 | 2 200,00 | 10 386,20 | CS ÚRS 2023 02 |
|  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_02/998763303*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998763303) |  |  |  |  |  |
| 15 | K | 998763381 | Příplatek k přesunu hmot tonážní 763 SDK prováděný bez použití mechanizace | t | 4,721 | 2 000,00 | 9 442,00 | CS ÚRS 2023 02 |
|  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_02/998763381*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998763381) |  |  |  |  |  |
|  | D | 764 | Konstrukce klempířské |  |  |  | 780,00 |  |
| 16 | K | 764002821 | Demontáž střešního výlezu do suti | kus | 2,000 | 390,00 | 780,00 | CS ÚRS 2023 02 |
|  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_02/764002821*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764002821) |  |  |  |  |  |
|  | D | 766 | Konstrukce truhlářské |  |  |  | 155 075,98 |  |
| 17 | K | 766R291111 | D+M dřevěného schodišťového stupně 1100/260/140 mm | kus | 2,000 | 3 100,00 | 6 200,00 |  |
|  | VV |  | 2 |  | 2,000 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 2,000 |  |  |  |
| 18 | K | 766682111 | Montáž zárubní obložkových pro dveře jednokřídlové tl stěny do 170 mm | kus | 1,000 | 1 530,00 | 1 530,00 | CS ÚRS 2023 02 |
|  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_02/766682111*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/766682111) |  |  |  |  |  |
| *19* | *M* | *61182307* | *zárubeň jednokřídlá obložková s laminátovým povrchem tl stěny 60-150mm rozměru 600-1100/1970, 2100mm* | *kus* | *1,000* | *4 170,00* | *4 170,00* | *CS ÚRS 2023 02* |
| 20 | K | 766660172 | Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š přes 0,8 m do obložkové zárubně | kus | 1,267 | 939,00 | 1 189,71 | CS ÚRS 2023 02 |
|  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_02/766660172*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/766660172) |  |  |  |  |  |
| *21* | *M* | *61162087* | *dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch laminátový plné 900x1970-2100mm* | *kus* | *1,267* | *4 950,00* | *6 271,65* | *CS ÚRS 2023 02* |
| 22 | K | 766660411 | Montáž vchodových dveří jednokřídlových bez nadsvětlíku do zdiva | kus | 1,000 | 3 790,00 | 3 790,00 | CS ÚRS 2023 02 |
|  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_02/766660411*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/766660411) |  |  |  |  |  |
| *23* | *M* | *61173203* | *dveře jednokřídlé dřevěné prosklené max rozměru otvoru 2,42m2 bezpečnostní třídy RC2* | *m2* | *2,520* | *14 200,00* | *35 784,00* | *CS ÚRS 2023 02* |
|  | P |  | *Poznámka k položce:  rám/zárubeň, kování a zámek v ceně* |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1,4\*1,8 'Přepočtené koeficientem množství |  | 2,520 |  |  |  |
| 24 | K | 766660716 | Montáž samozavírače na dřevěnou zárubeň a dveřní křídlo | kus | 2,000 | 237,00 | 474,00 | CS ÚRS 2023 02 |
|  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_02/766660716*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/766660716) |  |  |  |  |  |
| *25* | *M* | *54917250* | *samozavírač dveří hydraulický* | *kus* | *2,000* | *1 700,00* | *3 400,00* | *CS ÚRS 2023 02* |
| 26 | K | 766660728 | Montáž dveřního interiérového kování - zámku | kus | 2,000 | 121,00 | 242,00 | CS ÚRS 2023 02 |
|  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_02/766660728*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/766660728) |  |  |  |  |  |
| *27* | *M* | *54924012* | *zámek zadlabací vložkový pravolevý rozteč 72x40mm* | *kus* | *2,000* | *172,00* | *344,00* | *CS ÚRS 2023 02* |
| 28 | K | 766660729 | Montáž dveřního interiérového kování - štítku s klikou | kus | 2,000 | 195,00 | 390,00 | CS ÚRS 2023 02 |
|  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_02/766660729*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/766660729) |  |  |  |  |  |
| *29* | *M* | *54914123* | *kování rozetové klika/klika* | *kus* | *2,000* | *697,00* | *1 394,00* | *CS ÚRS 2023 02* |
| 30 | K | R-766-011 | D+M dřevěné okno 660/700 mm,trojsklo, výklopné,vč. vybavení, oplechování měď | kus | 3,000 | 29 800,00 | 89 400,00 |  |
|  | VV |  | 3 |  | 3,000 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 3,000 |  |  |  |
| 31 | K | 998766103 | Přesun hmot tonážní pro kce truhlářské v objektech v přes 12 do 24 m | t | 0,149 | 1 333,00 | 198,62 | CS ÚRS 2023 02 |
|  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_02/998766103*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998766103) |  |  |  |  |  |
| 32 | K | 998766181 | Příplatek k přesunu hmot tonážní 766 prováděný bez použití mechanizace | t | 0,149 | 2 000,00 | 298,00 | CS ÚRS 2023 02 |
|  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_02/998766181*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998766181) |  |  |  |  |  |
|  | D | 776 | Podlahy povlakové |  |  |  | 157 243,82 |  |
| 33 | K | 776201812 | Demontáž lepených povlakových podlah s podložkou ručně | m2 | 120,000 | 162,00 | 19 440,00 | CS ÚRS 2023 02 |
|  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_02/776201812*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/776201812) |  |  |  |  |  |
| 34 | K | 776111116 | Odstranění zbytků lepidla z podkladu povlakových podlah broušením | m2 | 120,000 | 65,00 | 7 800,00 | CS ÚRS 2023 02 |
|  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_02/776111116*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/776111116) |  |  |  |  |  |
| 35 | K | 776410811 | Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových | m | 47,300 | 16,00 | 756,80 | CS ÚRS 2023 02 |
|  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_02/776410811*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/776410811) |  |  |  |  |  |
| 36 | K | 776111112 | Broušení betonového podkladu povlakových podlah | m2 | 114,090 | 49,00 | 5 590,41 | CS ÚRS 2023 02 |
|  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_02/776111112*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/776111112) |  |  |  |  |  |
| 37 | K | 776111311 | Vysátí podkladu povlakových podlah | m2 | 114,090 | 15,00 | 1 711,35 | CS ÚRS 2023 02 |
|  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_02/776111311*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/776111311) |  |  |  |  |  |
| 38 | K | 776121112 | Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah | m2 | 114,090 | 42,00 | 4 791,78 | CS ÚRS 2023 02 |
|  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_02/776121112*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/776121112) |  |  |  |  |  |
| 39 | K | 776141122 | Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnání podkladu povlakových podlah pevnosti 30 MPa tl přes 3 do 5 mm | m2 | 114,090 | 361,00 | 41 186,49 | CS ÚRS 2023 02 |
|  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_02/776141122*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/776141122) |  |  |  |  |  |
| 40 | K | 776221111 | Lepení pásů z PVC standardním lepidlem | m2 | 114,090 | 180,00 | 20 536,20 | CS ÚRS 2023 02 |
|  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_02/776221111*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/776221111) |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | m.č.401 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 50,77 |  | 50,770 |  |  |  |
|  | VV |  | m.č.402 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 63,32 |  | 63,320 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 114,090 |  |  |  |
| *41* | *M* | *28412285* | *krytina podlahová heterogenní tl 2mm* | *m2* | *125,499* | *360,00* | *45 179,64* | *CS ÚRS 2023 02* |
|  | VV |  | 114,09\*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 125,499 |  |  |  |
| 42 | K | 776411111 | Montáž obvodových soklíků výšky do 80 mm | m | 62,650 | 79,00 | 4 949,35 | CS ÚRS 2023 02 |
|  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_02/776411111*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/776411111) |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | m.č.401 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 27,5 |  | 27,500 |  |  |  |
|  | VV |  | m.č.402 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 35,15 |  | 35,150 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 62,650 |  |  |  |
| *43* | *M* | *28411007* | *lišta soklová PVC 15x50mm* | *m* | *63,903* | *31,00* | *1 980,99* | *CS ÚRS 2023 02* |
|  | VV |  | 62,65\*1,02 'Přepočtené koeficientem množství |  | 63,903 |  |  |  |
| 44 | K | 998776103 | Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v přes 12 do 24 m | t | 1,267 | 621,00 | 786,81 | CS ÚRS 2023 02 |
|  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_02/998776103*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998776103) |  |  |  |  |  |
| 45 | K | 998776181 | Příplatek k přesunu hmot tonážní 776 prováděný bez použití mechanizace | t | 1,267 | 2 000,00 | 2 534,00 | CS ÚRS 2023 02 |
|  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_02/998776181*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998776181) |  |  |  |  |  |
|  | D | 783 | Dokončovací práce - nátěry |  |  |  | 59 557,51 |  |
| 46 | K | 783214121 | Sanační biocidní ošetření stříkáním tesařských konstrukcí zabudovaných do konstrukce | m2 | 195,930 | 207,00 | 40 557,51 | CS ÚRS 2023 02 |
|  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_02/783214121*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/783214121) |  |  |  |  |  |
| 47 | K | 783R226101 | Protipožární akrylátový nátěr tesařských konstrukcí dle PBŘ | kopl | 1,000 | 19 000,00 | 19 000,00 |  |
|  | D | 784 | Dokončovací práce - malby a tapety |  |  |  | 34 018,15 |  |
| 48 | K | 784181113 | Základní silikátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v přes 3,80 do 5,00 m | m2 | 295,810 | 26,00 | 7 691,06 | CS ÚRS 2023 02 |
|  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_02/784181113*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/784181113) |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 195,93+35,896\*2+28,088 |  | 295,810 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 295,810 |  |  |  |
| 49 | K | 784211103 | Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v přes 3,80 do 5,00 m | m2 | 295,810 | 89,00 | 26 327,09 | CS ÚRS 2023 02 |
|  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_02/784211103*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/784211103) |  |  |  |  |  |
|  | D | 997 | Přesun sutě |  |  |  | 46 099,67 |  |
| 50 | K | 997013216 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 18 do 21 m ručně | t | 8,482 | 2 400,00 | 20 356,80 | CS ÚRS 2023 02 |
|  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_02/997013216*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013216) |  |  |  |  |  |
| 51 | K | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením | t | 8,482 | 250,00 | 2 120,50 | CS ÚRS 2023 02 |
|  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_02/997013501*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013501) |  |  |  |  |  |
| 52 | K | 997013509 | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km | t | 161,158 | 15,00 | 2 417,37 | CS ÚRS 2023 02 |
|  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_02/997013509*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013509) |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | skládka do 20 km |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 8,482\*19 |  | 161,158 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 161,158 |  |  |  |
| 53 | K | 997013631 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04 | t | 8,482 | 2 500,00 | 21 205,00 | CS ÚRS 2023 02 |
|  | Online PSC | | [*https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_02/997013631*](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013631) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |