| # „ZMĚNOVÝ LIST“ č. 004 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Projekt : " Pavilon O – Instalace systému výměny vzduchu " |  |  |  |  |  |
| Změnu žádá : | Jméno, funkce, podpis : | Datum : |  | Strany příloh : |  |
| 4mont elektric s.r.o. | xxx | 27.02.2024 |  | 004/1 až 004/3 |  |
| Čeho se změna týká (název a číslo výkresu) : |  |  |  |  |  |
| Změna se týká změny přemístění rozvaděče R-VZT z 1.NP rozvodny do chodby na 2.NP (absenci místo pro umístění v 1.NP; a tím související nerealizování některých z tras kabeláží a s ohledem na dispoziční změny VZT úpravu tras kabeláží; dále doplnění rozvaděče R-VZT o doplňky s vazbou na DA; dále doplnění hromosvodu na střeše k AHU-VZT. Změna se týká půdorysu 1NP a 2.NP, dále střechy/půdy. |  |  |  |  |  |
| Návrh změny (na základě žádosti zhotovitele nebo objednatele) : |  |  |  |  |  |
| Tento změnový list řeší okolnosti v rámci realizace díla, kdy po projednání se zástupci objednatele (primářka xxx investora (náměstek xxx) a TDI (xxx) bylo nutno provést úpravu tras kabeláží a umístění rozvaděče R-VZT s ohledem na možnosti budovy a s ohledem na změny projektu dle ZL č.001 a ZL č.002. |  |  |  |  |  |
| Popis prací, které budou souviset se změnou : |  |  |  |  |  |
| Nad rámec původního předmětu díla jsou provedeny: - Stavební práce dle přílohy rozpočtu – příloha ZL č.004 – 3 strany |  |  |  |  |  |
| Ovlivnění ceny (+) nebo (-) – odhad zhotovitele : |  |  |  |  |  |
| Celkový cenový dopad změn činí: - 54.365,35 Kč bez DPH. |  |  |  |  |  |
| Ovlivnění harmonogramu (+) nebo (-) : |  |  |  |  |  |
| Ne. |  |  |  |  |  |
| # „ZMĚNOVÝ LIST“ č. 004 |  |  |  |  |
| Vyjádření autorského dozoru : Jan Špunda (TEMEX) |  |  |  |  |  |
| Souhlasím. |  |  |  |  |  |
| Konečné vyjádření TDI : Ing. Miroslav Geryk |  |  |  |  |  |
| Souhlasím s technickým a finančním řešením dané problematiky. |  |  |  |  |  |
| Odsouhlasení objednatelem (Slezská nemocnice v Opavě, p.o.) : |  |  |  |  |  |
| Datum : |  |  |  |  |  |
| Jméno : |  |  |  |  |  |
| Ing.Jan Vaněk, Ph.D., MBA |  |  |  |  |  |
| Podpis : |  |  |  |  |  |