Příloha č. 1

Zakázka: Znovuzprovoznění požárně bezpečnostních zařízeni v HÚ 7 v Historické budově Národního muzea, Václavské náměstí

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
|  | Jednotky341,00 |  |
|  |
| BAT A Hasivo Novec 1230/ FK5 - 1-12, cena za kg | Cena bez DPH624 831,00 |
| BAT B | Hasivo Novec 1230/ FK5-1-12, cena za kg | 341,00 | 624 831,00 |
| BAT C | Hasivo Novec 1230/ FK5 - 1-12, cena za kg | 344,60 | 631428,00 |
| BAT D | Hasivo Novec 1230/ FK5 - 1-12, cena za kg | 330,20 | 605 042,oo |
| BAT E | Hasivo Novec 1230/ FK5 - 1-12, cena za kg | 457,80393,20390,20 | 838 850,00 |
| BAT F Hasivo Novec 1230/ FK5 - 1-12, cena za kgBAT G Hasivo Novec 1230/ FK5 - 1-12, cena za kgBAT H Hasivo Novec 1230/ FK5 - 1-12, cena za kg | 720 480,00714 983,00832 986,0049 078,oo13 984,00 |
|

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| MPSEVOKIT | Kit na opravu ventilů |
| SERVIS 1 | Hasivo Novec 1230/ FK5-1-12, 0,25% ztráta hasiva při manipulaci. cena za kg |

SERVIS 2 Supervize výrobce SEVO, včetně režii a technikySERVIS 3

|  |
| --- |
|  |
| SERVIS 4 |

Demontáž zásobníků hasiva, manipulace, odstaveni části ústředny GHZMontáž zásobníků s hasivem, manipulace, zapojeni do ústředny GHZSERVIS 5 Kontrola, případně demontáž a čištění, zpětná montáž distribučních hubic | 454,6016,007,631,0016,0016,00 |
| 123 500,0044 200,0044 200,00 |
| 1,00 | 32 500,0060 ooo,oo |
| Práce technika - plnění hasiva, repase ventilů v místě instalace, doprava, hnací plynSERVISERVIS 7 funkční zkouška | 1,00 |
| 1,00 | 35 ooo,oo |
|  |
|  celková spotřeba hasiva Novec 1230/ FK5-1-12 3060,2 |  |
| Cena bez DPH celkem: | 5 995 893,00 |