**P 3 VZ 240 061**

**Výměna zářivkového osvětlení za LED v sekci „B“ depozitářů PM**

Jedná se zejména o:

* Demontáž stávajících zářivkových trubic v celé sekci „B“
* Zářivková tělesa šíře 60cm – 160ks – 320ks zářivek
* Zářivková tělesa šíře 120cm – 670ks – 1340ks zářivek
* Zářivková tělesa šíře 150cm – 25ks – 50ks zářivek
* Případné elektrické přepojení tělesa pro LED
* Očištění krytů
* Dodání 1710ks LEDtrubic, následná montáž a funkční zkouška
* Odvoz a likvidace starých nefunkčních zářivek

Případné dotazy budou zodpovězeny při prohlídce místa plnění nebo po ní prostřednictvím NEN.