Příloha č. 1 SOD č. 407/2024 Oceněný soupis prací

SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK - MVE Jesenice, modernizace soustrojí TG4 (nové oběžné kolo)

Položka

číslo Název jednotka množství

Jednotková cena

[Kč]

Cena [Kč]

Výroba a dodávka nových částí (dílů)

1 Nové oběžné kolo, nerez, Dok=328 mm, m=25-30kg ks 1 254 495,00 254 495,00

2 Nové „sací víko čerpadla“ ks 1 7 5 687,00 75 687,00

3 Těsnící labyrint do „sacího víka“ ks 1 1 2 150,00 12 150,00

4

Nové části savky – kuželová savky s koncovým profilem DN450,

segmentové koleno savky DN450

ks 1 104 017,00 104 017,00

5 Výrobní dokumentace nových dílů kpl 1 7 7 280,00 77 280,00

celkem výroba adodávka nových dílů 523 629,00

Montážní a demontážní práce na MVE

6 Demontáž soustrojí TG4 vč. spirály kpl 1 2 5 875,00 25 875,00

7

Montáž soustrojí TG4, vč spojovacího nerez materiálu a těsnícího

materiálu

kpl 1 9 6 600,00 96 600,00

8 Doprava, manipulace, likvidace odpadů kpl 1 102 650,00 102 650,00

9 Uvedení soustrojí TG4 do provozu, vč. měření provozních parametrů kpl 1 3 8 640,00 38 640,00

celkem montážní a demontážní práce na MVE 263 765,00

Cena celkem 787 394,00