| Rozpočet - Změnový list 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Méněpráce |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| O | P | Úroveň | TC | ČP | TV | Typ položky | Kód položky | Plný popis | MJ | Množství | J. cena indexovaná | Index ceny | Celková cena | Cenová soustava |
|  |  | 1 |  |  | D |  | HSV | Práce a dodávky MNP ZL 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | >2 |  |  | D |  | 2 | Zakládání |  |  |  |  |  |  |
|  |  | >3 | fc | 24 | K | HSV | 274321411 | Základy z betonu železového (bez výztuže) pasy z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 20/25 | m3 |  |  |  |  |  |
|  |  | >3 | fc | 23 | K | HSV | 274351121 | Bednění základů pasů rovné zřízení | m2 |  |  |  |  |  |
|  |  | >3 | fc | 26 | K | HSV | 274351122 | Bednění základů pasů rovné odstranění | m2 |  |  |  |  |  |
|  |  | >3 | fc | 25 | K | HSV | 274362021 | Výztuž základů pasů ze svařovaných sítí z drátů typu KARI | t |  |  |  |  |  |
| Vícepráce |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| O | P | Úroveň | TC | ČP | TV | Typ položky | Kód položky | Plný popis | MJ | Množství | J. cena indexovaná | Index ceny | Celková cena | Cenová soustava |
|  |  | 1 |  |  | D |  | HSV | Práce a dodávky VCP ZL 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | >2 |  |  | D |  | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  |  |  |  |
|  |  | >3 | oc | 74 | K | HSV | 311113143 | Nadzákladové zdi z tvárnic ztraceného bednění betonových hladkých, včetně výplně z betonu třídy C 20/25, tloušťky zdiva přes 200 do 250 mm | m2 |  |  |  |  |  |
|  |  | >3 | oc | 75 | K | HSV | 311113146 | Nadzákladové zdi z tvárnic ztraceného bednění betonových hladkých, včetně výplně z betonu třídy C 20/25, tloušťky zdiva přes 400 do 500 mm | m2 |  |  |  |  |  |
|  |  | >3 |  |  | D |  | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  |  |  |  |
|  |  | >4 | oc | 76 | K | HSV | 417388114 | Ztužující věnce pro keramické stropní konstrukce pro nosné vnější zdivo z děrovaných cihel z betonu železového včetně výztuže, věncovky a izolantu šířka vnější zdi 36,5 cm, stropní konstrukce tl. 25 cm | m |  |  |  |  |  |
|  |  | >3 |  |  | D |  | 46-M1 | Zemní práce – povrchy |  |  |  |  |  |  |
|  |  | >3 | pc | 4 | M | HSV | 58981122 | recyklát betonový frakce 0/32 - konstrukční vrstvy | t |  |  |  |  |  |
|  |  | >4 | fc | 46 | M | M | 58931970 | beton C 8/10 kamenivo frakce 0/22 - podkladní mazanina | m3 |  |  |  |  |  |

| Rozpočet - Změnový list 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Méněpráce |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| O | P |  | Úroveň |  | TC |  | ČP |  | TV |  | Typ položky |  | Kód položky |  | Plný popis |  | MJ | Množství |  | J. cena indexovaná |  | Index ceny |  | Celková cena |  | Cenová soustava |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | D |  |  |  | HSV |  | Práce a dodávky MNP ZL2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | >2 |  |  |  |  |  | D |  |  |  | 6 |  | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | >3 |  | fc |  | 1 |  | M |  | HSV |  | 55331485 |  | zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 110-150mm rozměru 600/1970, 2100mm |  | kus |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | >3 |  | fc |  | 2 |  | M |  | HSV |  | 55331486 |  | zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 110-150mm rozměru 700/1970, 2100mm |  | kus |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | >3 |  | fc |  | 3 |  | M |  | HSV |  | 55331487 |  | zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 110-150mm rozměru 800/1970, 2100mm |  | kus |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | >3 |  | fc |  | 4 |  | M |  | HSV |  | 55331488 |  | zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 110-150mm rozměru 900/1970, 2100mm |  | kus |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | >2 |  |  |  |  |  | D |  |  |  | 763 |  | Konstrukce suché výstavby |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | >3 |  | fc |  | 9 |  | K |  | PSV |  | 763181311 |  | Montáž jednokřídlové kovové zárubně SDK příčka |  | kus |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | >3 |  | fc |  | 10 |  | M |  | PSV |  | 55331595 |  | zárubeň jednokřídlá ocelová pro sádrokartonové příčky tl stěny 110-150mm rozměru 800/1970, 2100mm |  | kus |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | >3 |  | fc |  | 11 |  | M |  | PSV |  | 55331596 |  | zárubeň jednokřídlá ocelová pro sádrokartonové příčky tl stěny 110-150mm rozměru 900/1970, 2100mm |  | kus |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | >2 |  |  |  |  |  | D |  |  |  | 766 |  | Konstrukce truhlářské |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | >3 |  | fc |  | 12 |  | K |  | PSV |  | 766660001 |  | Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně |  | kus |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | >3 |  | fc |  | 13 |  | M |  | PSV |  | 61162085.1 |  | dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch laminátový plné 700x1970-2100mm, vč.příslušenství |  | kus |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | >3 |  | fc |  | 14 |  | M |  | PSV |  | 61162084.1 |  | dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch laminátový plné 600x1970-2100mm, vč. příslušenství |  | kus |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | >3 |  | fc |  | 15 |  | M |  | PSV |  | 61162086.1 |  | dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch laminátový plné 800x1970-2100mm, vč. příslušenství |  | kus |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | >3 |  | fc |  | 16 |  | M |  | PSV |  | 61162092.1 |  | dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch laminátový částečně prosklené 800x1970-2100mm, vč. příslušenství |  | kus |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | >3 |  | fc |  | 17 |  | K |  | PSV |  | 766660002 |  | Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š přes 0,8 m do ocelové zárubně |  | kus |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | >3 |  | fc |  | 18 |  | M |  | PSV |  | 61162087.1 |  | dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch laminátový plné 900x1970-2100mm, vč. příslušenství |  | kus |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | >3 |  | fc |  | 19 |  | K |  | PSV |  | 766660021 |  | Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š do 0,8 m požárních do ocelové zárubně |  | kus |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | >3 |  | fc |  | 20 |  | M |  | PSV |  | 61162098.1 |  | dveře jednokřídlé dřevotřískové protipožární EI (EW) 30 DP3-C povrch laminátový plné 800x1970-2100mm, vč. příslušenství |  | kus |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | >3 |  | fc |  | 21 |  | K |  | PSV |  | 766660022 |  | Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š přes 0,8 m požárních do ocelové zárubně |  | kus |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | >3 |  | fc |  | 22 |  | M |  | PSV |  | 61165314.1 |  | dveře jednokřídlé dřevotřískové protipožární EI (EW) 30 DP3+C povrch laminátový plné 900x1970-2100mm, vč. příslušenství |  | kus |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vícepráce |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| O |  | P |  | Úroveň |  | TC |  | ČP |  | TV |  | Typ položky |  | Kód položky |  | Plný popis |  |  | MJ |  | Množství |  | J. cena indexovaná |  | Index ceny |  | Celková cena |  | Cenová soustava |
|  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | D |  |  |  | HSV |  | Práce a dodávky VCP ZL2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | >3 |  |  |  |  |  | D |  |  |  | 6 |  | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | >4 |  | fc |  | 6 |  | M |  | M |  | 55331485 |  | zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 110-150mm rozměru 600/1970, 2100mm |  |  | kus |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | >4 |  | fc |  | 7 |  | M |  | M |  | 55331486 |  | zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 110-150mm rozměru 700/1970, 2100mm |  |  | kus |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | >4 |  | fc |  | 8 |  | M |  | M |  | 55331487 |  | zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 110-150mm rozměru 800/1970, 2100mm |  |  | kus |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | >4 |  | fc |  | 9 |  | M |  | M |  | 55331488 |  | zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 110-150mm rozměru 900/1970, 2100mm |  |  | kus |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | >2 |  |  |  |  |  | D |  |  |  | 763 |  | Konstrukce suché výstavby |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | >3 |  | fc |  | 27 |  | K |  | PSV |  | 763181311 |  | Výplně otvorů konstrukcí ze sádrokartonových desek montáž zárubně kovové s konstrukcí jednokřídlové |  |  | kus |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | >3 |  | fc |  | 28 |  | M |  | PSV |  | 55331595 |  | zárubeň jednokřídlá ocelová pro sádrokartonové příčky tl stěny 110-150mm rozměru 800/1970, 2100mm |  |  | kus |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | >3 |  | fc |  | 29 |  | M |  | PSV |  | 55331594 |  | zárubeň jednokřídlá ocelová pro sádrokartonové příčky tl stěny 110-150mm rozměru 700/1970, 2100mm |  |  | kus |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | >3 |  | fc |  | 30 |  | M |  | PSV |  | 55331596 |  | zárubeň jednokřídlá ocelová pro sádrokartonové příčky tl stěny 110-150mm rozměru 900/1970, 2100mm |  |  | kus |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | >2 |  |  |  |  |  | D |  |  |  | 766 |  | Konstrukce truhlářské |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | >3 |  | fc |  | 31 |  | K |  | PSV |  | 766660001 |  | Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm |  |  | kus |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | >3 |  | fc |  | 32 |  | K |  | PSV |  | 766660002 |  | Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky přes 800 mm |  |  | kus |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | >3 |  | fc |  | 33 |  | K |  | PSV |  | 766660021 |  | Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně protipožárních jednokřídlových, šířky do 800 mm |  |  | kus |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | >3 |  | fc |  | 34 |  | K |  | PSV |  | 766660022 |  | Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně protipožárních jednokřídlových, šířky přes 800 mm |  |  | kus |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | >3 |  | fc |  | 35 |  | M |  | PSV |  | 61162084 |  | dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch laminátový plné 600x1970-2100mm |  |  | kus |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | >3 |  | fc |  | 36 |  | M |  | PSV |  | 61162086 |  | dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch laminátový plné 800x1970-2100mm |  |  | kus |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | >3 |  | fc |  | 37 |  | M |  | PSV |  | 61162085 |  | dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch laminátový plné 700x1970-2100mm |  |  | kus |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | >3 |  | fc |  | 38 |  | M |  | PSV |  | 61162087 |  | dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch laminátový plné 900x1970-2100mm |  |  | kus |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | >3 |  | fc |  | 39 |  | M |  | PSV |  | 61162092 |  | dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch laminátový částečně prosklené 800x1970-2100mm |  |  | kus |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | >3 |  | fc |  | 40 |  | M |  | PSV |  | 61162098 |  | dveře jednokřídlé dřevotřískové protipožární EI (EW) 30 D3 povrch laminátový plné 800x1970-2100mm |  |  | kus |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | >3 |  | fc |  | 41 |  | M |  | PSV |  | 61165314 |  | dveře jednokřídlé dřevotřískové protipožární EI (EW) 30 D3 povrch laminátový plné 900x1970-2100mm |  |  | kus |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | >3 |  | fc |  | 42 |  | M |  | PSV |  | 61165314 |  | dveře jednokřídlé dřevotřískové protipožární EI (EW) 30 D3 povrch laminátový plné 900x1970-2100mm |  |  | kus |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | >3 |  | fc |  | 43 |  | M |  | PSV |  | 61162097 |  | dveře jednokřídlé dřevotřískové protipožární EI (EW) 30 D3 povrch laminátový plné 700x1970-2100mm |  |  | kus |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Rozpočet - Změnový list 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Méněpráce |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| O | P | Úroveň | TC | ČP | TV | Typ položky | Kód položky | Plný popis | MJ | Množství | J. cena indexovaná | Index ceny | Celková cena |  |
|  |  | 1 |  |  | D |  | HSV | Práce a dodávky MNP ZL 3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | >2 |  |  | D |  | 713 | Izolace tepelné |  |  |  |  |  |  |
|  |  | >3 | fc | 6 | K | PSV | 713120821 | Odstranění tepelné izolace podlah volně kladené z polystyrenu suchého tl do 100 mm | m2 |  |  |  |  |  |
|  |  | >3 | fc | 7 | K | PSV | 713121111 | Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva | m2 |  |  |  |  |  |
|  |  | >3 | fc | 8 | M | PSV | 28372306 | deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením λ=0,037 tl 60mm | m2 |  |  |  |  |  |
| Vícepráce |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| O | P | Úroveň | TC | ČP | TV | Typ položky | Kód položky | Plný popis | MJ | Množství | J. cena indexovaná | Index ceny | Celková cena | Cenová soustava |
|  |  | 1 |  |  | D |  | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  |  |  |  |
|  |  | >2 |  |  | D |  | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  |  |  |  |
|  |  | >3 | fc | 1 | K | HSV | 317941121 | Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I nebo IE nebo U nebo UE nebo L do č. 12 nebo výšky do 120 mm | t |  |  |  |  |  |
|  |  | >3 | fc | 2 | K | HSV | 317941123 | Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I nebo IE nebo U nebo UE nebo L č. 14 až 22 nebo výšky do 220 mm | t |  |  |  |  |  |
|  |  | >3 |  |  | D |  | 6 | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní |  |  |  |  |  |  |
|  |  | >4 | fc | 5 | K | HSV | 632441219 | Potěr anhydritový samonivelační litý tř. C 25, tl. přes 40 do 45 mm | m2 |  |  |  |  |  |
|  |  | >4 |  |  | D |  | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  |  |  |  |
|  |  | >5 | fc | 12 | K | HSV | 965045123 | Bourání potěrů tl. do 50 mm anhydritových, plochy přes 4 m2 | m2 |  |  |  |  |  |
|  |  | >2 |  |  | D |  | 997 | Přesun sutě |  |  |  |  |  |  |
|  |  | >3 | fc | 86 | K | HSV | 997013112.1 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 6 do 9 m s použitím mechanizace | t |  |  |  |  |  |
|  |  | >3 | fc | 87 | K | HSV | 997013501.1 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením | t |  |  |  |  |  |
|  |  | >3 | fc | 88 | K | HSV | 997013509.1 | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km | t |  |  |  |  |  |
|  |  | >3 | fc | 89 | K | HSV | 997013871.1 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního kód odpadu 17 09 04 | t |  |  |  |  |  |
|  |  | >2 |  |  | D |  | 998 | Přesun hmot |  |  |  |  |  |  |
|  |  | >3 | fc | 17 | K | HSV | 998011002 | Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do 12 m | t |  |  |  |  |  |
|  |  | >2 |  |  | D |  | 713 | Izolace tepelné |  |  |  |  |  |  |
|  |  | >3 | oc | 18 | K | HSV | 713120821 | Odstranění tepelné izolace podlah z rohoží, pásů, dílců, desek, bloků podlah volně kladených nebo mezi trámy z polystyrenu, tloušťka izolace suchého, tloušťka izolace do 100 mm | m2 |  |  |  |  |  |
|  |  | >3 | fc | 19 | K | HSV | 713100921R | Oprava izolace běžných stavebních konstrukcí Příplatek k cenám izolací stavebních konstrukcí za správkový kus vyspravení podlah | m2 |  |  |  |  |  |
|  |  | >3 | fc | 20 | K | HSV | 713121111 | Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá | m2 |  |  |  |  |  |
|  |  | >3 | fc | 21 | M | HSV | 28372306 | deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením λ=0,037 tl 60mm | m2 |  |  |  |  |  |
|  |  | >2 |  |  | D |  | 735 | Ústřední vytápění - otopná tělesa |  |  |  |  |  |  |
|  |  | >3 | oc | 95 | K | PSV | 735191910.1 | Napuštění vody do otopných těles, podlahového vytápění | m2 |  |  |  |  |  |
|  |  | >3 | fc | 91 | M | PSV | PDL1 | Montáž podlahového vytápění, vč. systémové desky 30 mm, s fólií a výstupky | m2 |  |  |  |  |  |
|  |  | >3 | fc | 92 | M | PSV | PDL2 | Potrubí s kyslíkovou bariérou PEx-16x2 | m |  |  |  |  |  |
|  |  | >3 | fc | 93 | M | PSV | PDL7 | Obvodový izolační pás 10x160 mm | m |  |  |  |  |  |
|  |  | >3 | fc | 94 | M | PSV | PDL8 | Systémové deska - tl. IZ - 30 mm, s ochr. fólií a výstupky | m2 |  |  |  |  |  |

| Rozpočet - Změnový list 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Méněpráce |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| O | P | Úroveň | TC | ČP | TV | Typ položky | Kód položky | Plný popis | MJ | Množství | J. cena indexovaná | Index ceny | Celková cena | Cenová soustava |
|  |  | 1 |  |  | D |  | HSV | Práce a dodávky MNP ZL 4 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | >2 |  |  | D |  | 771 | Podlahy z dlaždic |  |  |  |  |  |  |
|  |  | >3 | oc | 44 | K | PSV | 771111011 | Vysátí podkladu před pokládkou dlažby | m2 |  |  |  |  |  |
|  |  | >3 | oc | 45 | K | PSV | 771121011 | Nátěr penetrační na podlahu | m2 |  |  |  |  |  |
|  |  | >3 | oc | 46 | K | PSV | 771574261.1 | Montáž podlah keramických velkoformát pro mechanické zatížení protiskluzných lepených flexibilním lepidlem přes 2 do 4 ks/m2 | m2 |  |  |  |  |  |
|  |  | >3 | fc | 47 | M | PSV | 59761415 | dlažba velkoformátová keramická slinutá protiskluzná do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 2 do 4ks/m2 | m2 |  |  |  |  |  |
|  |  | >3 | oc | 48 | K | PSV | 771591112 | Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách | m2 |  |  |  |  |  |
|  |  | >3 | oc | 49 | K | PSV | 771591199 | Příplatek k podlahám za ostatní práce a dodávky (lišty, řezání, tmelení apod.) | m2 |  |  |  |  |  |
|  |  | >3 | oc | 50 | K | PSV | 998771102 | Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v přes 6 do 12 m | t |  |  |  |  |  |
|  |  | >2 |  |  | D |  | 776 | Podlahy povlakové |  |  |  |  |  |  |
|  |  | >3 | oc | 51 | K | PSV | 776141111.1 | Vyhlazení podkladu povlakových krytin stěn stěrkou tl do 3 mm | m2 |  |  |  |  |  |
|  |  | >3 | oc | 52 | K | PSV | 776241111.1 | Lepení hladkých (bez vzoru) pásů ze sametového vinylu | m2 |  |  |  |  |  |
|  |  | >3 | fc | 53 | M | PSV | 28411151.1 | PVC vinyl heterogenní zátěžová tl 2.00mm nášlapná vrstva 0.70mm, hořlavost Bfl-s1, třída zátěže 34/43, útlum 5dB, bodová zátěž ≤ 0.10mm, protiskluznost R10 | m2 |  |  |  |  |  |
|  |  | >3 | oc | 54 | K | PSV | 776411221.1 | Montáž tahaných obvodových soklíků z vinylu výšky do 80 mm | m |  |  |  |  |  |
|  |  | >3 | vc | 55 | M | PSV | 28411151.1.2 | PVC vinyl heterogenní zátěžová tl 2.00mm nášlapná vrstva 0.70mm, hořlavost Bfl-s1, třída zátěže 34/43, útlum 5dB, bodová zátěž ≤ 0.10mm, protiskluznost R10 | m2 |  |  |  |  |  |
|  |  | >3 | fc | 56 | M | PSV | 28411003.1 | lišta soklová PVC 15x50mm | m |  |  |  |  |  |
|  |  | >3 | fc | 57 | M | PSV | 28412245.1 | krytina podlahová heterogenní š 1,5m tl 2mm | m2 |  |  |  |  |  |
| Vícepráce |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| O | P | Úroveň | TC | ČP | TV | Typ položky | Kód položky | Plný popis | MJ | Množství | J. cena indexovaná | Index ceny | Celková cena | Cenová soustava |
|  |  | 1 |  |  | D |  | HSV | Práce a dodávky VCP ZL 4 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | >2 |  |  | D |  | 771 | Podlahy z dlaždic |  |  |  |  |  |  |
|  |  | >3 | oc | 96 | K | PSV | 771111011 | Vysátí podkladu před pokládkou dlažby | m2 |  |  |  |  |  |
|  |  | >3 | oc | 97 | K | PSV | 771121011 | Nátěr penetrační na podlahu | m2 |  |  |  |  |  |
|  |  | >3 | fc | 98 | K | PSV | 771574261 | Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem velkoformátových pro vysoké mechanické zatížení protiskluzných nebo reliéfních (bezbariérových) přes 2 do 4 ks/m2 | m2 |  |  |  |  |  |
|  |  | >3 | fc | 99 | M | PSV | 59761415 | dlažba velkoformátová keramická slinutá protiskluzná do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 2 do 4ks/m2 | m2 |  |  |  |  |  |
|  |  | >3 | oc | 100 | K | PSV | 771591112 | Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách | m2 |  |  |  |  |  |
|  |  | >3 | oc | 101 | K | PSV | 771591199 | Příplatek k podlahám za ostatní práce a dodávky (lišty, řezání, tmelení apod.) | m2 |  |  |  |  |  |
|  |  | >3 | oc | 102 | K | PSV | 998771102 | Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v přes 6 do 12 m | t |  |  |  |  |  |
|  |  | >2 |  |  | D |  | 776 | Podlahy povlakové |  |  |  |  |  |  |
|  |  | >3 | fc | 112 | M | PSV | 28411003.2 | lišta stěnová ukončovací | m |  |  |  |  |  |
|  |  | >3 | oc | 103 | K | PSV | 776141111.1 | Vyhlazení podkladu povlakových krytin stěn stěrkou tl do 3 mm | m2 |  |  |  |  |  |
|  |  | >3 | oc | 105 | K | PSV | 776241111 | Lepení hladkých (bez vzoru) pásů ze sametového vinylu | m2 |  |  |  |  |  |
|  |  | >3 | fc | 106 | M | PSV | 28411151.1 | PVC vinyl heterogenní zátěžová tl 2.00mm nášlapná vrstva 0.70mm, hořlavost Bfl-s1, třída zátěže 34/43, útlum 5dB, bodová zátěž ≤ 0.10mm, protiskluznost R10 | m2 |  |  |  |  |  |
|  |  | >3 | oc | 107 | K | PSV | 776411221.1 | Montáž tahaných obvodových soklíků z vinylu výšky do 80 mm | m |  |  |  |  |  |
|  |  | >3 | vc | 108 | M | PSV | 28411151.1.1 | PVC vinyl heterogenní zátěžová tl 2.00mm nášlapná vrstva 0.70mm, hořlavost Bfl-s1, třída zátěže 34/43, útlum 5dB, bodová zátěž ≤ 0.10mm, protiskluznost R10 | m2 |  |  |  |  |  |
|  |  | >3 | fc | 109 | M | PSV | 28411003.1 | lišta fabionová 24x16mm | m |  |  |  |  |  |
|  |  | >3 | fc | 110 | M | PSV | 28412245.1.1 | krytina stěnová heterogenní š 1,5m tl 2mm | m2 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  |  | D |  | M | Práce a dodávky M |  |  |  |  |  |  |
|  |  | >2 | fc | 44 | K | HSV | 783913151 | Penetrační nátěr betonových podlah hladkých (z pohledového nebo gletovaného betonu, stěrky apod.) syntetický | m2 |  |  |  |  |  |

| Rozpočet - Změnový list 5 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Stavba: Náš svět Pržno |  |  |  |  |  |  |
| Objekt: D.1.1 Stavební část |  |  |  |  |  |  |
| méněpráce ZL 5 |  |  |  |  |  |  |
| Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem |
|  | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  |  |
|  | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  |  |
| 1 | 55342039.1 | madlo stávající - pr. do 50mm - repase povrchové úpravy – odstranění nátěru, přebroušení + nový nátěr | m |  |  |  |
| 2 | 55342039.2 | madlo stávající - pr. přes 50mm - repase povrchové úpravy – odstranění nátěru, přebroušení + nový nátěr | m |  |  |  |
|  |  | Celkem |  |  |  |  |
| vícepráce ZL 5 |  |  |  |  |  |  |
| Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  |  |
|  | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  |  |
|  | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  |  |
| 1 | 767996701 | Demontáž ostatních zámečnických konstrukcí řezáním o hmotnosti jednotlivých dílů do 50 kg - držáky zábradlí | ks |  |  |  |
| 3 | 55342035 | madlo zábradlí stávající - repase povrchu - KOMAXIT | m |  |  |  |
| 2 | 55342280 | Držák zábradlí na zeď, vč. přivaření | ks |  |  |  |
|  | 783 | Dokončovací práce - nátěry |  |  |  |  |
| 5 | 783101203 | Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru broušení smirkovým papírem nebo plátnem jemné | ks |  |  |  |
| 4 | 783317105 | Krycí nátěr jednonásobný syntetický zárubeň 46 ks | ks |  |  |  |
|  |  | Celkem |  |  |  |  |

| Rozpočet - Změnový list 6 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Stavba: Náš svět Pržno |  |  |  |  |  |  |
| Objekt: Slaboproud |  |  |  |  |  |  |
| Vícepráce ZL 6 |  |  |  |  |  |  |
| Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 1 | Patice STANDARD pro hlásiče IQ8Quad | ks |  |  |  |
| 2 | 2 | Optický hlásič IQ8Quad | ks |  |  |  |
| 3 | 3 | Teplotní hlásič IQ8Quad | ks |  |  |  |
| 4 | 4 | Elektronika tlačítka IQ8 | ks |  |  |  |
| 5 | 5 | Skříň tlač. hl. IQ8 červená (704900) | ks |  |  |  |
| 6 | 6 | Vstupně výstupní prvek Koppler 4/2 pro výtah | ks |  |  |  |
| 7 | 7 | Kabel s funkční schopností Plaflaguard2x0,8 pro výtah | m |  |  |  |
| 8 | 8 | Opravy přerušeného vedení EPS | ks |  |  |  |
| 9 | 9 | Kabelová trasa Utp. Cat5 pro DV | m |  |  |  |
| ### | 10 | Kabelová trasa Utp Cat.5 pro CCTV | m |  |  |  |
| ### | 11 | Datová zásuvka 2 x RJ45 | ks |  |  |  |
| ### | 12 | Kabelová trasa kabel Utp Cat.6 uložení PVC trubka, lišta | m |  |  |  |
| ### | 13 | Zásuvka TV-R | ks |  |  |  |
| ### | 14 | Kabelová trasa koaxiální kabel 75 Ohm | m |  |  |  |
|  |  | Celkem |  |  |  |  |

| Rozpočet - Změnový list 7 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Stavba: Náš svět Pržno |  |  |  |  |  |  |
| Objekt: Silnoproudá ele... |  |  |  |  |  |  |
| Vícepráce ZL7 |  |  |  |  |  |  |
| Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem |
|  | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  |  |
|  | 741-a | Rozvaděč R21-1 |  |  |  |  |
| 3 | 358221090 | jistič B10/1, 10A, 230V | kus |  |  |  |
|  |  | světelný okruh 1 NP |  |  |  |  |
| 5 | PC1 | Práce a pomocný materiál | kus |  |  |  |
|  | 741-b | Rozvaděč R21-2 |  |  |  |  |
| 4 | 358221090 | jistič B10/1, 10A, 230V | kus |  |  |  |
|  |  | světelný okruh 2 NP |  |  |  |  |
| 6 | PC2 | Práce a pomocný materiál | kus |  |  |  |
|  | 741 | Elektroinstalace - silnoproud |  |  |  |  |
| 1 | 741122611 | Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm2 uložený pevně (CYKY) | m |  |  |  |
|  |  | 1NP světelný okruh 325 m 2NP světelný okruh 226 m |  |  |  |  |
| 2 | 341110300 | kabel silový s Cu jádrem CYKY-J 3x1,5mm2 | m |  |  |  |
|  |  | 1NP světelný okruh 325 m 2NP světelný okruh 226 m |  |  |  |  |
|  |  | Celkem |  |  |  |  |