Zhotovitel:

Investor:

HALATS s.r.o., Hutník 1489, Veselí nad Moravou 698 01

Náš svět, příspěvková organizace, Pržno 239, 739 11

Datum:

| Způsob odeslání / předání datum: | poštou | e-mailem | faxem | osobně |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Název akce: Náš svět Pržno SO-21 Domov u Včelína - stavební úpravy

Odkazy na specifikaci:

na výkresy:

na rozpočtové podklady:

na jinou část smlouvy:

Předmět změny:

Změna části plnění díla výměnou jednoho výrobku za druhý a doplnění chybějící skladby konstrukcí

Popis a zdůvodnění změny:

- Záměna dlažby za PVC krytinu

- Změna tloušťky PVC na stěnách z 1,5 mm na 2 mm

- Doplnění nivelačních stěrek pod PVC – požadavek výrobce PVC pro dodržení záručních podmínek

| Vícepráce: | Kč bez DPH |
| --- | --- |

Jedná se o změnu dle § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, odstavec 6.

Méněpráce:   Kč bez DPH

Jedná se o změnu dle § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, odstavec 6.

Počet připojených listů specifikací:

Důvod vícepráce / méněpráce:

Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávaní veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.

Rozpočet méněprací/víceprací

Oznámení vydává:

Příloha:

zhotovitel

Objednatel

Odbor evropských projektů

Stanovisko technického dozoru stavby: S uvedenými změnami souhlasím

Stanovisko projektanta stavby:

S uvedenými změnami souhlasím

Stanovisko energetického specialisty:

| ZMĚNOVÝ LIST |  | číslo ZL: 04 |
| --- | --- | --- |
| Zhotovitel: | HALATS s.r.o. |  |
| Změnový list vystavil: |  |  |
| Datum: |  |  |
| Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: Změna části plnění díla výměnou jednoho výrobku za druhý a doplnění chybějící skladby konstrukcí Popis a zdůvodnění změny: - Záměna dlažby za PVC krytinu - Změna tloušťky PVC na stěnách z 1,5 mm na 2 mm - Doplnění nivelačních stěrek pod PVC - požadavek výrobce PVC pro dodržení záručních podmínek Vícepráce: Kč bez DPH Méněpráce: Kč bez DPH |  |  |

| Počet připojených listů specifikací: | Počet připojených výkresů: |
| --- | --- |
| Cena méněprací bez DPH: | Cena víceprací bez DPH: |
| Kč | Kč |
| Výsledná cena změny bez DPH: | Nově sjednaná lhůta dokončení díla: |
| Kč |  |
| Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlo do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak pro celé dílo. | uvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky |
| Podpis zmocněnce objednatele: | Podpis zmocněnce zhotovitele: |
| Datum: | Datum: |