Zhotovitel:

Investor:

HALATS s.r.o., Hutník 1489, Veselí nad Moravou 698 01

Náš svět, příspěvková organizace, Pržno 239, 739 11

Datum:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Způsob odeslání / předánídatum:  | poštou | e-mailem | faxem | osobně  |

Název akce: Náš svět Pržno SO-21 Domov u Včelína - stavební úpravy

**Odkazy na** specifikaci:

na výkresy:

na rozpočtové podklady:

na jinou část smlouvy:

Předmět změny:

Změna části plnění díla výměnou jednoho výrobku za druhý a doplnění chybějící skladby konstrukcí

Popis a zdůvodnění změny:

- Záměna dlažby za PVC krytinu

- Změna tloušťky PVC na stěnách z 1,5 mm na 2 mm

- Doplnění nivelačních stěrek pod PVC – požadavek výrobce PVC pro dodržení záručních podmínek

|  |  |
| --- | --- |
| **Vícepráce:** | **Kč bez DPH** |

Jedná se o změnu dle § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, odstavec 6.

Méněpráce: Kč bez DPH

Jedná se o změnu dle § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, odstavec 6.

Počet připojených listů specifikací:

Důvod vícepráce / méněpráce:

*Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávaní veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.*

Rozpočet méněprací/víceprací

Oznámení vydává:

Příloha:

zhotovitel

Objednatel

Odbor evropských projektů

**Stanovisko technického dozoru stavby:** S uvedenými změnami souhlasím

**Stanovisko projektanta stavby:**

S uvedenými změnami souhlasím

Stanovisko energetického specialisty:

|  |  |
| --- | --- |
| **ZMĚNOVÝ LIST** | číslo ZL: 04 |
| Zhotovitel: | HALATS s.r.o. |
| Změnový listvystavil: |  |
| Datum: |  |
| Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:**Předmět změny:**Změna části plnění díla výměnou jednoho výrobku za druhý a doplnění chybějící skladby konstrukcí**Popis a zdůvodnění změny:**- Záměna dlažby za PVC krytinu* Změna tloušťky PVC na stěnách z 1,5 mm na 2 mm
* Doplnění nivelačních stěrek pod PVC - požadavek výrobce PVC pro dodržení záručních podmínek

**Vícepráce: Kč bez DPH****Méněpráce: Kč bez DPH** |

|  |  |
| --- | --- |
| Počet připojených listů specifikací: | Počet připojených výkresů: |
| Cena méněprací bez DPH: | Cena víceprací bez DPH: |
| **Kč** | **Kč** |
| Výsledná cena změny bez DPH: | Nově sjednaná lhůta dokončení díla: |
| **Kč** |  |
| Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlo do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak pro celé dílo. | uvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky |
| Podpis zmocněnce objednatele: | Podpis zmocněnce zhotovitele: |
| Datum: | Datum: |