## Úřad průmyslového vlastnictví

Antonína Čermáka 2a

160 68 Praha 6 - Bubeneč

Tel/Fax: 220 383 111 / XXXXXXXXXX

IČO: 48135097

**MC Systems & Services s.r.o.**

# Weilova 1144/2, budova A, 102 00 Praha 10, CZ

Pobočka: Masarykovo náměstí 88, 595 01 Velká Bíteš IČ: 28252063, DIČ: CZ28252063

|  |
| --- |
| **Krycí list nabídky** |
| **24NPB006** |

**Akce: Výměna elektroměrů a příslušných komponentů v podružných rozvaděčích** (rozváděč klimatizace, rozváděč kuchyň, rozváděč R-UPS (stará UPS), rozváděč R-DA)

|  |  |
| --- | --- |
| **Výměna elektroměrů v podružných****rozváděčích** | **63 845,0 Kč** |
| **Celkem bez DPH** | **63 845,0 Kč** |
| **DPH 21%** | **13 407,5 Kč** |
| **Celkem s DPH** | **77 252,5 Kč** |

ZÁRUČNÍ DOBA: 24 měsíců na instalační materiál a práci PLATEBNÍ PODMÍNKY: faktura se splatností 30 dnů DODACÍ LHŮTA: 14 dnů od objednání

Ve Velké Bíteši: 12.4.2024

|  |
| --- |
| **Obchodní:** |
| **XXXXXXXXXX** |
| mobil: XXXXXXXXXXX |
| email: XXXXXXXXXXX |

|  |
| --- |
|  **Výměna elektroměrů v podružných rozváděčích** |
| **Popis** | **P/N** | **Jednotka** | **Množství** | **J. cena****materiálu** | **Materiál****celkem** | **J. cena****montáže** | **Montáž****celkem** | **Celková cena mat. a montáž** |
| **Elektro materiál** |  |  |  |  |  |  |  | **34 961,3 Kč** |
| CHINT DTSU666, Třífázový elektroměr, přímé měření |  | ks | 1 | 3 028,8 Kč | 3 028,8 Kč | 1 800,0 Kč | 1 800,0 Kč | 4 828,8 Kč |
| CHINT DTSU666CT, Třífázový elektroměr, nepřímé měření |  | ks | 3 | 3 200,0 Kč | 9 600,0 Kč | 1 800,0 Kč | 5 400,0 Kč | 15 000,0 Kč |
| CHINT CT-Set 3x 600/5A, proudová trafa |  | ks | 2 | 1 320,0 Kč | 2 640,0 Kč | 400,0 Kč | 800,0 Kč | 3 440,0 Kč |
| CHINT CT-Set 3x 200/5A, proudová trafa |  | ks | 1 | 1 000,0 Kč | 1 000,0 Kč | 400,0 Kč | 400,0 Kč | 1 400,0 Kč |
| Vodič CYA 1,5, CYA 16+dutinky |  | kpl | 1 | 3 587,5 Kč | 3 587,5 Kč | 1 800,0 Kč | 1 800,0 Kč | 5 387,5 Kč |
| PL7-B2/3 JISTIČ PL7, CHAR B, 3-PÓLOVÝ, ICN=10KA, IN=2A |  | ks | 3 | 1 036,3 Kč | 3 108,8 Kč | 450,0 Kč | 1 350,0 Kč | 4 458,8 Kč |
| Podružný materiál pro montáž(DIN lišta, montážní deska, spojovací materiál) |  | kpl | 1 | 4 075,0 Kč | 4 075,0 Kč | 1 200,0 Kč | 1 200,0 Kč | 5 275,0 Kč |
| **Elektro materiál** |  |  |  |  |  |  |  | **7 550,0 Kč** |
| Podružný materiál rozváděč-vydrátování |  | clk | 4 | 1 437,5 Kč | 5 750,0 Kč | 450,0 Kč | 1 800,0 Kč | 7 550,0 Kč |
| **Ostatní** |  |  |  |  |  |  |  | **1 875,0 Kč** |
| Náklady spojené s dopravou |  | kpl | 1 | 1 875,0 Kč | 1 875,0 Kč | 0,0 Kč | 0,0 Kč | 1 875,0 Kč |
| **Pomocné práce** |  |  |  |  |  |  |  | **3 600,0 Kč** |
| Pomocné práce |  | hod | 8 | 0,0 Kč | 0,0 Kč | 450,0 Kč | 3 600,0 Kč | 3 600,0 Kč |
| **Měření a revize** |  |  |  |  |  |  |  | **5 000,0 Kč** |
| Revize |  | kpl | 1 | 0,0 Kč | 0,0 Kč | 5 000,0 Kč | 5 000,0 Kč | 5 000,0 Kč |
| **Projektová dokumentace rozváděče** |  |  |  |  |  |  |  | **9 000,0 Kč** |
| Liniové schéma rozváděčů |  | kpl | 4 | 0,0 Kč | 0,0 Kč | 2 250,0 Kč | 9 000,0 Kč | 9 000,0 Kč |
| **Vedlejší rozpočtové náklady** |  |  |  |  |  |  |  | **1 859,6 Kč** |
| Vedlejší rozpočtové náklady 3% |  | kpl | 1 | 1 859,6 Kč | 1 859,6 Kč |  | 0,0 Kč | 1 859,6 Kč |
| **Celkem bez DPH** |  |  |  |  |  |  |  | **63 845,0 Kč** |