REKAPITULACE STAVBY

Kód: 
Stavba:

21/2024

Oprava zázemí pro školku a dětskou skupinu v č.p. 90 - 2. etapa

KSO:		CC-CZ: 
Místo:	Pod poštou 90/3, Satalice - Praha 9	Datum:	15. 1. 2024

Zadavatel:	IČ: 
Ú.M.Č. Praha - Satalice	DIČ:

Uchazeč:	IČ:	03813622

MC Invest Czech s.r.o.

DIČ:	CZ03813622

Projektant:	IČ: 
Atelier Šesták	DIČ:

Zpracovatel:	IČ: 
Jan Petr	DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

1 486 631,40

Sazba daně		Základ daně		Výše daně

DPHzákladní 
snížená

Cena s DPH	v

21,00%	1 486 631,40	312 192,59 12,00%			0,00			0,00

CZK	1 798 823,99

Projektant	Zpracovatel

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

Objednavatel	Uchazeč

MC Invest Czech s.r.o.

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	21/2024

Oprava zázemí pro školku a dětskou skupinu v č.p. 90 - 2. etapa

Stavba:

Místo:	Pod poštou 90/3, Satalice - Praha 9	Datum: 
Zadavatel:	Ú.M.Č. Praha - Satalice	Projektant: Uchazeč:	MC Invest Czech s.r.o.	Zpracovatel:

Ing. Vladimír  
Kocourek

Strana 1 z 2

15. 1. 2024 
Atelier Šesták

Digitálně podepsal

Ing. Vladimír Kocourek  
Datum: 2024.03.18  
08:58:00 +01'00'

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]

Náklady z rozpočtů

1 486 631,40	1 798 823,99

/

/

/

/

/

/

/

01	ASŘ	797 514,39	964 992,41

SLA

02		118 040,00	142 828,40 03	VZT		10 222,50		12 369,23

179 279,97	216 928,76

04	ÚT

05	ZTI	226 279,54	273 798,24

135 295,00	163 706,95

06	ESI

VRN	vedlejší rozpočtové náklady	20 000,00	24 200,00

Strana 2 z 2

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava zázemí pro školku a dětskou skupinu v č.p. 90 - 2. etapa

Objekt:

01 - ASŘ

KSO:		CC-CZ: 
Místo:	Pod poštou 90/3, Satalice - Praha 9	Datum:	15. 1. 2024

Zadavatel:	IČ: 
Ú.M.Č. Praha - Satalice	DIČ:

Uchazeč:	IČ:	03813622

MC Invest Czech s.r.o.

DIČ:	CZ03813622

Projektant:	IČ: 
Atelier Šesták	DIČ:

Zpracovatel:	IČ: 
	DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	797 514,39

Základ daně	Sazba daně		Výše daně 
DPHzákladní		797 514,39	21,00%	167 478,02

snížená	0,00			12,00%		0,00 
Cena s DPH		v	CZK		964 992,41

Projektant	Zpracovatel

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

Objednavatel	Uchazeč

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava zázemí pro školku a dětskou skupinu v č.p. 90 - 2. etapa

Objekt:

01 - ASŘ

Strana 1 z 10

Místo:	Pod poštou 90/3, Satalice - Praha 9	Datum:	15. 1. 2024 
Zadavatel:	Ú.M.Č. Praha - Satalice	Projektant:	Atelier Šesták Uchazeč:	MC Invest Czech s.r.o.	Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		797 514,39 HSV - Práce a dodávky HSV	194 173,93

3 - Svislé a kompletní konstrukce				6 206,05     6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní		114 066,10     9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání			35 150,74     997 - Přesun sutě			36 114,84     998 - Přesun hmot				2 636,20 PSV - Práce a dodávky PSV	588 340,46

714 - Akustická a protiotřesová opatření			8 902,30     763 - Konstrukce suché výstavby			5 139,94     766 - Konstrukce truhlářské	335 171,27     771 - Podlahy z dlaždic		60 082,78     775 - Podlahy skládané		47 915,00     776 - Podlahy povlakové			5 713,94     781 - Dokončovací práce - obklady		86 898,68     783 - Dokončovací práce - nátěry			7 868,27     784 - Dokončovací práce - malby a tapety		30 648,28 HZS - Hodinové zúčtovací sazby	15 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava zázemí pro školku a dětskou skupinu v č.p. 90 - 2. etapa

Objekt:

01 - ASŘ

Místo:	Pod poštou 90/3, Satalice - Praha 9	Datum:	15. 1. 2024 
Zadavatel:	Ú.M.Č. Praha - Satalice	Projektant:	Atelier Šesták 
Uchazeč:	MC Invest Czech s.r.o.	Zpracovatel:

PČ	Ty

p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava Náklady soupisu celkem						797 514,39

D	HSV	Práce a dodávky HSV	194 173,93

D	3	Svislé a kompletní konstrukce	6 206,05

odvozeno z CS ÚRS  
2024 01

1	VZT prostup SH 150 mm pod stropem	kpl	1,000	250,00	250,00

1	K	311101212.R00

VV	"1.10/1.12" 1	1,000

Osazování ocelových válcovaných nosníků na  
zdivu I, IE, U, UE nebo L do č. 12 nebo výšky  
do 120 mm

2	K	317941121

t	0,009	12 300,00	110,70	CS ÚRS 2024 01

VV		"I100 dl. 1,1m, 8,34kg/m" 1,1*8,34/1000	0,009

ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez I  
(IPN) 100; včetně antikorozního a  
protipožárního nátěru

t	0,010	35 000,00	350,00	odvozeno z CS  
ÚRS 2024 01

VV		0,009*1,08 'Přepočtené koeficientem množství	0,010 
4	K	342272215	Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na

3	M	13010712.R00

1

tenkovrstvou maltu tl 75 mm	m2	5,371	643,00	3 453,55	CS ÚRS 2024 01 VV	"1.07/1.09" 0,57*2,0			1,140

VV	"1.10/1.12" 0,9*2,95+0,8*1,97	4,231 
VV	Součet	5,371

plochými kotvami	m	13,840	133,00	1 840,72	CS ÚRS 2024 01 
VV	2+2			4,000 
VV	2,95+2,95			5,900

5	K	342291121	Ukotvení příček k cihelným konstrukcím

Strana 2 z 10

PČ	Ty

p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

VV	1,97+1,97		3,940 
VV	Součet	13,840

6	K	346244381	Plentování jednostranné v do 200 mm

válcovaných nosníků cihlami	m2	0,220	914,00	201,08	CS ÚRS 2024 01 
VV	1,1*0,1*2			0,220 
VV	Součet			0,220

D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	114 066,10 
7	K	611131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stropů

nanášený ručně	m2	71,520	90,20	6 451,10	CS ÚRS 2024 01 VV	"1.01" 26,11			26,110

VV	"1.02" 8,54		8,540 
VV	"1.06"10,94	10,940

VV	"1.07" 4,37	4,370

VV	"1.09" 2,54	2,540

VV	"1.10" 1,34	1,340

VV	"1.12" 7,42-1,3*0,9	6,250

VV	"1.13" 7,44	7,440

VV	"1.14" 1,99	1,990

VV	"1.16" 2,0		2,000 
VV	Součet	71,520

Oprava vnitřní vápenné hladké omítky stropů v  
rozsahu plochy přes 30 do 50 % s celoplošným  
přeštukováním

8	K	611315418

m2	71,520	210,00	15 019,20	CS ÚRS 2024 01

VV	"1.01" 26,11	26,110 
VV	"1.02" 8,54		8,540 
VV	"1.06"10,94	10,940 
VV	"1.07" 4,37		4,370 
VV	"1.09" 2,54		2,540 
VV	"1.10" 1,34		1,340 
VV	"1.12" 7,42-1,3*0,9		6,250 
VV	"1.13" 7,44		7,440 
VV	"1.14" 1,99		1,990 
VV	"1.16" 2,0		2,000 
VV	Součet	71,520

9	K	612131100	Vápenný postřik vnitřních stěn nanášený ručně	m2	13,462	103,00	1 386,59	CS ÚRS 2024 01 VV		"1.04" 2,5			2,500

VV	"1.10"0,8*1,97		1,576 
VV	"1.12"0,9*2,95		2,655 
VV	Součet		6,731 
VV	6,731*2 'Přepočtené koeficientem množství	13,462

nanášený ručně	m2	331,808	30,40	10 086,96	CS ÚRS 2024 01 
VV	13,462+318,346			331,808 
VV	Součet			331,808

11	K	612311141	Vápenná omítka štuková dvouvrstvá vnitřních

10	K	612131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn

stěn nanášená ručně	m2	13,462	403,00	5 425,19	CS ÚRS 2024 01 VV	"1.04" 2,5			2,500 
VV	"1.10"0,8*1,97			1,576 
VV	"1.12"0,9*2,95			2,655 
VV	Součet			6,731

VV	6,731*2 'Přepočtené koeficientem množství	13,462

150 mm	m2	0,220	1 320,00	290,40	CS ÚRS 2024 01 
VV	po osazní válc. nosníku

VV	1,1*0,1*2	0,220 
VV	Součet	0,220

12	K	612315121	Vápenná štuková omítka rýh ve stěnách š do

Oprava vnitřní vápenné hladké omítky stěn v  
rozsahu plochy přes 30 do 50 % s celoplošným  
přeštukováním

13	K	612315418

m2	318,346	210,00	66 852,66	CS ÚRS 2024 01

VV	"1.01" (11,9*2+2,2*2)*2,54-(1,98*2*2,0+0,9*1,97*2)	60,162

(0,8*1,97*3+0,9*1,97+0,95*2,95)	31,289 
VV	"1.04"(5,0*2+3,6*2)*2,95-(0,8*1,97*2+2,36*1,5)	44,048 
VV	"1.06"(4,5*2+2,76+2,31+0,45)*2,95-

VV	"1.02"(1,61*2+5,27*2)*2,95-

(0,78*1,27+0,95*0,97+0,8*1,97*2)	37,770 
VV	"1.07"(3,17*2+1,38*2)*2,95-

(0,8*1,97+0,865*1,27+0,95*0,97)	23,249 VV	"1.09"(3,17*2+0,8*2)*2,95-(0,4*0,59+0,6*1,97)	22,005 VV	"1.10"(1,67*2+0,8*2)*2,95-(0,6*1,97)	13,391

(0,4*0,59+0,9*0,88+0,6*1,97)	35,432 
VV	"1.13"(1,2+3,59*2+2,15+3,35)*2,95-

VV	"1.12" (1,3+0,9+1,87+0,76+3,17+1,55+3,21)*2,95-

(0,8*1,97*2+0,6*1,97*3+0,4*0,6+0,95*2,95)		31,206 
VV	"1.14"(1,12*2+1,0*2)*2,95-0,8*1,97		10,932 
VV	"1.16" (1,79*2+1,12*2)*2,95-0,8*1,97		15,593 
VV	-6,731		-6,731 
VV	Součet	318,346

14	K	642942611	Osazování zárubní nebo rámů dveřních

kovových do 2,5 m2 na montážní pěnu	kus	4,000	526,00	2 104,00	CS ÚRS 2024 01 VV	"1/T" 1			1,000

VV	"4/T" 2	2,000

VV	"6/T" 1	1,000 
VV	Součet	4,000

Strana 3 z 10

PČ	Ty

p		Kód		Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

75-100mm rozměru 800/1970, 2100mm	kus	2,000	1 630,00	3 260,00	CS ÚRS 2024 01 
16	M	55331480	zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny

15	M	55331482	zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny

75-100mm rozměru 600/1970, 2100mm	kus	1,000	1 510,00	1 510,00	CS ÚRS 2024 01 
17	M	55331483	zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny

75-100mm rozměru 900/1970, 2100mm	kus	1,000	1 680,00	1 680,00	CS ÚRS 2024 01 P	Poznámka k položce:

YH, YH s drážkou, YZP

Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb  
s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do  
150 kg/m2

D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	35 150,74

m2	91,180	64,80	5 908,46	CS ÚRS 2024 01

18	K	949101111

19	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby

při výšce podlaží do 4 m	m2	91,180	50,00	4 559,00	CS ÚRS 2024 01 
20	K	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2

m2	m2	8,471	397,00	3 362,99	CS ÚRS 2024 01 VV	"1.01" 0,9*1,97			1,773

VV	"1.06" 0,8*1,97	1,576

VV	"1.07" 0,8*1,97	1,576

VV	"1.08" 0,6*1,97*2	2,364

VV	"1.10" 0,6*1,97	1,182 
VV	Součet	8,471

nebo příčkovek pl do 1 m2 tl do 100 mm	m2	0,922	254,00	234,19	CS ÚRS 2024 01 
VV	"1.06" 0,95*0,97			0,922

22	K	971038621	Vybourání otvorů ve zdivu z dutých tvárnic

21	K	971038521	Vybourání otvorů ve zdivu z dutých tvárnic

nebo příčkovek pl do 4 m2 tl do 100 mm	m2	6,538	142,00	928,40	CS ÚRS 2024 01 VV	"1.08" 0,8*2,95-0,6*1,97			1,178

VV	"1.08" 0,6*2,05	1,230

VV	"1.11" 1,4*2,95	4,130 
VV	Součet	6,538

nosníků hl do 150 mm v do 150 mm	m	2,200	302,00	664,40	CS ÚRS 2024 01 
VV	1,1*2			2,200 
VV	Součet			2,200

23	K	974031664	Vysekání rýh ve zdivu cihelném pro vtahování

Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo

24	K	978011161

vápenocementové omítky stropů v rozsahu  přes 30 do 50 %

m2	71,520	50,00	3 576,00	CS ÚRS 2024 01

VV	"1.01" 26,11	26,110 VV	"1.02" 8,54		8,540 VV	"1.06"10,94	10,940 VV	"1.07" 4,37		4,370 VV	"1.09" 2,54		2,540 VV	"1.10" 1,34		1,340 VV	"1.12" 7,42-1,3*0,9		6,250 VV	"1.13" 7,44		7,440 VV	"1.14" 1,99		1,990 VV	"1.16" 2,0		2,000 VV	Součet	71,520

Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo

25	K	978013161

vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes  30 do 50 %

m2	318,346	50,00	15 917,30	CS ÚRS 2024 01

VV	"1.01" (11,9*2+2,2*2)*2,54-(1,98*2*2,0+0,9*1,97*2)	60,162 
VV	"1.02"(1,61*2+5,27*2)*2,95-

(0,8*1,97*3+0,9*1,97+0,95*2,95)	31,289 VV	"1.04"(5,0*2+3,6*2)*2,95-(0,8*1,97*2+2,36*1,5)	44,048

(0,78*1,27+0,95*0,97+0,8*1,97*2)	37,770 
VV	"1.07"(3,17*2+1,38*2)*2,95-

VV	"1.06"(4,5*2+2,76+2,31+0,45)*2,95-

(0,8*1,97+0,865*1,27+0,95*0,97)	23,249 VV	"1.09"(3,17*2+0,8*2)*2,95-(0,4*0,59+0,6*1,97)	22,005 VV	"1.10"(1,67*2+0,8*2)*2,95-(0,6*1,97)	13,391

(0,4*0,59+0,9*0,88+0,6*1,97)	35,432 
VV	"1.13"(1,2+3,59*2+2,15+3,35)*2,95-

VV	"1.12" (1,3+0,9+1,87+0,76+3,17+1,55+3,21)*2,95-

(0,8*1,97*2+0,6*1,97*3+0,4*0,6+0,95*2,95)		31,206 
VV	"1.14"(1,12*2+1,0*2)*2,95-0,8*1,97		10,932 
VV	"1.16" (1,79*2+1,12*2)*2,95-0,8*1,97		15,593 
VV	-6,731		-6,731 
VV	Součet	318,346

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných  
hmot pro budovy v do 6 m s omezením  
mechanizace

D	997	Přesun sutě	36 114,84

t	11,903	793,00	9 439,08	CS ÚRS 2024 01

26	K	997013151

27	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku

nebo meziskládku do 1 km se složením	t	11,903	296,00	3 523,29	CS ÚRS 2024 01

skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	11,903	12,90	153,55	CS ÚRS 2024 01

28	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na

Poplatek za uložení na skládce (skládkovné)  
stavebního odpadu keramického kód odpadu 17  
01 03

29	K	997013607

t	2,228	1 770,00	3 943,56	CS ÚRS 2024 01

VV	"zdravotechnika" 0,136	0,136 
VV	"dlaždice" 0,636	0,636 
VV	"obklady" 1,456	1,456

Strana 4 z 10

PČ	Ty

p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

VV	Součet	2,228

Poplatek za uložení na skládce (skládkovné)  
stavebního odpadu směsného kód odpadu 17  
09 04

30	K	997013631

t	8,441	2 090,00	17 641,69	CS ÚRS 2024 01

VV	0,644+1,43+6,367	8,441 
VV	Součet	8,441

Poplatek za uložení na skládce (skládkovné)  
stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 17  
02 01

31	K	997013811

t	0,322	2 140,00	689,08	CS ÚRS 2024 01

VV	"kuchyn" 0,131	0,131 
VV	"dveře" 0,191	0,191 
VV	Součet	0,322

Poplatek za uložení na skládce (skládkovné)

32	K	997013813

stavebního odpadu z plastických hmot kód  odpadu 17 02 03

t	0,106	4 050,00	429,30	CS ÚRS 2024 01

VV	"lino" 0,094+0,012	0,106 VV	Součet	0,106

Poplatek za uložení stavebního odpadu na  
recyklační skládce (skládkovné) cihelného kód  
odpadu 17 01 02

t	0,965	306,00	295,29	CS ÚRS 2024 01

VV	0,108+0,765+0,092	0,965

D	998	Přesun hmot	2 636,20 
34	K	998011008	Přesun hmot pro budovy zděné s omezením

33	K	997013863

mechanizace pro budovy v do 6 m	t	13,181	200,00	2 636,20	CS ÚRS 2024 01

D	PSV	Práce a dodávky PSV	588 340,46

D	714	Akustická a protiotřesová opatření	8 902,30

odvozeno z CS ÚRS  
2024 01

1	Montáž nárazuvzdorných akustických panelů	m2	1,620	1 850,00	2 997,00

35	K	714121001.R00

VV	"6/P" 2,7*0,6	1,620

panel akustický stěnový povrch silně

36	M	63126448

mechanicky odolný hrana zatřená rovná  αw=1,00 skrytý rastr bílý tl 40mm

m2	1,782	3 300,00	5 880,60	CS ÚRS 2024 01

P	Poznámka k položce:  
A2-s1,d0

VV	1,62*1,1 'Přepočtené koeficientem množství	1,782

Přesun hmot tonážní pro akustická a

37	K	998714111

protiotřesová opatření s omezením  mechanizace v objektech v do 6 m

t	0,013	1 900,00	24,70	CS ÚRS 2024 01

D	763	Konstrukce suché výstavby	5 139,94 
38	K	763131451	SDK podhled deska 1xH2 12,5 bez izolace

dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	1,430	916,00	1 309,88	CS ÚRS 2024 01 VV	"1.12" 0,9*1,3			1,170

VV	"čílko" 1,3*0,2	0,260 
VV	Součet	1,430

39	K	763131714	SDK podhled základní penetrační nátěr	m2	1,430	40,80	58,34	CS ÚRS 2024 01

jednotlivě	m2	1,430	69,70	99,67	CS ÚRS 2024 01 
41	K	763131772	Příplatek k SDK podhledu za rovinnost kvality

40	K	763131761	Příplatek k SDK podhledu za plochu do 3 m2

Q4	m2	1,430	295,00	421,85	CS ÚRS 2024 01

42	K	763411111.R00

1

odvozeno z CS ÚRS  
2024 01

5/P: Zástěna mezi WC mísami nástěnná, bílá,

VV	"5/P" 0,69*0,4*2	0,552

montovaná na stěnu, materiál lamino	m2	0,552	5 800,00	3 201,60

Přesun hmot tonážní pro konstrukce

43	K	998763321

montované z desek s omezením mechanizace  v objektech v do 6 m

t	0,030	1 620,00	48,60	CS ÚRS 2024 01

D	766	Konstrukce truhlářské	335 171,27 
44	K	766621522	Montáž dřevěných oken plochy přes 1 m2

vertikálně posuvných ve vodícím rámu na zdi	m2	0,810	895,00	724,95	CS ÚRS 2024 01 VV	"2/P" 0,9*0,9			0,810 
VV	Součet			0,810

provedení zcela dle PD	kus	1,000	9 500,00	9 500,00 
46	K	766660001	Montáž dveřních křídel otvíravých

45	M	RMAT0001	posuvné okno s rámem ozn 2/P - specifikace a

jednokřídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně	kus	10,000	400,00	4 000,00	CS ÚRS 2024 01 VV	"2/T" 2			2,000

VV	"3/T" 3	3,000

VV	"4/T" 2	2,000

VV	"5/T" 2	2,000

VV	"6/T" 1		1,000

DVEŘE HLADKÉ PLNÉ 800/1970 nové do  
stávající ocelové zárubně, model Sapeli  
Elegant, model 10, povrch HPL folie,  
jednokřídlové, otvíravé

VV	Součet	10,000

47	M	0028810.R001

kus	5,000	9 500,00	47 500,00	odvozeno z CS  ÚRS 2024 01

VV	"2/T" 2	2,000 
VV	"3/T" 3	3,000

DVEŘE HLADKÉ PLNÉ 600/1970 nové do  
stávající ocelové zárubně , model Sapeli  
Elegant, model 10, povrch HPL folie,  
jednokřídlové, otvíravé, zámek vložkový,  
vrchní kování kliky, těsněné, s prahovou lištou

VV	Součet	5,000

48	M	0028808.R001

kus	3,000	11 000,00	33 000,00	odvozeno z CS  ÚRS 2024 01

Strana 5 z 10

PČ	Ty

p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

VV	"5/T" 2	2,000 
VV	"6/T" 1	1,000 
VV	Součet	3,000

DVEŘE HLADKÉ ČÁSTEČNĚ PROSKLENÉ  
800/1970 s kulatým okénkem nové do nové  
ocelové zárubně,  model Sapeli Elegant, model  
61, povrch HPL folie, jednokřídlové, otvíravé

kus	2,000	35 000,00	70 000,00	odvozeno z CS  
ÚRS 2024 01

49	M	61162092.R00

1

VV		"4/T" 2	2,000 
50	K	766660411	Montáž vchodových dveří včetně rámu

jednokřídlových bez nadsvětlíku do zdiva	kus	1,000	1 000,00	1 000,00	CS ÚRS 2024 01

DVEŘE HLADKÉ PLNÉ vstupní  nové  
bezpečnostní RC3, požárně odolné EI30DP3 do  
nové ocelové zárubně včetně, jednokřídlové,  
otvíravé, model Sapeli povrch HPL folie,

těsněné, akustický útlum 37 dB, klima úprava

III

VV	"1/T" 1			1,000

51	M	61173202.R00

1

m2	1,800	17 800,00	32 040,00	odvozeno z CS  ÚRS 2024 01

VV	1*1,8 'Přepočtené koeficientem množství	1,800

52	K	766660720	Osazení větrací mřížky s vyříznutím otvoru	kus	3,000	147,00	441,00	CS ÚRS 2024 01

VV		"3/T" 3	3,000 
53	M	42972112.R00

1	mřížka větrací do dřeva hliníková 100x400mm	kus	3,000	350,00	1 050,00

odvozeno z CS  ÚRS 2024 01

54	K	766660728	Montáž dveřního interiérového kování - zámku	kus	9,000	121,00	1 089,00	CS ÚRS 2024 01 VV		"2/T" 2			2,000

VV	"3/T" 3	3,000 
VV	"4/T" 2	2,000 
VV	"5/T" 2	2,000 
VV	Součet	9,000

rozteč 90x40mm	kus	2,000	195,00	390,00	CS ÚRS 2024 01 
VV	"2/T" 2			2,000

56	M	54924011	zámek zadlabací vložkový pravolevý rozteč

55	M	54924014	zámek zadlabací mezipokojový pravolevý

90x50,5mm	kus	7,000	205,00	1 435,00	CS ÚRS 2024 01 
VV	"3/T" 3			3,000

VV	"4/T" 2	2,000

VV	"5/T" 2	2,000 
VV	Součet	7,000

57	K	766660729	Montáž dveřního interiérového kování - štítku s

klikou	kus	9,000	195,00	1 755,00	CS ÚRS 2024 01 VV	"2/T" 2			2,000

VV	"3/T" 3	3,000

VV	"4/T" 2	2,000

VV	"5/T" 2	2,000 
VV	Součet	9,000

58	M	54914123	kování rozetové klika/klika	kus	9,000	697,00	6 273,00	CS ÚRS 2024 01 VV		"2/T" 2			2,000

VV	"3/T" 3	3,000 
VV	"4/T" 2	2,000 
VV	"5/T" 2	2,000 
VV	Součet	9,000

kliky se zámkem	kus	1,000	220,00	220,00	CS ÚRS 2024 01 
VV	"6/T" 1			1,000

60	M	54914128	kování rozetové spodní pro WC	kus	1,000	483,00	483,00	CS ÚRS 2024 01 
61	K	766660731	Montáž dveřního bezpečnostního kování -

59	K	766660730	Montáž dveřního interiérového kování - WC

zámku	kus	1,000	177,00	177,00	CS ÚRS 2024 01 
VV	"1/T" 1			1,000

62	M	54926004.R00

1

zámek vložkový elektromechanický, otevírání

na impuls domácího vrátného	kus	1,000	8 500,00	8 500,00

odvozeno z CS  
ÚRS 2024 01

63	K	766660733	Montáž dveřního bezpečnostního kování -

štítku s klikou	kus	1,000	217,00	217,00	CS ÚRS 2024 01 
VV	"1/T" 1			1,000

64	M	54914133	kování bezpečnostní koule/klika RC3	kus	1,000	2 470,00	2 470,00	CS ÚRS 2024 01 
VV		"1/T" 1			1,000

65	K	766660745	Montáž padací prahové lišty zafrézováním do

dveřního křídla	kus	7,000	473,00	3 311,00	CS ÚRS 2024 01 
VV	"2/T" 2			2,000

VV	"4/T" 2	2,000

VV	"5/T" 2	2,000

VV	"6/T" 1	1,000 
VV	Součet	7,000

66	M	19416030	lišta mechanicky těsnící ZI+PP pro spodní

hranu dveří dl 800mm	kus	7,000	745,00	5 215,00	CS ÚRS 2024 01 VV	"2/T" 2			2,000

VV	"4/T" 2	2,000

VV	"5/T" 2	2,000

VV	"6/T" 1	1,000 
VV	Součet	7,000

dveří pl do 2 m2	kus	7,000	34,70	242,90	CS ÚRS 2024 01 
VV	"1.16" 1			1,000

VV	"1.03" 1	1,000

VV	"1.14" 1	1,000 
VV	"1.15"1	1,000

VV	"1.06" 1	1,000

67	K	766691914	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel

Strana 6 z 10

PČ	Ty

p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

VV	"1.10" 1	1,000 
VV	"1.12" 1	1,000 
VV	Součet	7,000

jednokřídlových š přes 10 cm	kus	4,000	133,00	532,00	CS ÚRS 2024 01 
VV	"1/T" 1			1,000

VV	"3/T" 3	3,000 
VV	Součet	4,000

69	M	61187181	práh dveřní dřevěný dubový tl 20mm dl 920mm

68	K	766695213	Montáž truhlářských prahů dveří

š 150mm	kus	1,000	174,00	174,00	CS ÚRS 2024 01 
VV	"1/T" 1			1,000

70	M	61187161	práh dveřní dřevěný dubový tl 20mm dl 820mm

š 150mm	kus	3,000	169,00	507,00	CS ÚRS 2024 01 VV	"3/T" 3			3,000

1/P: KUCHYŇSKÁ LINKA nová - specifikace dle

PD	kus	1,000	95 000,00	95 000,00	CS ÚRS 2024 01

71	K	766811111.R00

1

Poznámka k položce:

KUCHYŇSKÁ LINKA nová

Včetně spotřebičů - vestavné myčky, vestavné  ledničky pod  linku, nerez dřezu s odkapávací plochou, mikrovlnné trouby

a ohřívací nerezové vany,

spodní skříňky -  š. 400 se 4 šuplíky,  š. 600 mm pod dřez  policové, š. 400 mm policová s dvířky, korpusy š. 600 mm

P

pro ledničku a myčku, policový atypický díl š. 550 mm,  
pracovní deska tl. 36 mm,

horní policové skříňky policové š. 1200 a 900 mm

korpusy skříněk desky bílé lamino, dvířka a zákryty desky +  fólie, pracovní deska tvrzená folie HPL, vrchní kování madla  hliník,

72	K	766812820.R	Demontáž kuchyňské linky včetně spotřebičů	kus	1,000	1 000,00	1 000,00 
73	K	787616372.R00

1

3/P: Nové zasklení izolačním dvojsklem  
stávajícího plastového okna otvíravého  
780x1270 mm - specifikace dle PD vč.  
demontáže zasklení původního

m2	0,991	3 500,00	3 468,50	odvozeno z CS ÚRS  2024 01

VV		"3/P" 0,78*1,27	0,991

4/P: Stávající dřevěné okno pevné s  
jednoduchým zasklením 400x600mm, očištění,  
nový nátěr - specifikace dle PD

kpl	1,000	3 000,00	3 000,00	odvozeno z CS ÚRS  
2024 01

VV		"4/P" 1	1,000 
75	K	998766111	Přesun hmot tonážní pro kce truhlářské s

74	K	787616372.R00

2

omezením mechanizace v objektech v do 6 m	t	0,328	1 390,00	455,92	CS ÚRS 2024 01

D	771	Podlahy z dlaždic				60 082,78 
76	K	771111011	Vysátí podkladu před pokládkou dlažby	m2	19,660	16,10		316,53	CS ÚRS 2024 01

VV	"skladba A1"

VV	"1.07" 4,37	4,370 
VV	"1.09"2,54	2,540 
VV	"1.10"1,34	1,340 
VV	"1.12" 7,42	7,420 
VV	"skladba A2"

VV	"1.14" 1,99		1,990 
VV	"1.16" 2,0		2,000 
VV	Součet	19,660

77	K	771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	19,660	62,80	1 234,65	CS ÚRS 2024 01 VV		"skladba A1"

VV	"1.07" 4,37	4,370 
VV	"1.09"2,54	2,540 
VV	"1.10"1,34	1,340 
VV	"1.12" 7,42	7,420 
VV	"skladba A2"

VV	"1.14" 1,99		1,990 
VV	"1.16" 2,0		2,000 
VV	Součet	19,660

tl 3 mm	m2	19,660	279,00	5 485,14	CS ÚRS 2024 01 
VV	"skladba A1"

VV	"1.07" 4,37	4,370 
VV	"1.09"2,54	2,540 
VV	"1.10"1,34	1,340

VV	"1.12" 7,42	7,420

VV	"skladba A2"

VV	"1.14" 1,99	1,990

VV	"1.16" 2,0		2,000 
VV	Součet	19,660

79	K	771473810	Demontáž soklíků z dlaždic keramických

78	K	771151021	Samonivelační stěrka podlah pevnosti 30 MPa

lepených rovných	m	30,940	31,50	974,61	CS ÚRS 2024 01 
VV	"1.01" (11,9*2+2,2*2+0,15*2)-(2,2*2+0,9*2)			22,300

VV	"1.14" (1,0*2+1,12*2)-0,8	3,440

VV	"1.16 cca" (2,0*2+1,0*2)-0,8		5,200 
VV	Součet	30,940

Montáž soklů z dlaždic keramických rovných  
lepených cementovým flexibilním lepidlem v  
přes 90 do 120 mm

80	K	771474113

m	21,800	151,00	3 291,80	CS ÚRS 2024 01

VV	"1.01" (11,9*2-1,0*2)	21,800

Strana 7 z 10

PČ	Ty

p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

81	M	59761187

sokl keramický mrazuvzdorný povrch  
hladký/lapovaný tl do 10mm výšky přes 90 do  
120mm

m	23,980	451,00	10 814,98	CS ÚRS 2024 01

VV		21,8*1,1 'Přepočtené koeficientem množství	23,980 
82	K	771573810	Demontáž podlah z dlaždic keramických

lepených	m2	15,160	109,00	1 652,44	CS ÚRS 2024 01 VV	"1.08" 1,34			1,340

VV	"1.09" 1,12		1,120 
VV	"1.10" 1,34		1,340 
VV	"1.11" 1,12		1,120 
VV	"1.12" 6,25		6,250 
VV	"1.14" 1,99		1,990 
VV	"1.16" 2,0		2,000 
VV	Součet	15,160

83	K	771577211

Příplatek k montáži podlah keramických  
lepených cementovým flexibilním lepidlem za  
plochu do 5 m2

m2	12,240	89,20	1 091,81	CS ÚRS 2024 01

VV	"skladba A1"

VV	"1.07" 4,37	4,370 
VV	"1.09"2,54	2,540 
VV	"1.10"1,34	1,340 
VV	"skladba A2"

VV	"1.14" 1,99		1,990 
VV	"1.16" 2,0		2,000 
VV	Součet	12,240

84	K	771591112	Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve

dvou vrstvách	m2	15,670	229,00	3 588,43	CS ÚRS 2024 01 VV	"skladba A1"

VV	"1.07" 4,37	4,370 
VV	"1.09"2,54	2,540 
VV	"1.10"1,34	1,340

VV	"1.12" 7,42		7,420 
VV	Součet	15,670

85	K	771591115	Podlahy spárování silikonem	m	21,800	45,90	1 000,62	CS ÚRS 2024 01 VV		"1.01" (11,9*2-1,0*2)			21,800

86	K	771591241	Izolace těsnícími pásy vnitřní kout	kus	18,000	218,00	3 924,00	CS ÚRS 2024 01 VV		"skladba A1"

VV	"1.07" 4		4,000 
VV	"1.09"4		4,000 
VV	"1.10"4		4,000 
VV	"1.12" 6		6,000 
VV	Součet	18,000

87	K	771591242	Izolace těsnícími pásy vnější roh	kus	2,000	209,00	418,00	CS ÚRS 2024 01 VV		"skladba A1"

VV	"1.12" 2	2,000

88	K	771591264	Izolace těsnícími pásy mezi podlahou a stěnou	m	34,740	203,00	7 052,22	CS ÚRS 2024 01

VV	"skladba A1"

VV	"1.07" (3,17*2+1,38*2)		9,100 
VV	"1.09"(3,17*2+0,8*2)		7,940 
VV	"1.10"(1,67*2+0,8*2)		4,940 
VV	"1.12" (1,3+0,9+1,87+0,76+1,55+3,17+3,21)	12,760 
VV	Součet	34,740

89	K	771574415

Montáž podlah keramických hladkých lepených  
cementovým flexibilním lepidlem přes 6 do 9  
ks/m2

m2	19,660	300,00	5 898,00	CS ÚRS 2024 01

VV	"skladba A1"

VV	"1.07" 4,37	4,370 VV	"1.09"2,54	2,540 VV	"1.10"1,34	1,340 VV	"1.12" 7,42	7,420 VV	"skladba A2"

VV	"1.14" 1,99		1,990 VV	"1.16" 2,0		2,000 VV	Součet	19,660

dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná R9/A  
povrch hladký/matný tl do 10mm přes 6 do  
9ks/m2

m2	21,626	580,00	12 543,08	CS ÚRS 2024 01

VV		19,66*1,1 'Přepočtené koeficientem množství	21,626 
91	K	998771111	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic s

90	M	59761148

omezením mechanizace v objektech v do 6 m	t	0,834	955,00	796,47	CS ÚRS 2024 01

D	775	Podlahy skládané	47 915,00 
92	K	775111115	Broušení podkladu skládaných podlah před litím

stěrky	m2	26,920	31,50	847,98	CS ÚRS 2024 01 VV	"skladba B1"

VV	"1.02" 8,54	8,540

VV	"1.06" 10,94	10,940

VV	"1.13" 7,44		7,440 
VV	Součet	26,920

93	K	775111311	Vysátí podkladu skládaných podlah	m2	26,920	16,10	433,41	CS ÚRS 2024 01

skládaných podlah	m2	26,920	42,00	1 130,64	CS ÚRS 2024 01

94	K	775121111	Vodou ředitelná penetrace savého podkladu

95	K	775141121.R00

1

Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnání  
podkladu skládaných podlah pevnosti 25 MPa tl  
do 3 mm

m2	26,920	285,00	7 672,20	odvozeno z CS ÚRS  2024 01

Strana 8 z 10

PČ	Ty

p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

96	K	775413401	Montáž podlahové lišty obvodové lepené	m	29,210	51,50	1 504,32	CS ÚRS 2024 01 VV		"skladba B1"

VV	"1.02" (0,61+5,27+1,61+1,68+2,64)-(0,8*4+0,9)		7,710 
VV	"1.06" (4,5+2,76+1,2+0,45+3,3+2,31)-(0,95+0,8*2)	11,970 
VV	"1.13" (1,2+3,59+2,15+3,35+3,59)-(0,8*2+0,6*3+0,95)		9,530 
VV	Součet	29,210

97	M	61418101	lišta podlahová dřevěná dub 8x35mm	m	31,547	105,00	3 312,44	CS ÚRS 2024 01 VV		29,21*1,08 'Přepočtené koeficientem množství			31,547

vinylových lamel	m2	26,920	100,00	2 692,00	CS ÚRS 2024 01

98	K	775541161	Montáž podlah plovoucích ze zaklapávacích

Brased, Aquafix click, vinylové dílce plovoucí,

99	M	0092742.URS

nášlapná vrstva 0,30 mm, tloušťka 5,50 mm,  integrovaná podložka 18dB, kompozitní jádro  duo core, 100% voděodolné

m2	29,074	1 025,00	29 800,85	odvozeno z CS  ÚRS 2024 01

VV		26,92*1,08 'Přepočtené koeficientem množství	29,074 
100	K	998775111	Přesun hmot tonážní pro podlahy skládané s

omezením mechanizace v objektech v do 6 m	t	0,303	1 720,00	521,16	CS ÚRS 2024 01

D	776	Podlahy povlakové	5 713,94 
101	K	776201812	Demontáž lepených povlakových podlah s

podložkou ručně	m2	31,290	162,00	5 068,98	CS ÚRS 2024 01 VV	"1.02" 8,54			8,540

VV	"1.06" 10,94	10,940

VV	"1.07" 4,37	4,370

VV	"1.13" 7,44		7,440 
VV	Součet	31,290

plastových	m	40,310	16,00	644,96	CS ÚRS 2024 01 
VV	"1.02" (5,27*2+1,61*2)-0,8*3-0,9*2			9,560

VV	"1.06" (4,5*2+2,31+2,76+0,45)-0,8*2	12,920

VV	"1.07" (1,38*2+3,17*2)-0,8-0,6	7,700

VV	"1.13" (1,2+3,59+3,35+1,3+2,15+1,19+0,4+0,7)-

102	K	776410811	Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo

(0,8*2+0,6*2+0,95)		10,130 
VV	Součet		40,310

D	781	Dokončovací práce - obklady				86 898,68 
103	K	781111011	Ometení (oprášení) stěny při přípravě podkladu	m2	49,465	7,65		378,41	CS ÚRS 2024 01

VV	"1.06" (0,81+0,59)*1,2		1,680 
VV	"1.07" 1,2*(3,17+0,5+1,38+0,8)-(0,78*0,9/2+0,865*0,125)		6,561 
VV	"1.09" (3,17*2+0,8*2)*1,5-0,6*0,47	11,628 
VV	"1.10"1,2*(1,67*2+0,8*2)-0,6*0,47		5,646

(0,6*1,97+0,9*0,28+0,4*0,34)	23,950 
VV	Součet		49,465

104	K	781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m2	49,465	62,80	3 106,40	CS ÚRS 2024 01 
105	K	781131112	Izolace pod obklad nátěrem nebo stěrkou ve

VV	"1.12" 2,0*(1,3+0,9+1,87+0,76+3,17+1,55+3,21)-

dvou vrstvách		m2	49,465		291,00		14 394,32	CS ÚRS 2024 01 
106	K	781151031	Celoplošné vyrovnání podkladu stěrkou tl 3 mm	m2	49,465		100,00	4 946,50	CS ÚRS 2024 01

Montáž obkladů keramických hladkých

107	K	781472215

lepených cementovým flexibilním lepidlem přes

108	M	59761708	obklad keramický nemrazuvzdorný povrch

6 do 9 ks/m2

m2	49,465	311,00	15 383,62	CS ÚRS 2024 01

hladký/lesklý tl do 10mm přes 6 do 9ks/m2	m2	56,885	731,00	41 582,94	CS ÚRS 2024 01 VV	49,465*1,15 'Přepočtené koeficientem množství			56,885

Příplatek k montáži obkladů keramických  
lepených cementovým flexibilním lepidlem za  
plochu do 10 m2

m2	13,887	95,60	1 327,60	CS ÚRS 2024 01

VV	"1.06" (0,81+0,59)*1,2		1,680 
VV	"1.07" 1,2*(3,17+0,5+1,38+0,8)-(0,78*0,9/2+0,865*0,125)		6,561 
VV	"1.10"1,2*(1,67*2+0,8*2)-0,6*0,47		5,646 
VV	Součet	13,887

110	K	781473810	Demontáž obkladů z obkladaček keramických

109	K	781472291

lepených	m2	53,535	20,00	1 070,70	CS ÚRS 2024 01 VV	"1.04" 1,6*2,95			4,720

VV	"1.07" 1,5*1,5	2,250 
VV	"1.08"(1,67*2+0,8*2)*2,0-(0,6*1,97*2)	7,516 
VV	"1.09"(1,4*2+0,8*2)*2,0-(0,6*1,97+0,4*0,59)	7,382 
VV	"1.10"(1,67*2+0,8*2)*2,0-(0,6*1,97*2)	7,516 
VV	"1.11"(1,4*2+0,8*2)*2,0-(0,6*1,97+0,4*0,59)	7,382

VV	"1.12" (3,17+2,31+2,48+1,55+0,69+0,76)*1,53	16,769 
VV	Součet	53,535

111	K	781495141	Průnik obkladem kruhový do DN 30	kus	24,000	69,40	1 665,60	CS ÚRS 2024 01 112	K	781495142	Průnik obkladem kruhový přes DN 30 do DN 90	kus	12,000	83,20		998,40	CS ÚRS 2024 01 113	K	781495143	Průnik obkladem kruhový přes DN 90	kus		4,000	97,10		388,40	CS ÚRS 2024 01

omezením mechanizace v objektech v do 6 m	t	1,732	956,00	1 655,79	CS ÚRS 2024 01

D	783	Dokončovací práce - nátěry	7 868,27 
115	K	783301311	Odmaštění zámečnických konstrukcí vodou

114	K	998781111	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické s

ředitelným odmašťovačem	m2	16,351	69,60	1 138,03	CS ÚRS 2024 01 
VV	nátěr zárubní

VV	0,6*1,97*3		3,546 
VV	0,8*1,97*7	11,032

Strana 9 z 10

PČ	Ty

p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

VV	0,9*1,97*1		1,773 
VV	Součet	16,351

116	K	783301401	Ometení zámečnických konstrukcí	m2	16,351	5,61	91,73	CS ÚRS 2024 01

standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	16,351	145,00	2 370,90	CS ÚRS 2024 01 
118	K	783315101	Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní

117	K	783314201	Základní antikorozní jednonásobný syntetický

zámečnických konstrukcí	m2	16,351	129,00	2 109,28	CS ÚRS 2024 01 
119	K	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní

nátěr zámečnických konstrukcí	m2	16,351	132,00	2 158,33	CS ÚRS 2024 01

D	784	Dokončovací práce - malby a tapety	30 648,28 
120	K	784111001	Oprášení (ometení ) podkladu v místnostech v

do 3,80 m	m2	404,758	6,12	2 477,12	CS ÚRS 2024 01 VV	71,52+331,808+1,43			404,758 
VV	Součet			404,758

penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	404,758	19,60	7 933,26	CS ÚRS 2024 01

121	K	784181101	Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá

122	K	784211101

Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra  
výborně oděruvzdorných v místnostech v do  
3,80 m

m2	404,758	50,00	20 237,90	CS ÚRS 2024 01

D	HZS	Hodinové zúčtovací sazby	15 000,00

výpomocí	hod	150,000	100,00	15 000,00	CS ÚRS 2024 01

123	K	HZS2491	Hodinová zúčtovací sazba dělník zednických

VV

pomocné stavební práce prpo montáž rozvodů ELE, ZTI,  
VZT a ÚT

VV	150	150,000 VV	Součet	150,000

Strana 10 z 10

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava zázemí pro školku a dětskou skupinu v č.p. 90 - 2. etapa

Objekt:

02 - SLA

KSO:		CC-CZ: 
Místo:	Pod poštou 90/3, Satalice - Praha 9	Datum:	15. 1. 2024

Zadavatel:	IČ: 
Ú.M.Č. Praha - Satalice	DIČ:

Uchazeč:	IČ:	03813622

MC Invest Czech s.r.o.

DIČ:	CZ03813622

Projektant:	IČ: 
Atelier Šesták	DIČ:

Zpracovatel:	IČ: 
	DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	118 040,00

Základ daně	Sazba daně		Výše daně 
DPHzákladní		118 040,00		21,00%	24 788,40 snížená			0,00	12,00%		0,00

Cena s DPH	v	CZK	142 828,40

Projektant	Zpracovatel

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

Objednavatel	Uchazeč

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava zázemí pro školku a dětskou skupinu v č.p. 90 - 2. etapa

Objekt:

02 - SLA

Strana 1 z 4

Místo:	Pod poštou 90/3, Satalice - Praha 9	Datum:	15. 1. 2024 
Zadavatel:	Ú.M.Č. Praha - Satalice	Projektant:	Atelier Šesták Uchazeč:	MC Invest Czech s.r.o.	Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	118 040,00 D1 - Technologie		8 100,00 D2 - Instalace systému		3 000,00 D3 - Kabeláž 		5 385,00 D4 - Ostatní náklady:		7 000,00

D5 -  Společná televizní anténa  - STA			0,00 D1 - Technologie	19 450,00 D2 - Instalace systému		6 500,00 D6 - Kabeláže		4 615,00

D7 -  Domovní telefon			0,00 D1 - Technologie	46 790,00 D2 - Instalace systému		7 500,00 D6 - Kabeláže		4 700,00

D8 - Společné		0,00 D9 - Název a charakteristika výrobku	2 000,00 D9 - Název a charakteristika výrobku	3 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava zázemí pro školku a dětskou skupinu v č.p. 90 - 2. etapa

Objekt:

02 - SLA

Místo:	Pod poštou 90/3, Satalice - Praha 9	Datum:	15. 1. 2024 
Zadavatel:	Ú.M.Č. Praha - Satalice	Projektant:	Atelier Šesták 
Uchazeč:	MC Invest Czech s.r.o.	Zpracovatel:

PČ	Ty

p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava Náklady soupisu celkem						118 040,00

D	D1	Technologie	8 100,00

krabice a rámečku Cat 6	ks	2,000	1 050,00	2 100,00

1	K	Pol1	Datová dvouzásuvka RJ 45, vč. instalační

2	K	Pol2

3	K	Pol3

Datový rozvaděč, instalace na stěnu, 10"  
248x260x310mmmm, vč. modemu od vybraného  
WiFi operátora, patch panel 10" 12 port, switch  
1/8 a propojovací patch kabely 10 cm, 8 ks

BOX s  integrovanou 2,4 GHz anténou  
Technické parametry: Zisk: 14 dBi Frekvenční  pásmo: 2400 - 2500 MHz Polarizace:  
horizontální nebo vertikální. Vnější rozměry:  203 x 203 x 65 mm

ks	1,000	3 500,00	3 500,00

ks	1,000	2 500,00	2 500,00

D	D2	Instalace systému		3 000,00

.	1,000	1 500,00	1 500,00

2	K	Pol5	Zprovoznění  systému	soupr

1	K	Pol4	Instalace systému	soupr

.	1,000	850,00	850,00

3	K	Pol6	Montážní materiál, konektory, kabely, propojky  
apod.

soupr 
.	1,000	650,00	650,00

D	D3	Kabeláž 				5 385,00 
1	K	Pol7		UTP Cat 6	m	20,000	22,00		440,00

Strana 2 z 4

PČ	Ty

p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

2	K	Pol8	UTP Cat 6 venkovní	m	35,000	24,00	840,00 
3	K	Pol9	Trasy  kabeláže - tr.23mm pod omítkou	m	40,000	16,00	640,00

kabely (i pro STA), instalace po 30 cm		ks	9,000	85,00	765,00 
5	K	Pol11	Montáž kabeláže	soupr

4	K	Pol10	Ohmoždinky s venkovní objímkou pro dva

.	1,000	2 700,00	2 700,00

D	D4	Ostatní náklady:		7 000,00

.	1,000	2 000,00	2 000,00

2	K	Pol13	Pomocný montážní materiál	soupr

1	K	Pol12	Stavební přípomoce	soupr

.			1,000	1 000,00	1 000,00 
3	K	Pol14	Měřící protokoly		ks	3,000	500,00	1 500,00

4	K	Pol15	Revize, protokoly, zkoušky	soupr

.	1,000	2 500,00	2 500,00

D	D5	 Společná televizní anténa  - STA		0,00 D	D1	Technologie	19 450,00

1	K	Pol16	Stožár 2m, trojnožka vč. betomovývh dlaždic	ks	1,000	6 500,00	6 500,00 2	K	Pol17	Anténní výložník dvouramený	ks	2,000		650,00	1 300,00 3	K	Pol18	Kruhový dipól pro příjem rozhlasu FM	ks	1,000		700,00		700,00

vysílání)	ks	2,000	2 200,00	4 400,00 
5	K	Pol20	Montážní konzola pro anténní soustavu	ks	1,000		750,00		750,00 
6	K	Pol21	svodič bleskových proudů (vstup kabelů do

4	K	Pol19	Anténa pro příjem DVB-T (pozemní digitální

objektu)		ks	1,000	2 500,00		2 500,00 
7	K	Pol22	přepěťová ochrana před HS STA		ks	1,000		850,00	850,00

Zásuvka STA TV/R, koncová,vč. instal. krabice

9	K	Pol24	slučovač, 3 vstupy, UHF+UHF+VHF/FM,

8	K	Pol23

a rámečku - typ nutno v průběhu realizace  
upřesnit a zkoordinovat se síťovými zásuvkami

ks	1,000	1 950,00	1 950,00

venkovní	ks	1,000	500,00	500,00

D	D2	Instalace systému				6 500,00 1	K	Pol25	Montáž  technologie	ks	1,000	5 000,00		5 000,00 2	K	Pol26	Nastavení,  zprovoznění	ks	1,000	1 500,00		1 500,00

D	D6	Kabeláže							4 615,00 1	K	Pol27	STA -koax kabel sat. 75 Ohm - venkovní	m	55,000			15,00			825,00 2	K	Pol9	Trasy  kabeláže - tr.23mm pod omítkou	m	40,000			16,00			640,00 3	K	Pol28	Režijní a instalační materiál	ks		1,000		650,00			650,00 4	K	Pol29	Montáž kabeláže	ks		1,000	2 500,00		2 500,00

D	D7	 Domovní telefon		0,00

Instalační krabice 3110/1A pod omítku, pro 1  
modul, plastová, rozměry 123,5 x 122,5 x 50,0  
mm, potřebný instalační rámeček

D	D1	Technologie	46 790,00

ks	2,000	450,00	900,00

1	K	Pol30

2	K	Pol31	Instalační rámeček 3311/1S pro 1x modul,

hliník, barva stříbrná, rozměry 125x125x38mm	ks	2,000	1 500,00	3 000,00

ULTRA SB 2W audio elektronika UT2010 pro SB  2W audio 2vodičový systém, modulovatelné  
tlačítkové vstupy na jednotce při použití

3	K	Pol32

4	K	Pol33

5	K	Pol34

6	K	Pol35

7	K	Pol36

UT9221, UT9211 nebo UT9212, nastavitelná  
citlivost mikrofonu a hlasitost reproduktoru, 8x

Volací tlačítko UT9212M, 2 adresy, osazení na  
tlačítkový modul UT9200 nebo komunikátory  
systému ULTRA, provedení UV odolný  
metakrylát a hliník

DIP switch pro nastavení, Micro USB –

Přepínací jednotka 1404 pro zapojení 2  
dveřních jednotek Simplebus 2W, napájení ze  
sběrnice, rozměry 35 x 90 x 58 mm, instalace  
na DIN lištu (2 pozice)

Napájecí zdroj pro video sestavy SB 2W,  
napájení celé sběrnice, výstup 34 V DC / 1,2 A  
max., ochrana proti přetížení a zkratu, rozměry  
143 x 90 x 62 mm, instalace na DIN lištu (8  
pozic)

Audiotelefon se sluchátkem 2738W/A, určený  pro SBC i SBC 2W 2vodičový smíšený  
audio/video systém, 1x tlačítko pro ovládání  
zámku, 1x volné tlačítko (spínaný kontakt),  
programování DIP, kontakt přídavného

8	K	Pol37	Elektromechanický samozamykací zámek

vyzvánění od dveří bytu, napájení ze sběrnice,

ks	2,000	3 950,00	7 900,00

ks	2,000	495,00	990,00

ks	1,000	4 950,00	4 950,00

ks	2,000	4 350,00	8 700,00

ks	2,000	1 150,00	2 300,00

zámek, ABLOY kompletní	ks	2,000	8 500,00		17 000,00 
9	K	Pol38	Napaječ pro zámky 12 Vss, 4DIN moduly	ks	1,000		550,00	550,00

řadách po 12. 361 mm x 287 mm x 112 mm.	ks	1,000	500,00	500,00

10	K	Pol39	Bílá rozvodnice na omítku , 24 modulů ve 2

Strana 3 z 4

PČ	Ty

p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

D	D2	Instalace systému				7 500,00 
1	K	Pol40	Montáž  technologie	ks	1,000	5 000,00		5 000,00 
2	K	Pol26	Nastavení,  zprovoznění	ks	1,000	2 500,00		2 500,00

D	D6	Kabeláže								4 700,00 
1	K	Pol41	JYSTY 1x2x0,8	m	45,000				8,00			360,00 
2	K	Pol42	CYSY 2x1,5	m	18,000			15,00			270,00 
3	K	Pol9	Trasy  kabeláže - tr.23mm pod omítkou	m	45,000			16,00			720,00 
4	K	Pol28	Režijní a instalační materiál	ks		1,000		850,00			850,00 
5	K	Pol43	Montáž kabeláže	ks		1,000	2 500,00		2 500,00

D	D8	Společné		0,00 
D	D9	Název a charakteristika výrobku	2 000,00

1	K	Pol44	Demontáže stávajících slaboproudých rozvodů	soupr	1,000	2 000,00	2 000,00

D	D9	Název a charakteristika výrobku		3 000,00

.	1,000	3 000,00	3 000,00

1	K	Pol45	Demontáže stávající kabeláže slaboproudu	soupr

Strana 4 z 4

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava zázemí pro školku a dětskou skupinu v č.p. 90 - 2. etapa

Objekt:

03 - VZT

KSO:		CC-CZ: 
Místo:	Pod poštou 90/3, Satalice - Praha 9	Datum:	15. 1. 2024

Zadavatel:	IČ: 
Ú.M.Č. Praha - Satalice	DIČ:

Uchazeč:	IČ:	03813622

MC Invest Czech s.r.o.

DIČ:	CZ03813622

Projektant:	IČ: 
Atelier Šesták	DIČ:

Zpracovatel:	IČ: 
	DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	10 222,50

Základ daně	Sazba daně		Výše daně 
DPHzákladní		10 222,50		21,00%	2 146,73 snížená			0,00	12,00%		0,00

Cena s DPH	v	CZK	12 369,23

Projektant	Zpracovatel

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

Objednavatel	Uchazeč

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava zázemí pro školku a dětskou skupinu v č.p. 90 - 2. etapa

Objekt:

03 - VZT

Strana 1 z 2

Místo:	Pod poštou 90/3, Satalice - Praha 9	Datum:	15. 1. 2024 
Zadavatel:	Ú.M.Č. Praha - Satalice	Projektant:	Atelier Šesták Uchazeč:	MC Invest Czech s.r.o.	Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		10 222,50 PSV - Práce a dodávky PSV	10 222,50

751 - Vzduchotechnika	10 222,50

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava zázemí pro školku a dětskou skupinu v č.p. 90 - 2. etapa

Objekt:

03 - VZT

Místo:	Pod poštou 90/3, Satalice - Praha 9	Datum:	15. 1. 2024 
Zadavatel:	Ú.M.Č. Praha - Satalice	Projektant:	Atelier Šesták 
Uchazeč:	MC Invest Czech s.r.o.	Zpracovatel:

PČ	Ty

p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava Náklady soupisu celkem						10 222,50

D	PSV	Práce a dodávky PSV	10 222,50

D	751	Vzduchotechnika	10 222,50

(230 V) vč. doběhu chodu	kus	1,000	2 950,00	2 950,00	CS ÚRS 2024 01 
2	K	751111011.R02	Potrubí spiro vč. tvar. kusů ø100		m	2,500		559,00	1 397,50 
3	K	751111011.R03	Protidešťová žaluzie s okapničkou a pletivem

1	K	751111011.R01	Ventilátor na stěnu Qv=60 m3/hod; P=10 W

na potrubí DN100	kus	1,000		350,00		350,00 
4	K	751111011.R04	Spojovací a těsnící materiál	kg	1,000	1 500,00	1 500,00 
5	K	751111011.R05	Závěsy	kg	2,000		450,00		900,00 
6	K	751111011.R06	Nátěr vzd. zařízení kde není kryto a ve

venkovním prostoru, Odstín dle návrhu 	m2	1,000	650,00		650,00 8	K	751111011.R08	Příprava ke komplexnímu vyzkoušení	hod	2,000	550,00	1 100,00 9	K	751111011.R09	Komplexní vyzkoušení	hod	1,000	550,00		550,00

10	K	751111011.R10	Zkušební provoz	hod	1,000	550,00	550,00 11	K	751111011.R11	Zaučení obsluhy	hod	0,500	550,00	275,00

Strana 2 z 2

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava zázemí pro školku a dětskou skupinu v č.p. 90 - 2. etapa

Objekt:

04 - ÚT

KSO:		CC-CZ: 
Místo:	Pod poštou 90/3, Satalice - Praha 9	Datum:	15. 1. 2024

Zadavatel:	IČ: 
Ú.M.Č. Praha - Satalice	DIČ:

Uchazeč:	IČ:	03813622

MC Invest Czech s.r.o.

DIČ:	CZ03813622

Projektant:	IČ: 
Atelier Šesták	DIČ:

Zpracovatel:	IČ: 
Jan Petr	DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	179 279,97

Základ daně	Sazba daně		Výše daně 
DPHzákladní		179 279,97		21,00%	37 648,79 snížená			0,00	12,00%		0,00

Cena s DPH	v	CZK	216 928,76

Projektant	Zpracovatel

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

Objednavatel	Uchazeč

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava zázemí pro školku a dětskou skupinu v č.p. 90 - 2. etapa

Objekt:

04 - ÚT

Strana 1 z 3

Místo:	Pod poštou 90/3, Satalice - Praha 9	Datum:	15. 1. 2024 
Zadavatel:	Ú.M.Č. Praha - Satalice	Projektant:	Atelier Šesták Uchazeč:	MC Invest Czech s.r.o.	Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	179 279,97 713 - Izolace tepelné		32 286,80 731 - Kotelny		58 789,93 733 - Potrubí 		42 667,60 734 - Armatury			8 610,00 735 - Otopná tělesa		23 725,64 904 - Zkoušky zařízení, zaregulování		13 200,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava zázemí pro školku a dětskou skupinu v č.p. 90 - 2. etapa

Objekt:

04 - ÚT

Místo:	Pod poštou 90/3, Satalice - Praha 9	Datum:	15. 1. 2024 
Zadavatel:	Ú.M.Č. Praha - Satalice	Projektant:	Atelier Šesták 
Uchazeč:	MC Invest Czech s.r.o.	Zpracovatel:

PČ	Ty

p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava Náklady soupisu celkem						179 279,97

D	713	Izolace tepelné	32 286,80

hliníkovou fólií D do 50 mm	m	84,000		69,70		5 854,80 
0	M	Pol46	pro izolaci pootrubí DN 15	m	84,000	168,00	14 112,00 
0	K	713436xx1	Izolační PE pouzdro pro potrubí vedené

0	K	713463211	Montáž izolace potrubí pouzdry jednovrstvá s

vnitřním prostorem tl 13mm	m	62,000	45,00	2 790,00 
0	M	Pol47	pro izolaci pootrubí DN 13	m	62,000	65,00	4 030,00 
0	K	713436xx2	Izolační pouzdro z minerální vlny s Al

povrchem tl. 50 mm pro potrubí DN 15	m	22,000	250,00	5 500,00

Kotel ocelový závěsný na plyn kondenzační  
Bosch Junkers CerapurCompact ZSB 14-1 DE o  
výkonu 2,2-15,0 kW pro vytápění s možností  
připojení zásobníku TV, včetně venkovního

čidla

D	731	Kotelny	58 789,93

soubo

r	1,000	49 630,93	49 630,93

0	K	731244124.JK

S

0	K	731244491	Montáž kotle ocelového závěsného na plyn  
kondenzačního o výkonu do 14 kW

soubo

r	1,000	2 000,00	2 000,00

Nucený odtah spalin soustředným potrubím pro

0	K	731810302

kondenzační kotel vodorovný 80/125 ke  
komínové šachtě

soubo

r	1,000	2 800,00	2 800,00

0	K	731810441	Prodloužení odděleného potrubí pro

kondenzační kotel průměru 80 mm	m	5,000	696,00	3 480,00 
0	K	731200813	Demontáž kotle ocelového na tuhá paliva výkon

do 25 kW	kus	1,000	879,00	879,00

D	733	Potrubí 	42 667,60

pájením D 15x1 mm	m	62,000	469,00	29 078,00 
0	K	733222103	Potrubí měděné polotvrdé spojované měkkým

0	K	733222102	Potrubí měděné polotvrdé spojované měkkým

pájením D 18x1 mm	m	22,000	523,00	11 506,00 
0	K	733110803	Demontáž potrubí ocelového závitového DN do

15	m	35,000	30,00	1 050,00 
0	K	733110806	Demontáž potrubí ocelového závitového DN

přes 15 do 32	m	32,000	32,30	1 033,60

D	734	Armatury	8 610,00

90°C závitový	kus	2,000	292,00	584,00

0	K	734291123	Kohout plnící a vypouštěcí G 1/2 PN 10 do

Strana 2 z 3

PČ	Ty

p		Kód		Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

přímý G 1/2 PN 30 do 110°C s vnitřními závity	kus	1,000	300,00	300,00 
0	K	734292713	Kohout kulový přímý G 1/2 PN 42 do 185°C

0	K	734291262	Filtr závitový pro topné a chladicí systémy

vnitřní závit	kus	2,000	298,00	596,00 
0	K	734221682	Termostatická hlavice kapalinová PN 10 do

110°C otopných těles VK	kus	5,000	432,00	2 160,00 
0	K	734261402	Armatura připojovací rohová G 1/2x18 PN 10 do

110°C radiátorů typu VK	kus	5,000	994,00	4 970,00

D	735	Otopná tělesa	23 725,64

Otopné těleso panelové dvoudeskové 1  
přídavná přestupní plocha KORADO Radik VK  
typ 21 výška/délka 500/900 mm výkon 1005 W

kus	1,000	4 303,05	4 303,05

0	K	735151456.KR

D

Otopné těleso panelové dvoudeskové 2

Otopné těleso panelové třídeskové 3 přídavné  
přestupní plochy KORADO Radik Klasik typ 33  
výška/délka 500/1000 mm výkon 2079 W

0	K	735151551.KR

D

0	K	735151657.KR

D

přídavné přestupní plochy KORADO Radik  Klasik typ 22 výška/délka 500/400 mm výkon  581 W

kus	1,000	3 272,21	3 272,21

kus	2,000	7 484,39	14 968,78

0	K	735111810	Demontáž otopného tělesa litinového

článkového	m2	17,000	41,80	710,60 
0	K	735151821	Demontáž otopného tělesa panelového

dvouřadého dl do 1500 mm	kus	3,000	157,00	471,00

D	904	Zkoušky zařízení, zaregulování	13 200,00

Soustavy, dle ČSN 06 0310	hod	24,000	550,00	13 200,00

0	K	904xxx001	Zkoušky těsnosti a provozní, Zaregulování top.

Strana 3 z 3

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava zázemí pro školku a dětskou skupinu v č.p. 90 - 2. etapa

Objekt:

05 - ZTI

KSO:	CC-CZ:

Místo:	 	Datum:	15. 1. 2024

Zadavatel:	IČ: 
Ú.M.Č. Praha - Satalice	DIČ:

Uchazeč:	IČ:	03813622

MC Invest Czech s.r.o.

DIČ:	CZ03813622

Projektant:	IČ: 
Atelier Šesták	DIČ:

Zpracovatel:	IČ: 
	DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	226 279,54

Základ daně	Sazba daně		Výše daně 
DPHzákladní		226 279,54		21,00%	47 518,70 snížená			0,00	12,00%		0,00

Cena s DPH	v	CZK	273 798,24

Projektant	Zpracovatel

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

Objednavatel	Uchazeč

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava zázemí pro školku a dětskou skupinu v č.p. 90 - 2. etapa

Objekt:

05 - ZTI

Strana 1 z 4

Místo:	 	Datum:	15. 1. 2024 
Zadavatel:	Ú.M.Č. Praha - Satalice	Projektant:	Atelier Šesták Uchazeč:	MC Invest Czech s.r.o.	Zpracovatel:	Jan Petr

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	226 279,54 800 - 721 - Vnitřní kanalizace		31 250,72 800 - 722 - Vnitřní vodovod		46 431,34 800 - 725 - Zařizovací předměty	148 597,48

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava zázemí pro školku a dětskou skupinu v č.p. 90 - 2. etapa

Objekt:

05 - ZTI

Místo:	 	Datum:	15. 1. 2024 
Zadavatel:	Ú.M.Č. Praha - Satalice	Projektant:	Atelier Šesták 
Uchazeč:	MC Invest Czech s.r.o.	Zpracovatel:

PČ	Ty

p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava Náklady soupisu celkem						226 279,54

D	800 - 721	Vnitřní kanalizace						31 250,72 
1	K	721110806	Demontáž potrubí z kameninových trub DN100	m		3,000	134,00		402,00 
2	K	721171803	Demontáž potrubí z novodurových trub do D75	m	13,000		14,20		184,60

do D114		m	3,000		37,90	113,70 
4	K	721220801	Demontáž zápachových  uzávěrek do DN70	kus	7,000	142,00	994,00 
5	K	721210812	Demontáž vpustí podlahových do D70	kus	1,000	170,00	170,00 
6	K	721173401	Potrubí z plastových trub KG PVC odpadní

3	K	721171808	Demontáž potrubí z novodurových trub přes 75

svislé DN100 (pod podlahou 1.NP)	m	6,000	427,00	2 562,00 
7	K	721173722	Potrubí z plastových trub svařované DN32,

termoizolační trubice 13 mm	m	15,000	359,00	5 385,00 
8	K	721174042	Potrubí z plastových trub HT Systém (PPs -

hrdlové), připojovací DN40	m	12,000	500,00	6 000,00 
9	K	721174043	Potrubí z plastových trub HT Systém (PPs -

hrdlové), připojovací DN50	m	9,000	552,00	4 968,00

hrdlové), připojovací DN100	m	9,000	806,00	7 254,00 
11	K	721194104	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek

10	K	721174045	Potrubí z plastových trub HT Systém (PPs -

DN40	kus	5,000	91,20	456,00 
12	K	721194105	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek

DN50	kus	3,000	101,00	303,00 
13	K	721194109	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek

DN100	kus	3,000	150,00	450,00

DN125	m	51,000	28,70	1 463,70

14	K	721290111	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do

15	K	721290822

Vnitrostaveništní přemístění vybouraných hmot  
vnitřní kanalizace v objektech výšky přes 6 do  
12 m

t	0,163	1 500,00	244,50

16	K	998721202	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace v objektech	%	309,505	0,97	300,22

D	800 - 722	Vnitřní vodovod						46 431,34 1	K	722130831	Demontáž nástěnek	kus		5,000	52,10			260,50 2	K	722170801	Demontáž rozvodů vody z plastů do Ø25mm		m	60,000	23,80		1 428,00 3	K	722181812	Demontáž izolace z trub do Ø50		m	60,000	32,90		1 974,00 4	K	722220872	Demontáž armatur závitových do G3/4	kus	20,000	37,90			758,00

SDR 9 PN 22; D20x2,3	m	33,000	395,00	13 035,00 
6	K	722174023	Potrubí z polypropylenu EVO PP–RCT  S4 /

5	K	722174022	Potrubí z polypropylenu EVO PP–RCT  S4 /

SDR 9 PN 22; D25x2,8	m	28,000	473,00	13 244,00 
7	K	722181123	Objímky pro upevnění vodovodního potrubí DN

do 25 mm	kus	15,000	61,60	924,00 
8	K	722181221	Ochrana potrubí izolačními trubicemi z PE tl.

přes 6 do 10 mm DN do 22 mm	m	11,000	74,70	821,70

přes 6 do 10 mm DN přes 22 do 42 mm	m	21,000	83,30	1 749,30

9	K	722181222	Ochrana potrubí izolačními trubicemi z PE tl.

Strana 2 z 4

PČ	Ty

p		Kód		Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

přes 10 do 15 mm DN do 22 mm	m	22,000	86,60	1 905,20 
11	K	722181232	Ochrana potrubí izolačními trubicemi z PE tl.

10	K	722181231	Ochrana potrubí izolačními trubicemi z PE tl.

přes 10 do 15 mm DN přes 22 do 42 mm		m		7,000	103,00		721,00 12	K	722190401	Vyvedení a upevnění výpustek do DN25	kus	13,000	247,00	3 211,00 13	K	722220121	Vyvedení nástěnky pro bateriil G 1/2	pár		2,000	523,00	1 046,00

3/4				kus	2,000		434,00		868,00 
15	K	722231073	Ventil zpětný G3/4			kus	2,000		411,00	822,00

16	K	722290234	Zkoušky, proplach a dezinfekce vodovodního

14	K	722232044	Kohout kulový přímý chromovaný s páčkou G

17	K	722290822

potrubí do DN 80	m	61,000	52,30	3 190,30

Vnitrostaveništní přemístění vybouraných

hmot, vnitřní vodovod v objektech výšky přes 6  
do 12 m

t	0,134	1 500,00	201,00

18	K	998722202	Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech	%	461,590	0,59	272,34

D	800 - 725	Zařizovací předměty		148 597,48

r	3,000	213,00	639,00

2	K	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubo

1	K	725110814	Demontáž klozetů	soubo

r	1,000	165,00	165,00

3	K	725210826	Demontáž umývátek bez výtokových armatur	soubo

r	3,000	85,00	255,00

4	K	725330820	Demontáž výlevky	soubo

r	1,000	213,00	213,00

r	1,000	260,00	260,00

5	K	725310823	Demontáž dřezu	soubo

6	K	725530811	Demontáž elektrických zásobníkových  
ohřívačů vody do 12 l

soubo 
r	1,000	109,00	109,00

7	K	725530826	Demontáž elektrických zásobníkových  
ohřívačů vody do 800 l

soubo

r	1,000	1 230,00	1 230,00

r	1,000	450,00	450,00

9	K	725820801	Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4	soubo

8	K	Pol48	Demontáž expanzní nádrže	soubo

r	5,000	101,00	505,00

r	2,000	99,20	198,40

10	K	725820802	Demontáž baterie stojánkové do jednoho otvoru	soubo

11	K	725860811	Demontáž zápachových uzávěrek pro

zařizovací předměty jednoduchých	kus	6,000	17,40	104,40

soubo

r	1,000	11 800,00	11 800,00

12	K	725112021	Závěsný klozet, včetně sedátka s poklopem, s

Instalační modul do lehkých příček pro  
závěsné WC, WC-zvukoizolační souprava,  
ovládání splachování zepředu, s dvojčinným  
ovládacím tlačítkem

ocelovými úchyty, barva bílá

soubo

13	K	726131041

r	1,000	8 000,00	8 000,00

14	K	725112015	klozet dětský s plochým splachováním, výška  
350 mm, svislý odpad, sedátko na dětský

soubo

r	2,000	4 070,00	8 140,00

15	K	725119102	Nádrž splachovací nízkopoložená, rozměr  
nádrže 380 x 370 x 118 mm

soubo

r	2,000	923,00	1 846,00

16	K	725211602	Umyvadlo keramické 55x42 cm, bez  
výtokových armatur, bez otvoru pro baterii,

soubo

r	1,000	4 250,00	4 250,00

17	K	725211701	Umývátko keramické 40x25x15 cm, 1 otvor pro  
baterii vpravo, barva bílá

soubo

r	2,000	3 930,00	7 860,00

18	K	725211705	Dětské umývátko keramické 45x37x19 cm, 1  
otvor pro umyvadlový ventil, barva bílá

soubo

r	2,000	4 640,00	9 280,00

r	5,000	1 540,00	7 700,00

19	K	725219102	Montáž umyvadel na šrouby do zdiva	soubo

20	K	725241126

Vanička sprchová akrylátová 1200 x 800 mm,  včetně montážních nožiček, s čelním krycím

Sprchové dveře třídílné, posuvný systém  
otevírání, celková šířka 1300 mm, barva bílá,  
výplň transparent

panelem 120cm

soubo

r	1,000	8 450,00	8 450,00

21	K	Pol49

soubo

r	1,000	12 500,00	12 500,00

r	1,000	2 260,00	2 260,00

22	K	725249101	Montáž sprchových vaniček	soubo

23	K	725331111	Výlevka keramická závěsná, včetně  
odnímatelné plastové mříže, barva bílá

soubo

r	1,000	6 230,00	6 230,00

r	1,000	1 160,00	1 160,00

24	K	725339111	Montáž výlevky	soubo

25	K	725532113	Elektrický zásobníkový ohřívač vody svislý  
závěsný - 80 litrů; 1-PE–N/AC 230V/50Hz;

soubo

r	1,000	7 500,00	7 500,00

r	1,000	4 430,00	4 430,00

26	K	725539203	Montáž ohřívačů vody závěsných do 80 litrů	soubo

27	K	725813111	Rohový ventil bez připojovací flexi hadičky (pro

28	K	Pol50	Sanitární flexi-ohebná hadice PN10, T=90°C,

stojánkové baterie) G1/2

soubo

r	10,000	284,00	2 840,00

nerez opletení, 30 cm	kus	10,000	150,00	1 500,00

myčku, G1/2"x3/8"	kus	1,000	764,00	764,00

29	K	725813112	Rohový ventil bez připojovací flexi hadičky pro

Nástěnný ventil s držákem pro ruční bidetovou  spršku - chrom (nástěnný ventil pro zapínání a

30	K	Pol51

vypínání vody s držákem sprchy a s vyústěním  pro připojení sprchové hadice, ruční bidetová

sprcha s tlačítkem, sprchová hadice 120 cm) -

31	K	725812215	Umyvadlový ventil stojánkový pákový  
celochromový  G1/2 - připojení smíšené vody

připojení smíšené vody

soubo

r	1,000	7 500,00	7 500,00

32	K	725821316	Baterie dřezová nástěnná celochromová,  
páková, délka ramínka 300mm (k výlevce)

33	K	725821326	Baterie dřezová stojánková páková s otáčivým

34	K	725822611	Baterie umyvadlová stojánková páková  
celochromová bez výpusti (pro umývátka)

ústím, délka ramínka 265mm

soubo

r	2,000	700,00	1 400,00

soubo

r	1,000	1 630,00	1 630,00

soubo

r	1,000	1 850,00	1 850,00

soubo

r	2,000	1 800,00	3 600,00

Strana 3 z 4

PČ	Ty

p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Baterie umyvadlová nástěnná (150mm) páková,  
s ramínkem 150mm, celochromová (pro  
umyvadlo)

soubo

r	1,000	1 040,00	1 040,00

35	K	725822631

soubo

r	1,000	5 150,00	5 150,00

37	K	Pol52	Universální podomítkové těleso termostatické	soubo

36	K	725841352	Termostatická centrální baterie podomítková se  
zpětným ventilem, celochromová

r			1,000	4 950,00	4 950,00 
38	K	725851315		Ventil odpadní dřezový s přepadem	kus	1,000	549,00	549,00

39	K	725851325	Ventil odpadní umyvadlový bez přepadu	kus	5,000	298,00	1 490,00

trubkový nerezový) DN40	kus	5,000	850,00	4 250,00 
41	K	725862103	Zápachová uzávěra pro dřezy DN40/50	kus	1,000	376,00		376,00 
42	K	725865311	Zápachová uzávěra pro vany sprchových koutů

40	K	Pol53	Zápachová uzávěra pro umyvadla (sifon

DN40/50, s krytkou, nerez	kus	1,000	798,00	798,00 
43	K	725869101	Montáž zápachových uzávěrek umyvadlových

do DN40	kus	5,000	172,00	860,00

jednodílných DN50	kus	1,000	175,00	175,00

44	K	725869104	Montáž zápachových uzávěrek dřezových

45	K	725590812

Vnitrostaveništní přemístění vybouraných

hmot, zařiz. předměty v objektech výšky přes 6  
do 12m

t	1,026	2 050,00	2 103,30

46	K	998725202	Přesun hmot pro zařizovací předměty v

objektech	%	1 483,601	0,16	237,38

Strana 4 z 4

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava zázemí pro školku a dětskou skupinu v č.p. 90 - 2. etapa

Objekt:

06 - ESI

KSO:	CC-CZ:

Místo:	 	Datum:	15. 1. 2024

Zadavatel:	IČ: 
Ú.M.Č. Praha - Satalice	DIČ:

Uchazeč:	IČ:	03813622

MC Invest Czech s.r.o.

DIČ:	CZ03813622

Projektant:	IČ: 
Atelier Šesták	DIČ:

Zpracovatel:	IČ: 
	DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	135 295,00

Základ daně	Sazba daně		Výše daně 
DPHzákladní		135 295,00		21,00%	28 411,95 snížená			0,00	12,00%		0,00

Cena s DPH	v	CZK	163 706,95

Projektant	Zpracovatel

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

Objednavatel	Uchazeč

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava zázemí pro školku a dětskou skupinu v č.p. 90 - 2. etapa

Objekt:

06 - ESI

Strana 1 z 3

Místo:	 	Datum:	15. 1. 2024 
Zadavatel:	Ú.M.Č. Praha - Satalice	Projektant:	Atelier Šesták Uchazeč:	MC Invest Czech s.r.o.	Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	135 295,00 D1 - ROZVADĚČE			8 500,00 D2 - SVÍTIDLA		53 050,00 D3 - KONCOVÉ PRVKY		14 540,00 D4 - KABELY		32 480,00 D5 - KABELOVÉ TRASY			6 500,00 D6 - OSTATNÍ MATERIÁL A MONTÁŽNÍ PRÁCE			3 625,00 D7 - INŽENÝRSKÁ ČINNOST		16 600,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava zázemí pro školku a dětskou skupinu v č.p. 90 - 2. etapa

Objekt:

06 - ESI

Místo:	 	Datum:	15. 1. 2024 
Zadavatel:	Ú.M.Č. Praha - Satalice	Projektant:	Atelier Šesták 
Uchazeč:	MC Invest Czech s.r.o.	Zpracovatel:

PČ	Ty

p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava Náklady soupisu celkem						135 295,00

D	D1	ROZVADĚČE				8 500,00 
0	K	Pol54		Rozvaděč Rs (školka, dětská skupina)	ks	1,000	8 500,00		8 500,00

Poznámka k položce:

Oceloplechový, zapuštěný, s dveřmi

Přístrojová náplň dle výkresové části PD

P

Kompletní dodávka rozvaděče, včetně pomocného materiálu  pro montáž a propojení, výrobní dokumentace sestavy

(vnitřní zapojení rozvaděče) a protokolech o zkoušce

D	D2	SVÍTIDLA	53 050,00 
0	K	Pol55	S1: Přisazené LED svítidlo 15W, ɸ=1.980lm,

Tc=4000K, Ra>80, IP40	ks	16,000	1 250,00	20 000,00

Tc=4000K, Ra>80, IP40	ks	4,000	1 450,00	5 800,00 
0	K	Pol57	N1: Přisazené nouzové LED svítidlo 1,6W,

0	K	Pol56	S2: Přisazené LED svítidlo 30W, ɸ=3.840lm,

0	K	Pol58

D	D3	KONCOVÉ PRVKY	14 540,00

0	K	Pol59

0	K	Pol60

0	K	Pol61

ɸ=134lm, IP65, autonomní baterie	ks	5,000	3 450,00	17 250,00

NP: Přisazené nouzové LED svítidlo 1,6W,  
ɸ=31lm, IP65, s pikrogramem, autonomní  
baterie

Jednopólový vypínač, zapuštěná montáž,  
kompletní dodávka vč. popisky, příslušenství,  
instalační krabice, stavební přípomoci a  
drobného nespecifikovaného materiálu  
(hmoždiny, šrouby, sádra, …)

Schodišťový přepínač, zapuštěná montáž,  
kompletní dodávka vč. popisky, příslušenství,  
instalační krabice, stavební přípomoci a  
drobného nespecifikovaného materiálu  
(hmoždiny, šrouby, sádra, …)

Křížový přepínač, zapuštěná montáž,  
kompletní dodávka vč. popisky, příslušenství,  instalační krabice, stavební přípomoci a  
drobného nespecifikovaného materiálu  
(hmoždiny, šrouby, sádra, …)

ks	4,000	2 500,00	10 000,00

ks	7,000	350,00	2 450,00

ks	2,000	400,00	800,00

ks	1,000	450,00	450,00

Strana 2 z 3

PČ	Ty

Tlačítkový spínač, zapuštěná montáž,  
kompletní dodávka vč. popisky, příslušenství,  
instalační krabice, stavební přípomoci a  
drobného nespecifikovaného materiálu  
(hmoždiny, šrouby, sádra, …)

p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

0	K	Pol62

0	K	Pol63

0	K	Pol64

0	K	Pol65

Zásuvka 230V/16A s dětskými clonkami,  
zapuštěná montáž, kompletní dodávka vč.  
popisky, příslušenství, instalační krabice,  
stavební přípomoci a drobného  
nespecifikovaného materiálu (hmoždiny,  
šrouby, sádra, …), barevné rozlišení podle

Zásuvka 230V/16A s doplňkovým 3. stupněm  ochrany proti přepětí, zapuštěná montáž,  
kompletní dodávka vč. popisky, příslušenství,  instalační krabice, stavební přípomoci a  
drobného nespecifikovaného materiálu

Vícerámečky pro přístroje (zásuvky, vypínače)

– dle použitých typů přístrojů a řešení interiéru,  
kordinovat se slaboproudem

(hmoždiny, šrouby, sádra, …), barevné

ks	3,000	380,00	1 140,00

ks	15,000	350,00	5 250,00

ks	2,000	1 250,00	2 500,00

kpl	1,000	1 950,00	1 950,00

D	D4	KABELY					32 480,00 0	K	Pol66	Kabel CYKY 5x1,5, kompletní dodávka	m		35,000	72,00			2 520,00 0	K	Pol67	Kabel CYKY 3x2,5, kompletní dodávka	m	250,000	60,00		15 000,00 0	K	Pol68	Kabel CYKY 3x1,5, kompletní dodávka	m	135,000	52,00			7 020,00 0	K	Pol69	Kabel JYTY 4x1, kompletní dodávka	m		20,000	52,00			1 040,00 0	K	Pol70	Vodič CYA 6 zž, kompletní dodávka	m		50,000	39,00			1 950,00 0	K	Pol71	Vodič CYA 4 zž, kompletní dodávka	m		80,000	32,50			2 600,00

kompletní dodávka	kpl	1,000	1 500,00	1 500,00 
0	K	Pol73	Popis a přehledné označení kabelů a vodičů

0	K	Pol72	Ukončení veškeré výše uvedené kabeláže,

(popisovací štítky), kompletní dodávka	kpl	1,000	850,00	850,00

D	D5	KABELOVÉ TRASY	6 500,00

prostupů	kpl	1,000	2 500,00	2 500,00 
0	K	Pol75	Identifikace kabelových tras	kpl	1,000	2 500,00	2 500,00 
0	K	Pol76	Drobný nespecifikovaný materiál (krycí

0	K	Pol74	Vodotěsné a prachotěsné ucpávky kabelových

víčka…)	kpl	1,000	1 500,00	1 500,00

D	D6	OSTATNÍ MATERIÁL A MONTÁŽNÍ PRÁCE	3 625,00

0	K	Pol77

Odpojení, demontáž a ekologická likvidace  
technologie:   - stávající rozvaděče NN   -  
kabelová vedení a trasy NN   - elektroinstalace  
(koncové prvky, svítidla, kabeláž)

kpl	1,000	1 500,00	1 500,00

0	K	Pol78	Kovové konstrukce všeobecně vč. nátěrů	kg	5,000	125,00	625,00 
0	K	Pol79	Kompletace, oživení, provozní zkoušky,

zaškolení obsluhy	kpl	1,000	1 500,00	1 500,00

D	D7	INŽENÝRSKÁ ČINNOST	16 600,00 
0	K	Pol80	Dodavatelská a dílenská dokumentace vč.

vnitřního zapojení rozvaděče	kpl		1,000	3 000,00	3 000,00 0	K	Pol81	Dokumentace skutečného provedení	kpl		1,000	3 000,00	3 000,00 0	K	Pol82	Autorský dozor	hod	16,000		350,00	5 600,00 0	K	Pol83	Komplexní provozní zkoušky	kpl		1,000	2 500,00	2 500,00 0	K	Pol84	Výchozí revize elektro	kpl		1,000	2 500,00	2 500,00

Strana 3 z 3

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava zázemí pro školku a dětskou skupinu v č.p. 90 - 2. etapa

Objekt:

VRN - vedlejší rozpočtové náklady

KSO:		CC-CZ: 
Místo:	Pod poštou 90/3, Satalice - Praha 9	Datum:	15. 1. 2024

Zadavatel:	IČ: 
Ú.M.Č. Praha - Satalice	DIČ:

Uchazeč:	IČ:	03813622

MC Invest Czech s.r.o.

DIČ:	CZ03813622

Projektant:	IČ: 
Atelier Šesták	DIČ:

Zpracovatel:	IČ: 
	DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	20 000,00

Základ daně	Sazba daně		Výše daně 
DPHzákladní		20 000,00		21,00%	4 200,00 snížená			0,00	12,00%		0,00

Cena s DPH	v	CZK	24 200,00

Projektant	Zpracovatel

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

Objednavatel	Uchazeč

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava zázemí pro školku a dětskou skupinu v č.p. 90 - 2. etapa

Objekt:

VRN - vedlejší rozpočtové náklady

Strana 1 z 2

Místo:	Pod poštou 90/3, Satalice - Praha 9	Datum:	15. 1. 2024 
Zadavatel:	Ú.M.Č. Praha - Satalice	Projektant:	Atelier Šesták Uchazeč:	MC Invest Czech s.r.o.	Zpracovatel:	Jan Petr

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		20 000,00 VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	20 000,00

VRN3 - Zařízení staveniště	10 000,00     VRN6 - Územní vlivy		5 000,00     VRN7 - Provozní vlivy		5 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava zázemí pro školku a dětskou skupinu v č.p. 90 - 2. etapa

Objekt:

VRN - vedlejší rozpočtové náklady

Místo:	Pod poštou 90/3, Satalice - Praha 9	Datum:	15. 1. 2024 
Zadavatel:	Ú.M.Č. Praha - Satalice	Projektant:	Atelier Šesták 
Uchazeč:	MC Invest Czech s.r.o.	Zpracovatel:

PČ	Ty

p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava Náklady soupisu celkem						20 000,00

D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	20 000,00

D	VRN3	Zařízení staveniště				10 000,00 
1	K	030001000	Zařízení staveniště	…	1,000	10 000,00		10 000,00	CS ÚRS 2024 01

D	VRN6	Územní vlivy				5 000,00 
2	K	060001000	Územní vlivy	…	1,000	5 000,00		5 000,00	CS ÚRS 2024 01

D	VRN7	Provozní vlivy				5 000,00 
3	K	070001000	Provozní vlivy	…	1,000	5 000,00		5 000,00	CS ÚRS 2024 01

Strana 2 z 2