REKAPITULACE STAVBY

Kód:   
Stavba:

21/2024

Oprava zázemí pro školku a dětskou skupinu v č.p. 90 - 2. etapa

KSO: CC-CZ:   
Místo: Pod poštou 90/3, Satalice - Praha 9 Datum: 15. 1. 2024

Zadavatel: IČ:   
Ú.M.Č. Praha - Satalice DIČ:

Uchazeč: IČ: 03813622   
DIČ: CZ03813622

MC Invest Czech s.r.o.

Projektant: IČ:   
Atelier Šesták DIČ:

Zpracovatel: IČ:   
Jan Petr DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

1 486 631,40

Sazba daně Základ daně Výše daně 21,00% 1 486 631,40 312 192,59 12,00% 0,00 0,00

DPHzákladní   
snížená

Cena s DPH v

CZK 1 798 823,99



Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

MC Invest Czech s.r.o.



Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 21/2024

Stavba:

Oprava zázemí pro školku a dětskou skupinu v č.p. 90 - 2. etapa

Místo: Pod poštou 90/3, Satalice - Praha 9 Datum:   
Zadavatel: Ú.M.Č. Praha - Satalice Projektant: Uchazeč: MC Invest Czech s.r.o. Zpracovatel:

Strana 1 z 2

Ing. Vladimír   
Kocourek

15. 1. 2024   
Atelier Šesták

Digitálně podepsal

Ing. Vladimír Kocourek   
Datum: 2024.03.18   
08:58:00 +01'00'

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]



Náklady z rozpočtů

1 486 631,40 1 798 823,99

/

/

/

/

/

/

/

01 ASŘ 797 514,39 964 992,41

02 118 040,00 142 828,40 03 VZT 10 222,50 12 369,23

SLA

04 ÚT

179 279,97 216 928,76

05 ZTI 226 279,54 273 798,24

06 ESI

135 295,00 163 706,95

VRN vedlejší rozpočtové náklady 20 000,00 24 200,00

Strana 2 z 2

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava zázemí pro školku a dětskou skupinu v č.p. 90 - 2. etapa

Objekt:

01 - ASŘ

KSO: CC-CZ:   
Místo: Pod poštou 90/3, Satalice - Praha 9 Datum: 15. 1. 2024

Zadavatel: IČ:   
Ú.M.Č. Praha - Satalice DIČ:

Uchazeč: IČ: 03813622   
DIČ: CZ03813622

MC Invest Czech s.r.o.

Projektant: IČ:   
Atelier Šesták DIČ:

Zpracovatel: IČ:   
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 797 514,39

Základ daně Sazba daně Výše daně   
DPHzákladní 797 514,39 21,00% 167 478,02

snížená 0,00 12,00% 0,00   
Cena s DPH v CZK 964 992,41





Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava zázemí pro školku a dětskou skupinu v č.p. 90 - 2. etapa

Objekt:

01 - ASŘ

Strana 1 z 10

Místo: Pod poštou 90/3, Satalice - Praha 9 Datum: 15. 1. 2024   
Zadavatel: Ú.M.Č. Praha - Satalice Projektant: Atelier Šesták Uchazeč: MC Invest Czech s.r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 797 514,39 HSV - Práce a dodávky HSV 194 173,93

 3 - Svislé a kompletní konstrukce 6 206,05  6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 114 066,10  9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 35 150,74  997 - Přesun sutě 36 114,84  998 - Přesun hmot 2 636,20 PSV - Práce a dodávky PSV 588 340,46

 714 - Akustická a protiotřesová opatření 8 902,30  763 - Konstrukce suché výstavby 5 139,94  766 - Konstrukce truhlářské 335 171,27  771 - Podlahy z dlaždic 60 082,78  775 - Podlahy skládané 47 915,00  776 - Podlahy povlakové 5 713,94  781 - Dokončovací práce - obklady 86 898,68  783 - Dokončovací práce - nátěry 7 868,27  784 - Dokončovací práce - malby a tapety 30 648,28 HZS - Hodinové zúčtovací sazby 15 000,00



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava zázemí pro školku a dětskou skupinu v č.p. 90 - 2. etapa

Objekt:

01 - ASŘ

Místo: Pod poštou 90/3, Satalice - Praha 9 Datum: 15. 1. 2024   
Zadavatel: Ú.M.Č. Praha - Satalice Projektant: Atelier Šesták   
Uchazeč: MC Invest Czech s.r.o. Zpracovatel:

PČ Ty



p Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava Náklady soupisu celkem 797 514,39

D HSV Práce a dodávky HSV 194 173,93

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 6 206,05   
1 K 311101212.R00

odvozeno z CS ÚRS   
2024 01

1 VZT prostup SH 150 mm pod stropem kpl 1,000 250,00 250,00



VV "1.10/1.12" 1 1,000

t 0,009 12 300,00 110,70 CS ÚRS 2024 01

Osazování ocelových válcovaných nosníků na   
zdivu I, IE, U, UE nebo L do č. 12 nebo výšky   
do 120 mm

2 K 317941121

VV "I100 dl. 1,1m, 8,34kg/m" 1,1\*8,34/1000 0,009   
3 M 13010712.R00

ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez I   
(IPN) 100; včetně antikorozního a   
protipožárního nátěru

t 0,010 35 000,00 350,00 odvozeno z CS   
ÚRS 2024 01

VV 0,009\*1,08 'Přepočtené koeficientem množství 0,010   
4 K 342272215 Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na

1



tenkovrstvou maltu tl 75 mm m2 5,371 643,00 3 453,55 CS ÚRS 2024 01 VV "1.07/1.09" 0,57\*2,0 1,140

VV "1.10/1.12" 0,9\*2,95+0,8\*1,97 4,231   
VV Součet 5,371

5 K 342291121 Ukotvení příček k cihelným konstrukcím

plochými kotvami m 13,840 133,00 1 840,72 CS ÚRS 2024 01   
VV 2+2 4,000   
VV 2,95+2,95 5,900



Strana 2 z 10



PČ Ty

p Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 1,97+1,97 3,940   
VV Součet 13,840

6 K 346244381 Plentování jednostranné v do 200 mm





válcovaných nosníků cihlami m2 0,220 914,00 201,08 CS ÚRS 2024 01   
VV 1,1\*0,1\*2 0,220   
VV Součet 0,220

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 114 066,10   
7 K 611131121 Penetrační disperzní nátěr vnitřních stropů





nanášený ručně m2 71,520 90,20 6 451,10 CS ÚRS 2024 01 VV "1.01" 26,11 26,110

VV "1.02" 8,54 8,540   
VV "1.06"10,94 10,940

VV "1.07" 4,37 4,370

VV "1.09" 2,54 2,540

VV "1.10" 1,34 1,340

VV "1.12" 7,42-1,3\*0,9 6,250

VV "1.13" 7,44 7,440

VV "1.14" 1,99 1,990

VV "1.16" 2,0 2,000   
VV Součet 71,520

m2 71,520 210,00 15 019,20 CS ÚRS 2024 01

Oprava vnitřní vápenné hladké omítky stropů v   
rozsahu plochy přes 30 do 50 % s celoplošným   
přeštukováním

8 K 611315418

VV "1.01" 26,11 26,110   
VV "1.02" 8,54 8,540   
VV "1.06"10,94 10,940   
VV "1.07" 4,37 4,370   
VV "1.09" 2,54 2,540   
VV "1.10" 1,34 1,340   
VV "1.12" 7,42-1,3\*0,9 6,250   
VV "1.13" 7,44 7,440   
VV "1.14" 1,99 1,990   
VV "1.16" 2,0 2,000   
VV Součet 71,520

9 K 612131100 Vápenný postřik vnitřních stěn nanášený ručně m2 13,462 103,00 1 386,59 CS ÚRS 2024 01 VV "1.04" 2,5 2,500

VV "1.10"0,8\*1,97 1,576   
VV "1.12"0,9\*2,95 2,655   
VV Součet 6,731   
VV 6,731\*2 'Přepočtené koeficientem množství 13,462

10 K 612131121 Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn

nanášený ručně m2 331,808 30,40 10 086,96 CS ÚRS 2024 01   
VV 13,462+318,346 331,808   
VV Součet 331,808

11 K 612311141 Vápenná omítka štuková dvouvrstvá vnitřních





stěn nanášená ručně m2 13,462 403,00 5 425,19 CS ÚRS 2024 01 VV "1.04" 2,5 2,500   
VV "1.10"0,8\*1,97 1,576   
VV "1.12"0,9\*2,95 2,655   
VV Součet 6,731

VV 6,731\*2 'Přepočtené koeficientem množství 13,462

12 K 612315121 Vápenná štuková omítka rýh ve stěnách š do

150 mm m2 0,220 1 320,00 290,40 CS ÚRS 2024 01   
VV po osazní válc. nosníku

VV 1,1\*0,1\*2 0,220   
VV Součet 0,220



m2 318,346 210,00 66 852,66 CS ÚRS 2024 01

Oprava vnitřní vápenné hladké omítky stěn v   
rozsahu plochy přes 30 do 50 % s celoplošným   
přeštukováním

13 K 612315418

VV "1.01" (11,9\*2+2,2\*2)\*2,54-(1,98\*2\*2,0+0,9\*1,97\*2) 60,162   
VV "1.02"(1,61\*2+5,27\*2)\*2,95-

(0,8\*1,97\*3+0,9\*1,97+0,95\*2,95) 31,289   
VV "1.04"(5,0\*2+3,6\*2)\*2,95-(0,8\*1,97\*2+2,36\*1,5) 44,048   
VV "1.06"(4,5\*2+2,76+2,31+0,45)\*2,95-

(0,78\*1,27+0,95\*0,97+0,8\*1,97\*2) 37,770   
VV "1.07"(3,17\*2+1,38\*2)\*2,95-

(0,8\*1,97+0,865\*1,27+0,95\*0,97) 23,249 VV "1.09"(3,17\*2+0,8\*2)\*2,95-(0,4\*0,59+0,6\*1,97) 22,005 VV "1.10"(1,67\*2+0,8\*2)\*2,95-(0,6\*1,97) 13,391 VV "1.12" (1,3+0,9+1,87+0,76+3,17+1,55+3,21)\*2,95-

(0,4\*0,59+0,9\*0,88+0,6\*1,97) 35,432   
VV "1.13"(1,2+3,59\*2+2,15+3,35)\*2,95-

(0,8\*1,97\*2+0,6\*1,97\*3+0,4\*0,6+0,95\*2,95) 31,206   
VV "1.14"(1,12\*2+1,0\*2)\*2,95-0,8\*1,97 10,932   
VV "1.16" (1,79\*2+1,12\*2)\*2,95-0,8\*1,97 15,593   
VV -6,731 -6,731   
VV Součet 318,346

14 K 642942611 Osazování zárubní nebo rámů dveřních

kovových do 2,5 m2 na montážní pěnu kus 4,000 526,00 2 104,00 CS ÚRS 2024 01 VV "1/T" 1 1,000

VV "4/T" 2 2,000

VV "6/T" 1 1,000   
VV Součet 4,000

Strana 3 z 10

p Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava 15 M 55331482 zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny

PČ Ty

75-100mm rozměru 800/1970, 2100mm kus 2,000 1 630,00 3 260,00 CS ÚRS 2024 01   
16 M 55331480 zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny



75-100mm rozměru 600/1970, 2100mm kus 1,000 1 510,00 1 510,00 CS ÚRS 2024 01   
17 M 55331483 zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny



75-100mm rozměru 900/1970, 2100mm kus 1,000 1 680,00 1 680,00 CS ÚRS 2024 01 P Poznámka k položce:

YH, YH s drážkou, YZP

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 35 150,74

Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb   
s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do   
150 kg/m2

18 K 949101111

m2 91,180 64,80 5 908,46 CS ÚRS 2024 01



19 K 952901111 Vyčištění budov bytové a občanské výstavby



při výšce podlaží do 4 m m2 91,180 50,00 4 559,00 CS ÚRS 2024 01   
20 K 968072455 Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2

m2 m2 8,471 397,00 3 362,99 CS ÚRS 2024 01 VV "1.01" 0,9\*1,97 1,773

VV "1.06" 0,8\*1,97 1,576

VV "1.07" 0,8\*1,97 1,576

VV "1.08" 0,6\*1,97\*2 2,364

VV "1.10" 0,6\*1,97 1,182   
VV Součet 8,471

21 K 971038521 Vybourání otvorů ve zdivu z dutých tvárnic

nebo příčkovek pl do 1 m2 tl do 100 mm m2 0,922 254,00 234,19 CS ÚRS 2024 01   
VV "1.06" 0,95\*0,97 0,922

22 K 971038621 Vybourání otvorů ve zdivu z dutých tvárnic



nebo příčkovek pl do 4 m2 tl do 100 mm m2 6,538 142,00 928,40 CS ÚRS 2024 01 VV "1.08" 0,8\*2,95-0,6\*1,97 1,178

VV "1.08" 0,6\*2,05 1,230

VV "1.11" 1,4\*2,95 4,130   
VV Součet 6,538

23 K 974031664 Vysekání rýh ve zdivu cihelném pro vtahování

nosníků hl do 150 mm v do 150 mm m 2,200 302,00 664,40 CS ÚRS 2024 01   
VV 1,1\*2 2,200   
VV Součet 2,200



Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo

24 K 978011161

vápenocementové omítky stropů v rozsahu přes 30 do 50 %

m2 71,520 50,00 3 576,00 CS ÚRS 2024 01

VV "1.01" 26,11 26,110 VV "1.02" 8,54 8,540 VV "1.06"10,94 10,940 VV "1.07" 4,37 4,370 VV "1.09" 2,54 2,540 VV "1.10" 1,34 1,340 VV "1.12" 7,42-1,3\*0,9 6,250 VV "1.13" 7,44 7,440 VV "1.14" 1,99 1,990 VV "1.16" 2,0 2,000 VV Součet 71,520

Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo

25 K 978013161

vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 30 do 50 %

m2 318,346 50,00 15 917,30 CS ÚRS 2024 01

VV "1.01" (11,9\*2+2,2\*2)\*2,54-(1,98\*2\*2,0+0,9\*1,97\*2) 60,162   
VV "1.02"(1,61\*2+5,27\*2)\*2,95-

(0,8\*1,97\*3+0,9\*1,97+0,95\*2,95) 31,289 VV "1.04"(5,0\*2+3,6\*2)\*2,95-(0,8\*1,97\*2+2,36\*1,5) 44,048 VV "1.06"(4,5\*2+2,76+2,31+0,45)\*2,95-

(0,78\*1,27+0,95\*0,97+0,8\*1,97\*2) 37,770   
VV "1.07"(3,17\*2+1,38\*2)\*2,95-

(0,8\*1,97+0,865\*1,27+0,95\*0,97) 23,249 VV "1.09"(3,17\*2+0,8\*2)\*2,95-(0,4\*0,59+0,6\*1,97) 22,005 VV "1.10"(1,67\*2+0,8\*2)\*2,95-(0,6\*1,97) 13,391 VV "1.12" (1,3+0,9+1,87+0,76+3,17+1,55+3,21)\*2,95-

(0,4\*0,59+0,9\*0,88+0,6\*1,97) 35,432   
VV "1.13"(1,2+3,59\*2+2,15+3,35)\*2,95-

(0,8\*1,97\*2+0,6\*1,97\*3+0,4\*0,6+0,95\*2,95) 31,206   
VV "1.14"(1,12\*2+1,0\*2)\*2,95-0,8\*1,97 10,932   
VV "1.16" (1,79\*2+1,12\*2)\*2,95-0,8\*1,97 15,593   
VV -6,731 -6,731   
VV Součet 318,346

D 997 Přesun sutě 36 114,84

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných   
hmot pro budovy v do 6 m s omezením   
mechanizace

26 K 997013151

t 11,903 793,00 9 439,08 CS ÚRS 2024 01

nebo meziskládku do 1 km se složením t 11,903 296,00 3 523,29 CS ÚRS 2024 01 28 K 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na

27 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku

skládku ZKD 1 km přes 1 km t 11,903 12,90 153,55 CS ÚRS 2024 01

t 2,228 1 770,00 3 943,56 CS ÚRS 2024 01

Poplatek za uložení na skládce (skládkovné)   
stavebního odpadu keramického kód odpadu 17   
01 03

29 K 997013607

VV "zdravotechnika" 0,136 0,136   
VV "dlaždice" 0,636 0,636   
VV "obklady" 1,456 1,456

Strana 4 z 10

p Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PČ Ty

VV Součet 2,228

t 8,441 2 090,00 17 641,69 CS ÚRS 2024 01

Poplatek za uložení na skládce (skládkovné)   
stavebního odpadu směsného kód odpadu 17   
09 04

30 K 997013631

VV 0,644+1,43+6,367 8,441   
VV Součet 8,441

t 0,322 2 140,00 689,08 CS ÚRS 2024 01

Poplatek za uložení na skládce (skládkovné)   
stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 17   
02 01

31 K 997013811

VV "kuchyn" 0,131 0,131   
VV "dveře" 0,191 0,191   
VV Součet 0,322

Poplatek za uložení na skládce (skládkovné)

32 K 997013813

stavebního odpadu z plastických hmot kód odpadu 17 02 03

t 0,106 4 050,00 429,30 CS ÚRS 2024 01

VV "lino" 0,094+0,012 0,106 VV Součet 0,106

Poplatek za uložení stavebního odpadu na   
recyklační skládce (skládkovné) cihelného kód   
odpadu 17 01 02

t 0,965 306,00 295,29 CS ÚRS 2024 01

VV 0,108+0,765+0,092 0,965

D 998 Přesun hmot 2 636,20   
34 K 998011008 Přesun hmot pro budovy zděné s omezením

33 K 997013863





mechanizace pro budovy v do 6 m t 13,181 200,00 2 636,20 CS ÚRS 2024 01

D PSV Práce a dodávky PSV 588 340,46

D 714 Akustická a protiotřesová opatření 8 902,30   
35 K 714121001.R00

odvozeno z CS ÚRS   
2024 01

1 Montáž nárazuvzdorných akustických panelů m2 1,620 1 850,00 2 997,00

panel akustický stěnový povrch silně

VV "6/P" 2,7\*0,6 1,620

36 M 63126448

mechanicky odolný hrana zatřená rovná αw=1,00 skrytý rastr bílý tl 40mm

m2 1,782 3 300,00 5 880,60 CS ÚRS 2024 01

P Poznámka k položce:   
A2-s1,d0

VV 1,62\*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 1,782

Přesun hmot tonážní pro akustická a

37 K 998714111

protiotřesová opatření s omezením mechanizace v objektech v do 6 m

t 0,013 1 900,00 24,70 CS ÚRS 2024 01

D 763 Konstrukce suché výstavby 5 139,94   
38 K 763131451 SDK podhled deska 1xH2 12,5 bez izolace

dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD m2 1,430 916,00 1 309,88 CS ÚRS 2024 01 VV "1.12" 0,9\*1,3 1,170

VV "čílko" 1,3\*0,2 0,260   
VV Součet 1,430

39 K 763131714 SDK podhled základní penetrační nátěr m2 1,430 40,80 58,34 CS ÚRS 2024 01 40 K 763131761 Příplatek k SDK podhledu za plochu do 3 m2

jednotlivě m2 1,430 69,70 99,67 CS ÚRS 2024 01   
41 K 763131772 Příplatek k SDK podhledu za rovinnost kvality



Q4 m2 1,430 295,00 421,85 CS ÚRS 2024 01

5/P: Zástěna mezi WC mísami nástěnná, bílá,

42 K 763411111.R00

1

odvozeno z CS ÚRS   
2024 01

montovaná na stěnu, materiál lamino m2 0,552 5 800,00 3 201,60

VV "5/P" 0,69\*0,4\*2 0,552

Přesun hmot tonážní pro konstrukce 

43 K 998763321

montované z desek s omezením mechanizace v objektech v do 6 m

t 0,030 1 620,00 48,60 CS ÚRS 2024 01

D 766 Konstrukce truhlářské 335 171,27   
44 K 766621522 Montáž dřevěných oken plochy přes 1 m2

vertikálně posuvných ve vodícím rámu na zdi m2 0,810 895,00 724,95 CS ÚRS 2024 01 VV "2/P" 0,9\*0,9 0,810   
VV Součet 0,810

45 M RMAT0001 posuvné okno s rámem ozn 2/P - specifikace a

provedení zcela dle PD kus 1,000 9 500,00 9 500,00   
46 K 766660001 Montáž dveřních křídel otvíravých

jednokřídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně kus 10,000 400,00 4 000,00 CS ÚRS 2024 01 VV "2/T" 2 2,000

VV "3/T" 3 3,000

VV "4/T" 2 2,000

VV "5/T" 2 2,000

VV "6/T" 1 1,000   
VV Součet 10,000

DVEŘE HLADKÉ PLNÉ 800/1970 nové do   
stávající ocelové zárubně, model Sapeli   
Elegant, model 10, povrch HPL folie,   
jednokřídlové, otvíravé

kus 5,000 9 500,00 47 500,00 odvozeno z CS ÚRS 2024 01

47 M 0028810.R001

VV "2/T" 2 2,000   
VV "3/T" 3 3,000   
VV Součet 5,000

DVEŘE HLADKÉ PLNÉ 600/1970 nové do   
stávající ocelové zárubně , model Sapeli   
Elegant, model 10, povrch HPL folie,   
jednokřídlové, otvíravé, zámek vložkový,   
vrchní kování kliky, těsněné, s prahovou lištou



48 M 0028808.R001

kus 3,000 11 000,00 33 000,00 odvozeno z CS ÚRS 2024 01



Strana 5 z 10

p Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PČ Ty

VV "5/T" 2 2,000   
VV "6/T" 1 1,000   
VV Součet 3,000

49 M 61162092.R00

DVEŘE HLADKÉ ČÁSTEČNĚ PROSKLENÉ   
800/1970 s kulatým okénkem nové do nové   
ocelové zárubně, model Sapeli Elegant, model   
61, povrch HPL folie, jednokřídlové, otvíravé

kus 2,000 35 000,00 70 000,00 odvozeno z CS   
ÚRS 2024 01

1



VV "4/T" 2 2,000   
50 K 766660411 Montáž vchodových dveří včetně rámu

jednokřídlových bez nadsvětlíku do zdiva kus 1,000 1 000,00 1 000,00 CS ÚRS 2024 01 VV "1/T" 1 1,000

DVEŘE HLADKÉ PLNÉ vstupní nové   
bezpečnostní RC3, požárně odolné EI30DP3 do   
nové ocelové zárubně včetně, jednokřídlové,   
otvíravé, model Sapeli povrch HPL folie,

těsněné, akustický útlum 37 dB, klima úprava

III

51 M 61173202.R00

1

m2 1,800 17 800,00 32 040,00 odvozeno z CS ÚRS 2024 01



VV 1\*1,8 'Přepočtené koeficientem množství 1,800

52 K 766660720 Osazení větrací mřížky s vyříznutím otvoru kus 3,000 147,00 441,00 CS ÚRS 2024 01

VV "3/T" 3 3,000   
53 M 42972112.R00



odvozeno z CS ÚRS 2024 01

1 mřížka větrací do dřeva hliníková 100x400mm kus 3,000 350,00 1 050,00

54 K 766660728 Montáž dveřního interiérového kování - zámku kus 9,000 121,00 1 089,00 CS ÚRS 2024 01 VV "2/T" 2 2,000

VV "3/T" 3 3,000   
VV "4/T" 2 2,000   
VV "5/T" 2 2,000   
VV Součet 9,000

55 M 54924014 zámek zadlabací mezipokojový pravolevý

rozteč 90x40mm kus 2,000 195,00 390,00 CS ÚRS 2024 01   
VV "2/T" 2 2,000

56 M 54924011 zámek zadlabací vložkový pravolevý rozteč



90x50,5mm kus 7,000 205,00 1 435,00 CS ÚRS 2024 01   
VV "3/T" 3 3,000

VV "4/T" 2 2,000

VV "5/T" 2 2,000   
VV Součet 7,000

57 K 766660729 Montáž dveřního interiérového kování - štítku s





klikou kus 9,000 195,00 1 755,00 CS ÚRS 2024 01 VV "2/T" 2 2,000

VV "3/T" 3 3,000

VV "4/T" 2 2,000

VV "5/T" 2 2,000   
VV Součet 9,000

58 M 54914123 kování rozetové klika/klika kus 9,000 697,00 6 273,00 CS ÚRS 2024 01 VV "2/T" 2 2,000

VV "3/T" 3 3,000   
VV "4/T" 2 2,000   
VV "5/T" 2 2,000   
VV Součet 9,000

59 K 766660730 Montáž dveřního interiérového kování - WC

kliky se zámkem kus 1,000 220,00 220,00 CS ÚRS 2024 01   
VV "6/T" 1 1,000

60 M 54914128 kování rozetové spodní pro WC kus 1,000 483,00 483,00 CS ÚRS 2024 01   
61 K 766660731 Montáž dveřního bezpečnostního kování -







zámku kus 1,000 177,00 177,00 CS ÚRS 2024 01   
VV "1/T" 1 1,000

62 M 54926004.R00

1



zámek vložkový elektromechanický, otevírání

na impuls domácího vrátného kus 1,000 8 500,00 8 500,00

odvozeno z CS   
ÚRS 2024 01



63 K 766660733 Montáž dveřního bezpečnostního kování -

štítku s klikou kus 1,000 217,00 217,00 CS ÚRS 2024 01   
VV "1/T" 1 1,000

64 M 54914133 kování bezpečnostní koule/klika RC3 kus 1,000 2 470,00 2 470,00 CS ÚRS 2024 01   
VV "1/T" 1 1,000

65 K 766660745 Montáž padací prahové lišty zafrézováním do







dveřního křídla kus 7,000 473,00 3 311,00 CS ÚRS 2024 01   
VV "2/T" 2 2,000

VV "4/T" 2 2,000

VV "5/T" 2 2,000

VV "6/T" 1 1,000   
VV Součet 7,000

66 M 19416030 lišta mechanicky těsnící ZI+PP pro spodní



hranu dveří dl 800mm kus 7,000 745,00 5 215,00 CS ÚRS 2024 01 VV "2/T" 2 2,000

VV "4/T" 2 2,000

VV "5/T" 2 2,000

VV "6/T" 1 1,000   
VV Součet 7,000

67 K 766691914 Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel

dveří pl do 2 m2 kus 7,000 34,70 242,90 CS ÚRS 2024 01   
VV "1.16" 1 1,000

VV "1.03" 1 1,000

VV "1.14" 1 1,000   
VV "1.15"1 1,000

VV "1.06" 1 1,000



Strana 6 z 10

p Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PČ Ty

VV "1.10" 1 1,000   
VV "1.12" 1 1,000   
VV Součet 7,000

68 K 766695213 Montáž truhlářských prahů dveří

jednokřídlových š přes 10 cm kus 4,000 133,00 532,00 CS ÚRS 2024 01   
VV "1/T" 1 1,000

VV "3/T" 3 3,000   
VV Součet 4,000

69 M 61187181 práh dveřní dřevěný dubový tl 20mm dl 920mm





š 150mm kus 1,000 174,00 174,00 CS ÚRS 2024 01   
VV "1/T" 1 1,000

70 M 61187161 práh dveřní dřevěný dubový tl 20mm dl 820mm



š 150mm kus 3,000 169,00 507,00 CS ÚRS 2024 01 VV "3/T" 3 3,000

71 K 766811111.R00

1/P: KUCHYŇSKÁ LINKA nová - specifikace dle

PD kus 1,000 95 000,00 95 000,00 CS ÚRS 2024 01

1

Poznámka k položce:

KUCHYŇSKÁ LINKA nová

Včetně spotřebičů - vestavné myčky, vestavné ledničky pod linku, nerez dřezu s odkapávací plochou, mikrovlnné trouby

a ohřívací nerezové vany,

spodní skříňky - š. 400 se 4 šuplíky, š. 600 mm pod dřez policové, š. 400 mm policová s dvířky, korpusy š. 600 mm

P

pro ledničku a myčku, policový atypický díl š. 550 mm,   
pracovní deska tl. 36 mm,

horní policové skříňky policové š. 1200 a 900 mm

korpusy skříněk desky bílé lamino, dvířka a zákryty desky + fólie, pracovní deska tvrzená folie HPL, vrchní kování madla hliník,





72 K 766812820.R Demontáž kuchyňské linky včetně spotřebičů kus 1,000 1 000,00 1 000,00   
73 K 787616372.R00

1

3/P: Nové zasklení izolačním dvojsklem   
stávajícího plastového okna otvíravého   
780x1270 mm - specifikace dle PD vč.   
demontáže zasklení původního

m2 0,991 3 500,00 3 468,50 odvozeno z CS ÚRS 2024 01

VV "3/P" 0,78\*1,27 0,991   
74 K 787616372.R00

4/P: Stávající dřevěné okno pevné s   
jednoduchým zasklením 400x600mm, očištění,   
nový nátěr - specifikace dle PD

kpl 1,000 3 000,00 3 000,00 odvozeno z CS ÚRS   
2024 01

VV "4/P" 1 1,000   
75 K 998766111 Přesun hmot tonážní pro kce truhlářské s

2



omezením mechanizace v objektech v do 6 m t 0,328 1 390,00 455,92 CS ÚRS 2024 01

D 771 Podlahy z dlaždic 60 082,78   
76 K 771111011 Vysátí podkladu před pokládkou dlažby m2 19,660 16,10 316,53 CS ÚRS 2024 01

VV "skladba A1"

VV "1.07" 4,37 4,370   
VV "1.09"2,54 2,540   
VV "1.10"1,34 1,340   
VV "1.12" 7,42 7,420   
VV "skladba A2"

VV "1.14" 1,99 1,990   
VV "1.16" 2,0 2,000   
VV Součet 19,660

77 K 771121011 Nátěr penetrační na podlahu m2 19,660 62,80 1 234,65 CS ÚRS 2024 01 VV "skladba A1"

VV "1.07" 4,37 4,370   
VV "1.09"2,54 2,540   
VV "1.10"1,34 1,340   
VV "1.12" 7,42 7,420   
VV "skladba A2"

VV "1.14" 1,99 1,990   
VV "1.16" 2,0 2,000   
VV Součet 19,660

78 K 771151021 Samonivelační stěrka podlah pevnosti 30 MPa

tl 3 mm m2 19,660 279,00 5 485,14 CS ÚRS 2024 01   
VV "skladba A1"

VV "1.07" 4,37 4,370   
VV "1.09"2,54 2,540   
VV "1.10"1,34 1,340

VV "1.12" 7,42 7,420

VV "skladba A2"

VV "1.14" 1,99 1,990

VV "1.16" 2,0 2,000   
VV Součet 19,660

79 K 771473810 Demontáž soklíků z dlaždic keramických





lepených rovných m 30,940 31,50 974,61 CS ÚRS 2024 01   
VV "1.01" (11,9\*2+2,2\*2+0,15\*2)-(2,2\*2+0,9\*2) 22,300

VV "1.14" (1,0\*2+1,12\*2)-0,8 3,440

VV "1.16 cca" (2,0\*2+1,0\*2)-0,8 5,200   
VV Součet 30,940



m 21,800 151,00 3 291,80 CS ÚRS 2024 01

Montáž soklů z dlaždic keramických rovných   
lepených cementovým flexibilním lepidlem v   
přes 90 do 120 mm

80 K 771474113

VV "1.01" (11,9\*2-1,0\*2) 21,800

Strana 7 z 10



PČ Ty

p Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

81 M 59761187



sokl keramický mrazuvzdorný povrch   
hladký/lapovaný tl do 10mm výšky přes 90 do   
120mm

m 23,980 451,00 10 814,98 CS ÚRS 2024 01

VV 21,8\*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 23,980   
82 K 771573810 Demontáž podlah z dlaždic keramických



lepených m2 15,160 109,00 1 652,44 CS ÚRS 2024 01 VV "1.08" 1,34 1,340

VV "1.09" 1,12 1,120   
VV "1.10" 1,34 1,340   
VV "1.11" 1,12 1,120   
VV "1.12" 6,25 6,250   
VV "1.14" 1,99 1,990   
VV "1.16" 2,0 2,000   
VV Součet 15,160

83 K 771577211

m2 12,240 89,20 1 091,81 CS ÚRS 2024 01

Příplatek k montáži podlah keramických   
lepených cementovým flexibilním lepidlem za   
plochu do 5 m2



VV "skladba A1"

VV "1.07" 4,37 4,370   
VV "1.09"2,54 2,540   
VV "1.10"1,34 1,340   
VV "skladba A2"

VV "1.14" 1,99 1,990   
VV "1.16" 2,0 2,000   
VV Součet 12,240

84 K 771591112 Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve



dvou vrstvách m2 15,670 229,00 3 588,43 CS ÚRS 2024 01 VV "skladba A1"

VV "1.07" 4,37 4,370   
VV "1.09"2,54 2,540   
VV "1.10"1,34 1,340

VV "1.12" 7,42 7,420   
VV Součet 15,670

85 K 771591115 Podlahy spárování silikonem m 21,800 45,90 1 000,62 CS ÚRS 2024 01 VV "1.01" (11,9\*2-1,0\*2) 21,800

86 K 771591241 Izolace těsnícími pásy vnitřní kout kus 18,000 218,00 3 924,00 CS ÚRS 2024 01 VV "skladba A1"

VV "1.07" 4 4,000   
VV "1.09"4 4,000   
VV "1.10"4 4,000   
VV "1.12" 6 6,000   
VV Součet 18,000

87 K 771591242 Izolace těsnícími pásy vnější roh kus 2,000 209,00 418,00 CS ÚRS 2024 01 VV "skladba A1"

VV "1.12" 2 2,000

88 K 771591264 Izolace těsnícími pásy mezi podlahou a stěnou m 34,740 203,00 7 052,22 CS ÚRS 2024 01

VV "skladba A1"

VV "1.07" (3,17\*2+1,38\*2) 9,100   
VV "1.09"(3,17\*2+0,8\*2) 7,940   
VV "1.10"(1,67\*2+0,8\*2) 4,940   
VV "1.12" (1,3+0,9+1,87+0,76+1,55+3,17+3,21) 12,760   
VV Součet 34,740

89 K 771574415

m2 19,660 300,00 5 898,00 CS ÚRS 2024 01

Montáž podlah keramických hladkých lepených   
cementovým flexibilním lepidlem přes 6 do 9   
ks/m2

VV "skladba A1"

VV "1.07" 4,37 4,370 VV "1.09"2,54 2,540 VV "1.10"1,34 1,340 VV "1.12" 7,42 7,420 VV "skladba A2"

VV "1.14" 1,99 1,990 VV "1.16" 2,0 2,000 VV Součet 19,660



dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná R9/A   
povrch hladký/matný tl do 10mm přes 6 do   
9ks/m2

m2 21,626 580,00 12 543,08 CS ÚRS 2024 01

VV 19,66\*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 21,626   
91 K 998771111 Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic s

90 M 59761148





omezením mechanizace v objektech v do 6 m t 0,834 955,00 796,47 CS ÚRS 2024 01

D 775 Podlahy skládané 47 915,00   
92 K 775111115 Broušení podkladu skládaných podlah před litím



stěrky m2 26,920 31,50 847,98 CS ÚRS 2024 01 VV "skladba B1"

VV "1.02" 8,54 8,540

VV "1.06" 10,94 10,940

VV "1.13" 7,44 7,440   
VV Součet 26,920

93 K 775111311 Vysátí podkladu skládaných podlah m2 26,920 16,10 433,41 CS ÚRS 2024 01 94 K 775121111 Vodou ředitelná penetrace savého podkladu

skládaných podlah m2 26,920 42,00 1 130,64 CS ÚRS 2024 01

95 K 775141121.R00

1

m2 26,920 285,00 7 672,20 odvozeno z CS ÚRS 2024 01

Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnání   
podkladu skládaných podlah pevnosti 25 MPa tl   
do 3 mm



Strana 8 z 10

p Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PČ Ty

96 K 775413401 Montáž podlahové lišty obvodové lepené m 29,210 51,50 1 504,32 CS ÚRS 2024 01 VV "skladba B1"

VV "1.02" (0,61+5,27+1,61+1,68+2,64)-(0,8\*4+0,9) 7,710   
VV "1.06" (4,5+2,76+1,2+0,45+3,3+2,31)-(0,95+0,8\*2) 11,970   
VV "1.13" (1,2+3,59+2,15+3,35+3,59)-(0,8\*2+0,6\*3+0,95) 9,530   
VV Součet 29,210

97 M 61418101 lišta podlahová dřevěná dub 8x35mm m 31,547 105,00 3 312,44 CS ÚRS 2024 01 VV 29,21\*1,08 'Přepočtené koeficientem množství 31,547

98 K 775541161 Montáž podlah plovoucích ze zaklapávacích

vinylových lamel m2 26,920 100,00 2 692,00 CS ÚRS 2024 01

Brased, Aquafix click, vinylové dílce plovoucí,

99 M 0092742.URS

nášlapná vrstva 0,30 mm, tloušťka 5,50 mm, integrovaná podložka 18dB, kompozitní jádro duo core, 100% voděodolné

m2 29,074 1 025,00 29 800,85 odvozeno z CS ÚRS 2024 01



VV 26,92\*1,08 'Přepočtené koeficientem množství 29,074   
100 K 998775111 Přesun hmot tonážní pro podlahy skládané s

omezením mechanizace v objektech v do 6 m t 0,303 1 720,00 521,16 CS ÚRS 2024 01

D 776 Podlahy povlakové 5 713,94   
101 K 776201812 Demontáž lepených povlakových podlah s



podložkou ručně m2 31,290 162,00 5 068,98 CS ÚRS 2024 01 VV "1.02" 8,54 8,540

VV "1.06" 10,94 10,940

VV "1.07" 4,37 4,370

VV "1.13" 7,44 7,440   
VV Součet 31,290

102 K 776410811 Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo

plastových m 40,310 16,00 644,96 CS ÚRS 2024 01   
VV "1.02" (5,27\*2+1,61\*2)-0,8\*3-0,9\*2 9,560

VV "1.06" (4,5\*2+2,31+2,76+0,45)-0,8\*2 12,920

VV "1.07" (1,38\*2+3,17\*2)-0,8-0,6 7,700

VV "1.13" (1,2+3,59+3,35+1,3+2,15+1,19+0,4+0,7)-



(0,8\*2+0,6\*2+0,95) 10,130   
VV Součet 40,310

D 781 Dokončovací práce - obklady 86 898,68   
103 K 781111011 Ometení (oprášení) stěny při přípravě podkladu m2 49,465 7,65 378,41 CS ÚRS 2024 01

VV "1.06" (0,81+0,59)\*1,2 1,680   
VV "1.07" 1,2\*(3,17+0,5+1,38+0,8)-(0,78\*0,9/2+0,865\*0,125) 6,561   
VV "1.09" (3,17\*2+0,8\*2)\*1,5-0,6\*0,47 11,628   
VV "1.10"1,2\*(1,67\*2+0,8\*2)-0,6\*0,47 5,646   
VV "1.12" 2,0\*(1,3+0,9+1,87+0,76+3,17+1,55+3,21)-

(0,6\*1,97+0,9\*0,28+0,4\*0,34) 23,950   
VV Součet 49,465

104 K 781121011 Nátěr penetrační na stěnu m2 49,465 62,80 3 106,40 CS ÚRS 2024 01   
105 K 781131112 Izolace pod obklad nátěrem nebo stěrkou ve



dvou vrstvách m2 49,465 291,00 14 394,32 CS ÚRS 2024 01   
106 K 781151031 Celoplošné vyrovnání podkladu stěrkou tl 3 mm m2 49,465 100,00 4 946,50 CS ÚRS 2024 01



Montáž obkladů keramických hladkých

107 K 781472215

lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 6 do 9 ks/m2

108 M 59761708 obklad keramický nemrazuvzdorný povrch

m2 49,465 311,00 15 383,62 CS ÚRS 2024 01

hladký/lesklý tl do 10mm přes 6 do 9ks/m2 m2 56,885 731,00 41 582,94 CS ÚRS 2024 01 VV 49,465\*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 56,885

Příplatek k montáži obkladů keramických   
lepených cementovým flexibilním lepidlem za   
plochu do 10 m2

m2 13,887 95,60 1 327,60 CS ÚRS 2024 01

VV "1.06" (0,81+0,59)\*1,2 1,680   
VV "1.07" 1,2\*(3,17+0,5+1,38+0,8)-(0,78\*0,9/2+0,865\*0,125) 6,561   
VV "1.10"1,2\*(1,67\*2+0,8\*2)-0,6\*0,47 5,646   
VV Součet 13,887

110 K 781473810 Demontáž obkladů z obkladaček keramických

109 K 781472291



lepených m2 53,535 20,00 1 070,70 CS ÚRS 2024 01 VV "1.04" 1,6\*2,95 4,720

VV "1.07" 1,5\*1,5 2,250   
VV "1.08"(1,67\*2+0,8\*2)\*2,0-(0,6\*1,97\*2) 7,516   
VV "1.09"(1,4\*2+0,8\*2)\*2,0-(0,6\*1,97+0,4\*0,59) 7,382   
VV "1.10"(1,67\*2+0,8\*2)\*2,0-(0,6\*1,97\*2) 7,516   
VV "1.11"(1,4\*2+0,8\*2)\*2,0-(0,6\*1,97+0,4\*0,59) 7,382

VV "1.12" (3,17+2,31+2,48+1,55+0,69+0,76)\*1,53 16,769   
VV Součet 53,535

111 K 781495141 Průnik obkladem kruhový do DN 30 kus 24,000 69,40 1 665,60 CS ÚRS 2024 01 112 K 781495142 Průnik obkladem kruhový přes DN 30 do DN 90 kus 12,000 83,20 998,40 CS ÚRS 2024 01 113 K 781495143 Průnik obkladem kruhový přes DN 90 kus 4,000 97,10 388,40 CS ÚRS 2024 01 114 K 998781111 Přesun hmot tonážní pro obklady keramické s

omezením mechanizace v objektech v do 6 m t 1,732 956,00 1 655,79 CS ÚRS 2024 01

D 783 Dokončovací práce - nátěry 7 868,27   
115 K 783301311 Odmaštění zámečnických konstrukcí vodou





ředitelným odmašťovačem m2 16,351 69,60 1 138,03 CS ÚRS 2024 01   
VV nátěr zárubní

VV 0,6\*1,97\*3 3,546   
VV 0,8\*1,97\*7 11,032



Strana 9 z 10

p Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PČ Ty

VV 0,9\*1,97\*1 1,773   
VV Součet 16,351

116 K 783301401 Ometení zámečnických konstrukcí m2 16,351 5,61 91,73 CS ÚRS 2024 01 117 K 783314201 Základní antikorozní jednonásobný syntetický

standardní nátěr zámečnických konstrukcí m2 16,351 145,00 2 370,90 CS ÚRS 2024 01   
118 K 783315101 Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní



zámečnických konstrukcí m2 16,351 129,00 2 109,28 CS ÚRS 2024 01   
119 K 783317101 Krycí jednonásobný syntetický standardní





nátěr zámečnických konstrukcí m2 16,351 132,00 2 158,33 CS ÚRS 2024 01

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 30 648,28   
120 K 784111001 Oprášení (ometení ) podkladu v místnostech v

do 3,80 m m2 404,758 6,12 2 477,12 CS ÚRS 2024 01 VV 71,52+331,808+1,43 404,758   
VV Součet 404,758

121 K 784181101 Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá

penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m m2 404,758 19,60 7 933,26 CS ÚRS 2024 01

122 K 784211101

m2 404,758 50,00 20 237,90 CS ÚRS 2024 01

Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra   
výborně oděruvzdorných v místnostech v do   
3,80 m



D HZS Hodinové zúčtovací sazby 15 000,00 123 K HZS2491 Hodinová zúčtovací sazba dělník zednických

výpomocí hod 150,000 100,00 15 000,00 CS ÚRS 2024 01

pomocné stavební práce prpo montáž rozvodů ELE, ZTI,   
VZT a ÚT

VV

VV 150 150,000 VV Součet 150,000

Strana 10 z 10

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava zázemí pro školku a dětskou skupinu v č.p. 90 - 2. etapa

Objekt:

02 - SLA

KSO: CC-CZ:   
Místo: Pod poštou 90/3, Satalice - Praha 9 Datum: 15. 1. 2024

Zadavatel: IČ:   
Ú.M.Č. Praha - Satalice DIČ:

Uchazeč: IČ: 03813622   
DIČ: CZ03813622

MC Invest Czech s.r.o.

Projektant: IČ:   
Atelier Šesták DIČ:

Zpracovatel: IČ:   
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 118 040,00

Základ daně Sazba daně Výše daně   
DPHzákladní 118 040,00 21,00% 24 788,40 snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 142 828,40





Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava zázemí pro školku a dětskou skupinu v č.p. 90 - 2. etapa

Objekt:

02 - SLA

Strana 1 z 4

Místo: Pod poštou 90/3, Satalice - Praha 9 Datum: 15. 1. 2024   
Zadavatel: Ú.M.Č. Praha - Satalice Projektant: Atelier Šesták Uchazeč: MC Invest Czech s.r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 118 040,00 D1 - Technologie 8 100,00 D2 - Instalace systému 3 000,00 D3 - Kabeláž 5 385,00 D4 - Ostatní náklady: 7 000,00

 D5 - Společná televizní anténa - STA 0,00 D1 - Technologie 19 450,00 D2 - Instalace systému 6 500,00 D6 - Kabeláže 4 615,00

 D7 - Domovní telefon 0,00 D1 - Technologie 46 790,00 D2 - Instalace systému 7 500,00 D6 - Kabeláže 4 700,00

 D8 - Společné 0,00 D9 - Název a charakteristika výrobku 2 000,00 D9 - Název a charakteristika výrobku 3 000,00



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava zázemí pro školku a dětskou skupinu v č.p. 90 - 2. etapa

Objekt:

02 - SLA

Místo: Pod poštou 90/3, Satalice - Praha 9 Datum: 15. 1. 2024   
Zadavatel: Ú.M.Č. Praha - Satalice Projektant: Atelier Šesták   
Uchazeč: MC Invest Czech s.r.o. Zpracovatel:

PČ Ty



p Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava Náklady soupisu celkem 118 040,00

D D1 Technologie 8 100,00   
1 K Pol1 Datová dvouzásuvka RJ 45, vč. instalační

krabice a rámečku Cat 6 ks 2,000 1 050,00 2 100,00



2 K Pol2



3 K Pol3

Datový rozvaděč, instalace na stěnu, 10"   
248x260x310mmmm, vč. modemu od vybraného   
WiFi operátora, patch panel 10" 12 port, switch   
1/8 a propojovací patch kabely 10 cm, 8 ks

BOX s integrovanou 2,4 GHz anténou   
Technické parametry: Zisk: 14 dBi Frekvenční pásmo: 2400 - 2500 MHz Polarizace:   
horizontální nebo vertikální. Vnější rozměry: 203 x 203 x 65 mm

ks 1,000 3 500,00 3 500,00

ks 1,000 2 500,00 2 500,00

D D2 Instalace systému 3 000,00 1 K Pol4 Instalace systému soupr

. 1,000 1 500,00 1 500,00

2 K Pol5 Zprovoznění systému soupr

soupr   
. 1,000 650,00 650,00

. 1,000 850,00 850,00

3 K Pol6 Montážní materiál, konektory, kabely, propojky   
apod.

D D3 Kabeláž 5 385,00   
1 K Pol7 UTP Cat 6 m 20,000 22,00 440,00

Strana 2 z 4

p Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PČ Ty

2 K Pol8 UTP Cat 6 venkovní m 35,000 24,00 840,00   
3 K Pol9 Trasy kabeláže - tr.23mm pod omítkou m 40,000 16,00 640,00   
4 K Pol10 Ohmoždinky s venkovní objímkou pro dva

kabely (i pro STA), instalace po 30 cm ks 9,000 85,00 765,00   
5 K Pol11 Montáž kabeláže soupr

. 1,000 2 700,00 2 700,00

D D4 Ostatní náklady: 7 000,00 1 K Pol12 Stavební přípomoce soupr

. 1,000 2 000,00 2 000,00

2 K Pol13 Pomocný montážní materiál soupr



. 1,000 1 000,00 1 000,00   
3 K Pol14 Měřící protokoly ks 3,000 500,00 1 500,00

4 K Pol15 Revize, protokoly, zkoušky soupr



. 1,000 2 500,00 2 500,00

D D5 Společná televizní anténa - STA 0,00 D D1 Technologie 19 450,00

1 K Pol16 Stožár 2m, trojnožka vč. betomovývh dlaždic ks 1,000 6 500,00 6 500,00 2 K Pol17 Anténní výložník dvouramený ks 2,000 650,00 1 300,00 3 K Pol18 Kruhový dipól pro příjem rozhlasu FM ks 1,000 700,00 700,00 4 K Pol19 Anténa pro příjem DVB-T (pozemní digitální

vysílání) ks 2,000 2 200,00 4 400,00   
5 K Pol20 Montážní konzola pro anténní soustavu ks 1,000 750,00 750,00   
6 K Pol21 svodič bleskových proudů (vstup kabelů do





objektu) ks 1,000 2 500,00 2 500,00   
7 K Pol22 přepěťová ochrana před HS STA ks 1,000 850,00 850,00



Zásuvka STA TV/R, koncová,vč. instal. krabice

9 K Pol24 slučovač, 3 vstupy, UHF+UHF+VHF/FM,

8 K Pol23

a rámečku - typ nutno v průběhu realizace   
upřesnit a zkoordinovat se síťovými zásuvkami

ks 1,000 1 950,00 1 950,00

venkovní ks 1,000 500,00 500,00

D D2 Instalace systému 6 500,00 1 K Pol25 Montáž technologie ks 1,000 5 000,00 5 000,00 2 K Pol26 Nastavení, zprovoznění ks 1,000 1 500,00 1 500,00

D D6 Kabeláže 4 615,00 1 K Pol27 STA -koax kabel sat. 75 Ohm - venkovní m 55,000 15,00 825,00 2 K Pol9 Trasy kabeláže - tr.23mm pod omítkou m 40,000 16,00 640,00 3 K Pol28 Režijní a instalační materiál ks 1,000 650,00 650,00 4 K Pol29 Montáž kabeláže ks 1,000 2 500,00 2 500,00

D D7 Domovní telefon 0,00 D D1 Technologie 46 790,00

Instalační krabice 3110/1A pod omítku, pro 1   
modul, plastová, rozměry 123,5 x 122,5 x 50,0   
mm, potřebný instalační rámeček

1 K Pol30

ks 2,000 450,00 900,00



2 K Pol31 Instalační rámeček 3311/1S pro 1x modul,

hliník, barva stříbrná, rozměry 125x125x38mm ks 2,000 1 500,00 3 000,00

ULTRA SB 2W audio elektronika UT2010 pro SB 2W audio 2vodičový systém, modulovatelné   
tlačítkové vstupy na jednotce při použití

3 K Pol32



4 K Pol33



5 K Pol34



6 K Pol35



7 K Pol36

UT9221, UT9211 nebo UT9212, nastavitelná   
citlivost mikrofonu a hlasitost reproduktoru, 8x

DIP switch pro nastavení, Micro USB –

Volací tlačítko UT9212M, 2 adresy, osazení na   
tlačítkový modul UT9200 nebo komunikátory   
systému ULTRA, provedení UV odolný   
metakrylát a hliník

Přepínací jednotka 1404 pro zapojení 2   
dveřních jednotek Simplebus 2W, napájení ze   
sběrnice, rozměry 35 x 90 x 58 mm, instalace   
na DIN lištu (2 pozice)

Napájecí zdroj pro video sestavy SB 2W,   
napájení celé sběrnice, výstup 34 V DC / 1,2 A   
max., ochrana proti přetížení a zkratu, rozměry   
143 x 90 x 62 mm, instalace na DIN lištu (8   
pozic)

Audiotelefon se sluchátkem 2738W/A, určený pro SBC i SBC 2W 2vodičový smíšený   
audio/video systém, 1x tlačítko pro ovládání   
zámku, 1x volné tlačítko (spínaný kontakt),   
programování DIP, kontakt přídavného   
vyzvánění od dveří bytu, napájení ze sběrnice,

8 K Pol37 Elektromechanický samozamykací zámek

ks 2,000 3 950,00 7 900,00

ks 2,000 495,00 990,00

ks 1,000 4 950,00 4 950,00

ks 2,000 4 350,00 8 700,00

ks 2,000 1 150,00 2 300,00

zámek, ABLOY kompletní ks 2,000 8 500,00 17 000,00   
9 K Pol38 Napaječ pro zámky 12 Vss, 4DIN moduly ks 1,000 550,00 550,00

10 K Pol39 Bílá rozvodnice na omítku , 24 modulů ve 2

řadách po 12. 361 mm x 287 mm x 112 mm. ks 1,000 500,00 500,00



Strana 3 z 4

p Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PČ Ty

D D2 Instalace systému 7 500,00   
1 K Pol40 Montáž technologie ks 1,000 5 000,00 5 000,00   
2 K Pol26 Nastavení, zprovoznění ks 1,000 2 500,00 2 500,00

D D6 Kabeláže 4 700,00   
1 K Pol41 JYSTY 1x2x0,8 m 45,000 8,00 360,00   
2 K Pol42 CYSY 2x1,5 m 18,000 15,00 270,00   
3 K Pol9 Trasy kabeláže - tr.23mm pod omítkou m 45,000 16,00 720,00   
4 K Pol28 Režijní a instalační materiál ks 1,000 850,00 850,00   
5 K Pol43 Montáž kabeláže ks 1,000 2 500,00 2 500,00

D D8 Společné 0,00   
D D9 Název a charakteristika výrobku 2 000,00

1 K Pol44 Demontáže stávajících slaboproudých rozvodů soupr 1,000 2 000,00 2 000,00

D D9 Název a charakteristika výrobku 3 000,00   
1 K Pol45 Demontáže stávající kabeláže slaboproudu soupr

. 1,000 3 000,00 3 000,00

Strana 4 z 4

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava zázemí pro školku a dětskou skupinu v č.p. 90 - 2. etapa

Objekt:

03 - VZT

KSO: CC-CZ:   
Místo: Pod poštou 90/3, Satalice - Praha 9 Datum: 15. 1. 2024

Zadavatel: IČ:   
Ú.M.Č. Praha - Satalice DIČ:

Uchazeč: IČ: 03813622   
DIČ: CZ03813622

MC Invest Czech s.r.o.

Projektant: IČ:   
Atelier Šesták DIČ:

Zpracovatel: IČ:   
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 10 222,50

Základ daně Sazba daně Výše daně   
DPHzákladní 10 222,50 21,00% 2 146,73 snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 12 369,23





Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava zázemí pro školku a dětskou skupinu v č.p. 90 - 2. etapa

Objekt:

03 - VZT

Strana 1 z 2

Místo: Pod poštou 90/3, Satalice - Praha 9 Datum: 15. 1. 2024   
Zadavatel: Ú.M.Č. Praha - Satalice Projektant: Atelier Šesták Uchazeč: MC Invest Czech s.r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 10 222,50 PSV - Práce a dodávky PSV 10 222,50

 751 - Vzduchotechnika 10 222,50



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava zázemí pro školku a dětskou skupinu v č.p. 90 - 2. etapa

Objekt:

03 - VZT

Místo: Pod poštou 90/3, Satalice - Praha 9 Datum: 15. 1. 2024   
Zadavatel: Ú.M.Č. Praha - Satalice Projektant: Atelier Šesták   
Uchazeč: MC Invest Czech s.r.o. Zpracovatel:

PČ Ty



p Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava Náklady soupisu celkem 10 222,50

D PSV Práce a dodávky PSV 10 222,50

D 751 Vzduchotechnika 10 222,50   
1 K 751111011.R01 Ventilátor na stěnu Qv=60 m3/hod; P=10 W

(230 V) vč. doběhu chodu kus 1,000 2 950,00 2 950,00 CS ÚRS 2024 01   
2 K 751111011.R02 Potrubí spiro vč. tvar. kusů ø100 m 2,500 559,00 1 397,50   
3 K 751111011.R03 Protidešťová žaluzie s okapničkou a pletivem





na potrubí DN100 kus 1,000 350,00 350,00   
4 K 751111011.R04 Spojovací a těsnící materiál kg 1,000 1 500,00 1 500,00   
5 K 751111011.R05 Závěsy kg 2,000 450,00 900,00   
6 K 751111011.R06 Nátěr vzd. zařízení kde není kryto a ve





venkovním prostoru, Odstín dle návrhu m2 1,000 650,00 650,00 8 K 751111011.R08 Příprava ke komplexnímu vyzkoušení hod 2,000 550,00 1 100,00 9 K 751111011.R09 Komplexní vyzkoušení hod 1,000 550,00 550,00

10 K 751111011.R10 Zkušební provoz hod 1,000 550,00 550,00 11 K 751111011.R11 Zaučení obsluhy hod 0,500 550,00 275,00



Strana 2 z 2

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava zázemí pro školku a dětskou skupinu v č.p. 90 - 2. etapa

Objekt:

04 - ÚT

KSO: CC-CZ:   
Místo: Pod poštou 90/3, Satalice - Praha 9 Datum: 15. 1. 2024

Zadavatel: IČ:   
Ú.M.Č. Praha - Satalice DIČ:

Uchazeč: IČ: 03813622   
DIČ: CZ03813622

MC Invest Czech s.r.o.

Projektant: IČ:   
Atelier Šesták DIČ:

Zpracovatel: IČ:   
Jan Petr DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 179 279,97

Základ daně Sazba daně Výše daně   
DPHzákladní 179 279,97 21,00% 37 648,79 snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 216 928,76





Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava zázemí pro školku a dětskou skupinu v č.p. 90 - 2. etapa

Objekt:

04 - ÚT

Strana 1 z 3

Místo: Pod poštou 90/3, Satalice - Praha 9 Datum: 15. 1. 2024   
Zadavatel: Ú.M.Č. Praha - Satalice Projektant: Atelier Šesták Uchazeč: MC Invest Czech s.r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 179 279,97 713 - Izolace tepelné 32 286,80 731 - Kotelny 58 789,93 733 - Potrubí 42 667,60 734 - Armatury 8 610,00 735 - Otopná tělesa 23 725,64 904 - Zkoušky zařízení, zaregulování 13 200,00



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava zázemí pro školku a dětskou skupinu v č.p. 90 - 2. etapa

Objekt:

04 - ÚT

Místo: Pod poštou 90/3, Satalice - Praha 9 Datum: 15. 1. 2024   
Zadavatel: Ú.M.Č. Praha - Satalice Projektant: Atelier Šesták   
Uchazeč: MC Invest Czech s.r.o. Zpracovatel:

PČ Ty



p Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava Náklady soupisu celkem 179 279,97

D 713 Izolace tepelné 32 286,80   
0 K 713463211 Montáž izolace potrubí pouzdry jednovrstvá s

hliníkovou fólií D do 50 mm m 84,000 69,70 5 854,80   
0 M Pol46 pro izolaci pootrubí DN 15 m 84,000 168,00 14 112,00   
0 K 713436xx1 Izolační PE pouzdro pro potrubí vedené





vnitřním prostorem tl 13mm m 62,000 45,00 2 790,00   
0 M Pol47 pro izolaci pootrubí DN 13 m 62,000 65,00 4 030,00   
0 K 713436xx2 Izolační pouzdro z minerální vlny s Al



povrchem tl. 50 mm pro potrubí DN 15 m 22,000 250,00 5 500,00

D 731 Kotelny 58 789,93 0 K 731244124.JK

Kotel ocelový závěsný na plyn kondenzační   
Bosch Junkers CerapurCompact ZSB 14-1 DE o   
výkonu 2,2-15,0 kW pro vytápění s možností   
připojení zásobníku TV, včetně venkovního

čidla

soubo

r 1,000 49 630,93 49 630,93

S

soubo

0 K 731244491 Montáž kotle ocelového závěsného na plyn   
kondenzačního o výkonu do 14 kW

r 1,000 2 000,00 2 000,00

Nucený odtah spalin soustředným potrubím pro

0 K 731810302

kondenzační kotel vodorovný 80/125 ke   
komínové šachtě

soubo

r 1,000 2 800,00 2 800,00

0 K 731810441 Prodloužení odděleného potrubí pro

kondenzační kotel průměru 80 mm m 5,000 696,00 3 480,00   
0 K 731200813 Demontáž kotle ocelového na tuhá paliva výkon

do 25 kW kus 1,000 879,00 879,00

D 733 Potrubí 42 667,60 0 K 733222102 Potrubí měděné polotvrdé spojované měkkým

pájením D 15x1 mm m 62,000 469,00 29 078,00   
0 K 733222103 Potrubí měděné polotvrdé spojované měkkým



pájením D 18x1 mm m 22,000 523,00 11 506,00   
0 K 733110803 Demontáž potrubí ocelového závitového DN do



15 m 35,000 30,00 1 050,00   
0 K 733110806 Demontáž potrubí ocelového závitového DN



přes 15 do 32 m 32,000 32,30 1 033,60

D 734 Armatury 8 610,00 0 K 734291123 Kohout plnící a vypouštěcí G 1/2 PN 10 do

90°C závitový kus 2,000 292,00 584,00



Strana 2 z 3

p Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava 0 K 734291262 Filtr závitový pro topné a chladicí systémy

PČ Ty

přímý G 1/2 PN 30 do 110°C s vnitřními závity kus 1,000 300,00 300,00   
0 K 734292713 Kohout kulový přímý G 1/2 PN 42 do 185°C



vnitřní závit kus 2,000 298,00 596,00   
0 K 734221682 Termostatická hlavice kapalinová PN 10 do



110°C otopných těles VK kus 5,000 432,00 2 160,00   
0 K 734261402 Armatura připojovací rohová G 1/2x18 PN 10 do



110°C radiátorů typu VK kus 5,000 994,00 4 970,00

D 735 Otopná tělesa 23 725,64 0 K 735151456.KR

Otopné těleso panelové dvoudeskové 1   
přídavná přestupní plocha KORADO Radik VK   
typ 21 výška/délka 500/900 mm výkon 1005 W

kus 1,000 4 303,05 4 303,05

D

Otopné těleso panelové dvoudeskové 2 

Otopné těleso panelové třídeskové 3 přídavné   
přestupní plochy KORADO Radik Klasik typ 33   
výška/délka 500/1000 mm výkon 2079 W

0 K 735151551.KR

D

0 K 735151657.KR

D

přídavné přestupní plochy KORADO Radik Klasik typ 22 výška/délka 500/400 mm výkon 581 W

kus 1,000 3 272,21 3 272,21

kus 2,000 7 484,39 14 968,78



0 K 735111810 Demontáž otopného tělesa litinového

článkového m2 17,000 41,80 710,60   
0 K 735151821 Demontáž otopného tělesa panelového

dvouřadého dl do 1500 mm kus 3,000 157,00 471,00

D 904 Zkoušky zařízení, zaregulování 13 200,00 0 K 904xxx001 Zkoušky těsnosti a provozní, Zaregulování top.

Soustavy, dle ČSN 06 0310 hod 24,000 550,00 13 200,00



Strana 3 z 3

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava zázemí pro školku a dětskou skupinu v č.p. 90 - 2. etapa

Objekt:

05 - ZTI

KSO: CC-CZ:

Místo: Datum: 15. 1. 2024

Zadavatel: IČ:   
Ú.M.Č. Praha - Satalice DIČ:

Uchazeč: IČ: 03813622   
DIČ: CZ03813622

MC Invest Czech s.r.o.

Projektant: IČ:   
Atelier Šesták DIČ:

Zpracovatel: IČ:   
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 226 279,54

Základ daně Sazba daně Výše daně   
DPHzákladní 226 279,54 21,00% 47 518,70 snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 273 798,24





Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava zázemí pro školku a dětskou skupinu v č.p. 90 - 2. etapa

Objekt:

05 - ZTI

Strana 1 z 4

Místo: Datum: 15. 1. 2024   
Zadavatel: Ú.M.Č. Praha - Satalice Projektant: Atelier Šesták Uchazeč: MC Invest Czech s.r.o. Zpracovatel: Jan Petr

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 226 279,54 800 - 721 - Vnitřní kanalizace 31 250,72 800 - 722 - Vnitřní vodovod 46 431,34 800 - 725 - Zařizovací předměty 148 597,48



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava zázemí pro školku a dětskou skupinu v č.p. 90 - 2. etapa

Objekt:

05 - ZTI

Místo: Datum: 15. 1. 2024   
Zadavatel: Ú.M.Č. Praha - Satalice Projektant: Atelier Šesták   
Uchazeč: MC Invest Czech s.r.o. Zpracovatel:

PČ Ty



p Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava Náklady soupisu celkem 226 279,54

D 800 - 721 Vnitřní kanalizace 31 250,72   
1 K 721110806 Demontáž potrubí z kameninových trub DN100 m 3,000 134,00 402,00   
2 K 721171803 Demontáž potrubí z novodurových trub do D75 m 13,000 14,20 184,60   
3 K 721171808 Demontáž potrubí z novodurových trub přes 75

do D114 m 3,000 37,90 113,70   
4 K 721220801 Demontáž zápachových uzávěrek do DN70 kus 7,000 142,00 994,00   
5 K 721210812 Demontáž vpustí podlahových do D70 kus 1,000 170,00 170,00   
6 K 721173401 Potrubí z plastových trub KG PVC odpadní







svislé DN100 (pod podlahou 1.NP) m 6,000 427,00 2 562,00   
7 K 721173722 Potrubí z plastových trub svařované DN32,



termoizolační trubice 13 mm m 15,000 359,00 5 385,00   
8 K 721174042 Potrubí z plastových trub HT Systém (PPs -





hrdlové), připojovací DN40 m 12,000 500,00 6 000,00   
9 K 721174043 Potrubí z plastových trub HT Systém (PPs -

hrdlové), připojovací DN50 m 9,000 552,00 4 968,00 10 K 721174045 Potrubí z plastových trub HT Systém (PPs -

hrdlové), připojovací DN100 m 9,000 806,00 7 254,00   
11 K 721194104 Vyvedení a upevnění odpadních výpustek



DN40 kus 5,000 91,20 456,00   
12 K 721194105 Vyvedení a upevnění odpadních výpustek



DN50 kus 3,000 101,00 303,00   
13 K 721194109 Vyvedení a upevnění odpadních výpustek

DN100 kus 3,000 150,00 450,00 14 K 721290111 Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do

DN125 m 51,000 28,70 1 463,70

15 K 721290822

t 0,163 1 500,00 244,50

Vnitrostaveništní přemístění vybouraných hmot   
vnitřní kanalizace v objektech výšky přes 6 do   
12 m

16 K 998721202 Přesun hmot pro vnitřní kanalizace v objektech % 309,505 0,97 300,22

D 800 - 722 Vnitřní vodovod 46 431,34 1 K 722130831 Demontáž nástěnek kus 5,000 52,10 260,50 2 K 722170801 Demontáž rozvodů vody z plastů do Ø25mm m 60,000 23,80 1 428,00 3 K 722181812 Demontáž izolace z trub do Ø50 m 60,000 32,90 1 974,00 4 K 722220872 Demontáž armatur závitových do G3/4 kus 20,000 37,90 758,00 5 K 722174022 Potrubí z polypropylenu EVO PP–RCT S4 /

SDR 9 PN 22; D20x2,3 m 33,000 395,00 13 035,00   
6 K 722174023 Potrubí z polypropylenu EVO PP–RCT S4 /



SDR 9 PN 22; D25x2,8 m 28,000 473,00 13 244,00   
7 K 722181123 Objímky pro upevnění vodovodního potrubí DN





do 25 mm kus 15,000 61,60 924,00   
8 K 722181221 Ochrana potrubí izolačními trubicemi z PE tl.

přes 6 do 10 mm DN do 22 mm m 11,000 74,70 821,70 9 K 722181222 Ochrana potrubí izolačními trubicemi z PE tl.

přes 6 do 10 mm DN přes 22 do 42 mm m 21,000 83,30 1 749,30

Strana 2 z 4

p Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava 10 K 722181231 Ochrana potrubí izolačními trubicemi z PE tl.

PČ Ty

přes 10 do 15 mm DN do 22 mm m 22,000 86,60 1 905,20   
11 K 722181232 Ochrana potrubí izolačními trubicemi z PE tl.

přes 10 do 15 mm DN přes 22 do 42 mm m 7,000 103,00 721,00 12 K 722190401 Vyvedení a upevnění výpustek do DN25 kus 13,000 247,00 3 211,00 13 K 722220121 Vyvedení nástěnky pro bateriil G 1/2 pár 2,000 523,00 1 046,00 14 K 722232044 Kohout kulový přímý chromovaný s páčkou G

3/4 kus 2,000 434,00 868,00   
15 K 722231073 Ventil zpětný G3/4 kus 2,000 411,00 822,00

16 K 722290234 Zkoušky, proplach a dezinfekce vodovodního







17 K 722290822

potrubí do DN 80 m 61,000 52,30 3 190,30

Vnitrostaveništní přemístění vybouraných

hmot, vnitřní vodovod v objektech výšky přes 6   
do 12 m

t 0,134 1 500,00 201,00

18 K 998722202 Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech % 461,590 0,59 272,34

D 800 - 725 Zařizovací předměty 148 597,48 1 K 725110814 Demontáž klozetů soubo

r 3,000 213,00 639,00

2 K 725210821 Demontáž umyvadel bez výtokových armatur soubo



r 1,000 165,00 165,00

3 K 725210826 Demontáž umývátek bez výtokových armatur soubo



r 3,000 85,00 255,00

4 K 725330820 Demontáž výlevky soubo

r 1,000 260,00 260,00

r 1,000 213,00 213,00

5 K 725310823 Demontáž dřezu soubo

6 K 725530811 Demontáž elektrických zásobníkových   
ohřívačů vody do 12 l

soubo   
r 1,000 109,00 109,00

soubo

7 K 725530826 Demontáž elektrických zásobníkových   
ohřívačů vody do 800 l

r 1,000 1 230,00 1 230,00

8 K Pol48 Demontáž expanzní nádrže soubo

r 1,000 450,00 450,00

9 K 725820801 Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4 soubo

r 2,000 99,20 198,40

r 5,000 101,00 505,00

10 K 725820802 Demontáž baterie stojánkové do jednoho otvoru soubo

zařizovací předměty jednoduchých kus 6,000 17,40 104,40 12 K 725112021 Závěsný klozet, včetně sedátka s poklopem, s

11 K 725860811 Demontáž zápachových uzávěrek pro

soubo

r 1,000 11 800,00 11 800,00

ocelovými úchyty, barva bílá

Instalační modul do lehkých příček pro   
závěsné WC, WC-zvukoizolační souprava,   
ovládání splachování zepředu, s dvojčinným   
ovládacím tlačítkem

soubo

13 K 726131041

r 1,000 8 000,00 8 000,00



14 K 725112015 klozet dětský s plochým splachováním, výška   
350 mm, svislý odpad, sedátko na dětský

soubo

r 2,000 4 070,00 8 140,00



15 K 725119102 Nádrž splachovací nízkopoložená, rozměr   
nádrže 380 x 370 x 118 mm

soubo

r 2,000 923,00 1 846,00



16 K 725211602 Umyvadlo keramické 55x42 cm, bez   
výtokových armatur, bez otvoru pro baterii,

soubo

r 1,000 4 250,00 4 250,00



17 K 725211701 Umývátko keramické 40x25x15 cm, 1 otvor pro   
baterii vpravo, barva bílá

soubo

r 2,000 3 930,00 7 860,00

soubo

18 K 725211705 Dětské umývátko keramické 45x37x19 cm, 1   
otvor pro umyvadlový ventil, barva bílá

r 2,000 4 640,00 9 280,00

19 K 725219102 Montáž umyvadel na šrouby do zdiva soubo

r 5,000 1 540,00 7 700,00

20 K 725241126

Vanička sprchová akrylátová 1200 x 800 mm, včetně montážních nožiček, s čelním krycím panelem 120cm

Sprchové dveře třídílné, posuvný systém   
otevírání, celková šířka 1300 mm, barva bílá,   
výplň transparent

soubo

r 1,000 8 450,00 8 450,00

soubo

21 K Pol49

r 1,000 12 500,00 12 500,00

22 K 725249101 Montáž sprchových vaniček soubo

r 1,000 2 260,00 2 260,00

soubo

23 K 725331111 Výlevka keramická závěsná, včetně   
odnímatelné plastové mříže, barva bílá

r 1,000 6 230,00 6 230,00

24 K 725339111 Montáž výlevky soubo

r 1,000 1 160,00 1 160,00

soubo

25 K 725532113 Elektrický zásobníkový ohřívač vody svislý   
závěsný - 80 litrů; 1-PE–N/AC 230V/50Hz;

r 1,000 7 500,00 7 500,00

26 K 725539203 Montáž ohřívačů vody závěsných do 80 litrů soubo

r 1,000 4 430,00 4 430,00

27 K 725813111 Rohový ventil bez připojovací flexi hadičky (pro stojánkové baterie) G1/2

28 K Pol50 Sanitární flexi-ohebná hadice PN10, T=90°C,

soubo

r 10,000 284,00 2 840,00

nerez opletení, 30 cm kus 10,000 150,00 1 500,00 29 K 725813112 Rohový ventil bez připojovací flexi hadičky pro

myčku, G1/2"x3/8" kus 1,000 764,00 764,00

Nástěnný ventil s držákem pro ruční bidetovou spršku - chrom (nástěnný ventil pro zapínání a

30 K Pol51

vypínání vody s držákem sprchy a s vyústěním pro připojení sprchové hadice, ruční bidetová

sprcha s tlačítkem, sprchová hadice 120 cm) - připojení smíšené vody

31 K 725812215 Umyvadlový ventil stojánkový pákový   
celochromový G1/2 - připojení smíšené vody

soubo

r 1,000 7 500,00 7 500,00



32 K 725821316 Baterie dřezová nástěnná celochromová,   
páková, délka ramínka 300mm (k výlevce)

33 K 725821326 Baterie dřezová stojánková páková s otáčivým ústím, délka ramínka 265mm

34 K 725822611 Baterie umyvadlová stojánková páková   
celochromová bez výpusti (pro umývátka)

soubo

r 2,000 700,00 1 400,00

soubo

r 1,000 1 630,00 1 630,00

soubo

r 1,000 1 850,00 1 850,00

soubo

r 2,000 1 800,00 3 600,00

Strana 3 z 4

p Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PČ Ty

35 K 725822631

Baterie umyvadlová nástěnná (150mm) páková,   
s ramínkem 150mm, celochromová (pro   
umyvadlo)

soubo

r 1,000 1 040,00 1 040,00



soubo

r 1,000 5 150,00 5 150,00

37 K Pol52 Universální podomítkové těleso termostatické soubo

36 K 725841352 Termostatická centrální baterie podomítková se   
zpětným ventilem, celochromová



r 1,000 4 950,00 4 950,00   
38 K 725851315 Ventil odpadní dřezový s přepadem kus 1,000 549,00 549,00

39 K 725851325 Ventil odpadní umyvadlový bez přepadu kus 5,000 298,00 1 490,00 40 K Pol53 Zápachová uzávěra pro umyvadla (sifon

trubkový nerezový) DN40 kus 5,000 850,00 4 250,00   
41 K 725862103 Zápachová uzávěra pro dřezy DN40/50 kus 1,000 376,00 376,00   
42 K 725865311 Zápachová uzávěra pro vany sprchových koutů





DN40/50, s krytkou, nerez kus 1,000 798,00 798,00   
43 K 725869101 Montáž zápachových uzávěrek umyvadlových

do DN40 kus 5,000 172,00 860,00 44 K 725869104 Montáž zápachových uzávěrek dřezových

jednodílných DN50 kus 1,000 175,00 175,00

45 K 725590812

t 1,026 2 050,00 2 103,30

Vnitrostaveništní přemístění vybouraných

hmot, zařiz. předměty v objektech výšky přes 6   
do 12m

objektech % 1 483,601 0,16 237,38

46 K 998725202 Přesun hmot pro zařizovací předměty v

Strana 4 z 4

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava zázemí pro školku a dětskou skupinu v č.p. 90 - 2. etapa

Objekt:

06 - ESI

KSO: CC-CZ:

Místo: Datum: 15. 1. 2024

Zadavatel: IČ:   
Ú.M.Č. Praha - Satalice DIČ:

Uchazeč: IČ: 03813622   
DIČ: CZ03813622

MC Invest Czech s.r.o.

Projektant: IČ:   
Atelier Šesták DIČ:

Zpracovatel: IČ:   
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 135 295,00

Základ daně Sazba daně Výše daně   
DPHzákladní 135 295,00 21,00% 28 411,95 snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 163 706,95





Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava zázemí pro školku a dětskou skupinu v č.p. 90 - 2. etapa

Objekt:

06 - ESI

Strana 1 z 3

Místo: Datum: 15. 1. 2024   
Zadavatel: Ú.M.Č. Praha - Satalice Projektant: Atelier Šesták Uchazeč: MC Invest Czech s.r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 135 295,00 D1 - ROZVADĚČE 8 500,00 D2 - SVÍTIDLA 53 050,00 D3 - KONCOVÉ PRVKY 14 540,00 D4 - KABELY 32 480,00 D5 - KABELOVÉ TRASY 6 500,00 D6 - OSTATNÍ MATERIÁL A MONTÁŽNÍ PRÁCE 3 625,00 D7 - INŽENÝRSKÁ ČINNOST 16 600,00



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava zázemí pro školku a dětskou skupinu v č.p. 90 - 2. etapa

Objekt:

06 - ESI

Místo: Datum: 15. 1. 2024   
Zadavatel: Ú.M.Č. Praha - Satalice Projektant: Atelier Šesták   
Uchazeč: MC Invest Czech s.r.o. Zpracovatel:

PČ Ty



p Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava Náklady soupisu celkem 135 295,00

D D1 ROZVADĚČE 8 500,00   
0 K Pol54 Rozvaděč Rs (školka, dětská skupina) ks 1,000 8 500,00 8 500,00

Poznámka k položce:

Oceloplechový, zapuštěný, s dveřmi

Přístrojová náplň dle výkresové části PD

P

Kompletní dodávka rozvaděče, včetně pomocného materiálu pro montáž a propojení, výrobní dokumentace sestavy

(vnitřní zapojení rozvaděče) a protokolech o zkoušce



D D2 SVÍTIDLA 53 050,00   
0 K Pol55 S1: Přisazené LED svítidlo 15W, ɸ=1.980lm,

Tc=4000K, Ra>80, IP40 ks 16,000 1 250,00 20 000,00 0 K Pol56 S2: Přisazené LED svítidlo 30W, ɸ=3.840lm,

Tc=4000K, Ra>80, IP40 ks 4,000 1 450,00 5 800,00   
0 K Pol57 N1: Přisazené nouzové LED svítidlo 1,6W,





0 K Pol58



D D3 KONCOVÉ PRVKY 14 540,00



0 K Pol59



0 K Pol60



0 K Pol61

ɸ=134lm, IP65, autonomní baterie ks 5,000 3 450,00 17 250,00

NP: Přisazené nouzové LED svítidlo 1,6W,   
ɸ=31lm, IP65, s pikrogramem, autonomní   
baterie



Jednopólový vypínač, zapuštěná montáž,   
kompletní dodávka vč. popisky, příslušenství,   
instalační krabice, stavební přípomoci a   
drobného nespecifikovaného materiálu   
(hmoždiny, šrouby, sádra, …)

Schodišťový přepínač, zapuštěná montáž,   
kompletní dodávka vč. popisky, příslušenství,   
instalační krabice, stavební přípomoci a   
drobného nespecifikovaného materiálu   
(hmoždiny, šrouby, sádra, …)

Křížový přepínač, zapuštěná montáž,   
kompletní dodávka vč. popisky, příslušenství, instalační krabice, stavební přípomoci a   
drobného nespecifikovaného materiálu   
(hmoždiny, šrouby, sádra, …)

ks 4,000 2 500,00 10 000,00



ks 7,000 350,00 2 450,00

ks 2,000 400,00 800,00

ks 1,000 450,00 450,00

Strana 2 z 3

p Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PČ Ty

Tlačítkový spínač, zapuštěná montáž,   
kompletní dodávka vč. popisky, příslušenství,   
instalační krabice, stavební přípomoci a   
drobného nespecifikovaného materiálu   
(hmoždiny, šrouby, sádra, …)



0 K Pol62



0 K Pol63



0 K Pol64



0 K Pol65



Zásuvka 230V/16A s dětskými clonkami,   
zapuštěná montáž, kompletní dodávka vč.   
popisky, příslušenství, instalační krabice,   
stavební přípomoci a drobného   
nespecifikovaného materiálu (hmoždiny,   
šrouby, sádra, …), barevné rozlišení podle

Zásuvka 230V/16A s doplňkovým 3. stupněm ochrany proti přepětí, zapuštěná montáž,   
kompletní dodávka vč. popisky, příslušenství, instalační krabice, stavební přípomoci a   
drobného nespecifikovaného materiálu   
(hmoždiny, šrouby, sádra, …), barevné

Vícerámečky pro přístroje (zásuvky, vypínače)

– dle použitých typů přístrojů a řešení interiéru,   
kordinovat se slaboproudem



ks 3,000 380,00 1 140,00

ks 15,000 350,00 5 250,00

ks 2,000 1 250,00 2 500,00

kpl 1,000 1 950,00 1 950,00



D D4 KABELY 32 480,00 0 K Pol66 Kabel CYKY 5x1,5, kompletní dodávka m 35,000 72,00 2 520,00 0 K Pol67 Kabel CYKY 3x2,5, kompletní dodávka m 250,000 60,00 15 000,00 0 K Pol68 Kabel CYKY 3x1,5, kompletní dodávka m 135,000 52,00 7 020,00 0 K Pol69 Kabel JYTY 4x1, kompletní dodávka m 20,000 52,00 1 040,00 0 K Pol70 Vodič CYA 6 zž, kompletní dodávka m 50,000 39,00 1 950,00 0 K Pol71 Vodič CYA 4 zž, kompletní dodávka m 80,000 32,50 2 600,00 0 K Pol72 Ukončení veškeré výše uvedené kabeláže,

kompletní dodávka kpl 1,000 1 500,00 1 500,00   
0 K Pol73 Popis a přehledné označení kabelů a vodičů

(popisovací štítky), kompletní dodávka kpl 1,000 850,00 850,00

D D5 KABELOVÉ TRASY 6 500,00 0 K Pol74 Vodotěsné a prachotěsné ucpávky kabelových

prostupů kpl 1,000 2 500,00 2 500,00   
0 K Pol75 Identifikace kabelových tras kpl 1,000 2 500,00 2 500,00   
0 K Pol76 Drobný nespecifikovaný materiál (krycí





víčka…) kpl 1,000 1 500,00 1 500,00

D D6 OSTATNÍ MATERIÁL A MONTÁŽNÍ PRÁCE 3 625,00





0 K Pol77

Odpojení, demontáž a ekologická likvidace   
technologie: - stávající rozvaděče NN -   
kabelová vedení a trasy NN - elektroinstalace   
(koncové prvky, svítidla, kabeláž)

kpl 1,000 1 500,00 1 500,00



0 K Pol78 Kovové konstrukce všeobecně vč. nátěrů kg 5,000 125,00 625,00   
0 K Pol79 Kompletace, oživení, provozní zkoušky,

zaškolení obsluhy kpl 1,000 1 500,00 1 500,00

D D7 INŽENÝRSKÁ ČINNOST 16 600,00   
0 K Pol80 Dodavatelská a dílenská dokumentace vč.





vnitřního zapojení rozvaděče kpl 1,000 3 000,00 3 000,00 0 K Pol81 Dokumentace skutečného provedení kpl 1,000 3 000,00 3 000,00 0 K Pol82 Autorský dozor hod 16,000 350,00 5 600,00 0 K Pol83 Komplexní provozní zkoušky kpl 1,000 2 500,00 2 500,00 0 K Pol84 Výchozí revize elektro kpl 1,000 2 500,00 2 500,00



Strana 3 z 3

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava zázemí pro školku a dětskou skupinu v č.p. 90 - 2. etapa

Objekt:

VRN - vedlejší rozpočtové náklady

KSO: CC-CZ:   
Místo: Pod poštou 90/3, Satalice - Praha 9 Datum: 15. 1. 2024

Zadavatel: IČ:   
Ú.M.Č. Praha - Satalice DIČ:

Uchazeč: IČ: 03813622   
DIČ: CZ03813622

MC Invest Czech s.r.o.

Projektant: IČ:   
Atelier Šesták DIČ:

Zpracovatel: IČ:   
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 20 000,00

Základ daně Sazba daně Výše daně   
DPHzákladní 20 000,00 21,00% 4 200,00 snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 24 200,00





Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava zázemí pro školku a dětskou skupinu v č.p. 90 - 2. etapa

Objekt:

VRN - vedlejší rozpočtové náklady

Strana 1 z 2

Místo: Pod poštou 90/3, Satalice - Praha 9 Datum: 15. 1. 2024   
Zadavatel: Ú.M.Č. Praha - Satalice Projektant: Atelier Šesták Uchazeč: MC Invest Czech s.r.o. Zpracovatel: Jan Petr

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 20 000,00 VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 20 000,00

 VRN3 - Zařízení staveniště 10 000,00  VRN6 - Územní vlivy 5 000,00  VRN7 - Provozní vlivy 5 000,00



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava zázemí pro školku a dětskou skupinu v č.p. 90 - 2. etapa

Objekt:

VRN - vedlejší rozpočtové náklady

Místo: Pod poštou 90/3, Satalice - Praha 9 Datum: 15. 1. 2024   
Zadavatel: Ú.M.Č. Praha - Satalice Projektant: Atelier Šesták   
Uchazeč: MC Invest Czech s.r.o. Zpracovatel:

PČ Ty



p Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava Náklady soupisu celkem 20 000,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 20 000,00

D VRN3 Zařízení staveniště 10 000,00   
1 K 030001000 Zařízení staveniště … 1,000 10 000,00 10 000,00 CS ÚRS 2024 01

D VRN6 Územní vlivy 5 000,00   
2 K 060001000 Územní vlivy … 1,000 5 000,00 5 000,00 CS ÚRS 2024 01

D VRN7 Provozní vlivy 5 000,00   
3 K 070001000 Provozní vlivy … 1,000 5 000,00 5 000,00 CS ÚRS 2024 01



Strana 2 z 2