IČO: 28357248 DIČ: CZ28357248
Vzduchotechnika Klusák spol. s r.o.
Josef Klusák
	
	Na Lhotkách 196
Černá Hora
679 21 Černá Hora

Objednatel:

Dodavatel:

	IČO: 68081715 
	DIČ: CZ68081715
	Ústav analytické chemie AV ČR, v. v. i.
	
	Veveří 967/97
Veveří 
602 00 Brno

Datum vystavení: 	23.04.2024
Datum dodání:	15.05.2024
Forma dopravy:		dodavatel

Konečný příjemce:
	
	UIACH Brno
	 Veveří 967/97
	60200 Brno

Dle vaší cenové nabídky č. 20240422 objednáváme:

Množství	MJ	Název položky	Částka celkem	
1	ks	IV.patro kancelář ředitele RAS B07 E2 nástěnná klimatizační jednotka 2,5 kW		
10,00	m	Cu potrubí včetně izolace		
1	ks	Montáž, uvedení do provozu tlaková zkouška		
1	ks	V.patro velká zasedačka venkovní klimatizační jednotka 12/14kW		
2	ks	RAV HM801UTP-E-kazetová vnitřní kl. jednotka 6,7/7 kW BiRef		
2	ks	RBC U32PGP-E Panel 4cest.kazeta		
1	ks	RBC AMTU31-E Ovladač základní kabbelový		
18	ks	Cu potrubí včetně izolace		
1	ks	Montáž uvedení do provozu, tlaková zkouška		
1	ks	Demontáž stávajícího zařízení		
2	ks	Ekologiská likvidaace R22		

Celková cena s DPH: 257 507,36 Kč

						Razítko a podpis: