**MJ POČET CENA/MJ CELKEM**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Celková cena pro budovu A (SERVER) | ks | 1 | x |  | **267 230,00 Kč** |
| Celková cena pro budovu A2 | ks | 1 | x |  | **70 498,00 Kč** |
| Celková cena pro budovu A (CP) | ks | 1 | x |  | **108 775,00 Kč** |
| Celková cena pro budovu E | ks | 1 | x |  | **46 776,00 Kč** |
| Celková cena pro budovu D | ks | 1 | x |  | **89 328,00 Kč** |
| Celková cena pro budovu G | ks | 1 | x |  | **80 613,00 Kč** |
| Celková cena pro budovu J | ks | 1 | x |  | **47 678,00 Kč** |
| Celková cena pro budovu K | ks | 1 | x |  | **57 878,00 Kč** |
| Celková cena pro budovu P | ks | 1 | x |  | **49 788,00 Kč** |
| Celková cena pro budovu U | ks | 1 | x |  | **45 306,00 Kč** |
| Celková cena pro budovu V | ks | 1 | x |  | **40 506,00 Kč** |
| Celková cena pro budovu R | ks | 1 | x |  | **48 438,00 Kč** |
| Celková cena pro budovu X | ks | 1 | x |  | **46 852,00 Kč** |
| Celková cena pro budovu Y | ks | 1 | x |  | **34 352,00 Kč** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Délka optického vlánkna ve venkovních existujících trasách mezi budovami | m | 5 845 | 30 |  | **175 350,00 Kč** |
| Přesun původních věcí v pův. racku do racku z rozhlasu, které jsou vedle sebe | ks | 6 | 7 000,00 |  | **42 000,00 Kč** |

(Lze tím zredukovat počet racků) - E, G, U, V, R, X

**1 251 368,00 Kč**

**Cena celkem bez DPH**

!!! vyplňte pouze žlutě podbarvená pole na listech "TABULKA-CEN", "A2", "U" a "Celkem"

\* veškeré ceny jsou uváděny bez DPH

**MJ POČET CENA/MJ CELKEM**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Celková cena pro budovu A (SERVER) | ks | 1 | x |  | **-2 692,00 Kč** |
| Celková cena pro budovu A2 | ks | 1 | x |  | **-1 522,00 Kč** |
| Celková cena pro budovu A (CP) | ks | 1 | x |  | **-29 497,00 Kč** |
| Celková cena pro budovu E | ks | 1 | x |  | **-1 329,00 Kč** |
| Celková cena pro budovu D | ks | 1 | x |  | **-36 694,00 Kč** |
| Celková cena pro budovu G | ks | 1 | x |  | **-27 112,00 Kč** |
| Celková cena pro budovu J | ks | 1 | x |  | **-3 876,00 Kč** |
| Celková cena pro budovu K | ks | 1 | x |  | **-12 056,00 Kč** |
| Celková cena pro budovu P | ks | 1 | x |  | **-5 132,00 Kč** |
| Celková cena pro budovu U | ks | 1 | x |  | **-6 232,00 Kč** |
| Celková cena pro budovu V | ks | 1 | x |  | **-602,00 Kč** |
| Celková cena pro budovu R | ks | 1 | x |  | **-4 372,00 Kč** |
| Celková cena pro budovu X | ks | 1 | x |  | **-1 952,00 Kč** |
| Celková cena pro budovu Y | ks | 1 | x |  | **-272,00 Kč** |
|  |  |  |  |  |  |

**-133 340,00 Kč**

**Cena celkem bez DPH**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **2022 (bez DPH)** | | | |
| **Název položky** | **MJ** | **počet** | **cena / MJ** |
| vyvazovací panel | ks | 1 | 221 |
| optická vana vč. čela do racku (24x LC) | ks | 1 | 1024 |
| optický pigtail LC 0,5m | ks | 1 | 62 |
| optická spojka LC | ks | 1 | 51 |
| optická kazeta pro uložení 12 svárů | ks | 1 | 136 |
| Průraz zdí montážní práce (průměr vrtu je 25mm, 1m délka) | ks | 1 | 450 |
| patchkabel 1 m propojovací LC-LC | ks | 1 | 254 |
| mikrotrubička DURALINE HDPE 12/8 | m | 1 | 16 |
| optická spojka 12 mm duraline | ks | 1 | 78 |
| Průchodka PL12 | ks | 1 | 76 |
| kabel optický sm 9/125 12 vl. Fiber | m | 1 | 30 |
| montážní sada do racku | ks | 1 | 40 |
| optický svár | ks | 1 | 350 |
| zafouknutí optického kabelu (pracnost za jednu trasu) | ks | 1 | 685 |
| Měření tras | ks | 1 | 710 |
| Lišta vkládací 40 x 40 | m | 1 | 95 |
| Mars žlab 50 x 50 | m | 1 | 254 |
| Spotřebni materiál (nacenění jednorázové) | ks | 1 | 3500 |
| Montáž kabelových stras | m | 1 | 350 |
| Metalický kabel CAT6A | m | 1 | 24 |
| Ostatní vedlejsi práce | ks | 1 | 4500 |
| přepojení stávajících optických kabelů (práce jednorázově původní rack) | ks | 1 | 8500 |
| Rack 60x60cm 32U | ks | 1 | 14140 |

!!! vyplňte pouze žlutě podbarvená pole na listech "TABULKA-CEN", "A2", "U" a "Celkem"

**Optický propoj T <--> A SRV (+optické vany, etc)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Název položky** | **MJ** | **počet** | **cena / MJ** | **cena celkem** | 14 budov (k propojení) - 14bud. \* 12 vlaken \* 2 (A,T ukončení) --> 336 |
| vyvazovací panel | ks | 0 | 221,00 | - |
| optická vana vč. čela do racku | ks | 8 | 1 024,00 | 8 192,00 |
| optický pigtail LC 0,5m | ks | 336 | 62,00 | 20 832,00 |
| optická spojka LC | ks | 336 | 51,00 | 17 136,00 |
| optická kazeta pro uložení 12 svárů | ks | 16 | 136,00 | 2 176,00 |
| Průraz zdí montážní práce (průměr vrtu je 25mm, 1m délka) | ks | 3 | 450,00 | 1 350,00 |
| patchkabel 1 m propojovací LC-LC | ks | 28 | 254,00 | 7 112,00 |
| mikrotrubička HDPE 12/8 | m | 140 | 16,00 | 2 240,00 |
| optická spojka 12 mm duraline | ks | 28 | 78,00 | 2 184,00 |
| Průchodka PL12 | ks | 28 | 76,00 | 2 128,00 |
| kabel optický sm 9/125 12 vl. Fiber | m | 140 | 30,00 | 4 200,00 |
| montážní sada do racku | ks | 28 | 40,00 | 1 120,00 |
| optický svár | ks | 336 | 350,00 | 117 600,00 |
| zafouknutí optického kabelu (pracnost za jednu trasu) | ks | 0 | 685,00 | - |
| Měření tras | ks | 28 | 710,00 | 19 880,00 |
| Lišta vkládací 40 x 40 | m | 0 | 95,00 | - |
| žlab 50 x 50 | m | 20 | 254,00 | 5 080,00 |
| Spotřebni materiál (nacenění jednorázové) | ks | 14 | 3 500,00 | 49 000,00 |
| Montáž kabelových stras | m | 20 | 350,00 | 7 000,00 |

**267 230,00 Kč**

|  |
| --- |
| ***Méně práce*** |
| **Optický propoj T <--> A SRV (+optické vany, etc)** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Název položky** | **MJ** | **počet** | **cena / MJ** | **cena celkem** | 14 budov (k propojení) - 14bud. \* 12 vlaken \* 2 (A,T ukončení) --> 336 |
| vyvazovací panel | ks | 0 | 221,00 | - |
| optická vana vč. čela do racku | ks | 0 | 1 024,00 | - |
| optický pigtail LC 0,5m | ks | 0 | 62,00 | - |
| optická spojka LC | ks | 0 | 51,00 | - |
| optická kazeta pro uložení 12 svárů | ks | 0 | 136,00 | - |
| Průraz zdí montážní práce (průměr vrtu je 25mm, 1m délka) | ks | 0 | 450,00 | - |
| patchkabel 1 m propojovací LC-LC | ks | 0 | 254,00 | - |
| mikrotrubička HDPE 12/8 | m | 0 | 16,00 | - |
| optická spojka 12 mm duraline | ks | 0 | 78,00 | - |
| Průchodka PL12 | ks | 2 | 76,00 | 152,00 |
| kabel optický sm 9/125 12 vl. Fiber | m | 0 | 30,00 | - |
| montážní sada do racku | ks | 0 | 40,00 | - |
| optický svár | ks | 0 | 350,00 | - |
| zafouknutí optického kabelu (pracnost za jednu trasu) | ks | 0 | 685,00 | - |
| Měření tras | ks | 0 | 710,00 | - |
| Lišta vkládací 40 x 40 | m | 0 | 95,00 | - |
| žlab 50 x 50 | m | 10 | 254,00 | 2 540,00 |
| Spotřebni materiál (nacenění jednorázové) | ks | 0 | 3 500,00 | - |
| Montáž kabelových stras | m | 0 | 350,00 | - |

**-2 692,00 Kč**

Optický propoj T <- A2 -> A SRV

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Název položky** | **MJ** | **počet** | **cena / MJ** | **cena / celkem** |
| vyvazovací panel | ks | 0 | 221,00 | - |
| optická vana vč. čela do racku | ks | 1 | 1 024,00 | 1 024,00 |
| optický pigtail LC 0,5m | ks | 24 | 62,00 | 1 488,00 |
| optická spojka LC | ks | 24 | 51,00 | 1 224,00 |
| optická kazeta pro uložení 12 svárů | ks | 2 | 136,00 | 272,00 |
| Průraz zdí montážní práce (průměr vrtu je 25mm, 1m délka) | ks | 2 | 450,00 | 900,00 |
| patchkabel 1 m propojovací LC-LC | ks | 1 | 254,00 | 254,00 |
| mikrotrubička HDPE 12/8 | m | 40 | 16,00 | 640,00 |
| optická spojka 12 mm duraline | ks | 4 | 78,00 | 312,00 |
| Průchodka PL12 | ks | 4 | 76,00 | 304,00 |
| kabel optický sm 9/125 12 vl. Fiber | m | 40 | 30,00 | 1 200,00 |
| montážní sada do racku | ks | 1 | 40,00 | 40,00 |
| optický svár | ks | 24 | 350,00 | 8 400,00 |
| zafouknutí optického kabelu (pracnost za jednu trasu) | ks | 2 | 685,00 | 1 370,00 |
| Měření tras | ks | 24 | 710,00 | 17 040,00 |
| Lišta vkládací 40 x 40 | m | 2 | 95,00 | 190,00 |
| žlab 50 x 50 | m | 0 | 254,00 | - |
| Spotřebni materiál (nacenění jednorázové) | ks | 1 | 3 500,00 | 3 500,00 |
| Dražkování fasady | m | 4 | 2 800,00 | 11 200,00 |
| Montáž kabelových stras | m | 20 | 350,00 | 7 000,00 |
| Rack 60x60cm 32U | ks | 1 | 14 140,00 | 14 140,00 |

**70 498,00 Kč**

|  |
| --- |
| ***Méně práce*** |
| **Optický propoj T <- A2 -> A SRV** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Název položky** | **MJ** | **počet** | **cena / MJ** | **cena celkem** |
| vyvazovací panel | ks | 0 | 221,00 |  |
| optická vana vč. čela do racku | ks | 0 | 1 024,00 | - |
| optický pigtail LC 0,5m | ks | 0 | 62,00 | - |
| optická spojka LC | ks | 0 | 51,00 | - |
| optická kazeta pro uložení 12 svárů | ks | 0 | 136,00 | - |
| Průraz zdí montážní práce (průměr vrtu je 25mm, 1m délka) | ks | 1 | 450,00 | 450,00 |
| patchkabel 1 m propojovací LC-LC | ks | 0 | 254,00 | - |
| mikrotrubička HDPE 12/8 | m | 20 | 16,00 | 320,00 |
| optická spojka 12 mm duraline | ks | 0 | 78,00 | - |
| Průchodka PL12 | ks | 2 | 76,00 | 152,00 |
| kabel optický sm 9/125 12 vl. Fiber | m | 20 | 30,00 | 600,00 |
| montážní sada do racku | ks | 0 | 40,00 | - |
| optický svár | ks | 0 | 350,00 | - |
| zafouknutí optického kabelu (pracnost za jednu trasu) | ks | 0 | 685,00 | - |
| Měření tras | ks | 0 | 710,00 | - |
| Lišta vkládací 40 x 40 | m | 0 | 95,00 | - |
| žlab 50 x 50 | m | 0 | 254,00 |  |
| Spotřebni materiál (nacenění jednorázové) | ks | 0 | 3 500,00 | - |
| Dražkování fasady | m | 0 | 2 800,00 | - |
| Montáž kabelových stras | m | 0 | 350,00 | - |
| Rack 60x60cm 32U | ks | 0 | 14 140,00 | - |

**-1 522,00 Kč**

**Optický propoj T <- CP -> A SRV**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Název položky** | **MJ** | **počet** | **cena / MJ** | **cena / celkem** |
| vyvazovací panel | ks | 0 | 221,00 | - |
| optická vana vč. čela do racku | ks | 1 | 1 024,00 | 1 024,00 |
| optický pigtail LC 0,5m | ks | 24 | 62,00 | 1 488,00 |
| optická spojka LC | ks | 24 | 51,00 | 1 224,00 |
| optická kazeta pro uložení 12 svárů | ks | 2 | 136,00 | 272,00 |
| Průraz zdí montážní práce (průměr vrtu je 25mm, 1m délka) | ks | 5 | 450,00 | 2 250,00 |
| patchkabel 1 m propojovací LC-LC | ks | 1 | 254,00 | 254,00 |
| mikrotrubička HDPE 12/8 | m | 100 | 16,00 | 1 600,00 |
| optická spojka 12 mm duraline | ks | 4 | 78,00 | 312,00 |
| Průchodka PL12 | ks | 4 | 76,00 | 304,00 |
| kabel optický sm 9/125 12 vl. Fiber | m | 100 | 30,00 | 3 000,00 |
| montážní sada do racku | ks | 1 | 40,00 | 40,00 |
| optický svár | ks | 24 | 350,00 | 8 400,00 |
| zafouknutí optického kabelu (pracnost za jednu trasu) | ks | 2 | 685,00 | 1 370,00 |
| Měření tras | ks | 24 | 710,00 | 17 040,00 |
| Lišta vkládací 40 x 40 | m | 33 | 95,00 | 3 135,00 |
| žlab 50 x 50 | m | 93 | 254,00 | 23 622,00 |
| Spotřebni materiál (nacenění jednorázové) | ks | 1 | 3 500,00 | 3 500,00 |
| Montáž kabelových stras | m | 110 | 350,00 | 38 500,00 |
| Metalický kabel CAT6A | m | 60 | 24,00 | 1 440,00 |

**108 775,00 Kč**

|  |
| --- |
| ***Méně práce*** |
| **Optický propoj T <- CP -> A SRV** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Název položky** | **MJ** | **počet** | **cena / MJ** | **cena celkem** |
| vyvazovací panel | ks | 0 | 221,00 | - |
| optická vana vč. čela do racku | ks | 0 | 1 024,00 | - |
| optický pigtail LC 0,5m | ks | 0 | 62,00 | - |
| optická spojka LC | ks | 0 | 51,00 | - |
| optická kazeta pro uložení 12 svárů | ks | 0 | 136,00 | - |
| Průraz zdí montážní práce (průměr vrtu je 25mm, 1m délka) | ks | 2 | 450,00 | 900,00 |
| patchkabel 1 m propojovací LC-LC | ks | 0 | 254,00 | - |
| mikrotrubička HDPE 12/8 | m | 2 | 16,00 | 32,00 |
| optická spojka 12 mm duraline | ks | 0 | 78,00 | - |
| Průchodka PL12 | ks | 2 | 76,00 | 152,00 |
| kabel optický sm 9/125 12 vl. Fiber | m | 2 | 30,00 | 60,00 |
| montážní sada do racku | ks | 0 | 40,00 | - |
| optický svár | ks | 0 | 350,00 | - |
| zafouknutí optického kabelu (pracnost za jednu trasu) | ks | 0 | 685,00 | - |
| Měření tras | ks | 0 | 710,00 | - |
| Lišta vkládací 40 x 40 | m | 7 | 95,00 | 665,00 |
| žlab 50 x 50 | m | 92 | 254,00 | 23 368,00 |
| Spotřebni materiál (nacenění jednorázové) | ks | 0 | 3 500,00 | - |
| Montáž kabelových stras | m | 12 | 350,00 | 4 200,00 |
| Metalický kabel CAT6A | m | 5 | 24,00 | 120,00 |

**-29 497,00 Kč**

**Optický propoj T <- E -> A SRV**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Název položky** | **MJ** | **počet** | **cena / MJ** | **cena / celkem** |
| vyvazovací panel | ks | 0 | 221,00 | - |
| optická vana vč. čela do racku | ks | 1 | 1 024,00 | 1 024,00 |
| optický pigtail LC 0,5m | ks | 24 | 62,00 | 1 488,00 |
| optická spojka LC | ks | 24 | 51,00 | 1 224,00 |
| optická kazeta pro uložení 12 svárů | ks | 2 | 136,00 | 272,00 |
| Průraz zdí montážní práce (průměr vrtu je 25mm, 1m délka) | ks | 2 | 450,00 | 900,00 |
| patchkabel 1 m propojovací LC-LC | ks | 1 | 254,00 | 254,00 |
| mikrotrubička HDPE 12/8 | m | 8 | 16,00 | 128,00 |
| optická spojka 12 mm duraline | ks | 4 | 78,00 | 312,00 |
| Průchodka PL12 | ks | 4 | 76,00 | 304,00 |
| kabel optický sm 9/125 12 vl. Fiber | m | 8 | 30,00 | 240,00 |
| montážní sada do racku | ks | 1 | 40,00 | 40,00 |
| optický svár | ks | 24 | 350,00 | 8 400,00 |
| zafouknutí optického kabelu (pracnost za jednu trasu) | ks | 2 | 685,00 | 1 370,00 |
| Měření tras | ks | 24 | 710,00 | 17 040,00 |
| Lišta vkládací 40 x 40 | m | 4 | 95,00 | 380,00 |
| žlab 50 x 50 | m | 0 | 254,00 | - |
| Spotřebni materiál (nacenění jednorázové) | ks | 1 | 3 500,00 | 3 500,00 |
| Montáž kabelových stras | m | 4 | 350,00 | 1 400,00 |
| přepojení stávajících optických kabelů (práce jednorázově původní rack) | ks | 1 | 8 500,00 | 8 500,00 |

Předá se do vetšího racku (kde je momentálně uložen rozhlas)

**46 776,00 Kč**

|  |
| --- |
| ***Méně práce*** |
| **Optický propoj T <- E -> A SRV** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Název položky** | **MJ** | **počet** | **cena / MJ** | **cena celkem** |
| vyvazovací panel | ks | 0 | 221,00 | - |
| optická vana vč. čela do racku | ks | 0 | 1 024,00 | - |
| optický pigtail LC 0,5m | ks | 0 | 62,00 | - |
| optická spojka LC | ks | 0 | 51,00 | - |
| optická kazeta pro uložení 12 svárů | ks | 0 | 136,00 | - |
| Průraz zdí montážní práce (průměr vrtu je 25mm, 1m délka) | ks | 1 | 450,00 | 450,00 |
| patchkabel 1 m propojovací LC-LC | ks | 0 | 254,00 | - |
| mikrotrubička HDPE 12/8 | m | 2 | 16,00 | 32,00 |
| optická spojka 12 mm duraline | ks | 0 | 78,00 | - |
| Průchodka PL12 | ks | 2 | 76,00 | 152,00 |
| kabel optický sm 9/125 12 vl. Fiber | m | 2 | 30,00 | 60,00 |
| montážní sada do racku | ks | 0 | 40,00 | - |
| optický svár | ks | 0 | 350,00 | - |
| zafouknutí optického kabelu (pracnost za jednu trasu) | ks | 0 | 685,00 | - |
| Měření tras | ks | 0 | 710,00 | - |
| Lišta vkládací 40 x 40 | m | 3 | 95,00 | 285,00 |
| žlab 50 x 50 | m | 0 | 254,00 | - |
| Spotřebni materiál (nacenění jednorázové) | ks | 0 | 3 500,00 | - |
| Montáž kabelových stras | m | 1 | 350,00 | 350,00 |
| přepojení stávajících optických kabelů (práce jednorázově původní rack) | ks | 0 | 8 500,00 | - |

**-1 329,00 Kč**

Optický propoj T <- D -> A SRV

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Název položky** | **MJ** | **počet** | **cena / MJ** | **cena / celkem** |
| vyvazovací panel | ks | 0 | 221,00 | - |
| optická vana vč. čela do racku | ks | 1 | 1 024,00 | 1 024,00 |
| optický pigtail LC 0,5m | ks | 24 | 62,00 | 1 488,00 |
| optická spojka LC | ks | 24 | 51,00 | 1 224,00 |
| optická kazeta pro uložení 12 svárů | ks | 2 | 136,00 | 272,00 |
| Průraz zdí montážní práce (průměr vrtu je 25mm, 1m délka) | ks | 9 | 450,00 | 4 050,00 |
| patchkabel 1 m propojovací LC-LC | ks | 1 | 254,00 | 254,00 |
| mikrotrubička HDPE 12/8 | m | 77 | 16,00 | 1 232,00 |
| optická spojka 12 mm duraline | ks | 4 | 78,00 | 312,00 |
| Průchodka PL12 | ks | 4 | 76,00 | 304,00 |
| kabel optický sm 9/125 12 vl. Fiber | m | 77 | 30,00 | 2 310,00 |
| montážní sada do racku | ks | 1 | 40,00 | 40,00 |
| optický svár | ks | 24 | 350,00 | 8 400,00 |
| zafouknutí optického kabelu (pracnost za jednu trasu) | ks | 2 | 685,00 | 1 370,00 |
| Měření tras | ks | 24 | 710,00 | 17 040,00 |
| Lišta vkládací 40 x 40 | m | 0 | 95,00 | - |
| žlab 50 x 50 | m | 77 | 254,00 | 19 558,00 |
| Spotřebni materiál (nacenění jednorázové) | ks | 1 | 3 500,00 | 3 500,00 |
| Montáž kabelových stras | m | 77 | 350,00 | 26 950,00 |

**89 328,00 Kč**

|  |
| --- |
| ***Méně práce*** |
| **Optický propoj T <- D -> A SRV** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Název položky** | **MJ** | **počet** | **cena / MJ** | **cena celkem** |
| vyvazovací panel | ks | 0 | 221,00 | - |
| optická vana vč. čela do racku | ks | 0 | 1 024,00 | - |
| optický pigtail LC 0,5m | ks | 0 | 62,00 | - |
| optická spojka LC | ks | 0 | 51,00 | - |
| optická kazeta pro uložení 12 svárů | ks | 0 | 136,00 | - |
| Průraz zdí montážní práce (průměr vrtu je 25mm, 1m délka) | ks | 9 | 450,00 | 4 050,00 |
| patchkabel 1 m propojovací LC-LC | ks | 0 | 254,00 | - |
| mikrotrubička HDPE 12/8 | m | 41 | 16,00 | 656,00 |
| optická spojka 12 mm duraline | ks | 0 | 78,00 | - |
| Průchodka PL12 | ks | 2 | 76,00 | 152,00 |
| kabel optický sm 9/125 12 vl. Fiber | m | 41 | 30,00 | 1 230,00 |
| montážní sada do racku | ks | 0 | 40,00 | - |
| optický svár | ks | 0 | 350,00 | - |
| zafouknutí optického kabelu (pracnost za jednu trasu) | ks | 0 | 685,00 | - |
| Měření tras | ks | 0 | 710,00 | - |
| Lišta vkládací 40 x 40 | m | 0 | 95,00 | - |
| žlab 50 x 50 | m | 64 | 254,00 | 16 256,00 |
| Spotřebni materiál (nacenění jednorázové) | ks | 0 | 3 500,00 | - |
| Montáž kabelových stras | m | 41 | 350,00 | 14 350,00 |

**-36 694,00 Kč**

Optický propoj T <- G -> A SRV

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Název položky** | **MJ** | **počet** | **cena / MJ** | **cena / celkem** |
| vyvazovací panel | ks | 0 | 221,00 | - |
| optická vana vč. čela do racku | ks | 1 | 1 024,00 | 1 024,00 |
| optický pigtail LC 0,5m | ks | 24 | 62,00 | 1 488,00 |
| optická spojka LC | ks | 24 | 51,00 | 1 224,00 |
| optická kazeta pro uložení 12 svárů | ks | 2 | 136,00 | 272,00 |
| Průraz zdí montážní práce (průměr vrtu je 25mm, 1m délka) | ks | 7 | 450,00 | 3 150,00 |
| patchkabel 1 m propojovací LC-LC | ks | 1 | 254,00 | 254,00 |
| mikrotrubička HDPE 12/8 | m | 120 | 16,00 | 1 920,00 |
| optická spojka 12 mm duraline | ks | 4 | 78,00 | 312,00 |
| Průchodka PL12 | ks | 4 | 76,00 | 304,00 |
| kabel optický sm 9/125 12 vl. Fiber | m | 120 | 30,00 | 3 600,00 |
| montážní sada do racku | ks | 1 | 40,00 | 40,00 |
| optický svár | ks | 24 | 350,00 | 8 400,00 |
| zafouknutí optického kabelu (pracnost za jednu trasu) | ks | 2 | 685,00 | 1 370,00 |
| Měření tras | ks | 24 | 710,00 | 17 040,00 |
| Lišta vkládací 40 x 40 | m | 5 | 95,00 | 475,00 |
| žlab 50 x 50 | m | 60 | 254,00 | 15 240,00 |
| Spotřebni materiál (nacenění jednorázové) | ks | 1 | 3 500,00 | 3 500,00 |
| Montáž kabelových stras | m | 60 | 350,00 | 21 000,00 |

**80 613,00 Kč**

|  |
| --- |
| ***Méně práce*** |
| **Optický propoj T <- G -> A SRV** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Název položky** | **MJ** | **počet** | **cena / MJ** | **cena celkem** |
| vyvazovací panel | ks | 0 | 221,00 | - |
| optická vana vč. čela do racku | ks | 0 | 1 024,00 | - |
| optický pigtail LC 0,5m | ks | 0 | 62,00 | - |
| optická spojka LC | ks | 0 | 51,00 | - |
| optická kazeta pro uložení 12 svárů | ks | 0 | 136,00 | - |
| Průraz zdí montážní práce (průměr vrtu je 25mm, 1m délka) | ks | 5 | 450,00 | 2 250,00 |
| patchkabel 1 m propojovací LC-LC | ks | 0 | 254,00 | - |
| mikrotrubička HDPE 12/8 | m | 84 | 16,00 | 1 344,00 |
| optická spojka 12 mm duraline | ks | 0 | 78,00 | - |
| Průchodka PL12 | ks | 2 | 76,00 | 152,00 |
| kabel optický sm 9/125 12 vl. Fiber | m | 84 | 30,00 | 2 520,00 |
| montážní sada do racku | ks | 0 | 40,00 | - |
| optický svár | ks | 0 | 350,00 | - |
| zafouknutí optického kabelu (pracnost za jednu trasu) | ks | 0 | 685,00 | - |
| Měření tras | ks | 0 | 710,00 | - |
| Lišta vkládací 40 x 40 | m | 0 | 95,00 | - |
| žlab 50 x 50 | m | 49 | 254,00 | 12 446,00 |
| Spotřebni materiál (nacenění jednorázové) | ks | 0 | 3 500,00 | - |
| Montáž kabelových stras | m | 24 | 350,00 | 8 400,00 |

**-27 112,00 Kč**

Optický propoj T <- J -> A SRV

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Název položky** | **MJ** | **počet** | **cena / MJ** | **cena / celkem** |
| vyvazovací panel | ks | 0 | 221,00 | - |
| optická vana vč. čela do racku | ks | 1 | 1 024,00 | 1 024,00 |
| optický pigtail LC 0,5m | ks | 24 | 62,00 | 1 488,00 |
| optická spojka LC | ks | 24 | 51,00 | 1 224,00 |
| optická kazeta pro uložení 12 svárů | ks | 2 | 136,00 | 272,00 |
| Průraz zdí montážní práce (průměr vrtu je 25mm, 1m délka) | ks | 4 | 450,00 | 1 800,00 |
| patchkabel 1 m propojovací LC-LC | ks | 1 | 254,00 | 254,00 |
| mikrotrubička HDPE 12/8 | m | 20 | 16,00 | 320,00 |
| optická spojka 12 mm duraline | ks | 4 | 78,00 | 312,00 |
| Průchodka PL12 | ks | 4 | 76,00 | 304,00 |
| kabel optický sm 9/125 12 vl. Fiber | m | 20 | 30,00 | 600,00 |
| montážní sada do racku | ks | 1 | 40,00 | 40,00 |
| optický svár | ks | 24 | 350,00 | 8 400,00 |
| zafouknutí optického kabelu (pracnost za jednu trasu) | ks | 2 | 685,00 | 1 370,00 |
| Měření tras | ks | 24 | 710,00 | 17 040,00 |
| Lišta vkládací 40 x 40 | m | 2 | 95,00 | 190,00 |
| žlab 50 x 50 | m | 10 | 254,00 | 2 540,00 |
| Spotřebni materiál (nacenění jednorázové) | ks | 1 | 3 500,00 | 3 500,00 |
| Montáž kabelových stras | m | 20 | 350,00 | 7 000,00 |

**47 678,00 Kč**

|  |
| --- |
| ***Méně práce*** |
| **Optický propoj T <- J -> A SRV** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Název položky** | **MJ** | **počet** | **cena / MJ** | **cena celkem** |
| vyvazovací panel | ks | 0 | 221,00 | - |
| optická vana vč. čela do racku | ks | 0 | 1 024,00 | - |
| optický pigtail LC 0,5m | ks | 0 | 62,00 | - |
| optická spojka LC | ks | 0 | 51,00 | - |
| optická kazeta pro uložení 12 svárů | ks | 0 | 136,00 | - |
| Průraz zdí montážní práce (průměr vrtu je 25mm, 1m délka) | ks | 2 | 450,00 | 900,00 |
| patchkabel 1 m propojovací LC-LC | ks | 0 | 254,00 | - |
| mikrotrubička HDPE 12/8 | m | 2 | 16,00 | 32,00 |
| optická spojka 12 mm duraline | ks | 0 | 78,00 | - |
| Průchodka PL12 | ks | 2 | 76,00 | 152,00 |
| kabel optický sm 9/125 12 vl. Fiber | m | 2 | 30,00 | 60,00 |
| montážní sada do racku | ks | 0 | 40,00 | - |
| optický svár | ks | 0 | 350,00 | - |
| zafouknutí optického kabelu (pracnost za jednu trasu) | ks | 0 | 685,00 | - |
| Měření tras | ks | 0 | 710,00 | - |
| Lišta vkládací 40 x 40 | m | 0 | 95,00 | - |
| žlab 50 x 50 | m | 8 | 254,00 | 2 032,00 |
| Spotřebni materiál (nacenění jednorázové) | ks | 0 | 3 500,00 | - |
| Montáž kabelových stras | m | 2 | 350,00 | 700,00 |

**-3 876,00 Kč**

Optický propoj T <- K -> A SRV

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Název položky** | **MJ** | **počet** | **cena / MJ** |  |
| vyvazovací panel | ks | 0 | 221,00 | - |
| optická vana vč. čela do racku | ks | 1 | 1 024,00 | 1 024,00 |
| optický pigtail LC 0,5m | ks | 24 | 62,00 | 1 488,00 |
| optická spojka LC | ks | 24 | 51,00 | 1 224,00 |
| optická kazeta pro uložení 12 svárů | ks | 2 | 136,00 | 272,00 |
| Průraz zdí montážní práce (průměr vrtu je 25mm, 1m délka) | ks | 7 | 450,00 | 3 150,00 |
| patchkabel 1 m propojovací LC-LC | ks | 1 | 254,00 | 254,00 |
| mikrotrubička HDPE 12/8 | m | 30 | 16,00 | 480,00 |
| optická spojka 12 mm duraline | ks | 4 | 78,00 | 312,00 |
| Průchodka PL12 | ks | 4 | 76,00 | 304,00 |
| kabel optický sm 9/125 12 vl. Fiber | m | 30 | 30,00 | 900,00 |
| montážní sada do racku | ks | 1 | 40,00 | 40,00 |
| optický svár | ks | 24 | 350,00 | 8 400,00 |
| zafouknutí optického kabelu (pracnost za jednu trasu) | ks | 2 | 685,00 | 1 370,00 |
| Měření tras | ks | 24 | 710,00 | 17 040,00 |
| Lišta vkládací 40 x 40 | m | 0 | 95,00 | - |
| žlab 50 x 50 | m | 30 | 254,00 | 7 620,00 |
| Spotřebni materiál (nacenění jednorázové) | ks | 1 | 3 500,00 | 3 500,00 |
| Montáž kabelových stras | m | 30 | 350,00 | 10 500,00 |

**57 878,00 Kč**

|  |
| --- |
| ***Méně práce*** |
| **Optický propoj T <- K -> A SRV** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Název položky** | **MJ** | **počet** | **cena / MJ** | **cena celkem** |
| vyvazovací panel | ks | 0 | 221,00 | - |
| optická vana vč. čela do racku | ks | 0 | 1 024,00 | - |
| optický pigtail LC 0,5m | ks | 0 | 62,00 | - |
| optická spojka LC | ks | 0 | 51,00 | - |
| optická kazeta pro uložení 12 svárů | ks | 0 | 136,00 | - |
| Průraz zdí montážní práce (průměr vrtu je 25mm, 1m délka) | ks | 6 | 450,00 | 2 700,00 |
| patchkabel 1 m propojovací LC-LC | ks | 0 | 254,00 | - |
| mikrotrubička HDPE 12/8 | m | 4 | 16,00 | 64,00 |
| optická spojka 12 mm duraline | ks | 0 | 78,00 | - |
| Průchodka PL12 | ks | 2 | 76,00 | 152,00 |
| kabel optický sm 9/125 12 vl. Fiber | m | 4 | 30,00 | 120,00 |
| montážní sada do racku | ks | 0 | 40,00 | - |
| optický svár | ks | 0 | 350,00 | - |
| zafouknutí optického kabelu (pracnost za jednu trasu) | ks | 0 | 685,00 | - |
| Měření tras | ks | 0 | 710,00 | - |
| Lišta vkládací 40 x 40 | m | 0 | 95,00 | - |
| žlab 50 x 50 | m | 30 | 254,00 | 7 620,00 |
| Spotřebni materiál (nacenění jednorázové) | ks | 0 | 3 500,00 | - |
| Montáž kabelových stras | m | 4 | 350,00 | 1 400,00 |

**-12 056,00 Kč**

Optický propoj T <- P -> A SRV

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Název položky** | **MJ** | **počet** | **cena / MJ** |  |
| vyvazovací panel | ks | 0 | 221,00 | - |
| optická vana vč. čela do racku | ks | 1 | 1 024,00 | 1 024,00 |
| optický pigtail LC 0,5m | ks | 24 | 62,00 | 1 488,00 |
| optická spojka LC | ks | 24 | 51,00 | 1 224,00 |
| optická kazeta pro uložení 12 svárů | ks | 2 | 136,00 | 272,00 |
| Průraz zdí montážní práce (průměr vrtu je 25mm, 1m délka) | ks | 7 | 450,00 | 3 150,00 |
| patchkabel 1 m propojovací LC-LC | ks | 1 | 254,00 | 254,00 |
| mikrotrubička HDPE 12/8 | m | 20 | 16,00 | 320,00 |
| optická spojka 12 mm duraline | ks | 4 | 78,00 | 312,00 |
| Průchodka PL12 | ks | 4 | 76,00 | 304,00 |
| kabel optický sm 9/125 12 vl. Fiber | m | 20 | 30,00 | 600,00 |
| montážní sada do racku | ks | 1 | 40,00 | 40,00 |
| optický svár | ks | 24 | 350,00 | 8 400,00 |
| zafouknutí optického kabelu (pracnost za jednu trasu) | ks | 2 | 685,00 | 1 370,00 |
| Měření tras | ks | 24 | 710,00 | 17 040,00 |
| Lišta vkládací 40 x 40 | m | 10 | 95,00 | 950,00 |
| žlab 50 x 50 | m | 10 | 254,00 | 2 540,00 |
| Spotřebni materiál (nacenění jednorázové) | ks | 1 | 3 500,00 | 3 500,00 |
| Montáž kabelových stras | m | 20 | 350,00 | 7 000,00 |

**49 788,00 Kč**

|  |
| --- |
| ***Méně práce*** |
| **Optický propoj T <- P -> A SRV** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Název položky** | **MJ** | **počet** | **cena / MJ** | **cena celkem** |
| vyvazovací panel | ks | 0 | 221,00 | - |
| optická vana vč. čela do racku | ks | 0 | 1 024,00 | - |
| optický pigtail LC 0,5m | ks | 0 | 62,00 | - |
| optická spojka LC | ks | 0 | 51,00 | - |
| optická kazeta pro uložení 12 svárů | ks | 0 | 136,00 | - |
| Průraz zdí montážní práce (průměr vrtu je 25mm, 1m délka) | ks | 5 | 450,00 | 2 250,00 |
| patchkabel 1 m propojovací LC-LC | ks | 0 | 254,00 | - |
| mikrotrubička HDPE 12/8 | m | 0 | 16,00 | - |
| optická spojka 12 mm duraline | ks | 0 | 78,00 | - |
| Průchodka PL12 | ks | 2 | 76,00 | 152,00 |
| kabel optický sm 9/125 12 vl. Fiber | m | 0 | 30,00 | - |
| montážní sada do racku | ks | 0 | 40,00 | - |
| optický svár | ks | 0 | 350,00 | - |
| zafouknutí optického kabelu (pracnost za jednu trasu) | ks | 0 | 685,00 | - |
| Měření tras | ks | 0 | 710,00 | - |
| Lišta vkládací 40 x 40 | m | 2 | 95,00 | 190,00 |
| žlab 50 x 50 | m | 10 | 254,00 | 2 540,00 |
| Spotřebni materiál (nacenění jednorázové) | ks | 0 | 3 500,00 | - |
| Montáž kabelových stras | m | 0 | 350,00 | - |

**-5 132,00 Kč**

**Optický propoj T <- U -> A SRV**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Název položky** | **MJ** | **počet** | **cena / MJ** |  |
| vyvazovací panel | ks | 0 | 221,00 | - |
| optická vana vč. čela do racku | ks | 1 | 1 024,00 | 1 024,00 |
| optický pigtail LC 0,5m | ks | 24 | 62,00 | 1 488,00 |
| optická spojka LC | ks | 24 | 51,00 | 1 224,00 |
| optická kazeta pro uložení 12 svárů | ks | 2 | 136,00 | 272,00 |
| Průraz zdí montážní práce (průměr vrtu je 25mm, 1m délka) | ks | 3 | 450,00 | 1 350,00 |
| patchkabel 1 m propojovací LC-LC | ks | 1 | 254,00 | 254,00 |
| mikrotrubička HDPE 12/8 | m | 8 | 16,00 | 128,00 |
| optická spojka 12 mm duraline | ks | 4 | 78,00 | 312,00 |
| Průchodka PL12 | ks | 4 | 76,00 | 304,00 |
| kabel optický sm 9/125 12 vl. Fiber | m | 8 | 30,00 | 240,00 |
| montážní sada do racku | ks | 1 | 40,00 | 40,00 |
| optický svár | ks | 24 | 350,00 | 8 400,00 |
| zafouknutí optického kabelu (pracnost za jednu trasu) | ks | 2 | 685,00 | 1 370,00 |
| Měření tras | ks | 24 | 710,00 | 17 040,00 |
| Lišta vkládací 40 x 40 | m | 8 | 95,00 | 760,00 |
| Sekani do fasady | m | 6 | 800,00 | 4 800,00 |
| žlab 50 x 50 | m | 0 | 254,00 | - |
| Spotřebni materiál (nacenění jednorázové) | ks | 1 | 3 500,00 | 3 500,00 |
| Montáž kabelových stras | m | 8 | 350,00 | 2 800,00 |

**45 306,00 Kč**

|  |
| --- |
| ***Méně práce*** |
| **Optický propoj T <- U -> A SRV** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Název položky** | **MJ** | **počet** | **cena / MJ** | **cena celkem** |
| vyvazovací panel | ks | 0 | 221,00 | - |
| optická vana vč. čela do racku | ks | 0 | 1 024,00 | - |
| optický pigtail LC 0,5m | ks | 0 | 62,00 | - |
| optická spojka LC | ks | 0 | 51,00 | - |
| optická kazeta pro uložení 12 svárů | ks | 0 | 136,00 | - |
| Průraz zdí montážní práce (průměr vrtu je 25mm, 1m délka) | ks | 2 | 450,00 | 900,00 |
| patchkabel 1 m propojovací LC-LC | ks | 0 | 254,00 | - |
| mikrotrubička HDPE 12/8 | m | 0 | 16,00 | - |
| optická spojka 12 mm duraline | ks | 0 | 78,00 | - |
| Průchodka PL12 | ks | 2 | 76,00 | 152,00 |
| kabel optický sm 9/125 12 vl. Fiber | m | 0 | 30,00 | - |
| montážní sada do racku | ks | 0 | 40,00 | - |
| optický svár | ks | 0 | 350,00 | - |
| zafouknutí optického kabelu (pracnost za jednu trasu) | ks | 0 | 685,00 | - |
| Měření tras | ks | 0 | 710,00 | - |
| Lišta vkládací 40 x 40 | m | 4 | 95,00 | 380,00 |
| Sekani do fasady | m | 6 | 800,00 | 4 800,00 |
| žlab 50 x 50 | m | 0 | 254,00 | - |
| Spotřebni materiál (nacenění jednorázové) | ks | 0 | 3 500,00 | - |
| Montáž kabelových stras | m | 0 | 350,00 | - |

**-6 232,00 Kč**

Optický propoj T <- V -> A SRV

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Název položky** | **MJ** | **počet** | **cena / MJ** |  |
| vyvazovací panel | ks | 0 | 221,00 | - |
| optická vana vč. čela do racku | ks | 1 | 1 024,00 | 1 024,00 |
| optický pigtail LC 0,5m | ks | 24 | 62,00 | 1 488,00 |
| optická spojka LC | ks | 24 | 51,00 | 1 224,00 |
| optická kazeta pro uložení 12 svárů | ks | 2 | 136,00 | 272,00 |
| Průraz zdí montážní práce (průměr vrtu je 25mm, 1m délka) | ks | 3 | 450,00 | 1 350,00 |
| patchkabel 1 m propojovací LC-LC | ks | 1 | 254,00 | 254,00 |
| mikrotrubička HDPE 12/8 | m | 8 | 16,00 | 128,00 |
| optická spojka 12 mm duraline | ks | 4 | 78,00 | 312,00 |
| Průchodka PL12 | ks | 4 | 76,00 | 304,00 |
| kabel optický sm 9/125 12 vl. Fiber | m | 8 | 30,00 | 240,00 |
| montážní sada do racku | ks | 1 | 40,00 | 40,00 |
| optický svár | ks | 24 | 350,00 | 8 400,00 |
| zafouknutí optického kabelu (pracnost za jednu trasu) | ks | 2 | 685,00 | 1 370,00 |
| Měření tras | ks | 24 | 710,00 | 17 040,00 |
| Lišta vkládací 40 x 40 | m | 8 | 95,00 | 760,00 |
| žlab 50 x 50 | m | 0 | 254,00 | - |
| Spotřebni materiál (nacenění jednorázové) | ks | 1 | 3 500,00 | 3 500,00 |
| Montáž kabelových stras | m | 8 | 350,00 | 2 800,00 |

**40 506,00 Kč**

|  |
| --- |
| ***Méně práce*** |
| **Optický propoj T <- V -> A SRV** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Název položky** | **MJ** | **počet** | **cena / MJ** | **cena celkem** |
| vyvazovací panel | ks | 0 | 221,00 | - |
| optická vana vč. čela do racku | ks | 0 | 1 024,00 | - |
| optický pigtail LC 0,5m | ks | 0 | 62,00 | - |
| optická spojka LC | ks | 0 | 51,00 | - |
| optická kazeta pro uložení 12 svárů | ks | 0 | 136,00 | - |
| Průraz zdí montážní práce (průměr vrtu je 25mm, 1m délka) | ks | 1 | 450,00 | 450,00 |
| patchkabel 1 m propojovací LC-LC | ks | 0 | 254,00 | - |
| mikrotrubička HDPE 12/8 | m | 0 | 16,00 | - |
| optická spojka 12 mm duraline | ks | 0 | 78,00 | - |
| Průchodka PL12 | ks | 2 | 76,00 | 152,00 |
| kabel optický sm 9/125 12 vl. Fiber | m | 0 | 30,00 | - |
| montážní sada do racku | ks | 0 | 40,00 | - |
| optický svár | ks | 0 | 350,00 | - |
| zafouknutí optického kabelu (pracnost za jednu trasu) | ks | 0 | 685,00 | - |
| Měření tras | ks | 0 | 710,00 | - |
| Lišta vkládací 40 x 40 | m | 0 | 95,00 | - |
| žlab 50 x 50 | m | 0 | 254,00 | - |
| Spotřebni materiál (nacenění jednorázové) | ks | 0 | 3 500,00 | - |
| Montáž kabelových stras | m | 0 | 350,00 | - |

**-602,00 Kč**

Optický propoj T <- R -> A SRV

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Název položky** | **MJ** | **počet** | **cena / MJ** |  |
| vyvazovací panel | ks | 0 | 221,00 | - |
| optická vana vč. čela do racku | ks | 1 | 1 024,00 | 1 024,00 |
| optický pigtail LC 0,5m | ks | 24 | 62,00 | 1 488,00 |
| optická spojka LC | ks | 24 | 51,00 | 1 224,00 |
| optická kazeta pro uložení 12 svárů | ks | 2 | 136,00 | 272,00 |
| Průraz zdí montážní práce (průměr vrtu je 25mm, 1m délka) | ks | 4 | 450,00 | 1 800,00 |
| patchkabel 1 m propojovací LC-LC | ks | 1 | 254,00 | 254,00 |
| mikrotrubička HDPE 12/8 | m | 20 | 16,00 | 320,00 |
| optická spojka 12 mm duraline | ks | 4 | 78,00 | 312,00 |
| Průchodka PL12 | ks | 4 | 76,00 | 304,00 |
| kabel optický sm 9/125 12 vl. Fiber | m | 20 | 30,00 | 600,00 |
| montážní sada do racku | ks | 1 | 40,00 | 40,00 |
| optický svár | ks | 24 | 350,00 | 8 400,00 |
| zafouknutí optického kabelu (pracnost za jednu trasu) | ks | 2 | 685,00 | 1 370,00 |
| Měření tras | ks | 24 | 710,00 | 17 040,00 |
| Lišta vkládací 40 x 40 | m | 10 | 95,00 | 950,00 |
| žlab 50 x 50 | m | 10 | 254,00 | 2 540,00 |
| Spotřebni materiál (nacenění jednorázové) | ks | 1 | 3 500,00 | 3 500,00 |
| Montáž kabelových stras | m | 20 | 350,00 | 7 000,00 |

**48 438,00 Kč**

|  |
| --- |
| ***Méně práce*** |
| **Optický propoj T <- R -> A SRV** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Název položky** | **MJ** | **počet** | **cena / MJ** | **cena celkem** |
| vyvazovací panel | ks | 0 | 221,00 | - |
| optická vana vč. čela do racku | ks | 0 | 1 024,00 | - |
| optický pigtail LC 0,5m | ks | 0 | 62,00 | - |
| optická spojka LC | ks | 0 | 51,00 | - |
| optická kazeta pro uložení 12 svárů | ks | 0 | 136,00 | - |
| Průraz zdí montážní práce (průměr vrtu je 25mm, 1m délka) | ks | 3 | 450,00 | 1 350,00 |
| patchkabel 1 m propojovací LC-LC | ks | 0 | 254,00 | - |
| mikrotrubička HDPE 12/8 | m | 6 | 16,00 | 96,00 |
| optická spojka 12 mm duraline | ks | 0 | 78,00 | - |
| Průchodka PL12 | ks | 2 | 76,00 | 152,00 |
| kabel optický sm 9/125 12 vl. Fiber | m | 6 | 30,00 | 180,00 |
| montážní sada do racku | ks | 0 | 40,00 | - |
| optický svár | ks | 0 | 350,00 | - |
| zafouknutí optického kabelu (pracnost za jednu trasu) | ks | 0 | 685,00 | - |
| Měření tras | ks | 0 | 710,00 | - |
| Lišta vkládací 40 x 40 | m | 5 | 95,00 | 494,00 |
| žlab 50 x 50 | m | 0 | 254,00 | - |
| Spotřebni materiál (nacenění jednorázové) | ks | 0 | 3 500,00 | - |
| Montáž kabelových stras | m | 6 | 350,00 | 2 100,00 |

**-4 372,00 Kč**

**Optický propoj T <- X -> A SRV**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Název položky** | **MJ** | **počet** | **cena / MJ** |  |
| vyvazovací panel | ks | 0 | 221,00 | - |
| optická vana vč. čela do racku | ks | 1 | 1 024,00 | 1 024,00 |
| optický pigtail LC 0,5m | ks | 24 | 62,00 | 1 488,00 |
| optická spojka LC | ks | 24 | 51,00 | 1 224,00 |
| optická kazeta pro uložení 12 svárů | ks | 2 | 136,00 | 272,00 |
| Průraz zdí montážní práce (průměr vrtu je 25mm, 1m délka) | ks | 4 | 450,00 | 1 800,00 |
| patchkabel 1 m propojovací LC-LC | ks | 1 | 254,00 | 254,00 |
| mikrotrubička HDPE 12/8 | m | 20 | 16,00 | 320,00 |
| optická spojka 12 mm duraline | ks | 4 | 78,00 | 312,00 |
| Průchodka PL12 | ks | 4 | 76,00 | 304,00 |
| kabel optický sm 9/125 12 vl. Fiber | m | 20 | 30,00 | 600,00 |
| montážní sada do racku | ks | 1 | 40,00 | 40,00 |
| optický svár | ks | 24 | 350,00 | 8 400,00 |
| zafouknutí optického kabelu (pracnost za jednu trasu) | ks | 2 | 685,00 | 1 370,00 |
| Měření tras | ks | 24 | 710,00 | 17 040,00 |
| Lišta vkládací 40 x 40 | m | 4 | 95,00 | 380,00 |
| žlab 50 x 50 | m | 6 | 254,00 | 1 524,00 |
| Spotřebni materiál (nacenění jednorázové) | ks | 1 | 3 500,00 | 3 500,00 |
| Montáž kabelových stras | m | 20 | 350,00 | 7 000,00 |

**46 852,00 Kč**

|  |
| --- |
| ***Méně práce*** |
| **Optický propoj T <- X -> A SRV** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Název položky** | **MJ** | **počet** | **cena / MJ** | **cena celkem** |
| vyvazovací panel | ks | 0 | 221,00 | - |
| optická vana vč. čela do racku | ks | 0 | 1 024,00 | - |
| optický pigtail LC 0,5m | ks | 0 | 62,00 | - |
| optická spojka LC | ks | 0 | 51,00 | - |
| optická kazeta pro uložení 12 svárů | ks | 0 | 136,00 | - |
| Průraz zdí montážní práce (průměr vrtu je 25mm, 1m délka) | ks | 4 | 450,00 | 1 800,00 |
| patchkabel 1 m propojovací LC-LC | ks | 0 | 254,00 | - |
| mikrotrubička HDPE 12/8 | m | 0 | 16,00 | - |
| optická spojka 12 mm duraline | ks | 0 | 78,00 | - |
| Průchodka PL12 | ks | 2 | 76,00 | 152,00 |
| kabel optický sm 9/125 12 vl. Fiber | m | 0 | 30,00 | - |
| montážní sada do racku | ks | 0 | 40,00 | - |
| optický svár | ks | 0 | 350,00 | - |
| zafouknutí optického kabelu (pracnost za jednu trasu) | ks | 0 | 685,00 | - |
| Měření tras | ks | 0 | 710,00 | - |
| Lišta vkládací 40 x 40 | m | 0 | 95,00 | - |
| žlab 50 x 50 | m | 0 | 254,00 | - |
| Spotřebni materiál (nacenění jednorázové) | ks | 0 | 3 500,00 | - |
| Montáž kabelových stras | m | 0 | 350,00 | - |

**-1 952,00 Kč**

**Optický propoj T <- Y -> A SRV**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Název položky** | **MJ** | **počet** | **cena / MJ** |  |  |
| vyvazovací panel | ks | 0 | 221,00 | - |  |
| optická vana vč. čela do racku | ks | 0 | 1 024,00 | - |  |
| optický pigtail LC 0,5m | ks | 24 | 62,00 | 1 488,00 |  |
| optická spojka LC | ks | 24 | 51,00 | 1 224,00 |  |
| optická kazeta pro uložení 12 svárů | ks | 0 | 136,00 | - |  |
| Průraz zdí montážní práce (průměr vrtu je 25mm, 1m délka) | ks | 0 | 450,00 | - |  |
| patchkabel 1 m propojovací LC-LC | ks | 1 | 254,00 | 254,00 |  |
| mikrotrubička HDPE 12/8 | m | 0 | 16,00 | - |  |
| optická spojka 12 mm duraline | ks | 4 | 78,00 | 312,00 |  |
| Průchodka PL12 | ks | 4 | 76,00 | 304,00 |  |
| kabel optický sm 9/125 12 vl. Fiber | m | 14 | 30,00 | 420,00 |  |
| montážní sada do racku | ks | 1 | 40,00 | 40,00 |  |
| optický svár | ks | 24 | 350,00 | 8 400,00 |  |
| zafouknutí optického kabelu (pracnost za jednu trasu) | ks | 2 | 685,00 | 1 370,00 |  |
| Měření tras | ks | 24 | 710,00 | 17 040,00 |  |
| Lišta vkládací 40 x 40 | m | 0 | 95,00 | - |  |
| žlab 50 x 50 | m | 0 | 254,00 | - | Využije se staré cesty (mikrotrubičky 2ks dovedené do racků v obou budovách a pouze se zafoukne optické vlákno) |
| Spotřebni materiál (nacenění jednorázové) | ks | 1 | 3 500,00 | 3 500,00 | Stará cesta končí v bud. X kde se trubičky naspojkují s novými. |
| Montáž kabelových stras | m | 0 | 350,00 | - |  |

**34 352,00 Kč**

|  |
| --- |
| ***Méně práce*** |
| **Optický propoj T <- Y -> A SRV** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Název položky** | **MJ** | **počet** | **cena / MJ** | **cena celkem** |  |
| vyvazovací panel | ks | 0 | 221,00 | - |  |
| optická vana vč. čela do racku | ks | 0 | 1 024,00 | - |  |
| optický pigtail LC 0,5m | ks | 0 | 62,00 | - |  |
| optická spojka LC | ks | 0 | 51,00 | - |  |
| optická kazeta pro uložení 12 svárů | ks | 0 | 136,00 | - |  |
| Průraz zdí montážní práce (průměr vrtu je 25mm, 1m délka) | ks | 0 | 450,00 | - |  |
| patchkabel 1 m propojovací LC-LC | ks | 0 | 254,00 | - |  |
| mikrotrubička HDPE 12/8 | m | 0 | 16,00 | - |  |
| optická spojka 12 mm duraline | ks | 0 | 78,00 | - |  |
| Průchodka PL12 | ks | 2 | 76,00 | 152,00 |  |
| kabel optický sm 9/125 12 vl. Fiber | m | 4 | 30,00 | 120,00 |  |
| montážní sada do racku | ks | 0 | 40,00 | - |  |
| optický svár | ks | 0 | 350,00 | - |  |
| zafouknutí optického kabelu (pracnost za jednu trasu) | ks | 0 | 685,00 | - |  |
| Měření tras | ks | 0 | 710,00 | - |  |
| Lišta vkládací 40 x 40 | m | 0 | 95,00 | - |  |
| žlab 50 x 50 | m | 0 | 254,00 | - | Využije se staré cesty (mikrotrubičky 2ks dovedené do racků v obou budovách a pouze se zafoukne optické vlákno) |
| Spotřebni materiál (nacenění jednorázové) | ks | 0 | 3 500,00 | - | Stará cesta končí v bud. X kde se trubičky naspojkují s novými. |
| Montáž kabelových stras | m | 0 | 350,00 | - |  |

**-272,00 Kč**