|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Krycí list rozpočtu | | | | | | | | |
| Název stavby: | | **Havarijní opravné a údržbové práce v rámci venkovního plaveckého bazénu (brodítka/sprchy)** | | Objednatel: | Sportovní zařízení města Příbram, p.o. | | IČ/DIČ | 71217975 |
|  | | Projektant: |  |  | IČ/DIČ |  |
| Lokalita: | | Plavecký bazén Příbram |  | Zhotovitel: | INDLU ONE s.r.o. |  | IČ/DIČ | 17320950 |
| Začátek výstavby: | | 26.04.-12.05.2024 |  | Konec výstavby: | Nesmí přesáhnout datum 12.05.2024 |  | Položek: |  |
| JKSO: | |  |  | Zpracoval: | Mgr. Jan Slaba |  | Datum: | 25.04.2024 |
| **Rozpočtové náklady v Kč** | | | | | | | | |
| **A** | **Základní rozpočtové náklady** | | **B** | **Doplňkové náklady** | | **C** | **Náklady na umístění stavby (NUS)** | |
| **HSV** | Dodávky |  | Práce přesčas | |  | Zařízení staveniště | | **1 328,68 Kč** |
| Montáž |  | Bez pevné podl. | |  | Mimostav. doprava | | **9 300,77 Kč** |
| **PSV** | Dodávky |  | Kulturní památka | |  | Územní vlivy | | **1 328,68 Kč** |
| Montáž |  |  | |  | Provozní vlivy | | **1 328,68 Kč** |
| **"M"** | Dodávky |  |  | |  |  | |  |
| Montáž |  |  | |  | NUS z rozpočtu | |  |
| **Ostatní materiál** | |  |  | |  |  |  |  |
| **Celkem** | | **265 736,22 Kč** |  | |  |  |  |  |
| **ZRN celkem** | |  | **DN celkem** | |  | **NUS celkem** | | **13 286,81 Kč** |
|  |  |  | **DN celkem z obj.** | |  | **NUS celkem z obj.** | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Základ 0%** | |  |  |  |  |  |  |  |
| **Základ 15%** | |  | **DPH 15%** | |  | **Celkem bez DPH** | |  |
| **Základ 21%** | | **279 023,03 Kč** | **DPH 21%** | | **58 594,84 Kč** | **Celkem včetně DPH** | | **337 617,87 Kč** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Projektant: | | | Objednatel: | | | Zhotovitel: | | |
|  | | |  | | |  | | |
|  |
|  |
| Datum, razítko a podpis | | | Datum, razítko a podpis | | | Datum, razítko a podpis | | |  |
| *Poznámka:* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Stavební rozpočet** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **Objekt: Oprava dětského bazénu - venkovní bazén** |  |  |  | **265 736,22 Kč** |
|  |  |  |  |  |  |
| **Č. p.** | **Položky** | **Množství** | **MJ** | **JC bez DPH** | **Cena celkem bez DPH** |
| 1 | Oklepání dlažeb a obkladů | 52 | m2 | **121,00 Kč** | **6 292,00 Kč** |
| 2 | Obroušení starého lepidla | 52 | m2 | **44,00 Kč** | **2 288,00 Kč** |
| 3 | Pomocné bourací práce pro napojení kanalizace a vody | 7 | hod | **257,00 Kč** | **1 799,00 Kč** |
| 4 | Ruční přesun suti do 50 m | 4,16 | t | **679,00 Kč** | **2 824,64 Kč** |
| 5 | Naložení suti do kontajneru | 4,16 | t | **272,00 Kč** | **1 131,52 Kč** |
| 6 | Odvoz a likvidace kontajneru 3,5t | 4,16 | t | **2 114,00 Kč** | **8 794,24 Kč** |
| 7 | Vyrovnání stěn a podlah cementovou stěrkou | 52 | m2 | **119,00 Kč** | **6 188,00 Kč** |
| 8 | RAKO LE21 - vyrovnávací stěrka betonových konstrukcí (průměrná tlouštka 5mm) | 1144 | kg | **24,00 Kč** | **27 456,00 Kč** |
| 9 | Provedení hydroizolační stěrky svislé a vodorovné | 81 | m2 | **109,00 Kč** | **8 829,00 Kč** |
| 10 | RAKO SE2 - hydroizolační elastomerová vodovzdorná dvousložková membrána | 24,3 | kus | **1 624,00 Kč** | **39 463,20 Kč** |
| 11 | Provedení výztuh rohů páskou hydroizolační stěrky svislé a vodorovné | 62 | bm | **63,00 Kč** | **3 906,00 Kč** |
| 12 | RAKO SE5 - Těsnící pásky 80 | 71 | bm | **43,00 Kč** | **3 053,00 Kč** |
| 13 | Penetrace povrchu před pokládkou obkladů a dlažeb | 52 | m2 | **42,00 Kč** | **2 184,00 Kč** |
| 14 | Hloubková penetrace SE2 | 1,3 | ks | **1 095,00 Kč** | **1 423,50 Kč** |
| 15 | Montáž dlažeb včetně řezání bez spárování | 52 | m2 | **740,00 Kč** | **38 480,00 Kč** |
| 16 | Color Two, GRS1K623, dlaždice, 20 x 20 cm, bílá | 62,4 | m2 | **786,00 Kč** | **49 046,40 Kč** |
| 17 | RAKO AD531 MAX News (C2T) - Mrazuvzdorné modifikované lepidlo, typ C2TE S1 | 10,4 | ks | **410,00 Kč** | **4 264,00 Kč** |
| 18 | Silikonování | 53 | bm | **28,00 Kč** | **1 484,00 Kč** |
| 19 | RAKO SAB 121 - Jednosložkový polyuretanový tmel | 7 | ks | **209,00 Kč** | **1 463,00 Kč** |
| 20 | Spárování stávající dlažby 100x100mm epoxidovou spárovačkou | 52 | m2 | **238,00 Kč** | **12 376,00 Kč** |
| 21 | RAKO GEASY - Flexibilní vysoce hydrofobní nenasákavá spárovací hmota - dvojsložková epoxidová | 6,76 | ks | **2 272,00 Kč** | **15 358,72 Kč** |
| 22 | Přesun hmot ručně do 100 bm | 1 | kpl | **19 832,00 Kč** | **19 832,00 Kč** |
| 23 | Zakrytí zařízení před poškozením - podlaha, osttaní | 50 | m2 | **112,00 Kč** | **5 600,00 Kč** |
| 24 | Průběžný úklid stavby | 50 | m2 | **44,00 Kč** | **2 200,00 Kč** |
|  |  |  |  |  |  |