Rozpočet

měření - regulace - elektro - topení  
Opletalova 608/2, 73601 Havířov - Sumbark  
[www.stingensrgo.cz](http://www.stingensrgo.cz). tel/fax 4420596882840. [info@stingenergo.cz](mailto:info@stingenergo.cz)

**POPIS OCENĚNÝCH PRACÍ A DODÁVEK**

STAVBA Dálkové ovládání VZT rehabilitace (VZT 1.1,2.1,3.1)

MÍSTO NsP Havířov

SOUBOR

ZADAVATEL

měření a regulace

NsP Havířov

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Poř.č** | **Č.ceníku** | **Zkrácený popis** | **m.j.** | **množ.** | **jed.cena** | **celkem** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **SOUHRNY ROZPOČET** |  |  |  |  |
|  |  | VZT 1.1 Integrace ModBus registru 100 proměných | ks | 5 | 21600,00 | 108 000,00 Kč |
|  |  | VZT 1.1 zpracování časového katalogu | ks | 1 | 40500,00 | 40 500,00 Kč |
|  |  | VZT 2.2 integrace regulátoru climatix | ks | 1 | 26100,00 | 26 100,00 Kč |
|  |  | VZT 3.1 převodník Alfaport RS 485/ETH | ks | 1 | 19800,00 | 19 800,00 Kč |
|  |  | Rozvaděč pro převodník včetně zapojení | ks | 1 | 10000,00 | 10 000,00 Kč |
|  |  | VZT 3.1 Integrace ModBus registru 100 proměných | ks | 5 | 21600,00 | 108 000,00 Kč |
|  |  | VZT 3.1 zpracování časového katalogu | ks | 1 | 40500,00 | 40 500,00 Kč |
|  |  | Kordinace s realizační firmou při nastavení jednotek | ks | 3 | 10000,00 | 30 000,00 Kč |
|  |  | VRN a Doprava | soub | 1 | 5000,00 | 5 000,00 Kč |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Celkem bez DPH** |  |  |  | **387 900,00 Kč** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

**Nabídka řeší implementaci VZT jednotek 1.1, 2.1, 3.1 oddělení rehabilitace** na dispečink NsP Havířov (ProCop monitor) a lokálních pracovišť - nastavení časových programů

* zobrazení aktuální měřených veličin a provozních stavů
* Zobrazení poruchových stavů
* nastavení požadovaných hodnot
* dodávka datového koncetrátoru pro integraci ModBus RTU VZT 3.1
* Maximální počet komunikovaných ModBus registrů je 500 pro každou VZT

**Součástí nabídky není:**

* Datová konektivita s VZT jednotkami
* nastavení komunikačních paraterů VZT jednotek

**Termín realizace je 30 dnů od objednání**

NsP Havířov