GARIJA GARIJA TRADE s.r.o.

trade Životského 4453/15

618 00 Brno TelE-mail: [info@garija.cz](mailto:info@garija.cz) [www.garija.cz](http://www.garija.cz)

PRO:

Nemocnice Havířov, p.o. Dělnická 1132/24 736 01 Havířov tel.:

číslo: N2024134

DATUM: 19.04.2024

PLATNOST NAB.: 19.05.2024 OBCHODNÍK:

TEL:

MOBILNÍ TEL.:

e-mail: [@garija.cz](mailto:marecek.l@garija.cz)

Vážený pane,

předkládáme Vám cenovou nabídku na filtry, které z časových důvodů navrhujeme na výměnu (první stupně a odtahy po 1 roce, druhé stupně po 2 letech provozu:

CAMFIL, Filtr-Management, časová výměna

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| POZ. | NÁZEV | MNOŽSTVÍ | CENA/MJ  BEZ DPH | CENA CELKEM  BEZ DPH |
|  | COS, VZT 1,1. stupeň ePM1 70% |  |  |  |
| 002 | HI-FLO P7 0170 592x592x520-10-25 | 2 ks | 2 048,00 Kč | 4 096,00 Kč |
| 003 | HI-FLO UF7-63/520 0170 592x287x520-8-25 | 2 ks | 1 538,00 Kč | 3 076,00 Kč |
| . COS, VZT 1, odtah ePM10 60% | | | | |
| 005 | HI-FLO A5/520 1060 592x592x520-6-25 | 2 ks | 1 184,00 Kč | 2 368,00 Kč |
| 006 | HI-FLO A5-63/520 1060 592x287x520-6-25 | 2 ks | 1 059,00 Kč | 2 118,00 Kč |
|  | COS, VZT 2, 1. stupeň ePM2,5 50% | | | |
| 008 | HI-FLO 2550 892x287x520-10-25 | 1 ks | 1 350,00 Kč | 1 350,00 Kč |
| 009 | HI-FLO R6 2550 287x592x520-5-25 | 1 ks | 1 059,00 Kč | 1 059,00 Kč |
| 010 | HI-FLO P6 2550 592x592x520-10-25 | 1 ks | 1 968,00 Kč | 1 968,00 Kč |
|  | COS, VZT 2, odtah ePM10 60% | | | |
| 012 | HI-FLO 1060 892x287x520-8-25 | 1 ks | 1 426,00 Kč | 1 426,00 Kč |
| 013 | HI-FLO C5/520 1060 287x592x520-3-25 | 1 ks | 749,00 Kč | 749,00 Kč |
| 014 | HI-FLO A5/520 1060 592x592x520-6-25 | 1 ks | 1 184,00 Kč | 1 184,00 Kč |
| *ti \** | COS, VZT 3, 1. stupeň ePM1 70% |  |  |  |
| 016 | HI-FLO P7 0170 592x592x520-10-25 | 2 ks | 2 048,00 Kč | 4 096,00 Kč |
| 017 | HI-FLO UF7-63/520 0170 592x287x520-8-25 | 2 ks | 1 538,00 Kč | 3 076,00 Kč |
| COS, VZT 3, odtah ePMIO 60% | | | | |
| 019 | HI-FLO A5/520 1060 592x592x520-6-25 | 2 ks | 1 184,00 Kč | 2 368,00 Kč |
| 020 | HI-FLO A5-63/520 1060 592x287x520-6-25 | 2 ks | 1 059,00 Kč | 2 118,00 Kč |

G

, GARIJA GARIJA TRADE s.r.o. trade Životského 4453/15

618 00 Brno

Tel

E-mail: [info@garija.cz](mailto:info@garija.cz) [www.garija.cz](http://www.garija.cz)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| POZ. NÁZEV MNOŽSTVÍ CENA/MJ CENA CELKEM  BEZ DPH BEZ DPH | | | | |
| COS, VZT 4, 1. stupeň ePM2,5 50% | | | | |
| 022 | HI-FLO 2550 892x287x520-10-25 | 1 ks | 1 350,00 Kč | 1 350,00 Kč |
| 023 | HI-FLO R6 2550 287x592x520-5-25 | 1 ks | 1 059,00 Kč | 1 059,00 Kč |
| 024 | HI-FLO P6 2550 592x592x520-10-25 | 1 ks | 1 968,00 Kč | 1 968,00 Kč |
| L COS, VZT 4, odtah ePM10 60% | | | | |
| 026 | HI-FLO 1060 892x287x520-8-25 | 1 ks | 1 426,00 Kč | 1 426,00 Kč |
| 027 | HI-FLO C5/520 1060 287x592x520-3-25 | 1 ks | 749,00 Kč | 749,00 Kč |
| 028 | HI-FLO A5/520 1060 592x592x520-6-25 | 1 ks | 1 184,00 Kč | 1 184,00 Kč |
| COS VZT 5, 1. stupen ePM2,5 50% | | | | |
| 030 | HI-FLO 2550 892x287x520-10-25 | 1 ks | 1 350,00 Kč | 1 350,00 Kč |
| 031 | HI-FLO R6 2550 287x592x520-5-25 | 1 ks | 1 059,00 Kč | 1 059,00 Kč |
| 032 | HI-FLO P6 2550 592x592x520-10-25 | 1 ks | 1 968,00 Kč | 1 968,00 Kč |
| '4$^ v-  > COS, VZT 5, odtah ePM10 60% | | | | |
| 034 | HI-FLO 1060 892x287x520-8-25 | 1 ks | 1 426,00 Kč | 1 426,00 Kč |
| 035 | HI-FLO C5/520 1060 287x592x520-3-25 | 1 ks | 749,00 Kč | 749,00 Kč |
| 036 | HI-FLO A5/520 1060 592x592x520-6-25 | 1 ks | 1 184,00 Kč | 1 184,00 Kč |
| ARO, VZT 1, 1. stupeň ePM10 60% | | | | |
| 038 | HI-FLO A5 1060 592x592x600-6-25 | 1 ks | 1 035,00 Kč | 1 035,00 Kč |
| 039 | HI-FLO A5-63 1060 592x287x600-6-25 | 1 ks | 1 104,00 Kč | 1 104,00 Kč |
| 040 | HI-FLO C5 1060 287x592x600-3-25 | 1 ks | 659,00 Kč | 659,00 Kč |
| M\* • | ARO, VZT 1, odtah ePM10 60% | | | |
| 042 | HI-FLO A5/520 1060 592x592x520-6-25 | 1 ks | 1 184,00 Kč | 1 184,00 Kč |
| 043 | HI-FLO A5-63/520 1060 592x287x520-6-25 | 1 ks | 1 059,00 Kč | 1 059,00 Kč |
| 044 | HI-FLO C5/520 1060 287x592x520-3-25 | 1 ks | 749,00 Kč | 749,00 Kč |
| SK ARO, VZT 2, 1. stupeň ePM10 60% | | | | |
| 046 | HI-FLO A5 1060 592x592x600-6-25 | 1 ks | 1 035,00 Kč | 1 035,00 Kč |
| 047 | HI-FLO C5 1060 287x592x600-3-25 | 1 ks | 659,00 Kč | 659,00 Kč |
| ARO, VZT 2, odtah ePM10 60% | | | | |
| 049 | HI-FLO A5/370 1060 592x592x370-6-25 | 1 ks | 1 024,00 Kč | 1 024,00 Kč |
| 050 | HI-FLO C5/370 1060 287x592x370-3-25 | 1 ks | 634,00 Kč | 634,00 Kč |
| s® ARO, VZT 3, 1. stupeň ePM10 60% | | | | |

G

„ GAAIJA GARIJA TRADE s.r.o. trade Životského 4453/15

618 00 Brno

Tel.:

E-mail: [info@garija.cz](mailto:info@garija.cz) vuww.garija.cz

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 052 | HI-FLO A5 1060 592x592x600-6-25 | 1 ks | 1 035,00 Kč | 1 035,00 Kč |
| 053 | HI-FLO A5-63 1060 592x287x600-6-25 | 1 ks | 1 104,00 Kč | 1 104,00 Kč |
| 054 | HI-FLO C5 1060 287x592x600-3-25 | 1 ks | 659,00 Kč | 659,00 Kč |
| ARO, VZT 3, 2. stupeň ePMI 85% | | | | |
| 056 | HI-FLO M9 0185 592x592x640-12-25 | 1 ks | 3 096,00 Kč | 3 096,00 Kč |
| 057 | HI-FLO 0185 592x287x640-12-25 | 1 ks | 2 217,00 Kč | 2 217,00 Kč |
| 058 | HI-FLO 09 0185 287x592x640-6-25 | 1 ks | 1 654,00 Kč | 1 654,00 Kč |
| ARO, VZT 3, odtah ePM10 60% | | | | |
| 060 | HI-FLO A5/520 1060 592x592x520-6-25 | 1 ks | 1 184,00 Kč | 1 184,00 Kč |
| 061 | HI-FLO A5-63/520 1060 592x287x520-6-25 | 1 ks | 1 059,00 Kč | 1 059,00 Kč |
| 062 | HI-FLO C5/520 1060 287x592x520-3-25 | 1 ks | 749,00 Kč | 749,00 Kč |
| ARO, VZT 4,1. stupeň ePM10 60% | | | | |
| 064 | HI-FLO A5 1060 592x592x600-6-25 | 1 ks | 1 035,00 Kč | 1 035,00 Kč |
| 065 | HI-FLO A5-63 1060 592x287x600-6-25 | 1 ks | 1 104,00 Kč | 1 104,00 Kč |
| 066 | HI-FLO C5 1060 287x592x600-3-25 | 1 ks | 659,00 Kč | 659,00 Kč |
| ARO, VZT 4, 2. stupeň ePM1 85% | | | | |
| 068 | HI-FLO M9 0185 592x592x640-12-25 | 1 ks | 3 096,00 Kč | 3 096,00 Kč |
| 069 | HI-FLO 0185 592x287x640-12-25 | 1 ks | 2 217,00 Kč | 2 217,00 Kč |
| 070 | HI-FLO 09 0185 287x592x640-6-25 | 1 ks | 1 654,00 Kč | 1 654,00 Kč |
| ARO, VZT 4, odtah ePMI 60% | | | | |
| 072 | HI-FLO A5/520 1060 592x592x520-6-25 | 1 ks | 1 184,00 Kč | 1 184,00 Kč |
| 073 | HI-FLO A5-63/520 1060 592x287x520-6-25 | 1 ks | 1 059,00 Kč | 1 059,00 Kč |
| 074 | HI-FLO C5/520 1060 287x592x520-3-25 | 1 ks | 749,00 Kč | 749,00 Kč |
|  | ARO, VZT 5, 1. stupeň ePM10 60% | | | |
| 076 | HI-FLO A5 1060 592x592x600-6-25 | 1 ks | 1 035,00 Kč | 1 035,00 Kč |
| T: TW | ARO, VZT 5, odtah ePM10 60% | | | |
| 078 | HI-FLO A5/370 1060 592x592x370-6-25 | 1 ks | 1 024,00 Kč | 1 024,00 Kč |
| ARO, VZT 6, 1. stupeň ePM10 60% | | | | |
| 080 | HI-FLO A5 1060 592x592x600-6-25 | 1 ks | 1 035,00 Kč | 1 035,00 Kč |
| 081 | HI-FLO C5 1060 287x592x600-3-25 | 1 ks | 659,00 Kč | 659,00 Kč |
| ? > ' | ARO, VZT 6, 2. stupeň ePM1 85% | | | |
| 083 | HI-FLO M9 0185 592x592x640-12-25 | 1 ks | 3 096,00 Kč | 3 096,00 Kč |

G

„ GARIJA GARIJA TRADE s.r.o. " trade Životského 4453/15

618 00 Brno

Tel.:

E-mail: [info@garija.cz](mailto:info@garija.cz) [www.garija.cz](http://www.garija.cz)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 084 | HI-FLO 09 0185 287x592x640-6-25 | 1 ks | 1 654,00 Kč | 1 654,00 Kč |
|  | ARO, VZT 6, odtah ePM10 60% | | | |
| 086 | HI-FLO A5/370 1060 592x592x370-6-25 | 1 ks | 1 024,00 Kč | 1 024,00 Kč |
| 087 | HI-FLO C5/370 1060 287x592x370-3-25 | 1 ks | 634,00 Kč | 634,00 Kč |
| \* | OKB, VZT 22, 1. stupeň ePM10 60% | | | |
| 089 | HI-FLO A5 1060 592x592x600-6-25 | 1 ks | 1 035,00 Kč | 1 035,00 Kč |
| 090 | HI-FLO A5-63 1060 592x287x600-6-25 | 1 ks | 1 104,00 Kč | 1 104,00 Kč |
| 091 | HI-FLO C5 1060 287x592x600-3-25 | 1 ks | 659,00 Kč | 659,00 Kč |
|  | OKB, VZT 22, 2. stupeň ePM1 85% | | | |
| 093 | HI-FLO M9 0185 592x592x640-12-25 | 1 ks | 3 096,00 Kč | 3 096,00 Kč |
| 094 | HI-FLO 0185 592x287x640-12-25 | 1 ks | 2 217,00 Kč | 2 217,00 Kč |
| 095 | HI-FLO 09 0185 287x592x640-6-25 | 1 ks | 1 654,00 Kč | 1 654,00 Kč |
| *. zi „ -* | OKB, VZT 22, odtah ePM10 60% | | | |
| 097 | HI-FLO A5/460 1060 592x592x460-6-25 | 1 ks | 1 119,00 Kč | 1 119,00 Kč |
| 098 | HI-FLO 1060 592x287x460-6-25 | 1 ks | 816,00 Kč | 816,00 Kč |
| 099 | HI-FLO C5/460 1060 287x592x460-3-25 | 1 ks | 665,00 Kč | 665,00 Kč |
|  | Dialýza, 1. stupeň ePM10 60% | | | |
| 101 | HI-FLO A5/370 1060 592x592x370-6-25 | 1 ks | 1 024,00 Kč | 1 024,00 Kč |
| 102 | HI-FLO C5/370 1060 287x592x370-3-25 | 1 ks | 634,00 Kč | 634,00 Kč |
|  | Dialýza, 2. stupeň ePM1 80% | | | |
| 104 | Opakfil ES OPGP-F9-592/592/296-ES-00 | 1 ks | 4 533,00 Kč | 4 533,00 Kč |
| 105 | Opakfil ES OPGP-F9-592x287x296-ES-00 | 1 ks | 2 733,00 Kč | 2 733,00 Kč |
| ’ / - Dialýza, odtah ePM10 60% | | | | |
| 107 | HI-FLO A5/370 1060 592x592x370-6-25 | 1 ks | 1 024,00 Kč | 1 024,00 Kč |
| 108 | HI-FLO C5/370 1060 287x592x370-3-25 | 1 ks | 634,00 Kč | 634,00 Kč |
|  | VZT Cytostatika, 1. stupeň ePM10 60% | | | |
| 110 | HI-FLO 1060 B5-65/460 592x490x460-6-25 | 1 ks | 1 117,00 Kč | 1 117,00 Kč |
|  | VZT Cytostatika, 2. stupeň ePM1 85% | | | |
| 112 | HI-FLO 0185 592x490x640-12-25 | 1 ks | 3 485,00 Kč | 3 485,00 Kč |
| ,.. : ■." • - | VZT Cytostatika, odtah ePM10 60% | | | |
| 114 | HI-FLO 1060 B5-65/460 592x490x460-6-25 | 1 ks | 1 117,00 Kč | 1 117,00 Kč |

G

GARIJA GARIJA TRADE s.r.o. trade Životského 4453/15

618 00 Brno

Tel.:

E-mail: [info@garija.cz](mailto:info@garija.cz) [www.garija.cz](http://www.garija.cz)

>= Infekční pavilon. VZT 1, 2. stupeň ePM1 85%

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 116 | HI-FLO 0185 402x592x640-8-25 | 1 ks | 1 879,00 Kč | 1 879,00 Kč |
| 117 | HI-FLO 09 0185 287x592x640-6-25 | 1 ks | 1 654,00 Kč | 1 654,00 Kč |

CELKEM BEZ DPH:123 540,00 Kč

CELKEM DPH 21% 25 943,40 Kč

CELKEM VČETNĚ DPH:149 483,40 Kč

Platební podmínky: zálohová platba

Dodací lhůta: 4-6 týdnů od objednání

Cena je včetně dopravy, instalace a ekologické likvidace použitých filtrů.

S pozdravem,