
Příloha č. 2 SOD 486/2024 Výzva k výkonu potápěčských prací

VD Jesenice - potáp, pr. 24

kornu:

18.04.2024 12:44



Od:

Komu:

Vážení obchodní partneři,

na základě uzavřené „Rámcové dohody“ č. objednatele 755/2023, vás vyzýváme k výkonu potápěčských prací.

1. **Místo plnění – VD Jesenice**
2. **Popis obsahu předmětu plnění:**

Předmětem potápěčských prací na VD Jesenice je provedení revize dvou kusů povodních provozních šoupat SV (spodních výpustí).

Postup:

Nejdříve je nutná manipulace s uzávěry a vyprázdněnou spodní výpustí. Po uzavření kontrolovaného uzávěru a dotěsnění ručním kolem se potrubí spodní výpusti před tímto uzávěrem naplní vodou. Po naplnění bude nutná spolupráce s potápěčem, který se dostane za uzávěr a pořídí videozáznam případného průsaku či stavu netěsnosti.

Při zjištění netěsnosti bude následovat vypuštění spodní výpusti a kontrola těsnící plochy tělesa uzávěru s fotodokumentací či jiným záznamem. Toto bude provedeno u obou spodních výpustí.

Součástí revize bude i kontrola a očištění dosedacích ploch šoupat.

**Z průběhu potápěčských prací bude pořízena fotodokumentace a videozáznam**

1. **Termín: do 31.10.2024**



1. **Přílohy:** Návrh SOD -2024 Jesenice.docx

Příloha č. 1 ceník VD Jesenice.xlsx



Jesenice\_komplexni\_prohl\_2022.pdf

jesenice\_soupata\_schema.pdf

S pozdravem

, technický dozor staveb

**Povodí Ohře, státní podnik**

Horova 12, 360 01 Karlovy Vary

tel.:

mobil:

e-mail: [http:](http://www.poh.cz/)

Tato zpráva má pouze informativní charakter a není myšlena jako závazný návrh na uzavřeni smlouvy, podáni nabídky či přijetí nabídky. Slouží pouze jako podklad pro případné následné právní jednáni stran. Jakékoli právní jednáni Povodí Ohře, státního podniku uvedené v předchozí vétě musi být učiněno výhradně v písemné formě včetně podpisu oprávněné osoby.

^Zvažte prosím tisk této zprávy.

Kontrolováno antivirovým systémem Sophos.