Příloha č. 1 ke smlouvě č.104390250

6 M chránička flexibilní PE d 50/41

2 KS oblouk trubkový 90° oc. DN 32 - d 42,4

4 KS mezikus trubkový /špaček/ 600mm 5/4"

2 KS vsuvka mo. dvoj. 5/4"

2 KS K koleno 90° PE ET 225

2 KS K koleno 90° PE100 SDR17 225

10 KS K koleno 90° PE ET 63

10 KS K objímka PE ET 63 SDR11 612685

3 KS přechodka PE100-oc. SDR11 63

1 KS přechod trubkový oc. DN100/ 50 108x 57

1 KS souprava zem. AVK DN 65-80 0,8 - 1,35

1 KS poklop litinový čtvercový EURO

2 KS nátrubek kovaný DN50 - 2"

2 KS zátka čer. DN50 - 2" 290 vně.závit

2 KS K záslepka PE100 SDR17 225

1 KS K T-kus přípoj.navrt.PE ET 225-32 612657

2 KS K T-kus přípoj.navrt.PE ET 225-50 616486

2 KS K koleno 90° PE ET 225

3 KS K objímka PE ET 225 SDR11 612674

1 KS K objímka PE ET 160 SDR11 612691

1 KS K redukce PE100 SDR17 225/160

50 M trubka PE100RC SDR11 DN50 100m

2 KS K T-kus 90° PE ET 50 (Kit)

6 KS K koleno 90° PE ET 50

6 KS K objímka PE ET 50 SDR11 612684

2 KS K redukce PE ET 50-32

4 KS K objímka PE ET 32 SDR11 612682

4 KS K koleno 90° PE ET 32

1 KS K záslepka PE ET 50

2 KS regulátor FRANCEL B25

1 KS dno oc. DN300 PN40

2 KS kohout CHUCHU DN15 PE 32 s podstavcem

2 KS K redukce PE ET 32-25

2 KS kohout kul.mo.PN4 DN32-5/4" vni./vni.-z.