|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ABRASIO MALÉ |  |  |  |  |
| Popis nástroje | Počet nástrojů v sítě | KS/BAL | KAT. Č. | TECHNICKÝ POPIS |
| PINZETA ANAT., STŘ., 200 MM | 1 | KS | BD031R | PINZETA ANAT., STŘ., 200 MM |
| PODÁVKY MAIER, 260 MM, ROV., SE ZÁMKEM | 1 | KS | BF058R | PODÁVKY MAIER, 260 MM, ROV., SE ZÁMKEM |
| KLEŠTĚ ÚCHOP. JEDNOZ. SCHROEDER, 250MM | 2 | KS | EO110R | KLEŠTĚ ÚCHOP. JEDNOZ. SCHROEDER, 250MM |
| DĚL. SONDA SIMS, D=4 MM, 330 MM, TVÁRNÁ | 1 | KS | EO012R | DĚL. SONDA SIMS, D=4 MM, 330 MM, TVÁRNÁ |
| ZRCADLO VAG. SCHERBAK, RUKOJEŤ | 1 | KS | EL746R | ZRCADLO VAG. SCHERBAK, RUKOJEŤ |
| ZRCADLO VAG. SCHERBAK, ZÁTĚŽ/ZÁVAŽÍ | 1 | KS | EL747R | ZRCADLO VAG. SCHERBAK, ZÁTĚŽ/ZÁVAŽÍ |
| ZRCADLO VAG. BOZEMANN, LOPATKA, VZOR 7; 100X38MM | 1 | KS | EL757R | ZRCADLO VAG. BOZEMANN, LOPATKA, VZOR 7; 100X38MM |
| DĚLOŽNÍ DILATÁTOR HEGAR, 3,0 MM | 1 | KS | EM103R | DĚLOŽNÍ DILATÁTOR HEGAR, 3,0 MM |
| DĚLOŽNÍ DILATÁTOR HEGAR, 3,5 MM | 1 | KS | EM133R | DĚLOŽNÍ DILATÁTOR HEGAR, 3,5 MM |
| DĚLOŽNÍ DILATÁTOR HEGAR, 4,0 MM | 1 | KS | EM104R | DĚLOŽNÍ DILATÁTOR HEGAR, 4,0 MM |
| DĚLOŽNÍ DILATÁTOR HEGAR, 4,5 MM | 1 | KS | EM134R | DĚLOŽNÍ DILATÁTOR HEGAR, 4,5 MM |
| DĚLOŽNÍ DILATÁTOR HEGAR, 5,0 MM | 1 | KS | EM105R | DĚLOŽNÍ DILATÁTOR HEGAR, 5,0 MM |
| DĚLOŽNÍ DILATÁTOR HEGAR, 5,5 MM | 1 | KS | EM135R | DĚLOŽNÍ DILATÁTOR HEGAR, 5,5 MM |
| DĚLOŽNÍ DILATÁTOR HEGAR, 6,0 MM | 1 | KS | EM106R | DĚLOŽNÍ DILATÁTOR HEGAR, 6,0 MM |
| DĚLOŽNÍ DILATÁTOR HEGAR, 6,5 MM | 1 | KS | EM136R | DĚLOŽNÍ DILATÁTOR HEGAR, 6,5 MM |
| DĚLOŽNÍ DILATÁTOR HEGAR, 7,0 MM | 1 | KS | EM107R | DĚLOŽNÍ DILATÁTOR HEGAR, 7,0 MM |
| DĚLOŽNÍ DILATÁTOR HEGAR, 7,5 MM | 1 | KS | EM137R | DĚLOŽNÍ DILATÁTOR HEGAR, 7,5 MM |
| DĚLOŽNÍ DILATÁTOR HEGAR, 8,0 MM | 1 | KS | EM108R | DĚLOŽNÍ DILATÁTOR HEGAR, 8,0 MM |
| DĚLOŽNÍ DILATÁTOR HEGAR, 8,5 MM | 1 | KS | EM138R | DĚLOŽNÍ DILATÁTOR HEGAR, 8,5 MM |
| DĚLOŽNÍ DILATÁTOR HEGAR, 9,0 MM | 1 | KS | EM109R | DĚLOŽNÍ DILATÁTOR HEGAR, 9,0 MM |
| DĚLOŽNÍ DILATÁTOR HEGAR, 9,5 MM | 1 | KS | EM139R | DĚLOŽNÍ DILATÁTOR HEGAR, 9,5 MM |
| DĚLOŽNÍ DILATÁTOR HEGAR, 10,0 MM | 1 | KS | EM110R | DĚLOŽNÍ DILATÁTOR HEGAR, 10,0 MM |
| KYRETA RECAMIER, 7,5 MM, OSTRÁ | 1 | KS | ER220R | KYRETA RECAMIER, 7,5 MM, OSTRÁ |
| KYRETA RECAMIER, 8,5 MM, OSTRÁ | 1 | KS | ER221R | KYRETA RECAMIER, 8,5 MM, OSTRÁ |
| KYRETA RECAMIER, 10,5 MM, OSTRÁ | 1 | KS | ER222R | KYRETA RECAMIER, 10,5 MM, OSTRÁ |
| KYRETA RECAMIER, 7,5 MM, TUPÁ | 1 | KS | ER320R | KYRETA RECAMIER, 7,5 MM, TUPÁ |
| KYRETA RECAMIER, 10,5 MM, TUPÁ | 1 | KS | ER322R | KYRETA RECAMIER, 10,5 MM, TUPÁ |
| KLEŠTĚ PLACENT. WINTER, ZAH. | 1 | KS | ET308R | KLEŠTĚ PLACENT. WINTER, ZAH. |
| ROZVĚRAČ VAG. KRISTELLER,100X32MM; DÉLKA 185MM | 1 | KS | EL453R | ROZVĚRAČ VAG. KRISTELLER,100X32MM; DÉLKA 185MM |
| KRUHOVÁ MISKA, 0,16 LITRU, VÝŠKA 41 MM | 1 | KS | JG522R | KRUHOVÁ MISKA, 0,16 LITRU, VÝŠKA 41 MM |
| CENTRÁLNÍ ROZDĚLOVAČ DILATÁTORU FIX K SÍTU | 2 | KS | JG362R | CENTRÁLNÍ ROZDĚLOVAČ DILATÁTORU FIX K SÍTU |
| BOČNÍ FIXÁTOR DILATÁTORU | 4 | KS | JG363R | BOČNÍ FIXÁTOR DILATÁTORŮ |
| ROZDĚLOVAČE DILATÁTORŮ DO SÍTA | 16 | KS | JG364R | ROZDĚLOVAČE DILATÁTORŮ DO SÍTA |
| 1/1 KONTEJNEROVÁ VANA VÝŠKA150MM | 1 | KS | JJ121 | 1/1 AESCULAP AICON EDS VANA F/150MM CONT |
| 1/1 VÍKO KONTEJNERU | 1 | KS | JJ410 | 1/1 AESCULAP AICON VÍKO KONTEJNERU |
| OZN.DESTIČKA KONTEJNERU ŽLUTÁ | 1 | KS | JJ503 | AESCULAP AICON OZN.DESTIČKA ŽLUTÉ |
| STERILIZAČNÍ SÍTO 55MM | 2 | KS | JJ462R | DIN AESCULAP AICON SÍTO 55MM |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| IDENTIFIKAČNÍ ŠTÍTEK 56X19 BÍLÁ | 3 | KS | JJ566B | AESCULAP AICON IDENT.ŠTÍTEK 56X19 BÍLÁ |
| IDENTIFIKAČNÍ ŠTÍTEK 56X29 BÍLÁ | 3 | KS | JJ546B | AESCULAP AICON IDENT.ŠTÍTEK 56X29 BÍLÁ |
|  | JJ440 | AESCULAP AICON OCHRANNÉ KRYT |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ABRASIO VELKÉ |  |  |  |  |
| POPIS NÁSTROJE | POČET NÁSTROJŮ V SÍTĚ | KS/BAL | KAT. Č. | TECHNICKÝ POPIS |
| PINZETA ANAT., STŘ., 200 MM | 1 | KS | BD031R | PINZETA ANAT., STŘ., 200 MM |
| PODÁVKY MAIER, 260 MM, ROV., SE ZÁMKEM | 1 | KS | BF058R | PODÁVKY MAIER, 260 MM, ROV., SE ZÁMKEM |
| KLEŠTĚ ÚCHOP. JEDNOZ. SCHROEDER, 250MM | 2 | KS | EO110R | KLEŠTĚ ÚCHOP. JEDNOZ. SCHROEDER, 250MM |
| DĚL. SONDA SIMS, D=4 MM, 330 MM, TVÁRNÁ | 1 | KS | EO012R | DĚL. SONDA SIMS, D=4 MM, 330 MM, TVÁRNÁ |
| ZRCADLO VAG. SCHERBAK, RUKOJEŤ | 1 | KS | EL746R | ZRCADLO VAG. SCHERBAK, RUKOJEŤ |
| ZRCADLO VAG. SCHERBAK, ZÁTĚŽ/ZÁVAŽÍ | 1 | KS | EL747R | ZRCADLO VAG. SCHERBAK, ZÁTĚŽ/ZÁVAŽÍ |
| ZRCADLO VAG. BOZEMANN, LOPATKA, VZOR 7, 100X38MM | 1 | KS | EL757R | ZRCADLO VAG. BOZEMANN, LOPATKA, VZOR 7, 100X38MM |
| DĚLOŽNÍ DILATÁTOR HEGAR, 3,0 MM | 1 | KS | EM103R | DĚLOŽNÍ DILATÁTOR HEGAR, 3,0 MM |
| DĚLOŽNÍ DILATÁTOR HEGAR, 3,5 MM | 1 | KS | EM133R | DĚLOŽNÍ DILATÁTOR HEGAR, 3,5 MM |
| DĚLOŽNÍ DILATÁTOR HEGAR, 4,0 MM | 1 | KS | EM104R | DĚLOŽNÍ DILATÁTOR HEGAR, 4,0 MM |
| DĚLOŽNÍ DILATÁTOR HEGAR, 4,5 MM | 1 | KS | EM134R | DĚLOŽNÍ DILATÁTOR HEGAR, 4,5 MM |
| DĚLOŽNÍ DILATÁTOR HEGAR, 5,0 MM | 1 | KS | EM105R | DĚLOŽNÍ DILATÁTOR HEGAR, 5,0 MM |
| DĚLOŽNÍ DILATÁTOR HEGAR, 5,5 MM | 1 | KS | EM135R | DĚLOŽNÍ DILATÁTOR HEGAR, 5,5 MM |
| DĚLOŽNÍ DILATÁTOR HEGAR, 6,0 MM | 1 | KS | EM106R | DĚLOŽNÍ DILATÁTOR HEGAR, 6,0 MM |
| DĚLOŽNÍ DILATÁTOR HEGAR, 6,5 MM | 1 | KS | EM136R | DĚLOŽNÍ DILATÁTOR HEGAR, 6,5 MM |
| DĚLOŽNÍ DILATÁTOR HEGAR, 7,0 MM | 1 | KS | EM107R | DĚLOŽNÍ DILATÁTOR HEGAR, 7,0 MM |
| DĚLOŽNÍ DILATÁTOR HEGAR, 7,5 MM | 1 | KS | EM137R | DĚLOŽNÍ DILATÁTOR HEGAR, 7,5 MM |
| DĚLOŽNÍ DILATÁTOR HEGAR, 8,0 MM | 1 | KS | EM108R | DĚLOŽNÍ DILATÁTOR HEGAR, 8,0 MM |
| DĚLOŽNÍ DILATÁTOR HEGAR, 8,5 MM | 1 | KS | EM138R | DĚLOŽNÍ DILATÁTOR HEGAR, 8,5 MM |
| DĚLOŽNÍ DILATÁTOR HEGAR, 9,0 MM | 1 | KS | EM109R | DĚLOŽNÍ DILATÁTOR HEGAR, 9,0 MM |
| DĚLOŽNÍ DILATÁTOR HEGAR, 9,5 MM | 1 | KS | EM139R | DĚLOŽNÍ DILATÁTOR HEGAR, 9,5 MM |
| DĚLOŽNÍ DILATÁTOR HEGAR, 10,0 MM | 1 | KS | EM110R | DĚLOŽNÍ DILATÁTOR HEGAR, 10,0 MM |
| DĚLOŽNÍ DILATÁTOR HEGAR, 10,5 MM | 1 | KS | EM140R | DĚLOŽNÍ DILATÁTOR HEGAR, 10,5 MM |
| DĚLOŽNÍ DILATÁTOR HEGAR, 11,0 MM | 1 | KS | EM111R | DĚLOŽNÍ DILATÁTOR HEGAR, 11,0 MM |
| DĚLOŽNÍ DILATÁTOR HEGAR, 11,5 MM | 1 | KS | EM141R | DĚLOŽNÍ DILATÁTOR HEGAR, 11,5 MM |
| DĚLOŽNÍ DILATÁTOR HEGAR, 12,0 MM | 1 | KS | EM112R | DĚLOŽNÍ DILATÁTOR HEGAR, 12,0 MM |
| DĚLOŽNÍ DILATÁTOR HEGAR, 12,5 MM | 1 | KS | EM142R | DĚLOŽNÍ DILATÁTOR HEGAR, 12,5 MM |
| DĚLOŽNÍ DILATÁTOR HEGAR, 13,0 MM | 1 | KS | EM113R | DĚLOŽNÍ DILATÁTOR HEGAR, 13,0 MM |
| DĚLOŽNÍ DILATÁTOR HEGAR, 13,5 MM | 1 | KS | EM143R | DĚLOŽNÍ DILATÁTOR HEGAR, 13,5 MM |
| DĚLOŽNÍ DILATÁTOR HEGAR, 14,0 MM | 1 | KS | EM114R | DĚLOŽNÍ DILATÁTOR HEGAR, 14,0 MM |
| KYRETA RECAMIER, 8,5 MM, OSTRÁ | 1 | KS | ER221R | KYRETA RECAMIER, 8,5 MM, OSTRÁ |
| KYRETA RECAMIER, 10,5 MM, OSTRÁ | 1 | KS | ER222R | KYRETA RECAMIER, 10,5 MM, OSTRÁ |
| KYRETA RECAMIER, 12,0 MM, OSTRÁ | 1 | KS | ER223R | KYRETA RECAMIER, 12,0 MM, OSTRÁ |
| KYRETA RECAMIER, 14,0 MM, OSTRÁ | 1 | KS | ER224R | KYRETA RECAMIER, 14,0 MM, OSTRÁ |
| KYRETA RECAMIER, 7,5 MM, TUPÁ | 1 | KS | ER320R | KYRETA RECAMIER, 7,5 MM, TUPÁ |
| KYRETA RECAMIER, 12,0 MM, TUPÁ | 1 | KS | ER323R | KYRETA RECAMIER, 12,0 MM, TUPÁ |
| KYRETA RECAMIER, 14,0 MM, TUPÁ | 1 | KS | ER324R | KYRETA RECAMIER, 14,0 MM, TUPÁ |
| KLEŠTĚ PLACENT. WINTER, ZAH.; 290MM | 1 | KS | ET308R | KLEŠTĚ PLACENT. WINTER, ZAH.; 290MM |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ROZVĚRAČ VAG. KRISTELLER,100X32MM; DÉLKA 185MM | 1 | KS | EL453R | ROZVĚRAČ VAG. KRISTELLER,100X32MM; DÉLKA 185MM |
| KRUHOVÁ MISKA, 0,16 LITRU, VÝŠKA 41 MM | 1 | KS | JG522R | KRUHOVÁ MISKA, 0,16 LITRU, VÝŠKA 41 MM |
| CENTRÁLNÍ ROZDĚLOVAČ DILATÁTORŮ FIX K SÍTU | 2 | KS | JG362R | CENTRÁLNÍ ROZDĚLOVAČ DILATÁTORŮ FIX K SÍTU |
| BOČNÍ FIXÁTOR DILATÁTORŮ | 4 | KS | JG363R | BOČNÍ FIXÁTOR DILATÁTORŮ |
| ROZDĚLOVAČE DILATÁTORŮ DO SÍTA | 24 | KS | JG364R | ROZDĚLOVAČE DILATÁTORŮ DO SÍTA |
| 1/1 KONTEJNEROVÁ VANA VÝŠKA150MM | 1 | KS | JJ121 | 1/1AESCULAP AICON EDS VANA F/150MM CONT |
| 1/1 VÍKO KONTEJNERU | 1 | KS | JJ410 | 1/1 AESCULAP AICON VÍKO KONTEJNERU |
| OZN.DESTIČKA KONTEJNERU ŽLUTÁ | 1 | KS | JJ503 | AESCULAP AICON OZN.DESTIČKA ŽLUTÉ |
| STERILIZAČNÍ SÍTO 55MM | 2 | KS | JJ462R | DIN AESCULAP AICON SÍTO 55MM |
| IDENTIFIKAČNÍ ŠTÍTEK 56X19 BÍLÁ | 3 | KS | JJ566B | AESCULAP AICON IDENT.ŠTÍTEK 56X19 BÍLÁ |
| IDENTIFIKAČNÍ ŠTÍTEK 56X29 BÍLÁ | 3 | KS | JJ546B | AESCULAP AICON IDENT.ŠTÍTEK 56X29 BÍLÁ |
|  | JJ440 | AESCULAP AICON OCHRANNÉ KRYT |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CERCLAGE |  |  |  |  |
| Popis nástroje | Počet nástrojů v sítě | KS/BAL | KAT. Č. | TECHNICKÝ POPIS |
| SKALPEL, DRŽÁK ČEPELEK Č. 4 135MM | 1 | KS | BB084R | SKALPEL, DRŽÁK ČEPELEK Č. 4 135MM |
| TVRDOKOV-NŮŽKY METZENBAUM, 200 MM, ZAHN. | 1 | KS | BC265R | TVRDOKOV-NŮŽKY METZENBAUM, 200 MM, ZAHN. |
| PODÁVKY MAIER, 260 MM, ROV., SE ZÁMKEM | 2 | KS | BF058R | PODÁVKY MAIER, 260 MM, ROV., SE ZÁMKEM |
| KLEŠTĚ FOERSTER-BALLENGER, 180 MM | 2 | KS | BF112R | KLEŠTĚ FOERSTER-BALLENGER, 180 MM |
| SVORKA RANKIN (PEAN), 160 MM, ZAH. | 2 | KS | BH165R | SVORKA RANKIN (PEAN), 160 MM, ZAH. |
| SVORKA ART. KOCHER-OCHSNER, 160 MM | 2 | KS | BH642R | SVORKA ART. KOCHER-OCHSNER, 160 MM |
| TVRDOKOV-JEHELEC WERTHEIM, 200 MM, S TV. | 1 | KS | BM100R | TVRDOKOV-JEHELEC WERTHEIM, 200 MM, S TV. |
| ZRCADLO VAG. SCHERBAK, RUKOJEŤ | 1 | KS | EL746R | ZRCADLO VAG. SCHERBAK, RUKOJEŤ |
| ZRCADLO VAG. SCHERBAK, ZÁTĚŽ/ZÁVAŽÍ | 1 | KS | EL747R | ZRCADLO VAG. SCHERBAK, ZÁTĚŽ/ZÁVAŽÍ |
| ZRCADLO VAG. SCHERBAK, LOPATKA, VZOR 2; 85X35MM | 1 | KS | EL742R | ZRCADLO VAG. SCHERBAK, LOPATKA, VZOR 2; 85X35MM |
| ROZVĚRAČ VAG. KRISTELLER,100X32MM; DÉLKA 185MM | 1 | KS | EL453R | ROZVĚRAČ VAG. KRISTELLER,100X32MM; DÉLKA 185MM |
| KRUHOVÁ MISKA, 0,16 LITRU, VÝŠKA 41 MM | 1 | KS | JG522R | KRUHOVÁ MISKA, 0,16 LITRU, VÝŠKA 41 MM |
| 1/2 KONTEJNEROVÁ VANA VÝŠKA100MM | 1 | KS | JJ211 | 1/2 AESCULAP AICON EDS VANA F/100MM CONT |
| 1/2 VÍKO KONTEJNERU | 1 | KS | JJ420 | 1/2 AESCULAP AICON VÍKO KONTEJNERU |
| OZN.DESTIČKA KONTEJNERU ŽLUTÁ | 1 | KS | JJ503 | AESCULAP AICON OZN.DESTIČKA ŽLUTÉ |
| IDENTIFIKAČNÍ ŠTÍTEK 56X19 BÍLÁ | 2 | KS | JJ566B | AESCULAP AICON IDENT.ŠTÍTEK 56X19 BÍLÁ |
| 1/2 STERILIZAČNÍ SÍTO 55MM | 1 | KS | JJ262R | 1/2 AESCULAP AICON SÍTO 55MM |
| IDENTIFIKAČNÍ ŠTÍTEK 56X29 BÍLÁ | 2 | KS | JJ546B | AESCULAP AICON IDENT.ŠTÍTEK 56X29 BÍLÁ |
| PINZETA CHIR., 1X2 ZUBY, 200 MM | 1 | KS | BD561R | PINSETA CHIR., 1X2 ZUBY, 200 MM |
|  |  |  | JJ440 | AESCULAP AICON OCHRANNÉ KRYT |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HYSTEROKTOMIE DOPLNĚK |  |  |  |  |
| Popis nástroje | Počet nástrojů v sítě | KS/BAL | KAT. Č. | TECHNICKÝ POPIS |
| VÝVRTKA NA MYOMY DOYEN, 190 MM | 1 | KS | **EO435R** | VÝVRTKA NA MYOMY DOYEN, 190 MM |
| VÝVRTKA NA MYOMY DOYEN, 150 MM | 1 | KS | **EO433R** | VÝVRTKA NA MYOMY DOYEN, 150 MM |
| KLEŠTĚ ÚCHOP. JEDNOZ. SCHROEDER, 250MM | 2 | KS | **EO110R** | KLEŠTĚ ÚCHOP. JEDNOZ. SCHROEDER, 250MM |
| KLEŠTĚ ÚCHOP. DVOJZ.SCHROEDER, ROV.; 250MM; | 1 | KS | **EO150R** | KLEŠTĚ ÚCHOP. DVOJZ.SCHROEDER, ROV. |
| SVORKA ATR. HEANEY, ZAH., 220 MM | 2 | KS | **BJ531R** | SVORKA ATR. HEANEY, ZAH., 220 MM |
| NŮŽKY TVRDOKOV, DĚLOŽNÍ, SIMS, TUPÉ; 230MM | 1 | KS | **BC291R** | NŮŽKY DUROTIP, DĚLOŽNÍ, SIMS, TUPÉ |
| SVORKA ART. KOCHER-OCHSNER, 240 MM | 4 | KS | **BH650R** | SVORKA ART. KOCHER-OCHSNER, 240 MM |
| 1/2 KONTEJNEROVÁ VANA VÝŠKA100MM | 1 | KS | **JJ211** | 1/2 AESCULAP AICON EDS VANA F/100MM CONT |
| 1/2 VÍKO KONTEJNERU | 1 | KS | **JJ420** | 1/2 AESCULAP AICON VÍKO KONTEJNERU |
| OZN.DESTIČKA KONTEJNERU ŽLUTÁ | 1 | KS | **JJ503** | AESCULAP AICON OZN.DESTIČKA ŽLUTÉ |
| IDENTIFIKAČNÍ ŠTÍTEK 56X19 BÍLÁ | 2 | KS | **JJ566B** | AESCULAP AICON IDENT.ŠTÍTEK 56X19 BÍLÁ |
| 1/2 STERILIZAČNÍSÍTO55MM | 1 | KS | **JJ262R** | 1/2 AESCULAP AICON SÍTO 55MM |
| IDENTIFIKAČNÍ ŠTÍTEK 56X29 BÍLÁ | 2 | KS | **JJ546B** | AESCULAP AICON IDENT.ŠTÍTEK 56X29 BÍLÁ |
|  |  |  | **JJ440** | AESCULAP AICON OCHRANNÉ KRYT |

|  |
| --- |
| JEDNOTLIVCI GYN |
| Popis nástroje | Počet nástrojů v sítě | KS/BAL | KAT. Č. | TECHNICKÝ POPIS |
| BIPOL. ÚCHOPOVÉ OKÉNKOVÉ KLEŠTĚ 5/310 MM | 5 | KS | PM403R | BIPOL ÚCHOPOVÉ OKÉNKOVÉ KLEŠTĚ 5/310 MM |
| BIPOLÁRNÍ KABEL | 5 | KS | GN130 | BIPOLÁRNÍ KABEL |
| KLEŠTĚ ÚCHOPOVÉ 2X3Z.,10/310MM | 1 | KS | PO117R | KLEŠTĚ ÚCHOPOVÉ 2X3Z.,10/310MM |
| CÉVKA IRIGAČNÍ DÉL. SPACKMAN, 350 MM | 1 | KS | ER874R | CÉVKA IRIGAČNÍ DĚL. SPACKMAN, 350 MM |
| PREP. NŮŽKY MET., ZAHNUTÉ 180MM | 1 | KS | BC263B | PREP. NŮŽKY MET., ZAHNUTÉ 180MM |
| KANYLA INJ. OSTRÁ, 5/330 MM,K0NC. LUER | 3 | KS | SR551R | KANYLA INJ. OSTRÁ, 5/330 MM,KONC. LUER |
| KLEŠTĚ ÚCHOP. NELSON 6X7Z., 5/310 MM | 3 | KS | PO111R | KLEŠTĚ ÚCHOP. NELSON 6X7Z., 5/310 MM |
| HÁČEK NA IUD SAUNDERS, 320MM | 1 | KS | ER002R | HÁČEK NA IUD SAUNDERS, 320MM |
| SVORKA ATR. WERTHEIM, LOM., 220 MM | 1 | KS | BJ553R | SVORKA ATR. WERTHEIM, LOM., 220 MM |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LAPAROSKOPIE GYN |  |  |  |  |
| Popis nástroje | Počet nástrojů v sítě | KS/BAL | KAT. Č. | TECHNICKÝ POPIS |
| PODÁVKY MAIER, 260 MM, ROV., SE ZÁMKEM | 1 | KS | BF058R | PODÁVKY MAIER, 260 MM, ROV., SE ZÁMKEM |
| SKALPEL, DRŽÁK ČEPELEK Č. 3 125MM | 1 | KS | BB073R | SKALPEL, DRŽÁK ČEPELEK Č. 3 125MM |
| SKALPEL, DRŽÁK ČEPELEK Č. 4 135MM | 1 | KS | BB084R | SKALPEL, DRŽÁK ČEPELEK Č. 4 135MM |
| SVORKA NA PAPÍROVÉ ROUŠKY, 115 MM | 2 | KS | BF465R | SVORKA NA PAPÍROVÉ ROUŠKY, 115 MM |
| SVORKA NA ROUŠKY BACKHAUS, 110 MM | 2 | KS | BF432R | SVORKA NA ROUŠKY BACKHAUS, 110 MM |
| NŮŽKY CHIR., STANDARDNÍ, O/T, 130 MM | 1 | KS | BC323R | NŮŽKY CHIR., STANDARDNÍ, O/T, 130 MM |
| TVRDOKOV-NŮŽKY METZ., T/T, 180 MM, ZAHN. | 1 | KS | BC263R | TVRDOKOV-NŮŽKY METZ., T/T, 180 MM, ZAHN. |
| PINZETA CHIR., 1X2 ZUBY, 160 MM | 2 | KS | BD559R | PINZETA CHIR., 1X2 ZUBY, 160 MM |
| PINZETA ANAT., STŘ., 160 MM | 2 | KS | BD029R | PINZETA ANAT., STŘ., 160 MM |
| TVRDOKOV-JEHELEC HEGAR-MAYO, 205 MM | 2 | KS | BM067R | TVRDOKOV-JEHELEC HEGAR-MAYO, 205 MM |
| SVORKA HALSTED-MOSQUITO, 125 MM | 1 | KS | BH110R | SVORKA HALSTED-MOSQUITO, 125 MM |
| SVORKA RANKIN (PEAN), 160 MM, ZAH. | 6 | KS | BH165R | SVORKA RANKIN (PEAN), 160 MM, ZAH. |
| SVORKA ART. KOCHER-OCHSNER, 160 MM | 2 | KS | BH642R | SVORKA ART. KOCHER-OCHSNER, 160 MM |
| HÁK MIDDELDORF, 20X22 MM, 215 MM | 2 | KS | BT405R | HÁK MIDDELDORF, 20X22 MM, 215 MM |
| HÁK DESMARRES, 11X14 MM, 140 MM | 2 | KS | OA312R | HÁK DESMARRES, 11X14 MM, 140 MM |
| KLEŠTĚ NA LEDVINOVÉ KAMENY RANDALL | 1 | KS | EF051R | KLEŠTĚ NA LEDVINOVÉ KAMENY RANDALL |
| SONDA, D=2,0 MM, 200 MM | 1 | KS | BN140R | SONDA, D=2,0 MM, 200 MM |
| ŽLÁBKOVÁ SONDA 145 MM | 1 | KS | BN004R | ŽLÁBKOVÁ SONDA 145 MM |
| KRUHOVÁ MISKA, 0,16 LITRU, VÝŠKA 41 MM | 1 | KS | JG522R | KRUHOVÁ MISKA, 0,16 LITRU, VÝŠKA 41 MM |
| KANYLA INSUFL. VERESS, D=2,l MM, 150 MM | 1 | KS | PG011 | KANYLA INSUFL VERESS, D=2,l MM, 150 MM |
| NŮŽKY METZENBAUM TVRDOKOV, 5/310 MM | 1 | KS | PO004R | NŮŽKY METZENBAUM TVRDOKOV, 5/310 MM |
| KLEŠTĚ ÚCHOP. MARYLAND 5/310 MM | 1 | KS | PO102R | KLEŠTĚ ÚCHOP. MARYLAND 5/310 MM |
| ATRAUMATICKÉ UNI.KLEŠTĚ,OKÉNKOVÉ 5/310MM | 1 | KS | PO128R | ATRAUMATICKÉ UNI.KLEŠTĚ,OKÉNKOVÉ 5/310MM |
| KLEŠTĚ ÚCHOP. UNIVERSAL 5/310MM | 1 | KS | PO221R | KLEŠTĚ ÚCHOP. UNIVERSAL 5/310MM |
| KLEŠTĚ ÚCHOP. STŘEV. DORSEY, 5/310MM | 1 | KS | PO112R | KLEŠTĚ ÚCHOP. STŘEV. DORSEY, 5/310MM |
| KLEŠTĚ ÚCHOP. KOMBINOVANÉ, 5/310 MM | 1 | KS | PO186R | KLEŠTĚ ÚCHOP. KOMBINOVANÉ, 5/310 MM |
| KLEŠTĚ ÚCHOP. STŘEV. OKÉNKOVÉ. DÉLKA BRANŽE 20MM, S/310MM | 1 | KS | PO216R | KLEŠTĚ ÚCHOP. STŘEV. OKÉNKOVÉ. DÉLKA BRANŽE 20MM, 5/310MM |
| RUKOJEŤ PRO MONOP. EL. 5/330MM | 1 | KS | GK372R | RUKOJEŤ PRO MONOP. EL 5/330MM |
| MONOPOL. EL. HÁČEK - J TVAR | 1 | KS | GK383R | MONOPOL. EL. HÁČEK - J TVAR |
| MONOPOL. EL. HÁČEK - LTVAR | 1 | KS | GK384R | MONOPOL. EL. HÁČEK - L TVAR |
| MONOPOL. EL. ŠPÁTLE | 1 | KS | GK386R | MONOPOL. EL. ŠPÁTLE |
| KABEL K ELEKTROD., 3,5M, BAN. ZÁSTR. | 1 | KS | GK245 | KABEL K ELEKTROD., 3,5M, BAN. ZÁSTR. |
| REDUKČNÍ HYLZNA 10MM, 5/10MM TĚSNĚNÍ | 1 | KS | EK090R | REDUKČNÍ HYLZNA 10MM, 5/10MM TĚSNĚNÍ |
| 1/1 KONTEJNEROVÁ VANA VÝŠKA200MM | 1 | KS | JJ131 | 1/1 AESCULAP AICON EDS VANA F/200MM CONT |
| 1/1 VÍKO KONTEJNERU | 1 | KS | JJ410 | 1/1 AESCULAP AICON VÍKO KONTEJNERU |
| OZN.DESTIČKA KONTEJNERU ŽLUTÁ | 1 | KS | JJ503 | AESCULAP AICON OZN.DESTIČKA ŽLUTÉ |
| 1/1 STERILIZAČNí SÍTO 55MM VČ.LAPAR.DRŽÁKU | 3 | KS | JJ162R | 1/1 AESCULAP AICON SÍTO 55MM |
| IDENTIFIKAČNÍ ŠTÍTEK 56X19 BÍLÁ | 4 | KS | JJ566B | AESCULAP AICON IDENT.ŠTÍTEK 56X19 BÍLÁ |
| IDENTIFIKAČNÍ ŠTÍTEK 56X29 BÍLÁ | 4 | KS | JJ546B | AESCULAP AICON IDENT.ŠTÍTEK 56X29 BÍLÁ |
|  |  |  | JG318 | STOJAN NA NÁSTROJE 4 240X40MM |
|  |  |  | JG306 | DRŽÁK NÁSTROJŮ TYP 1 240X40MM |
|  |  |  | JJ588R | UPEVŇOVACÍ ŠROUBY |
|  |  |  | JJ440 | AESCULAP AICON OCHRANNÉ KRYT |

|  |  |
| --- | --- |
| LAPAROSKOPIE GYN DOPLNĚK |  |
| Popis nástroje | Počet nástrojů v sítě | KS/BAL | KAT. Č. | TECHNICKÝ POPIS |
| BIPOL ÚCHOPOVÉ OKÉNKOVÉ KLEŠTĚ, 5/310MM | 1 | KS | **PM403R** | BIPOL. ÚCHOPOVÉ OKÉNKOVÉ KLEŠTĚ, 5/310MM |
| BIPOLÁRNÍ KABEL | 1 | KS | **GN130** | BIPOLÁRNÍ KABEL |
| ZRCADLA VAG. KRISTELLER, 110X36MM | 1 | KS | **EL428R** | ZRCADLA VAG. KRISTELLER, 110X36MM |
| DĚL. SONDA SIMS, D=4 MM, 330 MM, TVÁRNÁ | 1 | KS | **EO012R** | DĚL. SONDA SIMS, D=4 MM, 330 MM, TVÁRNÁ |
| KLEŠTĚ ÚCHOP. JEDNOZ. SCHROEDER, 250MM | 2 | KS | **EO110R** | KLEŠTĚ ÚCHOP. JEDNOZ. SCHROEDER, 250MM |
| KYRETA RECAMIER, 7,5 MM, TUPÁ; 300MM | 1 | KS | **ER320R** | KYRETA RECAMIER, 7,5 MM, TUPÁ; 300MM |
| 1/1 KONTEJNEROVÁ VANA VÝŠKA100MM | 1 | KS | **JJ110** | 1/1 AESCULAP AICON VANA F/100MM CONT. |
| 1/1 VÍKO KONTEJNERU | 1 | KS | **JJ410** | 1/1 AESCULAP AICON VÍKO KONTEJNERU |
| OZN.DESTIČKA KONTEJNERU ŽLUTÁ | 1 | KS | **JJ503** | AESCULAP AICON OZN.DESTIČKA ŽLUTÉ |
| 1/1 STERILIZAČNÍ SÍTO 55MM VČ.LAPAR.DRŽÁKU | 1 | KS | **JJ162R** | 1/1 AESCULAP AICON SÍTO 55MM |
| IDENTIFIKAČNÍ ŠTÍTEK 56X19 BÍLÁ | 2 | KS | **JJ566B** | AESCULAP AICON IDENT.ŠTÍTEK 56X19 BÍLÁ |
| IDENTIFIKAČNÍ ŠTÍTEK 56X29 BÍLÁ | 2 | KS | **JJ546B** | AESCULAP AICON IDENT.ŠTÍTEK 56X29 BÍLÁ |
|  |  |  | **JG306** | DRŽÁK NÁSTROJŮ TYP 1 240X40MM |
|  |  |  | **JJ588R** | UPEVŇOVACÍ ŠROUBY |
|  |  |  | **JJ440** | AESCULAP AICON OCHRANNÉ KRYT |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RETRAKTOR |  |  |  |  |
| Popis nástroje | Počet nástrojů v sítě | KS/BAL | KAT. Č. | TECHNICKÝ POPIS |
| RÁM SAMOST. ROZVĚRAČ SEMM | 1 | KS | BV653R | RÁM SAMOST. ROZVĚRAČ SEMM |
| LOPATKA 82X98 MM K ROZVĚRAČI SEMM | 1 | KS | BV657R | LOPATKA 82X98 MM K ROZVĚRAČI SEMM |
| LOPATKA 52X54 MM K ROZVĚRAČI SEMM | 1 | KS | BV656R | LOPATKA 52X54 MM K ROZVĚRAČI SEMM |
| LOPATKA 46X64 MM K ROZVĚRAČI SEMM | 2 | KS | BV655R | LOPATKA 46X64 MM K ROZVĚRAČI SEMM |
| 3/4 KONTEJNEROVÁ VANA VÝŠKA100MM | 1 | KS | JJ311 | 3/4 AESCULAP AICON EDS VANA F/100MM CONT |
| 3/4 VÍKO KONTEJNERU | 1 | KS | JJ430 | 3/4 AESCULAP AICON VÍKO KONTEJNERU |
| OZN.DESTIČKA KONTEJNERU ŽLUTÁ | 1 | KS | JJ503 | AESCULAP AICON OZN.DESTIČKA ŽLUTÉ |
| 3/4 STERILIZAČNí SÍTO 55MM | 1 | KS | JJ362R | 3/4 AESCULAP AICON SÍTO 55MM |
| IDENTIFIKAČNÍ ŠTÍTEK 56X19 BÍLÁ | 2 | KS | JJ566B | AESCULAP AICON IDENT.ŠTÍTEK 56X19 BÍLÁ |
| IDENTIFIKAČNÍ ŠTÍTEK 56X29 BÍLÁ | 2 | KS | JJ546B | AESCULAP AICON IDENT.ŠTÍTEK 56X29 BÍLÁ |
|  |  |  | JJ440 | AESCULAP AICON OCHRANNÉ KRYT |

|  |
| --- |
| SEKČNÍ HYSTEROKTOMIE |
| Popis nástroje | Počet nástrojů v sítě | KS/BAL | KAT. Č. | TECHNICKÝ POPIS |
| PINZETA CHIR., 1X2 ZUBY, 200 MM | 1 | KS | BD561R | PINZETA CHIR., 1X2 ZUBY, 200 MM |
| PINZETA ANAT., STŘ., 200 MM | 1 | KS | BD031R | PINZETA ANAT., STŘ., 200 MM |
| KLEŠTĚ ÚCHOP. DVOJZ.SCHROEDER, ROV. 250 MM | 1 | KS | EO150R | KLEŠTĚ ÚCHOP. DVOJZ.SCHROEDER, ROV. 250 MM |
| KLEŠTĚ ÚCHOP. JEDNOZ. SCHROEDER, 250MM | 2 | KS | EO110R | KLEŠTĚ ÚCHOP. JEDNOZ. SCHROEDER, 250MM |
| SVORKA ART. PEAN, 200 MM, ZAH. | 4 | KS | BH471R | SVORKA ART. PEAN, 200 MM, ZAH. |
| SVORKA ART. KOCHER-OCHSNER, 240 MM | 2 | KS | BH650R | SVORKA ART. KOCHER-OCHSNER, 240 MM |
| SVORKA ART. ROCHESTER-PEAN, 200 MM ZAHN. | 4 | KS | BH447R | SVORKA ART. ROCHESTER-PEAN, 200 MM ZAHN. |
| ROZVĚR. RICHARDSON 65X41MM 250MM | 1 | KS | BT479R | ROZVĚR. RICHARDSON 65X41MM 250MM |
| HÁK MIDDELDORF, 28X28 MM, 235 MM | 2 | KS | BT406R | HÁK MIDDELDORF, 28X28 MM, 235 MM |
| HÁK NA RÁNU ISRAEL, 4Z, TUPÝ; 255MM | 2 | KS | BT284R | HÁK NA RÁNU ISRAEL, 4Z, TUPÝ; 255MM |
| HÁK BŘIŠNÍ MIKULICZ, 155X50 MM, 250 MM | 2 | KS | BT623R | HÁK BŘIŠNÍ MIKULICZ, 155X50 MM, 250 MM |
| NŮŽKY TVRDOKOV, DÉLOŽNÍ, SIMS, TUPÉ, 230 MM | 1 | KS | BC291R | NŮŽKY TVRDOKOV, DÉLOŽNÍ, SIMS, TUPÉ, 230 MM |
| SVORKA ATR. HEANEY, ZAH., 220 MM | 1 | KS | BJ531R | SVORKA ATR. HEANEY, ZAH., 220 MM |
| 1/1 KONTEJNEROVÁ VANA VÝŠKA100MM | 1 | KS | JJ111 | 1/1 AESCULAP AICON EDS VANA F/100MM CONT |
| 1/1 VÍKO KONTEJNERU | 1 | KS | JJ410 | 1/1 AESCULAP AICON VÍKO KONTEJNERU |
| OZN.DESTIČKA KONTEJNERU ŽLUTÁ | 1 | KS | JJ503 | AESCULAP AICON OZN.DESTIČKA ŽLUTÉ |
| IDENTIFIKAČNÍ ŠTÍTEK 56X19 BÍLÁ | 2 | KS | JJ566B | AESCULAP AICON IDENT.ŠTÍTEK 56X19 BÍLÁ |
| IDENTIFIKAČNÍ ŠTÍTEK 56X29 BÍLÁ | 2 | KS | JJ546B | AESCULAP AICON IDENT.ŠTÍTEK 56X29 BÍLÁ |
| STERILIZAČNÍ SÍTO 55MM | 1 | KS | JJ462R | DIN AESCULAP AICON SÍTO 55MM |
|  | JJ440 | AESCULAP AICON OCHRANNÉ KRYT |

|  |  |
| --- | --- |
| SEKČNÍ SÍTO |  |
| Popis nástroje | Počet nástrojů v sítě | KS/BAL | KAT. Č. | TECHNICKÝ POPIS |
| PODÁVKY MAIER, 260 MM, ROV., SE ZÁMKEM | 3 | KS | BF058R | PODÁVKY MAIER, 260 MM, ROV., SE ZÁMKEM |
| SKALPEL, DRŽÁK ČEPELEK Č. 4 135MM | 2 | KS | BB084R | SKALPEL, DRŽÁK ČEPELEK Č. 4 135MM |
| SVORKA NA PAPÍROVÉ ROUŠKY, 115 MM | 2 | KS | BF465R | SVORKA NA PAPÍROVÉ ROUŠKY, 115 MM |
| NŮŽKY CHIR., STANDARDNÍ, O/T, 130 MM | 1 | KS | BC323R | NŮŽKY CHIR., STANDARDNÍ, O/T, 130 MM |
| TVRDOKOV-NŮŽKY METZENBAUM, 200 MM, ZAHN. | 2 | KS | BC265R | TVRDOKOV-NŮŽKY METZENBAUM, 200 MM, ZAHN. |
| PINZETA ANAT., STŘ., 160 MM | 2 | KS | BD029R | PINZETA ANAT., STŘ., 160 MM |
| PINZETA ANAT., STŘ., 200 MM | 1 | KS | BD031R | PINZETA ANAT., STŘ., 200 MM |
| PINZETA CHIR., 1X2 ZUBY, 160 MM | 2 | KS | BD559R | PINZETA CHIR., 1X2 ZUBY, 160 MM |
| PINZETA CHIR., 1X2 ZUBY, 200 MM | 1 | KS | BD561R | PINZETA CHIR., 1X2 ZUBY, 200 MM |
| SVORKA RANKIN (PEAN), 160 MM, ZAH. | 4 | KS | BH165R | SVORKA RANKIN (PEAN), 160 MM, ZAH. |
| SVORKA ART. KOCHER-OCHSNER, 160 MM | 2 | KS | BH642R | SVORKA ART. KOCHER-OCHSNER, 160 MM |
| SVORKA ART. KOCHER-OCHSNER, 185 MM ZAHN. | 3 | KS | BH645R | SVORKA ART. KOCHER-OCHSNER, 185 MM ZAHN. |
| KLEŠTĚ FOERSTER-BALLENGER, 245 MM ZAHN. | 2 | KS | BF123R | KLEŠTĚ FOERSTER-BALLENGER, 245 MM ZAHN. |
| SVORKA ART. PEAN, 200 MM, ZAH. | 4 | KS | BH471R | SVORKA ART. PEAN, 200 MM, ZAH. |
| SVORKA ART. PEAN, 200 MM | 2 | KS | BH470R | SVORKA ART. PEAN, 200 MM |
| HÁK BŘIŠNÍ FRITSCH, 64X85 MM, 235 MM | 1 | KS | BT659R | HÁK BŘIŠNÍ FRITSCH, 64X85 MM, 235 MM |
| KYRETA RECAMIER, ŠÍŘE 34,5 MM, TUPÁ; 360MM | 1 | KS | ER611R | KYRETA RECAMIER, ŠÍŘE 34,5 MM, TUPÁ; 360MM |
| 1/1 KONTEJNEROVÁ VANA VÝŠKA100MM | 1 | KS | JJ111 | 1/1 AESCULAP AICON EDS VANA F/100MM CONT |
| 1/1 VÍKO KONTEJNERU | 1 | KS | JJ410 | 1/1 AESCULAP AICON VÍKO KONTEJNERU |
| OZN.DESTIČKA KONTEJNERU ŽLUTÁ | 1 | KS | JJ503 | AESCULAP AICON OZN.DESTIČKA ŽLUTÉ |
| IDENTIFIKAČNÍ ŠTÍTEK 56X19 BÍLÁ | 2 | KS | JJ566B | AESCULAP AICON IDENT.ŠTÍTEK 56X19 BÍLÁ |
| IDENTIFIKAČNÍ ŠTÍTEK 56X29 BÍLÁ | 2 | KS | JJ546B | AESCULAP AICON IDENT.ŠTÍTEK 56X29 BÍLÁ |
| STERILIZAČNÍ SÍTO 55MM | 1 | KS | JJ462R | DIN AESCULAP AICON SÍTO 55MM |
|  | JJ440 | AESCULAP AICON OCHRANNÉ KRYT |

|  |  |
| --- | --- |
| VAGINÁLNÍ SÍTO |  |
| Popis nástroje | Počet nástrojů v sítě | KS/BAL | KAT. Č. | TECHNICKÝ POPIS |
| SKALPEL, DRŽÁK ČEPELEK Č. 4 135MM | 1 | KS | BB084R | SKALPEL, DRŽÁK ČEPELEK Č. 4 135MM |
| PODÁVKY MAIER, 260 MM, ROV., SE ZÁMKEM | 3 | KS | BF058R | PODÁVKY MAIER, 260 MM, ROV., SE ZÁMKEM |
| SVORKA NA PAPÍROVÉ ROUŠKY, 115 MM | 2 | KS | BF465R | SVORKA NA PAPÍROVÉ ROUŠKY, 115 MM |
| DÉL SONDA SIMS, D=4 MM, 330 MM, TVÁRNÁ | 1 | KS | EO012R | DÉL. SONDA SIMS, D=4 MM, 330 MM, TVÁRNÁ |
| KLEŠTĚ ÚCHOP. JEDNOZ. SCHROEDER, 250MM | 2 | KS | EO110R | KLEŠTĚ ÚCHOP. JEDNOZ. SCHROEDER, 250MM |
| KLEŠTĚ ÚCHOP. DVOJZ.SCHROEDER, ROV., 250 MM | 1 | KS | EO150R | KLEŠTĚ ÚCHOP. DVOJZ.SCHROEDER, ROV., 250 MM |
| NŮŽKY CHIR, STANDARDNÍ, O/T, 130 MM | 1 | KS | BC323R | NŮŽKY CHIR., STANDARDNÍ, O/T, 130 MM |
| TVRDOKOV-NŮŽKY METZENBAUM, 200 MM, ZAHN. | 1 | KS | BC265R | TVRDOKOV-NŮŽKY METZENBAUM, 200 MM, ZAHN. |
| TVRDOKOV-NŮŽKY METZ, T/T, 180 MM, ZAHN. | 1 | KS | BC263R | TVRDOKOV-NŮŽKY METZ., T/T, 180 MM, ZAHN. |
| NŮŽKY TVRDOKOV, DĚLOŽNÍ, SIMS, TUPÉ; 230MM | 1 | KS | BC291R | NŮŽKY TVRDOKOV, DĚLOŽNÍ, SIMS, TUPÉ; 230MM |
| KLEŠTĚ ALLIS, 4X5 ZUBŮ, 155 MM | 8 | KS | EA015R | KLEŠTĚ ALLIS, 4X5 ZUBŮ, 155 MM |
| TVRDOKOV-JEHELEC WERTHEIM, 200 MM, S TV. | 2 | KS | BM100R | TVRDOKOV-JEHELEC WERTHEIM, 200 MM, S TV. |
| TVRDOKOV-JEHELEC WERTHEIM, 240 MM, S TV. | 1 | KS | BM101R | TVRDOKOV-JEHELEC WERTHEIM, 240 MM, S TV. |
| SVORKA ART. KOCHER-OCHSNER, 160 MM | 2 | KS | BH642R | SVORKA ART. KOCHER-OCHSNER, 160 MM |
| SVORKA ART. KOCHER-OCHSNER, 240 MM | 2 | KS | BH650R | SVORKA ART. KOCHER-OCHSNER, 240 MM |
| SVORKA RANKIN (PEAN), 160 MM, ZAH. | 8 | KS | BH165R | SVORKA RANKIN (PEAN), 160 MM, ZAH. |
| SVORKA HEMOST.HEISS, TENKÁ, ZAH., 200MM | 2 | KS | BH207R | SVORKA HEMOST.HEISS, TENKÁ, ZAH., 200MM |
| SVORKA ART. PEAN, 200 MM, ZAH. | 2 | KS | BH471R | SVORKA ART. PEAN, 200 MM, ZAH. |
| SVORKA ATR. HEANEY, ZAH., 220 MM | 1 | KS | BJ531R | SVORKA ATR. HEANEY, ZAH, 220 MM |
| PINZETA ANAT, STŘ, 160 MM | 2 | KS | BD029R | PINZETA ANAT, STŘ, 160 MM |
| PINZETA ANAT., STŘ., 200 MM | 1 | KS | BD031R | PINZETA ANAT, STŘ, 200 MM |
| PINZETA CHIR., 1X2 ZUBY, 160 MM | 2 | KS | BD559R | PINZETA CHIR, 1X2 ZUBY, 160 MM |
| PINZETA CHIR., 1X2 ZUBY, 200 MM | 1 | KS | BD561R | PINZETA CHIR, 1X2 ZUBY, 200 MM |
| ZRCADLO VAG. SCHERBAK, RUKOJEŤ | 1 | KS | EL746R | ZRCADLO VAG. SCHERBAK, RUKOJEŤ |
| ZRCADLO VAG. SCHERBAK, ZÁTĚŽ/ZÁVAŽÍ | 1 | KS | EL747R | ZRCADLO VAG. SCHERBAK, ZÁTĚŽ/ZÁVAŽÍ |
| ZRCADLO VAG. BOZEMANN, LOPATKA, VZOR 7,100x38 MM | 1 | KS | EL757R | ZRCADLO VAG. BOZEMANN, LOPATKA, VZOR 7, 100x38 MM |
| ZRCADLO VAG. BOZEMANN, LOPATKA, VZOR 8, 100x42 MM | 1 | KS | EL758R | ZRCADLO VAG. BOZEMANN, LOPATKA, VZOR 8,100x42 MM |
| SONDA, D=l,5 MM, 160 MM | 1 | KS | BN116R | SONDA, D=l,5 MM, 160 MM |
| ZRCADLO VAG. DOYEN, 60X30MM | 1 | KS | EL859R | ZRCADLO VAG. DOYEN, 60X30MM |
| ROZVĚRAČ VAG. DOYEN, 80X30MM | 1 | KS | EL860R | ROZVĚRAČ VAG. DOYEN, 80X30MM |
| ZRCADLO VAG. BREISKY, 30MM | 1 | KS | EL695R | ZRCADLO VAG. BREISKY, 30MM |
| ZRCADLO VAG. BREISKY, 100X25MM | 1 | KS | EL704R | ZRCADLO VAG. BREISKY, 100X25MM |
| ROZVĚRAČ VAG.KRISTELLER, STŘ.,ZAH.RUKOJ., 220 MM | 1 | KS | EL498R | ROZVĚRAČ VAG.KRISTELLER, STŘ„ZAH.RUKOJ, 220 MM |
| ROZVĚRAČ VAG.KRISTELLER, VEL.,ZAH.RUKOJ. 220 MM | 1 | KS | EL499R | ROZVĚRAČ VAG.KRISTELLER, VEL„ZAH.RUKOJ. 220 MM |
| KRUHOVÁ MISKA, 0,16 LITRU, VÝŠKA 41 MM | 1 | KS | JG522R | KRUHOVÁ MISKA, 0,16 LITRU, VÝŠKA 41 MM |
| 1/1 KONTEJNEROVÁ VANA VÝŠKA150MM | 1 | KS | JJ121 | 1/1 AESCULAP AlCON EDS VANA F/150MM CONT |
| 1/1 VÍKO KONTEJNERU | 1 | KS | JJ410 | 1/1 AESCULAP AlCON VÍKO KONTEJNERU |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| VELKÝ POTRAT DOPLNĚK |  |  |  |  |
| Popis nástroje | Počet nástrojů v sítě | KS/BAL | KAT. Č. | TECHNICKÝ POPIS |
| DÉLOŽNÍ DILATÁTOR HEGAR, 14,5 MM | 1 | KS | EM144R | DĚLOŽNÍ DILATÁTOR HEGAR, 14,5 MM |
| DĚLOŽNÍ DILATÁTOR HEGAR, 15,0 MM | 1 | KS | EM115R | DĚLOŽNÍ DILATÁTOR HEGAR, 15,0 MM |
| DĚLOŽNÍ DILATÁTOR HEGAR, 15,5 MM | 1 | KS | EM145R | DĚLOŽNÍ DILATÁTOR HEGAR, 15,5 MM |
| DÉLOŽNÍ DILATÁTOR HEGAR, 16,0 MM | 1 | KS | EM116R | DÉLOŽNÍ DILATÁTOR HEGAR, 16,0 MM |
| DĚLOŽNÍ DILATÁTOR HEGAR, 16,5 MM | 1 | KS | EM146R | DĚLOŽNÍ DILATÁTOR HEGAR, 16,5 MM |
| DĚLOŽNÍ DILATÁTOR HEGAR, 17,0 MM | 1 | KS | EM117R | DĚLOŽNÍ DILATÁTOR HEGAR, 17,0 MM |
| DĚLOŽNÍ DILATÁTOR HEGAR, 17,5 MM | 1 | KS | EM147R | DĚLOŽNÍ DILATÁTOR HEGAR, 17,5 MM |
| DĚLOŽNÍ DILATÁTOR HEGAR, 18,0 MM | 1 | KS | EM118R | DĚLOŽNÍ DILATÁTOR HEGAR, 18,0 MM |
| DĚLOŽNÍ DILATÁTOR HEGAR, 19,0 MM | 1 | KS | EM119R | DĚLOŽNÍ DILATÁTOR HEGAR, 19,0 MM |
| DĚLOŽNÍ DILATÁTOR HEGAR, 20,0 MM | 1 | KS | EM120R | DĚLOŽNÍ DILATÁTOR HEGAR, 20,0 MM |
| DĚLOŽNÍ DILATÁTOR HEGAR, 21,0 MM | 1 | KS | EM121R | DĚLOŽNÍ DILATÁTOR HEGAR, 21,0 MM |
| DĚLOŽNÍ DILATÁTOR HEGAR, 22,0 MM | 1 | KS | EM122R | DĚLOŽNÍ DILATÁTOR HEGAR, 22,0 MM |
| DĚLOŽNÍ DILATÁTOR HEGAR, 23,0 MM | 1 | KS | EM123R | DĚLOŽNÍ DILATÁTOR HEGAR, 23,0 MM |
| DĚLOŽNÍ DILATÁTOR HEGAR, 24,0 MM | 1 | KS | EM124R | DĚLOŽNÍ DILATÁTOR HEGAR, 24,0 MM |
| DĚLOŽNÍ DILATÁTOR HEGAR, 25,0 MM | 1 | KS | EM125R | DĚLOŽNÍ DILATÁTOR HEGAR, 25,0 MM |
| DĚLOŽNÍ DILATÁTOR HEGAR, 26,0 MM | 1 | KS | EM126R | DĚLOŽNÍ DILATÁTOR HEGAR, 26,0 MM |
| KLEŠTĚ PLACENT. WINTER, 290MM | 1 | KS | ET302R | KLEŠTĚ PLACENT. WINTER, 290MM |
| KYRETA RECAMIER, 18,0 MM, TUPÁ | 1 | KS | ER327R | KYRETA RECAMIER, 18,0 MM, TUPÁ |
| KYRETA RECAMIER, 21,5 MM, TUPÁ | 1 | KS | ER329R | KYRETA RECAMIER, 21,5 MM, TUPÁ |
| KYRETA RECAMIER, ŠÍŘE 34,5 MM, TUPÁ č.l; DÉLKA 360MM | 1 | KS | ER611R | KYRETA RECAMIER, ŠÍŘE 34,5 MM, TUPÁ č.l; DÉLKA 360MM |
| 1/1 KONTEJNEROVÁ VANA VÝŠKA100MM | 1 | KS | JJ111 | 1/1 AESCULAP AICON EDS VANA F/100MM CONT |
| 1/1 VÍKO KONTEJNERU | 1 | KS | JJ410 | 1/1 AESCULAP AICON VÍKO KONTEJNERU |
| OZN.DESTIČKA KONTEJNERU ŽLUTÁ | 1 | KS | JJ503 | AESCULAP AICON OZN.DESTIČKA ŽLUTÉ |
| IDENTIFIKAČNÍ ŠTÍTEK 56X19 BÍLÁ | 2 | KS | JJ566B | AESCULAP AICON IDENT.ŠTÍTEK 56X19 BÍLÁ |
| IDENTIFIKAČNÍ ŠTÍTEK 56X29 BÍLÁ | 2 | KS | JJ546B | AESCULAP AICON IDENT.ŠTÍTEK 56X29 BÍLÁ |
| STERILIZAČNí SÍTO 55MM | 1 | KS | JJ462R | DIN AESCULAP AICON SÍTO 55MM |
|  |  |  | JJ440 | AESCULAP AICON OCHRANNÉ KRYT |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| OZN.DESTIČKA KONTEJNERU ŽLUTÁ | 1 | KS | JJ503 | AESCULAP AICON OZN.DESTIČKA ŽLUTÉ |
| STERILIZAČNÍ SÍTO 55MM | 2 | KS | JJ462R | DIN AESCULAP AICON SÍTO 55MM |
| IDENTIFIKAČNÍ ŠTÍTEK 56X19 BÍLÁ | 3 | KS | JJ566B | AESCULAP AICON IDENT.ŠTÍTEK 56X19 BÍLÁ |
| IDENTIFIKAČNÍ ŠTÍTEK 56X29 BÍLÁ | 3 | KS | JJ546B | AESCULAP AICON IDENT.ŠTÍTEK 56X29 BÍLÁ |
|  | JJ440 | AESCULAP AICON OCHRANNÉ KRYT |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ZÁKLADNÍ SÍTO L |  |  |  |  |
| Popis nástroje | Počet nástrojů v sítě | KS/BAL | KAT. Č. | TECHNICKÝ POPIS |
| SKALPEL, DRŽÁK ČEPELEK Č. 4 135MM | 1 | KS | BB084R | SKALPEL, DRŽÁK ČEPELEK Č. 4 135MM |
| SKALPEL, DRŽÁK ČEPELEK Č. 4L, 215MM | 1 | KS | BB085R | SKALPEL, DRŽÁK ČEPELEK Č. 4L, 215MM |
| SVORKA NA PAPÍROVÉ ROUŠKY, 115 MM | 2 | KS | BF465R | SVORKA NA PAPÍROVÉ ROUŠKY, 115 MM |
| PODÁVKY MAIER, 260 MM, ROV., SE ZÁMKEM | 1 | KS | BF058R | PODÁVKY MAIER, 260 MM, ROV., SE ZÁMKEM |
| NŮŽKY CHIR., STANDARDNÍ, O/T, 130 MM | 1 | KS | BC323R | NŮŽKY CHIR., STANDARDNÍ, O/T, 130 MM |
| TVRDOKOV-NŮŽKY NA LIGATURU, 180 MM | 1 | KS | BC295W | TVRDOKOV-NŮŽKY NA LIGATURU, 180 MM |
| TVRDOKOV-NŮŽKY MAYO-LEXER, 165 MM | 1 | KS | BC284R | TVRDOKOV-NŮŽKY MAYO-LEXER, 165 MM |
| TVRDOKOV-NŮŽKY NELSON-METZENBAUM, 230 MM | 1 | KS | BC267R | TVRDOKOV-NŮŽKY NELSON-METZENBAUM, 230 MM |
| TVRDOKOV-JEHELEC WERTHEIM, 200 MM, S TV. | 2 | KS | BM100R | TVRDOKOV-JEHELEC WERTHEIM, 200 MM, S TV. |
| TVRDOKOV-JEHELEC WERTHEIM, 240 MM, S TV. | 2 | KS | BM101R | TVRDOKOV-JEHELEC WERTHEIM, 240 MM, S TV. |
| TVRDOKOV-NŮŽKY METZENBAUM, 200 MM, ZAHN. | 1 | KS | BC265R | TVRDOKOV-NŮŽKY METZENBAUM, 200 MM, ZAHN. |
| PINZETA CHIR., 1X2 ZUBY, 160 MM | 2 | KS | BD559R | PINZETA CHIR., 1X2 ZUBY, 160 MM |
| PINZETA CHIR., 1X2 ZUBY, 200 MM | 2 | KS | BD561R | PINZETA CHIR., 1X2 ZUBY, 200 MM |
| PINZETA ANAT., STŘ., 160 MM | 2 | KS | BD029R | PINZETA ANAT., STŘ., 160 MM |
| PINZETA ANAT., STŘ., 200 MM | 2 | KS | BD031R | PINZETA ANAT., STŘ., 200 MM |
| PINZETA ANAT., STŘ., 250 MM | 1 | KS | BD032R | PINZETA ANAT., STŘ., 250 MM |
| SVORKA HALSTED-MOSQUITO, 125 MM, ZAHN. | 2 | KS | BH111R | SVORKA HALSTED-MOSQUITO, 125 MM, ZAHN. |
| SVORKA NA ART. DUNHILL, ZAH., 190 MM | 6 | KS | BH191R | SVORKA NA ART. DUNHILL, ZAH., 190 MM |
| SVORKA RANKIN (PEAN), 160 MM, ZAH. | 6 | KS | BH165R | SVORKA RANKIN (PEAN), 160 MM, ZAH. |
| SVORKA HEMOST., HEISS, ROV.,1X2Z„ 200MM | 4 | KS | BH216R | SVORKA HEMOST., HEISS, ROV.,1X2Z., 200MM |
| SVORKA ART. KOCHER-OCHSNER, 185 MM ZAHN. | 4 | KS | BH645R | SVORKA ART. KOCHER-OCHSNER, 185 MM ZAHN. |
| SVORKA ART. PEAN, 200 MM | 2 | KS | BH470R | SVORKA ART. PEAN, 200 MM |
| SVORKA ART. PEAN, 200 MM, ZAH. | 4 | KS | BH471R | SVORKA ART. PEAN, 200 MM, ZAH. |
| KLEŠTĚ FOERSTER-BALLENGER, 245 MM ZAHN. | 1 | KS | BF123R | KLEŠTĚ FOERSTER-BALLENGER, 245 MM ZAHN. |
| HÁK MIDDELDORF, 20X22 MM, 215 MM | 2 | KS | BT405R | HÁK MIDDELDORF, 20X22 MM, 215 MM |
| HÁK MIDDELDORF, 28X28 MM, 235 MM | 2 | KS | BT406R | HÁK MIDDELDORF, 28X28 MM, 235 MM |
| HÁK KOCHER, 75X30 MM, 230 MM | 2 | KS | BT372R | HÁK KOCHER, 75X30 MM, 230 MM |
| ROZVĚRAČ VAG. MARTIN, 105X27MM | 2 | KS | EL870R | ROZVĚRAČ VAG. MARTIN, 105X27MM |
| HÁK NA RÁNU VOLKMANN, 8Z, POLOOSTRÝ | 2 | KS | BT265R | HÁK NA RÁNU VOLKMANN, 8Z, POLOOSTRÝ |
| HÁK BŘIŠNÍ MIKULICZ, 121X50 MM, 250 MM | 2 | KS | BT622R | HÁK BŘIŠNÍ MIKULICZ, 121X50 MM, 250 MM |
| LOPATKA ŽALUDEČNÍ REVERS, 285 MM | 1 | KS | BT749R | LOPATKA ŽALUDEČNÍ REVERS, 285 MM |
| SVORKA PREP. GEMINI, 230 MM | 1 | KS | BJ104R | SVORKA PREP. GEMINI, 230 MM |
| PODÁVKY MAIER, 260 MM, ZAHN., SE ZÁMKEM | 2 | KS | BF059R | PODÁVKY MAIER, 260 MM, ZAHN., SE ZÁMKEM |
| KRUHOVÁ MISKA, 0,16 LITRU, VÝŠKA 41 MM | 1 | KS | JG522R | KRUHOVÁ MISKA, 0,16 LITRU, VÝŠKA 41 MM |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| JEHLA REDON, 3HRANNÁ, ZAHN. CHARR. 12 | 1 | KS | BN944R | JEHLA REDON, 3HRANNÁ, ZAHN. CHARR. 12 |
| BEZPEČNOSTNÍ SÍTO PRO UCHOVÁNÍ REDON. JEHEL | 1 | KS | JF155R | BEZPEČNOSTNÍ SÍTO PRO UCHOVÁNÍ REDON. JEHEL |
| SVORKA PREP. A LIG. KANTROWITZ, 245MM | 1 | KS | BJ058R | SVORKA PREP. A LIG. KANTROWITZ, 245MM |
| SVORKA ART. KOCHER-OCHSNER, 160 MM | 4 | KS | BH642R | SVORKA ART. KOCHER-OCHSNER, 160 MM |
| 1/1 KONTEJNEROVÁ VANA VÝŠKA150MM | 1 | KS | JJ121 | 1/1 AESCULAP AICON EDS VANA F/150MM CONT |
| 1/1 VÍKO KONTEJNERU | 1 | KS | JJ410 | 1/1 AESCULAP AICON VÍKO KONTEJNERU |
| OZN.DESTIČKA KONTEJNERU ŽLUTÁ | 1 | KS | JJ503 | AESCULAP AICON OZN.DESTIČKA ŽLUTÉ |
| STERILIZAČNÍ SÍTO 55MM | 2 | KS | JJ462R | DIN AESCULAP AICON SÍTO 55MM |
| IDENTIFIKAČNÍ ŠTÍTEK 56X19 BÍLÁ | 3 | KS | JJ566B | AESCULAP AICON IDENT.ŠTÍTEK 56X19 BÍLÁ |
| IDENTIFIKAČNÍ ŠTÍTEK 56X29 BÍLÁ | 3 | KS | JJ546B | AESCULAP AICON IDENT.ŠTÍTEK 56X29 BÍLÁ |
|  | JJ440 | AESCULAP AICON OCHRANNÉ KRYT |