ODDĚLENÍ: [UROLOGIE

|  |  |
| --- | --- |
| NÁZEV SÍTA | POČET SÍT |
| ZÁKLADNÍ SÍTO L | 2 |
| ZÁKLADNÍ SÍTO M | 1 |
| LAPAROSKOPIE URO | 2 |
| PUNKČNÍ NEFROSTOMIE | 2 |
| TVP | 1 |
| URO DOPLNĚK L | 2 |
| CELKEM | 10 |

LAPAROSKOPIE URO

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| POPIS NÁSTROJE | POČET NÁSTROJŮ V SÍTĚ | KS/BAL | KAT. Č. | TECHNICKÝ POPIS |  |
| PODÁVKY MAIER, 260 MM, ROV., SE ZÁMKEM | 1 | KS | **BF058R** | PODÁVKY MAIER, 260 MM, ROV., SE ZÁMKEM |  |
| SKALPEL, DRŽÁK ČEPELEK Č. 3; 125MM | 1 | KS | **BB073R** | SKALPEL, DRŽÁK ČEPELEK Č. 3; 125MM |  |
| SKALPEL, DRŽÁK ČEPELEK Č. 4 135MM | 1 | KS | **BB084R** | SKALPEL, DRŽÁK ČEPELEK Č. 4 135MM |  |
| SVORKA NA PAPÍROVÉ ROUŠKY, 115 MM | 2 | KS | **BF465R** | SVORKA NA PAPÍROVÉ ROUŠKY, 115 MM |  |
| SVORKA NA ROUŠKY BACKHAUS, 110 MM | 2 | KS | **BF432R** | SVORKA NA ROUŠKY BACKHAUS, 110 MM |  |
| NŮŽKY CHIR., STANDARDNÍ, O/T, 130 MM | 1 | KS | **BC323R** | NŮŽKY CHIR., STANDARDNÍ, O/T, 130 MM |  |
| TVRDOKOV-NŮŽKY METZ., T/T, 180 MM, ZAHN. | 1 | KS | **BC263R** | TVRDOKOV-NŮŽKY METZ., T/T, 180 MM, ZAHN. |  |
| PINZETA CHIR., 1X2 ZUBY, 160 MM | 2 | KS | **BD559R** | PINZETA CHIR., 1X2 ZUBY, 160 MM |  |
| PINZETA ANAT., STŘ., 160 MM | 2 | KS | **BD029R** | PINZETA ANAT., STŘ., 160 MM |  |
| TVRDOKOV-JEHELEC HEGAR-MAYO, 205 MM | 2 | KS | **BM067R** | TVRDOKOV-JEHELEC HEGAR-MAYO, 205 MM |  |
| SVORKA HAL5TED-MOSQUITO, 125 MM | 1 | KS | **BH110R** | SVORKA HALSTED-MOSQUITO, 125 MM |  |
| SVORKA RANKIN (PEAN), 160 MM, ZAH. | 6 | KS | **BH165R** | SVORKA RANKIN (PEAN), 160 MM, ZAH. |  |
| SVORKA ART. KOCHER-OCHSNER, 160 MM | 2 | KS | **BH642R** | SVORKA ART. KOCHER-OCHSNER, 160 MM |  |
| HÁK MIDDELDORF, 20X22 MM, 215 MM | 2 | KS | **BT405R** | HÁK MIDDELDORF, 20X22 MM, 215 MM |  |
| HÁK DESMARRES, 11X14 MM, 140 MM | 2 | KS | **OA312R** | HÁK DESMARRES, 11X14 MM, 140 MM |  |
| KLEŠTĚ NA LEDVINOVÉ KAMENY RANDALL; 225MM | 1 | KS | **EF051R** | KLEŠTĚ NA LEDVINOVÉ KAMENY RANDALL; 225MM |  |
| SONDA, D=2,0 MM, 200 MM | 1 | KS | **BN140R** | SONDA, D=2,0 MM, 200 MM |  |
| ŽLÁBKOVÁ SONDA 145 MM | 1 | KS | **BN004R** | ŽLÁBKOVÁ SONDA 145 MM |  |
| KRUHOVÁ MISKA, 0,16 LITRU, VÝŠKA 41 MM | 1 | KS | **JG522R** | KRUHOVÁ MISKA, 0,16 LITRU, VÝŠKA 41 MM |  |
| KANYLA INSUFL. VERESS, D=2,l MM, 150 MM | 1 | KS | **PG011** | KANYLA INSUFL. VERESS, D=2,l MM, 150 MM |  |
| NŮŽKY METZENBAUM TVRDOKOV, 5/310 MM | 1 | KS | **PO004R** | NŮŽKY METZENBAUM TVRDOKOV, 5/310 MM |  |
| KLEŠTĚ ÚCHOP. MARYLAND 5/310 MM | 1 | KS | **PO102R** | KLEŠTĚ ÚCHOP. MARYLAND 5/310 MM |  |
| ATRAUMATICKÉ UNI.KLEŠTĚ,OKÉNKOVÉ 5/310MM | 1 | KS | **PO128R** | ATRAUMATICKÉ UNI.KLEŠTĚ,OKÉNKOVÉ 5/310MM |  |
| KLEŠTĚ ÚCHOP. UNIVERSAL 5/310MM | 1 | KS | **PO221R** | KLEŠTĚ ÚCHOP. UNIVERSAL 5/310MM |  |
| KLEŠTĚ ÚCHOP. STŘEV. DORSEY, 5/310MM | 1 | KS | **PO112R** | KLEŠTĚ ÚCHOP. STŘEV. DORSEY, 5/310MM |  |
| KLEŠTĚ ÚCHOP. KOMBINOVANÉ, 5/310 MM | 1 | KS | **PO186R** | KLEŠTĚ ÚCHOP. KOMBINOVANÉ, 5/310 MM |  |
| KLEŠTĚ ÚCHOP. STŘEV. OKÉNKOVÉ. DÉLKA BRANŽE 20MM, 5/310MM | 1 | KS | **PO216R** | KLEŠTĚ ÚCHOP. STŘEV. OKÉNKOVÉ. DÉLKA BRANŽE 20MM, 5/310MM |
| RUKOJEŤ PRO MONOP. EL. 5/330MM | 1 | KS | **GK372R** | RUKOJEŤ PRO MONOP. EL. 5/330MM |  |
| MONOPOL. EL. HÁČEK-J TVAR | 1 | KS | **GK383R** | MONOPOL. EL. HÁČEK-J TVAR |  |
| MONOPOL. EL. HÁČEK-L TVAR | 1 | KS | **GK384R** | MONOPOL. EL. HÁČEK-L TVAR |  |
| MONOPOL. EL. ŠPÁTLE | 1 | KS | **GK386R** | MONOPOL. EL. ŠPÁTLE |  |
| KABEL K ELEKTROD., 3,5M, BAN. ZÁSTR. | 1 | KS | **GK245** | KABEL K ELEKTROD., 3,5M, BAN. ZÁSTR. |  |
| REDUKČNÍ HYLZNA 10MM, 5/10MM TĚSNĚNÍ | 1 | KS | **EK090R** | REDUKČNÍ HYLZNA 10MM, 5/10MM TĚSNĚNÍ |  |
| 1/1 KONTEJNEROVÁ VANA VÝŠKA 200MM | 1 | KS | **JJ131** | 1/1 AESCULAP AICON EDS VANA F/200MM CONT |  |
| 1/1 VÍKO KONTEJNERU | 1 | KS | **JJ410** | 1/1 AESCULAP AICON VÍKO KONTEJNERU |  |
| OZN.DESTIČKA KONTEJNERU ZELENÁ | 1 | KS | **JJ502** | AESCULAP AICON OZN.DESTIČKA ZELENÉ |  |
| 1/1 STERILIZAČNÍ SÍTO 55MM VČ. LAPAR.DRŽÁKU | 3 | KS | **JJ162R** | 1/1 AESCULAP AICON SÍTO 55MM |  |
| IDENTIFIKAČNÍ ŠTÍTEK 56X19 BÍLÁ | 4 | KS | **JJ566B** | AESCULAP AICON IDENT.ŠTÍTEK 56X19 BÍLÁ |  |
| IDENTIFIKAČNÍ ŠTÍTEK 56X29 BÍLÁ | 4 | KS | **JJ546B** | AESCULAP AICON IDENT.ŠTÍTEK 56X29 BÍLÁ |  |
|  |  |  | **JJ440** | AESCULAP AICON OCHRANNÉ KRYT |  |

PUNKČNÍ NEFROSTOMIE

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| POPIS NÁSTROJE | POČET NÁSTROJŮ V SÍTĚ | KS/BAL | KAT. Č. | TECHNICKÝ POPIS |
| SVORKA NA PAPÍROVÉ ROUŠKY, 115 MM | 1 | KS | BF465R | SVORKA NA PAPÍROVÉ ROUŠKY, 115 MM |
| SKALPEL, DRŽÁK ČEPELEK Č. 3; 125MM | 1 | KS | BB073R | SKALPEL, DRŽÁK ČEPELEK Č. 3; 125MM |
| NŮŽKY CHIR., STANDARDNÍ, O/T, 130 MM | 1 | KS | BC323R | NŮŽKY CHIR., STANDARDNÍ, O/T, 130 MM |
| JEHELEC HEGAR-MAYO, 185 MM | 1 | KS | BM236R | JEHELEC HEGAR-MAYO, 185 MM |
| PINZETA CHIR., STŘ., 1X2 ZUBY, 160 MM | 1 | KS | BD539R | PINZETA CHIR., STŘ., 1X2 ZUBY, 160 MM |
| SVORKA RANKIN (PEAN), 160 MM, ZAH. | 1 | KS | BH165R | SVORKA RANKIN (PEAN), 160 MM, ZAH. |
| KRUHOVÁ MISKA, 0,16 LITRU, VÝŠKA 41 MM | 1 | KS | JG522R | KRUHOVÁ MISKA, 0,16 LITRU, VÝŠKA 41 MM |
| VANA PRO MINIKONTEJNER 310x132 MM, VÝŠKA 57 MM | 1 | KS | JK188 | VANA PRO MINIKONTEJNER II, VÝŠKA 57 MM |
| VÍKO PRO MINIKONTEJNER, STŘÍBRNÉ | 1 | KS | JK174 | VÍKO PRO MINIKONTEJNER 1, II, STŘÍBRNÉ |
| ŠTÍTEK IDENT. MINI S POPISEM, ČERVENÝ | 2 | KS | JG645B | ŠTÍTEK IDENT. MINI S POPISEM, ČERVENÝ |
| SÍTO DO MINIKONTEJNERU II, 267X125X49 MM | 1 | KS | JF159R | SÍTO DO MINIKONTEJNERU II, 267X125X49 MM |

|  |  |
| --- | --- |
| **JG318** | STOJAN NA NÁSTROJE 4 240X40MM |
| **JG306** | DRŽÁK NÁSTROJŮ TYP 1 240X40MM |
| **JJ588R** | UPEVŇOVACÍ ŠROUBY |

TVP

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| POPIS NÁSTROJE | POČET NÁSTROJŮ V SÍTĚ | KS/BAL | KAT. Č. | TECHNICKÝ POPIS |
| NŮŽKY NA DĚLOHU SIEBOLD ESOVITÉ 245MM | 1 | KS | BC760R | NŮŽKY NA DĚLOHU SIEBOLD ESOVITÉ 245MM |
| HÁK NA RÁNU DEAVER, 315 X 25 MM | 2 | KS | BT603R | HÁK NA RÁNU DEAVER, 315 X 25 MM |
| SVORKA ART. KOCHER-OCHSNER, 225 MM | 2 | KS | BH648R | SVORKA ART. KOCHER-OCHSNER, 225 MM |
| 3/4 KONTEJNEROVÁ VANA VÝŠKA 100MM | 1 | KS | JJ311 | 3/4 AESCULAP AICON EDS VANA F/100MM CONT |
| 3/4 VÍKO KONTEJNERU | 1 | KS | JJ430 | 3/4 AESCULAP AICON VÍKO KONTEJNERU |
| OZN.DESTIČKA KONTEJNERU ZELENÁ | 1 | KS | JJ502 | AESCULAP AICON OZN.DESTIČKA ZELENÉ |
| 3/4 STERILIZAČNÍ SÍTO 55MM | 1 | KS | JJ362R | 3/4 AESCULAP AICON SÍTO 55MM |
| IDENTIFIKAČNÍ ŠTÍTEK 56X19 BÍLÁ | 2 | KS | JJ566B | AESCULAP AICON IDENT.ŠTÍTEK 56X19 BÍLÁ |
| IDENTIFIKAČNÍ ŠTÍTEK 56X29 BÍLÁ | 2 | KS | JJ546B | AESCULAP AICON IDENT.ŠTÍTEK 56X29 BÍLÁ |
|  | JJ440 | AESCULAP AICON OCHRANNÉ KRYT |

URO DOPLNĚK L

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| POPIS NÁSTROJE | POČET NÁSTROJŮ V SÍTĚ | KS/BAL | KAT. Č. | TECHNICKÝ POPIS |
| SVORKA PREP., S-PROHNUTÁ, 220 MM | 4 | KS | BJ018R | SVORKA PREP., S-PROHNUTÁ, 220 MM |
| SVORKA HALSTED-MOSQUITO, 125 MM, ZAHN. | 2 | KS | BH111R | SVORKA HALSTED-MOSQUITO, 125 MM, ZAHN. |
| NŮŽKY METZENBAUM ZAHNUTÉ 230MM | 1 | KS | BC277B | NŮŽKY METZENBAUM ZAHNUTÉ 230MM |
| PINZETA ATR. DE BAKEY, 2 MM, 240 MM | 2 | KS | FB404R | PINZETA ATR. DE BAKEY, 2 MM, 240 MM |
| PINZETA ATR. DE BAKEY, 2 MM, 200 MM | 2 | KS | FB402R | PINZETA ATR. DE BAKEY, 2 MM, 200 MM |
| PINZETA CHIR., 1X2 ZUBY, 250 MM | 2 | KS | BD562R | PINZETA CHIR., 1X2 ZUBY, 250 MM |
| DISEKTOR SEMB, 240 MM, ZAHNUTÝ 0 90° | 1 | KS | FB961R | DISEKTOR SEMB, 240 MM, ZAHNUTÝ O 90° |
| SVORKA CÉV. DE BAKEY, 54/270 MM | 1 | KS | FB502R | SVORKA CÉV. DE BAKEY, 54/270 MM |
| SVORKA CÉV. DE BAKEY, 58/270 MM | 1 | KS | FB503R | SVORKA CÉV. DE BAKEY, 58/270 MM |
| KLEŠTĚ NA LEDVINOVÉ KAMENY RANDALL, 225 MM | 1 | KS | EF051R | KLEŠTĚ NA LEDVINOVÉ KAMENY RANDALL, 225 MM |
| KLEŠTĚ NA PLÍCI ATRAUM. BABCOCK, 220 MM | 1 | KS | FB936R | KLEŠTĚ NA PLÍCI ATRAUM. BABCOCK, 220 MM |
| SVORKA ATR. DE BAKEY, 31 MM, 160 MM | 2 | KS | FB557R | SVORKA ATR. DE BAKEY, 31 MM, 160 MM |
| TVRDOKOV-JEHELEC STRATTE, 230 MM, ZAHN. | 1 | KS | BM096R | TVRDOKOV-JEHELEC STRATTE, 230 MM, ZAHN. |
| TVRDOKOV-JEHELEC DE BAKEY, 260 MM | 1 | KS | BM037R | TVRDOKOV-JEHELEC DE BAKEY, 260 MM |
| SVORKA STŘEVNÍ DOYEN, ROV., 240 MM | 1 | KS | EA130R | SVORKA STŘEVNÍ DOYEN, ROV., 240 MM |
| SVORKA STŘEVNÍ DOYEN, ZAH., 240 MM | 1 | KS | EA131R | SVORKA STŘEVNÍ DOYEN, ZAH., 240 MM |
| SVORKA ARTER. COLLIN, 170 MM, OKNO OVÁL. | 1 | KS | AN709R | SVORKA ARTER. COLLIN, 170 MM, OKNO OVÁL. |
| SVORKA NA LEDV. ATR. GUYON DĚT. 240MM | 2 | KS | EF001R | SVORKA NA LEDV. ATR. GUYON DĚT. 240MM |
| HÁK MIDDELDORPF, 15X15 MM, 220 MM | 2 | KS | BT404R | HÁK MIDDELDORPF, 15X15 MM, 220 MM |
| PINZETA CHIR., STŘ., 1X2 ZUBY, 200 MM | 1 | KS | BD541R | PINZETA CHIR., STŘ., 1X2 ZUBY, 200 MM |
| SVORKA ATR. DERRA, 26 MM, 175 MM | 2 | KS | FB561R | SVORKA ATR. DERRA, 26 MM, 175 MM |
| 1/1 KONTEJNEROVÁ VANA VÝŠKA 100MM | 1 | KS | JJ111 | 1/1 AESCULAP AICON EDS VANA F/100MM CONT |
| 1/1 VÍKO KONTEJNERU | 1 | KS | JJ410 | 1/1 AESCULAP AICON VÍKO KONTEJNERU |
| OZN.DESTIČKA KONTEJNERU ZELENÁ | 1 | KS | JJ502 | AESCULAP AICON OZN.DESTIČKA ZELENÉ |
| IDENTIFIKAČNÍ ŠTÍTEK 56X19 BÍLÁ | 2 | KS | JJ566B | AESCULAP AICON IDENT.ŠTÍTEK 56X19 BÍLÁ |
| IDENTIFIKAČNÍ ŠTÍTEK 56X29 BÍLÁ | 2 | KS | JJ546B | AESCULAP AICON IDENT.ŠTÍTEK 56X29 BÍLÁ |
| STERILIZAČNÍ SÍTO 55MM | 1 | KS | JJ462R | DIN AESCULAP AICON SÍTO 55MM |
|  |  |  | JJ440 | AESCULAP AICON OCHRANNÉ KRYT |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| POPIS NÁSTROJE | POČET NÁSTROJŮ V SÍTĚ | KS/BAL | KAT. Č. | TECHNICKÝ POPIS |
| SKALPEL, DRŽÁK ČEPELEK Č. 4 135MM | 1 | KS | BB084R | SKALPEL, DRŽÁK ČEPELEK Č. 4 135MM |
| SKALPEL, DRŽÁK ČEPELEK Č. 4L 215MM | 1 | KS | BB085R | SKALPEL, DRŽÁK ČEPELEK Č. 4L 215MM |
| SVORKA NA PAPÍROVÉ ROUŠKY, 115 MM | 2 | KS | BF465R | SVORKA NA PAPÍROVÉ ROUŠKY, 115 MM |
| PODÁVKY MAIER, 260 MM, ROV., SE ZÁMKEM | 1 | KS | BF058R | PODÁVKY MAIER, 260 MM, ROV., SE ZÁMKEM |
| NŮŽKY CHIR., STANDARDNÍ, O/T, 130 MM | 1 | KS | BC323R | NŮŽKY CHIR., STANDARDNÍ, O/T, 130 MM |
| TVRDOKOV-NŮŽKY NA LIGATURU, 180 MM | 1 | KS | BC295W | TVRDOKOV-NŮŽKY NA LIGATURU, 180 MM |
| TVRDOKOV-NŮŽKY MAYO-LEXER, 165 MM | 1 | KS | BC284R | TVRDOKOV-NŮŽKY MAYO-LEXER, 165 MM |
| TVRDOKOV-NŮŽKY NELSON-METZENBAUM, 230 MM | 1 | KS | BC267R | TVRDOKOV-NŮŽKY NELSON-METZENBAUM, 230 MM |
| TVRDOKOV-JEHELEC WERTHEIM, 200 MM, S TV. | 2 | KS | BM100R | TVRDOKOV-JEHELEC WERTHEIM, 200 MM, S TV. |
| TVRDOKOV-JEHELEC WERTHEIM, 240 MM, S TV. | 2 | KS | BM101R | TVRDOKOV-JEHELEC WERTHEIM, 240 MM, S TV. |
| TVRDOKOV-NŮŽKY METZENBAUM, 200 MM, ZAHN. | 1 | KS | BC265R | TVRDOKOV-NŮŽKY METZENBAUM, 200 MM, ZAHN. |
| PINZETA CHIR., 1X2 ZUBY, 160 MM | 2 | KS | BD559R | PINZETA CHIR., 1X2 ZUBY, 160 MM |
| PINZETA ANAT., STŘ., 160 MM | 2 | KS | BD029R | PINZETA ANAT., STŘ., 160 MM |
| PINZETA CHIR., 1X2 ZUBY, 200 MM | 2 | KS | BD561R | PINZETA CHIR., 1X2 ZUBY, 200 MM |
| PINZETA ANAT., STŘ., 200 MM | 2 | KS | BD031R | PINZETA ANAT., STŘ., 200 MM |
| PINZETA ANAT., STŘ., 250 MM | 1 | KS | BD032R | PINZETA ANAT., STŘ., 250 MM |
| SVORKA HALSTED-MOSQUITO, 125 MM, ZAHN. | 2 | KS | BH111R | SVORKA HALSTED-MOSQUITO, 125 MM, ZAHN. |
| SVORKA NA ART. DUNHILL, ZAH., 190 MM | 6 | KS | BH191R | SVORKA NA ART. DUNHILL, ZAH., 190 MM |
| SVORKA RANKIN (PEAN), 160 MM, ZAH. | 6 | KS | BH165R | SVORKA RANKIN (PEAN), 160 MM, ZAH. |
| SVORKA HEMOST., HEISS, ROV.,1X2Z., 200MM | 4 | KS | BH216R | SVORKA HEMOST., HEISS, ROV.,1X2Z., 200MM |
| SVORKA ART. KOCHER-OCHSNER, 185 MM ZAHN. | 4 | KS | BH645R | SVORKA ART. KOCHER-OCHSNER, 185 MM ZAHN. |
| SVORKA ART. PEAN, 200 MM | 2 | KS | BH470R | SVORKA ART. PEAN, 200 MM |
| SVORKA ART. PEAN, 200 MM, ZAH. | 4 | KS | BH471R | SVORKA ART. PEAN, 200 MM, ZAH. |
| KLEŠTĚ FOERSTER-BALLENGER, 245 MM ZAHN. | 1 | KS | BF123R | KLEŠTĚ FOERSTER-BALLENGER, 245 MM ZAHN. |
| HÁK MIDDELDORF, 20X22 MM, 215 MM | 2 | KS | BT405R | HÁK MIDDELDORF, 20X22 MM, 215 MM |
| HÁK MIDDELDORF, 28X28 MM, 235 MM | 2 | KS | BT406R | HÁK MIDDELDORF, 28X28 MM, 235 MM |
| HÁK KOCHER, 75X30 MM, 230 MM | 2 | KS | BT372R | HÁK KOCHER, 75X30 MM, 230 MM |
| ROZVĚRAČ VAG. MARTIN, 105X27MM | 2 | KS | EL870R | ROZVĚRAČ VAG. MARTIN, 105X27MM |
| HÁK NA RÁNU VOLKMANN, 8Z, POLOOSTRÝ | 2 | KS | BT265R | HÁK NA RÁNU VOLKMANN, 8Z, POLOOSTRÝ |
| HÁK BŘIŠNÍ MIKULICZ, 121X50 MM, 250 MM | 2 | KS | BT622R | HÁK BŘIŠNÍ MIKULICZ, 121X50 MM, 250 MM |
| LOPATKA ŽALUDEČNÍ REVERS , 285 MM | 1 | KS | BT749R | LOPATKA ŽALUDEČNÍ REVERS, 285 MM |
| SVORKA PREP. GEMINI, 230 MM | 1 | KS | BJ104R | SVORKA PREP. GEMINI, 230 MM |
| PODÁVKY MAIER, 260 MM, ZAHN., SE ZÁMKEM | 2 | KS | BF059R | PODÁVKY MAIER, 260 MM, ZAHN., SE ZÁMKEM |
| KRUHOVÁ MISKA, 0,16 LITRU, VÝŠKA 41 MM | 1 | KS | JG522R | KRUHOVÁ MISKA, 0,16 LITRU, VÝŠKA 41 MM |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| JEHLA REDON, 3HRANNÁ, ZAHN. CHARR. 12 | 1 | KS | BN944R | JEHLA REDON, 3HRANNÁ, ZAHN. CHARR. 12 |
| BEZPEČNOSTNÍ SÍTO PRO UCHOVÁNÍ REDON. JEHEL | 1 | KS | JF155R | BEZPEČNOSTNÍ SÍTO PRO UCHOVÁNÍ REDON. JEHEL |
| SVORKA PREP. A LIG. KANTROWITZ, 245MM | 1 | KS | BJ058R | SVORKA PREP. A LIG. KANTROWITZ, 245MM |
| SVORKA ART. KOCHER-OCHSNER, 160 MM | 4 | KS | BH642R | SVORKA ART. KOCHER-OCHSNER, 160 MM |
| 1/1 KONTEJNEROVÁ VANA VÝŠKA 150MM | 1 | KS | JJ121 | 1/1 AESCULAP AICON EDS VANA F/150MM CONT |
| 1/1 VÍKO KONTEJNERU | 1 | KS | JJ410 | 1/1 AESCULAP AICON VÍKO KONTEJNERU |
| OZN.DESTIČKA KONTEJNERU ZELENÁ | 1 | KS | JJ502 | AESCULAP AICON OZN.DESTIČKA ZELENÉ |
| STERILIZAČNÍ SÍTO 55MM | 2 | KS | JJ462R | DIN AESCULAP AICON SÍTO 55MM |
| IDENTIFIKAČNÍ ŠTÍTEK 56X19 BÍLÁ | 3 | KS | JJ566B | AESCULAP AICON IDENT.ŠTÍTEK 56X19 BÍLÁ |
| IDENTIFIKAČNÍ ŠTÍTEK 56X29 BÍLÁ | 3 | KS | JJ546B | AESCULAP AICON IDENT.ŠTÍTEK 56X29 BÍLÁ |
|  | JJ440 | AESCULAP AICON OCHRANNÉ KRYT |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| POPIS NÁSTROJE | POČET NÁSTROJŮ V SÍTĚ | KS/BAL | KAT. Č. | TECHNICKÝ POPIS |
| SKALPEL, DRŽÁK ČEPELEK Č. 4 135MM | 1 | KS | BB084R | SKALPEL, DRŽÁK ČEPELEK Č. 4 135MM |
| NŮŽKY CHIR., STANDARDNÍ, O/T, 130 MM | 1 | KS | BC323R | NŮŽKY CHIR., STANDARDNÍ, O/T, 130 MM |
| TVRDOKOV-NŮŽKY METZ., T/T, 180 MM, ZAHN. | 1 | KS | BC263R | TVRDOKOV-NŮŽKY METZ., T/T, 180 MM, ZAHN. |
| TVRDOKOV-NŮŽKY MAYO-LEXER, 165 MM | 1 | KS | BC284R | TVRDOKOV-NŮŽKY MAYO-LEXER, 165 MM |
| TVRDOKOV-NŮŽKY NA LIGATURU, 180 MM | 1 | KS | BC295W | TVRDOKOV-NŮŽKY NA LIGATURU, 180 MM |
| PINZETA ANAT., STŘ., 160 MM | 2 | KS | BD029R | PINZETA ANAT., STŘ., 160 MM |
| PINZETA CHIR., STŘ., 1X2 ZUBY, 160 MM | 2 | KS | BD539R | PINZETA CHIR., STŘ., 1X2 ZUBY, 160 MM |
| SVORKA NA PAPÍROVÉ ROUŠKY, 115 MM | 2 | KS | BF465R | SVORKA NA PAPÍROVÉ ROUŠKY, 115 MM |
| PODÁVKY MAIER, 260 MM, ROV., SE ZÁMKEM | 1 | KS | BF058R | PODÁVKY MAIER, 260 MM, ROV., SE ZÁMKEM |
| SVORKA HALSTED-MOSQUITO, 1X2 Z, 125 MM | 2 | KS | BH120R | SVORKA HALSTED-MOSQUITO, 1X2 Z, 125 MM |
| SVORKA HALSTED-MOSQUITO, 125 MM, ZAHN. | 6 | KS | BH111R | SVORKA HALSTED-MOSQUITO, 125 MM, ZAHN. |
| SVORKA RANKIN (PEAN), 160 MM, ZAH. | 6 | KS | BH165R | SVORKA RANKIN (PEAN), 160 MM, ZAH. |
| SVORKA ART. KOCHER-OCHSNER, 160 MM | 4 | KS | BH642R | SVORKA ART. KOCHER-OCHSNER, 160 MM |
| TVRDOKOV-JEHELEC HEGAR-MAYO, 185 MM | 2 | KS | BM066R | TVRDOKOV-JEHELEC HEGAR-MAYO, 185 MM |
| SONDA, D=2,0 MM, 200 MM | 1 | KS | BN140R | SONDA, D=2,0 MM, 200 MM |
| HÁK NA RÁNU VOLKMANN, 4Z, POLOOSTRÝ, 220 MM | 2 | KS | BT260R | HÁK NA RÁNU VOLKMANN, 4Z, POLOOSTRÝ, 220 MM |
| HÁK MIDDELDORF, 20X22 MM, 215 MM | 2 | KS | BT405R | HÁK MIDDELDORF, 20X22 MM, 215 MM |
| HÁK DURHAM, 18X10 MM, 225 MM | 2 | KS | BT400R | HÁK DURHAM, 18X10 MM, 225 MM |
| HÁK DESMARRES, 11X14 MM, 140 MM | 2 | KS | OA312R | HÁK DESMARRES, 11X14 MM, 140 MM |
| HÁK KOCHER-LANGENBECK, 41X11 MM, 215 MM | 2 | KS | BT359R | HÁK KOCHER-LANGENBECK, 41X11 MM, 215 MM |
| HÁK 4Z, 165 MM, OSTRÝ, OSTŘE ZAHN. | 2 | KS | BT114R | HÁK 4Z, 165 MM, OSTRÝ, OSTŘE ZAHN. |
| KRUHOVÁ MISKA, 0,16 LITRU, VÝŠKA 41 MM | 1 | KS | JG522R | KRUHOVÁ MISKA, 0,16 LITRU, VÝŠKA 41 MM |
| SKALPEL, DRŽÁK ČEPELEK Č. 3, 125 MM | 1 | KS | BB073R | SKALPEL, DRŽÁK ČEPELEK Č. 3,125 MM |
| JEHLA REDON, 3HRANNÁ, ZAHN. CHARR. 10 | 1 | KS | BN943R | JEHLA REDON, 3HRANNÁ, ZAHN. CHARR. 10 |
| BEZPEČNOSTNÍ SÍTO PRO UCHOVÁNÍ REDON. JEHEL | 1 | KS | JF155R | BEZPEČNOSTNÍ SÍTO PRO UCHOVÁNÍ REDON. JEHEL |
| ROZVĚRAČ WEITLANER, 3X4 Z, OSTRÝ, 130 MM | 1 | KS | BV101R | ROZVĚRAČ WEITLANER, 3X4 Z, OSTRÝ, 130 MM |
| HÁK JEDNOZUBÝ, 165 MM, OSTRÝ | 1 | KS | BT121R | HÁK JEDNOZUBÝ, 165 MM, OSTRÝ |
| 1/1 KONTEJNEROVÁ VANA VÝŠKA 100MM | 1 | KS | JJ111 | 1/1 AESCULAP AICON EDS VANA F/100MM CONT |
| 1/1 VÍKO KONTEJNERU | 1 | KS | JJ410 | 1/1 AESCULAP AICON VÍKO KONTEJNERU |
| OZN.DESTIČKA KONTEJNERU ZELENÁ | 1 | KS | JJ502 | AESCULAP AICON OZN.DESTIČKA ZELENÉ |
| IDENTIFIKAČNÍ ŠTÍTEK 56X19 BÍLÁ | 2 | KS | JJ566B | AESCULAP AICON IDENT.ŠTÍTEK 56X19 BÍLÁ |
| IDENTIFIKAČNÍ ŠTÍTEK 56X29 BÍLÁ | 2 | KS | JJ546B | AESCULAP AICON IDENT.ŠTÍTEK 56X29 BÍLÁ |
| STERILIZAČNÍ SÍTO 55MM | 1 | KS | JJ462R | DIN AESCULAP AICON SÍTO 55MM |
| SVORKA PREP. A LIG. KANTROWITZ, 245MM | 1 | KS | BJ058R | SVORKA PREP. A LIG. KANTROWITZ, 245MM |
| KLEŠTĚ FOERSTER-BALLENGER, 245 MM ZAHN. | 1 | KS | BF123R | KLEŠTĚ FOERSTER-BALLENGER, 245 MM ZAHN. |

|  |  |
| --- | --- |
| JJ440 | AESCULAP AICON OCHRANNÉ KRYT |