|  |  |
| --- | --- |
| NÁZEV SÍTA | POČET SÍT |
| AVE-SHUNT | .1 |
| AMPUTACE | 2 |
| ZÁKLADNÍ SÍTO L | 6 |
| ZÁKLADNÍ SÍTO M | 10 |
| ZÁKLADNÍ SÍTO S | 6 |
| VELKÉ KOSTNÍ SÍTO | 3 |
| CTS | 4 |
| INCIZE SÍTO | 5 |
| LAPAROSKOPIE VŠEOB. CHIRURGIE | 6 |
| LAPAROTOMIE DOPLNĚK | 3 |
| JEDNOTLIVCI VŠEOBECNÁ CHIRURGIE | 1 |
| MALÉ KOSTNÍ SÍTO | 4 |
| VARIXY DOPLNĚK | 2 |
| CÉVNÍ DOPLNĚK | 2 |
| CELKEM | 55 |

ODDĚLENÍ:

CHIRURGIE

AMPUTACE

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| POPIS NÁSTROJE | POČET NÁSTROJŮ V 5ÍTÉ | KS/BAL | KAT. Č. | TECHNICKÝ POPIS |
| SKALPEL, DRŽÁK ČEPELEK Č. 4 135MM | 1 | KS | BB084R | SKALPEL, DRŽÁK ČEPELEK Č. 4 135MM |
| NŮŽKY CHIR., STANDARDNÍ, O/T, 130 MM | 1 | KS | BC323R | NŮŽKY CHIR., STANDARDNÍ, O/T, 130 MM |
| TVRDOKOV-NŮŽKY MAYO-LEXER, 165 MM | 1 | KS | BC284R | TVRDOKOV-NŮŽKY MAYO-LEXER, 165 MM |
| TVRDOKOV-NŮŽKY NA LIGATURU, 180 MM | 1 | KS | BC295W | TVRDOKOV-NŮŽKY NA LIGATURU, 180 MM |
| PINZETA CHIR., 1X2 ZUBY, 160 MM | 2 | KS | BD559R | PINZETA CHIR., 1X2 ZUBY, 160 MM |
| SVORKA RANKIN (PEAN), 160 MM, ZAH. | 6 | KS | BH165R | SVORKA RANKIN (PEAN), 160 MM, ZAH. |
| SVORKA NA PAPÍROVÉ ROUŠKY, 115 MM | 2 | KS | BF465R | SVORKA NA PAPÍROVÉ ROUŠKY, 115 MM |
| PODÁVKY MAIER, 260 MM, ROV., SE ZÁMKEM | 1 | KS | BF058R | PODÁVKY MAIER, 260 MM, ROV., SE ZÁMKEM |
| TVRDOKOV-JEHELEC WERTHEIM, 200 MM, S TV. | 2 | KS | BM100R | TVRDOKOV-JEHELEC WERTHEIM, 200 MM, S TV. |
| SVORKA HEMOST., HEISS, ROV.,1X2Z„ 200MM | 2 | KS | BH216R | SVORKA HEMOST., HEISS, ROV.,1X2Z„ 200MM |
| HÁK NA RÁNU ISRAEL, 4Z, TUPÝ | 2 | KS | BT284R | HÁK NA RÁNU ISRAEL, 4Z, TUPÝ |
| HÁK NA RÁNU VOLKMANN, 8Z, POLOOSTRÝ | 2 | KS | BT265R | HÁK NA RÁNU VOLKMANN, 8Z, POLOOSTRÝ |
| HÁK KOCHER, 1 ZUBÝ, OSTRÝ, 220 MM | 1 | KS | BT238R | HÁK KOCHER, 1 ZUBÝ, OSTRÝ, 220 MM |
| KYRETA VOLKMANN 10MM 240MM | 1 | KS | FK646NR | KYRETA VOLKMANN 10MM 240MM |
| RASPATORIUM LAMBOTTE, 25 MM, 215 MM | 1 | KS | FK359R | RASPATORIUM LAMBOTTE, 25 MM, 215 MM |
| PILNÍK/RAŠPLE, 20 MM, 220 MM | 1 | KS | FK507R | PILNÍK/RAŠPLE, 20 MM, 220 MM |
| KRUHOVÁ MISKA, 0,16 LITRU, VÝŠKA 41 MM | 1 | KS | JG522R | KRUHOVÁ MISKA, 0,16 LITRU, VÝŠKA 41 MM |
| ROZVĚRAČ AMPUT. PERCY | 1 | KS | FH222R | ROZVĚRAČ AMPUT. PERCY |
| RUKOJEŤ NA GIGLIHO PILKU | 2 | KS | FH480R | RUKOJEŤ NA GIGLIHO PILKU |
| ŘEZACÍ DRÁT NA GIGU PILKU, 400 MM, | 1 | BAL | FH414 | ŘEZACÍ DRÁT NA GIGU PILKU, 400 MM, |
| PILA AMPUTAČNÍ CHARRIERE, 350 MM | 1 | KS | FH300R | PILA AMPUTAČNÍ CHARRIERE, 350 MM |
| BONE RONGEUR VĚRY STRONG LAT-ANG 240MM | 1 | KS | FO530NR | BONE RONGEUR VĚRY STRONG LAT-ANG 240MM |
| NŮŽ AMPUTAČNÍ, ČEPEL 190 MM | 1 | KS | FH102R | NŮŽ AMPUTAČNÍ, ČEPEL 190 MM |
| SÍTO STERILIZ. NA 2 NOŽE | 1 | KS | FH197R | SÍTO STERILIZ. NA 2 NOŽE |
| 1/1 KONTEJNEROVÁ VANA VÝŠKA/100MM | 1 | KS | JJ111 | 1/1 AESCULAP AICON EDS VANA F/100MM CONT |
| 1/1 VÍKO KONTEJNERU | 1 | KS | JJ410 | 1/1 AESCULAP AICON VÍKO KONTEJNERU |
| OZN.DESTIČKA KONTEJNERU ČERVENÁ | 1 | KS | JJ500 | AESCULAP AICON OZN.DESTIČKA ČERVENÉ |
| IDENTIFIKAČNÍ ŠTÍTEK 56X19 BÍLÁ | 2 | KS | JJ566B | AESCULAP AICON IDENT.ŠTÍTEK 56X19 BÍLÁ |
| IDENTIFIKAČNÍ ŠTÍTEK 56X29 BÍLÁ | 2 | KS | JJ546B | AESCULAP AICON IDENT.ŠTÍTEK 56X29 BÍLÁ |
| STERILIZAČNÍ SÍTO 485X250X55 | 1 | KS | JJ462R | DIN AESCULAP AICON SÍTO 55MM |
|  |  |  | JJ440 | AESCULAP AICON OCHRANNÉ KRYT |

AVE-SHUNT

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| POPIS NÁSTROJE | POČET NÁSTROJŮ V SÍTĚ | KS/BAL | KAT. Č. | TECHNICKÝ POPIS |
| ROZVĚRAČ WEITLANER, 3X4Z, POLOOSTRÝ | 1 | KS | BV067R | ROZVĚRAČ WEITLANER, 3X4Z, POLOOSTRÝ |
| KLEŠTĚ SVORKOVACÍ SCHWARTZ 195MM | 1 | KS | FD628R | KLEŠTĚ SVORKOVACÍ SCHWARTZ 195MM |
| SVORKA CÉVNÍ SCHWARTZ 25° | 2 | KS | FD623R | SVORKA CÉVNÍ SCHWARTZ 25° |
| CÉVNÍ KLIP SCHWARTZ, ROVNÝ,0° | 2 | KS | FD622R | CÉVNÍ KLIP SCHWARTZ, ROVNÝ,0° |
| CÉVNÍ KLIP SCHWARTZ, ZAHNUTÝ, 45° | 2 | KS | FD624R | CÉVNÍ KLIP SCHWARTZ, ZAHNUTÝ, 45° |
| PINZETA ANAT. OSTR., ROV., 105 MM | 1 | KS | BD302R | PINZETA ANAT. OSTR., ROV., 105 MM |
| PINZETA ANAT.OSTR., ZAH., 105 MM | 1 | KS | BD312R | PINZETA ANAT.OSTR., ZAH., 105 MM |
| PINZETA CHIR., 1X2 ZUBY, 100 MM | 1 | KS | BD500R | PINZETA CHIR., 1X2 ZUBY, 100 MM |
| MIKROJEHELEC BARRAQUER, 120 MM, ROVNÝ | 1 | KS | FD230R | MIKROJEHELEC BARRAQUER, 120 MM, ROVNÝ |
| MIKROJEHELEC BARRAQUER, 120 MM, ZAHNUTÝ | 1 | KS | FD231R | MIKROJEHELEC BARRAQUER, 120 MM, ZAHNUTÝ |
| KLIP MULLER, 37 MM, ROVNÝ, SÍLA 50 G. | 2 | KS | FE010K | KLIP MULLER, 37 MM, ROVNÝ, SÍLA 50 G. |
| KRUHOVÁ MISKA, 0,16 LITRU, VÝŠKA 41 MM | 1 | KS | JG522R | KRUHOVÁ MISKA, 0,16 LITRU, VÝŠKA 41 MM |
| MINI SÍTO PERF. 2 MM S VÍKEM 85X44X25 MM | 1 | KS | JF145R | MINI SÍTO PERF. 2 MM S VÍKEM 85X44X25 MM |
| MIKRONŮŽKY PÉR.ZAH., 120 MM | 1 | KS | FD013R | MIKRONŮŽKY PÉR.ZAH., 120 MM |
| STERILIZAČNÍ SÍTO S VÍKEM 188X125X30MM | 1 | KS | JG388R | STERILIZAČNÍ SÍTO S VÍKEM 188X125X30MM |
| VANA PRO MINIKONTEJNER II, VÝŠKA 57 MM, 310X132 | 1 | KS | JK188 | VANA PRO MINIKONTEJNER II, VÝŠKA 57 MM |
| VÍKO PRO MINIKONTEJNER 1, II, STŘÍBRNÉ | 1 | KS | JK174 | VÍKO PRO MINIKONTEJNER 1, II, STŘÍBRNÉ |
| ŠTÍTEK IDENT. MINI S POPISEM, ČERVENÝ | 2 | KS | JG645B | ŠTÍTEK IDENT. MINI S POPISEM, ČERVENÝ |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| POPIS NÁSTROJE | POČET NÁSTROJŮ V SÍTĚ | KS/BAL | KAT. Č. | TECHNICKÝ POPIS |
| PINZETA ATR. DE BAKEY, 1,5 MM, 150 MM | 2 | KS | FB411R | PINZETA ATR. DE BAKEY, 1,5 MM, 150 MM |
| PINZETA ATR. DE BAKEY, 1,5 MM, 200 MM | 2 | KS | FB412R | PINZETA ATR. DE BAKEY, 1,5 MM, 200 MM |
| NŮŽKY TVRDOKOV, PREP. TOENNISADSON,175 MM | 1 | KS | BC273R | NŮŽKY TVRDOKOV, PREP. TOENNISADSON,175 MM |
| NŮŽKY DIETHRICH POTTS VEL JEM. 125° 180 | 1 | KS | BC519R | NŮŽKY DIETHRICH POTTS VEL. JEM. 125’ 180 |
| NŮŽKY DIETHRICH-HEGEMANN LOM., 45’ | 1 | KS | BC663R | NŮŽKY DIETHRICH-HEGEMANN LOM., 45’ |
| KLIP MŮLLER, 37 MM, ZAHN., SÍLA 50 G. | 4 | KS | FE011K | KLIP MŮLLER, 37 MM, ZAHN., SÍLA 50 G. |
| SVORKA BULLDOG,DE'BAKEY,45/105MM | 2 | KS | FB424R | SVORKA BULLDOG,DE'BAKEY,45/105MM |
| SVORKA BULLDOG,DE'BAKEY,65/125MM | 2 | KS | FB426R | SVORKA BULLDOG,DE'BAKEY,65/125MM |
| SVORKA BULLDOG,DE'BAKEY,45/97MM ZAHN. | 2 | KS | FB425R | SVORKA BULLDOG,DE'BAKEY,45/97MM ZAHN. |
| SVORKA BULLDOG,DE'BAKEY 65/115MM ZAHN. | 1 | KS | FB427R | SVORKA BULLDOG,DE'BAKEY 65/115MM ZAHN. |
| SVORKA NA ANEURYSMA DE BAKEY, 250 MM | 1 | KS | FB471R | SVORKA NA ANEURYSMA DE BAKEY, 250 MM |
| SVORKA CÉV. SATINSKY, 265 MM | 1 | KS | FB602R | SVORKA CÉV. SATINSKY, 265 MM |
| SVORKA ATR.DE BAKEY, 220 MM | 1 | KS | FB500R | SVORKA ATR.DE BAKEY, 220 MM |
| SVORKA ATR. DERRA, 26 MM, 175 MM | 1 | KS | FB561R | SVORKA ATR. DERRA, 26 MM, 175 MM |
| SVORKA CÉV. DE BAKEY-GLOVER, 225 MM | 1 | KS | FB455R | SVORKA CÉV. DE BAKEY-GLOVER, 225 MM |
| SVORKA CÉV. ATR. DE BAKEY, ZAHN.,200MM | 1 | KS | FB453R | SVORKA CÉV. ATR. DE BAKEY, ZAHN.,200MM |
| SVORKA CÉV. DE BAKEY-GLOVER, 210 MM | 1 | KS | FB451R | SVORKA CÉV. DE BAKEY-GLOVER, 210 MM |
| SVORKA CÉV. ATR. GLOVER,ZAHN.,245MM | 1 | KS | FB459R | SVORKA CÉV. ATR. GLOVER,ZAHN.,245MM |
| SVORKA PREP., ZAH., 190 MM | 1 | KS | FB484R | SVORKA PREP., ZAH., 190 MM |
| MINI-SVORKA ATR. NEONET., SILNĚ LOM. | 1 | KS | FB582R | MINI-SVORKA ATR. NEONET., SILNĚ LOM. |
| SVORKA ATR.TYPU "BULLDOG" DE BAKEY 125MM | 1 | KS | FB543R | SVORKA ATR.TYPU "BULLDOG" DE BAKEY 125MM |
| TVRDOKOV-JEHELEC HEGAR-MAYO, 205 MM | 1 | KS | BM022R | TVRDOKOV-JEHELEC HEGAR-MAYO, 205 MM |
| TVRDOKOV-JEHELEC DE BAKEY, 230 MM | 1 | KS | BM036R | TVRDOKOV-JEHELEC DE BAKEY, 230 MM |
| ROZVĚRAČ WEITLANER, 3X4 Z, SEMI-OSTRÝ, | 2 | KS | BV068R | ROZVĚRAČ WEITLANER, 3X4 Z, SEMI-OSTRÝ, |
| KLEŠTĚ SVORKOVACÍ SCHWARTZ 195MM | 1 | KS | FD628R | KLEŠTĚ SVORKOVACÍ SCHWARTZ 195MM |
| CÉVNÍ KLIP SCHWARTZ, ZAHNUTÝ,45° | 4 | KS | FD624R | CÉVNÍ KLIP SCHWARTZ, ZAHNUTÝ,45’ |
| SVORKA CÉVNÍ SCHWARTZ 25° | 4 | KS | FD623R | SVORKA CÉVNÍ SCHWARTZ 25’ |
| CÉVNÍ KLIP SCHWARTZ, ROVNÝ, 0° | 4 | KS | FD622R | CÉVNÍ KLIP SCHWARTZ, ROVNÝ, 0’ |
| MINI SÍTO PERF. 2 MM S VÍKEM 85X44X25 MM | 1 | KS | JF145R | MINI SÍTO PERF. 2 MM S VÍKEM 85X44X25 MM |
| 3/4 KONTEJNEROVÁ VANA VÝŠKA/100MM | 1 | KS | JJ311 | 3/4 AESCULAP AICON EDS VANA F/100MM CONT |
| 3/4 VÍKO KONTEJNERU | 1 | KS | JJ430 | 3/4 AESCULAP AICON VÍKO KONTEJNERU |
| OZN.DESTIČKA KONTEJNERU ČERVENÁ | 1 | KS | JJ500 | AESCULAP AICON OZN.DESTIČKA ČERVENÉ |
| 3/4 STERILIZAČNí SÍTO 55MM | 1 | KS | JJ362R | 3/4 AESCULAP AICON SÍTO 55MM |
| IDENTIFIKAČNÍ ŠTÍTEK 56X19 BÍLÁ | 2 | KS | JJ566B | AESCULAP AICON IDENT.ŠTÍTEK 56X19 BÍLÁ |
| IDENTIFIKAČNÍ ŠTÍTEK 56X29 BÍLÁ | 2 | KS | JJ546B | AESCULAP AICON IDENT.ŠTÍTEK 56X29 BÍLÁ |
|  | JJ440 | AESCULAP AICON OCHRANNÉ KRYT |

CTS

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| POPIS NÁSTROJE | POČET NÁSTROJŮ V SÍTĚ | KS/BAL | KAT. Č. | TECHNICKÝ POPIS |
| SKALPEL, DRŽÁK ČEPELEK Č. 3 125MM | 1 | KS | BB073R | SKALPEL, DRŽÁK ČEPELEK Č. 3 125MM |
| TVRDOKOV-NŮŽKY METZ., T/T, 180 MM, ZAHN. | 1 | KS | BC263R | TVRDOKOV-NŮŽKY METZ., T/T, 180 MM, ZAHN. |
| SVORKA HALSTED-MOSQUITO, 125 MM, ZAHN. | 1 | KS | BH111R | SVORKA HALSTED-MOSQUITO, 125 MM, ZAHN. |
| TVRDOKOV-JEHELEC DE BAKEY, 180 MM | 1 | KS | BM035R | TVRDOKOV-JEHELEC DE BAKEY, 180 MM |
| ŽLÁBKOVÁ SONDA 145 MM | 1 | KS | BN004R | ŽLÁBKOVÁ SONDA 145 MM |
| HÁK DVOUZUBÝ, 165 MM, TUPÝ, OSTŘE ZAHN. | 2 | KS | BT117R | HÁK DVOUZUBÝ, 165 MM, TUPÝ, OSTŘE ZAHN. |
| PINZETA ATR. DE BAKEY, 1,5 MM, 150 MM | 1 | KS | FB411R | PINZETA ATR. DE BAKEY, 1,5 MM, 150 MM |
| VANA PRO MINIKONTEJNER II, VÝŠKA 57 MM, 310x132 | 1 | KS | JK188 | VANA PRO MINIKONTEJNER II, VÝŠKA 57 MM |
| VÍKO PRO MINIKONTEJNER 1, II, STŘÍBRNÉ | 1 | KS | JK174 | VÍKO PRO MINIKONTEJNER 1, II, STŘÍBRNÉ |
| ŠTÍTEK IDENT. MINI S POPISEM, ČERVENÝ | 2 | KS | JG645B | ŠTÍTEK IDENT. MINI S POPISEM, ČERVENÝ |
| SÍTO DO MINIKONTEJNERU II, 267X125X49 MM | 1 | KS | JF159R | SÍTO DO MINIKONTEJNERU II, 267X125X49 MM |

INCIZE SÍTO

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| POPIS NÁSTROJE | POČET NÁSTROJŮ V SÍTĚ | KS/BAL | KAT. Č. | TECHNICKÝ POPIS |
| SKALPEL, DRŽÁK ČEPELEK Č. 4 135MM | 1 | KS | BB084R | SKALPEL, DRŽÁK ČEPELEK Č. 4 135MM |
| PINZETA CHIR., STŘ., 1X2 ZUBY, 160 MM | 1 | KS | BD539R | PINZETA CHIR., STŘ., 1X2 ZUBY, 160 MM |
| TVRDOKOV-JEHELEC HEGAR-MAYO, 185 MM | 1 | KS | BM066R | TVRDOKOV-JEHELEC HEGAR-MAYO, 185 MM |
| TVRDOKOV-NŮŽKY METZENBAUM, 200 MM, ZAHN. | 1 | KS | BC265R | TVRDOKOV-NŮŽKY METZENBAUM, 200 MM, ZAHN. |
| NŮŽKY CHIR., STANDARDNÍ, O/T, 130 MM | 1 | KS | BC323R | NŮŽKY CHIR., STANDARDNÍ, O/T, 130 MM |
| SVORKA RANKIN (PEAN), 160 MM, ZAH. | 2 | KS | BH165R | SVORKA RANKIN (PEAN), 160 MM, ZAH. |
| SVORKA HEMOST., HEISS, ROV.,1X2Z„ 200MM | 1 | KS | BH216R | SVORKA HEMOST., HEISS, ROV.,1X2Z., 200MM |
| KRUHOVÁ MISKA, 0,16 LITRU, VÝŠKA 41 MM | 1 | KS | JG522R | KRUHOVÁ MISKA, 0,16 LITRU, VÝŠKA 41 MM |
| KYRETA VOLKMANN 8.5MM 180MM | 1 | KS | FK635NR | KYRETA VOLKMANN 8.5MM 180MM |
| VANA PRO MINIKONTEJNER II, VÝŠKA 57 MM, 310X132 | 1 | KS | JK188 | VANA PRO MINIKONTEJNER II, VÝŠKA 57 MM |
| VÍKO PRO MINIKONTEJNER 1, II, STŘÍBRNÉ | 1 | KS | JK174 | VÍKO PRO MINIKONTEJNER 1, II, STŘÍBRNÉ |
| ŠTÍTEK IDENT. MINI S POPISEM, ČERVENÝ | 2 | KS | JG645B | ŠTÍTEK IDENT. MINI S POPISEM, ČERVENÝ |
| SÍTO DO MINIKONTEJNERU II, 267X125X49 MM | 1 | KS | JF159R | SÍTO DO MINIKONTEJNERU II, 267X125X49 MM |
| SKALPEL, DRŽÁK ČEPELEK Č. 3 125MM | 1 | KS | BB073R | SKALPEL, DRŽÁK ČEPELEK Č. 3 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| POPIS NÁSTROJE | POČET NÁSTROJŮ V SÍTĚ | KS/BAL | KAT. Č. | TECHNICKÝ POPIS |
| ODMĚRKA, 1,0 LITR | 7 | KS | JG518R | ODMĚRKA, 1,0 LITR |
| DILATÁTOR CHOLED. BAKES, 3 MM | 1 | KS | EB063R | DILATÁTOR CHOLED. BAKES, 3 MM |
| DILATÁTOR CHOLED. BAKES, 6 MM | 1 | KS | EB066R | DILATÁTOR CHOLED. BAKES, 6 MM |
| DILATÁTOR CHOLED. BAKES, 10MM | 1 | KS | EB070R | DILATÁTOR CHOLED. BAKES, 10MM |
| BUŽIE URETRÁLNÍ DITTEL, ZAHN., CHARR 8 | 1 | KS | EF638R | BUŽIE URETRÁLNÍ DITTEL, ZAHN., CHARR 8 |
| SVORKA NA TABÁKOVÝ STEH, 280 MM | 1 | KS | EA323R | SVORKA NA TABÁKOVÝ STEH, 280 MM |
| JEHELEC SAMOVZPŘIM. LAPARO. 5/310MM | 5 | KS | PL414R | JEHELEC SAMOVZPŘIM. LAPARO. 5/310MM |
| KLEŠTĚ S PŘÍTL.DESTIČK.PRO CIRKUL.STAP. | 1 | KS | PL406R | KLEŠTĚ S PŘÍTL.DESTIČK.PRO CIRKUL.STAP. |
| KLIP- LAP APLIKÁTOR VEL. ML 10/310MM | 5 | KS | PL807R | KLIP- LAP APLIKÁTOR VEL. ML 10/310MM |
| KLEŠTĚ ÚCHOPOVÉ 2X3Z.,10/310MM | 5 | KS | PO117R | KLEŠTĚ ÚCHOPOVÉ 2X3Z.,10/310MM |
| KLEŠTĚ NA SÁDR. OBVAZY WOLF, 240 MM | 1 | KS | LX624R | KLEŠTĚ NA SÁDR. OBVAZY WOLF, 240 MM |
| NŮŽKY NA SÁDRU BERGMANN, 230 MM | 8 | KS | LX553R | NŮŽKY NA SÁDRU BERGMANN, 230 MM |
| HRUDNÍ RETRAKTOR FINOCHIETTO, 42X61 MM | 1 | KS | FC043A | HRUDNÍ RETRAKTOR FINOCHIETTO, 42X61 MM |
| PROTAHOVAČ JEHLY, ZAHN., 230MM | 1 | KS | KY207NR | PROTAHOVAČ JEHLY, ZAHN., 230MM |
| KLEŠTĚ NA DRÁT, TVRDOKOV, 235MM, MIN PR. 2,2MM | 2 | KS | LX157R | KLEŠTĚ NA DRÁT, TVRDOKOV, 235MM, MIN PR. 2,2MM |
| MIASPAS KLEŠTĚ DVOURAMENNÉ, DÉLKA BRANŽÍ 75MM | 2 | KS | BV936R | MIASPAS KLEŠTĚ DVOURAMENNÉ, DÉLKA BRANŽÍ 75MM |
| KLEŠTĚ NA DRÁT 180MM | 2 | KS | LX159NR | KLEŠTĚ NA DRÁT 180MM |
| TVRDOKOV-JEHELEC HALSEY, 130 MM | 2 | KS | BM012R | TVRDOKOV-JEHELEC HALSEY, 130 MM |
| SKALPEL, DRŽÁK ČEPELEK Č. 4 135MM | 2 | KS | BB084R | SKALPEL, DRŽÁK ČEPELEK Č. 4 135MM |
| SKALPEL, DRŽÁK ČEPELEK Č. 3 125MM | 2 | KS | BB073R | SKALPEL, DRŽÁK ČEPELEK Č. 3 125MM |
| TVRDOKOV-NŮŽKY METZ., T/T, 180 MM, ZAHN. | 2 | KS | BC263R | TVRDOKOV-NŮŽKY METZ., T/T, 180 MM, ZAHN. |
| KOSTNÍ KLEŠTĚ RUSKIN-LISTON ZAHN. 180MM | 1 | KS | FO641NR | KOSTNÍ KLEŠTĚ RUSKIN-LISTON ZAHN. 180MM |
| KOSTNÍ KLEŠTĚ LISTON ZAHN. 240MM | 1 | KS | FO645NR | KOSTNÍ KLEŠTĚ LISTON ZAHN. 240MM |
| KLEŠTĚ RONGEUR MEDIUM ZAHN. 180MM | 1 | KS | FO515NR | KLEŠTĚ RONGEUR MEDIUM ZAHN. 180MM |
| KLEŠTĚ RONGEUR TVRDÉ ZAHN. 180MM | 1 | KS | FO518NR | KLEŠTĚ RONGEUR TVRDÉ ZAHN. 180MM |
| KLEŠTĚ RONGEUR VELMI TVRDÉ ZAHN.240MM | 1 | KS | FO534NR | KLEŠTĚ RONGEUR VELMI TVRDÉ ZAHN.240MM |
| KLEŠTĚ RONGEUR EXTRATVRDÉ ROV. 240MM | 1 | KS | FO550NR | KLEŠTĚ RONGEUR EXTRATVRDÉ ROV. 240MM |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| POPIS NÁSTROJE | POČET NÁSTROJŮ V SÍTĚ | KS/BAL | KAT. Č. | TECHNICKÝ POPIS |
| PODÁVKY MAIER, 260 MM, ROV., SE ZÁMKEM | 1 | KS | **BF058R** | PODÁVKY MAIER, 260 MM, ROV., SE ZÁMKEM |
| SKALPEL, DRŽÁK ČEPELEK Č. 3 125MM | 1 | KS | **BB073R** | SKALPEL, DRŽÁK ČEPELEK Č. 3 125MM |
| SKALPEL, DRŽÁK ČEPELEK Č. 4 135MM | 1 | KS | **BB084R** | SKALPEL, DRŽÁK ČEPELEK Č. 4 135MM |
| SVORKA NA PAPÍROVÉ ROUŠKY, 115 MM | 2 | KS | **BF465R** | SVORKA NA PAPÍROVÉ ROUŠKY, 115 MM |
| SVORKA NA ROUŠKY BACKHAUS, 110 MM | 2 | KS | **BF432R** | SVORKA NA ROUŠKY BACKHAUS, 110 MM |
| NŮŽKY CHIR., STANDARDNÍ, O/T, 130 MM | 1 | KS | **BC323R** | NŮŽKY CHIR., STANDARDNÍ, O/T, 130 MM |
| TVRDOKOV-NŮŽKY METZ., T/T, 180 MM, ZAHN. | 1 | KS | **BC263R** | TVRDOKOV-NŮŽKY METZ., T/T, 180 MM, ZAHN. |
| PINZETA CHIR., 1X2 ZUBY, 160 MM | 2 | KS | **BD559R** | PINZETA CHIR., 1X2 ZUBY, 160 MM |
| PINZETA ANAT., STŘ., 160 MM | 2 | KS | **BD029R** | PINZETA ANAT., STŘ., 160 MM |
| TVRDOKOV-JEHELEC HEGAR-MAYO, 205 MM | 2 | KS | **BM067R** | TVRDOKOV-JEHELEC HEGAR-MAYO, 205 MM |
| SVORKA HALSTED-MOSQUITO, 125 MM | 1 | KS | **BH110R** | SVORKA HALSTED-MOSQUITO, 125 MM |
| SVORKA RANKIN (PEAN), 160 MM, ZAH. | 6 | KS | **BH165R** | SVORKA RANKIN (PEAN), 160 MM, ZAH. |
| SVORKA ART. KOCHER-OCHSNER, 160 MM | 2 | KS | **BH642R** | SVORKA ART. KOCHER-OCHSNER, 160 MM |
| HÁK MIDDELDORF, 20X22 MM, 215 MM | 2 | KS | **BT405R** | HÁK MIDDELDORF, 20X22 MM, 215 MM |
| HÁK DESMARRES, 11X14 MM, 140 MM | 2 | KS | **OA312R** | HÁK DESMARRES, 11X14 MM, 140 MM |
| KLEŠTĚ NA LEDVINOVÉ KAMENY RANDALL, 225 MM | 1 | KS | **EF051R** | KLEŠTĚ NA LEDVINOVÉ KAMENY RANDALL, 225 MM |
| SONDA, D=2,0 MM, 200 MM | 1 | KS | **BN140R** | SONDA, D=2,0 MM, 200 MM |
| ŽLÁBKOVÁ SONDA 145 MM | 1 | KS | **BN004R** | ŽLÁBKOVÁ SONDA 145 MM |
| KRUHOVÁ MISKA, 0,16 LITRU, VÝŠKA 41 MM | 1 | KS | **JG522R** | KRUHOVÁ MISKA, 0,16 LITRU, VÝŠKA 41 MM |
| KANYLA INSUFL. VERESS, D=2,l MM, 150 MM | 1 | KS | **PG011** | KANYLA INSUFL VERESS, D=2,l MM, 150 MM |
| NŮŽKY METZENBAUM TVRDOKOV, 5/310 MM | 1 | KS | **PO004R** | NŮŽKY METZENBAUM TVRDOKOV, 5/310 MM |
| KLEŠTĚ ÚCHOP. MARYLAND 5/310 MM | 1 | KS | **PO102R** | KLEŠTĚ ÚCHOP. MARYLAND 5/310 MM |
| ATRAUMATICKÉ UNI.KLEŠTĚ,OKÉNKOVÉ 5/310MM | 1 | KS | **PO128R** | ATRAUMATICKÉ UNI.KLEŠTÉ,OKÉNKOVÉ 5/310MM |
| KLEŠTĚ ÚCHOP. UNIVERSAL 5/310MM | 1 | KS | **PO221R** | KLEŠTĚ ÚCHOP. UNIVERSAL 5/310MM |
| KLEŠTĚ ÚCHOP. STŘEV. DORSEY, 5/310MM | 1 | KS | **PO112R** | KLEŠTĚ ÚCHOP. STŘEV. DORSEY, 5/310MM |
| KLEŠTĚ ÚCHOP. KOMBINOVANÉ, 5/310 MM | 1 | KS | **PO186R** | KLEŠTĚ ÚCHOP. KOMBINOVANÉ, 5/310 MM |
| KLEŠTĚ ÚCHOP. STŘEV. OKÉNKOVÉ. DÉLKA BRANŽE 20MM, 5/310MM | 1 | KS | **PO216R** | KLEŠTĚ ÚCHOP. STŘEV. OKÉNKOVÉ. DÉLKA BRANŽE 20MM, 5/310MM |
| RUKOJEŤ PRO MONOP. EL. 5/330MM | 1 | KS | **GK372R** | RUKOJEŤ PRO MONOP. EL. 5/330MM |
| MONOPOL. EL. HÁČEK - J TVAR | 1 | KS | **GK383R** | MONOPOL. EL. HÁČEK - J TVAR |
| MONOPOL. EL. HÁČEK - LTVAR | 1 | KS | **GK384R** | MONOPOL. EL. HÁČEK - L TVAR |
| MONOPOL. EL. ŠPÁTLE | 1 | KS | **GK386R** | MONOPOL. EL. ŠPÁTLE |
| KABEL K ELEKTROD., 3,5M, BAN. ZÁSTR. | 1 | KS | **GK245** | KABEL K ELEKTROD., 3,5M, BAN. ZÁSTR. |
| REDUKČNÍ HYLZNA 10MM, 5/10MM TĚSNĚNÍ | 1 | KS | **EK090R** | REDUKČNÍ HYLZNA 10MM, 5/10MM TĚSNĚNÍ |
| 1/1 KONTEJNEROVÁ VANA VÝŠKA/200MM | 1 | KS | **JJ131** | 1/1 AESCULAP AICON EDS VANA F/200MM CONT |
| 1/1 VÍKO KONTEJNERU | 1 | KS | **JJ410** | 1/1 AESCULAP AICON VÍKO KONTEJNERU |
| OZN.DESTIČKA KONTEJNERU ČERVENÁ | 1 | KS | **JJ500** | AESCULAP AICON OZN.DESTIČKA ČERVENÉ |
| 1/1 SÍTO 55MM VČ. LAPAR.DRŽÁKŮ | 3 | KS | **JJ162R** | 1/1 AESCULAP AICON SÍTO 55MM |
| IDENTIFIKAČNÍ ŠTÍTEK 56X19 BÍLÁ | 4 | KS | **JJ566B** | AESCULAP AICON IDENT.ŠTÍTEK 56X19 BÍLÁ |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| POPIS NÁSTROJE | POČET NÁSTROJŮ V SÍTĚ | KS/BAL | KAT. Č. | TECHNICKÝ POPIS |
| SVORKA STŘEVNÍ DOYEN, ROV., 240 MM | 2 | KS | EA130R | SVORKA STŘEVNÍ DOYEN, ROV., 240 MM |
| SVORKA STŘEVNÍ DOYEN, ZAH., 240 MM | 2 | KS | EA131R | SVORKA STŘEVNÍ DOYEN, ZAH., 240 MM |
| SVORKA ART. KOCHER-OCHSNER, 240 MM | 2 | KS | BH650R | SVORKA ART. KOCHER-OCHSNER, 240 MM |
| TVRDOKOV-JEHELEC WERTHEIM, 300 MM, S TV. | 2 | KS | BM102R | TVRDOKOV-JEHELEC WERTHEIM, 300 MM, S TV. |
| HÁK NA RÁNU ISRAEL, 4Z, TUPÝ | 2 | KS | BT284R | HÁK NA RÁNU ISRAEL, 4Z, TUPÝ |
| HÁK BŘIŠNÍ MIKULICZ, 180X50 MM, 260 MM | 2 | KS | BT624R | HÁK BŘIŠNÍ MIKULICZ, 180X50 MM, 260 MM |
| SVORKA CÉV. DE BAKEY, 54/270 MM | 1 | KS | FB502R | SVORKA CÉV. DE BAKEY, 54/270 MM |
| KRUHOVÁ MISKA, 1,0 LITR, VÝŠKA 73 MM | 1 | KS | JG524R | KRUHOVÁ MISKA, 1,0 LITR, VÝŠKA 73 MM |
| 3/4 KONTEJNEROVÁ VANA VÝŠKA/150MM | 1 | KS | JJ321 | 3/4 AESCULAP AICON EDS VANA F/150MM CONT |
| 3/4 VÍKO KONTEJNERU | 1 | KS | JJ430 | 3/4 AESCULAP AICON VÍKO KONTEJNERU |
| OZN.DESTIČKA KONTEJNERU ČERVENÁ | 1 | KS | JJ500 | AESCULAP AICON OZN.DESTIČKA ČERVENÉ |
| 3/4 SÍTO 55MM | 1 | KS | JJ362R | 3/4 AESCULAP AICON SÍTO 55MM |
| IDENTIFIKAČNÍ ŠTÍTEK 56X19 BÍLÁ | 2 | KS | JJ566B | AESCULAP AICON IDENT.ŠTÍTEK 56X19 BÍLÁ |
| IDENTIFIKAČNÍ ŠTÍTEK 56X29 BÍLÁ | 2 | KS | JJ546B | AESCULAP AICON IDENT.ŠTÍTEK 56X29 BÍLÁ |
|  | JJ440 | AESCULAP AICON OCHRANNÉ KRYT |

[IDENTIFIKAČNÍ ŠTÍTEK 56X29 BÍLÁ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 4 | 1 KS | **JJ546B** | AESCULAP AICON IDENT.ŠTÍTEK 56X29 BÍLÁ |
|  |  | **JG318** | STOJAN NA NÁSTROJE 4 240X40MM |
|  |  | **JG306** | DRŽÁK NÁSTROJŮ TYP 1 240X40MM |
|  |  | **JJ440** | AESCULAP AICON OCHRANNÉ KRYT |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| POPIS NÁSTROJE | POČET NÁSTROJŮ V SÍTĚ | KS/BAL | KAT. Č. | TECHNICKÝ POPIS |
| RUKOJEŤ SKALPELU Č. 3 S MĚŘÍTKEM 125MM | 1 | KS | BB074R | RUKOJEŤ SKALPELU Č. 3 S MĚŘÍTKEM 125MM |
| SKALPEL, DRŽÁK ČEPELEK Č. 4 135MM | 1 | KS | BB084R | SKALPEL, DRŽÁK ČEPELEK Č. 4 135MM |
| PINZETA ANAT., STŘ., 160 MM | 2 | KS | BD029R | PINZETA ANAT., STŘ., 160 MM |
| PINZETA CHIR., 1X2 ZUBY, 160 MM | 2 | KS | BD559R | PINZETA CHIR., 1X2 ZUBY, 160 MM |
| NŮŽKY CHIR., STANDARDNÍ, O/T, 130 MM | 1 | KS | BC323R | NŮŽKY CHIR., STANDARDNÍ, O/T, 130 MM |
| TVRDOKOV-NŮŽKY NA LIGATURU, 180 MM | 1 | KS | BC295W | TVRDOKOV-NŮŽKY NA LIGATURU, 180 MM |
| TVRDOKOV-NŮŽKY METZ., T/T, 180 MM, ZAHN. | 1 | KS | BC263R | TVRDOKOV-NŮŽKY METZ., T/T, 180 MM, ZAHN. |
| TVRDOKOV-JEHELEC DE BAKEY, 180 MM | 2 | KS | BM035R | TVRDOKOV-JEHELEC DE BAKEY, 180 MM |
| SVORKA HALSTED-MOSQUITO, 125 MM, ZAHN. | 4 | KS | BH111R | SVORKA HALSTED-MOSQUITO, 125 MM, ZAHN. |
| SVORKA RANKIN (PEAN), 160 MM, ZAH. | 2 | KS | BH165R | SVORKA RANKIN (PEAN), 160 MM, ZAH. |
| SVORKA ART. KOCHER-OCHSNER, 160 MM | 2 | KS | BH642R | SVORKA ART. KOCHER-OCHSNER, 160 MM |
| PODÁVKY MAIER, 260 MM, ROV., SE ZÁMKEM | 1 | KS | BF058R | PODÁVKY MAIER, 260 MM, ROV., SE ZÁMKEM |
| HÁK MIDDELDORF, 20X22 MM, 215 MM | 2 | KS | BT405R | HÁK MIDDELDORF, 20X22 MM, 215 MM |
| KLEŠTĚ REPOZIČNÍ, 135 MM, PRO MALÉ FRAG. | 2 | KS | FO115R | KLEŠTĚ REPOZIČNÍ, 135 MM, PRO MALÉ FRAG. |
| KLEŠTĚ KOSTNÍ AUTOFIX., 145 MM | 1 | KS | FO169R | KLEŠTĚ KOSTNÍ AUTOFIX., 145 MM |
| KLEŠTĚ REPOZIČNÍ SE ZÁMK.MALÉ, 140 MM | 2 | KS | FO123R | KLEŠTĚ REPOZIČNÍ SE ZÁMK.MALÉ, 140 MM |
| KLEŠTĚ LUER, 175 MM, ZAH. | 1 | KS | FO461R | KLEŠTĚ LUER, 175 MM, ZAH. |
| KLEŠTĚ HAKANSSON, 170 MM | 1 | KS | FO428R | KLEŠTĚ HAKANSSON, 170 MM |
| KLADIVO HÁJEK, D=27 MM, 220 MM, 210 G | 1 | KS | FL044R | KLADIVO HÁJEK, D=27 MM, 220 MM, 210 G |
| OSTEOTOM STILLE, 10 MM, 205 MM | 1 | KS | FL523R | OSTEOTOM STILLE, 10 MM, 205 MM |
| DLÁTO PARTSCH, 5 MM, 170 MM | 1 | KS | FL185R | DLÁTO PARTSCH, 5 MM, 170 MM |
| HÁČEK 4Z, 135 MM, OSTRÝ | 2 | KS | OA337R | HÁČEK 4Z, 135 MM, OSTRÝ |
| HÁK DESMARRES, 11X14 MM, 140 MM | 2 | KS | OA312R | HÁK DESMARRES, 11X14 MM, 140 MM |
| PÁKA KOSTNÍ 6,0 MM BR., 160 MM | 2 | KS | FK117R | PÁKA KOSTNÍ 6,0 MM BR., 160 MM |
| PÁKA KOSTNÍ 15,0 MM BR., 125 MM | 2 | KS | FK119R | PÁKA KOSTNÍ 15,0 MM BR., 125 MM |
| ZUBNÍ HÁČEK MC'CALL, OSMIHRAN | 1 | KS | DB402R | ZUBNÍ HÁČEK MC'CALL, OSMIHRAN |
| HÁK KOCHER, 1 ZUBÝ, OSTRÝ, 205 MM | 2 | KS | BT234R | HÁK KOCHER, 1 ZUBÝ, OSTRÝ, 205 MM |
| ELEVATORIUM FREER, 185 MM, OSTRÉ/TUPÉ | 1 | KS | OL165R | ELEVATORIUM FREER, 185 MM, OSTRÉ/TUPÉ |
| KYRETA VOLKMANN 2.8MM 180MM | 1 | KS | FK630NR | KYRETA VOLKMANN 2.8MM 180MM |
| KLEŠTĚ NA DRÁT, PLOCHÉ, 170 MM, DRÁŽKA | 1 | KS | LX171R | KLEŠTĚ NA DRÁT, PLOCHÉ, 170 MM, DRÁŽKA |
| KLEŠTĚ NA DRÁT 180MM | 1 | KS | LX159NR | KLEŠTĚ NA DRÁT 180MM |
| ROUND NOSE PLIERS 180MM | 1 | KS | LX181NR | ROUND NOSE PLIERS 180MM |
| ROZVĚRAČ WEITLANER, 3X4Z, POLOOSTRÝ | 1 | KS | BV067R | ROZVĚRAČ WEITLANER, 3X4Z, POLOOSTRÝ |
| ROZVĚRAČ WEITLANER, 2X3Z, POLOOSTRÝ | 1 | KS | BV066R | ROZVĚRAČ WEITLANER, 2X3Z, POLOOSTRÝ |
| KOSTNÍ RAŠPLE MILLER OBOUSTRANNÁ 2 VEL, 180 MM | 1 | KS | DO772R | KOSTNÍ RAŠPLE MILLER OBOUSTRANNÁ 2 VEL., 180 MM |
| RAŠPLE NA KOSTL, JOSEPH,160MM,HRUBÁ | 1 | KS | OL403R | RAŠPLE NA KOSTL, JOSEPH,160MM,HRUBÁ |
| ŠÍDLO, 150 MM, S 2 ŽLÁBKY | 1 | KS | FR118R | ŠÍDLO, 150 MM, S 2 ŽLÁBKY |

SVORKA NA PAPÍROVĚ ROUŠKY, 115 MM 1/1 KONTEJNEROVÁ VANA VÝŠKA/100MM 1/1 VÍKO KONTEJNERU

OZN.DESTIČKA KONTEJNERU ČERVENÁ IDENTIFIKAČNÍ ŠTÍTEK 56X19 BÍLÁ IDENTIFIKAČNÍ ŠTÍTEK 56X29 BÍLÁ

STERILIZAČNÍ SÍTO 485X250X55

TVRDOKOV-NŮŽKY MAYO-LEXER, 165 MM

| BF465R | SVORKA NA PAPÍROVÉ ROUŠKY, 115 MM |
| --- | --- |
| JJ111 | 1/1 AESCULAP AICON EDS VANA F/100MM CONT |
| JJ410 | 1/1 AESCULAP AICON VÍKO KONTEJNERU |
| JJ500 | AESCULAP AICON OZN.DESTIČKA ČERVENÉ |
| JJ566B | AESCULAP AICON IDENT.ŠTÍTEK 56X19 BÍLÁ |
| JJ546B | AESCULAP AICON IDENT.ŠTÍTEK 56X29 BÍLÁ |
| JJ462R | DIN AESCULAP AICON SÍTO 55MM |
| BC284R | DUROTIP-NŮŽKY MAYO-LEXER, 165 MM |
| JJ440 | SODKAZ! |

VARIXY DOPLNĚK

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| POPIS NÁSTROJE | POČET NÁSTROJŮ V SÍTĚ | KS/BAL | KAT. Č. | TECHNICKÝ POPIS |
| TVRDOKOV-JEHELEC HALSEY, 130 MM | 1 | KS | BM012R | TVRDOKOV-JEHELEC HALSEY, 130 MM |
| VANA PRO MINIKONTEJNER II, VÝŠKA 57 MM | 1 | KS | JK188 | VANA PRO MINIKONTEJNER II, VÝŠKA 57 MM |
| VÍKO PRO MINIKONTEJNER 1, II, STŘÍBRNÉ | 1 | KS | JK174 | VÍKO PRO MINIKONTEJNER 1, II, STŘÍBRNÉ |
| ŠTÍTEK IDENT. MINI S POPISEM, ČERVENÝ | 2 | KS | JG645B | ŠTÍTEK IDENT. MINI S POPISEM, ČERVENÝ |
| SÍTO DO MINIKONTEJNERU II, 267X125X49 MM | 1 | KS | JF159R | SÍTO DO MINIKONTEJNERU II, 267X125X49 MM |
| NABATOFFŽILNÍSET | 1 | KS | UE4500 | NABATOFFŽILNÍSET |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| POPIS NÁSTROJE | POČET NÁSTROJŮ V SÍTĚ | KS/BAL | KAT. Č. | TECHNICKÝ POPIS |
| KLADIVO 380GR. | 1 | KS | FL057NR | KLADIVO 380GR. |
| ŠÍDLO, ČTYŘHR, ALU-RUKOJEŤ, 180 MM | 1 | KS | FR120R | ŠÍDLO, ČTYŘHR, ALU-RUKOJEŤ, 180 MM |
| KOSTNÍ PÁKA VERBRUGGE, 44 MM, 240 MM | 2 | KS | FK174R | KOSTNÍ PÁKA VERBRUGGE, 44 MM, 240 MM |
| KOSTNÍ PÁKA, 25 MM, 265 MM | 2 | KS | FK176R | KOSTNÍ PÁKA, 25 MM, 265 MM |
| KOSTNÍ PÁKA, 17 MM, 240 MM | 2 | KS | FK171R | KOSTNÍ PÁKA, 17 MM, 240 MM |
| RASPATORIUM LAMBOTTE, 25 MM, 215 MM | 1 | KS | FK359R | RASPATORIUM LAMBOTTE, 25 MM, 215 MM |
| RASPATORIUM WILLIGER, 8 MM, 160 MM | 1 | KS | FK303R | RASPATORIUM WILLIGER, 8 MM, 160 MM |
| RASPATORIUM MITCHELL ROV. 210MM | 1 | KS | FK336R | RASPATORIUM MITCHELL ROV. 210MM |
| RASPATORIUM N.SEDILLOT, 15,0 MM BREIT | 1 | KS | FK351R | RASPATORIUM N.SEDILLOT, 15,0 MM BREIT |
| RAŠPLE NA KOST, JOSEPH,160MM,JEMNÁ | 1 | KS | OL401R | RAŠPLE NA KOST, JOSEPH,160MM,JEMNÁ |
| KLEŠTĚ RONGEUR VELMI TVRDÉ ZAHN.240MM | 1 | KS | FO534NR | KLEŠTĚ RONGEUR VELMI TVRDÉ ZAHN.240MM |
| KYRETA VOLKMANN 14.5MM 240MM | 1 | KS | FK649NR | KYRETA VOLKMANN 14.5MM 240MM |
| KLEŠTĚ NA DRÁT, PLOCHÉ, 180 MM, | 1 | KS | LX181NR | KLEŠTĚ NA DRÁT, PLOCHÉ, 180 MM, |
| KLEŠTĚ NADRÁT240MM | 1 | KS | LX157NR | KLEŠTĚ NADRÁT240MM |
| KLEŠTĚ NA DRÁT, PLOCHÉ, 170 MM, DRÁŽKA | 1 | KS | LX171R | KLEŠTĚ NA DRÁT, PLOCHÉ, 170 MM, DRÁŽKA |
| KLEŠTĚ REPOZIČNÍ SE ZÁMK, VELKÉ | 1 | KS | FO125R | KLEŠTĚ REPOZIČNÍ SE ZÁMK., VELKÉ |
| KLEŠTĚ REPOZIČNÍ, 200 MM | 1 | KS | FO118R | KLEŠTĚ REPOZIČNÍ, 200 MM |
| KLEŠTĚ REPOZIČNÍ SE ZÁMK., MALÉ, 17 CM | 1 | KS | FO124R | KLEŠTĚ REPOZIČNÍ SE ZÁMK., MALÉ, 17 CM |
| KLEŠTĚ KOSTNÍ A NA ŽEBRA SEMB, 190 MM | 1 | KS | FO135R | KLEŠTĚ KOSTNÍ A NA ŽEBRA SEMB, 190 MM |
| KYRETA VOLKMANN 8.5MM 180MM | 1 | KS | FK635NR | KYRETA VOLKMANN 8.5MM 180MM |
| DLÁTO STILLE, 20 MM, 205 MM | 1 | KS | FL506R | DLÁTO STILLE, 20 MM, 205 MM |
| DLÁTO ŽLÁBKOVÉ WALTER, 15 MM, 205 MM | 1 | KS | FL585R | DLÁTO ŽLÁBKOVÉ WALTER, 15 MM, 205 MM |
| HÁK MIDDELDORF, 28X28 MM, 235 MM | 2 | KS | BT406R | HÁK MIDDELDORF, 28X28 MM, 235 MM |
| HÁK NA RÁNU ISRAEL, 4Z, TUPÝ | 2 | KS | BT284R | HÁK NA RÁNU ISRAEL, 4Z, TUPÝ |
| HÁK NA RÁNU KOCHER, 5Z, POLOO5TRÝ | 2 | KS | BT266R | HÁK NA RÁNU KOCHER, 5Z, POLOOSTRÝ |
| SVORKA NA ART. DUNHILL, ZAH, 190 MM | 2 | KS | BH191R | SVORKA NA ART. DUNHILL, ZAH, 190 MM |
| SVORKA RANKIN (PEAN), 160 MM, ZAH. | 4 | KS | BH165R | SVORKA RANKIN (PEAN), 160 MM, ZAH. |
| SVORKA ART. KOCHER-OCHSNER, 240 MM | 2 | KS | BH650R | SVORKA ART. KOCHER-OCHSNER, 240 MM |
| PINZETA ANAT, STŘ, 160 MM | 1 | KS | BD029R | PINZETA ANAT, STŘ, 160 MM |
| PINZETA CHIR, 1X2 ZUBY, 160 MM | 2 | KS | BD559R | PINZETA CHIR, 1X2 ZUBY, 160 MM |
| PINZETA CHIR., 1X2 ZUBY, 200 MM | 2 | KS | BD561R | PINZETA CHIR, 1X2 ZUBY, 200 MM |
| TVRDOKOV-JEHELEC HEGAR-MAYO, 205 MM | 2 | KS | BM067R | TVRDOKOV-JEHELEC HEGAR-MAYO, 205 MM |
| TVRDOKOV-NŮŽKY METZENBAUM, 200 MM, ZAHN. | 1 | KS | BC265R | TVRDOKOV-NŮŽKY METZENBAUM, 200 MM, ZAHN. |
| TVRDOKOV-NŮŽKY NA LIGATURU, 180 MM | 1 | KS | BC295W | TVRDOKOV-NŮŽKY NA LIGATURU, 180 MM |
| TVRDOKOV-NŮŽKY MAYO-LEXER, 165 MM | 1 | KS | BC284R | TVRDOKOV-NŮŽKY MAYO-LEXER, 165 MM |
| NŮŽKY CHIR., STANDARDNÍ, O/T, 130 MM | 1 | KS | BC323R | NŮŽKY CHIR, STANDARDNÍ, O/T, 130 MM |
| PODÁVKY MAIER, 260 MM, ROV., SE ZÁMKEM | 1 | KS | BF058R | PODÁVKY MAIER, 260 MM, ROV, SE ZÁMKEM |
| SKALPEL, DRŽÁK ČEPELEK Č. 4L 215MM | 1 | KS | BB085R | SKALPEL, DRŽÁK ČEPELEK Č. 4L 215MM |
| SKALPEL, DRŽÁK ČEPELEK Č. 4 135MM | 1 | KS | BB084R | SKALPEL, DRŽÁK ČEPELEK Č. 4 135MM |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| POPIS NÁSTROJE | POČET NÁSTROJŮ V SÍTĚ | KS/BAL | KAT. Č. | TECHNICKÝ POPIS |
| SKALPEL, DRŽÁK ČEPELEK Č. 4 135MM | 1 | KS | BB084R | SKALPEL, DRŽÁK ČEPELEK Č. 4 135MM |
| SKALPEL, DRŽÁK ČEPELEK Č. 4L, 215MM | 1 | KS | BB085R | SKALPEL, DRŽÁK ČEPELEK Č. 4L, 215MM |
| SVORKA NA PAPÍROVÉ ROUŠKY, 115 MM | 2 | KS | BF465R | SVORKA NA PAPÍROVÉ ROUŠKY, 115 MM |
| PODÁVKY MAIER, 260 MM, ROV., SE ZÁMKEM | 1 | KS | BF058R | PODÁVKY MAIER, 260 MM, ROV., SE ZÁMKEM |
| NŮŽKY CHIR., STANDARDNÍ, O/T, 130 MM | 1 | KS | BC323R | NŮŽKY CHIR., STANDARDNÍ, O/T, 130 MM |
| TVRDOKOV-NŮŽKY NA LIGATURU, 180 MM | 1 | KS | BC295W | TVRDOKOV-NŮŽKY NA LIGATURU, 180 MM |
| TVRDOKOV-NÚŽKY MAYO-LEXER, 165 MM | 1 | KS | BC284R | TVRDOKOV-NÚŽKY MAYO-LEXER, 165 MM |
| TVRDOKOV-NŮŽKY NELSON-METZENBAUM, 230 MM | 1 | KS | BC267R | TVRDOKOV-NÚŽKY NELSON-METZENBAUM, 230 MM |
| TVRDOKOV-NŮŽKY METZENBAUM, 200 MM, ZAHN. | 1 | KS | BC265R | TVRDOKOV-NÚŽKY METZENBAUM, 200 MM, ZAHN. |
| TVRDOKOV-JEHELEC WERTHEIM, 200 MM, S TV. | 2 | KS | BM100R | TVRDOKOV-JEHELEC WERTHEIM, 200 MM, S TV. |
| TVRDOKOV-JEHELEC WERTHEIM, 240 MM, S TV. | 2 | KS | BM101R | TVRDOKOV-JEHELEC WERTHEIM, 240 MM, S TV. |
| PINZETA CHIR., 1X2 ZUBY, 160 MM | 2 | KS | BD559R | PINZETA CHIR., 1X2 ZUBY, 160 MM |
| PINZETA ANAT., STŘ., 160 MM | 2 | KS | BD029R | PINZETA ANAT., STŘ., 160 MM |
| PINZETA CHIR., 1X2 ZUBY, 200 MM | 2 | KS | BD561R | PINZETA CHIR., 1X2 ZUBY, 200 MM |
| PINZETA ANAT., STŘ., 200 MM | 2 | KS | BD031R | PINZETA ANAT., STŘ., 200 MM |
| PINZETA ANAT., STŘ., 250 MM | 1 | KS | BD032R | PINZETA ANAT., STŘ., 250 MM |
| SVORKA HALSTED-MOSQUITO, 125 MM, ZAHN. | 2 | KS | BH111R | SVORKA HALSTED-MOSQUITO, 125 MM, ZAHN. |
| SVORKA NA ART. DUNHILL, ZAH., 190 MM | 6 | KS | BH191R | SVORKA NA ART. DUNHILL, ZAH., 190 MM |
| SVORKA RANKIN (PEAN), 160 MM, ZAH. | 6 | KS | BH165R | SVORKA RANKIN (PEAN), 160 MM, ZAH. |
| SVORKA HEMOST., HEISS, ROV.,1X2Z„ 200MM | 4 | KS | BH216R | SVORKA HEMOST., HEISS, ROV.,1X2Z., 200MM |
| SVORKA ART. KOCHER-OCHSNER, 185 MM ZAHN. | 4 | KS | BH645R | SVORKA ART. KOCHER-OCHSNER, 185 MM ZAHN. |
| SVORKA ART. PEAN, 200 MM | 2 | KS | BH470R | SVORKA ART. PEAN, 200 MM |
| SVORKA ART. PEAN, 200 MM, ZAH. | 4 | KS | BH471R | SVORKA ART. PEAN, 200 MM, ZAH. |
| KLEŠTĚ FOERSTER-BALLENGER, 245 MM ZAHN. | 1 | KS | BF123R | KLEŠTĚ FOERSTER-BALLENGER, 245 MM ZAHN. |
| HÁK MIDDELDORF, 20X22 MM, 215 MM | 2 | KS | BT405R | HÁK MIDDELDORF, 20X22 MM, 215 MM |
| HÁK MIDDELDORF, 28X28 MM, 235 MM | 2 | KS | BT406R | HÁK MIDDELDORF, 28X28 MM, 235 MM |
| HÁK KOCHER, 75X30 MM, 230 MM | 2 | KS | BT372R | HÁK KOCHER, 75X30 MM, 230 MM |
| ROZVĚRAČ VAG. MARTIN, 105X27MM | 2 | KS | EL870R | ROZVĚRAČ VAG. MARTIN, 105X27MM |
| HÁK NA RÁNU VOLKMANN, 8Z, POLOOSTRÝ | 2 | KS | BT265R | HÁK NA RÁNU VOLKMANN, 8Z, POLOOSTRÝ |
| HÁK BŘIŠNÍ MIKULICZ, 121X50 MM, 250 MM | 2 | KS | BT622R | HÁK BŘIŠNÍ MIKULICZ, 121X50 MM, 250 MM |
| LOPATKA ŽALUDEČNÍ REVERDIN, 285 MM | 1 | KS | BT749R | LOPATKA ŽALUDEČNÍ REVERDIN, 285 MM |
| SVORKA PREP. GEMINI, 230 MM | 1 | KS | BJ104R | SVORKA PREP. GEMINI, 230 MM |
| SVORKA PREP. A LIG. KANTROWITZ, 245MM | 1 | KS | BJ058R | SVORKA PREP. A LIG. KANTROWITZ, 245MM |
| PODÁVKY MAIER, 260 MM, ZAHN., SE ZÁMKEM | 2 | KS | BF059R | PODÁVKY MAIER, 260 MM, ZAHN., SE ZÁMKEM |
| KRUHOVÁ MISKA, 0,16 LITRU, VÝŠKA 41 MM | 1 | KS | JG522R | KRUHOVÁ MISKA, 0,16 LITRU, VÝŠKA 41 MM |
| JEHLA REDON, 3HRANNÁ, ZAHN. CHARR. 12 | 1 | KS | BN944R | JEHLA REDON, 3HRANNÁ, ZAHN. CHARR. 12 |
| BEZPEČNOSTNÍ SÍTO PRO UCHOVÁNÍ REDON. JEHEL | 1 | KS | JF155R | BEZPEČNOSTNÍ SÍTO PRO UCHOVÁNÍ REDON. JEHEL |
| SVORKA ART. KOCHER-OCHSNER, 160 MM | 4 | KS | BH642R | SVORKA ART. KOCHER-OCHSNER, 160 MM |
| 1/1 KONTEJNEROVÁ VANA VÝŠKA/150MM | 1 | KS | JJ121 | 1/1 AESCULAP AICON EDS VANA F/150MM CONT |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| JEHLA REDON, 3HRANNÁ, ZAHN. CHARR. 12 | 1 | KS | BN944R | JEHLA REDON, 3HRANNÁ, ZAHN. CHARR. 12 |
| BEZPEČNOSTNÍ SÍTO PRO UCHOVÁNÍ REDON. JEHEL | 1 | KS | JF155R | BEZPEČNOSTNÍ SÍTO PRO UCHOVÁNÍ REDON. JEHEL |
| SVORKA NA PAPÍROVÉ ROUŠKY, 115 MM | 2 | KS | BF465R | SVORKA NA PAPÍROVÉ ROUŠKY, 115 MM |
| HÁK KOCHER, 1 ZUBÝ, OSTRÝ, 220 MM | 1 | KS | BT238R | HÁK KOCHER, 1 ZUBÝ, OSTRÝ, 220 MM |
| HÁK VOLKMANN, 1 ZUBÝ, OSTRÝ, 220 MM | 1 | KS | BT240R | HÁK VOLKMANN, 1 ZUBÝ, OSTRÝ, 220 MM |
| KRUHOVÁ MISKA, 0,16 LITRU, VÝŠKA 41 MM | 1 | KS | JG522R | KRUHOVÁ MISKA, 0,16 LITRU, VÝŠKA 41 MM |
| 1/1 KONTEJNEROVÁ VANA VÝŠKA/150MM | 1 | KS | JJ121 | 1/1 AESCULAP AICON EDS VANA F/150MM CONT |
| 1/1 VÍKO KONTEJNERU | 1 | KS | JJ410 | 1/1 AESCULAP AICON VÍKO KONTEJNERU |
| OZN.DESTIČKA KONTEJNERU ČERVENÁ | 1 | KS | JJ500 | AESCULAP AICON OZN.DESTIČKA ČERVENÉ |
| STERILIZAČNí SÍTO 485X250X55 | 2 | KS | JJ462R | DIN AESCULAP AICON SÍTO 55MM |
| IDENTIFIKAČNÍ ŠTÍTEK 56X19 BÍLÁ | 3 | KS | JJ566B | AESCULAP AICON IDENT.ŠTÍTEK 56X19 BÍLÁ |
| IDENTIFIKAČNÍ ŠTÍTEK 56X29 BÍLÁ | 3 | KS | JJ546B | AESCULAP AICON IDENT.ŠTÍTEK 56X29 BÍLÁ |
| PINZETA ANAT., STŘ., 200 MM | 1 | KS | BD031R | PINSETA ANAT., STŘ., 200 MM |
|  | JJ440 | AESCULAP AICON OCHRANNÉ KRYT |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| POPIS NÁSTROJE | POČET NÁSTROJŮ V SÍTĚ | KS/BAL | KAT. Č. | TECHNICKÝ POPIS |
| SKALPEL, DRŽÁK ČEPELEK Č. 4 135MM | 1 | KS | BB084R | SKALPEL, DRŽÁK ČEPELEK Č. 4 135MM |
| SKALPEL, DRŽÁK ČEPELEK Č. 3; 125MM | 1 | KS | BB073R | SKALPEL, DRŽÁK ČEPELEK Č. 3; 125MM |
| NŮŽKY CHIR., STANDARDNÍ, O/T, 130 MM | 1 | KS | BC323R | NŮŽKY CHIR., STANDARDNÍ, O/T, 130 MM |
| TVRDOKOV-NŮŽKY METZ., T/T, 180 MM, ZAHN. | 1 | KS | BC263R | TVRDOKOV-NŮŽKY METZ., T/T, 180 MM, ZAHN. |
| TVRDOKOV-NŮŽKY MAYO-LEXER, 165 MM | 1 | KS | BC284R | TVRDOKOV-NŮŽKY MAYO-LEXER, 165 MM |
| TVRDOKOV-NŮŽKY NA LIGATURU, 180 MM | 1 | KS | BC295W | TVRDOKOV-NŮŽKY NA LIGATURU, 180 MM |
| PINZETA ANAT., STŘ., 160 MM | 2 | KS | BD029R | PINZETA ANAT., STŘ., 160 MM |
| PINZETA CHIR., STŘ., 1X2 ZUBY, 160 MM | 2 | KS | BD539R | PINZETA CHIR., STŘ., 1X2 ZUBY, 160 MM |
| SVORKA NA PAPÍROVÉ ROUŠKY, 115 MM | 2 | KS | BF465R | SVORKA NA PAPÍROVÉ ROUŠKY, 115 MM |
| PODÁVKY MAIER, 260 MM, ROV., SE ZÁMKEM | 1 | KS | BF058R | PODÁVKY MAIER, 260 MM, ROV., SE ZÁMKEM |
| SVORKA HALSTED-MOSQUITO, 1X2 Z, 125 MM | 2 | KS | BH120R | SVORKA HALSTED-MOSQUITO, 1X2 Z, 125 MM |
| SVORKA HALSTED-MOSQUITO, 125 MM, ZAHN. | 6 | KS | BH111R | SVORKA HALSTED-MOSQUITO, 125 MM, ZAHN. |
| SVORKA RANKIN (PEAN), 160 MM, ZAH. | 6 | KS | BH165R | SVORKA RANKIN (PEAN), 160 MM, ZAH. |
| SVORKA ART. KOCHER-OCHSNER, 160 MM | 4 | KS | BH642R | SVORKA ART. KOCHER-OCHSNER, 160 MM |
| TVRDOKOV-JEHELEC HEGAR-MAYO, 185 MM | 2 | KS | BM066R | TVRDOKOV-JEHELEC HEGAR-MAYO, 185 MM |
| SONDA, D=2,0 MM, 200 MM | 1 | KS | BN140R | SONDA, D=2,0 MM, 200 MM |
| HÁK NA RÁNU VOLKMANN, 4Z, POLOOSTRÝ | 2 | KS | BT260R | HÁK NA RÁNU VOLKMANN, 4Z, POLOOSTRÝ |
| HÁK MIDDELDORF, 20X22 MM, 215 MM | 2 | KS | BT405R | HÁK MIDDELDORF, 20X22 MM, 215 MM |
| HÁK DURHAM, 18X10 MM, 225 MM | 2 | KS | BT400R | HÁK DURHAM, 18X10 MM, 225 MM |
| HÁK DESMARRES, 11X14 MM, 140 MM | 2 | KS | OA312R | HÁK DESMARRES, 11X14 MM, 140 MM |
| HÁK KOCHER-LANGENBECK, 41X11 MM, 215 MM | 2 | KS | BT359R | HÁK KOCHER-LANGENBECK, 41X11 MM, 215 MM |
| HÁK 4Z, 165 MM, OSTRÝ, OSTŘE ZAHN. | 2 | KS | BT114R | HÁK 4Z, 165 MM, OSTRÝ, OSTŘE ZAHN. |
| KRUHOVÁ MISKA, 0,16 LITRU, VÝŠKA 41 MM | 1 | KS | JG522R | KRUHOVÁ MISKA, 0,16 LITRU, VÝŠKA 41 MM |
| JEHLA REDON, 3HRANNÁ, ZAHN. CHARR. 10 | 1 | KS | BN943R | JEHLA REDON, 3HRANNÁ, ZAHN. CHARR. 10 |
| BEZPEČNOSTNÍ SÍTO PRO UCHOVÁNÍ REDON. JEHEL | 1 | KS | JF155R | BEZPEČNOSTNÍ SÍTO PRO UCHOVÁNÍ REDON. JEHEL |
| ROZVÉRAČ WEITLANER, 3X4 Z, OSTRÝ, 130 MM | 1 | KS | BV101R | ROZVÉRAČ WEITLANER, 3X4 Z, OSTRÝ, 130 MM |
| HÁKJEDNOZUBÝ, 165 MM, OSTRÝ | 1 | KS | BT121R | HÁKJEDNOZUBÝ, 165 MM, OSTRÝ |
| 1/1 KONTEJNEROVÁ VANA VÝŠKA/100MM | 1 | KS | JJ111 | 1/1AESCULAP AICON EDS VANA F/100MM CONT |
| 1/1 VÍKO KONTEJNERU | 1 | KS | JJ410 | 1/1 AESCULAP AICON VÍKO KONTEJNERU |
| OZN.DESTIČKA KONTEJNERU ČERVENÁ | 1 | KS | JJ500 | AESCULAP AICON OZN.DESTIČKA ČERVENÉ |
| IDENTIFIKAČNÍ ŠTÍTEK 56X19 BÍLÁ | 2 | KS | JJ566B | AESCULAP AICON IDENT.ŠTÍTEK 56X19 BÍLÁ |
| IDENTIFIKAČNÍ ŠTÍTEK 56X29 BÍLÁ | 2 | KS | JJ546B | AESCULAP AICON IDENT.ŠTÍTEK 56X29 BÍLÁ |
| STERILIZAČNÍ SÍTO 485X250X55 | 1 | KS | JJ462R | DIN AESCULAP AICON SÍTO 55MM |
| SVORKA PREP. A LIG. KANTROWITZ, 245MM | 1 | KS | BJ058R | SVORKA PREP. A LIG. KANTROWITZ, 245MM |
| KLEŠTĚ FOERSTER-BALLENGER, 245 MM ZAHN. | 1 | KS | BF123R | KLEŠTĚ FOERSTER-BALLENGER, 245 MM ZAHN. |
|  |  |  | JJ440 | AESCULAP AICON OCHRANNÉ KRYT |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1/1 VÍKO KONTEJNERU | 1 | KS | JJ410 | 1/1 AESCULAP AICON VÍKO KONTEJNERU |
| OZN.DESTIČKA KONTEJNERU ČERVENÁ | 1 | KS | JJ500 | AESCULAP AICON OZN.DESTIČKA ČERVENÉ |
| STERILIZAČNÍ SÍTO 485X250X55 | 2 | KS | JJ462R | DIN AESCULAP AICON SÍTO 55MM |
| IDENTIFIKAČNÍ ŠTÍTEK 56X19 BÍLÁ | 3 | KS | JJ566B | AESCULAP AICON IDENT.ŠTÍTEK 56X19 BÍLÁ |
| IDENTIFIKAČNÍ ŠTÍTEK 56X29 BÍLÁ | 3 | KS | JJ546B | AESCULAP AICON IDENT.ŠTÍTEK 56X29 BÍLÁ |
|  | JJ440 | AESCULAP AICON OCHRANNÉ KRYT |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| POPIS NÁSTROJE | POČET NÁSTROJŮ V SÍTĚ | KS/BAL | KAT. Č. | TECHNICKÝ POPIS |
| SKALPEL, DRŽÁK ČEPELEK Č. 3 125MM | 1 | KS | BB073R | SKALPEL, DRŽÁK ČEPELEK Č. 3 125MM |
| SKALPEL, DRŽÁK ČEPELEK Č. 4 135MM | 1 | KS | BB084R | SKALPEL, DRŽÁK ČEPELEK Č. 4 135MM |
| NŮŽKY CHIR., STANDARDNÍ, O/T, 130 MM | 1 | KS | BC323R | NŮŽKY CHIR., STANDARDNÍ, O/T, 130 MM |
| TVRDOKOV-NŮŽKY METZ., T/T, 180 MM, ZAHN. | 1 | KS | BC263R | TVRDOKOV-NŮŽKY METZ., T/T, 180 MM, ZAHN. |
| HÁK 4Z, 165 MM, OSTRÝ, OSTŘE ZAHN. | 2 | KS | BT114R | HÁK 4Z, 165 MM, OSTRÝ, OSTŘE ZAHN. |
| HÁK DESMARRES, 11X14 MM, 140 MM | 2 | KS | OA312R | HÁK DESMARRES, 11X14 MM, 140 MM |
| HÁK MIDDELDORF, 20X22 MM, 215 MM | 2 | KS | BT405R | HÁK MIDDELDORF, 20X22 MM, 215 MM |
| PODÁVKY MAIER, 260 MM, ROV., SE ZÁMKEM | 1 | KS | BF058R | PODÁVKY MAIER, 260 MM, ROV., SE ZÁMKEM |
| SVORKA PREP. BABY-MIXTER, 140 MM | 1 | KS | BJ011R | SVORKA PREP. BABY-MIXTER, 140 MM |
| SVORKA HALSTED-MOSQUITO, 125 MM, ZAHN. | 6 | KS | BH111R | SVORKA HALSTED-MOSQUITO, 125 MM, ZAHN. |
| SVORKA NA PAPÍROVÉ ROUŠKY, 115 MM | 2 | KS | BF465R | SVORKA NA PAPÍROVÉ ROUŠKY, 115 MM |
| TVRDOKOV-JEHELEC DE BAKEY, 180 MM | 2 | KS | BM035R | TVRDOKOV-JEHELEC DE BAKEY, 180 MM |
| SVORKA HALSTED-MOSQUITO, 1X2 Z, 125 MM | 4 | KS | BH120R | SVORKA HALSTED-MOSQUITO, 1X2 Z, 125 MM |
| SVORKA RANKIN (PEAN), 160 MM, ZAH. | 4 | KS | BH165R | SVORKA RANKIN (PEAN), 160 MM, ZAH. |
| PINZETA ATR. DE BAKEY, 1,5 MM, 150 MM | 2 | KS | FB411R | PINZETA ATR. DE BAKEY, 1,5 MM, 150 MM |
| PINZETA ANAT., STŘ., 160 MM | 2 | KS | BD029R | PINZETA ANAT., STŘ., 160 MM |
| PINZETA CHIR., STŘ., 1X2 ZUBY, 160 MM | 2 | KS | BD539R | PINZETA CHIR., STŘ., 1X2 ZUBY, 160 MM |
| KRUHOVÁ MISKA, 0,16 LITRU, VÝŠKA 41 MM | 1 | KS | JG522R | KRUHOVÁ MISKA, 0,16 LITRU, VÝŠKA 41 MM |
| 1/2 KONTEJNEROVÁ VANA VÝŠKA/100MM | 1 | KS | JJ211 | 1/2 AESCULAP AICON EDS VANA F/100MM CONT |
| 1/2 VÍKO KONTEJNERU | 1 | KS | JJ420 | 1/2 AESCULAP AICON VÍKO KONTEJNERU |
| OZN.DESTIČKA KONTEJNERU ČERVENÁ | 1 | KS | JJ500 | AESCULAP AICON OZN.DESTIČKA ČERVENÉ |
| IDENTIFIKAČNÍ ŠTÍTEK 56X19 BÍLÁ | 2 | KS | JJ566B | AESCULAP AICON IDENT.ŠTÍTEK 56X19 BÍLÁ |
| STERILIZAČNÍ SÍTO 240X250X 55MM | 1 | KS | JJ262R | 1/2 AESCULAP AICON SÍTO 55MM |
| IDENTIFIKAČNÍ ŠTÍTEK 56X29 BÍLÁ | 2 | KS | JJ546B | AESCULAP AICON IDENT.ŠTÍTEK 56X29 BÍLÁ |
|  |  |  | JJ440 | AESCULAP AICON OCHRANNÉ KRYT |

**Příloha č. 4: Zvláštní skladovací podmínky**

Návod k použití/Technický popis systému sterilizačního kontejneru Aesculap je uveden v samostatném dokumentu, který bude Zákazníkovi předán při zaškolení.

Návod k použití - Nástroje s uzávěrem prostrčení je uveden v samostatném dokumentu, který bude Zákazníkovi předán při zaškolení.

Chirurgické nástroje:

Skladování ► Sterilní výrobky skladujte v obalech nepropouštějících choroboplodné zárodky, chráněné před prachem v suchém, tmavém a rovnoměrně temperovaném prostoru.

Sterilizační kontejnery

Skladování ► Sterilizační kontejnery lze skladovat stohované. ► Uchovávejte sterilizační kontejnery na suchém, čistém a chráněném místě.