P 3									VZ 240 060

Havarijní výměny protipožárních dveří sekce "C a D" depozitářů PM

Jedná se zejména o:

- Demontáž stávajících dveří a zárubní

- Montáž nových dveří a zárubní dle seznamu a označení

- Dveře musí být již opatřeny vrchním nátěrem bílé a šedé barvy dle umístění

- Vložky zámků je nutné zachovat, nebo nechat postavit nové vložky na stávající klíč

- Zachovat stávající bezpečnostní prvky

Před demontáží je nutné bezprašně oddělit prostor od depozitárního prostoru a chodby u každých demontovaných dveří. Tento prostor musí být také zachován i při montáži nových dveří

- Odvoz a likvidace starých vymontovaných dveří a zárubní

- Předání potřebných dokumentů dle zákona a doporučení pracovníka OZO

Případné dotazy budou zodpovězeny při prohlídce místa plnění nebo po ní prostřednictvím NEN.