Cenová nabídka

[Komunikační systém sestra - pacient IP](http://www.zptvigantice.cz/category/mdc-v04-ip/)

[V04 IP](http://www.zptvigantice.cz/category/mdc-v04-ip/)

Předmět nabídky

Dodávka prvků systému a software

Montáž koncových prvků

Konfigurace a oživení systému

Instalační materiál

Instalační práce

Název nabídky

Opava nemocnice, pavilon "V" JIP, varianta VCHOD

Souhrn cen

 Cena dodávky prvků systému a software 191 211,00 Kč

|  |  |
| --- | --- |
| Cena montáže prvků | 10 911,50 Kč |
| Cena konfigurace a oživení prvků | 38 401,00 Kč |
| Cena instalačního materiálu | 17 223,50 Kč |
| Cena instalačních prací | 24 705,00 Kč |
| Celkem | 282 452,00 Kč |
| Sleva na celkovou cenu ~26 % | 73 438,00 Kč |
| **CELKEM** | **209 014,00 Kč** |
| Všechny uvedené ceny jsou bez DPHDodací podmínkyDatum vytvoření: 18. 4. 2024 |  |
| Platnost nabídky: 3 měsíce |  |
| Dodací podmínky: EXW Rožnov (INCOTERMS 2020) |  |
| Termín expedice: 45 dnů od objednávky |  |
| Splatnost: 14 dnů |  |

**ZPT Vigantice spol. s r. o. Vigantice 266, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm**

**IČ: 483 96 044, DIČ: CZ 483 96 044, Tel.: +420 571 757 330**

Ing. Jan Krupa - manažer prodeje / mobil: +420 733 220 438 / j.krupa@zptvigantice.cz

Kalkulace cen prvků a montáže

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Název** | **Zkratka** | **Prod. kód** | **Množství** | **Cena za prvky** | **Cena za montáž** |
|  |  |  |  | **Za jednotku Celkem** | **Za jednotku Celkem** |
| Terminál personálu IP Acrios | TP IP | 110013.04 | 1 ks | 49 688,00 Kč | 49 688,00 Kč | 2 981,50 Kč | 2 981,50 Kč |
| Zásuvka ethernet IP | ZE IP | 110030.01 | 1 ks | 738,00 Kč | 738,00 Kč | 44,50 Kč | 44,50 Kč |
| Napáječ 350W 24V IP | N350 IP | 110091.01 | 1 ks | 16 750,00 Kč | 16 750,00 Kč | 1 005,00 Kč | 1 005,00 Kč |
| Volací šňůra IP | VS IP | 110150.01 | 12 ks | 1 248,00 Kč | 14 976,00 Kč | 75,00 Kč | 900,00 Kč |
| Zásuvka volací šňůry s tlačítkem IP | ZVST IP | 110165.01 | 12 ks | 1 248,00 Kč | 14 976,00 Kč | 75,00 Kč | 900,00 Kč |
| Signalizační jednotka IP | SIJ IP | 110250.01 | 10 ks | 3 725,00 Kč | 37 250,00 Kč | 223,50 Kč | 2 235,00 Kč |
| Vchodová komunikační jednotka IP | VKJ IP | 110281.01 | 1 ks | 7 488,00 Kč | 7 488,00 Kč | 449,50 Kč | 449,50 Kč |
| Táhlo nouzového volání IP | TANV IP | 110410.02 | 2 ks | 998,00 Kč | 1 996,00 Kč | 60,00 Kč | 120,00 Kč |
| Táhlo nouzového volání s tlačítkem IP | TTNV IP | 110411.02 | 2 ks | 1 248,00 Kč | 2 496,00 Kč | 75,00 Kč | 150,00 Kč |
| Svítidlo IP | SV IP | 110441.01 | 10 ks | 983,00 Kč | 9 830,00 Kč | 59,00 Kč | 590,00 Kč |
| Switch modul ZPT IP | SM IP | 110640.03 | 3 ks | 2 494,00 Kč | 7 482,00 Kč | 149,50 Kč | 448,50 Kč |
| Sada kamera vnitřní IP | SK IN IP | 110650.01 | 1 ks | 18 125,00 Kč | 18 125,00 Kč | 1 087,50 Kč | 1 087,50 Kč |
| **Celkem** |  |  |  |  | **181 795,00 Kč** |  | **10 911,50 Kč** |

Kalkulace cen software a oživení

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Název** | **Množství** | **Cena za software** | **Cena za oživení** |
|  |  | **Za jednotku Celkem** | **Za jednotku Celkem** |
| Kontrola a otestování rozvodného vedení | 1 ks | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 6 125,00 Kč | 6 125,00 Kč |
| Kontrola provozu a zaškolení | 1 ks | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 9 750,00 Kč | 9 750,00 Kč |
| Naprogramování a konfigurace systému | 1 ks | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 21 125,00 Kč | 21 125,00 Kč |
| SW historie volání | 1 ks | 4 988,00 Kč | 4 988,00 Kč | 1 113,00 Kč | 1 113,00 Kč |
| SW licence účastníka | 12 ks | 369,00 Kč | 4 428,00 Kč | 24,00 Kč | 288,00 Kč |
| **Celkem** |  |  | **9 416,00 Kč** |  | **38 401,00 Kč** |

Kalkulace cen instalace a instalačního materiálu

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Název** | **Zkratka** | **Prod. kód** | **Množství** | **Cena materiálu** | **Cena práce** |
|  |  |  |  | **Za jednotku Celkem** | **Za jednotku Celkem** |
| Instalační rámeček malý | IRM-09 | 109903.01 | 4 ks | 23,00 Kč | 92,00 Kč | 83,00 Kč | 332,00 Kč |
| Instalační rámeček malý (SIJ) | IRM SIJ | 110900.01 | 16 ks | 23,00 Kč | 368,00 Kč | 83,00 Kč | 1 328,00 Kč |
| Instalační rámeček malý (ZE) | IRM ZE | 110901.01 | 1 ks | 23,00 Kč | 23,00 Kč | 83,00 Kč | 83,00 Kč |
| Instalační rámeček malý (ZU ZVST) | IRM ZU ZVST | 110902.01 | 12 ks | 23,00 Kč | 276,00 Kč | 83,00 Kč | 996,00 Kč |
| Instalační rámeček velký (KJ KJD VKJ) | IRV KJ | 109920.06 | 1 ks | 35,00 Kč | 35,00 Kč | 83,00 Kč | 83,00 Kč |
| Kabel CHKE-R 2 x 2,5 |  |  | 20 m | 92,00 Kč | 1 840,00 Kč | 24,00 Kč | 480,00 Kč |
| Kabel UTP 5E LSOH |  |  | 300 m | 20,00 Kč | 6 000,00 Kč | 24,00 Kč | 7 200,00 Kč |
| Konektor RJ45 včetně proměření |  |  | 31 ks | 19,50 Kč | 604,50 Kč | 123,00 Kč | 3 813,00 Kč |
| Krabice KO97 pod omítku |  |  | 1 ks | 149,00 Kč | 149,00 Kč | 124,00 Kč | 124,00 Kč |
| Krabice KT250 |  |  | 3 ks | 613,00 Kč | 1 839,00 Kč | 488,00 Kč | 1 464,00 Kč |
| Krabice KU68 pod omítku |  |  | 39 ks | 61,00 Kč | 2 379,00 Kč | 124,00 Kč | 4 836,00 Kč |
| Lišta LV 24 x 22 + kryty |  |  | 30 m | 61,00 Kč | 1 830,00 Kč | 99,00 Kč | 2 970,00 Kč |
| Závěs volací šnůry | ZVS | 102320.02 | 12 ks | 149,00 Kč | 1 788,00 Kč | 83,00 Kč | 996,00 Kč |
| **Celkem** |  |  |  |  | **17 223,50 Kč** |  | **24 705,00 Kč** |