Smlouva o dílo

SM/0502/2024

uzavřená ve smyslu ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění, níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami:

Objednatel:	Město Jindřichův Hradec

zastoupen:		Mgr.  Ing. Michalem Kozárem, MBA, starostou města

sídlo:		Klášterská 135/II, Jindřichův Hradec

IČ:			00246875

DIČ:		CZ00246875

email:		meu@jh.cz

bankovní spojení:	Česká spořitelna a.s., č.ú.: 27-0603140379/0800

osoby oprávněné k jednání:		ve věcech smluvních: 		Mgr.  Ing. Michal Kozár, MBA,

ve věcech technických:		Ing. K. H.

technický dozor stavebníka (TDS): Bc. M. K. , P.- H. ,

koordinátor BOZP pro realizaci: D. P.

Zhotovitel:		L.M.electric s.r.o.

zastoupen:		Martinem Linhartem, jednatelem

sídlo:		Jarošovská 840, 377 01 Jindřichův Hradec

IČ:			05533821

DIČ: 		xxx

bankovní spojení:	xxx

e-mail:		xxx

Zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského soudu v ČB, oddíl C, vložka č. 25349

osoby oprávněné k jednání:	             ve věcech smluvních: 			Martin Linhart

ve věcech technických:			Martin Linhart

ve věcech realizace a předání díla: 	Martin Linhart

stavbyvedoucí:	Martin Linhart  	ČKAIT:xxx – Ing P. H.

Článek I. - Podklady pro uzavření smlouvy

- Zadávací dokumentace stavby.

- Nabídka zhotovitele ze dne 29.03.2024 .

- Prováděcí projektová dokumentace a výkaz výměr stavby zpracované JPS J. Hradec, Jarošovská 753/II, Jindřichův Hradec, ze dne 12/2019, archivní číslo 19 041, M. H. , ze dne 12/2019, zakázka ZVS19-04 a odborem rozvoje.

Článek II. -  Předmět plnění

- Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a na své nebezpečí pro objednatele dílo v rozsahu a za podmínek ujednaných v této smlouvě.

- Pro účely této smlouvy se dílem rozumí provedení stavebních prací a dodávek díla Rekonstrukce elektroinstalací 5. ZŠ základní školy Jindřichův Hadec III, Vajgar 692 (dále jen dílo) dle projektové dokumentace stavby zpracované JPS J. Hradec, Jarošovská 753/II, Jindřichův Hradec, ze dne 12/2019, archivní číslo 19 041, M. H., ze dne 12/2019, zakázka ZVS19-04 a odborem rozvoje a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

Součástí předmětu plnění je dále:

- provedení předepsaných a dohodnutých zkoušek vč. pořízení dokladové části v rozsahu stanoveném ČSN a obecnými předpisy. Provedení všech potřebných zkoušek zabezpečí zhotovitel a uvedené doklady předá objednateli. Sjednaný rozsah prací bude proveden v souladu s příslušnými technologickými a technickými předpisy, obecně závaznými předpisy a projektovou dokumentací,

- zajištění vytýčení a ochrany stávajících podzemních sítí, včetně dokladů o řádném předání a neporušenosti dotčených sítí před zakrytím,

- zajištění veškerých podkladů nutných ke kolaudaci požadovaných zákony a předpisy - zejména revizí, atestů a prohlášení o shodě,

- zajištění zvláštního užívání komunikací po dobu výstavby,

- zajištění projektové dokumentace skutečného provedení stavby,

- vypracování závěrečné zprávy se souhrnným protokolem o provedených kontrolních měřeních po ukončení sanace a dekontaminace splňující požadavky ČSN EN ISO 16000-7. Výsledky měření nesmí překročit limity azbestových a minerálních vláken ve vnitřním prostředí objektu. Měření musí provádět laboratoř mající osvědčení o akreditaci k měření výše uvedených nox.

- provedení měření umělého osvětlení prokazující, že elektroinstalace po rekonstrukci splňuje normové požadavky.

Kvalitativní podmínky:

- Kvalitativní podmínky jsou vymezeny právními předpisy a platnými ČSN souvisejícími s předmětem plnění veřejné zakázky.

- Zhotovitel garantuje, že předmět plnění bude mít po stanovenou dobu předepsané vlastnosti.

- Nedodržení kvalitativních podmínek v průběhu realizace stavby může být důvodem pro zrušení této smlouvy ze strany objednatele bez nároku na náhradu škody, která tím zhotoviteli vznikne.

- Při realizaci díla mohou být použity pouze materiály a zařízení, jejichž použití je schváleno v ČR.

- Objednatel požaduje použití kompletních technologických a materiálových systémů.

- Všechny práce při výstavbě budou prováděny s maximální péčí při dodržení obecně platných právních předpisů a platných ustanovení příslušných technických norem, které souvisejí s předmětem plnění, technologie provádění stavby a podmínek této smlouvy o dílo.

- Konečné dílo musí splňovat platné ČSN, EN, ISO.

Technické podmínky:

- Materiály a zpracování budou v souladu s požadavky v rámci zákonů a norem EU. Jestliže neexistuje žádná taková norma, materiály a zpracování budou splňovat požadavky uznávané národní normy.

- Jestliže je v zadávací dokumentaci odkaz na konkrétní normy a zákony, které mají být splněny u dodávaného zboží a dodávaných materiálů, u provedených nebo testovaných objektů, budou platit ustanovení posledního současného vydání a revidovaného vydání příslušných norem nebo zákonů, které jsou platné v době podpisu smlouvy, pokud není výslovně uvedeno jinak.

- Jiné normy mohou být akceptovány pouze v případě, že zajišťují stejnou nebo vyšší kvalitu než uvedené normy a zákony a budou akceptovány pouze s podmínkou předchozí revize, kterou provede správce stavby, a který musí jejich použití písemně schválit.

- Rozdíly mezi specifikovanými normami a navrhovanými alternativními normami musí být zhotovitelem písemně popsány a předloženy objednateli k odsouhlasení.

- Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit zhotoviteli za jeho provedení cenu podle čl. III. této smlouvy a za podmínek dohodnutých v této smlouvě.

- Místem plnění je Jindřichův Hradec, Vajgar 692/III, pozemek p. č. 3890/79 k. ú. Jindřichův Hradec.

Článek III. - Cena díla

- Zhotovitel a objednatel se dohodli na této výši ceny díla jako nejvýše přípustné po celou dobu výstavby (v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb. a jeho prováděcími předpisy), která je doložena položkovým rozpočtem. Položkový rozpočet je zpracován v rozsahu zadávací dokumentace a výkazů výměr v něm obsažených.

Cena obsahuje veškeré náklady spojené s úplným a kvalitním dokončením díla, specifikovaného v čl.II. této smlouvy, včetně veškerých rizik a vlivů během provádění díla.

Položkový rozpočet obsahuje přesné specifikace nabízených materiálů a dodávek.

Rekonstrukce elektroinstalace 5. ZŠ Jindřichův Hradec

Cena díla bez DPH			14.051.322,40	Kč

DPH 21%				  2.950.777,70	Kč

Cena díla celkem vč. DPH		17.002.100,10	Kč

Technické zabezpečení ZŠ Vajgar 692/III

Cena díla bez DPH			 1.204.928,00 Kč

DPH 21%				    253.034,88 Kč

Cena díla celkem vč. DPH		 1.457.962,88 Kč

Výměna dlažby

Cena díla bez DPH			    563.900,41 Kč

DPH 21%				    118.419,09 Kč

Cena díla celkem vč. DPH		    682.319,50 Kč

CENA CELKEM

Cena díla bez DPH			15.820.150,81 Kč

DPH 21%				  3.322.231,67 Kč

Cena díla celkem vč. DPH		19.142.382,48 Kč

DPH bude účtována dle platného zákona o dani z přidané hodnoty.

Cena díla nebude zvyšována z titulu inflace ani kurzovních rozdílů.

Objednatel prohlašuje, že předmět plnění nebude ani částečně používán k ekonomické činnosti ve smyslu ustanovení §92e zákona o DPH a informace GFŘ a MF ČR ze dne 9. 11. 2011, ale pro potřeby související výlučně s činností při výkonu veřejné správy, a tudíž DPH přiznává a odvádí zhotovitel.

V případě, že se poskytovatel plnění stane nespolehlivým plátcem ve smyslu ustanovení § 106a zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o DPH), ručí objednatel za nezaplacenou daň z tohoto plnění dle § 109 odst. 3 zákona o DPH. Stejně tak ručí objednatel za nezaplacenou daň i v případě, že úplata za poskytnuté plnění bude hrazena zcela nebo zčásti bezhotovostním převodem na jiný účet než účet poskytovatele zdanitelného plnění, který je správcem daně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 109 odst. 2 písm. c) zákona o DPH). Pokud nastane jedna z uvedených skutečností, bude hodnota plnění odpovídající dani z přidané hodnoty hrazena objednatelem přímo na účet správce daně.

- Cenu je možno upravit pouze v případě změny rozsahu předmětu plnění nad rámec zadávací dokumentace požadovaném objednatelem. Cenu díla je dále možno upravit v případě, že při realizaci díla se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu známy, a zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat, a mají vliv na cenu díla anebo při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem. V takovýchto případech zhotovitel zpracuje kalkulaci a předloží ji objednateli k odsouhlasení. Základem pro ocenění víceprací budou jednotkové ceny uvedené v nabídce (položkovém rozpočtu). Pokud pro ocenění víceprací bude nutné využít rozpočtové položky neobsažené v původní nabídce (položkovém rozpočtu), budou tyto položky oceněny dle ceníku ÚRS v příslušné cenové úrovni pro dané pololetí kalendářního roku. Po odsouhlasení budou všechny změny ceny mezi smluvními stranami upraveny dodatkem k této smlouvě o nové ceně, jakož i o případném prodloužení termínu pro dokončení díla. Objednatel se zavazuje novou cenu zhotoviteli uhradit.

- Práce, které nebudou provedeny, ačkoliv byly součástí položkového rozpočtu, budou z celkové ceny díla odečteny. Zhotovitel nemá právo neprovedené práce fakturovat.

- V případě, že ze strany objednatele dojde ke změně termínu zahájení prací na díle oproti původním předpokladům o více než 6 měsíců nebo budou práce na díle přerušeny na více než 90 dní má zhotovitel díla právo upravit původní cenu zbývajícího díla uvedenou v této smlouvě o index průměrné míry zvýšení cen stavebních prací na podkladě celostátně vyhlášených údajů. Tato skutečnost bude řešena formou samostatného dodatku k uzavřené smlouvě o dílo a kalkulací dopočtu k cenové nabídce.

Článek IV. - Platební podmínky

- Objednatel prohlašuje, že má zajištěny finanční prostředky na úhradu díla.

- Smluvní strany se dohodly, že objednatel nebude poskytovat zálohy. Provedené práce na celém díle budou objednatelem hrazeny do 90% ceny díla bez DPH na podkladě měsíčních daňových dokladů zhotovitele, vystavených na základě odsouhlasených soupisů skutečně provedených prací TDO, přičemž datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce. Soupis skutečně provedených prací předloží zhotovitel TDO k odsouhlasení vždy do pátého dne následujícího kalendářního měsíce za uplynulé uskutečněné zdanitelné plnění. Po odsouhlasení ze strany TDO vystaví zhotovitel do dvou pracovních dnů daňový doklad, jehož součástí bude odsouhlasený soupis skutečně provedených prací. Bez tohoto soupisu je faktura neúplná. Smluvní strany se dohodly na postupném dílčím způsobu plnění vždy k poslednímu dni toho kterého měsíce. Splatnost daňových dokladů je dohodnuta na 30 dnů od jejich vystavení.

- Po uhrazení 90% ceny díla bez DPH objednatel uplatní vůči zhotoviteli pozastávku části ceny díla ve výši 10% ceny díla bez DPH a to z daňových dokladů následujících po uhrazení 90% ceny díla bez DPH, včetně daňového dokladu, z nějž byla cena díla bez DPH uhrazena do 90%. Pozastávka ve výši 10% slouží objednateli k zajištění  odstranění případných vad a nedodělků zhotovitele na díle zjištěných při protokolárním předání díla a bude uhrazena po odstranění poslední vady nebo nedodělku zapsaného v protokolu o předání a převzetí. Pokud nebyly při protokolárním předání díla zjištěny žádné vady, bude 10% pozastávka uhrazena na základě faktury vystavené zhotovitelem.

- Daňové doklady vystavené zhotovitelem musí obsahovat veškeré náležitosti obsažené v příslušném ustanovení zákona o DPH č. 235/2004 Sb. Za správnost údajů uvedených na běžném daňovém dokladu odpovídá zhotovitel, který uskutečnil zdanitelné plnění.

Článek V. - Doba plnění

- Zhotovitel se zavazuje provést dílo specifikované v čl. II. této smlouvy v termínu:

Zahájení prací: 		27. 06. 2024

Dokončení prací: 	16. 12. 2024

- Objednatel se zavazuje, že dokončený předmět díla převezme ihned po dokončení a úspěšném provedení předepsaných zkoušek (dle čl. II.). Pokud zhotovitel připraví dílo nebo jeho dohodnutou část k odevzdání před sjednaným termínem zavazuje se objednatel převzít toto dílo i v nabídnutém zkráceném termínu. O změnách termínu dokončení díla nebo dílčích etap bude oběma stranami potvrzen dodatek této smlouvy.

- Předmět plnění dle čl. II. této smlouvy je splněný řádným zhotovením a předáním díla, a to na základě protokolu o předání a převzetí díla. Za den splnění předmětu díla se rozumí den podpisu protokolu o předání a převzetí díla objednatelem.

Článek VI. - Podmínky realizace díla

- Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací. Odpovídá za provádění prací ve vyžadované kvalitě a stanovených termínech.

- Zhotovitel zajistí vybudování zařízení staveniště na své vlastní náklady v rámci ceny díla v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou objednatelem a s požadavky objednatele. Zhotovitel je povinen v rámci staveniště včetně jeho zařízení zajistit podmínky pro výkon funkce TDO, autorského dozoru, případně koordinátora BOZP v přiměřeném rozsahu.

- Zhotovitel se zavazuje dodržovat bezpečnostní, hygienické, požární a ekologické předpisy na staveništi, zajistí si vlastní dozor nad bezpečností práce ve smyslu zákona č. 309/2006 Sb. a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. a soustavnou kontrolu nad bezpečností práce při činnosti na staveništi ve smyslu příslušných ustanovení Zákoníku práce, v platném znění a je povinen zabezpečit veškeré své zaměstnance osobními ochrannými pracovními pomůckami. Plnění těchto povinností je zahrnuto v ceně díla. V případě úrazu pracovníka zhotovitele vyšetří a sepíše záznam o úrazu vedoucí pracovník zhotovitele ve spolupráci s odpovědným pracovníkem objednatele.

  - Zhotovitel a jeho poddodavatelé jsou povinni a zavazují se poskytnout koordinátorovi BOZP pro realizaci veškerou součinnost na staveništi a mají povinnost předložit koordinátorovi BOZP pro realizaci plán organizace výstavby, harmonogram postupu prací a seznam příslušně přiměřených rizik plynoucích z pracovních postupů použitých na staveništi dle zákona č. 258/2000 Sb., zákona č. 309/2006 Sb., nařízení vlády č. 378/2001 Sb., nařízení vlády č. 362/2005 Sb., nařízení vlády č. 591/2006 Sb., nařízení vlády č. 361/2007 Sb. a příslušných ustanovení Zákoníku práce, v platném znění.

  - Zhotovitel se zavazuje, ve smyslu čl. VI odst. 3.1. této smlouvy a v termínech dle příslušných právních předpisů, seznámit v dostatečném předstihu všechny své poddodavatele s tím, že je na staveništi vykonávána funkce koordinátora BOZP na staveništi, kdo tuto funkci vykonává, s povinnostmi s touto zřízenou funkcí souvisejícími a o povinnostech vyplývajících ze zákona č. 309/2006 Sb. (jedná se zejména o povinnost informovat koordinátora BOZP o rizicích vznikajících při pracovních a technologických postupech, které byly pro danou stavbu použity – dle § 16 zákona č. 309/2006 Sb.), jakož i s povinností poddodavatelů seznámit všechny své další poddodavatele s uvedenými povinnostmi a informacemi.  O seznámení poddodavatele dle předchozí věty bude proveden zápis, který bude podepsán odpovědným zástupcem zhotovitele a odpovědným zástupcem poddodavatele. Tento zápis předá zhotovitel zástupci objednatele, a to nejpozději den nástupu poddodavatele na staveniště.

- Škody a ztráty, které vzniknou na stavebních materiálech, dílech nebo na celé stavbě až do dne předání stavby jdou k tíži zhotovitele, není-li v dodacích podmínkách stanoveno jinak.

- Za škody, které vzniknou v důsledku provádění stavby třetím, na stavbě nezúčastněným osobám, příp. objednateli, odpovídá zhotovitel a je povinen nahradit vzniklou škodu. To se týká i škod vzniklých z důvodů nedostatečného obnovení původního stavu stavebního pozemku. Zhotovitel se může vůči objednateli vyvinit jen průkazem, že žádná škoda nevznikla, zejména jde-li o poškození	budovy nebo stavební konstrukce.

- Zhotovitel je povinen  před zahájením prací zabezpečit vytýčení vlastní stavby a  veškerých podzemních vedení procházející stavbou dle předané projektové dokumentace. Zhotovitel je odpovědný za neporušení dotčených inženýrských sítí.

- Objednatel kontroluje provádění prací podle prováděcí PD. Pověření pracovníci objednatele jsou oprávněni vstupovat na staveniště v souvislosti s výkonem stavebního dozoru nebo jinou kontrolní činností. Tito pracovníci se před vstupem na staveniště ohlásí u stavbyvedoucího.

- Před zakrytím prací a konstrukcí, kdy nebude možno dodatečně zjistit jejich rozsah a kvalitu, je zhotovitel povinen min. 3 dny před jejich zahájením vyzvat zástupce objednatele (zápisem do staveb. deníku) k provedení kontroly. Kontrolu je nutno provést v termínu stanoveném zhotovitelem, aby nedošlo k narušení časového postupu prací. Nevyzve-li zhotovitel objednatele ke kontrole, je povinen na jeho žádost zakryté práce odkrýt na vlastní náklad. Nedostaví-li se na výzvu zástupce 	objednatele ke kontrole zakrývaných prací, zhotovitel na  žádost objednatele zakryté práce odkryje na jeho náklady.

- Objednatel si vyhrazuje právo měnit projekt stavby, příp. vypustit provedení některých prací, je však povinen v těchto případech řešit otázky úhrady podle cenových podmínek a příp. dohodnout změnu lhůt prováděných prací.

- Zhotovitel povede stavební deník od okamžiku převzetí staveniště, do kterého bude pověřený pracovník zhotovitele zaznamenávat podstatné údaje, týkající se díla. Deník bude v pracovní dny k dispozici stavebnímu dozoru investora a koordinátorovi BOZP pro realizaci a pověřenému zástupci objednatele ke kontrole a provádění zápisů. Do stavebního deníku mají dále oprávnění provádět zápis pověření pracovníci objednatele a autorský dozor projektanta.  Deník bude veden se dvěma průpisy, originál předloží zhotovitel při přejímce díla.

- Zhotovitel se zavazuje zajistit provedení částí díla uvedených v Seznamu předpokládaných poddodavatelů (příloha č. 2 této smlouvy), pouze v tomto Seznamu vyjmenovanými poddodavateli, a to v rozsahu dle tohoto Seznamu. Poddodavatelem je osoba, pomocí které zhotovitel provádí určitou část předmětu plnění dle této smlouvy nebo která poskytla dodavateli k plnění veřejné zakázky určité věci či práva. Zhotovitel nesmí bez výslovného předchozího písemného souhlasu osoby oprávněné jednat za objednatele ve věcech technických tyto poddodavatele uvedené v Seznamu změnit. Poddodavatelé, kteří nejsou identifikováni a odsouhlaseni objednatelem, se nesmí zapojit do plnění díla. Porušení této povinnosti podléhá sankci dle čl. X. odst. 4 této smlouvy. Zároveň je zhotovitel povinen zjištěný nedostatek odstranit ve lhůtě 5 pracovních dnů.

- Objednatel si vyhrazuje právo, že může po zhotoviteli požadovat nahrazení poddodavatele, u kterého objednatel prokáže důvody jeho nezpůsobilosti. V takovém případě musí zhotovitel nahradit poddodavatele nejpozději ve lhůtě 14 pracovních dnů ode dne doručení výzvy objednatele. V případě, že zhotovitel poddodavatele ve stanovené lhůtě nenahradí, je povinen uhradit objednateli sankci dle článku X. odst. 5 této smlouvy.

- Změnit poddodavatele, pomocí kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení splnění kvalifikace, je možné jen ve výjimečných případech s výslovným souhlasem objednatele. V takovém případě zhotovitel oznámí tuto skutečnost písemně objednateli nejméně 10 dní předem Přílohou oznámení doloží zhotovitel následující doklady:

  - písemný závazek poddodavatele k poskytnutí plnění určeného k plnění díla nebo k poskytnutí věcí nebo práv, s nimiž bude zhotovitel oprávněn disponovat v rámci plnění díla, a to alespoň v rozsahu, v jakém původní poddodavatel prokázal kvalifikaci za zhotovitele,

  - výpis z obchodního rejstříku poddodavatele ne starší více jak 90 dní,

  - prokazující splnění základní způsobilosti poddodavatele,

  - prokazující splnění chybějící části kvalifikace poddodavatelem.

Nový poddodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení. V případě, že zhotovitel pověří provedením části díla jinou osobu (poddodavatele), má zhotovitel odpovědnost jako by dílo provedl sám.

- Zhotovitel chrání proti poškození a krádeži prováděné práce a materiály nutné pro provedení prací a to až do jejich předání.

- Zhotovitel je povinen oznámit objednateli jméno pověřeného stavbyvedoucího a jeho zástupce nejpozději do zahájení prací. Změna stavbyvedoucího, popř. jeho dočasné zastupování musí být oznámeno objednateli písemně a uvedeno ve stavebním deníku.

- Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele k převzetí:

    - základové spáry (pláně)

    - konstrukcí a prací dle odst. 8. tohoto článku

    - konstrukcí, které si technický dozor vyhradí v zápise ve stavebním deníku

- V případě, že existují pro řádné provádění prací překážky dle mínění zhotovitele, musí to oznámit neprodleně písemně objednateli.

- Lhůty k provedení díla budou prodlouženy, jestliže překážky v práci zavinil objednatel. Nepříznivé povětrnostní podmínky či klimatické vlivy, které prokazatelně nebudou umožňovat provádění stavebních prací dle předpisů BOZP či stanovených technologických postupů, mohou být důvodem pro prodloužení lhůty pro dokončení díla.  V takovém případě bude návrh na přerušení stavebních prací bez zbytečného odkladu nahlášen TDO a koordinátorovi BOZP. Koordinátor BOZP (příp. TDO) rozhodne, zda tyto povětrnostní podmínky a klimatické vlivy skutečně neumožňují provádění stavebních prací. O této skutečnosti provede TDO a koordinátor BOZP zápis do stavebního deníku spolu s konkrétním odůvodněním. Termín pro dokončení bude následně upraven písemným dodatkem ke smlouvě.

- Odpady - podle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném znění, jsou stanoveny základní povinnosti fyzických a právnických osob při nakládání s odpady. Zhotovitel při předání díla předloží doklady prokazující způsob, jak naložil s jednotlivými druhy stavebního odpadu. Kontaminovaný odpad vzniklý z vybouraných nevhodných příček bude důkladně zabalen, odvezen a zlikvidován na skládce jako nebezpečný odpad s obsahem azbestu. Objednatel požaduje, aby zhotovitel v rámci fakturace předkládal u likvidace nebezpečného odpadu katalogové číslo 17 06 05 vážní lístky.

- Technický dozor objednatele u díla nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená ve smyslu § 71 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích. Technický dozor může provádět sám objednatel. Osoba provádějící technický dozor objednatele je uvedena v záhlaví této smlouvy. Organizace kontrolních dnů je stanovena minimálně 1x měsíčně v průběhu stavby, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. O výsledku kontrolního dne bude vždy proveden písemný zápis. Mimo kontrolní dny mohou být v rámci provádění stavby organizovány tzv. postupové schůzky.

- Zhotovitel bere výslovně na vědomí, že v rámci stavebně technického průzkumu byla potvrzena ve všech odebraných vzorcích montovaných příček přítomnost azbestových vláken. Během sanace bude zhotovitel provádět měření početní koncentrace mimo prostor kontrolovaného pásma a po skončení sanace provede měření početní koncentrace dle ČSN ISO EN 16000-7. Naměřené hodnoty a záznam o průběhu měření budou uvedeny ve stavebním deníku.

Článek VII. – Součinnost objednatele

- Objednatel se zavazuje odevzdat zhotoviteli staveniště pro provedení díla zbavené práv třetích osob, vyjma případných nájemních práv, věcných břemen či zástavních práv, v souladu s podmínkami projektu stavby nejpozději ke dni zahájení prací. V případě prodlení s předáním staveniště či stavebního povolení se termín zahájení o dobu prodlení posune. K převzetí staveniště objednatel vyzve zhotovitele písemně nejpozději do 10 dnů ode dne podpisu smlouvy o dílo, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Zhotovitel převezme staveniště od objednatele formou zápisu, v zápise o předání se poznamená i stav předávaného staveniště. Při převzetí staveniště předá objednatel zhotoviteli veškerou dokumentaci nezbytnou k provedení díla, zejména projektovou dokumentaci pro provedení stavby, stavební povolení, stanoviska, apod. Objednatel potvrzuje svou odpovědnost za správnost a úplnost předané projektové dokumentace. Výčet předané dokumentace bude uveden v zápise o předání staveniště. Kompletní vyklizení staveniště musí být provedeno do 10 pracovních dnů po termínu předání díla.

- Objednatel je povinen odevzdat staveniště vyklizené tak, aby zhotovitel mohl na něm začít práce v souladu s projektem a s podmínkami smlouvy. Současně s odevzdáním staveniště odevzdá objednatel zhotoviteli i všechna stavební povolení s nabytou právní mocí.

- Objednatel předá zhotoviteli staveniště v rozsahu vymezeném projektem stavby. Zhotovitel je povinen vybudovat objekty zařízení staveniště tak, aby jejich výstavbou nevznikly žádné škody na sousedních objektech a pozemcích a po ukončení díla uvést staveniště do takového původního stavu. Povolení k vybudování a užívání objektů zařízení staveniště (ZS) si zajistí zhotovitel. Náklady na vybudování, udržování a odklizení objektů ZS jsou zakalkulovány v příslušných položkách (cenách) díla.

- Objednatel předá zhotoviteli místo odběru el. energie a vody vyznačené v situaci s tím, že dohodu o odběru el. energie a vody a jejím měření a proplácení uzavře zhotovitel. Staveniště je přístupné z komunikace označené na situaci. Zhotovitel je povinen využívat komunikaci jen v souladu s platnými předpisy. Pokud vzniknou jejím užíváním škody, odpovídá za ně přímo zhotovitel. Případné uzavírky a zvláštní užívání komunikací při výstavbě zajišťuje zhotovitel.

- Objednatel předá zhotoviteli vymezení stavebních obrysů a vymezení hranice předávaného staveniště. Tyto údaje jsou pro zhotovitele závazné a směrodatné. Přesto, zjistí-li zhotovitel nesoulad mezi předanými podklady, je povinen na tuto skutečnost objednatele upozornit.

Článek VIII. – Předání a převzetí díla

- Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a předáním předmětu díla objednateli. Zhotovitel vyzve písemně objednatele k přejímce díla 10 pracovních dnů před termínem předání.

- Kompletní dílo bude předáno objednateli zhotovitelem na základě předávacího a přejímacího protokolu, který bude obsahovat mj. i zhodnocení prací, zejména jejich jakosti, soupis zjištěných vad a drobných nedodělků, dohodnuté lhůty k jejich odstranění, popř. slevu z úplaty nebo jiná opatření, která byla dohodnuta (prodloužení záruční lhůty, doby apod.). Nedošlo-li k dohodě, uvedou se v zápise i stanoviska obou stran. Pokud objednatel dodávku přejímá, obsahuje zápis prohlášení o převzetí, odmítá-li dodávku převzít, sepíše se zápis s uvedením stanovisek obou stran a jejich zdůvodnění.

- Nedokončené dílo nebo jeho část není objednatel povinen převzít.

- Objednatel není oprávněn odmítnout převzetí díla pro závady, jejichž původ záleží v podkladech (projektu stavby a pod.), které sám předal. Zhotovitel je však povinen za úplatu tyto vady v dohodnutém termínu odstranit. Toto ustanovení však neplatí, jestliže zhotovitel při zahájení prací věděl nebo vědět musel o vadách podkladů a na tyto vady neupozornil, nebo pokud zhotovitel sám poskytl nesprávné údaje, na základě kterých byly zpracovány odběratelské podklady.

- Zhotovitel připraví k převzetí díla nezbytné podklady vč. zaznamenání všech změn dle skutečného provedení, veškeré podklady, osvědčení a vyhodnocení.

- Zhotovitel bude aktivně spolupracovat při uvádění dokončeného díla do provozu. Zavazuje se poskytnout bez úhrady všechny informace, které se týkají díla, zejména ty, které by mohly přispět jakkoli při uvádění díla do provozu nebo při jeho provozování. Odpovědný zástupce zhotovitele se zúčastní všech důležitých jednání a dalších kroků, které se v průběhu provádění díla uskuteční.

- Zjistí-li objednatel při předání a převzetí díla respektive při prohlídce zjevné vady či nedodělky nebránící jeho užívání, uvede je do předávacího protokolu včetně termínu odstranění. Do doby úplné nápravy zapsaných vad při předání, je objednatel oprávněn využít pozastávky ve výši 10% z celkové ceny díla bez DPH a při uplatnění pozastávky se nejedná o prodlení objednatele se splněním peněžního závazku.

Článek IX. – Odpovědnost za vady, záruka

- Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět této smlouvy je zhotovený podle podmínek smlouvy a předané projektové dokumentace a že po dobu záruční doby bude mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě.

- Zhotovitel zodpovídá za vady, které má dílo v čase odevzdání objednateli. Za vady, které vznikly po odevzdání díla, zodpovídá zhotovitel jen tehdy, jestliže byly způsobeny porušením jeho povinností.

- Zhotovitel neodpovídá za vady v případě, že prokáže vznik vady vadou projektu či stavební dokumentace či nevhodnými pokyny objednatele, na kterých objednatel trval i přes písemné upozornění zhotovitele.

- Záruční doba díla je 60 měsíců a začíná v případě převzetí díla bez vad a nedodělků dle předávacího protokolu běžet ode dne odevzdání díla objednateli, pokud je dílo převzato se zjevnými vadami či nedodělky nebránícími jeho užívání dle čl. VIII odst. 2 a 7 smlouvy, počíná záruční doba běžet ode dne úplného odstranění veškerých těchto vad a nedodělků, o čemž bude smluvními stranami sepsán protokol. U výrobků, na které je vystaven výrobcem záruční list, platí záruční doba uvedená v tomto listu.

- Smluvní strany se dohodly pro případ vady díla, že po dobu záruční doby má objednatel právo požadovat a zhotovitel povinnost bezplatně odstranit vady.

- Odstraňování vad reklamovaných objednatelem se bude řídit tímto režimem:

  - Každá reklamace bude objednatelem učiněna písemně a doručena zhotoviteli na jeho e-mailovou adresu uvedenou záhlaví této smlouvy, originál následně poštou. Stejný postup platí pro veškerá sdělení zhotovitele v této věci objednateli.

  - Jednotlivé reklamační vady budou postupně číslovány a jejich pořadová čísla budou platit po celou dobu záruční lhůty.

  - Při uplatnění reklamační vady budou vady zhotovitelem odstraněny do 10 dnů od e-mailového doručení, nedohodnou-li se strany jinak.

  - Každá objednatelem uplatněná reklamační vada bude zhotovitelem odstraněna dle bodu 6.3. tohoto článku, pokud byla zhotovitelem uznána. V případě, že nepůjde o uznanou reklamační vadu, je zhotovitel povinen neuznání vady s odůvodněním a s předběžným vyčíslením nákladů na odstranění této vady zaslat doporučeně objednateli ve lhůtě uvedené v bodu 6.3. V případě zájmu objednatele odstraní zhotovitel neuznanou reklamační vadu do 10 dnů od sdělení zájmu objednatele na odstranění vady, nedohodnou-li si strany jiný termín, a pokud zhotovitel dodatečně prokáže posudkem soudního znalce, nebo jiným objektivním způsobem, že za již odstraněnou vadu neodpovídal ve smyslu odstavce 3.  tohoto čl. smlouvy, zavazuje se objednatel uhradit zhotoviteli finanční náklady, vynaložené na její odstranění, na základě faktury doložené položkovým vyčíslením nákladů. Splatnost takové faktury bude 15 dní od jejího doručení do podatelny objednatele.

  - Nesplnění platného termínu odstranění zhotovitelem uznaných reklamovaných vad podléhá sankci dle článku X, odst. 3. této smlouvy.

  - V případě, že vada nebyla odstraněna v platném termínu (dle bodu 6.3. tohoto článku) je objednatel oprávněn dát vadu odstranit třetí osobou na náklady zhotovitele, pokud zhotovitel nebude reagovat na upozornění na tuto skutečnost do tří pracovních dnů ode dne obdržení tohoto upozornění. Tím nebude dotčena záruka na dílo ve smyslu odst. 4 tohoto článku.

  - Povinností zhotovitele je vyzvat objednatele ke kontrole každé odstraněné vady. Dokladem o odstranění vady a termínu odstranění je zápis podepsaný oběma smluvními stranami. Povinností objednatele je dostavit se ke kontrole.

- Při havárii nastoupí zhotovitel na opravu co nejdříve po nahlášení havárie objednatelem, nejpozději do 24 hodin.

- Ustanovení o vadách platí i pro drobné nedodělky, se kterými byla stavba převzata.

Článek X. - Smluvní pokuty, úroky z prodlení

- V případě, že zhotovitel svým zaviněním nedodrží termín dokončení (předání a převzetí) díla sjednaný v této smlouvě, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla bez DPH za každý započatý den prodlení. Zhotovitel není povinen platit smluvní pokutu pouze v případě, kdy nedodržení termínu bylo zaviněno neposkytnutím součinnosti ze strany objednatele dle článku VII. této smlouvy.

- V případě prodlení objednatele se splněním peněžitých závazků ve prospěch zhotovitele díla upravených v této smlouvě se objednatel zavazuje uhradit úrok z prodlení ve výši 0,1% z dlužné částky za každý den prodlení.

- V případě, že zhotovitel neodstraní vadu v termínu a místě určeném podle čl. IX., odst. 6., příp. nezačne odstraňovat závadu v termínu a místě určeném podle čl. IX., odst. 7., je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každou závadu a každý den prodlení.

- Zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu za porušení povinnosti vyplývající z ustanovení dle čl. VI. odst. 11 ve výši 50 000 Kč za každý jednotlivý případ, a to i opakovaně. Za jednotlivý případ jsou považovány tyto případy: poddodavatel uvedený v Seznamu předpokládaných poddodavatelů provádí části zakázky, které mu dle Seznamu nepřísluší, poddodavatel není v Seznamu uveden. V případě, že zhotovitel neprovede nápravu do 5 pracovních dnů ode dne zjištění, tj. nezajistí, aby poddodavatel prováděl pouze jemu příslušnou část zakázky či poddodavatel, který není uveden v Seznamu, se na zakázce vůbec nepodílel, je povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každý den až do zjednání nápravy.

- Zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu za porušení povinnosti vyplývající dle čl. VI. odst. 12 ve výši 50 000 Kč za každý jednotlivý případ, kdy zhotovitel nenahradí ve stanovené lhůtě poddodavatele, u kterého objednatel prokáže důvody jeho nezpůsobilosti.

- Zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,1% z celkové ceny díla bez DPH v případě, že nesplní svou povinnost a závazek dle čl. VI odst. 3.2. této smlouvy seznámit všechny své poddodavatele s tím, že je na staveništi vykonávána funkce koordinátora BOZP na staveništi, kdo tuto funkci vykonává, s povinnosti s touto zřízenou funkcí souvisejícími a o povinnostech vyplývajících ze zákona č. 309/2006 Sb., jakož i s povinností poddodavatelů seznámit všechny své další poddodavatele s uvedenými povinnostmi a informacemi, či o tomto seznámení nedoloží objednateli písemný zápis ve sjednaném termínu.

- Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu, a to ve výši odpovídající pokutě (sankci), která bude objednateli v souvislosti s realizací díla uložena oblastním inspektorátem práce za správní delikt na úseku bezpečnosti práce dle § 30 odst. 1 písm. c) zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, v platném znění, nebo za správní delikt na úseku bezpečnosti práce dle § 30 odst. 1 písm. ze) zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, v platném znění. Zhotovitel není povinen platit tuto smluvní pokutu pouze v případě, kdy doloží objednateli zápis dle článku VI. odst. 3.2 této smlouvy, ze kterého vyplývá, že zhotovitel své povinnosti vůči koordinátorovi BOZP splnil.

- Zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu za nedodržování BOZP a nepoužívání stanovených OOPP ve výši 1000,--Kč za každého pracovníka a každý jednotlivý případ porušení BOZP nebo nepoužívání stanovených OOPP.

- Zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu za nedodržování termínů odstranění nedostatků a požadavků na BOZP, na které upozornil koordinátor BOZP pro realizaci a stanovil termín odstranění zjištěných nedostatků a provedení požadavků ve výši 0,1% z celkové ceny díla bez DPH.

- Zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu za znemožnění přístupu ke stavebnímu deníku v pracovních dnech stavebnímu dozoru, koordinátorovi BOZP pro realizaci, zástupci objednatele a  autorskému dozoru projektanta ve výši 1000,-- Kč za každý den znemožnění přístupu ke stavebnímu deníku.

- Smluvní sankce lze vyúčtovat na podkladě jednostranného právního úkonu.

- Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, ke které se smluvní pokuta vztahuje.

Článek XI. - Vyšší moc

- Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují případy, které nejsou závislé, ani je nemohou ovlivnit smluvní strany, např. válka, mobilizace, povstání, živelné pohromy, atd.

- Jestliže se splnění této smlouvy stane nemožné do jednoho měsíce od vyskytnutí se vyšší moci, strana, která se bude chtít odvolat na vyšší moc, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění.

- Jestliže nedojde k dohodě, má strana, která se odvolala na vyšší moc právo odstoupit od smlouvy. Účinky odstoupení nastanou dnem doručení oznámení druhé straně.

Článek XII. - Odstoupení od smlouvy

- Objednatel může odstoupit od této smlouvy, nejsou-li řádně plněny zhotovitelem jeho povinnosti vyplývající z této smlouvy. Odstoupit může objednatel v případě, že:

- zhotovitel se dostane do úpadku nebo likvidace,

- zhotovitel provádí práce nekvalitní a nezajistil jejich odstranění a nahrazení dle této smlouvy, ačkoliv byl na tuto skutečnost písemně upozorněn objednatelem, a to do 7 dnů od písemného upozornění,

- dojde-li k prodlení při zahájení nebo provádění prací dle těchto podmínek o více než 30 pracovních dnů oproti termínům harmonogramu,

- zhotovitel nedodržuje stanovená ujednání o dodržování BOZP dle zákona č. 309/2006 Sb., nařízení vlády č. 362/2005 Sb. a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. v platném znění,

- zhotovitel celou tuto zakázku postoupí jinému zhotoviteli,

- zhotovitel postoupí, byť i jen část veřejné zakázky v rozporu s článkem VI. odst. 11 smlouvy a ve stanovené lhůtě nezjedná nápravu.

- Zhotovitel je oprávněn přerušit provádění díla v případě, že objednatel bude v prodlení s úhradou daňového dokladu delším než 30 dnů ode dne sjednané splatnosti daňového dokladu. O dobu přerušení provádění díla z důvodu prodlení objednatele, se prodlužuje celková doba plnění zhotovitele a přerušení provádění díla není považováno za porušení závazku zhotovitele. Objednatel přitom není oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli žádné smluvní a jiné sankce. Dnem zaplacení se pro tyto účely rozumí připsání účtované finanční částky na účet zhotovitele. Přerušení provádění díla musí být oznámeno písemně a právo zhotovitele na úrok z prodlení podle čl. X. tím není dotčeno.

- Odstoupení od smlouvy se stává účinným dnem, kdy písemné oznámení dojde druhé straně.

Článek XIII. - Ostatní ustanovení

- Zhotovitel prohlašuje, že má oprávnění vykonávat živnost v rozsahu čl. II této smlouvy.

- V případě řešení smluvních sporů rozhodne příslušný soud.

- Při rozdílnosti názorů o vlastnostech materiálu a stavebních dílců nebo o přípustnosti a spolehlivosti strojů a zkušebních postupů, použitých při zkouškách, si může každá ze smluvních stran nechat po předběžném upozornění druhé smluvní strany provést zkoušky státní zkušebnou. Její stanovisko je závazné a náklady na zkoušky nese ve sporu neúspěšná strana.

- Vyžádání rozboru neopravňuje zhotovitele k zastavení prací.

- Jakékoliv nároky z této smlouvy nemohou být postoupeny třetí osobě.

- Jakékoliv ústní dojednání při podání nabídky nebo při provádění stavby, která nejsou písemně potvrzena, budou považována za právně neúčinná.

- Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou pojistnou smlouvu na pojištění odpovědnosti za škody vzniklé jinému v souvislosti s jeho činností uvedenou ve zřizovací listině a řádně uhradil sjednané pojistné.

- Zhotovitel prohlašuje, že vůči jeho majetku neprobíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení.

- Zhotovitel prohlašuje, že odpovědný zástupce v posledních třech letech nebyl disciplinárně potrestán podle zvláštních předpisů upravujících výkon odborné činnosti (zákon č. 360/1992 Sb., v platném znění).

Článek XIV. -  Závěrečná ustanovení

- Vzájemné vztahy smluvních stran se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník., v platném znění a souvisejícími předpisy platnými v době uzavření smlouvy.

- Tato smlouva je uzavřena tím okamžikem, kdy je poslední souhlas s obsahem návrhu smlouvy doručený druhé smluvní straně. Smlouva vzniká projevením souhlasu s celým jejím obsahem. Souhlas musí být písemný, řádně potvrzený a podepsaný oprávněným zástupcem smluvní strany, která jej projevila.

- Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou písemných dodatků, které  budou platné jestliže budou řádně potvrzeny a podepsány oprávněnými zástupci obou  smluvních stran. Smluvní strany vylučují aplikaci ustanovení § 1758 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

- Pro platnost dodatků k této smlouvě se vyžaduje dohoda o celém textu.

- K návrhu dodatků k této smlouvě se smluvní strany zavazují vyjádřit písemně.

- Přílohou této smlouvy jsou tyto doklady :

  - Položkový rozpočet.

  - Dodavatelský systém výstavby, t.j. specifikace prací prováděných vlastními pracovníky firmy a prací prováděných poddodavateli s uvedením identifikačních údajů těchto poddodavatelů - Seznam předpokládaných poddodavatelů.

- Zhotovitel souhlasí se zveřejněním této smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že tato smlouva, ani žádná z jejích příloh, neobsahuje údaje, které tvoří předmět obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Zveřejnění této smlouvy v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.

- Tato smlouva je vyhotovena a uzavřena v elektronické podobě.

- Znění této smlouvy je v souladu s návrhem zadání veřejné zakázky schváleným usnesením RMě č. 180/7R/2024 ze dne 6. 3. 2024 a se vzorovou smlouvou schválenou usnesením RMě č. 607/19R/2023 ze dne 21. 6. 2023. Zadání zakázky a uzavření smlouvy o dílo bylo schváleno usnesením RMě č. 333/12R/2024 ze dne 17.4.2024.

V Jindřichově Hradci, dne 14. 5. 2024		V Jindřichově Hradci dne 10. 5. 2024

Elektronicky podepsáno					Elektronicky podepsáno

...........................................................		................................................................

za zhotovitele: 					za objednatele:

Martin Linhart, jednatel				Mgr.  Ing. Michal Kozár, MBA, starosta města

| REKAPITULACE CELKOVÝCH NÁKLADŮ STAVBY |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rekonstrukce EI 5.ZŠ Jindřichův Hradec - pavilon U2 - REVIZE 2023 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Sazba DPH |  |
|  | projektová část | Označení listu | cena | 21% |  |
|  | Architektonicko stavební řešení | ARC | 9 788 942,57 | 2 055 677,94 |  |
|  | Zdravotně technická instalace | ZTI | 615 920,84 | 129 343,38 |  |
|  | Elektroinstalace | EI | 2 375 301,49 | 498 813,31 |  |
|  | Vzduchotechnika | VZD | 144 070,00 | 30 254,70 |  |
|  | Vytápění | VYT | 1 127 087,50 | 236 688,37 |  |
|  | CENA CELKEM bez DPH |  | 14 051 322,40 Kč | 2 950 777,70 Kč |  |
|  | CENA CELKEM včetně DPH |  | 17 002 100,10 Kč |  |  |
|  |  | tyto buňky nutné vyplnit |  |  |  |
| Poznámka: Účastníkem výběrového řízení se předpokládá odborně způsobilá firma s plnou zodpovědností za stanovení rozsahu prací prostřednictvím prozkoumání a prodiskutování veškeré dokumentace s příslušnými stranami a za provedení kompletního funkčního díla. Povinností účastníka výběrového řízení je seznámit se všemi částmi projektové dokumentace, tj. technickou zprávou, výkresy, výkazy výměr atd. Upozornit na případné nedostatky a chyby, v případě nejasností vznést dotazy k dokumentaci. Nebude-li tak učiněno, předpokládá se, že cena účastníka zahrnuje veškeré součásti k zajištění kompletnosti. Součástí cenové nabídky musí být veškeré náklady, aby cena byla kompletní, konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž. Cenová nabídka musí být včetně veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu. Označení výrobků konkrétním výrobcem v realizační dokumentaci stavby vyjadřuje standard požadované kvality. Pokud účastník nabídne jiný produkt je povinen dodržet standard a zároveň, přejímá odpovědnost za správnost náhrady, tj. splnění všech parametrů a koordinaci se všemi navazujícími profesemi. Případná úprava projektu pro provádění stavby bude na náklady účastníka (vybraného dodavatele). Při realizaci je dodavatel povinen koordinovat postup prací se stavbou a ostatními profesemi, postupovat v souladu příslušnými předpisy a návody pro montáž jednotlivých zařízení, dodržovat bezpečnostní a protipožární předpisy. |  |  |  |  |  |

|  |  | KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Stavba: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Rekonstrukce elektroinstalace 5.ZŠ Jindřichův Hradec |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Objekt: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 19041-22 - Pavilon U2 2024 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | KSO: |  |  |  |  | CC-CZ: |  |  |
|  |  | Místo: |  |  |  |  | Datum: | 19. 11. 2019 |  |
|  |  | Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | DIČ: |  |  |
|  |  | Zhotovitel: |  |  |  |  | IČ: |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | DIČ: |  |  |
|  |  | Projektant: |  |  |  |  | IČ: |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | DIČ: |  |  |
|  |  | Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ: |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | DIČ: |  |  |
|  |  | Poznámka: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Cena bez DPH |  |  |  |  |  | 9 788 942,57 |  |
|  |  |  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně |  |
|  |  | DPH | základní | 9 788 942,57 |  |  | 21,00% | 2 055 677,94 |  |
|  |  |  | snížená | 0,00 |  |  | 15,00% | 0,00 |  |
|  |  | Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 11 844 620,51 |  |
|  |  | Projektant |  |  | Zpracovatel |  |  |  |  |
|  |  | Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko |  |
|  |  | Objednavatel |  |  | Zhotovitel |  |  |  |  |
|  |  | Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko |  |
|  | REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Stavba: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Rekonstrukce elektroinstalace 5.ZŠ Jindřichův Hradec |  |  |  |  |  |  |
|  | Objekt: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 19041-22 - Pavilon U2 2024 |  |  |  |  |  |  |
|  | Místo: |  |  |  |  |  | Datum: | 19. 11. 2019 |  |
|  | Zadavatel: |  |  |  |  |  | Projektant: |  |  |
|  | Zhotovitel: |  |  |  |  |  | Zpracovatel: |  |  |
|  | Kód dílu - Popis |  |  |  |  |  |  | Cena celkem [CZK] |  |
|  | Náklady ze soupisu prací |  |  |  |  |  |  | 9 788 942,57 |  |
|  |  | HSV - Práce a dodávky HSV -tech.parametry navrhov. materiálů viz výpisy výrobků,tech.zpráva |  |  |  |  |  | 1 643 327,77 |  |
|  |  | 3 - Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  |  |  | 6 000,00 |  |
|  |  | 63 - Podlahy a podlahové konstrukce |  |  |  |  |  | 60 934,30 |  |
|  |  | 61 - Úprava povrchů vnitřních |  |  |  |  |  | 126 608,50 |  |
|  |  | 95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb |  |  |  |  |  | 30 465,00 |  |
|  |  | 96 - Bourání konstrukcí ezalitových příček a přilehlých konstrukcí |  |  |  |  |  | 960 963,15 |  |
|  |  | 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  |  |  | 211 212,50 |  |
|  |  | 94 - Lešení a stavební výtahy |  |  |  |  |  | 81 550,00 |  |
|  |  | 997 - Přesun sutě |  |  |  |  |  | 155 685,92 |  |
|  |  | 998 - Přesun hmot |  |  |  |  |  | 9 908,40 |  |
|  |  | PSV - Práce a dodávky PSV -tech.parametry navrhov. materiálů viz výpisy výrobků,tech.zpráva |  |  |  |  |  | 7 954 614,80 |  |
|  |  | 711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům |  |  |  |  |  | 15 018,35 |  |
|  |  | 713 - Izolace tepelné |  |  |  |  |  | 7 594,25 |  |
|  |  | 763 - Konstrukce suché výstavby |  |  |  |  |  | 3 821 726,52 |  |
|  |  | 764 - Konstrukce klempířské |  |  |  |  |  | 6 310,27 |  |
|  |  | 766 - Konstrukce truhlářské |  |  |  |  |  | 511 536,46 |  |
|  |  | 767 - Konstrukce zámečnické |  |  |  |  |  | 1 055 744,29 |  |
|  |  | 771 - Podlahy z dlaždic |  |  |  |  |  | 197 137,41 |  |
|  |  | 776 - Podlahy povlakové |  |  |  |  |  | 1 595 027,92 |  |
|  |  | 781 - Dokončovací práce - obklady |  |  |  |  |  | 232 457,45 |  |
|  |  | 783 - Dokončovací práce - nátěry |  |  |  |  |  | 187 457,60 |  |
|  |  | 784 - Dokončovací práce - malby a tapety |  |  |  |  |  | 324 604,28 |  |
|  |  | HZS - Hodinové zúčtovací sazby |  |  |  |  |  | 141 000,00 |  |
|  |  | VRN - Vedlejší rozpočtové náklady |  |  |  |  |  | 50 000,00 |  |
|  |  | VRN3 - Zařízení staveniště |  |  |  |  |  | 5 000,00 |  |
|  |  | VRN4 - Inženýrská činnost |  |  |  |  |  | 13 000,00 |  |
|  |  | VRN7 - Provozní vlivy |  |  |  |  |  | 20 000,00 |  |
|  |  | VRN9 - Ostatní náklady |  |  |  |  |  | 12 000,00 |  |
|  | SOUPIS PRACÍ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Stavba: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Rekonstrukce elektroinstalace 5.ZŠ Jindřichův Hradec |  |  |  |  |  |  |
|  | Objekt: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 19041-22 - Pavilon U2 2024 |  |  |  |  |  |  |
|  | Místo: |  |  |  |  |  | Datum: | 19. 11. 2019 |  |
|  | Zadavatel: |  |  |  |  |  | Projektant: |  |  |
|  | Zhotovitel: |  |  |  |  |  | Zpracovatel: |  |  |
|  | PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |  |
|  | Náklady soupisu celkem |  |  |  |  |  |  | 9 788 942,57 |  |
|  |  | D | HSV | Práce a dodávky HSV -tech.parametry navrhov. materiálů viz výpisy výrobků,tech.zpráva |  |  |  | 1 643 327,77 |  |
|  |  | D | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 6 000,00 |  |
|  | 1 | K | 310278842 | Zazdívka dozdívky otvorů pl přes 0,25m2 do 1 m2 ve zdivu nadzákladovém z nepálených tvárnic tl do 300 mm | m3 | 1,000 | 6 000,00 | 6 000,00 |  |
|  |  | VV |  | úprava propojení nových páteřních rozvodů |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 1,0 |  | 1,000 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 1,000 |  |  |  |
|  |  | D | 63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  |  |  | 60 934,30 |  |
|  | 2 | K | 631312141 | Doplnění rýh v dosavadních mazaninách betonem prostým | m3 | 2,221 | 4 300,00 | 9 550,30 |  |
|  |  | VV |  | předběžně po odbourání příček |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 296,18*0,15*0,05 |  | 2,221 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 2,221 |  |  |  |
|  | 3 | K | 631311131 | Doplnění dosavadních mazanin betonem prostým plochy do 1 m2 tloušťky přes 80 mm | m3 | 2,200 | 4 000,00 | 8 800,00 |  |
|  |  | VV |  | úpravy v podlahách zařizovací předměty po připojení otop.tělěs |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 2,2 |  | 2,200 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 2,200 |  |  |  |
|  | 4 | K | 631311115 | Mazanina tl přes 50 do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25 | m3 | 1,430 | 4 650,00 | 6 649,50 |  |
|  |  | VV |  | "1np"(21,0+1,0)*0,065 |  | 1,430 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 1,430 |  |  |  |
|  | 5 | K | 631311133 | Mazanina tl přes 120 do 240 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 12/15 | m3 | 3,300 | 4 000,00 | 13 200,00 |  |
|  |  | VV |  | "1np"(21,0+1,0)*0,150 |  | 3,300 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 3,300 |  |  |  |
|  | 6 | K | 631319171 | Příplatek k mazanině tl přes 50 do 80 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže | m3 | 1,430 | 350,00 | 500,50 |  |
|  | 7 | K | 631319175 | Příplatek k mazanině tl přes 120 do 240 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže | m3 | 3,300 | 100,00 | 330,00 |  |
|  | 8 | K | 635111142 | Násyp pod podlahy z hrubého kameniva 16-32 s udusáním | m3 | 3,300 | 1 280,00 | 4 224,00 |  |
|  |  | VV |  | "1np"(21,0+1,0)*0,15 |  | 3,300 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 3,300 |  |  |  |
|  | 9 | K | 631362021 | Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari | t | 0,160 | 34 000,00 | 5 440,00 |  |
|  |  | VV |  | (22,0*3,3/1000*1,1)*2 |  | 0,160 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 0,160 |  |  |  |
|  | 10 | K | 632451431 | Doplnění cementového potěru hlazeného pl do 1 m2 tl do 30 mm | m2 | 17,000 | 720,00 | 12 240,00 |  |
|  |  | VV |  | "předběžně doplnění po bourámí"17,0 |  | 17,000 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 17,000 |  |  |  |
|  |  | D | 61 | Úprava povrchů vnitřních |  |  |  | 126 608,50 |  |
|  | 11 | K | 611325421 | Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stropů v rozsahu plochy přes 5% do 10% | m2 | 137,360 | 50,00 | 6 868,00 |  |
|  |  | VV |  | 1pp |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 42,92+42,92 |  | 85,840 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "1np mč.102" |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 5,19 |  | 5,190 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "podhledy schod.ramen a podest"35,2+11,13 |  | 46,330 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 137,360 |  |  |  |
|  | 12 | K | 612325421 | Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn v rozsahu plochy přes 5% do 10% /výměrnice viz malby | m2 | 703,570 | 50,00 | 35 178,50 |  |
|  |  | VV |  | stávající zdivo |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | bude se upřesňovat dle stavu omítek po úpravách |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 1pp sklady |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 79,2*2 |  | 158,400 |  |  |  |
|  |  | VV |  | -5,79*2 |  | -11,580 |  |  |  |
|  |  | VV |  | 51,6 |  | 51,600 |  |  |  |
|  |  | VV |  | -3,8 |  | -3,800 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Mezisoučet |  | 194,620 |  |  |  |
|  |  | VV |  | 1np |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | mč.102 |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 36,0 |  | 36,000 |  |  |  |
|  |  | VV |  | mč.103 |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 39,42-2,5 |  | 36,920 |  |  |  |
|  |  | VV |  | mč.104 |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 30,74-3,8 |  | 26,940 |  |  |  |
|  |  | VV |  | 4,4*1,8*5 |  | 39,600 |  |  |  |
|  |  | VV |  | mč.105 |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 13,78 |  | 13,780 |  |  |  |
|  |  | VV |  | mč.106 |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 12,7 |  | 12,700 |  |  |  |
|  |  | VV |  | mč.107 |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 12,7 |  | 12,700 |  |  |  |
|  |  | VV |  | mč.108 |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 11,08 |  | 11,080 |  |  |  |
|  |  | VV |  | mč.109 |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 33,1-(4,11+1,9) |  | 27,090 |  |  |  |
|  |  | VV |  | mč.110 |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 31,5-3,8 |  | 27,700 |  |  |  |
|  |  | VV |  | (3,8+2,0)*1,8 |  | 10,440 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Mezisoučet |  | 254,950 |  |  |  |
|  |  | VV |  | 2np |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | mč.202-209 |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 254,0 |  | 254,000 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 703,570 |  |  |  |
|  | 13 | K | 612325422 | Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn v rozsahu plochy přes 10 do 30 % | m2 | 710,890 | 100,00 | 71 089,00 |  |
|  |  | VV |  | stávající zdivo -omítka v.nátěru 1,5m |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | bude se upřesňovat dle stavu omítek po úpravách |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 1np |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | mč.101 |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 148,1 |  | 148,100 |  |  |  |
|  |  | VV |  | -"otvory"10,9 |  | -10,900 |  |  |  |
|  |  | VV |  | mč.111 |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 18,71 |  | 18,710 |  |  |  |
|  |  | VV |  | -"otvory"7,65 |  | -7,650 |  |  |  |
|  |  | VV |  | mč.112 |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 39,27 |  | 39,270 |  |  |  |
|  |  | VV |  | -"otvory"23,04 |  | -23,040 |  |  |  |
|  |  | VV |  | mč.113 |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 9,47 |  | 9,470 |  |  |  |
|  |  | VV |  | -"otvory"5,76 |  | -5,760 |  |  |  |
|  |  | VV |  | mč.114 |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 9,47 |  | 9,470 |  |  |  |
|  |  | VV |  | -"otvory"2,57 |  | -2,570 |  |  |  |
|  |  | VV |  | mč.115 |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 42,52 |  | 42,520 |  |  |  |
|  |  | VV |  | -"otvory"17,2 |  | -17,200 |  |  |  |
|  |  | VV |  | mč.116 |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 57,91 |  | 57,910 |  |  |  |
|  |  | VV |  | -"otvory"17,2 |  | -17,200 |  |  |  |
|  |  | VV |  | mč.117 |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 29,04 |  | 29,040 |  |  |  |
|  |  | VV |  | -"otvory"17,2 |  | -17,200 |  |  |  |
|  |  | VV |  | mč.118 |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 9,63 |  | 9,630 |  |  |  |
|  |  | VV |  | -"otvory"5,76 |  | -5,760 |  |  |  |
|  |  | VV |  | mč.119 |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 53,46 |  | 53,460 |  |  |  |
|  |  | VV |  | -"otvory"17,28 |  | -17,280 |  |  |  |
|  |  | VV |  | mč.120 |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 73,59 |  | 73,590 |  |  |  |
|  |  | VV |  | -"otvory"17,28 |  | -17,280 |  |  |  |
|  |  | VV |  | mč.121 |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 53,46 |  | 53,460 |  |  |  |
|  |  | VV |  | -"otvory"17,28 |  | -17,280 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Mezisoučet |  | 385,510 |  |  |  |
|  |  | VV |  | 2p |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | mč.201 |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 104,9 |  | 104,900 |  |  |  |
|  |  | VV |  | -"otvory"17,28 |  | -17,280 |  |  |  |
|  |  | VV |  | mč.210 |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 8,8 |  | 8,800 |  |  |  |
|  |  | VV |  | -"otvory"1,8 |  | -1,800 |  |  |  |
|  |  | VV |  | mč.211 |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 9,6 |  | 9,600 |  |  |  |
|  |  | VV |  | -"otvory"5,7 |  | -5,700 |  |  |  |
|  |  | VV |  | mč.212 |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 9,4 |  | 9,400 |  |  |  |
|  |  | VV |  | -"otvory"5,7 |  | -5,700 |  |  |  |
|  |  | VV |  | mč.213 |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 9,6 |  | 9,600 |  |  |  |
|  |  | VV |  | -"otvory"5,7 |  | -5,700 |  |  |  |
|  |  | VV |  | mč.214 |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 39,3 |  | 39,300 |  |  |  |
|  |  | VV |  | -"otvory"23,0 |  | -23,000 |  |  |  |
|  |  | VV |  | mč.215 |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 18,7 |  | 18,700 |  |  |  |
|  |  | VV |  | -"otvory"17,2 |  | -17,200 |  |  |  |
|  |  | VV |  | mč.216 |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 34,12 |  | 34,120 |  |  |  |
|  |  | VV |  | -"otvory"5,7 |  | -5,700 |  |  |  |
|  |  | VV |  | mč.217 |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 57,91 |  | 57,910 |  |  |  |
|  |  | VV |  | -"otvory"17,28 |  | -17,280 |  |  |  |
|  |  | VV |  | mč.218 |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 29,04 |  | 29,040 |  |  |  |
|  |  | VV |  | -"otvory"17,28 |  | -17,280 |  |  |  |
|  |  | VV |  | mč.219 |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 9,63 |  | 9,630 |  |  |  |
|  |  | VV |  | -"otvory"17,5 |  | -17,500 |  |  |  |
|  |  | VV |  | mč.220 |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 53,46 |  | 53,460 |  |  |  |
|  |  | VV |  | -"otvory"17,28 |  | -17,280 |  |  |  |
|  |  | VV |  | mč.221 |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 73,5 |  | 73,500 |  |  |  |
|  |  | VV |  | -"otvory"17,28 |  | -17,280 |  |  |  |
|  |  | VV |  | mč.222 |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 53,4 |  | 53,400 |  |  |  |
|  |  | VV |  | -"otvory"17,28 |  | -17,280 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Mezisoučet |  | 325,380 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 710,890 |  |  |  |
|  | 14 | K | 611135101 | Hrubá výplň rýh ve stropech maltou jakékoli šířky rýhy | m2 | 44,501 | 100,00 | 4 450,10 |  |
|  |  | VV |  | předběžně po odbourání příček |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | (139,68+156,99)*0,15 |  | 44,501 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 44,501 |  |  |  |
|  | 15 | K | 612135101 | Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy | m2 | 17,325 | 400,00 | 6 930,00 |  |
|  |  | VV |  | předběžně po odbourání příček |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 0,15*16*3,3 |  | 7,920 |  |  |  |
|  |  | VV |  | 0,15*19*3,3 |  | 9,405 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 17,325 |  |  |  |
|  | 16 | K | 619991001 | Zakrytí podlah fólií přilepenou lepící páskou pri demontáži kontaminovaných materiálů | m2 | 1 632,900 | 1,00 | 1 632,90 |  |
|  |  | VV |  | v případě že neprovede zakrytí odborná firma pro likvidaci kontam.příček |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 817,4+815,5 |  | 1 632,900 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 1 632,900 |  |  |  |
|  | 17 | K | 619991011 | Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepící páskou pri demontáži kontaminovaných materiálů | m2 | 460,000 | 1,00 | 460,00 |  |
|  |  | VV |  | v případě že neprovede zakrytí odborná firma pro likvidaci kontam.příček |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 460,0 |  | 460,000 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 460,000 |  |  |  |
|  |  | D | 95 | Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb |  |  |  | 30 465,00 |  |
|  | 18 | K | 952901111 | Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m | m2 | 1 631,000 | 15,00 | 24 465,00 |  |
|  |  | VV |  | 816,0+815,0 |  | 1 631,000 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 1 631,000 |  |  |  |
|  | 19 | K | 95 R4 | Úprava stupínků u tabulí po odbourání příček | ks | 2,000 | 3 000,00 | 6 000,00 |  |
|  |  | VV |  | demontáž,montáž |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "1np,mč.112 cca 11,0m2,v.20cm"1 |  | 1,000 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "2np,mč.217 cca 3,0m2,v.20cm"1 |  | 1,000 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 2,000 |  |  |  |
|  |  | D | 96 | Bourání konstrukcí ezalitových příček a přilehlých konstrukcí |  |  |  | 960 963,15 |  |
|  | 20 | K | 96R1 | Vybudování uzavřeného podtlakového Kontrolovaného pásma KP2 v pavilonu U2 | m2 | 910,284 | 120,00 | 109 234,08 |  |
|  |  | VV |  | výměra je stanovena jako plocha pavilonu s předpokladem prací v obou podlažích v jednom KP a zahrnuje i dekontaminační personální a materiálovo komoru |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 910,284 |  | 910,284 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 910,284 |  |  |  |
|  | 21 | K | 96R2 | Demontáž deskových materiálů z vnitřních příček v KP2 v pavilonu U2 | m2 | 1 001,100 | 280,00 | 280 308,00 |  |
|  |  | VV |  | v položce je zahrnuta demontáž veškerých deskových materiálů z vnitřních příček. Výměra je jako pohledová plocha příček |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | viz výpis |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 1001,10 |  | 1 001,100 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 1 001,100 |  |  |  |
|  | 22 | K | 96R3 | Provoz odsávacích zařízení včetně výměny filtrů | kpl | 1,000 | 49 000,00 | 49 000,00 |  |
|  |  | VV |  | v položce je uvažován minimální výkon 35.000 m3/hod v jednom KP a kontinuální měření podtlaku |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 1 |  | 1,000 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 1,000 |  |  |  |
|  | 23 | K | 96R4 | Vyčištění prostoru KP2 v pavilonu U2 vysavači s H14 filtry | kpl | 6 189,931 | 15,00 | 92 848,97 |  |
|  |  | VV |  | v položce je zahrnuta minimální výměra celého uzavřeného KP |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 6189,931 |  | 6 189,931 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 6 189,931 |  |  |  |
|  | 24 | K | 96R5 | Stabilizace, balení, odvoz a likvidace nebezpečného odpadu na skládce /vč.dopravní vzdálenost | t | 63,775 | 4 500,00 | 286 987,50 |  |
|  |  | VV |  | v položce je zahrnut veškerý NO s obsahem azbestu, platí zejména pro deskové materiály, izolační vatu |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 50,055 |  | 50,055 |  |  |  |
|  |  | VV |  | ostatní kontam.materiál |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | přisekání /dočištění/,sdk obklady , oplašť.svodů,zárubně,prosvětlení,ker.obklady,obkl.dřevo a rošt |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 13,72 |  | 13,720 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 63,775 |  |  |  |
|  | 25 | K | 96R6 | Měření početní koncentrace v průběhu sanace mimo prostor KP | ks | 2,000 | 9 000,00 | 18 000,00 |  |
|  |  | VV |  | 2 |  | 2,000 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 2,000 |  |  |  |
|  | 26 | K | 96R7 | Měření početní koncentrace po skončení sanace dle ČSN ISO EN 16000-7 | ks | 6,000 | 9 000,00 | 54 000,00 |  |
|  |  | VV |  | 6 |  | 6,000 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 6,000 |  |  |  |
|  | 27 | K | 967031142 | Přisekání /dočištění/ po hrubém odbourání vč.odstranění kotvení ezalitových příček v napojení na stáv.zdivo | m2 | 52,400 | 150,00 | 7 860,00 |  |
|  |  | VV |  | 1np |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 26,2 |  | 26,200 |  |  |  |
|  |  | VV |  | 2np |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 26,2 |  | 26,200 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 52,400 |  |  |  |
|  | 28 | K | 763122821 | Demontáž desek lepených celoplošně SDK předsazená stěna | m2 | 224,760 | 75,00 | 16 857,00 |  |
|  |  | VV |  | obklad SDK dekami /přilepeno |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 1np |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | (42,5+1,5+12,0+24,7)*1,2 |  | 96,840 |  |  |  |
|  |  | VV |  | 7,4*1,2*2 |  | 17,760 |  |  |  |
|  |  | VV |  | 2.np |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | (1,5+38,8+12,0+24,7)*1,2 |  | 92,400 |  |  |  |
|  |  | VV |  | 7,4*1,2*2 |  | 17,760 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 224,760 |  |  |  |
|  | 29 | K | 763121811 | Demontáž SDK předsazené s jednoduchou nosnou kcí opláštění jednoduché | m2 | 17,990 | 60,00 | 1 079,40 |  |
|  |  | VV |  | mč.115 |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 4,7*1,3 |  | 6,110 |  |  |  |
|  |  | VV |  | opláštění svodů |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | (0,3*2*3)*3,3*2 |  | 11,880 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 17,990 |  |  |  |
|  | 30 | K | 763R11 | /Demontáž jednokřídlové kovové zárubně v do 2,75 m ezalitová příčka | kus | 70,000 | 300,00 | 21 000,00 |  |
|  |  | VV |  | 1np |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 34,0 |  | 34,000 |  |  |  |
|  |  | VV |  | 2np |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 36,0 |  | 36,000 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 70,000 |  |  |  |
|  | 31 | K | 962081131 | Bourání příček ze skleněných tvárnic tl do 100 mm | m2 | 28,800 | 170,00 | 4 896,00 |  |
|  |  | VV |  | 1np |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 2,4*3,0*2 |  | 14,400 |  |  |  |
|  |  | VV |  | 2np |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 2,4*3,0*2 |  | 14,400 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 28,800 |  |  |  |
|  | 32 | K | 766411811 | Demontáž truhlářského obložení stěn z panelů plochy do 1,5 m2 | m2 | 26,000 | 120,00 | 3 120,00 |  |
|  |  | VV |  | 1np |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | mč.112 |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 21,0 |  | 21,000 |  |  |  |
|  |  | VV |  | mč.115 |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 5,0 |  | 5,000 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 26,000 |  |  |  |
|  | 33 | K | 766411822 | Demontáž truhlářského obložení stěn podkladových roštů | m2 | 26,000 | 30,00 | 780,00 |  |
|  | 34 | K | 781473810 | Demontáž obkladů z obkladaček keramických lepených | m2 | 115,890 | 120,00 | 13 906,80 |  |
|  |  | VV |  | 1np |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | v soc zařízení |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | (2,0+11,2+7,4)*1,5 |  | 30,900 |  |  |  |
|  |  | VV |  | třídy |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 18,9 |  | 18,900 |  |  |  |
|  |  | VV |  | 2np |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | v soc zařízení |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | (2,0+11,2+7,4)*1,5 |  | 30,900 |  |  |  |
|  |  | VV |  | třídy |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 24,9 |  | 24,900 |  |  |  |
|  |  | VV |  | 1np mč.115 |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 6,0*1,0+(2*0,9)*1,3+1,5*1,3 |  | 10,290 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 115,890 |  |  |  |
|  | 35 | K | 962031132 | Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm | m2 | 9,045 | 120,00 | 1 085,40 |  |
|  |  | VV |  | (5,7+1,0)*1,35 |  | 9,045 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 9,045 |  |  |  |
|  |  | D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  | 211 212,50 |  |
|  | 36 | K | 766691914 | Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 m2 | kus | 35,000 | 20,00 | 700,00 |  |
|  |  | VV |  | 1np |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 17 |  | 17,000 |  |  |  |
|  |  | VV |  | 2np |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 18 |  | 18,000 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 35,000 |  |  |  |
|  | 37 | K | 965043421 | Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem nebo teracem tl do 150 mm pl do 1 m2 | m3 | 3,135 | 4 000,00 | 12 540,00 |  |
|  |  | VV |  | napojení na patní kolena /ZI/ předpoklad |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 0,2*12 |  | 2,400 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "1np ÚT"9,0*0,065 |  | 0,585 |  |  |  |
|  |  | VV |  | 1,0*0,150 |  | 0,150 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 3,135 |  |  |  |
|  | 38 | K | 965043441 | Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem nebo teracem tl do 150 mm pl přes 4 m2 | m3 | 6,715 | 2 600,00 | 17 459,00 |  |
|  |  | VV |  | "1np ÚT"21,0*0,065 |  | 1,365 |  |  |  |
|  |  | VV |  | 21,0*0,150 |  | 3,150 |  |  |  |
|  |  | VV |  | 11*0,20 |  | 2,200 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 6,715 |  |  |  |
|  | 39 | K | 965049112 | Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání mazanin se svařovanou sítí tl přes 100 mm | m3 | 9,850 | 1 000,00 | 9 850,00 |  |
|  |  | VV |  | 3,135+6,715 |  | 9,850 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 9,850 |  |  |  |
|  | 40 | K | 965081213 | Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl do 10 mm plochy přes 1 m2 | m2 | 21,000 | 50,00 | 1 050,00 |  |
|  |  | VV |  | chodba |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 21,0 |  | 21,000 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 21,000 |  |  |  |
|  | 41 | K | 968072641 | Vybourání kovových stěn kromě výkladních | m2 | 50,050 | 140,00 | 7 007,00 |  |
|  |  | VV |  | 17,08+11,11+5,7+5,15+5,84+5,17 |  | 50,050 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 50,050 |  |  |  |
|  | 42 | K | 787600802 | Vysklívání oken a dveří plochy do 3 m2 skla ploch. bezpečnost. | m2 | 50,050 | 110,00 | 5 505,50 |  |
|  | 43 | K | 787601822 | Příplatek k vysklívání oken a dveří za konstrukce s Al lištami oboustrannými | m2 | 50,050 | 30,00 | 1 501,50 |  |
|  | 44 | K | R6 | Demontáž a montáž stáv.větracích mřížek VZT | ks | 2,000 | 100,00 | 200,00 |  |
|  |  | VV |  | 2 |  | 2,000 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 2,000 |  |  |  |
|  | 45 | K | 975043111 | Podchycení VZT v do 3,5 m | m | 2,000 | 450,00 | 900,00 |  |
|  | 46 | K | 767996701 | Demontáž atypických zámečnických konstrukcí řezáním hmotnosti jednotlivých dílů do 50 kg | kg | 513,000 | 40,00 | 20 520,00 |  |
|  |  | VV |  | vč.nosníků tabulí u demont. příček |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 513,0 |  | 513,000 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 513,000 |  |  |  |
|  | 47 | K | 767R13 | Demontáž instalačních plechových krytů | ks | 17,000 | 50,00 | 850,00 |  |
|  |  | VV |  | 1np |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 9 |  | 9,000 |  |  |  |
|  |  | VV |  | 2np |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 8 |  | 8,000 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 17,000 |  |  |  |
|  | 48 | K | 776201811 | Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky ručně | m2 | 1 143,620 | 50,00 | 57 181,00 |  |
|  |  | VV |  | 1np |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "mč.112 fyzika,chemie-pozor na možné rozvody v podlaze k pracovní stolům "86,48 |  | 86,480 |  |  |  |
|  |  | VV |  | 41,29+20,48+20,57+63,92+63,98+64,03+21,54+64,03+62,38+63,96 |  | 486,180 |  |  |  |
|  |  | VV |  | 2np |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 19,29+21,21+21,08+20,88+85,82+41,14+21,62+63,98+64,03+21,54+64,03+62,38+63,96 |  | 570,960 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 1 143,620 |  |  |  |
|  | 49 | K | 776201814 | Demontáž povlakových podlahovin volně položených podlepených páskou / koberce | m2 | 83,450 | 40,00 | 3 338,00 |  |
|  |  | VV |  | 1np |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 21,54 |  | 21,540 |  |  |  |
|  |  | VV |  | 2np |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 19,29+21,08+21,54 |  | 61,910 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 83,450 |  |  |  |
|  | 50 | K | 776410811 | Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových | m | 690,980 | 15,00 | 10 364,70 |  |
|  |  | VV |  | 1np |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 27,44+41,32+20,26+20,4+33,58+33,64+33,68+20,58+33,68+33,08+33,64 |  | 331,300 |  |  |  |
|  |  | VV |  | 2np |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 19,94+20,46+20,44+20,36+42,16+27,4+20,64+33,64+33,68+20,56+33,68+33,08+33,64 |  | 359,680 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 690,980 |  |  |  |
|  | 51 | K | 776111116 | Odstranění zbytků lepidla z podkladu povlakových podlah broušením /po původní krytině | m2 | 1 227,000 | 50,00 | 61 350,00 |  |
|  |  | VV |  | 1143,6+83,4 |  | 1 227,000 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 1 227,000 |  |  |  |
|  | 52 | K | 962031132 | Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm | m2 | 1,215 | 120,00 | 145,80 |  |
|  |  | VV |  | mč.115 |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 0,9*1,35 |  | 1,215 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 1,215 |  |  |  |
|  | 53 | K | 766441821 | Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm délky přes 1,0 m | kus | 2,000 | 70,00 | 140,00 |  |
|  | 54 | K | 713120823 | Odstranění tepelné izolace podlah volně kladené z polystyrenu suchého tl přes 100 mm | m2 | 24,400 | 25,00 | 610,00 |  |
|  |  | VV |  | 2,4+21,0+1,0 |  | 24,400 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 24,400 |  |  |  |
|  |  | D | 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  |  | 81 550,00 |  |
|  | 55 | K | 949101111 | Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2 | m2 | 1 631,000 | 50,00 | 81 550,00 |  |
|  |  | VV |  | 816,0+815,0 |  | 1 631,000 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 1 631,000 |  |  |  |
|  |  | D | 997 | Přesun sutě |  |  |  | 155 685,92 |  |
|  | 56 | K | 997013153 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 9 do 12 m s omezením mechanizace | t | 94,056 | 200,00 | 18 811,20 |  |
|  | 57 | K | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením | t | 94,056 | 150,00 | 14 108,40 |  |
|  | 58 | K | 997013509 | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km | t | 940,560 | 15,00 | 14 108,40 |  |
|  |  | VV |  | předběžně |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 94,056*10 |  | 940,560 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 940,560 |  |  |  |
|  | 59 | K | 9970 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného | t | 30,520 | 500,00 | 15 260,00 |  |
|  |  | VV |  | 94,056-63,536 |  | 30,520 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 30,520 |  |  |  |
|  | 60 | K | 997013821 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu s obsahem azbestu kód odpadu 17 06 05 | t | 63,536 | 1 470,00 | 93 397,92 |  |
|  |  | D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 9 908,40 |  |
|  | 61 | K | 998011002 | Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m | t | 49,542 | 200,00 | 9 908,40 |  |
|  |  | D | PSV | Práce a dodávky PSV -tech.parametry navrhov. materiálů viz výpisy výrobků,tech.zpráva |  |  |  | 7 954 614,80 |  |
|  |  | D | 711 | Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům |  |  |  | 15 018,35 |  |
|  | 62 | K | 711111001 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním | m2 | 34,000 | 15,00 | 510,00 |  |
|  |  | VV |  | doplnění kce podlah napojení na stáv.kanal. |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 12,0 |  | 12,000 |  |  |  |
|  |  | VV |  | ÚT |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 21,0+1,0 |  | 22,000 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 34,000 |  |  |  |
|  | 63 | M | 11163150 | lak penetrační asfaltový | t | 0,017 | 36 000,00 | 612,00 |  |
|  |  | P |  | Poznámka k položce: Spotřeba 0,3-0,4kg/m2 |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 34,0*0,0005 |  | 0,017 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 0,017 |  |  |  |
|  | 64 | K | 711199095 | Příplatek k izolacím proti zemní vlhkosti za plochu do 10 m2 natěradly za studena nebo za horka | m2 | 34,000 | 5,00 | 170,00 |  |
|  |  | VV |  | 34,0 |  | 34,000 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 34,000 |  |  |  |
|  | 65 | K | 711141559 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP | m2 | 34,000 | 120,00 | 4 080,00 |  |
|  |  | VV |  | vč.napojení na stávající |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 34,0 |  | 34,000 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 34,000 |  |  |  |
|  | 66 | M | 62836110 | SBS modifikovaný natavitelný asfaltový pás AL vložka kombinovaná se zesílenou skelnou rohoží tl 4mm protiradonová úprava | m2 | 44,965 | 180,00 | 8 093,70 |  |
|  |  | VV |  | 34,0*1,15 |  | 39,100 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 39,100 |  |  |  |
|  |  | VV |  | 39,1*1,15 'Přepočtené koeficientem množství |  | 44,965 |  |  |  |
|  | 67 | K | 711199097 | Příplatek k izolacím proti zemní vlhkosti za plochu do 10 m2 pásy přitavením NAIP nebo termoplasty | m2 | 34,000 | 30,00 | 1 020,00 |  |
|  |  | VV |  | 34,0 |  | 34,000 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 34,000 |  |  |  |
|  | 68 | K | 998711202 | Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v přes 6 do 12 m | % | 152,185 | 3,50 | 532,65 |  |
|  |  | D | 713 | Izolace tepelné |  |  |  | 7 594,25 |  |
|  | 69 | K | 713121111 | Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva | m2 | 22,000 | 45,00 | 990,00 |  |
|  |  | VV |  | 1np |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 22,0 |  | 22,000 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 22,000 |  |  |  |
|  | 70 | M | 28375915 | deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením λ=0,035 tl 120mm | m2 | 23,100 | 270,00 | 6 237,00 |  |
|  |  | VV |  | 22,0 |  | 22,000 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 22,000 |  |  |  |
|  |  | VV |  | 22*1,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 23,100 |  |  |  |
|  | 71 | K | 998713202 | Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v přes 6 do 12 m | % | 104,929 | 3,50 | 367,25 |  |
|  |  | D | 763 | Konstrukce suché výstavby |  |  |  | 3 821 726,52 |  |
|  | 72 | K | 763135102 | Montáž SDK kazetového podhledu z kazet 600x600 mm na zavěšenou nosnou konstrukci | m2 | 1 595,610 | 410,00 | 654 200,10 |  |
|  |  | VV |  | učebny kazetový podhled akustický |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "1np"86,13+64,36+63,73+63,76+62,77+63,75 |  | 404,500 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "2np"85,71+41,29+21,12+64,49+63,72+63,67+62,77+63,75 |  | 466,520 |  |  |  |
|  |  | VV |  | chodby kazetový podhled akustický |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "1np"132,25 |  | 132,250 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "2np"169,54 |  | 169,540 |  |  |  |
|  |  | VV |  | cvič.kuch.kazetový podhled akustický vlhké prostředí |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "1np"63,92 |  | 63,920 |  |  |  |
|  |  | VV |  | kazetový podhled vlhké prostředí |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "1np"20,28+15,72+3,61+2,95+2,99+2,35+12,75+15,17 |  | 75,820 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "2np"20,28+15,72+3,61+2,95+2,99+2,35+12,75+15,17 |  | 75,820 |  |  |  |
|  |  | VV |  | kazetový podhled |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "1np"41,21+20,44+20,42+21,47 |  | 103,540 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "2np"19,37+21,17+20,72+21,14+21,3 |  | 103,700 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 1 595,610 |  |  |  |
|  | 73 | M | 59030R1 | Akustický podhled kazetový minerální - rastr 600x600mm dále dle popisu - kat.list INT13 -kompletní dodávka | m2 | 871,020 | 760,00 | 661 975,20 |  |
|  |  | VV |  | KAZETOVÝ PODHLED RASTR 600x600 MM, TVOŘENÝ SÁDROKARTONOVÝMI KAZETAMI VE VIDITELNÉM ZAVĚŠENÉM KOVOVÉM RASTRU, |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | KOTVENÉM DO STROPNÍ KONSTRUKCE. KAZETY 600x600x15 MM |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | bez prořezu |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | učebny |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "1np"86,13+64,36+63,73+63,76+62,77+63,75 |  | 404,500 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "2np"85,71+41,29+21,12+64,49+63,72+63,67+62,77+63,75 |  | 466,520 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 871,020 |  |  |  |
|  | 74 | M | 59030R2 | Podhled kazetový vlhké prostředí minerální -rastr 600x600mm dále dle popisu - kat.list INT12 -kompletní dodávka | m2 | 151,640 | 760,00 | 115 246,40 |  |
|  |  | VV |  | KAZETOVÝ PODHLED SE ZVÝŠENOU ODOLNOSTÍ PROTI VLHKOSTI, RASTR 600x600 MM, TVOŘENÝ SÁDROKARTONOVÝMI KAZETAMI VE VIDITELNÉM ZAVĚŠENÉM KOVOVÉM RASTRU, |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | KOTVENÉM DO STROPNÍ KONSTRUKCE. KAZETY 600x600x15 MM |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | bez prořezu |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | soc.zař. |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "1np"20,28+15,72+3,61+2,95+2,99+2,35+12,75+15,17 |  | 75,820 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "2np"20,28+15,72+3,61+2,95+2,99+2,35+12,75+15,17 |  | 75,820 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 151,640 |  |  |  |
|  | 75 | M | 59030R3 | Akustický podhled kazetový minerální - rastr 600x600mm dále dle popisu - kat.list INT12 -kompletní dodávka | m2 | 301,790 | 760,00 | 229 360,40 |  |
|  |  | VV |  | KAZETOVÝ PODHLED SE ZVÝŠENOU ODOLNOSTÍ PROTI VLHKOSTI, RASTR 600x600 MM, TVOŘENÝ SÁDROKARTONOVÝMI KAZETAMI VE VIDITELNÉM ZAVĚŠENÉM KOVOVÉM RASTRU, |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | KOTVENÉM DO STROPNÍ KONSTRUKCE. KAZETY 600x600x15 MM |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | bez prořezu |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | chodby |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "1np"132,25 |  | 132,250 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "2np"169,54 |  | 169,540 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 301,790 |  |  |  |
|  | 76 | M | 59030R4 | Akustický podhled kazetový vlhké prostředí minerální -rastr 600x600mm dále dle popisu - kat.list INT13 -kompletní dodávka | m2 | 63,920 | 760,00 | 48 579,20 |  |
|  |  | VV |  | KAZETOVÝ PODHLED SE ZVÝŠENOU ODOLNOSTÍ PROTI VLHKOSTI, RASTR 600x600 MM, TVOŘENÝ SÁDROKARTONOVÝMI KAZETAMI VE VIDITELNÉM ZAVĚŠENÉM KOVOVÉM RASTRU, |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | KOTVENÉM DO STROPNÍ KONSTRUKCE. KAZETY 600x600x15 MM |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | bez prořezu |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | cvič.kuch. |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "1np"63,92 |  | 63,920 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 63,920 |  |  |  |
|  | 77 | M | 59030R6 | Akustický podhled kazetový minerální - rastr 600x600mm dále dle popisu - kat.list INT12 -kompletní dodávka | m2 | 207,240 | 760,00 | 157 502,40 |  |
|  |  | VV |  | KAZETOVÝ PODHLED SE ZVÝŠENOU ODOLNOSTÍ PROTI VLHKOSTI, RASTR 600x600 MM, TVOŘENÝ SÁDROKARTONOVÝMI KAZETAMI VE VIDITELNÉM ZAVĚŠENÉM KOVOVÉM RASTRU, |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | KOTVENÉM DO STROPNÍ KONSTRUKCE. KAZETY 600x600x15 MM |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | bez prořezu |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | kabinety a ostatní..... |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "1np"41,21+20,44+20,42+21,47 |  | 103,540 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "2np"19,37+21,17+20,72+21,14+21,3 |  | 103,700 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 207,240 |  |  |  |
|  | 78 | K | 763131721 | SDK podhled skoková změna v do 0,5 m | m | 6,650 | 230,00 | 1 529,50 |  |
|  | 79 | K | 763131722 | SDK podhled skoková změna v přes 0,5 m | m | 23,600 | 310,00 | 7 316,00 |  |
|  | 80 | K | 763131732 | SDK podhled - čelo pro kazetové podhledy (F lišta) tl 15 mm | m | 35,475 | 350,00 | 12 416,25 |  |
|  |  | VV |  | 32,25*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 35,475 |  |  |  |
|  | 81 | K | 763131761 | Příplatek k SDK podhledu za plochu do 3 m2 jednotlivě | m2 | 18,360 | 55,00 | 1 009,80 |  |
|  | 82 | K | 763131451 | SDK podhled deska 1xH2 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD | m2 | 18,360 | 735,00 | 13 494,60 |  |
|  |  | VV |  | čela podhledu |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | bez prořezu |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "1np"7,68+3,0 |  | 10,680 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "2np"7,68 |  | 7,680 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 18,360 |  |  |  |
|  | 83 | K | 763131714 | SDK podhled základní penetrační nátěr | m2 | 18,360 | 35,00 | 642,60 |  |
|  |  | VV |  | 18,36 |  | 18,360 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 18,360 |  |  |  |
|  | 84 | K | 763135811 | Demontáž podhledu sádrokartonového kazetového na roštu kazety k dalšímu použití po osazení nových prosklených stěn | m2 | 30,000 | 135,00 | 4 050,00 |  |
|  | 85 | K | 76313R | Úprava stávajícího SDK kazetového podhledu z kazet 600x600 mm na zavěšenou nosnou konstrukci - v místě osazení nových prosklených stěn s dveřmi | m2 | 30,000 | 500,00 | 15 000,00 |  |
|  |  | VV |  | 30,0 |  | 30,000 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 30,000 |  |  |  |
|  | 86 | K | 763R1 | SDK PŘÍČKA TL. 125 mm, SKLADBA S1 (JEDNODUCHÉ OPLÁŠTĚNÍ), RW´ ≥ 47 dB | m2 | 774,148 | 1 190,00 | 921 236,12 |  |
|  |  | VV |  | -VYSOKOPEVNOSTNÍ |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | - SÁDROKARTONOVÁ DESKA TL. 12,5 mm (HUSTOTA MIN. 800 kg/m3, ODOLNOST PROTI VYTRŽENÍ VRUTU ∅ 5 mm MIN. 600 N, PEVNOST V TAHU ZA OHYBU L ≥ 725 N, |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | PEVNOST V TAHU ZA OHYBU T ≥ 300 N, TVRDOST POVRCHU ≤ 15 mm, |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | ABSORPCE VODY - POVRCHOVÁ ≤ 220 g/m2, ABSORPCE VODY - CELKOVÁ ≤ 10 %, REAKCE NA OHEŇ A2 -s1,d0 |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | - SYSTÉMOVÉ SVISLÉ A VODOROVNÉ PROFILY tl.100 mm |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | + MINERÁLNÍ IZOLACE TL. 100 mm, 15 kg/m3 |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | výztuhy pro dveře |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | dále viz skladba příček |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 1np |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | bez prořezu |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 36,858+83,504+25,012+124,971+25,012+23,194+22,3+25,01 |  | 365,861 |  |  |  |
|  |  | VV |  | 2np |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | bez prořezu |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 36,495+82,64+24,79+122,802+24,79+22,110+24,79+22,11+24,79+22,97 |  | 408,287 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 774,148 |  |  |  |
|  | 87 | K | 763R2 | SDK PŘÍČKA TL. 150 mm, SKLADBA S2 (DVOJITÉ OPLÁŠTĚNÍ), RW´ ≥ 47 dB | m2 | 189,302 | 1 860,00 | 352 101,72 |  |
|  |  | VV |  | -VYSOKOPEVNOSTNÍ |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | - SÁDROKARTONOVÁ DESKA TL. 12,5 mm (HUSTOTA MIN. 800 kg/m3, ODOLNOST PROTI VYTRŽENÍ VRUTU ∅ 5 mm MIN. 600 N, PEVNOST V TAHU ZA OHYBU L ≥ 725 N, |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | PEVNOST V TAHU ZA OHYBU T ≥ 300 N, TVRDOST POVRCHU ≤ 15 mm, |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | ABSORPCE VODY - POVRCHOVÁ ≤ 220 g/m2, ABSORPCE VODY - CELKOVÁ ≤ 10 %, REAKCE NA OHEŇ A2 -s1,d0 |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | - SÁDROKARTONOVÁ DESKA TL. 12,5 mm |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | - SYSTÉMOVÉ SVISLÉ A VODOROVNÉ PROFILY tl.100 mm |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | + MINERÁLNÍ IZOLACE TL. 100 mm, 15 kg/m3 |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | dále viz skladba příček |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 1np |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | bez prořezu |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 25,012+22,308+25,012+20,49 |  | 92,822 |  |  |  |
|  |  | VV |  | 2np |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | bez prořezu |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 24,79+22,11+24,79+24,79 |  | 96,480 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 189,302 |  |  |  |
|  | 88 | K | 763R3 | PŘEDSAZENÁ STĚNA VOLNĚ STOJÍCÍ TL. 150 mm, SKLADBA S4 (JEDNODUCHÉ OPLÁŠTĚNÍ, VÝZTUHY) | m2 | 75,684 | 1 740,00 | 131 690,16 |  |
|  |  | VV |  | -VYSOKOPEVNOSTNÍ |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | - SÁDROKARTONOVÁ DESKA TL. 12,5 mm (HUSTOTA MIN. 800 kg/m3, ODOLNOST PROTI VYTRŽENÍ VRUTU ∅ 5 mm MIN. 600 N, PEVNOST V TAHU ZA OHYBU L ≥ 725 N, |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | PEVNOST V TAHU ZA OHYBU T ≥ 300 N, TVRDOST POVRCHU ≤ 15 mm, |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | ABSORPCE VODY - POVRCHOVÁ ≤ 220 g/m2, ABSORPCE VODY - CELKOVÁ ≤ 10 %, REAKCE NA OHEŇ A2 -s1,d0 |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | - SÁDROKARTONOVÁ DESKA TL. 12,5 mm |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | - SYSTÉMOVÉ SVISLÉ A VODOROVNÉ PROFILY tl.100 mm |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | + MINERÁLNÍ IZOLACE TL. 100 mm, 15 kg/m3 |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | + SPECIÁLNÍ VÝZTUHY NA UPEVNĚNÍ UMYVADLA |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 1np |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | bez prořezu |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | (0,8+0,85+1,0+0,87+1,42+0,8+0,8+0,8)*3,4 |  | 24,956 |  |  |  |
|  |  | VV |  | 4,0*3,4 |  | 13,600 |  |  |  |
|  |  | VV |  | 2np |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | bez prořezu |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | (0,8+0,8+0,87+1,5+1,35+0,8+0,8)*3,4 |  | 23,528 |  |  |  |
|  |  | VV |  | 4,0*3,4 |  | 13,600 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 75,684 |  |  |  |
|  | 89 | K | 763R4 | PŘEDSAZENÁ STĚNA VOLNĚ STOJÍCÍ TL. 100 mm, SKLADBA S6 (JEDNODUCHÉ OPLÁŠTĚNÍ, VÝZTUHY) | m2 | 44,540 | 1 050,00 | 46 767,00 |  |
|  |  | VV |  | -VYSOKOPEVNOSTNÍ |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | - SÁDROKARTONOVÁ DESKA TL. 12,5 mm (HUSTOTA MIN. 800 kg/m3, ODOLNOST PROTI VYTRŽENÍ VRUTU ∅ 5 mm MIN. 600 N, PEVNOST V TAHU ZA OHYBU L ≥ 725 N, |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | PEVNOST V TAHU ZA OHYBU T ≥ 300 N, TVRDOST POVRCHU ≤ 15 mm, |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | ABSORPCE VODY - POVRCHOVÁ ≤ 220 g/m2, ABSORPCE VODY - CELKOVÁ ≤ 10 %, REAKCE NA OHEŇ A2 -s1,d0 |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | - SÁDROKARTONOVÁ DESKA TL. 12,5 mm |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | - SYSTÉMOVÉ SVISLÉ A VODOROVNÉ PROFILY tl.75 mm |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | + MINERÁLNÍ IZOLACE TL. 50 mm, 15 kg/m3 |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | + SPECIÁLNÍ VÝZTUHY NA UPEVNĚNÍ UMYVADLA a kuchyňské linky |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 1np |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | bez prořezu |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | (5,7+7,4)*3,4 |  | 44,540 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 44,540 |  |  |  |
|  | 90 | K | 763R5 | STĚNA ŠACHTY TL. 100 mm, SKLADBA S7 (JEDNODUCHÉ OPLÁŠTĚNÍ) | m2 | 56,560 | 960,00 | 54 297,60 |  |
|  |  | VV |  | -VYSOKOPEVNOSTNÍ |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | - SÁDROKARTONOVÁ DESKA TL. 12,5 mm (HUSTOTA MIN. 800 kg/m3, ODOLNOST PROTI VYTRŽENÍ VRUTU ∅ 5 mm MIN. 600 N, PEVNOST V TAHU ZA OHYBU L ≥ 725 N, |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | PEVNOST V TAHU ZA OHYBU T ≥ 300 N, TVRDOST POVRCHU ≤ 15 mm, |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | ABSORPCE VODY - POVRCHOVÁ ≤ 220 g/m2, ABSORPCE VODY - CELKOVÁ ≤ 10 %, REAKCE NA OHEŇ A2 -s1,d0 |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | - SÁDROKARTONOVÁ DESKA TL. 12,5 mm |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | - SYSTÉMOVÉ SVISLÉ A VODOROVNÉ PROFILY tl.75mm |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | + MINERÁLNÍ IZOLACE TL. 50 mm, 15 kg/m3 |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | + VÝZTUHY EI,hydrant,VZT.... |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | dále viz skladba |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 1np |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | bez prořezu |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 23,46 |  | 23,460 |  |  |  |
|  |  | VV |  | 1,10*3,3*2 |  | 7,260 |  |  |  |
|  |  | VV |  | 2np |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | bez prořezu |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 25,84 |  | 25,840 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 56,560 |  |  |  |
|  | 91 | K | 763R6 | KASTLÍK DVOUSTRANNÝ, SKLADBA S5 (JEDNODUCHÉ OPLÁŠTĚNÍ) | m | 27,200 | 760,00 | 20 672,00 |  |
|  |  | VV |  | -VYSOKOPEVNOSTNÍ |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | - SÁDROKARTONOVÁ DESKA TL. 12,5 mm (HUSTOTA MIN. 800 kg/m3, ODOLNOST PROTI VYTRŽENÍ VRUTU ∅ 5 mm MIN. 600 N, PEVNOST V TAHU ZA OHYBU L ≥ 725 N, |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | PEVNOST V TAHU ZA OHYBU T ≥ 300 N, TVRDOST POVRCHU ≤ 15 mm, |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | ABSORPCE VODY - POVRCHOVÁ ≤ 220 g/m2, ABSORPCE VODY - CELKOVÁ ≤ 10 %, REAKCE NA OHEŇ A2 -s1,d0 |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | - SYSTÉMOVÉ SVISLÉ A VODOROVNÉ PROFILY |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | dále viz skladba |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | rš.cca0,8m |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 1np |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | bez prořezu |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 4*3,4 |  | 13,600 |  |  |  |
|  |  | VV |  | 2np |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | bez prořezu |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 4*3,4 |  | 13,600 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 27,200 |  |  |  |
|  | 92 | K | 763111314 | PŘÍČKA TL. 100 mm, SKLADBA S8 (JEDNODUCHÉ OPLÁŠTĚNÍ) | m2 | 1,215 | 1 180,00 | 1 433,70 |  |
|  |  | VV |  | -VYSOKOPEVNOSTNÍ |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | - SÁDROKARTONOVÁ DESKA TL. 12,5 mm (HUSTOTA MIN. 800 kg/m3, ODOLNOST PROTI VYTRŽENÍ VRUTU ∅ 5 mm MIN. 600 N, PEVNOST V TAHU ZA OHYBU L ≥ 725 N, |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | PEVNOST V TAHU ZA OHYBU T ≥ 300 N, TVRDOST POVRCHU ≤ 15 mm, |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | ABSORPCE VODY - POVRCHOVÁ ≤ 220 g/m2, ABSORPCE VODY - CELKOVÁ ≤ 10 %, REAKCE NA OHEŇ A2 -s1,d0 |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | - SYSTÉMOVÉ SVISLÉ A VODOROVNÉ PROFILY tl.75 mm |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | + MINERÁLNÍ IZOLACE TL. 75 mm, 15 kg/m3 |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | dále viz skladba příček |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 1np |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | bez prořezu |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 0,9*1,35 |  | 1,215 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 1,215 |  |  |  |
|  | 93 | K | 763111717 | SDK příčka základní penetrační nátěr (oboustranně) | m2 | 964,660 | 60,00 | 57 879,60 |  |
|  |  | VV |  | 774,148+189,302 |  | 963,450 |  |  |  |
|  |  | VV |  | 1,21 |  | 1,210 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 964,660 |  |  |  |
|  | 94 | K | 763111751 | Příplatek k SDK příčce za plochu do 6 m2 jednotlivě | m2 | 1,215 | 70,00 | 85,05 |  |
|  |  | VV |  | 1np |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 0,9*1,35 |  | 1,215 |  |  |  |
|  | 95 | K | 763121751 | Příplatek k SDK stěně předsazené za plochu do 6 m2 jednotlivě | m2 | 159,444 | 50,00 | 7 972,20 |  |
|  |  | VV |  | 75,684+56,56+27,2 |  | 159,444 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 159,444 |  |  |  |
|  | 96 | K | 763R18 | Montáž kovové zárubně SDK příčka | kus | 33,000 | 600,00 | 19 800,00 |  |
|  |  | VV |  | 33 |  | 33,000 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 33,000 |  |  |  |
|  | 97 | K | 763R19 | Doprava kovové zárubní | kus | 33,000 | 200,00 | 6 600,00 |  |
|  |  | VV |  | 33 |  | 33,000 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 33,000 |  |  |  |
|  | 98 | M | 553R1 | zárubeň ocelová s nadsvětlíkem pro sádrokarton stav.otvor 1000/ 3000 levá,pravá tl.příčky 125 mm vč.zasklení ,vč.nátěru / dále dle výpisu | kus | 14,000 | 6 700,00 | 93 800,00 |  |
|  |  | VV |  | L ............ks 4 |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | P ............ ks 10 |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 14 |  | 14,000 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 14,000 |  |  |  |
|  | 99 | M | 553R3 | zárubeň ocelová s nadsvětlíkem pro sádrokarton stav.otvor 900/ 3000 levá,pravá tl.příčky 125 mm vč.zasklení ,vč.nátěru / dále dle výpisu | kus | 8,000 | 6 700,00 | 53 600,00 |  |
|  |  | VV |  | L ............ks 7 |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | P ............ ks 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 8 |  | 8,000 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 8,000 |  |  |  |
|  | 100 | M | 553R4 | zárubeň ocelová pro sádrokarton stav.otvor 900/ 2020 levá,pravá tl.příčky 125 mm vč.nátěru / dále dle výpisu | kus | 10,000 | 1 800,00 | 18 000,00 |  |
|  |  | VV |  | L ............ks 9 |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | P ............ ks 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 10 |  | 10,000 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 10,000 |  |  |  |
|  | 101 | M | 553R5 | zárubeň ocelová pro sádrokarton stav.otvor 900/ 2020 levá,pravá tl.příčky 150 mm vč.nátěru / dále dle výpisu | kus | 1,000 | 1 900,00 | 1 900,00 |  |
|  |  | VV |  | P ............ ks 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 1 |  | 1,000 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 1,000 |  |  |  |
|  | 102 | K | 998763201 | Přesun hmot procentní pro dřevostavby v objektech v přes 6 do 12 m | % | 55 784,460 | 2,00 | 111 568,92 |  |
|  |  | D | 764 | Konstrukce klempířské |  |  |  | 6 310,27 |  |
|  | 103 | K | 764316 | Lemování ventilačních potrubí -vyústění VZTnad střešní rovinu- plastizol D do 400 mm dodávka a montáž | kus | 3,000 | 2 058,00 | 6 174,00 |  |
|  |  | VV |  | 3 |  | 3,000 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 3,000 |  |  |  |
|  | 104 | K | 998764202 | Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m | % | 68,135 | 2,00 | 136,27 |  |
|  |  | D | 766 | Konstrukce truhlářské |  |  |  | 511 536,46 |  |
|  | 105 | K | 766 | Popis výrobků odd.766 ve výpisech proj.dokumentace, ocenit vč.povrchových úprav,dopravy,dodávka a montáže,osazení / tuto položku neoceňovat pouze poznámka | pozn | 0,000 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | VV |  | 0 |  | 0,000 |  |  |  |
|  | 106 | K | 766414R | Montáž obložení stěn pl do 5 m2 panely z aglomerovaných desek přes 0,60 do 1,50 m2 vč.olištování a podkladového roštu | m2 | 26,000 | 500,00 | 13 000,00 |  |
|  |  | VV |  | mč.112,115 |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 26,0 |  | 26,000 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 26,000 |  |  |  |
|  | 107 | M | 624320R2 | deska kompaktní laminátová HPL tl 0,8mm dekor dřevo vč.olištování a podkladového roštu | m2 | 27,300 | 820,00 | 22 386,00 |  |
|  | 108 | K | 766694114 | Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm délky přes 2,6 m | kus | 2,000 | 370,00 | 740,00 |  |
|  | 109 | M | 607R94 | deska parapetní dřevotřísková vnitřní dle stávajících desek | m | 5,880 | 400,00 | 2 352,00 |  |
|  |  | VV |  | přeměřit na místě |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 2,8*2*1,05 |  | 5,880 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 5,880 |  |  |  |
|  | 110 | K | 766R631 | D1x/P-Dveře HPL jednokřídlové otočné plné stav.otvor 1000/3000 dveře 900/1970 kompletizované se světlíkem bezpeč.zasklení dodávka a montáž vč.kování a povrch.úpravy / další popis dle tabulky výrobků / | ks | 10,000 | 10 950,00 | 109 500,00 |  |
|  |  | VV |  | 5+5 |  | 10,000 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 10,000 |  |  |  |
|  | 111 | K | 766R632 | D1x/L-Dveře HPL jednokřídlové otočné plné stav.otvor 1000/3000 dveře 900/1970 kompletizované se světlíkem bezpeč.zasklení dodávka a montáž vč.kování a povrch.úpravy / další popis dle tabulky výrobků / | ks | 4,000 | 10 950,00 | 43 800,00 |  |
|  |  | VV |  | 2+2 |  | 4,000 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 4,000 |  |  |  |
|  | 112 | K | 766R633 | D2x/P-Dveře HPL jednokřídlové otočné plné stav.otvor 900/3000 dveře 800/1970 kompletizované se světlíkem bezpeč.zasklení dodávka a montáž vč.kování a povrch.úpravy / další popis dle tabulky výrobků / | ks | 1,000 | 11 230,00 | 11 230,00 |  |
|  |  | VV |  | 1 |  | 1,000 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 1,000 |  |  |  |
|  | 113 | K | 766R634 | D2x/L-Dveře HPL jednokřídlové otočné plné stav.otvor 900/3000 dveře 800/1970 kompletizované se světlíkem bezpeč.zasklení dodávka a montáž vč.kování a povrch.úpravy / další popis dle tabulky výrobků / | ks | 7,000 | 11 230,00 | 78 610,00 |  |
|  |  | VV |  | 2+5 |  | 7,000 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 7,000 |  |  |  |
|  | 114 | K | 766R636 | D3/P-Dveře HPL jednokřídlové otočné plné stav.otvor 900/2020 dveře 800/1970 kompletizované dodávka a montáž vč.kování a povrch.úpravy / další popis dle tabulky výrobků / | ks | 1,000 | 11 230,00 | 11 230,00 |  |
|  |  | VV |  | 1 |  | 1,000 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 1,000 |  |  |  |
|  | 115 | K | 766R638 | D3/L-Dveře HPL jednokřídlové otočné plné stav.otvor 900/2020 dveře 800/1970 kompletizované dodávka a montáž vč.kování a povrch.úpravy / další popis dle tabulky výrobků / | ks | 1,000 | 11 230,00 | 11 230,00 |  |
|  |  | VV |  | 1 |  | 1,000 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 1,000 |  |  |  |
|  | 116 | K | 766R639 | D4/L-Dveře HPL jednokřídlové otočné plné stav.otvor 900/2020 dveře 800/1970 kompletizované dodávka a montáž vč.kování a povrch.úpravy / další popis dle tabulky výrobků / | ks | 8,000 | 9 180,00 | 73 440,00 |  |
|  |  | VV |  | 8 |  | 8,000 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 8,000 |  |  |  |
|  | 117 | K | 766R640 | D5/P-Dveře HPL jednokřídlové otočné plné stav.otvor 900/2020 dveře 800/1970 kompletizované dodávka a montáž vč.kování a povrch.úpravy / další popis dle tabulky výrobků / | ks | 1,000 | 11 940,00 | 11 940,00 |  |
|  |  | VV |  | 1 |  | 1,000 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 1,000 |  |  |  |
|  | 118 | K | 766R641 | System generálniho klíče | ks | 33,000 | 3 350,00 | 110 550,00 |  |
|  |  | VV |  | 33 |  | 33,000 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 33,000 |  |  |  |
|  | 119 | K | 998766202 | Přesun hmot procentní pro kce truhlářské v objektech v přes 6 do 12 m | % | 5 764,232 | 2,00 | 11 528,46 |  |
|  |  | D | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 1 055 744,29 |  |
|  | 120 | K | 767R00040 | H2-AL-prosklená stěna, stav.otvor 5590/3050 bezpečnostní sklo, odstín a další popis dle tabulky výrobků viz výkres D-15/ kompletní dodávka,montáž /vč.začištění,olištování ,doprava ,zaměření | ks | 1,000 | 262 000,00 | 262 000,00 |  |
|  |  | VV |  | 1 |  | 1,000 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 1,000 |  |  |  |
|  | 121 | K | 767R00041 | H3-AL-prosklená stěna, stav.otvor 1700/3050 bezpečnostní sklo, odstín a další popis dle tabulky výrobků viz výkres D-15/ kompletní dodávka,montáž /vč.začištění,olištování ,doprava ,zaměření | ks | 2,000 | 107 250,00 | 214 500,00 |  |
|  |  | VV |  | 2 |  | 2,000 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 2,000 |  |  |  |
|  | 122 | K | 767R00042 | H4-AL-prosklená stěna, stav.otvor 1750/3130 bezpečnostní sklo, odstín a další popis dle tabulky výrobků viz výkres D-15/ kompletní dodávka,montáž /vč.začištění,olištování,doprava, zaměření | ks | 1,000 | 107 250,00 | 107 250,00 |  |
|  |  | VV |  | 1 |  | 1,000 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 1,000 |  |  |  |
|  | 123 | K | 767R00043 | H5-AL-prosklená stěna, stav.otvor 1750/3130, EW 30 DP1-C , bezpečnostní sklo /odstín a další popis dle tabulky výrobků viz výkres D-15/ kompletní dodávka,montáž /vč.začištění,olištování,doprava, zaměření | ks | 1,000 | 165 600,00 | 165 600,00 |  |
|  |  | VV |  | 1 |  | 1,000 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 1,000 |  |  |  |
|  | 124 | K | 767R00044 | H6-AL-prosklená stěna, stav.otvor 1760/3300, bezpečnostní sklo /odstín a další popis dle tabulky výrobků viz výkres D-15/ kompletní dodávka,montáž /vč.začištění,olištování,doprava, zaměření | ks | 1,000 | 107 250,00 | 107 250,00 |  |
|  |  | VV |  | 1 |  | 1,000 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 1,000 |  |  |  |
|  | 125 | K | 767R00045 | H7-AL-prosklená stěna, stav.otvor 1740/2700, EW 30 DP1-C , bezpečnostní sklo /odstín a další popis dle tabulky výrobků viz výkres D-15/ kompletní dodávka,montáž /vč.začištění,olištování,doprava, zaměření | ks | 1,000 | 165 700,00 | 165 700,00 |  |
|  |  | VV |  | 1 |  | 1,000 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 1,000 |  |  |  |
|  | 126 | K | 767R641 | System generálniho klíče | ks | 7,000 | 3 600,00 | 25 200,00 |  |
|  |  | VV |  | 7 |  | 7,000 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 7,000 |  |  |  |
|  | 127 | K | R76720 | S10 -Fotoluminiscenční tabulky bezpečnostní informační dodávka a osazení | ks | 20,000 | 55,00 | 1 100,00 |  |
|  |  | VV |  | bude upřesněno |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 20 |  | 20,000 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 20,000 |  |  |  |
|  | 128 | K | 998767202 | Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v přes 6 do 12 m | % | 7 144,290 | 1,00 | 7 144,29 |  |
|  |  | D | 771 | Podlahy z dlaždic |  |  |  | 197 137,41 |  |
|  | 129 | K | 771111011 | Vysátí podkladu před pokládkou dlažby | m2 | 101,100 | 5,00 | 505,50 |  |
|  | 130 | K | 771121011 | Nátěr penetrační na podlahu | m2 | 101,100 | 25,00 | 2 527,50 |  |
|  | 131 | K | 771151012 | Samonivelační stěrka podlah pevnosti 20 MPa tl 5 mm | m2 | 101,100 | 175,00 | 17 692,50 |  |
|  | 132 | K | 771474112 | Montáž soklíků z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v do 90 mm | m | 143,400 | 150,00 | 21 510,00 |  |
|  |  | VV |  | 98,5-11,2 |  | 87,300 |  |  |  |
|  |  | VV |  | 68,9-12,8 |  | 56,100 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 143,400 |  |  |  |
|  | 133 | M | 5976 | sokl podlahy 30 x 8 x 0,8 cm I. j. | m | 157,740 | 75,00 | 11 830,50 |  |
|  |  | VV |  | 143,4*1,1 |  | 157,740 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 157,740 |  |  |  |
|  | 134 | M | 59761416 | sokl-dlažba keramická hladká do interiéru 300x80mm | kus | 525,800 | 30,00 | 15 774,00 |  |
|  |  | VV |  | 143,4/0,3*1,1 |  | 525,800 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 525,800 |  |  |  |
|  | 135 | K | 771574122 | Montáž podlah keramických hladkých lepených flexibilním lepidlem do 100 ks/m2 | m2 | 101,000 | 650,00 | 65 650,00 |  |
|  |  | VV |  | doplnění dlažby po odbourání příček předběžně,úpravy v soc.zařízení -odstín a formát dle stávajících 100/100,300/300 |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 1-2np |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 80,0 |  | 80,000 |  |  |  |
|  |  | VV |  | 1np chodba instalace |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 21,0 |  | 21,000 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 101,000 |  |  |  |
|  | 136 | M | 597R6 | dlažba keramická hutná protiskluzná do interiéru přes 85 do 100 ks/m2 / viz stávající | m2 | 111,100 | 500,00 | 55 550,00 |  |
|  |  | VV |  | 101,0*1,1 |  | 111,100 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 111,100 |  |  |  |
|  | 137 | K | 771577111 | Příplatek k montáž podlah keramických za plochu do 5 m2 | m2 | 80,000 | 15,00 | 1 200,00 |  |
|  |  | VV |  | 80,0 |  | 80,000 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 80,000 |  |  |  |
|  | 138 | K | 771577114 | Příplatek k montáž podlah keramických za spárování tmelem dvousložkovým | m2 | 101,000 | 20,00 | 2 020,00 |  |
|  | 139 | K | 998771202 | Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v přes 6 do 12 m | % | 2 877,406 | 1,00 | 2 877,41 |  |
|  |  | D | 776 | Podlahy povlakové |  |  |  | 1 595 027,92 |  |
|  | 140 | K | 776111311 | Vysátí podkladu povlakových podlah | m2 | 1 142,180 | 5,00 | 5 710,90 |  |
|  |  | VV |  | 1np |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 41,21+86,13+20,44+20,42+63,92+64,36+63,73+21,47+63,76+62,77+63,75 |  | 571,960 |  |  |  |
|  |  | VV |  | 2np |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 19,37+21,17+20,72+21,14+85,71+41,29+21,12+64,49+63,72+21,3+63,67+62,77+63,75 |  | 570,220 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 1 142,180 |  |  |  |
|  | 141 | K | 776121111 | Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah ředěná v poměru 1:3 | m2 | 1 142,180 | 25,00 | 28 554,50 |  |
|  | 142 | K | 77614 | Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 20 MPa tl 12,5 mm | m2 | 1 142,180 | 500,00 | 571 090,00 |  |
|  |  | VV |  | průměrná tl.vyrovníní podlahy stěrkou 12,5mm |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 1142,18 |  | 1 142,180 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 1 142,180 |  |  |  |
|  | 143 | K | 776R222 | Lepení pásů z PVC 2-složkovým lepidlem vč.svařování | m2 | 1 142,180 | 160,00 | 182 748,80 |  |
|  |  | VV |  | 1np |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 41,21+86,13+20,44+20,42+63,92+64,36+63,73+21,47+63,76+62,77+63,75 |  | 571,960 |  |  |  |
|  |  | VV |  | 2np |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 19,37+21,17+20,72+21,14+85,71+41,29+21,12+64,49+63,72+21,3+63,67+62,77+63,75 |  | 570,220 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 1 142,180 |  |  |  |
|  | 144 | M | 284R12 | Homogenní probarvený a zátěžově odolný vinyl tl. 2 mm viz katalogový list INT 01 | m2 | 1 256,398 | 540,00 | 678 454,92 |  |
|  |  | VV |  | odolnost vůči opotřebení – třída T (podle normy EN660-2) |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | Povrchová úprava s vysokou odolností vůči chemikáliím, poškrábání a skvrnám |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | odstín šedomodrý |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 1142,18*1,10 |  | 1 256,398 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 1 256,398 |  |  |  |
|  | 145 | K | 776421111 | Montáž obvodových lišt lepením | m | 692,170 | 75,00 | 51 912,75 |  |
|  |  | VV |  | 1np |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 27,59+41,93+20,25+20,38+33,58+33,78+33,68+20,54+33,68+33,22+33,64 |  | 332,270 |  |  |  |
|  |  | VV |  | 2np |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 20,1+20,45+20,33+20,44+42,12+27,44+20,53+33,78+33,68+20,49+33,68+33,22+33,64 |  | 359,900 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 692,170 |  |  |  |
|  | 146 | M | 28411007 | lišta soklová PVC 15x50mm | m | 706,013 | 85,00 | 60 011,11 |  |
|  |  | VV |  | 692,17*1,02 'Přepočtené koeficientem množství |  | 706,013 |  |  |  |
|  | 147 | K | 998776202 | Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v přes 6 do 12 m | % | 16 544,943 | 1,00 | 16 544,94 |  |
|  |  | D | 781 | Dokončovací práce - obklady |  |  |  | 232 457,45 |  |
|  | 148 | K | 781111011 | Ometení (oprášení) stěny při přípravě podkladu | m2 | 139,355 | 4,00 | 557,42 |  |
|  | 149 | K | 781121011 | Nátěr penetrační na stěnu | m2 | 139,355 | 26,00 | 3 623,23 |  |
|  | 150 | K | 781151031 | Celoplošné vyrovnání podkladu stěrkou tl 3 mm | m2 | 139,355 | 158,00 | 22 018,09 |  |
|  | 151 | K | 781474117 | Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 45 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem viz spárořez | m2 | 139,355 | 800,00 | 111 484,00 |  |
|  |  | VV |  | 1np |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | (2,0+11,2+7,4)*1,5 |  | 30,900 |  |  |  |
|  |  | VV |  | odpočet dveře |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | -3,6 |  | -3,600 |  |  |  |
|  |  | VV |  | třídy |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | (1,2+1,6+1,4+1,6+2,0+1,6+1,6+1,6)*1,5 |  | 18,900 |  |  |  |
|  |  | VV |  | mč.115 |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 5,0*1,0+(2*0,9)*1,35+1,5*1,35 |  | 9,455 |  |  |  |
|  |  | VV |  | 2np |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | (2,0+11,2+7,4)*1,5 |  | 30,900 |  |  |  |
|  |  | VV |  | 0,5*2*1,5 |  | 1,500 |  |  |  |
|  |  | VV |  | odpočet dveře |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | -3,6 |  | -3,600 |  |  |  |
|  |  | VV |  | třídy |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | (1,6+2,5+1,6+1,6+1,6+2,3+2,2+1,6+1,6)*1,5 |  | 24,900 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Mezisoučet |  | 109,355 |  |  |  |
|  |  | VV |  | napojení v soc.předběžně bude upřesněno |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 30,0 |  | 30,000 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 139,355 |  |  |  |
|  | 152 | M | 59761255 | obklad keramický hladký přes 35 do 45ks/m2 viz spárořez | m2 | 153,291 | 500,00 | 76 645,50 |  |
|  |  | VV |  | 139,355 |  | 139,355 |  |  |  |
|  |  | VV |  | viz stávající tvar ,odstín |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 139,355 |  |  |  |
|  |  | VV |  | 139,355*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 153,291 |  |  |  |
|  | 153 | K | 781477111 | Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za plochu do 10 m2 | m2 | 139,355 | 20,00 | 2 787,10 |  |
|  | 154 | K | 781477114 | Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za spárování tmelem dvousložkovým | m2 | 139,355 | 20,00 | 2 787,10 |  |
|  | 155 | K | 781494111 | Plastové profily rohové lepené flexibilním lepidlem | m | 53,000 | 80,00 | 4 240,00 |  |
|  |  | VV |  | 53,0 |  | 53,000 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 53,000 |  |  |  |
|  | 156 | K | 781494511 | Plastové profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem | m | 72,000 | 80,00 | 5 760,00 |  |
|  |  | VV |  | 72,0 |  | 72,000 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 72,000 |  |  |  |
|  | 157 | K | 998781202 | Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v přes 6 do 12 m | % | 2 555,007 | 1,00 | 2 555,01 |  |
|  |  | D | 783 | Dokončovací práce - nátěry |  |  |  | 187 457,60 |  |
|  | 158 | K | 783306807 | Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí odstraňovačem nátěrů -zábradlí | m2 | 42,400 | 150,00 | 6 360,00 |  |
|  | 159 | K | 783301313 | Odmaštění zámečnických konstrukcí ředidlovým odmašťovačem | m2 | 42,400 | 35,00 | 1 484,00 |  |
|  | 160 | K | 783314101 | Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí | m2 | 42,400 | 75,00 | 3 180,00 |  |
|  | 161 | K | 783315101 | Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí | m2 | 42,400 | 90,00 | 3 816,00 |  |
|  | 162 | K | 783317101 | Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí | m2 | 42,400 | 145,00 | 6 148,00 |  |
|  | 163 | K | 783801403 | Oprášení omítek před provedením nátěru | m2 | 876,140 | 5,00 | 4 380,70 |  |
|  | 164 | K | 783813131 | Penetrační nátěr hladkých, tenkovrstvých zrnitých a štukových omítek viz tech. popis kat.list INT 15 | m2 | 876,140 | 35,00 | 30 664,90 |  |
|  |  | VV |  | 523,14+353,0 |  | 876,140 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 876,140 |  |  |  |
|  | 165 | K | 783R810 | Krycí omyvatelný nátěr hladké omítky vč.přípravy podkladu- viz tech. popis kat.list INT 15 | m2 | 353,020 | 150,00 | 52 953,00 |  |
|  |  | VV |  | stávající zdivo -omítka v.nátěru 1,5m |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 1np |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | mč.101 |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 60,82 |  | 60,820 |  |  |  |
|  |  | VV |  | mč.112 |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 15,4 |  | 15,400 |  |  |  |
|  |  | VV |  | mč.113 |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 3,61 |  | 3,610 |  |  |  |
|  |  | VV |  | mč.116 |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 24,55 |  | 24,550 |  |  |  |
|  |  | VV |  | mč.117 |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 11,4 |  | 11,400 |  |  |  |
|  |  | VV |  | mč.119 |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 22,54 |  | 22,540 |  |  |  |
|  |  | VV |  | mč.120 |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 31,69 |  | 31,690 |  |  |  |
|  |  | VV |  | mč.121 |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 22,,42 |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | Mezisoučet |  | 170,010 |  |  |  |
|  |  | VV |  | 2p |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | mč.201 |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 47,7 |  | 47,700 |  |  |  |
|  |  | VV |  | mč.214 |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 15,4 |  | 15,400 |  |  |  |
|  |  | VV |  | mč.215 |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 7,4 |  | 7,400 |  |  |  |
|  |  | VV |  | mč.217 |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 24,55 |  | 24,550 |  |  |  |
|  |  | VV |  | mč.218 |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 11,4 |  | 11,400 |  |  |  |
|  |  | VV |  | mč.220 |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 22,54 |  | 22,540 |  |  |  |
|  |  | VV |  | mč.221 |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 31,6 |  | 31,600 |  |  |  |
|  |  | VV |  | mč.222 |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 22,42 |  | 22,420 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Mezisoučet |  | 183,010 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 353,020 |  |  |  |
|  | 166 | K | 783R811 | Krycí omyvatekný nátěr hladkých SDK povrchů vč.přípravy podkladu- viz tech. popis kat.list INT 15 | m2 | 523,140 | 150,00 | 78 471,00 |  |
|  |  | VV |  | nové příčky SDK v.nátěru 1,5m |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 1np |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | mč.101 |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 121,5-16,8 |  | 104,700 |  |  |  |
|  |  | VV |  | mč.112 |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 40,05-17,8 |  | 22,250 |  |  |  |
|  |  | VV |  | mč.113 |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 26,32-1,2 |  | 25,120 |  |  |  |
|  |  | VV |  | mč.116 |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 22,5-3,3 |  | 19,200 |  |  |  |
|  |  | VV |  | mč.117 |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 35,4-4,35 |  | 31,050 |  |  |  |
|  |  | VV |  | mč.119 |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 24,3-3,9 |  | 20,400 |  |  |  |
|  |  | VV |  | mč.120 |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 15,3-3,15 |  | 12,150 |  |  |  |
|  |  | VV |  | mč.121 |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 24,15-3,15 |  | 21,000 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Mezisoučet |  | 255,870 |  |  |  |
|  |  | VV |  | 2p |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | mč.201 |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 121,5-19,2 |  | 102,300 |  |  |  |
|  |  | VV |  | mč.214 |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 39,6-4,8 |  | 34,800 |  |  |  |
|  |  | VV |  | mč.215 |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 30,72-4,2 |  | 26,520 |  |  |  |
|  |  | VV |  | mč.217 |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 22,5-3,3 |  | 19,200 |  |  |  |
|  |  | VV |  | mč.218 |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 35,4-4,35 |  | 31,050 |  |  |  |
|  |  | VV |  | mč.220 |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 24,3-4,05 |  | 20,250 |  |  |  |
|  |  | VV |  | mč.221 |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 15,3-3,15 |  | 12,150 |  |  |  |
|  |  | VV |  | mč.222 |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 24,15-3,15 |  | 21,000 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Mezisoučet |  | 267,270 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 523,140 |  |  |  |
|  |  | D | 784 | Dokončovací práce - malby a tapety |  |  |  | 324 604,28 |  |
|  | 167 | K | 784171101 | Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí | m2 | 1 632,900 | 20,00 | 32 658,00 |  |
|  |  | VV |  | 817,4+815,5 |  | 1 632,900 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 1 632,900 |  |  |  |
|  | 168 | K | 784171111 | Zakrytí vnitřních ploch stěn v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | 1 503,000 | 25,00 | 37 575,00 |  |
|  |  | VV |  | obklady ,okna,nátěry........ |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 1503,0 |  | 1 503,000 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 1 503,000 |  |  |  |
|  | 169 | M | 58124842 | fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 7µ 4x5m | m2 | 3 292,695 | 5,00 | 16 463,48 |  |
|  |  | VV |  | 1632,9+1503,0 |  | 3 135,900 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 3 135,900 |  |  |  |
|  |  | VV |  | 3135,9*1,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 3 292,695 |  |  |  |
|  | 170 | K | 7842R2 | Nátěr SDK příček bilá vzhled štuku | m2 | 1 403,770 | 85,00 | 119 320,45 |  |
|  |  | VV |  | (774,148+189,302)*2 |  | 1 926,900 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "odpočet nátěry"-(255,86+267,27) |  | -523,130 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 1 403,770 |  |  |  |
|  | 171 | K | 784111041 | Omytí podkladu s odmaštěním v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | 1 392,420 | 10,00 | 13 924,20 |  |
|  |  | VV |  | 1pp |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 194,62+136,36 |  | 330,980 |  |  |  |
|  |  | VV |  | 1np |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 703,57 |  | 703,570 |  |  |  |
|  |  | VV |  | 2np |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 710,89 |  | 710,890 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Mezisoučet |  | 1 745,440 |  |  |  |
|  |  | VV |  | odpočet nátěry |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | -353,02 |  | -353,020 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 1 392,420 |  |  |  |
|  | 172 | K | 784181001 | Jednonásobné pačokování v místnostech výšky do 3,80m | m2 | 1 346,090 | 20,00 | 26 921,80 |  |
|  |  | VV |  | 1pp |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 194,62+136,36-46,33 |  | 284,650 |  |  |  |
|  |  | VV |  | 1np |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 703,57 |  | 703,570 |  |  |  |
|  |  | VV |  | 2np |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 710,89 |  | 710,890 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Mezisoučet |  | 1 699,110 |  |  |  |
|  |  | VV |  | odpočet nátěry |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | -353,02 |  | -353,020 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 1 346,090 |  |  |  |
|  | 173 | K | 784181007 | Jednonásobné pačokování na schodišti o výšce podlaží do 3,80 m vč.odmaštění podkladu na stáv.plochách | m2 | 46,330 | 25,00 | 1 158,25 |  |
|  | 174 | K | 784221101 | Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m | m2 | 1 392,420 | 55,00 | 76 583,10 |  |
|  |  | D | HZS | Hodinové zúčtovací sazby |  |  |  | 141 000,00 |  |
|  | 175 | K | HZS1 | Hodinová zúčtovací sazba pomocný stavební dělník vč.spotřebovaného materiálu | hod | 180,000 | 350,00 | 63 000,00 |  |
|  |  | VV |  | "stavební výpomoce pro EI,ÚT,ZI VZT vč. zazdívek průchodů stavajících vedení /vč.použitého materiálu/ " 60 |  | 60,000 |  |  |  |
|  |  | VV |  | / |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | ostatní zařízení -přemístění na místo určení investorem |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | -vyklizení stávajícího zařízení v místech prováděných staveb.úprav |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | -nastěhování po skončení stav.úprav |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | -demontáž a zpětná montáž obyčejných tabulí |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | -demontáž a zpětná montáž stávajících hasicích přístrojů |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 120 |  | 120,000 |  |  |  |
|  |  | VV |  | / |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | demontáže zařízení EI,ÚT, ZI,VZT -budou oceněné ve svých rozpočtech |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 180,000 |  |  |  |
|  | 176 | K | HZS2122 | Hodinová zúčtovací sazba truhlář odborný | hod | 120,000 | 350,00 | 42 000,00 |  |
|  |  | VV |  | demontáž a zpětná montáž kuchyněk |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | demontáž a zpětná montáž zařízení odborných učeben |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | předběžně |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 120 |  | 120,000 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 120,000 |  |  |  |
|  | 177 | K | HZS3222 | Hodinová zúčtovací sazba montér slaboproudých zařízení odborný | hod | 90,000 | 400,00 | 36 000,00 |  |
|  |  | VV |  | předběžně |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "spuštění a kalibrace projektorů"60 |  | 60,000 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "demontáž a zpětná montáž interaktivních tabulí s dataprojektory"30 |  | 30,000 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 90,000 |  |  |  |
|  |  | D | VRN | Vedlejší rozpočtové náklady |  |  |  | 50 000,00 |  |
|  |  | D | VRN3 | Zařízení staveniště |  |  |  | 5 000,00 |  |
|  | 178 | K | 030001000 | Zařízení staveniště vč.zrušení staveniště, provoz | ks | 1,000 | 5 000,00 | 5 000,00 |  |
|  |  | D | VRN4 | Inženýrská činnost |  |  |  | 13 000,00 |  |
|  | 179 | K | 044002000 | Revize | ks | 1,000 | 3 000,00 | 3 000,00 |  |
|  | 180 | K | 045002000 | Kompletační a koordinační činnost | ks | 1,000 | 10 000,00 | 10 000,00 |  |
|  |  | D | VRN7 | Provozní vlivy |  |  |  | 20 000,00 |  |
|  | 181 | K | 073002000 | Ztížený pohyb vozidel v centrech měst | ks | 1,000 | 10 000,00 | 10 000,00 |  |
|  | 182 | K | 073003000 | Úklid techniky při výjezdu ze stavby | ks | 1,000 | 10 000,00 | 10 000,00 |  |
|  |  | D | VRN9 | Ostatní náklady |  |  |  | 12 000,00 |  |
|  | 183 | K | 013254000 | Dokumentace skutečného provedení stavby | ks | 1,000 | 5 000,00 | 5 000,00 |  |
|  | 184 | K | 03000 | Uvedení prostor dotčených stavbou do původního stavu- transportní cesty materiálu ,vč.okolí a použitých stáv.zpev.ploch | ks | 1,000 | 5 000,00 | 5 000,00 |  |
|  | 185 | K | 04500 | Fotodokumentace průběhu stavby - (fotodokumentace postupného průběhu výstavby vč.předání digitální - kopie) | ks | 1,000 | 1 000,00 | 1 000,00 |  |
|  | 186 | K | 091002000 | Ostatní náklady související s objektem- zjištění tras sítí,skutečné stáv.skryté konstrukce ...... | ks | 1,000 | 1 000,00 | 1 000,00 |  |

|  |  | KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Stavba: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Rekonstrukce elektroinstalace 5.ZŠ Jindřichův Hradec |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Objekt: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 330-4 - Pavilon U2 - Zdravotní instalace_rev.2023 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | KSO: |  |  |  |  | CC-CZ: |  |  |
|  |  | Místo: |  | Jindřichův Hradec |  |  | Datum: | 21. 11. 2019 |  |
|  |  | Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: |  |  |
|  |  |  | Město Jindřichův Hradec |  |  |  | DIČ: |  |  |
|  |  | Zhotovitel: |  |  |  |  | IČ: |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | DIČ: |  |  |
|  |  | Projektant: |  |  |  |  | IČ: |  |  |
|  |  |  | Martin Cakl |  |  |  | DIČ: |  |  |
|  |  | Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ: |  |  |
|  |  |  | Martin Cakl |  |  |  | DIČ: |  |  |
|  |  | Poznámka: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Cena bez DPH |  |  |  |  |  | 615 920,84 |  |
|  |  |  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně |  |
|  |  | DPH | základní | 615 920,84 |  |  | 21,00% | 129 343,38 |  |
|  |  |  | snížená | 0,00 |  |  | 12,00% | 0,00 |  |
|  |  | Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 745 264,22 |  |
|  |  | Projektant |  |  | Zpracovatel |  |  |  |  |
|  |  | Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko |  |
|  |  | Objednavatel |  |  | Zhotovitel |  |  |  |  |
|  |  | Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko |  |
|  | REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Stavba: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Rekonstrukce elektroinstalace 5.ZŠ Jindřichův Hradec |  |  |  |  |  |  |
|  | Objekt: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 330-4 - Pavilon U2 - Zdravotní instalace_rev.2023 |  |  |  |  |  |  |
|  | Místo: |  |  | Jindřichův Hradec |  |  | Datum: | 21. 11. 2019 |  |
|  | Zadavatel: |  |  | Město Jindřichův Hradec |  |  | Projektant: | Martin Cakl |  |
|  | Zhotovitel: |  |  |  |  |  | Zpracovatel: | Martin Cakl |  |
|  | Kód dílu - Popis |  |  |  |  |  |  | Cena celkem [CZK] |  |
|  | Náklady ze soupisu prací |  |  |  |  |  |  | 615 920,84 |  |
|  |  | PSV - Práce a dodávky PSV |  |  |  |  |  | 543 645,71 |  |
|  |  | 713 - Izolace tepelné |  |  |  |  |  | 45 380,00 |  |
|  |  | 721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace |  |  |  |  |  | 102 854,33 |  |
|  |  | 722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod |  |  |  |  |  | 214 423,52 |  |
|  |  | 725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty |  |  |  |  |  | 180 987,86 |  |
|  |  | OST - Ostatní |  |  |  |  |  | 72 275,13 |  |
|  | SOUPIS PRACÍ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Stavba: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Rekonstrukce elektroinstalace 5.ZŠ Jindřichův Hradec |  |  |  |  |  |  |
|  | Objekt: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 330-4 - Pavilon U2 - Zdravotní instalace_rev.2023 |  |  |  |  |  |  |
|  | Místo: |  |  | Jindřichův Hradec |  |  | Datum: | 21. 11. 2019 |  |
|  | Zadavatel: |  |  | Město Jindřichův Hradec |  |  | Projektant: | Martin Cakl |  |
|  | Zhotovitel: |  |  |  |  |  | Zpracovatel: | Martin Cakl |  |
|  | PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |  |
|  | Náklady soupisu celkem |  |  |  |  |  |  | 615 920,84 |  |
|  |  | D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 543 645,71 |  |
|  |  | D | 713 | Izolace tepelné |  |  |  | 45 380,00 |  |
|  | 113 | K | 713463211 | Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al fólií staženými Al páskou 1x D do 50 mm | m | 176,000 | 110,00 | 19 360,00 |  |
|  | 115 | M | 63154005 | pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 28/20mm | m | 40,000 | 135,00 | 5 400,00 |  |
|  | 116 | M | 63154006 | pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 35/20mm | m | 46,000 | 142,00 | 6 532,00 |  |
|  | 117 | M | 63154007 | pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 42/20mm | m | 78,000 | 152,00 | 11 856,00 |  |
|  | 118 | M | 63154008 | pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 48/20mm | m | 12,000 | 186,00 | 2 232,00 |  |
|  |  | D | 721 | Zdravotechnika - vnitřní kanalizace |  |  |  | 102 854,33 |  |
|  | 105 | K | 721140802 | Demontáž potrubí litinové DN do 100 | m | 70,000 | 125,00 | 8 750,00 |  |
|  | 106 | K | 721140806 | Demontáž potrubí litinové DN přes 100 do 200 | m | 21,000 | 189,00 | 3 969,00 |  |
|  | 1 | K | 721140913 | Potrubí litinové propojení potrubí DN 75 | kus | 20,000 | 598,00 | 11 960,00 |  |
|  | 85 | K | 721140917 | Potrubí litinové propojení potrubí DN 150 | kus | 6,000 | 790,00 | 4 740,00 |  |
|  | 107 | K | 721171803 | Demontáž potrubí z PVC do D 75 | m | 13,000 | 59,00 | 767,00 |  |
|  | 7 | K | 721171914 | Potrubí z PP propojení potrubí DN 75 | kus | 10,000 | 560,00 | 5 600,00 |  |
|  | 86 | K | 721171917 | Potrubí z PP propojení potrubí DN 160 | kus | 3,000 | 1 080,00 | 3 240,00 |  |
|  | 10 | K | 721174024 | Potrubí kanalizační z PP odpadní DN 75 | m | 70,000 | 475,00 | 33 250,00 |  |
|  | 12 | K | 721174042 | Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 40 | m | 8,000 | 386,00 | 3 088,00 |  |
|  | 13 | K | 721174043 | Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 50 | m | 5,000 | 410,00 | 2 050,00 |  |
|  | 87 | K | 721174057-R1 | Potrubí kanalizační z PP dešťové DN 160 vč.tepelné izolace tl.30mm | m | 21,000 | 986,00 | 20 706,00 |  |
|  | 15 | K | 721194104 | Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40 | kus | 16,000 | 59,00 | 944,00 |  |
|  | 89 | K | 721194105 | Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50 | kus | 7,000 | 69,00 | 483,00 |  |
|  | 16 | K | 721290111 | Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125 | m | 83,000 | 20,00 | 1 660,00 |  |
|  | 88 | K | 721290112 | Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 200 | m | 21,000 | 24,00 | 504,00 |  |
|  | 17 | K | 721290822 | Přemístění vnitrostaveništní demontovaných hmot vnitřní kanalizace v objektech výšky do 12 m | t | 1,715 | 620,00 | 1 063,30 |  |
|  | 90 | K | 998721102 | Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 12 m | t | 0,151 | 530,00 | 80,03 |  |
|  |  | D | 722 | Zdravotechnika - vnitřní vodovod |  |  |  | 214 423,52 |  |
|  | 19 | K | 722130233 | Potrubí vodovodní ocelové závitové pozinkované svařované běžné DN 25 | m | 12,000 | 435,00 | 5 220,00 |  |
|  | 92 | K | 722130234 | Potrubí vodovodní ocelové závitové pozinkované svařované běžné DN 32 | m | 45,000 | 520,00 | 23 400,00 |  |
|  | 20 | K | 722130801 | Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové do DN 25 | m | 84,000 | 68,00 | 5 712,00 |  |
|  | 91 | K | 722130803 | Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové DN přes 40 do 50 | m | 20,000 | 89,00 | 1 780,00 |  |
|  | 21 | K | 722130913 | Potrubí pozinkované závitové přeřezání ocelové trubky do DN 25 | kus | 10,000 | 52,00 | 520,00 |  |
|  | 22 | K | 722130916 | Potrubí pozinkované závitové přeřezání ocelové trubky do DN 50 | kus | 4,000 | 79,00 | 316,00 |  |
|  | 104 | K | 722140116.GBT | Potrubí vodovodní z ušlechtilé oceli spojované lisováním D 42x1,5 mm | m | 7,000 | 615,00 | 4 305,00 |  |
|  | 30 | K | 722174022 | Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 20 x 3,4 mm | m | 6,000 | 398,00 | 2 388,00 |  |
|  | 108 | K | 722175002-R1 | Potrubí vodovodní plastové PP-RCT svar polyfúze D 20x2,3 mm | m | 39,000 | 352,00 | 13 728,00 |  |
|  | 109 | K | 722175003 | Potrubí vodovodní plastové PP-RCT svar polyfúze D 25x2,8 mm | m | 102,000 | 405,00 | 41 310,00 |  |
|  | 110 | K | 722175004-R1 | Potrubí vodovodní plastové PP-RCT svar polyfúze D 32x3,6 mm | m | 34,000 | 468,00 | 15 912,00 |  |
|  | 111 | K | 722175005-R1 | Potrubí vodovodní plastové PP-RCT svar polyfúze D 40x4,5 mm | m | 33,000 | 585,00 | 19 305,00 |  |
|  | 112 | K | 722175006-R1 | Potrubí vodovodní plastové PP-RCT svar polyfúze D 50x5,6 mm | m | 12,000 | 635,00 | 7 620,00 |  |
|  | 119 | K | 722181221 | Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl do 9 mm DN do 22 mm | m | 62,000 | 29,00 | 1 798,00 |  |
|  | 120 | K | 722181222 | Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl do 9 mm DN do 45 mm | m | 52,000 | 39,00 | 2 028,00 |  |
|  | 99 | K | 722182012 | Podpůrný žlab pro potrubí D 25 | m | 30,000 | 435,00 | 13 050,00 |  |
|  | 100 | K | 722182013 | Podpůrný žlab pro potrubí D 32 | m | 22,000 | 520,00 | 11 440,00 |  |
|  | 101 | K | 722182014 | Podpůrný žlab pro potrubí D 40 | m | 33,000 | 68,00 | 2 244,00 |  |
|  | 102 | K | 722182015 | Podpůrný žlab pro potrubí D 50 | m | 12,000 | 89,00 | 1 068,00 |  |
|  | 37 | K | 722190401 | Vyvedení a upevnění výpustku do DN 25 | kus | 29,000 | 52,00 | 1 508,00 |  |
|  | 38 | K | 722220152 | Nástěnka závitová plastová PPR PN 20 DN 20 x G 1/2 | kus | 25,000 | 79,00 | 1 975,00 |  |
|  | 39 | K | 722220862 | Demontáž armatur závitových se dvěma závity G do 5/4 | kus | 10,000 | 615,00 | 6 150,00 |  |
|  | 40 | K | 722220864 | Demontáž armatur závitových se dvěma závity G 2 | kus | 4,000 | 398,00 | 1 592,00 |  |
|  | 96 | K | 722231085 | Ventil zpětný G 5/4" PN 16 do 90°C | kus | 1,000 | 352,00 | 352,00 |  |
|  | 97 | K | 722231086 | Ventil zpětný G 6/4" PN 16 do 90°C | kus | 1,000 | 405,00 | 405,00 |  |
|  | 41 | K | 722232062 | Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit s vypouštěním | kus | 5,000 | 468,00 | 2 340,00 |  |
|  | 42 | K | 722232063 | Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C vnitřní závit s vypouštěním | kus | 6,000 | 585,00 | 3 510,00 |  |
|  | 93 | K | 722232064 | Kohout kulový přímý G 5/4" PN 42 do 185°C vnitřní závit s vypouštěním | kus | 5,000 | 635,00 | 3 175,00 |  |
|  | 94 | K | 722232065 | Kohout kulový přímý G 6/4" PN 42 do 185°C vnitřní závit s vypouštěním | kus | 1,000 | 29,00 | 29,00 |  |
|  | 43 | K | 722250133 | Hydrantový systém s tvarově stálou hadicí D 25 x 30 m celoplechový | soubor | 4,000 | 39,00 | 156,00 |  |
|  | 44 | K | 722290226 | Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50 | m | 64,000 | 36,00 | 2 304,00 |  |
|  | 45 | K | 722290234 | Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80 | m | 290,000 | 29,00 | 8 410,00 |  |
|  | 95 | K | 722290246 | Zkouška těsnosti vodovodního potrubí plastového DN do 40 | m | 226,000 | 26,00 | 5 876,00 |  |
|  | 46 | K | 722290822 | Přemístění vnitrostaveništní demontovaných hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 12 m | t | 0,335 | 1 720,00 | 576,20 |  |
|  | 47 | K | 722-DMTZ-1 | Demontáž hydrantové skříně s výzbrojí C52 | sou | 4,000 | 620,00 | 2 480,00 |  |
|  | 76 | K | 998722102 | Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 12 m | t | 0,748 | 590,00 | 441,32 |  |
|  |  | D | 725 | Zdravotechnika - zařizovací předměty |  |  |  | 180 987,86 |  |
|  | 49 | K | 725110814 | Demontáž klozetu Kombi, odsávací | soubor | 2,000 | 420,00 | 840,00 |  |
|  | 50 | K | 725119122 | Montáž klozetových mís kombi | kus | 2,000 | 3 620,00 | 7 240,00 |  |
|  | 53 | K | 725210821 | Demontáž umyvadel bez výtokových armatur | soubor | 17,000 | 258,00 | 4 386,00 |  |
|  | 54 | K | 725211602 | Umyvadlo keramické bílé šířky 550 mm bez krytu na sifon připevněné na stěnu šrouby | soubor | 14,000 | 2 980,00 | 41 720,00 |  |
|  | 55 | K | 725219102 | Montáž umyvadla připevněného na šrouby do zdiva | soubor | 1,000 | 620,00 | 620,00 |  |
|  | 56 | K | 725230811 | Demontáž bidetů diturvitových | soubor | 2,000 | 490,00 | 980,00 |  |
|  | 57 | K | 725239101 | Montáž bidetů bez výtokových armatur ostatní typ | kus | 2,000 | 4 560,00 | 9 120,00 |  |
|  | 78 | K | 725310823 | Demontáž dřez jednoduchý vestavěný v kuchyňských sestavách bez výtokových armatur | soubor | 8,000 | 1 560,00 | 12 480,00 |  |
|  | 79 | K | 725319111 | Montáž dřezu ostatních typů | soubor | 10,000 | 3 650,00 | 36 500,00 |  |
|  | 77 | K | 725320822 | Demontáž dřez dvojitý vestavěný v kuchyňských sestavách bez výtokových armatur | soubor | 2,000 | 1 860,00 | 3 720,00 |  |
|  | 80 | K | 725530811 | Demontáž ohřívač elektrický přepadový do 12 litrů | soubor | 3,000 | 450,00 | 1 350,00 |  |
|  | 121 | K | 725530823 | Demontáž ohřívač elektrický tlakový přes 50 do 200 l | soubor | 2,000 | 2 600,00 | 5 200,00 |  |
|  | 81 | K | 725531102 | Elektrický ohřívač zásobníkový přepadový beztlakový 10 l / 2 kW | soubor | 3,000 | 3 985,00 | 11 955,00 |  |
|  | 83 | K | 725539201 | Montáž ohřívačů zásobníkových závěsných tlakových do 15 litrů | soubor | 5,000 | 2 680,00 | 13 400,00 |  |
|  | 122 | K | 725539204 | Montáž ohřívačů zásobníkových závěsných tlakových přes 80 do 125 l | soubor | 2,000 | 3 250,00 | 6 500,00 |  |
|  | 62 | K | 725590812 | Přemístění vnitrostaveništní demontovaných zařizovacích předmětů v objektech výšky do 12 m | t | 0,932 | 1 860,00 | 1 733,52 |  |
|  | 63 | K | 725813111 | Ventil rohový bez připojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2 | soubor | 8,000 | 245,00 | 1 960,00 |  |
|  | 64 | K | 725820801 | Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4 | soubor | 15,000 | 205,00 | 3 075,00 |  |
|  | 65 | K | 725820802 | Demontáž baterie stojánkové do jednoho otvoru | soubor | 10,000 | 140,00 | 1 400,00 |  |
|  | 124 | K | 725829121 | Montáž baterie umyvadlové nástěnné pákové a klasické ostatní typ | kus | 1,000 | 298,00 | 298,00 |  |
|  | 66 | K | 725829131-R1 | Montáž baterie dřezové stojánkové G 1/2 ostatní typ | kus | 10,000 | 325,00 | 3 250,00 |  |
|  | 67 | K | 725829141 | Montáž baterie bidetové stojánkové soupravy pákové ostatní typ | kus | 2,000 | 420,00 | 840,00 |  |
|  | 68 | K | 72582-R | Baterie umyvadlová nástenná páková-jen pro SV | soubor | 11,000 | 522,00 | 5 742,00 |  |
|  | 82 | K | 72582-R1 | Baterie umyvadlová nástěnná páková s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 200 mm (pro beztlakové ohřívače) | soubor | 3,000 | 1 368,00 | 4 104,00 |  |
|  | 72 | K | 725980122 | Dvířka 15/20 | kus | 25,000 | 96,00 | 2 400,00 |  |
|  | 84 | K | 998725102 | Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v objektech v do 12 m | t | 0,293 | 595,00 | 174,34 |  |
|  |  | D | OST | Ostatní |  |  |  | 72 275,13 |  |
|  | 74 | K | OST-R1 | Zednická výpomoc pro ZTI | sou | 1,000 | 46 000,00 | 46 000,00 |  |
|  | 75 | K | OST-R2 | Odvoz vybouraných hmot na skládku, skládkovné | t | 1,011 | 2 450,00 | 2 476,95 |  |
|  | 103 | K | OST-R3 | Napojení na stávající přívod vody+nutné úpravy | sou | 1,000 | 17 864,00 | 17 864,00 |  |
|  | 123 | K | OST-R4 | Odvoz vybouraných hmot na skládku, včetně poplatku za uložení | t | 2,982 | 1 990,00 | 5 934,18 |  |

|  | REKAPITULACE |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1. Elektroinstalace |  |  |  |  |  | 1 189 997,32 |
|  | 2. Svítidla |  |  |  |  |  | 532 300,80 |
|  | 3. Ukončení vodičů |  |  |  |  |  | 3 644,00 |
|  | 4. Rozvaděče |  |  |  |  |  | 384 244,24 |
|  | 5. Ostatní náklady |  |  |  |  |  | 2,08 |
|  | 6. HZS |  |  |  |  |  | 265 113,05 |
|  | Součet bez DPH |  |  |  |  |  | 2 375 301,49 |
| p.č. | Popis | Jedn. | Množ. | Montáže |  | Materiál |  |
|  | 1. Elektroinstalace |  |  | jed.cena | celkem | jed.cena | celkem |
| 1 | Vodič CY4 žl.zel. | m | 310 | 22,00 | 6 820,00 | 10,00 | 3 100,00 |
| 2 | Vodič CY6 žl.zel. | m | 70 | 22,00 | 1 540,00 | 15,50 | 1 085,00 |
| 3 | Vodič CY16 žl.zel. | m | 2 | 22,00 | 44,00 | 40,40 | 80,80 |
| 4 | Kabel CXKH-R 3x1,5 B2ca-s1-d1,a1 | m | 670 | 25,00 | 16 750,00 | 21,60 | 14 472,00 |
| 5 | Kabel CXKH-R 3x1,5 B2ca-s1-d1,a1 | m | 3790 | 25,00 | 94 750,00 | 21,60 | 81 864,00 |
| 6 | Kabel CXKH-R 3x2,5 B2ca-s1-d1,a1 | m | 4780 | 25,00 | 119 500,00 | 31,20 | 149 136,00 |
| 7 | Kabel CXKH-R 5x1,5 B2ca-s1-d1,a1 | m | 400 | 25,00 | 10 000,00 | 32,40 | 12 960,00 |
| 8 | Kabel CXKH-R 5x2,5 B2ca-s1-d1,a1 | m | 160 | 25,00 | 4 000,00 | 48,50 | 7 760,00 |
| 9 | Kabel CXKH-R 7x2,5 B2ca-s1-d1,a1 | m | 180 | 25,00 | 4 500,00 | 76,20 | 13 716,00 |
| 10 | Kabel CYKY 5x6 B2ca-s1-d1,a1 | m | 40 | 25,00 | 1 000,00 | 105,20 | 4 208,00 |
| 11 | Kabel CXKH-R-J 5x16 B2ca-s1-d1,a1 | m | 40 | 37,00 | 1 480,00 | 276,50 | 11 060,00 |
| 12 | Kabel CXKH-R 4x25 B2ca-s1-d1,a1 | m | 15 | 37,00 | 555,00 | 385,20 | 5 778,00 |
| 13 | Trubka tuhá PVC o20 včetně příchytek | m | 1250 | 24,00 | 30 000,00 | 11,40 | 14 250,00 |
| 14 | Trubka tuhá PVC o25 včetně příchytek | m | 220 | 27,00 | 5 940,00 | 16,80 | 3 696,00 |
| 15 | Trubka tuhá PVC o40 včetně příchytek | m | 180 | 33,00 | 5 940,00 | 35,20 | 6 336,00 |
| 16 | Trubka ohebná PVC o20, vysoká pevnost | m | 1250 | 26,00 | 32 500,00 | 8,00 | 10 000,00 |
| 17 | Trubka ohebná PVC o25, vysoká pevnost | m | 1640 | 29,00 | 47 560,00 | 12,00 | 19 680,00 |
| 18 | Trubka ohebná PVC o40, vysoká pevnost | m | 220 | 33,00 | 7 260,00 | 26,50 | 5 830,00 |
| 19 | Drátěný kabelový žlab 200/100 s dvojitým příčníkem, včetně podpěr, držáků, výložníků a příslušenství | m | 168 | 200,00 | 33 600,00 | 380,00 | 63 840,00 |
| 20 | Drátěný kabelový žlab 50/50 s dvojitým příčníkem, včetně podpěr, držáků, výložníků a příslušenství | m | 80 | 170,00 | 13 600,00 | 165,00 | 13 200,00 |
| 21 | Trubka zemní, červená o40 | m | 290 | 30,00 | 8 700,00 | 11,50 | 3 335,00 |
| 22 | Krabice přístrojová KP68 | ks | 417 | 40,00 | 16 680,00 | 5,50 | 2 293,50 |
| 23 | Krabice rozvodná KR 68 | ks | 230 | 40,00 | 9 200,00 | 12,00 | 2 760,00 |
| 24 | Krabice rozvodná KR 97 | ks | 60 | 80,00 | 4 800,00 | 122,00 | 7 320,00 |
| 25 | Krabice do vlhka | ks | 4 | 80,00 | 320,00 | 78,00 | 312,00 |
| 26 | Krabice KO 68 | ks | 240 | 40,00 | 9 600,00 | 12,00 | 2 880,00 |
| 27 | spínač č.1, bílý, IP20, včetně rámečku | ks | 27 | 75,00 | 2 025,00 | 147,00 | 3 969,00 |
| 28 | spínač č.5, bílý, IP20, včetně rámečku | ks | 23 | 75,00 | 1 725,00 | 186,00 | 4 278,00 |
| 29 | tlačítko bílé, IP20, včetně rámečku | ks | 8 | 75,00 | 600,00 | 157,00 | 1 256,00 |
| 30 | zásuvka 230V/16A bílá, IP20, včetně rámečku | ks | 359 | 115,00 | 41 285,00 | 134,00 | 48 106,00 |
| 31 | zásuvka 230V/16A bílá s přep.ochranou, IP20, včetně rámečku | ks | 28 | 125,00 | 3 500,00 | 777,00 | 21 756,00 |
| 32 | Infrapasivní čidlo 360st stropní IP20 | ks | 32 | 240,00 | 7 680,00 | 710,00 | 22 720,00 |
| 33 | Infrapasivní čidlo 180st nástěnné IP44 | ks | 3 | 240,00 | 720,00 | 574,00 | 1 722,00 |
| 34 | Sporáková přípojka 25A/400V | ks | 4 | 133,00 | 532,00 | 447,00 | 1 788,00 |
| 35 | Svorka hl. pospojování | ks | 1 | 200,00 | 200,00 | 278,00 | 278,00 |
| 36 | Osoušeč rukou - horkovzdušný osoušeč se sušící silou tryskových vysoušečů, Kovový kryt vysoušeče je vyroben z jednoho kusu, Vzduch je do Osoušeče nasáván ze spodní strany vysoušeče přes prachový filtr, 78dB, Bílý plast / bílý lak / kartáčovaný nerez , 85m/s, 1800W, IP23 | ks | 4 | 500,00 | 2 000,00 | 3 500,00 | 14 000,00 |
| 37 | Požární ucpávka, utěsnění kompletní s odolností dle PBŘS | m2 | 2 | 2 500,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 10 000,00 |
|  | Mezisoučet |  | 1,00 |  | 551 906,00 |  | 590 825,30 |
|  | Podružný materiál, PPV | 8% |  |  |  |  | 47 266,02 |
|  | Celkem |  |  |  |  |  | 1 189 997,32 |
|  | 2. Svítidla |  |  |  |  |  |  |
| 38 | 1 – - SVÍTIDLO STROPNÍ, INTERIÉROVÉ DO POHLEDU 14,3W | ks | 9 | 350,00 | 3 150,00 | 1 050,00 | 9 450,00 |
| 39 | 2 - SVÍTIDLO STROPNÍ, INTERIÉROVÉ DO POHLEDU 28,3W | ks | 14 | 350,00 | 4 900,00 | 1 050,00 | 14 700,00 |
| 40 | 3- SVÍTIDLO STROPNÍ, INTERIÉROVÉ DO POHLEDU 47,3W | ks | 112 | 350,00 | 39 200,00 | 1 050,00 | 117 600,00 |
| 41 | 4 - SVÍTIDLO STROPNÍ, INTERIÉROVÉ DO POHLEDU 34W | ks | 28 | 350,00 | 9 800,00 | 1 050,00 | 29 400,00 |
| 42 | 5 - SVÍTIDLO STROPNÍ, INTERIÉROVÉ DO POHLEDU 47,3W | ks | 116 | 350,00 | 40 600,00 | 1 085,00 | 125 860,00 |
| 43 | 6 - SVÍTIDLO STROPNÍ, INTERIÉROVÉ DO POHLEDU 56,6W | ks | 18 | 350,00 | 6 300,00 | 1 085,00 | 19 530,00 |
| 44 | 7 - SVÍTIDLO STROPNÍ, 13,1W | ks | 8 | 240,00 | 1 920,00 | 240,00 | 1 920,00 |
| 45 | 8 - SVÍTIDLO STROPNÍ, 14,2W | ks | 19 | 240,00 | 4 560,00 | 240,00 | 4 560,00 |
| 46 | 9 - SVÍTIDLO STROPNÍ, 17,4W | ks | 6 | 240,00 | 1 440,00 | 337,00 | 2 022,00 |
| 47 | 11 - Svítidlo LED 55W, IP44, průmyslové, přisazené | ks | 8 | 280,00 | 2 240,00 | 1 108,00 | 8 864,00 |
| 48 | NO1 - nouzové osvětlení 3W Led, nouzový vestavený inverter 1 hod, IP20, stropní/nástěnné | ks | 27 | 300,00 | 8 100,00 | 520,00 | 14 040,00 |
| 49 | NO2 - nouzové osvětlení 3W Led, nouzový vestavený inverter 1 hod, IP20, stropní, vestavné | ks | 18 | 300,00 | 5 400,00 | 863,00 | 15 534,00 |
| 50 | NO3 - nouzové osvětlení 3W Led, nouzový vestavený inverter 1 hod, IP20, stropní/nástěnné | ks | 5 | 300,00 | 1 500,00 | 520,00 | 2 600,00 |
| 51 | Svítidlo nad kuchynskou linkou 8W, IP21 | ks | 4 | 280,00 | 1 120,00 | 750,00 | 3 000,00 |
| 52 | Svítidlo osazené před vstupem – IP44, 20-30W, nástěnné, EVG, bílé | ks | 3 | 280,00 | 840,00 | 810,00 | 2 430,00 |
|  | Mezisoučet |  | 1,00 |  | 131 070,00 |  | 371 510,00 |
|  | Podružný materiál, PPV | 8% |  |  |  |  | 29 720,80 |
|  | Celkem |  |  |  |  |  | 532 300,80 |
|  | 3. Ukončení vodičů |  |  |  |  |  |  |
| 53 | Ukončení vodičů v rozvaděči – do 3x2,5 | ks | 100 | 26,00 | 2 600,00 |  |  |
| 54 | Ukončení vodičů v rozvaděči – do 5x4 | ks | 4 | 29,00 | 116,00 |  |  |
| 55 | Ukončení vodičů v rozvaděči – do 5x6 | ks | 8 | 35,00 | 280,00 |  |  |
| 56 | Ukončení vodičů v rozvaděči – do 5x16 | ks | 4 | 65,00 | 260,00 |  |  |
| 57 | Ukončení vodičů v rozvaděči – do 5x35 | ks | 4 | 97,00 | 388,00 |  |  |
|  | Mezisoučet |  | 1,00 |  | 3 644,00 |  | 0,00 |
|  | Podružný materiál, PPV | 8% |  |  |  |  | 0,00 |
|  | Celkem |  |  |  |  |  | 3 644,00 |
|  | 4. Rozvaděče |  |  |  |  |  |  |
| 58 | Rozvaděč RH-U2, R1-U2 dle schéma | ks | 1 | 34 760,00 | 34 760,00 | 161 600,00 | 161 600,00 |
| 59 | Svorka hl. pospojování - ekvipotencionální přípojnice | ks | 1 | 200,00 | 200,00 | 278,00 | 278,00 |
| 60 | Požární zákryt rozvaděče RCK | ks | 1 | 1 500,00 | 1 500,00 | 18 000,00 | 18 000,00 |
| 61 | Rozvaděč R2-U2 dle schéma | ks | 1 | 24 240,00 | 24 240,00 | 119 700,00 | 119 700,00 |
|  | Mezisoučet |  | 1,00 |  | 60 700,00 |  | 299 578,00 |
|  | Podružný materiál, PPV | 8% |  |  |  |  | 23 966,24 |
|  | Celkem |  |  |  |  |  | 384 244,24 |
|  | 5. Ostatní náklady |  |  |  |  |  |  |
| 62 | Jiné materiály, montáž, atd., neuvedené výše, ale které je nutné zahrnout do celkového rozsahu prací podle výkresů a praxe dodavatele. Prosím, uveďte podrobný technický popis a cenovou kalkulaci. | ks | 1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
|  | Mezisoučet |  | 1,00 |  | 1,00 |  | 1,00 |
|  | Podružný materiál, PPV | 8% |  |  |  |  | 0,08 |
|  | Celkem |  |  |  |  |  | 2,08 |
|  | 6. HZS |  |  |  |  |  |  |
| 63 | Demontáže | hod | 80 | 200,00 | 16 000,00 |  |  |
| 64 | Certifikované měření osvětlení | hod | 90 | 100,00 | 9 000,00 |  |  |
| 65 | Zaměření stávajícího zařízení VZT | hod | 5 | 200,00 | 1 000,00 |  |  |
| 66 | Zaměření stávajícího zařízení ÚT | hod | 5 | 200,00 | 1 000,00 |  |  |
| 67 | Stavební přípomoce (vrtání, sedkání, drážkování,prostupy) | % | 6 | 21 101,86 | 126 611,18 |  |  |
| 68 | Zapravení drážek, hrubá úprava povrchu | % | 1 | 21 101,86 | 21 101,86 |  |  |
| 69 | Koordinace VZT, MAR, ÚT, CHLAZENÍ, TECHNOLOGIE | hod | 6 | 400,00 | 2 400,00 |  |  |
| 70 | Odpojení a připojení stávajících ohřívačů TUV | hod | 10 | 200,00 | 2 000,00 |  |  |
| 71 | Koordinace rozvodů silnoproud, slaboproud | hod | 5 | 400,00 | 2 000,00 |  |  |
| 72 | Koordinace umístění vypínačů, zásuvek, ovladačů, rozvaděčů v koordinaci s interiery a požadavků investora řešených v rámci KD stavby | hod | 20 | 100,00 | 2 000,00 |  |  |
| 73 | Odpojení kabelů z rozvaděče RCK, zachování rozvaděče a připojení nových kabelů z kuchynek | hod | 10 | 400,00 | 4 000,00 |  |  |
| 74 | Napojení zařízení nových a stávajících VZT, ÚT, MAR, ZTI, apod (připojení kabelových přívodů na svorky zařízení – dodavatelé zaríření musí dodat instalační manuály) | hod | 50 | 300,00 | 15 000,00 |  |  |
| 75 | Vzorkování (předložení, odsouhlasení) pohledových a designových prvků, vč. zařízení vzorkovacího prostoru. | hod | 10 | 100,00 | 1 000,00 |  |  |
| 76 | Značení systémů – štítky, popisky | hod | 10 | 100,00 | 1 000,00 |  |  |
| 77 | Likvidace odpadů včetně úklidu staveniště | hod | 20 | 100,00 | 2 000,00 |  |  |
| 78 | Doprava a mimostaveništní přesuny | hod | 20 | 100,00 | 2 000,00 |  |  |
| 79 | Jiné úkony a práce nespecifikované projektem | hod | 20 | 100,00 | 2 000,00 |  |  |
| 80 | Vypracování VDD – Výrobní a dílenská dokumentace dodavatele stavby, tištěná paré a digitální verze v otevřené (dwg, doc, xls) a uzavřené (pdf) formě | hod | 80 | 100,00 | 8 000,00 |  |  |
| 81 | Zakreslení skutečného provedení el.instalace | hod | 30 | 1 000,00 | 30 000,00 |  |  |
| 82 | Oznámení o zahájení prací dle NV 190/2022 Sb. | hod | 50 | 100,00 | 5 000,00 |  |  |
| 83 | Revize elektroinstalace dle ČSN 33 1500, ČSN 33 2000-6 | hod | 80 | 150,00 | 12 000,00 |  |  |
|  | Mezisoučet |  | 1,00 |  | 265 113,05 |  |  |
|  | Poznámka: |  |  |  |  |  |  |
|  | Součástí nabídkové ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž. |  |  |  |  |  |  |
|  | Dodávky a montáže uvedené v nabídce musí být, včetně veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu, tak aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, |  |  |  |  |  |  |
|  | které se na ně vztahují. Nedílnou součástí výkazu je projektová dokumentace, která je v případě rozporu s VV určující pro rozsah PD. |  |  |  |  |  |  |

| SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK VČETNÉ NABÍDKOVÉHO OCENĚNÍ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| č. | č.cen. | popis položky | měr. | výměra | ceny v Kč |  |  |  |
| pol. | položky |  | jedn. |  | jedn. | dodávka+mont. | pozn. |  |
| Výkazy výměr (též Soupis prací a dodávek včetně nabídkového ocenění): |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Při vyplňování výkazu výměr je nutné respektovat dále uvedené pokyny: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) Při zpracování nabídky je nutné využít všech částí (dílů) projektu pro provádění stavby, tj. technické zprávy, seznamu pozic, všech výkresů, tabulek a specifikací materiálů. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2) Součástí nabídkové ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3) Každá uchazečem vyplněná položka musí obsahovat veškeré technicky a logicky dovoditélné součásti dodávky a montáže (včetně údajů o podmínkách a úhradě licencí potřebných SW). |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4) Dodávky a montáže uvedené v nabídce musí být, včetně veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu, tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5) Označení výrobků konkrétním výrobcem v projektu pro provádění stavby vyjadřuje standard požadované kvality. Pokud uchazeč nabídne produkt od jiného výrobce je povinen dodržet standard a zároveň, přejímá odpovědnost za správnost náhrady - splnění všech parametrů a koordinaci se všemi navazujícími profesemi, eventuelní nutnost úpravy projektu pro výběr zhotovitele půjde k tíží uchazeče (vybraného dodavatele). |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6) Všechny jednotlivé položky jsou bez DPH |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zařízení č.1 – Odvětrání soc. zařízení |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Axiální ventilátoror Ø 100 se zpětnou klapkou a časovým doběhem | ks | 8 | 2 900 Kč | 23 200 Kč |  |  |
|  |  | Q = 60m³/h, 25Pa |  |  |  |  |  |  |
|  |  | P = 230V, 13W |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 |  | Axiální ventilátoror Ø 160 se zpětnou klapkou a časovým doběhem | ks | 2 | 4 500 Kč | 9 000 Kč |  |  |
|  |  | Q = 150m³/h, 30Pa |  |  |  |  |  |  |
|  |  | P = 230V, 35W |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 |  | Výfuková hlavice Ø 400 - pozink, nátrubek pro odkap kondenzátu | ks | 2 | 6 840 Kč | 13 680 Kč |  |  |
| 1.3 |  | Ohebná hadice Ø 100 | ks | 10 | 110 Kč | 1 100 Kč |  |  |
| 1.4 |  | Ohebná hadice Ø 160 | ks | 5 | 130 Kč | 650 Kč |  |  |
|  |  | Kruhové potrubí - SPIRO do Ø 400 - pozink |  |  |  |  |  |  |
|  |  | rovné | bm | 1 | 1 000 Kč | 1 000 Kč |  |  |
|  |  | tvarovky | bm | 1 | 3 000 Kč | 3 000 Kč |  |  |
|  |  | Kruhové potrubí - SPIRO do Ø 160 - pozink |  |  |  |  |  |  |
|  |  | tvarovky | bm | 1 | 1 900 Kč | 1 900 Kč |  |  |
|  |  | Potrubí pozink čtyřhranné - rovné | m² | 1 | 750 Kč | 750 Kč |  |  |
|  |  | tvar | m² | 1 | 750 Kč | 750 Kč |  |  |
|  |  | Demontáž a likvidace střešního ventilátoru | ks | 2 | 1 500 Kč | 3 000 Kč |  |  |
|  |  | Autojeřáb pro stěhování střešních ventiátorů a výfukových hlavic | hod | 2 | 4 500 Kč | 9 000 Kč |  |  |
|  |  | Tepelná izolace tl.40mm, včetně oplechování pozink. plechem | m² | 2 | 2 000 Kč | 4 000 Kč |  |  |
|  |  | Spojovací a těsnící materiál | kpl | 1 | 2 070 Kč | 2 070 Kč |  |  |
|  |  | Materiál pro kotvení a zavěšení potrubí | kpl | 1 | 2 070 Kč | 2 070 Kč |  |  |
|  |  | Zařízení č.2 – Odvětrání fyziky a kabinetu fyziky |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  | Potrubní radiální ventilátor do potrubí 500x250 | ks | 1 | 30 000 Kč | 30 000 Kč |  |  |
|  |  | Q = 900m³/h, 150Pa |  |  |  |  |  |  |
|  |  | P = 230V, 152W |  |  |  |  |  |  |
|  |  | příslušenství : regulátor otáček |  | 1 | 9 000 Kč | 9 000 Kč |  |  |
| 2.2 |  | Pružná manžeta 500x250 | ks | 2 | 1 150 Kč | 2 300 Kč |  |  |
| 2.3 |  | Buňka tlumiče hluku 500x250/1000 | ks | 2 | 1 700 Kč | 3 400 Kč |  |  |
|  |  | Kostra kulisy je vyrobena z pozinkovaného plechu. Vložená absorpční výplň je z |  |  |  |  |  |  |
|  |  | nehořlavého, zvukově pohltivého materiálu, oddělená od proudícího vzduchu pozink. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | děrovaným plechem. Opatřený náběhem a výběhem vzduchu |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 |  | Výfuková hlavice Ø 400 - pozink, nátrubek pro odkap kondenzázu | ks | 1 | 6 900 Kč | 6 900 Kč |  |  |
| 2.5 |  | Vyústka 400x200, jednořadá s regulací | ks | 2 | 1 200 Kč | 2 400 Kč |  |  |
| 2.6 |  | Vyústka 300x150, jednořadá s regulací | ks | 1 | 1 100 Kč | 1 100 Kč |  |  |
|  |  | Kruhové potrubí - SPIRO do Ø 400 - pozink |  |  |  |  |  |  |
|  |  | rovné | bm | 1 | 1 000 Kč | 1 000 Kč |  |  |
|  |  | tvarovky | bm | 1 | 3 000 Kč | 3 000 Kč |  |  |
|  |  | Potrubí pozink čtyřhranné - rovné | m² | 3 | 750 Kč | 2 250 Kč |  |  |
|  |  | tvar | m² | 2 | 750 Kč | 1 500 Kč |  |  |
|  |  | Demontáž a likvidace střešního ventilátoru | ks | 1 | 1 450 Kč | 1 450 Kč |  |  |
|  |  | Tepelná izolace tl.60mm, včetně oplechování pozink. plechem | m² | 1 | 2 200 Kč | 2 200 Kč |  |  |
|  |  | Spojovací a těsnící materiál | kpl | 1 | 1 200 Kč | 1 200 Kč |  |  |
|  |  | Materiál pro kotvení a zavěšení potrubí | kpl | 1 | 1 200 Kč | 1 200 Kč |  |  |
|  |  | VZDUCHOTECHNIKA CELKEM |  |  |  | 144 070 Kč |  |  |
|  |  | Vypracoval : Jaroslav Janda |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  | VÝKAZ VÝMĚR |  | ~ |  | ROZPOČET NÁKLADŮ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Výrobci jsou uvedeni pouze orientačně, podstatné je pouze zachování technických parametrů výrobků. Všechny položky odkazují na daným projektem řešenou část objektu. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Název stavby: |  | Rekonstrukce elektroinstalace 5.ZŠ Jindřichův Hradec - REVIZE 2023 |  |  |  | Číslo zakázky: | 42/23 |  |
|  | Název objektu: |  | D.1.4.4 Vytápění - PAVILON U 2.1 |  |  |  | Datum: | 10/2023 |  |
|  | Investor: |  | Město Jindřichův Hradec, Klášterská 135/II., Jindřichův Hradec |  |  |  | Cenová soustava: | ÚRS |  |
|  | Místo: |  | sídliště Vajgar č. p. 692/III., Jindřichův Hradec |  |  |  | S bez DPH: | 1 127 087,50 Kč |  |
|  | Zpracovatel PD: |  | Jan Plucar, provozovna: Karlov 30/IV., 377 01 Jindřichův Hradec |  |  | DPH: | 21% | 236 688,37 Kč |  |
|  | Zpracovatel nabídky: |  |  |  |  |  | Celkem s DPH: | 1 363 775,87 Kč |  |
| poř.č. | KCN | Kód položky | Název | označ-výrobce | MJ | Množství | Kč/množství | Cena bez DPH | Cen. soustava |
|  |  |  | Řemeslný obor 713 - IZOLACE TEPELNÉ |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 713 | 713 41 0831 | Odstranění tepelné izolace potrubí a ohybů pásy nebo rohožemi s povrchovou úpravou hliníkovou fólií připevněnými ocelovým drátem potrubí, tloušťka izolace do 50 mm |  | m | 100 | 126,00 Kč | 12 600,00 Kč | ÚRS 2024/I |
| 2 | 713 | 713 46 3211 | Izolace tepelná potrubí pouzdry s povrchovou úpravou hliníkovou fólií, přelepenými samolepící hliníkovou páskou D do 50mm |  | m | 294 | 149,00 Kč | 43 806,00 Kč | ÚRS 2024/I |
| 3 | 713 | 713 46 3212 | Izolace tepelná potrubí pouzdry s povrchovou úpravou hliníkovou fólií, přelepenými samolepící hliníkovou páskou D 50~100mm |  | m | 15 | 155,00 Kč | 2 325,00 Kč | ÚRS 2024/I |
| 4 | 713 | 713 46 3215 | Izolace tepelná ohybů pouzdry s povrchovou úpravou hliníkovou fólií, přelepenými samolepící hliníkovou páskou D do 50mm |  | m | 146 | 160,00 Kč | 23 360,00 Kč | ÚRS 2024/I |
| 5 | 713 | 713 46 3216 | Izolace tepelná ohybů pouzdry s povrchovou úpravou hliníkovou fólií, přelepenými samolepící hliníkovou páskou D 50~100mm |  | m | 8 | 165,00 Kč | 1 320,00 Kč | ÚRS 2024/I |
| 6 | MAT |  | Termoizolační minerální vinutá potrubní pouzdra s polepem AL fólií l10=0,033W/mK(l50=0,037W/mK) d28xtl.30mm(CU28;plast25;ocel3/4") vč. spoj. mater. |  | m | 25 | 138,00 Kč | 3 450,00 Kč | ceník dodavatele |
| 7 | MAT |  | Termoizolační minerální vinutá potrubní pouzdra s polepem AL fólií l10=0,033W/mK(l50=0,037W/mK) d35xtl.40mm(CU35;plast32;ocel1") vč. spoj. mater. |  | m | 110 | 184,00 Kč | 20 240,00 Kč | ceník dodavatele |
| 8 | MAT |  | Termoizolační minerální vinutá potrubní pouzdra s polepem AL fólií l10=0,033W/mK(l50=0,037W/mK) d42xtl.40mm(CU42;plast40;ocel5/4") vč. spoj. mater. |  | m | 47 | 192,00 Kč | 9 024,00 Kč | ceník dodavatele |
| 9 | MAT |  | Termoizolační minerální vinutá potrubní pouzdra s polepem AL fólií l10=0,033W/mK(l50=0,037W/mK) d48xtl.40mm (ocel6/4") vč. spoj. mater. |  | m | 122 | 202,00 Kč | 24 644,00 Kč | ceník dodavatele |
| 10 | MAT |  | Termoizolační minerální vinutá potrubní pouzdra s polepem AL fólií l10=0,033W/mK(l50=0,037W/mK) d60xtl.40mm (ocel2") vč. spoj. mater. |  | m | 136 | 272,00 Kč | 36 992,00 Kč | ceník dodavatele |
| 11 | MAT |  | Termoizolační minerální vinutá potrubní pouzdra s polepem AL fólií l10=0,033W/mK(l50=0,037W/mK) d64xtl.40mm (plast63) vč. spoj. mater. |  | m | 1 | 328,00 Kč | 328,00 Kč | ceník dodavatele |
| 12 | MAT |  | Termoizolační minerální vinutá potrubní pouzdra s polepem AL fólií l10=0,033W/mK(l50=0,037W/mK) d76xtl.50mm (ocel2 1/2") vč. spoj. mater. |  | m | 23 | 460,00 Kč | 10 580,00 Kč | ceník dodavatele |
| 13 | 713 | 997 01 3814 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu izolací kód odpadu 17 06 04 |  | t | 0,2 | 3 000,00 Kč | 600,00 Kč | ÚRS 2024/I |
| 14 | 713 | 998 71 3201 | Přesun hmot pro izolace v objektech výšky do 6m |  | % | 1,27000 | 1 886,69 Kč | 2 396,10 Kč | ÚRS 2024/I |
|  |  |  | 713 - IZOLACE TEPELNÉ - celkem |  |  |  | 191 665,10 Kč |  |  |
|  |  |  | Řemeslný obor 733 - ROZVOD POTRUBÍ ÚT |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 731 | 733 11 0803 | Demontáž potrubí z trubek ocelových závitových DN do 15 |  | m | 44 | 34,00 Kč | 1 496,00 Kč | ÚRS 2024/I |
| 16 | 731 | 733 11 0806 | Demontáž potrubí z trubek ocelových závitových DN přes 15 do 32 |  | m | 99 | 36,00 Kč | 3 564,00 Kč | ÚRS 2024/I |
| 17 | 731 | 733 11 0808 | Demontáž potrubí z trubek ocelových závitových DN přes 32 do 50 |  | m | 60 | 75,00 Kč | 4 500,00 Kč | ÚRS 2024/I |
| 18 | 731 | 733 11 1102 | Potrubí z trubek závitových ocel. bezešvých 11353.0 DN10 |  | m | 3 | 281,00 Kč | 843,00 Kč | ÚRS 2024/I |
| 19 | 731 | 733 11 1103 | Potrubí z trubek závitových ocel. bezešvých 11353.0 DN15 |  | m | 41 | 311,00 Kč | 12 751,00 Kč | ÚRS 2024/I |
| 20 | 731 | 733 11 1104 | Potrubí z trubek závitových ocel. bezešvých 11353.0 DN20 |  | m | 74 | 337,00 Kč | 24 938,00 Kč | ÚRS 2024/I |
| 21 | 731 | 733 11 1105 | Potrubí z trubek závitových ocel. bezešvých 11353.0 DN25 |  | m | 170 | 415,00 Kč | 70 550,00 Kč | ÚRS 2024/I |
| 22 | 731 | 733 11 1106 | Potrubí z trubek závitových ocel. bezešvých 11353.0 DN32 |  | m | 55 | 571,00 Kč | 31 405,00 Kč | ÚRS 2024/I |
| 23 | 731 | 733 11 1107 | Potrubí z trubek závitových ocel. bezešvých 11353.0 DN40 |  | m | 122 | 683,00 Kč | 83 326,00 Kč | ÚRS 2024/I |
| 24 | 731 | 733 11 1108 | Potrubí z trubek závitových ocel. bezešvých 11353.0 DN50 |  | m | 90 | 815,00 Kč | 73 350,00 Kč | ÚRS 2024/I |
| 25 | 731 | 733 11 1118 | Potrubí z trubek ocelových závitových bezešvých běžných nízkotlakých v kotelnách a strojovnách DN 50 |  | m | 46 | 1 170,00 Kč | 53 820,00 Kč | ÚRS 2024/I |
| 26 | 731 | 733 12 0826 | Demontáž potrubí z trubek ocelových hladkých D přes 60,3 do 89 |  | m | 20 | 128,00 Kč | 2 560,00 Kč | ÚRS 2024/I |
| 27 | 731 | 733 19 0107 | tlaková zkouška potrubí do DN40 |  | m | 465 | 14,00 Kč | 6 510,00 Kč | ÚRS 2024/I |
| 28 | 731 | 733 19 0108 | tlaková zkouška potrubí do DN50 |  | m | 136 | 22,00 Kč | 2 992,00 Kč | ÚRS 2024/I |
| 29 | 731 | 733 19 0225 | tlaková zkouška potrubí do f 89 |  | m | 23 | 32,00 Kč | 736,00 Kč | ÚRS 2024/I |
| 30 | 731 | 998 73 3201 | Přesun hmot pro rozvody potrubí v objektech výšky do 6m |  | % | 1,75000 | 3 733,41 Kč | 6 533,47 Kč | ÚRS 2024/I |
|  |  |  | 733 - ROZVOD POTRUBÍ ÚT - celkem |  |  |  | 379 874,47 Kč |  |  |
|  |  |  | Řemeslný obor 734 - ARMATURY ÚT |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 731 | 734 20 0821 | Demontáž armatur závitových se dvěma závity do G 1/2 |  | ks | 96 | 121,00 Kč | 11 616,00 Kč | ÚRS 2024/I |
| 32 | 731 | 734 20 0822 | Demontáž armatur závitových se dvěma závity přes 1/2 do G 1 |  | ks | 87 | 168,00 Kč | 14 616,00 Kč | ÚRS 2024/I |
| 33 | 731 | 734 20 0823 | Demontáž armatur závitových se dvěma závity přes 1 do G 6/4 |  | ks | 22 | 228,00 Kč | 5 016,00 Kč | ÚRS 2024/I |
| 34 | 731 | 734 20 9103 | Montáž armatur s 1 závitem do G1/2" |  | ks | 67 | 60,00 Kč | 4 020,00 Kč | ÚRS 2024/I |
| 35 | 731 | 734 20 9113 | Montáž armatur s 2 závity do G1/2" |  | ks | 62 | 200,00 Kč | 12 400,00 Kč | ÚRS 2024/I |
| 36 | 731 | 734 20 9114 | Montáž armatur s 2 závity G3/4" |  | ks | 78 | 249,00 Kč | 19 422,00 Kč | ÚRS 2024/I |
| 37 | 731 | 734 20 9115 | Montáž armatur s 2 závity G1" |  | ks | 24 | 278,00 Kč | 6 672,00 Kč | ÚRS 2024/I |
| 38 | 731 | 734 20 9116 | Montáž armatur s 2 závity G5/4" |  | ks | 8 | 331,00 Kč | 2 648,00 Kč | ÚRS 2024/I |
| 39 | MAT |  | Kulový kohout DN20, médium voda, glykol 50% -40~185°C, stlačený vzduch, pára max 150°C; Kv=18,5 |  | ks | 1 | 449,00 Kč | 449,00 Kč | ceník dodavatele |
| 40 | MAT |  | Kulový kohout DN25, médium voda, glykol 50% -40~185°C, stlačený vzduch, pára max 150°C; Kv=36,3 |  | ks | 6 | 647,00 Kč | 3 882,00 Kč | ceník dodavatele |
| 41 | MAT |  | Kulový kohout DN32, médium voda, glykol 50% -40~185°C, stlačený vzduch, pára max 150°C; Kv=73,5 |  | ks | 2 | 885,00 Kč | 1 770,00 Kč | ceník dodavatele |
| 42 | MAT |  | Vypouštěcí kohout DN15 max 90°C s vnějšími závity, s hadicovou vývodkou a zátkou. Ovládání pomocí šterbiny pro šroubovák. |  | ks | 26 | 116,00 Kč | 3 016,00 Kč | ceník dodavatele |
| 43 | MAT |  | Ruční odvzdušňovací ventil DN8 (10) |  | ks | 33 | 15,00 Kč | 495,00 Kč | ceník dodavatele |
| 44 | MAT |  | Šroubení přímé mosazné DN20 s plochým těs. max.120°C |  | ks | 2 | 93,00 Kč | 186,00 Kč | ceník dodavatele |
| 45 | MAT |  | Šroubení přímé mosazné DN25 s plochým těs. max.120°C |  | ks | 12 | 157,00 Kč | 1 884,00 Kč | ceník dodavatele |
| 46 | MAT |  | Šroubení přímé mosazné DN32 s plochým těs. max.120°C |  | ks | 4 | 204,00 Kč | 816,00 Kč | ceník dodavatele |
| 47 | MAT |  | Regulační ventil s možností přednastavení a uzavírání s měřícími vsuvkami s vypouštěním DN20; -20~120°C PN20 |  | ks | 1 | 2 400,00 Kč | 2 400,00 Kč | ceník dodavatele |
| 48 | MAT |  | Regulační ventil s možností přednastavení a uzavírání s měřícími vsuvkami s vypouštěním DN25; -20~120°C PN20 |  | ks | 6 | 2 700,00 Kč | 16 200,00 Kč | ceník dodavatele |
| 49 | MAT |  | Regulační ventil s možností přednastavení a uzavírání s měřícími vsuvkami s vypouštěním DN32; -20~120°C PN20 |  | ks | 2 | 3 130,00 Kč | 6 260,00 Kč | ceník dodavatele |
| 50 | MAT |  | Termostatická hlavice 6~28°C - zabezpečený model pro veřejné prostory provedení pro veřejné prostory s ochranou proti zcizení pomocí zabezpečovacího kroužku - Uživatelské označení, omezení nebo blokování minimální a maximální teploty dvěma zarážkami. + skryté blokování maximální a minimální teploty pomocí skrytých zarážek. S ochranou proti nadměrnému zdvihu. Hystereze 0,15K. Připojení M30x1,5. |  | ks | 19 | 438,00 Kč | 8 322,00 Kč | ceník dodavatele |
| 51 | MAT |  | Termostatická hlavice 6~28°C - zabezpečený model pro veřejné prostory ve verzi zvlášť odolného modelu (montáž a nastavení speciálním přípravkem). Kryt hlavice se otácí o 360° bez vlivu na nastavení teploty. Provedení zabezpecené proti odcizení. Pevnost termostatické hlavice v ohybu min. 1000 N. Připojení M30x1,5. |  | ks | 5 | 730,00 Kč | 3 650,00 Kč | ceník dodavatele |
| 52 | MAT |  | Radiátorový ventil - termostatický přímý poniklovaný ventil s plynulým přednastavením DN10 - závit pro termostatickou hlavici M30x1,5 |  | ks | 5 | 435,00 Kč | 2 175,00 Kč | ceník dodavatele |
| 53 | MAT |  | Radiátorový ventil - termostatický přímý poniklovaný ventil s plynulým přednastavením DN15 - závit pro termostatickou hlavici M30x1,5 |  | ks | 18 | 440,00 Kč | 7 920,00 Kč | ceník dodavatele |
| 54 | MAT |  | Radiátorový ventil - termostatický přímý poniklovaný ventil s plynulým přednastavením DN20 - závit pro termostatickou hlavici M30x1,5 |  | ks | 45 | 630,00 Kč | 28 350,00 Kč | ceník dodavatele |
| 55 | MAT |  | Radiátorové šroubení přednastavitelné s uzavíráním a vypouštěním - poniklované přímé DN10 |  | ks | 5 | 78,00 Kč | 390,00 Kč | ceník dodavatele |
| 56 | MAT |  | Radiátorové šroubení přednastavitelné s uzavíráním a vypouštěním - poniklované přímé DN15 |  | ks | 34 | 103,00 Kč | 3 502,00 Kč | ceník dodavatele |
| 57 | MAT |  | Radiátorové šroubení přednastavitelné s uzavíráním a vypouštěním - poniklované přímé DN20 |  | ks | 29 | 183,00 Kč | 5 307,00 Kč | ceník dodavatele |
| 58 | 731 | 734 49 4213 | Návarek 1/2" |  | ks | 26 | 200,00 Kč | 5 200,00 Kč | ÚRS 2024/I |
| 59 | 731 | 998 73 4201 | Přesun hmot pro amatury v objektech výšky do 6m |  | % | 0,19000 | 1 785,84 Kč | 339,31 Kč | ÚRS 2024/I |
|  |  |  | 734 - ARMATURY ÚT - celkem |  |  |  | 178 923,31 Kč |  |  |
|  |  |  | Řemeslný obor 735 - OTOPNÁ TĚLESA |  |  |  |  |  |  |
| 60 | 731 | 735 00 0912 | vyregulování armatur otopného tělesa |  | ks | 68 | 68,00 Kč | 4 624,00 Kč | ÚRS 2024/I |
| 61 | 731 | 735 11 0911 | Přetěsnění růžice radiátorové otopných těles litinových článkových |  | ks | 136 | 165,00 Kč | 22 440,00 Kč | ÚRS 2024/I |
| 62 | 731 | 735 11 1810 | Demontáž otopných těles litinových článkových |  | m2 | 420,05 | 47,00 Kč | 19 742,35 Kč | ÚRS 2024/I |
| 63 | 731 | 735 11 9140 | Montáž otopného tělesa litinového článkového |  | m2 | 170,66 | 350,00 Kč | 59 731,00 Kč | ÚRS 2024/I |
| 64 | 731 | 735 19 1904 | Vyčištění otopných těles litinových proplachem vodou |  | m2 | 420,05 | 18,00 Kč | 7 560,90 Kč | ÚRS 2024/I |
| 65 | 731 | 735 19 2911 | Zpětná montáž otopných těles článkových litinových |  | m2 | 249,39 | 36,00 Kč | 8 978,04 Kč | ÚRS 2024/I |
| 66 | 731 | 735 15 1821 | Demontáž otopných těles panelových dvouřadých stavební délky do 1500 mm |  | ks | 3 | 175,00 Kč | 525,00 Kč | ÚRS 2024/I |
| 67 | 731 | 735 15 9210 | Montáž otopných těles panelových dvouřadých délky do 1140 mm |  | ks | 1 | 580,00 Kč | 580,00 Kč | ÚRS 2024/I |
| 68 | 731 | 735 15 9220 | Montáž otopných těles panelových dvouřadých délky do 1500 mm |  | ks | 2 | 625,00 Kč | 1 250,00 Kč | ÚRS 2024/I |
| 69 | 731 | 735 19 1905 | Odvzdušnění otopných těles |  | soub | 42 | 35,00 Kč | 1 470,00 Kč | ÚRS 2024/I |
| 70 | 731 | 998 73 5201 | Přesun hmot pro otopná tělesa v objektech výšky do 6m |  | % | 1,24000 | 1 269,01 Kč | 1 573,58 Kč | ÚRS 2024/I |
|  |  |  | 735 - OTOPNÁ TĚLESA - celkem |  |  |  | 128 474,87 Kč |  |  |
|  |  |  | Řemeslný obor 783 - NÁTĚRY |  |  |  |  |  |  |
| 71 | 783 | 783 60 1345 | Odmaštění litinových otopných těles odmašťovačem vodou ředitelným |  | m2 | 420,05 | 50,00 Kč | 21 002,50 Kč | ÚRS 2024/I |
| 72 | 783 | 783 60 6822 | Odstranění nátěrů z litinových otopných těles opálením a obroušením |  | m2 | 420,05 | 90,00 Kč | 37 804,50 Kč | ÚRS 2024/I |
| 73 | 783 | 783 61 4141 | Základní jednonásobný syntetický nátěr litinových otopných těles |  | m2 | 420,05 | 45,00 Kč | 18 902,25 Kč | ÚRS 2024/I |
| 74 | 783 | 783 61 7117 | Krycí dvojnásobný syntetický nátěr článkových otopných těles |  | m2 | 420,05 | 155,00 Kč | 65 107,75 Kč | ÚRS 2024/I |
| 75 | 783 | 783 31 4101 | Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí |  | m2 | 8 | 75,00 Kč | 600,00 Kč | ÚRS 2024/I |
| 76 | 783 | 783 31 7101 | Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí |  | m2 | 8 | 180,00 Kč | 1 440,00 Kč | ÚRS 2024/I |
| 77 | 783 | 783 61 4551 | Základní jednonásobný syntetický nátěr potrubí do DN 50 mm |  | m | 601 | 14,00 Kč | 8 414,00 Kč | ÚRS 2024/I |
| 78 | 783 | 783 61 4561 | Základní jednonásobný syntetický nátěr potrubí do DN 100 mm |  | m | 23 | 16,00 Kč | 368,00 Kč | ÚRS 2024/I |
| 79 | 783 | 783 61 7611 | Krycí dvojnásobný syntetický nátěr potrubí do DN 50 mm |  | m | 161 | 45,00 Kč | 7 245,00 Kč | ÚRS 2024/I |
|  |  |  | 783 - NÁTĚRY - celkem |  |  |  | 160 884,00 Kč |  |  |
|  |  |  | HZS - Hodinové zúčtovací sazby |  |  |  |  |  |  |
| 80 | HZS | HZS2211 | Hodinová zúčtovací sazba instalatér - Vyuštění, napustění a proplach topného systému |  | hod | 80 | 100,00 Kč | 8 000,00 Kč | ÚRS 2024/I |
| 81 | HZS | HZS2212 | Hodinová zúčtovací sazba instalatér odborný - Topná, tlaková a dilatační zkouška |  | hod | 72 | 150,00 Kč | 10 800,00 Kč | ÚRS 2024/I |
| 82 | HZS | HZS2491 | Hodinová zúčtovací sazba dělník zednických výpomocí - zednické výpomoci (prostupy a drážky pro nové rozvody) |  | hod | 32 | 350,00 Kč | 11 200,00 Kč | ÚRS 2024/I |
| 83 | HZS | HZS4232 | Hodinová zúčtovací sazba technik odborný - Zaregulování stoupačkových vyvažovacích ventilů |  | hod | 8 | 550,00 Kč | 4 400,00 Kč | ÚRS 2024/I |
|  |  |  | HZS - Hodinové zúčtovací sazby - celkem |  |  |  | 34 400,00 Kč |  |  |
|  |  |  | Vedlejší rozpočtové náklady |  |  |  |  |  |  |
| 84 | VRN | 030001000 | Zařízení staveniště |  | % | 1,30000 | 10 742,22 Kč | 13 964,88 Kč | ÚRS 2024/I |
| 85 | VRN | 045002000 | Kompletační a koordinační činnost |  | % | 0,60000 | 10 742,22 Kč | 6 445,33 Kč | ÚRS 2024/I |
| 86 | VRN | 065002000 | Mimostaveništní doprava |  | % | 2,50000 | 10 742,22 Kč | 26 855,54 Kč | ÚRS 2024/I |
| 87 | VRN | 013254000 | Dokumentace skutečného provedení stavby |  | ks | 1,00000 | 5 600,00 Kč | 5 600,00 Kč | ÚRS 2024/I |
|  |  |  | Vedlejší rozpočové náklady - celkem |  |  |  | 52 865,76 Kč |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | S bez DPH: | 1 127 087,50 Kč |  |
|  |  |  |  |  |  |  | DPH |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 21% | 236 688,37 Kč |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Celkem s DPH: | 1 363 775,87 Kč |  |
|  | Poznámka: Účastníkem výběrového řízení se předpokládá odborně způsobilá firma s plnou zodpovědností za stanovení rozsahu prací prostřednictvím prozkoumání a prodiskutování veškeré dokumentace s příslušnými stranami a za provedení kompletního funkčního díla. Povinností účastníka výběrového řízení je seznámit se všemi částmi projektové dokumentace, tj. technickou zprávou, výkresy, výkazy výměr atd. Upozornit na případné nedostatky a chyby, v případě nejasností vznést dotazy k dokumentaci. Nebude-li tak učiněno, předpokládá se, že cena účastníka zahrnuje veškeré součásti k zajištění kompletnosti. Součástí cenové nabídky musí být veškeré náklady, aby cena byla kompletní, konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž. Cenová nabídka musí být včetně veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu. Označení výrobků konkrétním výrobcem v realizační dokumentaci stavby vyjadřuje standard požadované kvality. Pokud účastník nabídne jiný produkt je povinen dodržet standard a zároveň, přejímá odpovědnost za správnost náhrady, tj. splnění všech parametrů a koordinaci se všemi navazujícími profesemi. Případná úprava projektu pro provádění stavby bude na náklady účastníka (vybraného dodavatele). Při realizaci je dodavatel povinen koordinovat postup prací se stavbou a ostatními profesemi, postupovat v souladu příslušnými předpisy a návody pro montáž jednotlivých zařízení, dodržovat bezpečnostní a protipožární předpisy. |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Rekapitulace - projekční rozpočet |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Název akce: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| "Technické zabezpečení ZŠ Vajgar 692 - Etapa II - U2“ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 02/2022 |  |  |  |  |  |  |  | Martin Horák |
| # | Popis |  |  |  |  |  | materiál | montáž |
| 1 | PZTS + ACS + DOCHÁZKA |  |  |  |  |  | 119 985 Kč | 101 492 Kč |
| 2 | EPS |  |  |  |  |  | 124 567 Kč | 95 589 Kč |
| 3 | Evakuační rozhlas |  |  |  |  |  | 148 234 Kč | 95 352 Kč |
| 4 | STK |  |  |  |  |  | 185 511 Kč | 179 662 Kč |
| 5 | VSS |  |  |  |  |  | 35 828 Kč | 15 487 Kč |
| 6 | DT |  |  |  |  |  | 8 115 Kč | 5 984 Kč |
| 7 | JČ |  |  |  |  |  | 19 857 Kč | 12 765 Kč |
| 8 | Vedlejší rozpočtové náklady |  |  |  |  |  | 5 000 Kč | 51 500 Kč |
|  | Součet bez DPH |  |  |  |  |  | 647 097 Kč | 557 831 Kč |
|  | Celkem bez DPH |  |  |  |  |  |  | 1 204 928 Kč |
| Poznámky: | Úprava rozpočtu ve všech částech, která přehodnotila trasy jednotlivých technologií na základě schůzky z února 2022. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | "Technické zabezpečení ZŠ Vajgar 692 - Etapa II - U2“ |
| # | Popis | Referenční typ | m.j. | počet | materiál / m.j. | montáž / m.j. | materiál | montáž |
|  | PZTS + ACS + DOCHÁZKA |  |  |  |  |  |  |  |
|  | TECHNOLOGIE |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Koncentrátor 16in/16out, PCB bez krytu, BUS2/IB2 |  | ks | 4 | 8 580,0 Kč | 350,0 Kč | 34 320 Kč | 1 400 Kč |
| 2 | Kovový dvoudílný kryt koncentrátoru, 247x215x40mm | N013730 | ks | 4 | 3 182,0 Kč | 350,0 Kč | 12 728 Kč | 1 400 Kč |
| 3 | Napájecí zdroj do ústředny 12V DC/8Ah, AUX 1,5A | N013975 | ks | 4 | 1 434,0 Kč | 350,0 Kč | 5 736 Kč | 1 400 Kč |
| 4 | Akumulátor 12V/7Ah |  | ks | 4 | 550,0 Kč | 50,0 Kč | 2 200 Kč | 200 Kč |
| 5 | PIR detektor s držákem, vějíř 12 x 17m, volitelná PET do 36kg a pohled pod sebe |  | ks | 39 | 440,0 Kč | 390,0 Kč | 17 160 Kč | 15 210 Kč |
| 6 | Magnetický kontakt povrchový/ zápustný |  | ks | 4 | 231,0 Kč | 390,0 Kč | 924 Kč | 1 560 Kč |
| 7 | Tísňové tlačítko s pamětí poplachu |  | ks | 5 | 797,0 Kč | 390,0 Kč | 3 985 Kč | 1 950 Kč |
|  | TRASY |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Instalační kabel - F/FTP CAT5E třída Dca |  | m | 200 | 11,0 Kč | 22,0 Kč | 2 200 Kč | 4 400 Kč |
| 9 | Instalační kabel - 3x2x0,5 třída Dca |  | m | 960 | 21,0 Kč | 22,0 Kč | 20 160 Kč | 21 120 Kč |
| 10 | Trasový materiál - Drátěný kabelový žlab 50x50 včetně uchycení |  | m | 60 | 180,0 Kč | 235,0 Kč | 10 800 Kč | 14 100 Kč |
| 11 | Trasový materiál - Instalační kabelová lišta LHD 20x20 včetně uchycení |  | m | 120 | 21,0 Kč | 48,0 Kč | 2 520 Kč | 5 760 Kč |
| 12 | Trasový materiál - Instalační kabelová lišta LHD 40x20, včetně uchycení |  | m | 60 | 36,0 Kč | 48,0 Kč | 2 160 Kč | 2 880 Kč |
| 13 | Trasový materiál - Kovová kabelová příchytka včetně uchycení |  | ks | 100 | 15,0 Kč | 35,0 Kč | 1 500 Kč | 3 500 Kč |
|  | OSTATNÍ NÁKLADY |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Propojení IT technikem |  | hod | 10 |  | 590,0 Kč | 0 Kč | 5 900 Kč |
| 15 | Koordinace s profesí silnoproudu |  | hod | 20 |  | 490,0 Kč | 0 Kč | 9 800 Kč |
| 16 | Drobný a nespecifikovaný montážní materiál (vruty, hmoždinky, apod.) |  | kpl | 1 | 3 491,8 Kč | - Kč | 3 492 Kč | 0 Kč |
| 17 | Oživení a konfigurace systému. |  | kpl | 1 |  | 4 623,2 Kč | 0 Kč | 4 623 Kč |
| 18 | Dokumentace skutečného stavu. |  | kpl | 1 |  | 3 491,8 Kč | 0 Kč | 3 492 Kč |
| 19 | Výchozí revize a protokol. |  | kpl | 1 |  | 1 926,3 Kč | 0 Kč | 1 926 Kč |
| 20 | Zaškolení obsluhy |  | kpl | 1 |  | 770,5 Kč | 0 Kč | 771 Kč |
| 21 | Náklady na doprava materiálu. |  | kpl | 1 | 100,0 Kč | 100,0 Kč | 100 Kč | 100 Kč |
|  | Mezisoučet PZTS + ACS + DOCHÁZKA |  |  |  |  |  | 119 985 Kč | 101 492 Kč |
|  | EPS |  |  |  |  |  |  |  |
|  | TECHNOLOGIE |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Detekční hlásič optický |  | ks | 50 | 1 349,0 Kč | 150,0 Kč | 67 450 Kč | 7 500 Kč |
| 23 | Patice s izolátorem |  | ks | 50 | 142,0 Kč | 350,0 Kč | 7 100 Kč | 17 500 Kč |
| 24 | Igeligentní tlačítkový hlásič červený (povrchový) se zadním krytem,s izolátorem |  | ks | 5 | 1 537,0 Kč | 450,0 Kč | 7 685 Kč | 2 250 Kč |
| 25 | Plastový kryt sklíčka proti nechtěnému rozbití skla, pro tlačítkové hlásiče |  | ks | 5 | 137,0 Kč | 50,0 Kč | 685 Kč | 250 Kč |
| 26 | Patice s integrovanou sirénou, s izolátorem, 55-91dB |  | ks | 4 | 1 904,0 Kč | 350,0 Kč | 7 616 Kč | 1 400 Kč |
| 27 | Červená krytka pro paticové sirény |  | ks | 4 | 164,0 Kč | 150,0 Kč | 656 Kč | 600 Kč |
|  | TRASY |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Kabel J-H(St)H 1x2x0,8 - detekční linka |  | m | 700 | 12,0 Kč | 22,0 Kč | 8 400 Kč | 15 400 Kč |
| 29 | Kabel EUROFIRE 180S 2x0,5 - sirenová linka |  | m | 350 | 23,0 Kč | 22,0 Kč | 8 050 Kč | 7 700 Kč |
| 30 | Trasový materiál - Kovová kabelová příchytka včetně uchycení |  | ks | 600 | 15,0 Kč | 35,0 Kč | 9 000 Kč | 21 000 Kč |
| 31 | Trasový materiál - Instalační kabelová lišta LHD 20x20, včetně uchycení |  | m | 200 | 21,0 Kč | 48,0 Kč | 4 200 Kč | 9 600 Kč |
|  | OSTATNÍ NÁKLADY |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | Drobný a nespecifikovaný. |  | kpl | 1 | 3 625,3 Kč | - Kč | 3 625 Kč | 0 Kč |
| 33 | Oživení a konfigurace systému. |  | kpl | 1 |  | 5 471,5 Kč | 0 Kč | 5 472 Kč |
| 34 | Dokumentace skutečného stavu. |  | kpl | 1 |  | 3 625,3 Kč | 0 Kč | 3 625 Kč |
| 35 | Výchozí revize a protokol. |  | kpl | 1 |  | 2 279,8 Kč | 0 Kč | 2 280 Kč |
| 36 | Zaškolení obsluhy |  | kpl | 1 |  | 911,9 Kč | 0 Kč | 912 Kč |
| 37 | Režijní náklady, doprava materiálu. |  | kpl | 1 | 100,0 Kč | 100,0 Kč | 100 Kč | 100 Kč |
|  | Mezisoučet EPS |  |  |  |  |  | 124 567 Kč | 95 589 Kč |
|  | Evakuační rozhlas |  |  |  |  |  |  |  |
|  | TECHNOLOGIE |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | Skříňkový reproduktor 6W, kovová bílá skříňka, EVAC |  | ks | 39 | 1 675,0 Kč | 390,0 Kč | 65 325 Kč | 15 210 Kč |
| 39 | Zakončovací modul |  | ks | 1 | 3 074,0 Kč | 350,0 Kč | 3 074 Kč | 350 Kč |
|  | TRASY |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | Kabel EUROFIRE 180S 2x2,5 - připojení prvních členů reproduktorové linky |  | m | 40 | 69,0 Kč | 22,0 Kč | 2 760 Kč | 880 Kč |
| 41 | Kabel EUROFIRE 180S 2x1,5 - připojení dalších členů reproduktorové linky |  | m | 780 | 51,0 Kč | 22,0 Kč | 39 780 Kč | 17 160 Kč |
| 42 | Trasový materiál - Drátěný kabelový žlab 50x50 včetně uchycení |  | m | 120 | 185,0 Kč | 235,0 Kč | 22 200 Kč | 28 200 Kč |
| 43 | Trasový materiál - Kovová kabelová příchytka včetně uchycení |  | ks | 400 | 15,0 Kč | 35,0 Kč | 6 000 Kč | 14 000 Kč |
| 44 | Trasový materiál - Instalační kabelová lišta LHD 40x20, včetně uchycení |  | m | 60 | 36,0 Kč | 48,0 Kč | 2 160 Kč | 2 880 Kč |
| 45 | Trasový materiál - Instalační kabelová lišta LHD 20x20, včetně uchycení |  | m | 120 | 21,0 Kč | 48,0 Kč | 2 520 Kč | 5 760 Kč |
|  | OSTATNÍ NÁKLADY |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | Drobný a nespecifikovaný. |  | kpl | 1 | 4 314,6 Kč | - Kč | 4 315 Kč | 0 Kč |
| 47 | Oživení a konfigurace systému. |  | kpl | 1 |  | 4 103,9 Kč | 0 Kč | 4 104 Kč |
| 48 | Dokumentace skutečného stavu. |  | kpl | 1 |  | 4 314,6 Kč | 0 Kč | 4 315 Kč |
| 49 | Výchozí revize a protokol. |  | kpl | 1 |  | 1 710,0 Kč | 0 Kč | 1 710 Kč |
| 50 | Zaškolení obsluhy |  | kpl | 1 |  | 684,0 Kč | 0 Kč | 684 Kč |
| 51 | Režijní náklady, doprava materiálu. |  | kpl | 1 | 100,0 Kč | 100,0 Kč | 100 Kč | 100 Kč |
|  | Mezisoučet Evakuační rozhlas |  |  |  |  |  | 148 234 Kč | 95 352 Kč |
|  | STK |  |  |  |  |  |  |  |
|  | TECHNOLOGIE |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | 19' rozvaděč jednodílný 18U/600mm odnímatelné boční kryty |  | ks | 1 | 5 688,0 Kč | 950,0 Kč | 5 688 Kč | 950 Kč |
| 53 | Spojovací materiál sada 4x šroub, podložka, matice M6 |  | ks | 5 | 25,0 Kč | 10,0 Kč | 125 Kč | 50 Kč |
| 54 | 19"' vyvazovací panel 1U |  | ks | 2 | 361,0 Kč | 390,0 Kč | 722 Kč | 780 Kč |
| 55 | 19“ horizontální ventilační jednotka 2U se 2 ventilátory, bimetalový termostat |  | ks | 1 | 2 926,0 Kč | 350,0 Kč | 2 926 Kč | 350 Kč |
| 56 | 19',8x CZ zásuvka, 3x1.5mm 2m kabel CZ-DE, RAL9005 |  | ks | 1 | 620,0 Kč | 300,0 Kč | 620 Kč | 300 Kč |
| 57 | SFP modul, D+M | Zyxel SFP LX 10D | ks | 4 | 2 841,0 Kč | 125,0 Kč | 11 364 Kč | 500 Kč |
| 58 | Switch, 48x RJ-45 GbE, 4x SFP, řízený, L2, černý | TP-Link T2600G-52TS | ks | 1 | 9 478,0 Kč | 990,0 Kč | 9 478 Kč | 990 Kč |
| 59 | Switch, 24x 10/100/1000Mbps, 4x SFP, L2, řízený, bez ventilátorů, černý | TP-Link T2600G-28TS | ks | 1 | 4 611,0 Kč | 850,0 Kč | 4 611 Kč | 850 Kč |
| 60 | Access point, Hotspot, 1317Mbps, 2,4GHz, 5GHz, 802.11ac, MIMO 3x3, vnitřní | UBNT UniFi AC Long Range | ks | 2 | 4 431,0 Kč | 390,0 Kč | 8 862 Kč | 780 Kč |
| 61 | On-line UPS 1/1fáze, 1000VA/900W, IEC zásuvky, Rack provedení | 9SX1000IR | ks | 1 | 22 107,0 Kč | 550,0 Kč | 22 107 Kč | 550 Kč |
| 62 | Výsuvná optická vana, D+M |  | ks | 1 | 792,0 Kč | 650,0 Kč | 792 Kč | 650 Kč |
| 63 | Čelo optické vany, D+M |  | ks | 1 | 107,0 Kč | 100,0 Kč | 107 Kč | 100 Kč |
| 64 | Optická kazeta, včetně příslušenství, D+M |  | ks | 1 | 250,0 Kč | 450,0 Kč | 250 Kč | 450 Kč |
| 65 | Průchodky pro optické kabely, D+M |  | ks | 1 | 100,0 Kč | 30,0 Kč | 100 Kč | 30 Kč |
| 66 | Pigtail SM LC, 1m, 9um, D+M |  | ks | 16 | 55,0 Kč | 50,0 Kč | 880 Kč | 800 Kč |
| 67 | Adaptér duplex SM SC, D+M |  | ks | 8 | 45,0 Kč | 10,0 Kč | 360 Kč | 80 Kč |
| 68 | Patchcord duplex 9/125 SM SC, 1m, D+M |  | ks | 8 | 185,0 Kč | 10,0 Kč | 1 480 Kč | 80 Kč |
| 69 | Svár optického vlákna včetně ochrany |  | ks | 16 | 10,0 Kč | 300,0 Kč | 160 Kč | 4 800 Kč |
| 70 | Certifikační měřící protokoly - optika |  | ks | 16 |  | 185,0 Kč | 0 Kč | 2 960 Kč |
| 71 | Patch panel osazený 24 portů UTP 1U, CAT6 s vyvazovací lištou |  | ks | 3 | 1 585,0 Kč | 850,0 Kč | 4 755 Kč | 2 550 Kč |
| 72 | Datová zásuvka 2xRJ45, design dle silnoproudu |  | ks | 24 | 255,0 Kč | 135,0 Kč | 6 120 Kč | 3 240 Kč |
| 73 | Měření datového bodu, včetně protokolu |  | ks | 48 |  | 185,0 Kč | 0 Kč | 8 880 Kč |
| 74 | Patch kabel 1m, CAT6 |  | ks | 48 | 48,0 Kč | 10,0 Kč | 2 304 Kč | 480 Kč |
|  | TRASY |  |  |  |  |  |  |  |
| 75 | Datový kabel UTP CAT6 třída Dca |  | m | 3400 | 11,0 Kč | 22,0 Kč | 37 400 Kč | 74 800 Kč |
| 76 | Optický kabel 8 vláken 9/125, ochrana proti hlodavcům třída Dca |  | m | 100 | 28,0 Kč | 22,0 Kč | 2 800 Kč | 2 200 Kč |
| 77 | Trasový materiál - páteřní trasa drátěný kabelový žlab 150/50, včetně uchycení |  | m | 120 | 285,0 Kč | 245,0 Kč | 34 200 Kč | 29 400 Kč |
| 78 | Trasový materiál - drátěný kabelový žlab 50/50 včetně uchycení |  | m | 40 | 185,0 Kč | 235,0 Kč | 7 400 Kč | 9 400 Kč |
| 79 | Trasový materiál - Instalační kabelová lišta LHD 40x20, včetně uchycení |  | m | 400 | 36,0 Kč | 48,0 Kč | 14 400 Kč | 19 200 Kč |
|  | OSTATNÍ NÁKLADY |  |  |  |  |  |  |  |
| 80 | Drobný a nespecifikovaný. |  | kpl | 1 | 5 400,3 Kč | - Kč | 5 400 Kč | 0 Kč |
| 81 | Oživení a konfigurace systému. |  | kpl | 1 |  | 5 028,7 Kč | 0 Kč | 5 029 Kč |
| 82 | Dokumentace skutečného stavu. |  | kpl | 1 |  | 5 400,3 Kč | 0 Kč | 5 400 Kč |
| 83 | Výchozí revize a protokol. |  | kpl | 1 |  | 2 095,3 Kč | 0 Kč | 2 095 Kč |
| 84 | Zaškolení obsluhy |  | kpl | 1 |  | 838,1 Kč | 0 Kč | 838 Kč |
| 85 | Režijní náklady, doprava materiálu. |  | kpl | 1 | 100,0 Kč | 100,0 Kč | 100 Kč | 100 Kč |
|  | Mezisoučet STK |  |  |  |  |  | 185 511 Kč | 179 662 Kč |
|  | VSS |  |  |  |  |  |  |  |
|  | TECHNOLOGIE |  |  |  |  |  |  |  |
| 86 | 10-portový switch pro 8 IP kamer, 8 portů 10/100 Mb/s (8x PoE + 2x UPLINK 1Gbit + 2x SFP), Dosah až 250m na každý port (Extend mode ON, 10Mbps, CAT 5e), PoE: 8 portů IEEE 802.3af, IEEE802.3at, 48VDC / 30W/port, PoE Power: max. 123W, Napájení: 230VAC, 48VDC/2,5A zdroj (stolní) součástí balení. | DS-3E1310P-E | ks | 1 | 2 025,0 Kč | 390,0 Kč | 2 025 Kč | 390 Kč |
| 87 | IP bullet kamera, 4MP, MZVF, 2.8-12mm, WDR 120dB, IR 50m, H.265(+), VCA, IP67 | DS-2CD2646G1-IZS(2.8-12mm) | ks | 3 | 9 300,0 Kč | 1 050,0 Kč | 27 900 Kč | 3 150 Kč |
| 88 | Držák pod kameru pro montáž na zeď |  | ks | 3 | 1,0 Kč | 1,0 Kč | 3 Kč | 3 Kč |
| 89 | Patch panel osazený 24 portů UTP 1U, CAT6 s vyvazovací lištou |  | ks | 1 | 1 585,0 Kč | 850,0 Kč | 1 585 Kč | 850 Kč |
| 90 | Měření datového bodu, včetně protokolu |  | ks | 3 |  | 185,0 Kč | 0 Kč | 555 Kč |
| 91 | Patch kabel 1m, CAT6 |  | ks | 3 | 48,0 Kč | 10,0 Kč | 144 Kč | 30 Kč |
|  | TRASY |  |  |  |  |  |  |  |
| 92 | Datový kabel UTP CAT6 třída Dca |  | m | 180 | 11,0 Kč | 22,0 Kč | 1 980 Kč | 3 960 Kč |
| 93 | Trasový materiál - Instalační kabelová lišta LHD 20x20, včetně uchycení |  | m | 50 | 21,0 Kč | 48,0 Kč | 1 050 Kč | 2 400 Kč |
|  | OSTATNÍ NÁKLADY |  |  |  |  |  |  |  |
| 94 | Drobný a nespecifikovaný montážní materiál (vruty, hmoždinky, apod.) |  | kpl | 1 | 1 040,6 Kč | - Kč | 1 041 Kč | 0 Kč |
| 95 | Kamerové zkoušky |  | kpl | 1 |  | 1,0 Kč | 0 Kč | 1 Kč |
| 96 | Oživení a konfigurace systému |  | kpl | 1 |  | 1 899,4 Kč | 0 Kč | 1 899 Kč |
| 97 | Dokumentace skutečného stavu. |  | kpl | 1 |  | 1 040,6 Kč | 0 Kč | 1 041 Kč |
| 98 | Výchozí revize a protokol. |  | kpl | 1 |  | 791,4 Kč | 0 Kč | 791 Kč |
| 99 | Zaškolení obsluhy |  | kpl | 1 |  | 316,6 Kč | 0 Kč | 317 Kč |
| 100 | Náklady na doprava materiálu. |  | kpl | 1 | 100,0 Kč | 100,0 Kč | 100 Kč | 100 Kč |
|  | Mezisoučet VSS |  |  |  |  |  | 35 828 Kč | 15 487 Kč |
|  | DT |  |  |  |  |  |  |  |
|  | TECHNOLOGIE - HLAVNÍ VSTUP |  |  |  |  |  |  |  |
| 101 | Licence pro telefony IP |  | ks | 6 | 1,0 Kč | 1,0 Kč | 6 Kč | 6 Kč |
| 102 | IP telefon pobočkový - kabinety |  | ks | 6 | 1 296,0 Kč | 850,0 Kč | 7 776 Kč | 5 100 Kč |
|  | OSTATNÍ NÁKLADY |  |  |  |  |  |  |  |
| 103 | Drobný a nespecifikovaný montážní materiál (vruty, hmoždinky, apod.) |  | kpl | 1 | 233,5 Kč | - Kč | 233 Kč | 0 Kč |
| 104 | Oživení a konfigurace systému. |  | kpl | 1 |  | 466,9 Kč | 0 Kč | 467 Kč |
| 105 | Dokumentace skutečného stavu. |  | kpl | 1 |  | 233,5 Kč | 0 Kč | 233 Kč |
| 106 | Zaškolení obsluhy |  | kpl | 1 |  | 77,8 Kč | 0 Kč | 78 Kč |
| 107 | Náklady na doprava materiálu. |  | kpl | 1 | 100,0 Kč | 100,0 Kč | 100 Kč | 100 Kč |
|  | Mezisoučet DT |  |  |  |  |  | 8 115 Kč | 5 984 Kč |
|  | JČ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | TECHNOLOGIE - HLAVNÍ VSTUP |  |  |  |  |  |  |  |
| 108 | Podružné hodiny pro připojení do sítě LAN, napájení PoE, plastové kulaté hodiny, průměr číselníku 28 cm |  | ks | 4 | 3 410,0 Kč | 490,0 Kč | 13 640 Kč | 1 960 Kč |
| 109 | Stropní závěs s boční konzolou pro montáž dvou hodin k sobě |  | ks | 2 | 590,0 Kč | 425,0 Kč | 1 180 Kč | 850 Kč |
| 110 | Kabel pro dvoustrannou montáž |  | ks | 2 | 345,0 Kč | 100,0 Kč | 690 Kč | 200 Kč |
| 111 | Měření datového bodu, včetně protokolu |  | ks | 4 |  | 185,0 Kč | 0 Kč | 740 Kč |
| 112 | Patch kabel 1m, CAT6 |  | ks | 4 | 48,0 Kč | 10,0 Kč | 192 Kč | 40 Kč |
|  | TRASY |  |  |  |  |  |  |  |
| 113 | Datový kabel UTP CAT6 třída Dca |  | m | 240 | 11,0 Kč | 22,0 Kč | 2 640 Kč | 5 280 Kč |
| 114 | Trasový materiál - Instalační kabelová lišta LHD 20x20, včetně uchycení |  | m | 40 | 21,0 Kč | 48,0 Kč | 840 Kč | 1 920 Kč |
|  | OSTATNÍ NÁKLADY |  |  |  |  |  |  |  |
| 115 | Drobný a nespecifikovaný montážní materiál (vruty, hmoždinky, apod.) |  | kpl | 1 | 575,5 Kč | - Kč | 575 Kč | 0 Kč |
| 116 | Oživení a konfigurace systému. |  | kpl | 1 |  | 942,1 Kč | 0 Kč | 942 Kč |
| 117 | Dokumentace skutečného stavu. |  | kpl | 1 |  | 575,5 Kč | 0 Kč | 575 Kč |
| 118 | Zaškolení obsluhy |  | kpl | 1 |  | 157,0 Kč | 0 Kč | 157 Kč |
| 119 | Náklady na doprava materiálu. |  | kpl | 1 | 100,0 Kč | 100,0 Kč | 100 Kč | 100 Kč |
|  | Mezisoučet JČ |  |  |  |  |  | 19 857 Kč | 12 765 Kč |
|  | Vedlejší rozpočtové náklady |  |  |  |  |  |  |  |
| 120 | Protipožární ucpávky mezi budovami |  | kpl | 1 | 5 000,0 Kč | 1 500,0 Kč | 5 000 Kč | 1 500 Kč |
| 121 | Koordinační a kompletační činnost dodavatele |  | kpl | 1 |  | 50 000,0 Kč | 0 Kč | 50 000 Kč |
|  | Mezisoučet Vedlejší rozpočtové náklady |  |  |  |  |  | 5 000 Kč | 51 500 Kč |

|  |  | REKAPITULACE STAVBY |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Kód: |  |  |  |  |  |  | 202402013 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Stavba: |  |  |  |  |  |  | 5.ZŠ - U2 chodby a schodiště - dlažby, sokly |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | KSO: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CC-CZ: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Místo: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Datum: |  |  | 5. 3. 2024 |  |  |  |
|  |  | Zadavatel: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | IČ: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DIČ: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Uchazeč: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | IČ: |  |  | Vyplň údaj |  |  |  |
|  |  |  | Vyplň údaj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DIČ: |  |  | Vyplň údaj |  |  |  |
|  |  | Projektant: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | IČ: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DIČ: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zpracovatel: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | IČ: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DIČ: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poznámka: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Cena bez DPH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 563 900,41 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Sazba daně |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Základ daně |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Výše daně |  |  |  |  |  |  |
|  |  | DPH |  | základní |  |  |  |  |  | 21,00% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 563 900,41 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 118 419,09 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | snížená |  |  |  |  |  | 12,00% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Cena s DPH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | v |  |  |  | CZK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 682 319,50 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Projektant |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Zpracovatel |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Datum a podpis: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Razítko |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Datum a podpis: |  |  |  |  | Razítko |  |  |  |  |
|  |  | Objednavatel |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Uchazeč |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Datum a podpis: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Razítko |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Datum a podpis: |  |  |  |  | Razítko |  |  |  |  |
|  | REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kód: |  |  |  |  |  |  |  |  | 202402013 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Stavba: |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.ZŠ - U2 chodby a schodiště - dlažby, sokly |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Místo: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Datum: |  |  |  | 5. 3. 2024 |  |  |  |  |
|  | Zadavatel: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Projektant: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Uchazeč: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Zpracovatel: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kód |  |  |  |  |  | Popis |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cena bez DPH [CZK] |  |  |  |  |  |  | Cena s DPH [CZK] |  |  |  |
|  | Náklady z rozpočtů |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 563 900,41 |  |  |  |  |  |  | 682 319,50 |  |  |  |
|  |  | 202402013 |  |  |  |  |  | 5.ZŠ - U2 chodby a schodiště - dlažby, sokly |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 563 900,41 |  |  |  |  |  |  | 682 319,50 |  |  |  |

|  |  | KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Stavba: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5.ZŠ - U2 chodby a schodiště - dlažby, sokly |  |  |  |  |  |  |
|  |  | KSO: |  |  |  |  | CC-CZ: |  |  |
|  |  | Místo: |  |  |  |  | Datum: | 5. 3. 2024 |  |
|  |  | Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | DIČ: |  |  |
|  |  | Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | 5533821 |  |
|  |  |  | L.M.electric s.r.o. |  |  |  | DIČ: | CZ5533821 |  |
|  |  | Projektant: |  |  |  |  | IČ: |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | DIČ: |  |  |
|  |  | Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ: |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | DIČ: |  |  |
|  |  | Poznámka: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Cena bez DPH |  |  |  |  |  | 563 900,41 |  |
|  |  |  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně |  |
|  |  | DPH | základní | 563 900,41 |  |  | 21,00% | 118 419,09 |  |
|  |  |  | snížená | 0,00 |  |  | 12,00% | 0,00 |  |
|  |  | Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 682 319,50 |  |
|  |  | Projektant |  |  | Zpracovatel |  |  |  |  |
|  |  | Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko |  |
|  |  | Objednavatel |  |  | Uchazeč |  |  |  |  |
|  |  | Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko |  |
|  | REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Stavba: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5.ZŠ - U2 chodby a schodiště - dlažby, sokly |  |  |  |  |  |  |
|  | Místo: |  |  |  |  |  | Datum: | 5. 3. 2024 |  |
|  | Zadavatel: |  |  |  |  |  | Projektant: |  |  |
|  | Uchazeč: |  |  | L.M.electric s.r.o. |  |  | Zpracovatel: |  |  |
|  | Kód dílu - Popis |  |  |  |  |  |  | Cena celkem [CZK] |  |
|  | Náklady ze soupisu prací |  |  |  |  |  |  | 563 900,41 |  |
|  |  | HSV - Práce a dodávky HSV |  |  |  |  |  | 85 863,96 |  |
|  |  | 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  |  |  | 74 953,28 |  |
|  |  | 95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb |  |  |  |  |  | 4 972,08 |  |
|  |  | 997 - Přesun sutě |  |  |  |  |  | 5 936,00 |  |
|  |  | 998 - Přesun hmot |  |  |  |  |  | 2,60 |  |
|  |  | PSV - Práce a dodávky PSV |  |  |  |  |  | 477 036,45 |  |
|  |  | 771 - Podlahy z dlaždic |  |  |  |  |  | 476 560,85 |  |
|  |  | 781 - Dokončovací práce - obklady |  |  |  |  |  | 475,60 |  |
|  |  | VRN - Vedlejší rozpočtové náklady |  |  |  |  |  | 1 000,00 |  |
|  |  | VRN3 - Zařízení staveniště |  |  |  |  |  | 1 000,00 |  |
|  | SOUPIS PRACÍ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Stavba: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5.ZŠ - U2 chodby a schodiště - dlažby, sokly |  |  |  |  |  |  |
|  | Místo: |  |  |  |  |  | Datum: | 5. 3. 2024 |  |
|  | Zadavatel: |  |  |  |  |  | Projektant: |  |  |
|  | Uchazeč: |  |  | L.M.electric s.r.o. |  |  | Zpracovatel: |  |  |
|  | PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |  |
|  | Náklady soupisu celkem |  |  |  |  |  |  | 563 900,41 |  |
|  |  | D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 85 863,96 |  |
|  |  | D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  | 74 953,28 |  |
|  | 8 | K | 965046111 | Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm | m2 | 331,472 | 105,00 | 34 804,56 |  |
|  |  | PP |  | Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | M2_1 |  | 141,130 |  |  |  |
|  |  | VV |  | M2_2 |  | 169,540 |  |  |  |
|  |  | VV |  | P2_H |  | 7,280 |  |  |  |
|  |  | VV |  | P2_K |  | 13,522 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 331,472 |  |  |  |
|  | 9 | K | 965046119 | Příplatek k broušení stávajících betonových podlah za každý další 1 mm úběru | m2 | 662,944 | 35,00 | 23 203,04 |  |
|  |  | PP |  | Broušení stávajících betonových podlah Příplatek k ceně za každý další 1 mm úběru |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | M2_1 |  | 141,130 |  |  |  |
|  |  | VV |  | M2_2 |  | 169,540 |  |  |  |
|  |  | VV |  | P2_H |  | 7,280 |  |  |  |
|  |  | VV |  | P2_K |  | 13,522 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 331,472 |  |  |  |
|  |  | VV |  | 331,472*2 'Přepočtené koeficientem množství |  | 662,944 |  |  |  |
|  | 10 | K | 965081213 | Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl do 10 mm plochy přes 1 m2 | m2 | 331,472 | 50,00 | 16 573,60 |  |
|  |  | PP |  | Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, s jakoukoliv výplní spár keramických nebo xylolitových tl. do 10 mm, plochy přes 1 m2 |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "U2_101 chodba 1NP - dle výkresu D-18"163,13 |  | 163,130 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "odečet plochy 1NP - viz PD Reko elektroinstalace 5.ZŠ J.Hradec architektonická část"-22 |  | -22,000 |  |  |  |
|  |  | VV | M2_1 | Mezisoučet |  | 141,130 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "U2_201 chodba 2NP - dle výkresu D-19"169,54 |  | 169,540 |  |  |  |
|  |  | VV | M2_2 | Mezisoučet |  | 169,540 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "schodiště u hřiště - podesta 1PP-1NP" 2,8*1,3 |  | 3,640 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "schodiště u hřiště - podesta 1NP-2NP"2,8*1,3 |  | 3,640 |  |  |  |
|  |  | VV | P2_H | Mezisoučet |  | 7,280 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "schodiště u kotelny - podesta vstup"2,21*2,65 |  | 5,857 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "schodiště u kotelny - podesta 1NP-2NP"3,65*2,1 |  | 7,665 |  |  |  |
|  |  | VV | P2_K | Mezisoučet |  | 13,522 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 331,472 |  |  |  |
|  | 87 | K | 985112111 | Otlučení podklad. omítek stěn pod obklady | m2 | 4,651 | 80,00 | 372,08 |  |
|  |  | PP |  | Odsekání degradovaného betonu stěn, tloušťky do 10 mm |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "délka - sokly, výška 90 mm" |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | P1_H*0,09 |  | 0,810 |  |  |  |
|  |  | VV |  | P1_K*0,09 |  | 1,148 |  |  |  |
|  |  | VV |  | S1_H*0,09 |  | 1,539 |  |  |  |
|  |  | VV |  | S1_K*0,09 |  | 1,154 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 4,651 |  |  |  |
|  |  | D | 95 | Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb |  |  |  | 4 972,08 |  |
|  | 19 | K | 952901111 | Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m | m2 | 331,472 | 15,00 | 4 972,08 |  |
|  |  | PP |  | Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | M2_1 |  | 141,130 |  |  |  |
|  |  | VV |  | M2_2 |  | 169,540 |  |  |  |
|  |  | VV |  | P2_H |  | 7,280 |  |  |  |
|  |  | VV |  | P2_K |  | 13,522 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 331,472 |  |  |  |
|  |  | D | 997 | Přesun sutě |  |  |  | 5 936,00 |  |
|  | 22 | K | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením | t | 11,872 | 150,00 | 1 780,80 |  |
|  |  | PP |  | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km |  |  |  |  |  |
|  | 23 | K | 997013509 | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km | t | 118,720 | 15,00 | 1 780,80 |  |
|  |  | PP |  | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 11,872*10 'Přepočtené koeficientem množství |  | 118,720 |  |  |  |
|  | 24 | K | 997013831R | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného | t | 11,872 | 200,00 | 2 374,40 |  |
|  |  | PP |  | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného |  |  |  |  |  |
|  |  | D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 2,60 |  |
|  | 66 | K | 998011002 | Přesun hmot pro budovy zděné v přes 6 do 12 m | t | 0,013 | 200,00 | 2,60 |  |
|  |  | PP |  | Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do 12 m |  |  |  |  |  |
|  |  | D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 477 036,45 |  |
|  |  | D | 771 | Podlahy z dlaždic |  |  |  | 476 560,85 |  |
|  | 90 | K | 771111011 | Vysátí podkladu před pokládkou dlažby | m2 | 331,472 | 5,00 | 1 657,36 |  |
|  |  | PP |  | Příprava podkladu před provedením dlažby vysátí podlah |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | M2_1 |  | 141,130 |  |  |  |
|  |  | VV |  | M2_2 |  | 169,540 |  |  |  |
|  |  | VV |  | P2_H |  | 7,280 |  |  |  |
|  |  | VV |  | P2_K |  | 13,522 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 331,472 |  |  |  |
|  | 52 | K | 771121011 | Nátěr penetrační na podlahu | m2 | 331,472 | 25,00 | 8 286,80 |  |
|  |  | PP |  | Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | M2_1 |  | 141,130 |  |  |  |
|  |  | VV |  | M2_2 |  | 169,540 |  |  |  |
|  |  | VV |  | P2_H |  | 7,280 |  |  |  |
|  |  | VV |  | P2_K |  | 13,522 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 331,472 |  |  |  |
|  | 53 | K | 771151012 | Samonivelační stěrka podlah pevnosti 20 MPa tl přes 3 do 5 mm | m2 | 331,472 | 175,00 | 58 007,60 |  |
|  |  | PP |  | Příprava podkladu před provedením dlažby samonivelační stěrka min.pevnosti 20 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | M2_1 |  | 141,130 |  |  |  |
|  |  | VV |  | M2_2 |  | 169,540 |  |  |  |
|  |  | VV |  | P2_H |  | 7,280 |  |  |  |
|  |  | VV |  | P2_K |  | 13,522 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 331,472 |  |  |  |
|  | 67 | K | 771473810 | Demontáž soklíků z dlaždic keramických lepených rovných | m | 21,760 | 15,00 | 326,40 |  |
|  |  | PP |  | Demontáž soklíků z dlaždic keramických lepených rovných |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "schodiště u hřiště - podesta 1PP-1NP" (2,8-1,8)+2*1,3 |  | 3,600 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "schodiště u hřiště - podesta 1NP-2NP"2,8+2*1,3 |  | 5,400 |  |  |  |
|  |  | VV | P1_H | Mezisoučet |  | 9,000 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "schodiště u kotelny - podesta vstup"(2,21-1,7)+2*2,65-0,9 |  | 4,910 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "schodiště u kotelny - podesta 1NP-2NP"3,65+2*2,1 |  | 7,850 |  |  |  |
|  |  | VV | P1_K | Mezisoučet |  | 12,760 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 21,760 |  |  |  |
|  | 68 | K | 771473830 | Demontáž soklíků z dlaždic keramických lepených schodišťových | m | 29,925 | 20,00 | 598,50 |  |
|  |  | PP |  | Demontáž soklíků z dlaždic keramických lepených schodišťových |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "schodiště u hřiště - 1+2 ramena á 12 stupňů 325/150mm" |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | (3*12)*(0,325+0,150) |  | 17,100 |  |  |  |
|  |  | VV | S1_H | Mezisoučet |  | 17,100 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "schodiště u kotelny - 1 rameno 3 stupně +2 ramena á 12 stupňů 325/150mm" |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | (3+2*12)*(0,325+0,150) |  | 12,825 |  |  |  |
|  |  | VV | S1_K | Mezisoučet |  | 12,825 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 29,925 |  |  |  |
|  | 69 | K | 771474112 | Montáž soklů z dlaždic keramických rovných lepených cementovým flexibilním lepidlem v přes 65 do 90 mm | m | 21,760 | 150,00 | 3 264,00 |  |
|  |  | PP |  | Montáž soklů z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem rovných, výšky přes 65 do 90 mm |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | P1_H |  | 9,000 |  |  |  |
|  |  | VV |  | P1_K |  | 12,760 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 21,760 |  |  |  |
|  | 70 | M | 59761184 | sokl keramický mrazuvzdorný povrch hladký/matný tl do 10mm výšky přes 65 do 90mm | m | 23,936 | 75,00 | 1 795,20 |  |
|  |  | PP |  | sokl keramický mrazuvzdorný povrch hladký/matný tl do 10mm výšky přes 65 do 90mm |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 21,76*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 23,936 |  |  |  |
|  | 71 | K | 771474132 | Montáž soklů z dlaždic keramických schodišťových stupňovitých lepených cementovým flexibilním lepidlem v přes 65 do 90 mm | m | 29,925 | 200,00 | 5 985,00 |  |
|  |  | PP |  | Montáž soklů z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem schodišťových stupňovitých, výšky přes 65 do 90 mm |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | S1_H |  | 17,100 |  |  |  |
|  |  | VV |  | S1_K |  | 12,825 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 29,925 |  |  |  |
|  | 72 | M | 59761184 | sokl keramický mrazuvzdorný povrch hladký/matný tl do 10mm výšky přes 65 do 90mm | m | 32,918 | 75,00 | 2 468,85 |  |
|  |  | PP |  | sokl keramický mrazuvzdorný povrch hladký/matný tl do 10mm výšky přes 65 do 90mm |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 29,925*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 32,918 |  |  |  |
|  | 57 | K | 771574436 | Montáž podlah keramických reliéfních nebo z dekorů lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 9 do 12 ks/m2 | m2 | 331,472 | 600,00 | 198 883,20 |  |
|  |  | PP |  | Montáž podlah z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem reliéfních nebo z dekorů, tloušťky do 10 mm přes 9 do 12 ks/m2 |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | M2_1 |  | 141,130 |  |  |  |
|  |  | VV |  | M2_2 |  | 169,540 |  |  |  |
|  |  | VV |  | P2_H |  | 7,280 |  |  |  |
|  |  | VV |  | P2_K |  | 13,522 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 331,472 |  |  |  |
|  | 63 | M | 59760R | dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná do interiéru i exteriéru R9/A povrch reliéfní/matný tl do 10mm přes 9 do 12ks/m2 | m2 | 364,619 | 500,00 | 182 309,50 |  |
|  |  | PP |  | dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná do interiéru i exteriéru R9/A povrch reliéfní/matný tl do 10mm přes 9 do 12ks/m2 |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 331,472*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 364,619 |  |  |  |
|  | 62 | K | 7715691R | Příplatek za spárování bílým cementem | m2 | 331,472 | 15,00 | 4 972,08 |  |
|  |  | PP |  | Montáž podlah z dlaždic z taveného čediče Příplatek k cenám za spárování cement bílý |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | M2_1 |  | 141,130 |  |  |  |
|  |  | VV |  | M2_2 |  | 169,540 |  |  |  |
|  |  | VV |  | P2_H |  | 7,280 |  |  |  |
|  |  | VV |  | P2_K |  | 13,522 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 331,472 |  |  |  |
|  | 89 | K | 771592011 | Čištění vnitřních ploch podlah nebo schodišť po položení dlažby chemickými prostředky | m2 | 331,472 | 5,00 | 1 657,36 |  |
|  |  | PP |  | Čištění vnitřních ploch po položení dlažby podlah nebo schodišť chemickými prostředky |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | M2_1 |  | 141,130 |  |  |  |
|  |  | VV |  | M2_2 |  | 169,540 |  |  |  |
|  |  | VV |  | P2_H |  | 7,280 |  |  |  |
|  |  | VV |  | P2_K |  | 13,522 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 331,472 |  |  |  |
|  | 65 | K | 998771102 | Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v přes 6 do 12 m | t | 12,698 | 500,00 | 6 349,00 |  |
|  |  | PP |  | Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m |  |  |  |  |  |
|  |  | D | 781 | Dokončovací práce - obklady |  |  |  | 475,60 |  |
|  | 73 | K | 781151031 | Vyrovnání podkladu pod sokly stěrkou tl 3 mm | m2 | 4,651 | 100,00 | 465,10 |  |
|  |  | PP |  | Příprava podkladu před provedením obkladu celoplošné vyrovnání podkladu stěrkou, tloušťky 3 mm |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "délka - sokly, výška 90 mm" |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | P1_H*0,09 |  | 0,810 |  |  |  |
|  |  | VV |  | P1_K*0,09 |  | 1,148 |  |  |  |
|  |  | VV |  | S1_H*0,09 |  | 1,539 |  |  |  |
|  |  | VV |  | S1_K*0,09 |  | 1,154 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 4,651 |  |  |  |
|  | 75 | K | 998781102 | Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v přes 6 do 12 m | t | 0,021 | 500,00 | 10,50 |  |
|  |  | PP |  | Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m |  |  |  |  |  |
|  |  | D | VRN | Vedlejší rozpočtové náklady |  |  |  | 1 000,00 |  |
|  |  | D | VRN3 | Zařízení staveniště |  |  |  | 1 000,00 |  |
|  | 49 | K | 030001000 | Zařízení staveniště | Kč | 1,000 | 1 000,00 | 1 000,00 |  |
|  |  | PP |  | Zařízení staveniště |  |  |  |  |  |

Seznam poddodavatelů,

s jejichž pomocí dodavatel předpokládá realizaci veřejné zakázky pro zakázku:

|  |  |  | část plnění VZ, kterou hodlá účastník zadat poddodavateli | % z objemu veřejné zakázky |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Název poddodavatele: | ELZY, spol. s r.o. | Slaboproud | 7,62 |
|  | Sídlo/místo podnikání: | Jindř. Hradec |  |  |
|  | Tel. | xxx |  |  |
|  | e-mail: | xxx |  |  |
|  | IČ: | 42408571 |  |  |
| 2. | Název poddodavatele: | AZBESTOP a.s. | Likvidace azbestu | 5,68 |
|  | Sídlo/místo podnikání: | Praha, Vinohrady |  |  |
|  | Tel. | xxx |  |  |
|  | e-mail: | xxx |  |  |
|  | IČ: | 02530562 |  |  |
| 3. | Název poddodavatele: | KLIMATEST s.r.o. | Vzduchotechnika | 0,91 |
|  | Sídlo/místo podnikání: | Milevsko |  |  |
|  | Tel. | xxx |  |  |
|  | e-mail: | xxx |  |  |
|  | IČ: | 26068290 |  |  |
| 4. | Název poddodavatele: | PROFES-COM s.r.o. | ZTI a VYT | 10 |
|  | Sídlo/místo podnikání: | Otín 95 |  |  |
|  | Tel. | xxx |  |  |
|  | e-mail: | xxx |  |  |
|  | IČ: | 26073960 |  |  |

V Jindřichově Hradci                   dne: 29.03.2024

Martin Linhart, jednatel

-------------------------------------------------------------------

(podpis osoby oprávněné jednat jménem či za dodavatele)