**Příloha č. 1 ke smlouvě č. 21/61664537/2024** – Oprava osvětlení OA Vlašim 2024 – učebny 2,3,5,6,7,8,11,15 a 16

**Výpis materiálu a prací**

* Zářivkové svítidlo LED 2x18W – 66 ks
* Zářivkové svítidlo LED 1x18W – 18 ks
* LED panel 60x60 – 28 ks
* Lišta PVC hnědá – 70 ks
* Kabely, vodiče – 150 ks
* Krabice, svorky – 10 ks
* Spínače SWING – 20 ks
* Ostatní materiál, náklady
* Demontáž, odvoz svítidel
* Montážní práce