# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

Stavba:	Přístavba a stavební úpravy objektu Střední školy obchodní Husova 9

Soupis:	Změna schodiště do 4 NP

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

Kód

Popis

Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]

# Náklady z rozpočtů

177 851,55

215 200,38

SO.02 Stavební úpravy a přístavba stávajícího objektu ASŘ	Architektonicko-stavební řešení 1. - 3. NP

ASŘ4	Architektonické-stavební řešení 4. NP

177 851,55 235 268,17 -57 416,62

215 200,38 284 674,49 -69 474,11

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Strana 1 z 1

| SOUPIS PRACÍ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Stavba: Objekt: Soupis: |  |  | Přístavba a stavební úpravy objektu Střední školy obchodní Husova 9 SO.02 - Stavební úpravy a přístavba stávajícího objektu Změna schodiště do 4 NP - přípočet |  |  |  |  |  |
| Místo: |  |  |  |  |  |  | Datum: |  |
| Zadavatel: Uchazeč: |  |  |  |  |  |  | Projektant: Zpracovatel: |  |
|  | PČ Typ |  | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
| Náklady soupisu celkem |  |  |  |  |  |  |  | 235 268,17 |
|  |  | D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 235 268,17 |
|  |  | D | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 174 962,27 |
|  | 85 | K | 430321001 | Montáž podestových panelů hmotnosti do 3 t | kus | 2,000 | 1 298,26 | 2 596,52 |
|  | 86 | M | 593737.R | podesta schodišťová nosná ŽB 2550x1100x250mm | kus | 1,000 | 37 649,06 | 37 649,06 |
|  | 87 | M | 593738.R | podesta schodišťová nosná ŽB 2550x959x250mm | kus | 1.000 | 32 823,13 | 32 823,13 |
|  | 92 | K | 435121011 | Montáž schodišťových ramen bez podest hmotnosti do 1,51 | kus | 4,000 | 1 351,98 | 5 407,92 |
|  | 95 | M | 593723.R | 5 - rameno schodišťové ŽB | kus | 1,000 | 48 594,21 | 48 594,21 |
|  | 96 | M | 593724.R | 6 - rameno schodišťové ŽB | kus | 1,000 | 47 891,43 | 47 891,43 |
|  |  | D | 95 | Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb |  |  |  | 58 267,20 |
|  | 167 | K | 953611115 | Schodišťový nosný a zvukově-izolační prvek mezi podestou a stěnou | kus | 4,000 | 4 022,70 | 16 090,80 |
|  | 168 | K | 953611141 | Schodišťový nosný a zvukově-izolační prvek mezi prefabrikovaným ramenem a podestou | kus | 4,000 | 6 744,10 | 26 976,40 |
|  |  | R | 953699001 | Výrobní projektová dokumentace | kus | 1,000 | 15 200,00 | 15 200,00 |
|  |  | D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 2 038,70 |
|  | 190 | K | 998011002 | Přesun hmot pro budovy zděné v přes 6 do 12 m | t | 11,020 | 185,00 | 2 038,70 |

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Přístavba a stavební úpravy objektu Střední školy obchodní Husova 9

Objekt:

Soupis:

SO.02 - Stavební úpravy a přístavba stávajícího objektu Změna schodiště do 4 NP - odpočet

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

| PČ Typ |  | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Náklady soupisu celkem |  |  |  |  |  |  | -57 416,62 |
|  | D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | -57 416,62 |
|  | D | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | -55 474,84 |
| 37 | K | 430321414 | Schodišťová konstrukce a rampa ze ŽB tř. C 25/30 | m3 | -3,100 | 3 523,00 | -10 921,30 |
|  | w |  | "schodiště" 3,875*1,2*0,18+3,93*1,2*0,18+1,513*2,55*0,18 |  | 2,380 |  |  |
|  | w |  | "schodiště Stupně" 0,1666*0,3/2*1,2*24 |  | 0,720 |  |  |
|  | w |  | Součet |  | 3,100 |  |  |
| 38 | K | 430361821 | Výztuž schodišťové konstrukce a rampy betonářskou ocelí 10 505 | t | -0,038 | 42 926,00 | -1 631,19 |
|  | w |  | "OK4 - prům. 12mm" 0,0381 |  | 0,038 |  |  |
|  | w |  | Součet |  | 0,038 |  |  |
| 39 | K | 430362021 | Výztuž schodišťové konstrukce a rampy svařovanými sítěmi Kari | t | -0,083 | 40 154,00 | -3 332,78 |
|  | w |  | "schodiště - OK2 - síť 8/100mm" 0,0829 |  | 0,083 |  |  |
|  | w |  | Součet |  | 0,083 |  |  |
| 40 | K | 431351121 | Zřízení bednění podest schodišť a ramp přímočarých v do 4 m | m2 | -13,224 | 577,00 | -7 630,25 |
|  | w |  | "schodiště" 3,875*1,2+3,93*1,2+1,513*2,55 |  | 13,224 |  |  |
|  | w |  | Součet |  | 13,224 |  |  |
| 41 | K | 431351122 | Odstranění bednění podest schodišť a ramp přímočarých v do 4 m | m2 | -13,224 | 93,00 | -1 229,83 |
| 42 | K | 434351141 | Zřízení bednění stupňů přímočarých schodišť | m2 | -5,398 | 347,00 | -1 873,11 |
|  | w |  | "schodiště" 0,1666*1,2*24+0,1666*0,3*12 |  | 5,398 |  |  |
|  | w |  | Součet |  | 5,398 |  |  |
| 43 | K | 434351142 | Odstranění bednění stupňů přímočarých schodišť | m2 | -5,398 | 66,00 | -356,27 |
| 44 | K | 953946111 | Montáž atypických ocelových kcí hmotnosti přes 0,5 do 11 z profilů hmotnosti do 13 kq/m | t | -0,586 | 23 835,00 | -13 967,31 |
|  |  |  | "OK2 - poi.č. 1-14" |  |  |  |  |
|  | w |  | (158,8+1,9+45,6+25,6+58,1 +21,9+58,1 +22,1 +23+13,8+152,7+ 4,8)/1000 |  | 0,586 |  |  |
|  | w |  | Součet |  | 0,586 |  |  |
| 45 | M | 130108.R | OK2 - ocelová konstrukce schodiště - UPE180, L140/10 | t | -0,586 | 24 800,00 | -14 532,80 |
|  | p |  | Poznámka k položce: Hmotnost: 20,20 kg/m |  |  |  |  |
|  | D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | -1 941,78 |
| 97 | K | 998011003 | Přesun hmot pro budovy zděné v přes 12 do 24 m | t | -10,009 | 194,00 | -1 941,78 |