| ZMĚNOVÝ LIST | číslo ZL: 02 |
| --- | --- |
| Investor: | Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Husova tř. 1846/9, 370 01 České Budějovice IČO: 00510874, DIČ: CZ00510874 datová schránka: vw8jfk5 |
| Zastoupení investora ve věcech smluvních a technických: | Mgr. Jarmila Benýšková, ředitelka školy Telefon: xxxxxxx, e-mail: xxxxxxxxx |
| Zhotovitel: | Dřevotvar - řemesla a stavby s.r.o. Slavníkovců 455, 391 55 Chýnov IČO: 26071584 , DIČ: CZ 26071584 |
| Zastoupení zhotovitele ve věcech smluvních a technických: | Josef Pták, jednatel |
| Datum vyhotovení ZL: | 19.04.2024 |
| Název změny: změna č. 2 |
| Způsob odeslání / předání | poštou | e-mailem | faxem | osobně |
| datum odeslání / předání: | 19.04.2024 |
| Odkazy na specifikaci: | ZL. č. 2 |
| na projektové podklady: |  |
| na rozpočtové podklady: | Cenová nabídka – změna č. 2 |
| na jinou část smlouvy: |  |
| Důvod vícepráce / méněpráce: | záměr objednatele chyba v PD chyba zhotovitele vyšší moc jiné okolnosti Popis a zdůvodnění změny: změna č. 2 Předmět změny: Předmětem změny č. 2 je změna technologie schodiště mezi 3. NP a 4.NP z ocelobetonového schodiště na železobetonový prefabrikát Popis změny: Jedná se o změnu technologie realizace vnitřního schodiště z ocelobetonového schodiště na železobetonový prefabrikát Zdůvodnění změny: Současná projektová dokumentace, podle které se staví, je složena z projektu třípodlažní přístavby a následné nástavby čtvrtého podlaží. Původně byla stavba plánována jako dvě investiční akce, které budou mít mezi realizacemi časovou prodlevu. Plánovala se tedy dodatečná montáž schodiště mezi 3. NP a 4. NP v již hotové budově. Proto projektant řešil schodiště v dané části jako kombinaci montované části z ocelových profilů s následnou dobetononávkou. Oba projekty jsou realizovány současně a všechna čtyři podlaží jsou stavěna najednou. Z tohoto důvodu projektant navrhl, aby schodiště mezi 3. NP a 4.NP bylo provedeno shodnou metodou, tedy železobetonový prefabrikát, jako ostatní schodiště v budově. Realizace bude v současných možnostech stavby rychlejší a jednodušší. Schodišťová ramena a podesty budou vizuálně, akusticky i funkčně shodná s ostatními již realizovanými. Shodné též budou povrchy a jejich údržba. Sjednotí se i řešení kotvení zábradlí a ostatních konstrukčních detailů. Celkově tato změna bude mít pozitivní vazbu na jednodušší provoz a údržbu objektu |
| Dopad na cenu cekem (bez DPH): | 177.851,55 Kč bez DPH 37.348,83 Kč DPH 21% 215.200,38 vč. 21% DPH |
| Celkem za nerealizované položky související se změnou dle SOD (méněpráce) | - 57.416,62 Kč bez DPH - 12.057,49 Kč DPH 21% - 69 474,11 Kč vč. 21% DPH |
| Celkem za položky realizované související se změnou nad rámec SOD (vícepráce) | 235.268,17 Kč bez DPH 49.406,31 Kč DPH 21% 284.674,48 Kč vč. 21% DPH |
| Nově sjednaná lhůta dokončení díla: | Beze změn |
| ROZHODNUTÍ OBJEDNATELE: změnu přijímám změnu zamítám (v případě zamítnutí důvod) : |
| Stanovisko technického dozoru stavby: Se změnou souhlasím se změnou nesouhlasím bez vyjádření ke změně Potvrzuji stavebně - technickou vhodnost navrženého řešení. ....................................................... Ing. Petr Jiráček Stanovisko projektanta stavby ,, Přístavba a stavební úpravy objektu Střední školy obchodní Husova 9, parc.č. 4404 a 4405; k.ú. České Budějovice 3,, - registrační číslo projektu CZ.06.04.01/00/22_043/0002034,,: Se změnou souhlasím se změnou nesouhlasím bez vyjádření ke změně Se změnou souhlasím. Potvrzuji stavebně - technickou vhodnost navrženého řešení. ....................................................... Ing. Václav Krampera, projektant Změna provedení je odsouhlasena mezi investorem a zhotovitelem, a zkontrolována ze strany projektanta (Autorský dozor) a TDS. Dílčí změna č. 4 s vlivem na rozpočet stavby bude zahrnuta do Dodatku č. 2 k SoD. Za objednatele stavby: ………………………………………. Mgr. Jarmila Benýšková, ředitelka školy Za zhotovitele stavby: ....................................................... Josef Pták - jednatel |
| Přílohy: změnový list č. 2 Změna schodiště do 4 NP |