| ZMĚNOVÝ LIST | číslo ZL: 01 |
| --- | --- |
| Investor: | Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Husova tř. 1846/9, 370 01 České Budějovice IČO: 00510874, DIČ: CZ00510874 datová schránka: vw8jfk5 |
| Zastoupení investora ve věcech smluvních a technických: | Mgr. Jarmila Benýšková, ředitelka školy Telefon: xxxxxxxxxxx, e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxx |
| Zhotovitel: | Dřevotvar - řemesla a stavby s.r.o. Slavníkovců 455, 391 55 Chýnov IČO: 26071584 , DIČ: CZ 26071584 |
| Zastoupení zhotovitele ve věcech smluvních a technických: | Josef Pták, jednatel |
| Datum vyhotovení ZL: | 29.01.2024 |
| Název změny: změna č.1 |
| Způsob odeslání / předání | poštou | e-mailem | faxem | osobně |
| datum odeslání / předání: | 29.01.2024 |
| Odkazy na specifikaci: | ZL. č.1 |
| na projektové podklady: |  |
| na rozpočtové podklady: | Cenová nabídka – změna č. 1, |
| na jinou část smlouvy: |  |
| Důvod vícepráce / méněpráce: záměr objednatele chyba v PD chyba zhotovitele vyšší moc jiné okolnosti Popis a zdůvodnění změny: změna č.1 Předmět změny: Předmětem změny č.1 je odstranění železobetonové desky, která se nacházela pod rozebíranou zámkovou dlažbou. Popis změny: Po demontáži stávající zámkové dlažby ve dvoře objektu, byla zjištěna železobetonová podkladné deska, která byla předlážděna. V daném místě byly zvažovány pouze hutněné štěrkové podsypy. Vzhledem k nastalé situaci není možné realizovat původní záměr a je nutné stávající železobetonovou desku odbourat, namísto vytěžení stávajících štěrkových podsypů. Součástí všech změn jsou i související přesuny hmot s likvidací odpadů. Zdůvodnění změny: Výše popsaná změna byla vyvolána stávajícím stavem objektu a její provedení je nezbytně nutné pro dokončení díla. Tato změna přesahuje předpokládaný rozsah opravy dle SOD a je zachycena na fotodokumentaci. |
| Dopad na cenu cekem (bez DPH): | 260.105,56Kč bez DPH 54.622,16Kč DPH 21% 314.727,72Kč vč.21% DPH |
| Celkem za nerealizované položky související se změnou dle SOD (méněpráce) | -23.472,17 Kč bez DPH - 4.929,16 Kč DPH 21% - 28 401,33 Kč vč.21% DPH |
| Celkem za položky realizované související se změnou nad rámec SOD (vícepráce) | 283.577,73 Kč bez DPH 59.551,32 Kč DPH 21% 343.129,05Kč vč.21% DPH |
| Nově sjednaná lhůta dokončení díla: | Beze změn |
| ROZHODNUTÍ OBJEDNATELE: změnu přijímám změnu zamítám (v případě zamítnutí důvod) : |
| Stanovisko technického dozoru stavby: Se změnou souhlasím se změnou nesouhlasím bez vyjádření ke změně Potvrzuji stavebně - technickou vhodnost navrženého řešení. ....................................................... Ing. Petr Jiráček Stanovisko projektanta stavby ,, Přístavba a stavební úpravy objektu Střední školy obchodní Husova 9, parc.č. 4404 a 4405; k.ú. České Budějovice 3,, - registrační číslo projektu CZ.06.04.01/00/22_043/0002034,,: Se změnou souhlasím se změnou nesouhlasím bez vyjádření ke změně Se změnou souhlasím. Potvrzuji stavebně - technickou vhodnost navrženého řešení. ....................................................... Ing Václav Brůha, projektant Stanovisko Krajského úřadu Jihočeského kraje - oddělení přípravy a realizace pozemních staveb, odbor veřejných zakázek a pozemních staveb stavby : Se změnou souhlasím se změnou nesouhlasím bez vyjádření ke změně Potvrzuji stavebně - technickou vhodnost navrženého řešení. ....................................................... Ing. Karel Mikeš Změna provedení je odsouhlasena mezi investorem a zhotovitelem, a zkontrolována ze strany projektanta ( Autorský dozor) a TDS. Dílčí změna č. 1 s vlivem na rozpočet stavby bude zahrnuta do Dodatku č. 1 k SoD. Za objednatele stavby: ………………………………………. Mgr. Jarmila Benýšková, ředitelka školy Za zhotovitele stavby: ....................................................... Josef Pták - jednatel |
| Přílohy: změnový list č. 1 Změna rozsahu bourání zpevněných ploch Změnový list č. 1 Změna rozsahu bourání zpevněných ploch - Odpočet odstranění podkladu pod zámkovou dlažbou SŠO ČB sutě zaměření 1 SŠO ČB sutě zaměření 2 |