|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Položkový rozpočet** | | | | | | |  | | | |
| Stavba: **2024021 Střední škola F. D. Roosevelta Brno, příspěvková organizace**  Objekt: **01 ZTI**  Rozpočet: **0001 Oprava hávárie vodovodu z důvodu koroze potrubí** | | | | | | |  | | | |
| Zhotovitel: **ZTG s.r.o.**  **Maršovice 92**  **59231 Nové Město na Moravě** | | | | | | | IČO: **27670473**  DIČ: **CZ27670473** | | | |
| Objednatel: **Střední škola F. D. Roosevelta Brno, příspěvková organizace Křižíkova 1694/11**  **61200 Brno-Královo Pole** | | | | | | | IČO: **00567191**  DIČ: | |  | |
| Vypracoval: Martin Sáblík | | | | | | |  | |  | |
| Základ pro sníženou DPH: | | | **12 %** | |  | | **0,00** | | CZK | |
| Snížená DPH | | | **12 %** | |  | | **0,00** | | CZK | |
| Základ pro základní DPH: | | | **21 %** | |  | | **130 413,24** | | CZK | |
| Základní DPH | | | **21 %** | |  | | **27 386,78** | | CZK | |
| Zaokrouhlení: | | | | | | | **0,00** | | CZK | |
| Cena celkem: | | | | | | | **157 800,02** | | **CZK** | |
| Maršovicích 07.05.2024  V dne  Za zhotovitele Za objednatele | | | | | | |  | | | |
| Stavba: |  | **2024021** | | **Střední škola F. D. Roosevelta Brno, příspěvková organizace** | |  | | List č. 2 | |  |
| Rozpočet: |  | **0001** | | **Oprava hávárie vodovodu z důvodu koroze potrubí** | |  | |  | |  |
|  |  | | | **Rekapitulace dílů** | |  | | | |  |
| **Číslo** | **Název** | | | **Typ dílu** | | **Celkem** | | | | **Hmotnost** |
| 722 | Vnitřní vodovod | | | PSV | | 125 413,24 | | | | 0,11147 |
| VN | Vedlejší náklady | | | VN | | 4 000,00 | | | | 0,00000 |
| ON | Ostatní náklady | | | ON | | 1 000,00 | | | | 0,00000 |

**130 413,24 0,11147**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Díl:** | **722** | **Vnitřní vodovod** |  |  |  |  |
| 1 | 722130803R00 | Demontáž potrubí ocelových závitových, DN 50 mm | m | 4,00000 | 108,50 | 434,00 |
| 2 | 722130804R00 | Demontáž potrubí ocelových závitových, DN 65 mm | m | 8,00000 | 116,50 | 932,00 |
| 3 | 722131933R00 | Oprava a propojení dosavadního závitového potrubí DN 25 mm | kus | 1,00000 | 556,00 | 556,00 |
| 4 | 722131936R00 | Oprava a propojení dosavadního závitového potrubí DN 50 mm | kus | 2,00000 | 1 118,00 | 2 236,00 |
| 5 | 722131937R00 | Oprava a propojení dosavadního závitového potrubí DN 65 mm | kus | 1,00000 | 1 715,00 | 1 715,00 |
| 6 | 722181245RW8 | Izolace návleková minerální vlna tl. stěny 30 mm vnitřní průměr 54 mm | m | 4,00000 | 447,00 | 1 788,00 |
| 7 | 722181245RY5 | Izolace návleková minerální vlna tl. stěny 30 mm vnitřní průměr 76 mm | m | 8,00000 | 612,00 | 4 896,00 |
| 8 | 722183985T00 | Systém zavěšení HILTI-objímky d 76 | kg | 6,00000 | 69,00 | 414,00 |
| 9 | 722190901R00 | Uzavření/otevření vodovodního potrubí při opravě | kus | 2,00000 | 94,80 | 189,60 |
| 10 | 722237123R00 | Kohout vodovodní, kulový, 2x vnitřní závit, GIACOMINI R250D, DN 25 mm | kus | 1,00000 | 706,00 | 706,00 |
| 11 | 722237126R00 | Kohout vodovodní, kulový, 2x vnitřní závit, GIACOMINI R250D, DN 50 mm | kus | 1,00000 | 2 090,00 | 2 090,00 |
| 12 | 722237153R00 | Kohout vodovodní, kulový, vnější-vnitřní závit, GIACOMINI R254DL, DN 20 mm | kus | 1,00000 | 533,00 | 533,00 |
| 13 | 722280109R00 | Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 65 mm | m | 12,00000 | 31,80 | 381,60 |
| 14 | 733164108RT6 | Montáž potrubí z nerezových trubek vodovodních D 54 mm spojovaného lisováním | m | 4,00000 | 406,00 | 1 624,00 |
| 15 | 733164110RT2 | Montáž potrubí z nerezových trubek vodovodních D 76 mm spojovaného lisováním | m | 8,00000 | 615,00 | 4 920,00 |
| 16 | 734267323R00 | Šroubení topenářské, rohové, Slovarm V-4301 DN 20 | kus | 1,00000 | 262,50 | 262,50 |
| 17 | 12731007R | Trubka nerezová Sanpress Inox 54 x 1,5 mm lisovací, 1.4521, PN 16 | m | 6,00000 | 1 456,00 | 8 736,00 |
| 18 | 12731009R | Trubka nerezová Sanpress Inox 76,1 x 2,0 mm lisovací, 1.4521, PN 16 | m | 12,00000 | 2 805,00 | 33 660,00 |
| 19 | 319448228R | T-kus nerezový Sanpress Inox XL 76.1 x 54 x 76.1 mm lisovací | kus | 1,00000 | 8 883,00 | 8 883,00 |
| 20 | 319448229R | T-kus nerezový Sanpress Inox XL 76,1 x 3/4" x 76,1 mm lisovací | kus | 1,00000 | 8 157,00 | 8 157,00 |
| 21 | 319448257R | Oblouk 90° nerezový Sanpress Inox G 54 mm lisovací | kus | 3,00000 | 1 783,00 | 5 349,00 |
| 22 | 319448258R | Oblouk 90° nerezový Sanpress Inox G XL 76.1 mm lisovací | kus | 2,00000 | 5 062,00 | 10 124,00 |
| 23 | 319448292R | Přechodka nerezová Sanpress Inox G 54 x 2" lisovací/závitová vnější závit | kus | 1,00000 | 2 138,00 | 2 138,00 |
| 24 | 319448295R | Přechodka nerezová Sanpress Inox G 76.1 x 2 1/2" lisovací/závitová vnitřní závit | kus | 1,00000 | 8 656,00 | 8 656,00 |
| 25 | 319448296R | Přechodka nerezová Sanpress Inox G 76.1 x 2 1/2" lisovací/závitová vnější závit | kus | 1,00000 | 9 827,00 | 9 827,00 |
| 26 | 551200435R | Vsuvka mosazná Viega 1" | kus | 2,00000 | 176,00 | 352,00 |
| 27 | 551200436R | Vsuvka mosazná Viega 2" | kus | 2,00000 | 738,00 | 1 476,00 |
| 28 | 55127667R | T-kus mosazný Viega 3/4" | kus | 1,00000 | 334,00 | 334,00 |
| 29 | 58616090.AR | Vsuvka redukovaná mosazná Viega 1" x 3/4" | kus | 1,00000 | 134,00 | 134,00 |
| 30 | 58616092.AR | Redukce mosazná Viega 2" x 1" | kus | 1,00000 | 786,00 | 786,00 |
| 31 | 58616094.AR | Redukce mosazná 2 1/2" x 2" | kus | 1,00000 | 1 392,00 | 1 392,00 |
| 32 | 998722201R00 | Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m | % | 1 236,81700 | 1,40 | 1 731,54 |
| **Celkem za: 722** | | **Vnitřní vodovod** |  |  |  | **125 413,24** |
| **Díl: VN** | | **Vedlejší náklady** |  |  |  |  |
| 33 0002T | | Mimostaveništní doprava | soubor | 1,00000 | 3 400,00 | 3 400,00 |
| 34 005122010R | | Provoz objednatele | Soubor | 1,00000 | 600,00 | 600,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Stavba:  Objekt:  Rozpočet: | **2024021**  **01**  **0001** | **Střední škola F. D. Roosevelta Brno, příspěvková organizace ZTI**  **Oprava hávárie vodovodu z důvodu koroze potrubí** |  |  | List č. 3 |  |
| **Poř. Číslo** | **Název** | **MJ** | **Množství** | **Cena/MJ** | | **Cena** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Stavba:  Objekt:  Rozpočet: | **2024021**  **01**  **0001** | **Střední škola F. D. Roosevelta Brno, příspěvková organizace ZTI**  **Oprava hávárie vodovodu z důvodu koroze potrubí** |  |  | List č. 4 |  |
| **Poř. Číslo** | **Název** | **MJ** | **Množství** | **Cena/MJ** | | **Cena** |

**Celkem za: VN Vedlejší náklady 4 000,00**

**Díl: ON Ostatní náklady**

35 901 R00 Hzs-předběžná obhlídka čl.17-1a h 2,00000 500,00 1 000,00

**Celkem za: ON Ostatní náklady 1 000,00**